|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ROZPOČET DODÁVEK A PRACÍ (V ÚROVNI DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY):** | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název akce: | |  |  |  |  |  |  |  | Č. smlouvy objednatele: |  |  |
| **ZUŠ VSETÍN – REKONSTRUKCE KOTELNY** | | | | | | |  |  | Č.smlouvy zhotovitele: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo zakázky: |  | **1165/2017/IPR** |
| Stavební objekt: | | S0 01 | Plynová kotelna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **D.1.4c** | **Vzduchotechnika** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. |  |  | Popis položky: | Měrná jednotka | | Cena | | | | Celkem | |
|  | D | M |  |  |  | Dodávka | | Montáž | |  |  |
|  |  |  |  | [ ks ] | Počet | jednotková | celková | jednotková | celková |  |  |
|  | Kód |  |  | [ m' ] | M.j. | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] |  |  |
|  |  |  | **REKAPITULACE** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ZAŘÍZENÍ Č. 1 – Větrání kotelny | kpl | 1 | 14 325 | 14 325 | 1 780 | 1 780 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mezisoučet |  |  |  | **14 325** |  | **1 780** |  |  |
|  |  |  | Montážní a spojovací materiál | kpl | 1 |  |  | 950 | 950 |  |  |
|  |  |  | Doprava |  | 1 |  |  | 430 | 430 |  |  |
|  |  |  | Mezisoučet |  |  |  |  |  | **1 380** |  |  |
|  | **Celkem** | | **Zařízení vzduchotechniky, cena bez DPH** | |  |  |  |  |  |  | **17 485** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Č. smlouvy objednatele: |  |  |
|  | | | |  |  | Č.smlouvy zhotovitele: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Číslo zakázky: |  | **1165/2017/IPR** |
| Plynová kotelna | | | |  |  |  |  |  |
| **Vzduchotechnika** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis položky: | Měrná jednotka | | Cena | | | | Hmotnost | |
|  |  |  | Dodávka | | Montáž | |  |  |
|  | [ ks ] | Počet | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková |
|  | [ m' ] | M.j. | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ kg ] | [ kg ] |
| **ZAŘÍZENÍ Č. 1 – Větrání kotelny** | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protidešťová žaluzie ocelová 180x180 mm s pevnými lamelami a se sítí proti hmyzu. Materiál pozink.plech | ks | 1 | 1 000 | 1 000 | 300 | 300 |  |  |
| Potrubí čtyřhranné sk.I. 180x 180mm včetně tvarovek(20%), materiál pozink.plech 0,6mm, upevnění na okenní plech a 2 konzoly do zdiva. | bm | 6 | 450 | 2 475 | 120 | 660 |  |  |
| Větrací mřížka 180 x180 mm s pozedním rámem, materiál pozink.plech ,výplň pozinkované pletivo | ks | 1 | 700 | 700 | 200 | 200 |  |  |
| Potrubí kruhové Ø180 mm . Materiál nerez plech 0,6mm | bm | 2 | 4 500 | 9 000 | 200 | 400 |  |  |
| Protidešťová stříška na potrubí Ø180 mm z nerez plechu | ks | 1 | 1 000 | 1 000 | 80 | 80 |  |  |
| Plechový kryt stávající šachty, rozměr cca 500 x 500 mm s otvorem pro potrubí Ø 180 mm. Materiál ocel.plech tl. 4 mm | ks | 1 | 150 | 150 | 140 | 140 |  |  |
| **Mezisoučet** |  |  |  | **14 325** |  | **1 780** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |