|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ROZPOČET DODÁVEK A PRACÍ (V ÚROVNI DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY):** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název akce: |  |  |  |  |  |  |  | Č. smlouvy objednatele: |  |  |
| **ZUŠ VSETÍN – REKONSTRUKCE KOTELNY** |  |  | Č.smlouvy zhotovitele: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo zakázky: |  | **1165/2017/IPR** |
| Stavební objekt: | S0 01 | Plynová kotelna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **D.1.4c** | **Vzduchotechnika** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. |   |   | Popis položky: | Měrná jednotka | Cena | Celkem |
|   | D | M |   |   |   | Dodávka | Montáž |   |   |
|   |   |  |   | [ ks ] | Počet | jednotková | celková | jednotková | celková |   |   |
|   | Kód |   |   | [ m' ] | M.j. | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] |   |   |
|  |  |  | **REKAPITULACE** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |   |   | ZAŘÍZENÍ Č. 1 – Větrání kotelny | kpl | 1 | 14 325 | 14 325 | 1 780 | 1 780 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | Mezisoučet |   |   |   | **14 325** |   | **1 780** |   |   |
|   |   |   | Montážní a spojovací materiál | kpl | 1 |   |   | 950 | 950 |   |   |
|   |   |   | Doprava |   | 1 |   |   | 430 | 430 |   |   |
|   |   |   | Mezisoučet |   |   |   |   |   | **1 380** |   |   |
|   | **Celkem** | **Zařízení vzduchotechniky, cena bez DPH** |   |   |   |   |   |   | **17 485** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Č. smlouvy objednatele: |  |  |
|  |  |  | Č.smlouvy zhotovitele: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Číslo zakázky: |  | **1165/2017/IPR** |
| Plynová kotelna |  |  |  |  |  |
| **Vzduchotechnika** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis položky: | Měrná jednotka | Cena | Hmotnost |
|   |   |   | Dodávka | Montáž |   |   |
|   | [ ks ] | Počet | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková |
|   | [ m' ] | M.j. | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ kg ] | [ kg ] |
| **ZAŘÍZENÍ Č. 1 – Větrání kotelny** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Protidešťová žaluzie ocelová 180x180 mm s pevnými lamelami a se sítí proti hmyzu. Materiál pozink.plech | ks | 1 | 1 000 | 1 000 | 300 | 300 |   |   |
| Potrubí čtyřhranné sk.I. 180x 180mm včetně tvarovek(20%), materiál pozink.plech 0,6mm, upevnění na okenní plech a 2 konzoly do zdiva. | bm | 6 | 450 | 2 475 | 120 | 660 |   |   |
| Větrací mřížka 180 x180 mm s pozedním rámem, materiál pozink.plech ,výplň pozinkované pletivo | ks | 1 | 700 | 700 | 200 | 200 |   |   |
| Potrubí kruhové Ø180 mm . Materiál nerez plech 0,6mm | bm | 2 | 4 500 | 9 000 | 200 | 400 |   |   |
| Protidešťová stříška na potrubí Ø180 mm z nerez plechu | ks | 1 | 1 000 | 1 000 | 80 | 80 |   |   |
| Plechový kryt stávající šachty, rozměr cca 500 x 500 mm s otvorem pro potrubí Ø 180 mm. Materiál ocel.plech tl. 4 mm | ks | 1 | 150 | 150 | 140 | 140 |   |   |
| **Mezisoučet** |  |  |  | **14 325** |  | **1 780** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |