P_03

„Pořízení vybavení do laboratoře obnovitelných zdrojů, SOŠ a SOU stavební Kolín“

|  |  |  |  | NABÍDKA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| požadovaný produkt/služba | technická specifikace požadovaného výrobku/služby | maximální možná cena bez DPH/jednotka | maximální možná cena včetně DPH/jednotka | množství | jednotka | jednotková cena bez DPH | jednotková cena včetně DPH | cena celkem bez DPH | cena celkem včetně DPH |
| rekuperace s čištěním a úpravou vzduchu | Rekuperační jednotka s průchodem vzduchu 500 m³/hod pro instalaci ve vnitřním prostoru v energetické třídě A+, s nízkou hlučností do 40 dB, s odvodem kondenzátu, možností čištění a výměny filtrů bez nutnosti otevírání rekuperační jednotky. Možnost osazení dalších filtrů, čidla vlhkosti, čidla oxidu uhličitého. Potrubí - přívod a odvod vzduchu 20m izolovaného ohebného, výustky kovové 4 ks, ovládací panel s možností nastavení různých režimů. | 123 966,94 Kč | 150 000,00 Kč | 1 | ks | 123 941,00 Kč | 149 968,61 Kč | 123 941,00 Kč | 149 968,61 Kč |
| solární systém - set | Sluneční kolektor min. SVT 22050, prizm.sklo, 4x Cu 22 mm / výkon 1 panelu 1481W - 2 ks panelů, Sada pro uchycení a propojení 2 kolektorů, Sada připojovacích dílů pro kolektorové pole, Čerpadlová sk. s regulátorem 3/4M HDO, Expanzní nádoba solární 18 l - SL , 8 bar, 3/4"M, Držák expanzní nádoby vč. připojovacího ventilu 3/4", Zásobník 250l nebo 300l, 1x výměník, vč. Izolace, Termostatický v.směšovací TV,35-65°C, 3/4" vnější | 82 644,63 Kč | 100 000,00 Kč | 1 | ks | 82 427,00 Kč | 99 736,67 Kč | 82 427,00 Kč | 99 736,67 Kč |
| větrná elektrárna | Větrný generátor 5 000W, MPPT hybridní regulátor, Napětí: 24 V, Lithiová trakční baterie navržená speciálně pro ukládání el. energie ze větrných elektráren, kapacita min. 4800 Wh | 132 231,40 Kč | 160 000,00 Kč | 1 | ks | 130 145,00 Kč | 157 475,45 Kč | 130 145,00 Kč | 157 475,45 Kč |
| panel fotovoltaický | Výkon panelu min. 380 Wp | 3 305,79 Kč | 4 000,00 Kč | 9 | ks | 3 302,00 Kč | 3 995,42 Kč | 29 718,00 Kč | 35 958,78 Kč |
| měnič napětí | 1200VA 24V, ochrana před bleskem pro DC i AC | 20 661,16 Kč | 25 000,00 Kč | 1 | ks | 20 535,00 Kč | 24 847,35 Kč | 20 535,00 Kč | 24 847,35 Kč |
| bateriové úložiště | Využitelná kapacita min 220Ah | 28 925,62 Kč | 35 000,00 Kč | 1 | ks | 28 700,00 Kč | 34 727,00 Kč | 28 700,00 Kč | 34 727,00 Kč |
| klimatizační jednotka | Nástěnná splitová klimatizační jednotka jednofázové napájení 230V/50Hz o chladícím/topným výkonu cca 3,5 KW hlučnost max. 70 dB dálkové ovládání, možnost dálkové správy prostřednictvím WiFi sítě, včetně izolovaného propojovacího měděného potrubí 50 m a propojovacího elektrického vedení 50m, montážní lišty 50 m pro uložení propojovacího potrubí a elektrických kabelů, čerpadlo kondenzátu, 50m hadičky pro odvod kondenzátu, 100m elektrického vedení pro připojení klimatizační jednotky do elektrického rozvaděče včetně odpovídajícího jistícího a ochranného prvku, 100 m Ž/Z vodiče pro provedení pospojování, uzemnění, montážní konzole kondenzační jednotky na zeď. | 26 446,28 Kč | 32 000,00 Kč | 1 | ks | 26 250,00 Kč | 31 762,50 Kč | 26 250,00 Kč | 31 762,50 Kč |
| set měřících přístrojů pro zajištění údržby, provozu a oprav | Digitální měřič uzemnění (klešťový), Digitální měřič izolačního stavu,Digitální měřící přístroj pro měření MN, NN, AC/DC (U do 1000V, I min. do 100A), Digitální měřící přístroj pro měření proudových chráničů. Popisovač samolepících štítků šíře 12 mm. Všechny měřící přístroje uloženy v přepravních kufrech včetně souvisejícího příslušenství.Všechny měřící přístroje budou mít kalibrační listy metrologicky ověřený ČMI, přesnost měření bude odpovídat ČSN pro provádění kontrol, ověřování, revizí. , 2ks Optický měřič výkonu PON, vhodný pro instalaci, provoz a údržbu optických sítí | 82 644,63 Kč | 100 000,00 Kč | 1 | sada | 82 830,00 Kč | 100 224,30 Kč | 82 830,00 Kč | 100 224,30 Kč |
| otopné těleso | SW pro dálkovou správu FV, za využití WiFi sítě s možností zobrazení aktuálních parametrů FV na učebnách při výuce. Monitoring činnosti střídače, sledování současného stavu sítě, sledování stavu baterie, sledování všech provozních parametrů FV, možnost různého grafického zobrazování sledovaných parametrů, dlouhodobé sledování provozních údajů se záznamem. | 4 132,23 Kč | 5 000,00 Kč | 3 | ks | 3 852,00 Kč | 4 660,92 Kč | 11 556,00 Kč | 13 982,76 Kč |
| software | SW pro dálkovou správu FV, za využití WiFi sítě s možností zobrazení aktuálních parametrů FV na učebnách při výuce. Monitoring činnosti střídače, sledování současného stavu sítě, sledování stavu baterie, sledování všech provozních parametrů FV, možnost různého grafického zobrazování sledovaných parametrů, dlouhodobé sledování provozních údajů se záznamem. | 82 644,63 Kč | 100 000,00 Kč | 1 | ks | 78 000,00 Kč | 94 380,00 Kč | 78 000,00 Kč | 94 380,00 Kč |
| elektromontážní materiál | Solární kabel 1x4 černý 500m, Solární kabel 1x4 červený, Solární kabel 1x6 černý 500m, Solární kabel 1x6 červený 500m, Stäubli konektor MC4- EV02 - pár 100 Ks, CYKY-J 3x2,5 500m, CYKY-J 5x2,5 500m, žlutozelený vodič 1x4 500m, žlutozelený vodič 1x6 500m, lisovací oko 4x8 200 Ks, lisovací oko 6x8 200 ks, rozvaděčová skříň DC 10 modulů 2x, rozvaděčová skříň AC 20 modulů 2x, DC pojistky 16A s pojistkovými držáky 10x, DC přepěťová ochrana SLP-PV500 V/U 6x, jistič AC 16A/B 10x, proudový chránič 40A/0,03A 4x; montážní prvky, šrouby, matky (dle konkrétní střechy, na kterou se bude montovat) | 107 438,02 Kč | 130 000,00 Kč | 1 | sada | 105 420,00 Kč | 127 558,20 Kč | 105 420,00 Kč | 127 558,20 Kč |

| cena celkem | 719 522,00 Kč | 870 621,62 Kč |
| --- | --- | --- |