VZ je podávána v rámci Národního plánu obnovy – 1.4.1.6 Demonstrativní projekty rozvoje aplikací pro

města a průmyslové oblasti (např. 5G) CZ.31.6.0/0.0/0.0/24_156/0011491

„

Implementace privátní 5G sítě v areálu Úrazové nemocnice v Brně“

Napojení zdravotnických přístrojů na 5G síť a PACS

ÚN 26/2025

KUPNÍ A LICENČNÍ SMLOUVA

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

OR-CZ spol. s r. o.

IČ: 48168921

DIČ: CZ48168921

se sídlem: Gorazdova 1477/2, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová

zastoupena: Ing. Jaroslavem Plocem, jednatelem

bankovní spojení: KB a.s., expozitura Moravská Třebová

číslo účtu: xxxxxxxxx

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4090

jako poskytovatelem (dále jen „Prodávající“) na straně jedné

a

Úrazová nemocnice v Brně

příspěvková organizace Statutárního města Brna

se sídlem: Ponávka 139/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

zastoupena: prof. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D.

bankovní spojení: Komerční banka Brno-venkov

číslo účtu: xxxxxxxx

IČ: 00209813

DIČ: CZ00209813

Organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1602

jako kupujícím (dále jen „Kupující“) na straně druhé,

a to v následujícím znění:

I. ÚČEL SMLOUVY

I.1 Účelem této smlouvy je sjednání závazku Prodávajícího s odbornou péčí profesionála Kupujícímu

dodat řádně a včas software dle detailní specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen

„SW“) a poskytnout práva užití (licenci) k software dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této

smlouvy (dále jen „Software“), Software v prostředí Kupujícího instalovat, implementovat, a

konfigurovat, to vše tak, aby Kupující mohl Software v souladu s jejich účelovým určením řádně a

nerušeně užívat, a to za podmínek této smlouvy a v souladu se zadávací dokumentací k veřejné

zakázce č. ÚN 26/2025 s názvem „Napojení zdravotnických přístrojů na 5G síť a PACS“ (dále jen

„ZD“).

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1 Prodávající se za podmínek této smlouvy, včetně její přílohy č. 1, zavazuje s odbornou péčí dodat

Kupujícímu služby, a to v rozsahu, který je specifikován v příloze č. 1 této smlouvy.

II.2 Prodávající se touto smlouvou s odbornou péčí profesionála zavazuje:

a) poskytnout Kupujícímu práva užití (licence) k Software;

b) v prostředí Kupujícího provést instalaci, implementaci a konfiguraci, a to dle této smlouvy,

včetně její přílohy č. 1 Technická specifikace (obsahující detailní specifikaci Software),

v souladu se zásadami činnosti Kupujícího (veškeré tyto činnosti dále jen „Implementace“);

II.3 V rámci Implementace je Prodávající dále povinen provést všechny konfigurace, nastavení systémů,

dle požadované Technické specifikace. Implementace se považuje za řádně provedenou pouze

tehdy, jsou-li řádně provedena plnění dle věty předchozí.

II.4 Prodávající se zavazuje Kupujícímu společně se Software dodat i veškeré doklady, které se k němu

vztahují, a to zejména návody, manuály a další doklady – uživatelská, provozní a bezpečnostní

dokumentace, nutné k převzetí a k řádnému užívání Software, (veškeré tyto doklady dále jen

„Doklady“) v elektronické podobě (ve formátu docx nebo pdf).

II.5 Pokud je pro oprávněné užívání Software nezbytný licenční/produktový klíč nebo obdobný kód

(dále jen „Licenční klíč“), je Prodávající povinen Kupujícímu zpřístupnit Licenční klíč v podobě,

která mu bude umožňovat časově neomezené opakované čtení Licenčního klíče v otevřené podobě.

Pokud je Licenční klíč uložen na hardwarovém prostředku, je Prodávající povinen tento prostředek

s uloženým Licenčním klíčem dodat Kupujícímu v rámci Implementace, čímž Kupující současně

nabude vlastnické právo k tomuto hardwarovému prostředku.

II.6

Prodávající je nejméně po celou dobu účinnosti této smlouvy povinen Kupujícího informovat o

vydání aktualizací Software, a to vždy do 3 pracovních dnů od vydání takové aktualizace.

Prodávající je povinen zajistit, aby tyto aktualizace byly Kupujícímu dostupné bezprostředně po

jejich vydání. Prodávající je povinen poskytnout plnění podle této smlouvy tak, aby Kupující mohl

implementovat tyto aktualizace vlastními silami, a to zejména bez nutnosti získat jakákoli další

práva neupravená touto smlouvou, bez nutnosti kterákoli práva poskytnutá na základě této smlouvy

rozšiřovat

II.7 Jestliže je to pro splnění určité povinnosti sjednané v této smlouvě nezbytné, je druhá smluvní strana

povinna poskytnout za tímto účelem povinné smluvní straně součinnost v rozsahu nezbytném.

V případě nedostatku této součinnosti neběží po dobu trvání tohoto nedostatku lhůta pro splnění

takové povinnosti sjednaná v této smlouvě.

II.8 Prodávající se zavazuje poskytovat nezbytnou součinnost třetím stranám, zejména jiným

dodavatelům určeným zadavatelem, za účelem rozvoje a inovací informačního systému Kupujícího

(např. SW modul komunikující s PACS systémem pro plánování ortopedických operací apod.). Tato

součinnost zahrnuje zejména:

2

-

-

-

-

předávání relevantních technických informací v oblasti konfigurace, propojení systémů,

koordinaci činností v rámci projektů inovací,

účast na společných pracovních jednáních a technických konzultacích,

dodržování postupu metodiky stanovené Prodávajícím nebo jeho zástupcem.

V případě nedodržení závazku Prodávajícího je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím

smluvní pokutu za každé jednotlivé porušení, a to ve výši 5 000 Kč, a to i opakovaně.

II.9 Prodávající bere na vědomí, že tato spolupráce je klíčová pro dosažení cílů zadavatele v oblasti

digitalizace a technologického rozvoje, a zavazuje se jednat v dobré víře, efektivně a bez zbytečných

průtahů.

III. DODACÍ PODMÍNKY

III.1 Prodávající je povinen poskytnout plnění do 22.04.2026, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

III.2 Místem plnění je Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 139/6, 602 00 Brno, případně i další

pracoviště Kupujícího dle jeho pokynů. Prodávající je povinen poskytovat plnění dálkovým

přístupem, ledaže z této smlouvy nebo z povahy plnění vyplývá, že je nezbytné jej poskytnout

osobně v místě sjednaném ve větě první. Prodávající je povinen poskytnout plnění v místě dle věty

první rovněž tehdy, když Kupující v Požadavku výslovně uvede, že Služba má být poskytnuta

osobně u Kupujícího.

III.3 Prodávající se zavazuje oznámit Kupujícímu konkrétní termín zahájení plnění dle této smlouvy dva

pracovní dny předem vedoucímu IT oddělení Úrazové nemocnice xxxxxxxxxxx, potvrdit

tento termín písemně e-mailem na adresu xxxxxxxxxxx. Bez těchto oznámení není Kupující

povinen podepsat Předávací protokol.

III.4 Smluvní strany sepíší o řádném splnění všech povinností Prodávajícího sjednaných v této smlouvě

písemný předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami (dále a výše jen „Předávací

protokol“). Smluvní strany jsou oprávněny v Předávacím protokolu uvést jakékoliv záznamy,

oznámení vad plnění, připomínky či výhrady, které se však nepovažují za změnu této smlouvy či

dodatek k této smlouvě. Neuvedení jakýchkoliv (i zjevných) vad do Předávacího protokolu

neomezuje Kupujícího v právu oznamovat vady plnění Prodávajícímu po podpisu Předávacího

protokolu kteroukoli smluvní stranou. Budou-li v předávacím protokolu uvedeny jakékoli vady,

připomínky či výhrady, tyto se zavazuje prodávající odstranit ve lhůtě do 10 dnů od podpisu

předávacího protokolu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na vystavení faktury vzniká

prodávajícímu až úplným odstraněním vad, výhrad či připomínek uvedených v předávacím

protokolu, o čemž pořídí smluvní strany zápis.

III.5 Okamžikem podpisu Předávacího protokolu oběma smluvními stranami nabývá Kupující vlastnické

právo k SW

IV. AKCEPTACE DOKUMENTŮ

IV.1 Veškeré dokumenty, které je Prodávající podle této smlouvy povinen zpracovat, podléhají akceptaci

Kupujícího, ledaže je výslovně sjednáno jinak. Bez této akceptace se plnění spočívající ve

zpracování dokumentu nepovažuje za řádně poskytnuté. Postup akceptace těchto dokumentů je

sjednán takto:

3

a) Prodávající předloží dokument Kupujícímu. Nepožaduje-li Kupující listinnou formu, může

mít dokument elektronickou formu. Kupující je pro elektronické dokumenty oprávněn

stanovit způsob doručení, kódování, strukturu a formát dokumentu.

b) Kupující k předloženému dokumentu písemnou formou buď vznese výhrady, nebo jej

akceptuje.

c) Vznese-li Kupující k dokumentu výhrady, je Prodávající povinen je ve lhůtě stanovené

Kupujícím vypořádat a dokument znovu předložit Kupujícímu, který je oprávněn vznášet

výhrady i opakovaně. Při tomto novém předložení dokumentu se přiměřeně použije tento

odstavec smlouvy, a to až do doby akceptace dokumentu.

IV.2 Po dobu trvání procesu akceptace upraveného v odst. IV.1 této smlouvy, není Prodávající

v prodlení s plněním, které je akceptací daného dokumentu podle této smlouvy podmíněno.

V. LICENCE

Prodávající poskytuje Kupujícímu oprávnění k užití (licenci) Software všemi způsoby nezbytnými

pro řádné užívání Software. Kupující není povinen Licenci využít.

VI. CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

VI.1 Kupní cena se sjednává jako cena pevná a konečná za veškerá plnění, k nimž je Prodávající na

základě této smlouvy povinen (dále a výše jen „Kupní cena“), a činí:

Celková cena bez DPH:

DPH 21 %:

2 895 000 Kč

607 950 Kč

Celková cena včetně DPH:

3 502 950 Kč

Sjednaná Kupní cena je cenou za splnění všech povinností Prodávajícího sjednaných v této smlouvě.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že sjednaná Kupní cena zahrnuje kupní cenu všech položek

SW, odměnu za poskytnutí Licence, cenu za provedení Implementace a Integrace, dále rovněž

náklady na dopravu do místa plnění, naložení, složení, pojištění během dopravy, případné clo,

instalaci včetně konfigurace modalit, uvedení do provozu, recyklační poplatek (pouze u Zboží, které

tomuto poplatku podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, podléhá).

VI.2 Prodávající potvrzuje, že sjednaná Kupní cena zcela odpovídá nabídce Prodávajícího předložené ve

výběrovém řízení. V případě rozporu mezi touto smlouvou a nabídkou Prodávajícího předloženou

ve výběrovém řízení uhradí Kupující cenu pro něj výhodnější.

VI.3 Změna kterékoli ceny sjednané v této smlouvě je možná pouze po odsouhlasení oběma smluvními

stranami. O této změně bude sepsán písemný číslovaný dodatek ke smlouvě. Účinnost dodatku

nabývá vložením do registru smluv.

VI.4 Kupující zavazuje uhradit Cenu na základě faktury – daňového dokladu vystaveného Prodávajícím

po podpisu Předávacího protokolu oběma smluvními stranami, a to bez výhrad. V případě, že

předávací protokol obsahoval jakékoli vady, připomínky či výhrady, vzniká prodávajícímu nárok

na vystavení faktury až odstraněním těchto nedostatků, o čemž pořídí smluvní strany zápis, který

bude dalším podkladem pro vystavení faktury. Prodávající není oprávněn vystavit fakturu dříve.

Splatnost faktury je 30 dnů od data vystavení faktury. Prodávající doručí fakturu Kupujícímu bez

zbytečného odkladu po jejím vystavení. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s

4

datem podpisu Předávacího protokolu Kupujícím. Kupující přijímá faktury i elektronicky na adrese

fakturace@unbr.cz.

VI.5 Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními

předpisy, zejména musí splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a musí na ní být uvedena Kupní cena, označení této

smlouvy (dle značení Kupujícího), číslo a název Veřejné zakázky „ÚN 26/2025 Napojení

zdravotnických

přístrojů

na

5G

síť

a

PACS“,

číslo

projektu

„

CZ.31.6.0/0.0/0.0/24_156/0011491“ a datum splatnosti v souladu s touto smlouvou, jinak je

Kupující oprávněn vrátit fakturu Prodávajícímu k přepracování či doplnění. V takovém případě běží

nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury Kupujícímu.

VI.6 Na plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti bude vystavena zvláštní faktura. Cena

za takové plnění bude účtována bez DPH, pouze s uvedením příslušející sazby DPH a kódu

předmětu plnění.

VI.7 Úhrada Kupní ceny bude prováděna bezhotovostními převody z bankovního účtu Kupujícího na

bankovní účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den odepsání

příslušné částky z bankovního účtu Kupujícího.

VI.8 V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude Prodávající zapsán v registru plátců

daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, případně budou naplněny další podmínky § 109

ZDPH, má Kupující právo uhradit za Prodávajícího DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl

vyzván jako ručitel správcem daně Prodávajícího, a to postupem dle § 109a ZDPH. Stejným

způsobem bude postupováno, pokud Prodávající uvede ve smlouvě bankovní účet, který není

uveden v registru plátců daně z přidané hodnoty nebo bude evidován jako nespolehlivá osoba.

VI.9 Pokud Kupující uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně Prodávajícího a zbývající částku

sjednané Kupní ceny (tj. relevantní část bez DPH) Prodávajícímu, považuje se jeho závazek uhradit

sjednanou Kupní cenu za splněný. Dnem úhrady se rozumí den odepsání poslední příslušné částky

z bankovního účtu Kupujícího.

VI.10Prodávající je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za Kupujícím výhradně po předchozím

písemném souhlasu Kupujícího, jinak je postoupení vůči Kupujícímu neúčinné. Prodávající je

oprávněn započítat své peněžité pohledávky za Kupujícím výhradně na základě písemné dohody

obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné. Kupující je oprávněn postoupit i

započíst své peněžité pohledávky za Prodávajícím i bez souhlasu Prodávajícího.

VII. KVALITA ZBOŽÍ, SERVIS, SLUŽBY A ODPOVĚDNOST ZA VADY

VII.1Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Software zcela odpovídající požadavkům Zadávací

dokumentace, dalším podkladům a přílohám zadávací dokumentace a této smlouvě, plně funkčním

stavu, ve vysoké jakosti a plně odpovídající požadavkům platných právních předpisů České

republiky a Evropské unie, harmonizovaným českým technickým normám a ostatním ČSN, které se

k HW a Software vztahují.

VII.2Prodávající se zavazuje nahradit Kupujícímu veškerou újmu, která mu vznikne v případě, kdy třetí

osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok vyplývající z právní vady kteréhokoli plnění,

které je Prodávající povinen na základě této smlouvy poskytnout, a to včetně Licence.

5

VII.3Prodávající se zavazuje, že v okamžiku převodu vlastnického práva Software nebudou Software

váznout žádná práva třetích osob, a to zejména žádné předkupní právo, zástavní právo nebo právo

nájmu.

VII.4Prodávající poskytuje kupujícímu záruku Software po dobu 24 měsíců ode dne podpisu Předávacího

protokolu Kupujícím (tato doba dále a výše jen „Záruční doba“). Obsahem této záruky za jakost je

závazek Prodávajícího, že Software bude v Záruční době způsobilý pro použití k obvyklému účelu

a že si nejméně po tuto dobu zachová své vlastnosti sjednané v této smlouvě a specifikované ve

Zadávací dokumentaci.

VII.5Prodávající je povinen zahájit práce na odstranění vady Software oznámené přes HelpDesk během

Záruční doby bez zbytečného odkladu po jejím oznámení. Prodávající je povinen odstranit vadu

Software, tj. uvést Software do bezvadného stavu, do času 18:00 hodin pracovního dne následujícího

po dni, ve kterém Kupující vadu oznámil, ledaže se smluvní strany s ohledem na charakter a

závažnost vady nedohodnou na lhůtě delší.

VII.6Vada Software se považuje za odstraněnou písemnou akceptací Kupujícího, kterou Kupující

provede podpisem akceptačního protokolu, zápisem do systému HelpDesk, na jehož užívání se

smluvní strany dohodnou, nebo jinou písemnou formou dle volby Kupujícího. Prodávající je

povinen po dokončení řešení Požadavku, tj. po odstranění vady Software, vyzvat Kupujícího

k akceptaci vyřešení Požadavku, tj. k akceptaci odstranění vady Software. Pokud Kupující vyřešení

Požadavku akceptuje, považuje se Požadavek za vyřešený k okamžiku, ve kterém Prodávající

vyzval Kupujícího k jeho akceptaci. Odmítne-li Kupující akceptovat vyřešení Požadavku, vznese

písemně námitky, které je prodávající povinen ve lhůtě stanovené Kupujícím vypořádat a poté

Kupujícího znovu vyzvat k akceptaci vyřešení Požadavku, přičemž na tuto novou akceptaci se tento

odstavec smlouvy použije obdobně. Kupující je oprávněn vznášet námitky i opakovaně.

VII.7Pokud při poskytování Služby vznikne autorské dílo, poskytuje Prodávající Kupujícímu k takovému

autorskému dílu oprávnění k užití (licenci), a to ve stejném rozsahu a za stejných podmínek, v jakém

Prodávající na základě této smlouvy poskytnul Licenci, ledaže se strany této smlouvy dohodnou

jinak. Kupující není povinen licenci poskytnutou dle věty předchozí využít, přičemž tato licence se

poskytuje bezplatně. Pokud při poskytování Služby vznikla databáze chráněná zvláštním právem

pořizovatele databáze, jejímž pořizovatelem není Kupující, je součástí licence podle věty první

rovněž oprávnění Kupujícího vykonávat k této databázi právo pořizovatele databáze v rozsahu

nezbytném pro užívání Software, resp. autorského díla podle věty první, dle této smlouvy.

VII.8Kupující je vedle práv z vadného plnění a práv vyplývajících ze sjednané nebo poskytnuté záruky

za jakost Software oprávněn uplatňovat i jakékoliv jiné nároky související s dodáním vadného

Software, poskytnutím Software, resp. Licence a jeho provozováním (např. nárok na náhradu újmy).

VIII. MLČENLIVOST

VIII.1 Prodávající a Kupující se dohodli, že budou dodržovat podmínky Mlčenlivosti dle Dohody o

mlčenlivosti, uzavřené mezi Smluvními stranami samostatnou Smlouvou o mlčenlivosti.

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A BEZPEČNOST INFORMACÍ

6

IX.1 Prodávající se v souvislosti s povinnostmi Kupujícího, které vyplývají z nařízení Evropského

parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné

nařízení o ochraně osobních údajů), včetně adaptačních právních předpisů tohoto nařízení (dále

souhrnně jen „GDPR“), zavazuje zpracovávat Osobní údaje výhradně na základě pokynů

Kupujícího a výhradně za účelem plnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

IX.2 Za účelem souladu zpracování Osobních údajů s GDPR musí Software:

a) umožňovat Kupujícímu plnit veškeré jeho povinnosti vyplývající z GDPR;

b) umožňovat výkon všech práv subjektů osobních údajů upravených v GDPR;

c) splňovat požadavky standardní ochrany podle čl. 25 odst. 2 GDPR; a

d) provádět zpracování Osobních údajů v souladu se zásadami zpracování osobních údajů

upravených GDPR, a to v rozsahu, v jakém dodržování těchto zásad závisí na Software a jeho

nastavení.

IX.3 V případě události s dopadem na bezpečnost Software, bezpečnost Osobních údajů nebo bezpečnost

informací v Software a Zboží je Prodávající povinen předat Kupujícímu bez zbytečného odkladu,

nejpozději však do 12 hodin od okamžiku, kdy Prodávající takovou událost při poskytování plnění

dle této smlouvy měl nebo mohl zjistit, veškeré Prodávajícímu dostupné informace o takové

bezpečnostní události.

IX.4 Prodávající je povinen při poskytování plnění podle této smlouvy dodržovat zásady bezpečnosti

informací a dat včetně osobních údajů, jakož i zásady ochrany osobních údajů stanovených GDPR,

přičemž bezpečností informací se rozumí zajišťování důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací,

které jsou uchovávány, vytvářeny nebo zpracovávány v Software

IX.5 Prodávající bere na vědomí, že Kupující je regulovanou osobou dle zákona č. 264/2025 Sb., o

kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZKB“), a že Důvěrné informace

mohou souviset s poskytováním základní služby. Pokud bude plnění povinností Kupujícího podle

ZKB souviset s plněním povinností Prodávajícího podle této smlouvy, zavazuje se Prodávající při

plnění svých povinností podle této smlouvy s odbornou péčí:

a) dodržovat zásady bezpečnosti informací v souladu se ZKB a jeho prováděcími předpisy

vydanými Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), přičemž

bezpečností informací se rozumí zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací a dat,

a v souvislosti s kterými Kupujícímu vznikají právní povinnosti na základě ZKB;

b) dodržovat veškeré požadavky, které vyplývají z bezpečnostních opatření Kupujícího

stanovených za účelem zajištění souladu činnosti Kupujícího se ZKB a jeho prováděcími

předpisy, jsou-li tato bezpečnostní opatření uvedena ve Výzvě;

c) poskytovat Kupujícímu veškerou součinnost nezbytnou k tomu, aby Kupující řádně naplňoval

právní povinnosti stanovené ZKB a jeho prováděcími předpisy, a to zejména součinnost

směřující k zavedení, provádění, revidování a aktualizaci bezpečnostních opatření v souladu

s požadavky na řízení rizik a ochranu systémů a sítí regulované osoby;

d) v případě událostí s dopadem na bezpečnost informací v systému nebo síti Kupujícího

využívané k zajištění regulované činnosti nebo vztahujících se k ní předávat Kupujícímu bez

zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin od zjištění takové události, veškeré

Prodávajícímu dostupné informace nezbytné pro splnění notifikačních povinností Kupujícího

podle ZKB, zejména pro hlášení významného incidentu podle ZKB.

Jestliže ve vztahu k plněním podle kterékoli Smlouvy vznikne v souvislosti se zavedením a prováděním

bezpečnostních opatření podle ZKB a jeho prováděcích předpisů potřeba uzavřít dodatek k této smlouvě

7

nebo zvláštní smlouvu, zavazuje se Prodávající poskytnout Kupujícímu veškerou součinnost nezbytnou k

formulaci obsahu takového dodatku, resp. smlouvy. Prodávající se pro tento případ rovněž zavazuje

poskytnout součinnost směřující k uzavření takového dodatku, resp. smlouvy v souladu s právními

předpisy v oblasti veřejných zakázek a požadavky ZKB.

X. SANKCE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

X.1 Prodávající se zavazuje nahradit Kupujícímu veškerou újmu, která mu vznikne v případě, kdy třetí

osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok vyplývající z právní vady Software nebo

kterékoli licence, kterou je Prodávající povinen podle této smlouvy poskytnout.

X.2 Prodávající odpovídá dle věty první § 2950 občanského zákoníku za škodu způsobenou neúplnou

nebo nesprávnou informací, a to zejména tehdy, pokud takovou informaci poskytnul v kterémkoli

dokumentu, který byl podle této smlouvy povinen zpracovat.

X.3 Prodávající se pro případ prodlení se zahájením prací na odstranění Kupujícím oznámené vady

Software, tj. s řešením Požadavku (tzn. vada, připomínka nebo výhrada zjištěná a evidovaná při

plnění), zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč (slovy: dva tisíce korun

českých), a to za každou vadu a za každý i započatý kalendářní den prodlení. Prodávající se pro

případ prodlení s odstraněním vady Software, tj. s vyřešením Požadavku, zavazuje uhradit

Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých), a to za každou vadu

a za každý i započatý kalendářní den prodlení. Lhůty pro zahájení na odstranění vad a pro odstranění

vady jsou uvedeny v čl. III.4.

X.4 Poruší-li některá smluvní strana povinnosti vyplývající z této dohody ohledně ochrany Důvěrných

informací, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč (slovy: pět

set tisíc korun českých) za každé takové porušení povinnosti. Tímto ustanovením nejsou dotčeny

sankce dle uzavřené Dohody o mlčenlivosti.

X.5 V případě, že Prodávající bude zpracovávat Osobní údaje v rozporu s odst. IX.1 této smlouvy, je

povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých)

za každé takové porušení povinnosti.

X.6 V případě, že bude Prodávající v prodlení s předáním informací dle odst. IX.3 této smlouvy, je

povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč (slovy: dva tisíce pět set korun

českých), a to za každý takový případ a za každou i započatou hodinu prodlení.

X.7 Splatnost smluvních pokut je 21 dnů od doručení výzvy k jejich uhrazení.

X.8 Uplatněná či již uhrazená smluvní pokuta nemá vliv na uplatnění nároku Kupujícího na náhradu

škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu, tj. částka smluvní

pokuty se do výše náhrady škody nezapočítává. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost

Prodávajícího splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

X.9 Kupující se v případě prodlení s úhradou Kupní ceny zavazuje uhradit Prodávajícímu úroky

z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

8

X.10 Za podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje Kupujícího k odstoupení od této smlouvy, se

považuje prodlení Prodávajícího se splněním kterékoli jeho povinnosti sjednané v této smlouvě delší

než třicet kalendářních dnů.

XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

XI.1 Prodávající s ohledem na povinnosti Kupujícího vyplývající zejména ze zákona č. 340/2015 Sb.,

zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), souhlasí

se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi

Prodávajícím a Kupujícím touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy. Zveřejnění

provede Kupující do 5 pracovních dní od platnosti smlouvy. Ustanovení občanského zákoníku o

obchodním tajemství se nepoužijí.

XI.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do konce Záruční doby.

XI.3 Ukončením účinnosti této smlouvy z jakéhokoli důvodu nejsou dotčena ujednání této smlouvy

týkající se licencí, záruky, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za újmu a nároky

ze smluvních pokut, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po

skončení účinnosti této smlouvy.

XI.4 Osoby podepisující tuto smlouvu jménem Prodávajícího prohlašují, že podle stanov společnosti,

společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněny tuto smlouvu

podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

XI.5 Prodávající

prohlašuje,

že

se

nenachází

v

úpadku

ve

smyslu

zákona

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších

předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, přičemž jeho hospodářská

situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku. Prodávající dále prohlašuje, že na jeho majetek

nebyl prohlášen konkurs, ani mu nebyla povolena reorganizace, ani vůči němu není vedeno

insolvenční řízení.

XI.6 Prodávající prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti,

jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních

exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších

předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž

splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského

soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění

pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.

XI.7 Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit pouze formou písemných číslovaných dodatků

podepsaných oběma smluvními stranami. Odstoupení od této smlouvy lze provést pouze písemnou

formou.

XI.8 Tato smlouva je sepsána v elektronické podobě.

XI.9 Nedílnou součástí této smlouvy je:

-

příloha č. 1 Technická specifikace

-

příloha č. 2 Cenová nabídka

9

-

příloha č. 3 Seznam zaměstnanců Prodávajícího a dalších osob na straně Prodávajícího

oprávněných přistupovat k Důvěrným informacím.

XI.10Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem této smlouvy, kterému zcela rozumí

a plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

V Brně dne viz. elektronický podpis

V Moravské Třebové dne dle el. podpisu

Datum: 2025.12.10

08:44:30 +01'00'

Datum: 2026.01.05

1

1:35:58 +01'00'

…

……………………………………

……………………………………….

Prodávající: OR-CZ spol. s r. o.

Ing. Jaroslav Ploc, jednatel

Kupující: Úrazová nemocnice v Brně

prof. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D., ředitel

10

PŘÍLOHA č. 1 Technická specifikace

Příloha č. 1 Technická specifikace

Název VZ: Napojení zdravotnických přístrojů na 5G síť a PACS

číslo veřejné zakázky: ÚN 26/2025

I. POPIS PROJEKTU

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, implementace a zprovoznění technologického řešení, které zajistí

modernizaci současného IS PACS (zdravotnický prostředek třídy IIb) a sjednocení stávající technologické IT

infrastruktury sloužící k provozu vybraných klinických systémů.

Projekt je zaměřen na využití 5G sítí vytvořením jednotné, škálovatelné a bezpečné platformy umožňující efektivní

provoz, integraci a rozvoj klinických aplikací, které podporují diagnostické procesy ve zdravotnickém zařízení.

Součástí řešení bude zejména:

•

•

•

•

•

návrh a implementace nové technologické architektury,

zajištění vyšší dostupnosti zdravotnických dat za pomoci bezpečného přístupu přes 5G sítě,

zajištění zabezpečeného přístupu ke zdravotnickým datům,

integrace s klíčovými informačními systémy nemocnice,

migrace dat a konfigurace prostředí pro bezproblémový provoz navazujících klinických aplikací.

Realizací projektu dojde ke zvýšení spolehlivosti a výkonnosti infrastruktury, k efektivnějšímu sdílení informací

napříč pracovišti a k posílení dlouhodobé udržitelnosti IT prostředí zdravotnického zařízení.

II. OBECNÉ POŽADAVKY

Dodávaný systém musí svojí architekturou splňovat obecné zásady informační bezpečnosti v míře, odpovídající

charakteru užití a kategorii zpracovávaných dat.

U všech dodávek bude požadováno dodání originálních a nových zařízení, licencovaných na Zadavatele a podle

pravidel výrobce tak, aby bylo možné eskalovat případné závady přímo na technickou podporu výrobce.

Řešení musí být vꢀsouladu a podporovatꢀmezinárodní a národní standardy jako např. DICOM, HL7, DICOM REST

API.

Předmětem zakázky jsou veškeré služby související s dodávkou (doprava, instalace, implementace do stávající

infrastruktury, zaškolení správy systému a klíčových uživatelů).

V případě, že uchazeč nabídne řešení, jehož součástí bude náhrada jakékoliv části stávajícího řešení obsahující

migraci dat, předloží subdodavatelskou smlouvu se servisní organizací stávajícího řešení, která bude zajišťovat

potřebnou součinnost při této migraci.

III. TECHNICKÉ POŽADAVKY

Rozšíření funkcionality PACS archivu

Požadavek Uchazeč

Číslo

P. 1

Požadavek

na

splňuje

předvedení ANO/NE

Neomezený objem uložených, ukládaných a zpracovávaných dat,

počet připojených DICOM uzlů, počet uživatelů

NE

ANO

ANO

P. 2

Trvalý vzdálený dohled a monitoring stavu systému v režimu

NE

2

4x7 s eskalačními pravidly pro řešení nežádoucích stavů. Trvalý

11

vzdálený dohled musí zajistit interní sledování min. následujících

parametrů systému:

•

kontrola DICOM rozhraní pomocí DICOM-

Echo,

•

kontrola dostupnosti webových stránek na

kterých běží DICOM prohlížeč,

•

•

kontrola platnosti SSL certifikátů,

sledování využití licencí DICOM prohlížeče

v čase,

•

•

sledování počtu připojení do databáze PACS,

sledování replikace mezi hlavním a záložním

PACS serverem,

•

•

sledování procesu autorouting v PACS systému,

sledování počtu otevřených vláken u PACS

systému,

•

sledování počtu aktivních uživatelů a celkem

připojených uživatelů za den.

P. 3

Kompatibilita se standardem DICOM verze 3.0, podpora pro

Query/Retrieve, Store pro DICOM snímky v lossy a lossless

kompresi pro výrazné zmenšení objemu přenášených dat po síti,

NE

ANO

ANO

ANO

P. 4

P. 5

Archiv musí obsahovat funkcionality na kontrolu uložených dat,

NE

NE

Obrazová data musí být ukládána do systému ve standardním

DICOM formátu v DICOM struktuře, vlastní obrazová data nesmí

být ukládána do jakékoliv databáze,

P. 6

Systém musí umožnit příjem dat

v

komprimované

i

NE

nekomprimované podobě. Pro dlouhodobou archivaci dat musí

být využit veřejně dostupný (dokumentovaný) kompresní

algoritmus. Systém musí podporovat souborovou i obrazovou

kompresi,

ANO

P. 7

P. 8

Kromě obrazových dat musí archiv umožňovat ke studiím ukládat

i strukturované dávkové reporty (SR) ve formátu DICOM,

NE

NE

ANO

ANO

Systém musí umožňovat automatické přeposílání obrazových dat

na jiné DICOM destinace (auto-routing), v rámci přeposílání musí

být možná změna TransferSyntax za běhu,

P. 9

Systém musí umožňovat pre-fetching starších studií z centrálního

serveru do jiných DICOM uzlů na základě přijaté žádanky

z NIS/RIS (starší vyšetření budou předchystána ještě před

příjmem vyšetření nového),

NE

ANO

ANO

P. 10

P. 11

Systém musí umožňovat vícevláknový provoz, který umožní

paralelní vyřizování požadavků,

NE

NE

Přeposílání dat musí být možné administrátorsky definovat nejen

po skupinách modalit (např. všechna CT, všechny XA …), ale i

po konkrétních jednotlivých modalitách, kde byla data pořízena,

ANO

ANO

P. 12

Podpora šifrování TLS 1.2 nebo 1.3,

NE

12

P. 13

P. 14

Archiv musí být optimalizován pro práci s vysokoobjemovými

daty,

NE

ANO

ANO

Webové administrační rozhraní pro správu systému – kompletní

správa DICOM uzlů (připojování modalit, archivů, stanic vč.

možnosti otestování DICOM komunikace), nastavení MWL,

logovací konzole/prohlížeč logů, přehled využití licencí, obsazení

datových úložišť a statistiky uložených dat, integrovaná funkce

pro notifikaci uživatelů (např. o plánovaném upgradu, …), správa

datových úložišť, autorouting (vytváření a editace routovacích

pravidel),

ANO

P. 15

Funkce, která umožňuje administrátorům se přihlásit se stejnými

oprávněními a nastavením jako uživatel, kterému poskytují

podporu (veškeré prováděné operace musí být auditovány pod

uživatelem, který funkci aktivoval, aby nebylo možno tuto funkci

zneužít.).

ANO

ANO

P. 16

P. 17

P. 18

Autentizace pomocí certifikátu, OAuth2 OpenID, více faktorová

autentizace (TOTP klíče),

NE

NE

NE

ANO

ANO

Řízení přístupu podle typu operací a statická přiřazování

oprávnění,

Podpora zabezpečené komunikace

s

externími systémy

analyzujícími obrazová data (automatizovaná anonymizace a

odeslání definovaných dat do externího systému, příjem

anonymizovaných výsledků (DICOM SR, SC, PR) a jejich

automatické přiřazení ke konkrétnímu vyšetření), podpora

WADO-RS, STOW-RS,

ANO

P. 19

P. 20

Editace dat pomocí koercí,

NE

NE

ANO

ANO

Error cache – dočasné úložiště pro vyšetření, která nebylo možné

uložit do archivu, součástí musí být možnost data editovat a

následně dodatečně již opravená data do archivu uložit,

P. 21

P. 22

P. 23

P. 24

Podpora předávání logů systému do logovacích systémů třetích

stran,

NE

NE

NE

NE

ANO

ANO

ANO

Podpora diakritiky, možnost asciifikace, kódování včetně

Character Extension,

Možnost konsolidace více archivů (DICOM proxy transparentně

slučující více PACSů),

Možnost automatizované anonymizace dat na základě

definovaných pravidel (např. při přeposílání dat na definované

DICOM uzly),

ANO

ANO

P. 25

Oprava/změna pacientských údajů, podpora změny dat za letu,

sjednocení více DICOM archivů pod jeden AET,

NE

13

Rozšíření funkcionality modulu pro komunikaci s NIS

Požadavek Uchazeč

na splňuje

Číslo

Požadavek

předvedení ANO/NE

P. 26

Komunikace s NIS přes mezinárodní standard HL7 (podpora HL7

zpráv ADT, ORM, ORU),

NE

ANO

ANO

ANO

P. 27

P. 28

Podpora komunikace s NIS pomocí web services,

NE

NE

Příjem nebo načtení textových popisů vyšetření uložených v NIS

a jejich zobrazení ve stávajících DICOM prohlížečích,

P. 29

Podpora MPPS (Modality Performed Procedure Step) - informace

od modality o pořízení snímků či provedení nějaké části

plánovaného úkonu,

NE

ANO

Rozšíření DICOM prohlížeče MARIE WebVision a nástroje MARIE Portal

Požadavek Uchazeč

na splňuje

Číslo

P. 30

P. 31

P. 32

Požadavek

předvedení ANO/NE

Zajištění bezpečného přístupu prostřednictvím 5G sítí mimo

prostředí Zadavatele s využitím dvoufaktorové autentizace

NE

ANO

ANO

Rozšíření systému o podporu autentizace pomocí certifikátu,

TOTP klíče, OAuth2 OpenID

NE

Funkce pro sdílení vyšetření z PACS prostřednictvím URL

ANO

odkazu / QR kódu:

-

-

-

-

-

možnost odeslání odkazu prostřednictvím emailu

tisková sestava pro předání pacientovi (QR kód a PIN)

PIN pro zabezpečený přístup

omezená životnost zřízeného přístupu

ANO

zobrazení nasdíleného vyšetření

v

samostatném

webovém DICOM prohlížeči, který bude sloužit pouze

pro účely sdílení vyšetření, bude oddělen od prohlížeče

používaného interně v NPK a bude fungovat pouze jako

proxy pro sdílecí odkazy

-

možnost exportu nasdíleného vyšetření

Zapojení do výměnné sítě mDEX

Požadavek Uchazeč

na splňuje

Číslo

Požadavek

předvedení ANO/NE

P. 33

Dodávka komunikačního uzlu a zapojení systému PACS do

výměnné sítě mDEX pro zajištění přenosu obrazové zdravotnické

dokumentace. Možnost rozšíření funkcionality o další přenosové

profily pro zasílání jiných typů zdravotnické dokumentace.

NE

ANO

14

P. 34

Integrace výměnné sítě a možnost odesílání vyšetření z

uživatelského prostředí správy systému a DICOM prohlížeče.

ANO

ANO

Nástroj pro bezpečné zasílání zdravotnické dokumentace

Požadavek Uchazeč

na splňuje

Číslo

Požadavek

předvedení ANO/NE

P. 35

Systém pro zabezpečenou šifrovanou komunikaci, který

umožňuje adresné sdílení libovolného typu zdravotnické a další

dokumentace při využití pouze internetového prohlížeče a

podporující tyto bezpečnostní prvky a funkcionality:

ANO

-

ověření uživatelů (přihlašovací jméno, heslo, vazba na

AD),

-

přihlášení pomocí Single Sign-On vč. filtrů IP adres, čímž

bude umožněno využívat jednotné přihlášení v rámci

lokální sítě organizace, zatímco přístup mimo

organizační síť bude možný pouze prostřednictvím

uživatelského jména a hesla,

-

-

-

-

dvoufaktorové ověření adresáta (e-mail a SMS nebo

TOTP klíč),

zabezpečení dat formou šifrování po celé trase jejich

přenosu prostřednictvím https protokolu,

podpora libovolného formátu sdílených dat (doc, pdf, xls,

jpg, …),

podpora odeslání zásilky včetně nešifrované textové

poznámky pro příjemce, která se zobrazí v emailu ke

konkrétní zásilce,

ANO

-

podpora odeslání šifrovaného textové řetěze, který bude

odeslán společně

s

ostatními dokumenty nebo

samostatně, možnost individuálního formátování textu

(barva, velikost a styl písma, …)

-

-

-

kontrola integrity dat,

nastavitelná doba expirace sdílených dat,

systém musí být spustitelný z prostředí běžného

webového prohlížeče,

-

systém zajistí zabezpečené sdílení zdravotnické a další

dokumentace odkudkoliv a kdykoliv z libovolného

zařízení prostřednictvím webového prohlížeče bez

nutnosti instalace konektorů, plug-inů či jiných

podpůrných SW, tedy bez použití např. ORACLE Java,

Microsoft .NET FrameWork, Adobe Flash apod.,

-

-

podpora libovolných webových prohlížečů (min. Google

Chrome, MS Edge, Firefox, Safari), verze pro PC a

notebooky (OS MS Windows a Apple OSX) a verze pro

mobilní telefony a tablety (iOS a Android),

zasílaná data jsou na serveru zabezpečena proti

neoprávněnému přístupu pomocí šifrování,

15

-

zaslaná data je možné přečíst pouze po zadání údajů,

které jsou zaslány příjemci dvěma nezávislými

technologiemi:

•

1. email – příjemci je po odeslání zprávy zaslán

email, který obsahuje administrátorsky

definovatelný text, a jeho součástí je šifrovaná

URL adresa/odkaz k zaslaným datům,

•

•

2. a) SMS zprávou – obsahuje bezpečnostní kód,

který je nutné zadat pro přístup k zaslaným datům

a k jejich následnému otevření nebo zobrazení,

nebo b) TOTP klíč – jednorázové heslo, které je

vygenerováno libovolnou aplikací podporující

generování TOTP klíčů

–

např. Google

Authenticator, Microsoft authenticator,…

-

-

-

ochrana proti brute force útokům (možnost zadat

bezpečnostní kód maximálně 5x),

bez zadání bezpečnostního kódu není možné zjistit ani

obsah zásilky (počet a název souborů),

v případě, že budou zaslána obrazová data ve formátu

DICOM, příjemce má možnost si data zobrazit v

integrovaném webovém DICOM prohlížeči, potřebné

licence webového DICOM prohlížeče jsou součástí

dodávky,

-

-

-

zaslaná data je možné po uplynutí definované doby nebo

po určitém počtu stažení automaticky trvale odstranit ze

serveru, nebo manuálně ukončit sdílení odesílatelem,

funkcionalita zablokování nahrávání konkrétních typů

dat s rozlišením alespoň přes příponu souboru a možnost

zablokování souborů bez přípony,

funkcionalita pouhého vygenerování odkazu na sdílená

data, tzn. bez nutnosti odesílání automatického e-mailu

systémem, ale s možností odeslání odkazu libovolným

komunikačním kanálem,

-

-

-

možnost odloženého odeslání zásilky – nastavení

odeslání s definovaným časovým odstupem,

uživatel musí mít možnost zobrazení seznamu

odeslaných i přijatých dat,

uživatel musí mít možnost individuálního nastavení

zasílání notifikací o stavu doručovaných zpráv –

notifikace o doručení, zobrazení, expiraci zásilky,

zablokování příjemce, změně tel.čísla příjemce

-

-

možnost zaslat data více adresátům najednou,

možnost sdílet odeslané soubory mezi všemi členy

organizace,

-

-

uživatel musí mít možnost vedení adresní knihy s

kontakty, na které lze data sdílet, bez nutnosti

opakovaného vyplňování kontaktních údajů adresáta,

možnost sdílet kontakty mezi všemi členy organizace,

možnost vytvářet skupiny kontaktů,

16

-

-

možnost pozvat externího uživatele k registraci do

Prostředku prostřednictvím uživatelského rozhraní. U

takto registrovaných uživatelů bude příznak, že se jedná

o externistu a kdo ho pozval. Administrátorům bude

doručená notifikace o registraci externisty. Externisté

budou mít časově omezené uživatelské účty (bude možné

administrátory zadavatele tyto parametry definovat) a

bude možné definovat, že budou externisté moct posílat

data pouze uživatelům Zadavatele.

možnost definice uživatelských skupin a nastavení jejich

limitů pro:

•

•

•

•

•

objem odesílané zprávy,

objem všech aktuálně sdílených dat,

maximální počet přenosů za den,

expirace sdílených dat,

zobrazení statistik jednotlivých uživatelů (počty

a objemy přenosů) za zvolené časové období, vč.

možnosti exportu statistik,

•

•

•

•

administrátorské webové rozhraní pro editaci:

textů (e-mailová oznámení, SMS …),

databázových položek a nastavení,

hlavního konfiguračního souboru.

-

-

provozovatel/dodavatel nemá žádný přístup k obsahu

uložených dat, které byly zaslány příjemci. Výjimku tvoří

data uvedená v následující odrážce. Všechna data jsou

šifrována min. algoritmem AES v režimu GCM s délkou

šifrovacího řetězce 256 bitů a integrita dat je

kontrolována pomocí SHA-384 hashe.

následující

informace

je

možné

sledovat

provozovatelem/dodavatelem kdykoliv a opakovaně pro

zajištění servisní podpory:

•

•

•

•

•

•

•

o

počet souborů v přenosu,

názvy souborů,

velikost souborů,

typ souborů (např. dokument, image apod.),

odesílatel,

příjemce,

čas vytvoření přenosu,

běžné informace související se síťovou

komunikací a HW infrastrukturou,

-

-

přístup administrátorů a uživatelů do systému je logován,

součástí dodávky je API pro integraci do aplikací a

informačních systémů třetích stran (min. v rozsahu:

přihlášení uživatele, zjištění informací o uživateli,

vytvoření přenosu, nahrání libovolného počtu souborů,

ukončení přenosu, odhlášení uživatele).

17

Předvedení požadovaného řešení

Předvedení proběhne na ukázkovém prostředí uchazeče prostřednictvím PC zadavatele v běžné konfiguraci

používané v nemocnici. PC bude připojeno k internetu a bude vybaveno CPU i5, 8 GB RAM, OS Windows 11 Pro

a webovým prohlížečem Microsoft Edge v aktuální vydané verzi. Ukázka proběhne bez možnosti instalovat

jakýkoliv další SW.

Požadavek na prezentované funkce: součástí předvedení budou funkce u kterých je ve sloupci “Požadavek na

předvedení“ uvedeno “ANO“.

Předmětem ukázky budou následující scénáře:

1

.

Scénář

Požadavek

-

P.14 – Webové administrační rozhraní

Prostředí

-

Webové uživatelské rozhraní PACS.

Popis

-

-

-

Ukázka seznamu připojených DICOM uzlů.

Ukázka procesu připojení nového DICOM uzlu (v rámci ukázky nemusí dojít k samotnému připojení).

Ukázka úspěšného otestování komunikace s libovolným připojeným DICOM uzlem (DICOM echo).

2

.

Scénář

Požadavek

P. 15 - funkce, která umožňuje administrátorům se přihlásit se stejnými oprávněními a nastavením jako

uživatel, kterému poskytují podporu.

Prostředí

-

-

Popis

-

Webové uživatelské rozhraní PACS.

Ukázka přihlášení administrátora pod účtem jiného uživatele (bez znalosti jeho hesla).

3

.

Scénář

Požadavek

-

P. 32 - funkce pro sdílení vyšetření z PACS prostřednictvím URL odkazu / QR kódu

Prostředí

-

DICOM Prohlížeč

Popis

-

-

-

-

Vyhledání libovolného vyšetření v archivu.

Vygenerování odkazu/QR kódu na vybrané vyšetření.

Nastavení doby platnosti.

Načtení odkazu/QR kódu na mobilním zařízení.

4

.

Scénář

Požadavek

P.34 - Integrace výměnné sítě a možnost odesílání vyšetření z uživatelského prostředí správy systému a

DICOM prohlížeče

Prostředí

Webové uživatelské rozhraní PACS

-

-

18

Popis

-

-

-

-

-

Vyhledání libovolného vyšetření.

Vyvolání funkce pro odeslání vyšetření pomocí výměnných sítí.

Vyhledání adresáta, výběr výměnné sítě (ukázka min. jedné výměnné sítě: ePACS, ReDiMed, mDEX).

Odeslání vyšetření (v rámci ukázky nemusí dojít k fyzickému odeslání vyšetření).

Ukázka uživatelské definice oblíbených cílových uzlů.

5

.

Scénář

Požadavek

P. 35 - Systém pro zabezpečenou šifrovanou komunikaci, který umožňuje adresné sdílení libovolného

typu zdravotnické a další dokumentace při využití pouze internetového prohlížeče

Prostředí

-

-

Webové rozhraní

Popis

-

-

-

-

Odeslání zásilky (příloha nebo text) prostřednictvím webového prostředí

Přijetí emailu s oznámením o zaslání zásilky

Vyzvednutí zásilky příjemcem (email + SMS kód nebo TOTP klíč)

Ukázka odeslání zásilky z prostředí DICOM prohlížeče MARIE WebVision nebo MARIE Portal

Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který nesplní všechny stanovené úkony ve výše uvedených

scénářích.

19

PŘÍLOHA č. 2 Cenová nabídka

Dodávané řešení kompletně plní požadovanou Technickou specifikaci.

SW jádra MARIE PACS

2x rozšíření funkcionality stávajícího archivu PACS

webové administrační rozhraní systému PACS (kompletní správa DICOM uzlů, nastavení MWL, logovací

konzole, audit, správa datových úložišť, …), podpora autentizace pomocí Active Directory / LDAP,

certifikátu, OAuth2 OpenID, více faktorová autentizace (TOTP klíče), možnost konverze transfer syntaxí,

řízení přístupu podle typu operací a statická přiřazování oprávnění, podpora TLS šifrování, podpora

šifrování archivovaných dat, podpora obrazové i souborové komprese, změna způsobu archivace dat, která

umožní editaci obrazové dokumentaci v libovolném časovém období, error cache, více logických archivů v

rámci jednoho fyzického, podpora předávání logů systému do logovacích systémů třetích stran, podpora

diakritiky, možnost asciifikace, kódování včetně Character Extension

1x rozšíření funkcionality stávajícího HIS Connectoru

podpora přenosu vzdálených popisů vyšetření do NIS, podpora MPPS, podpora HL7 zpráv ADT, ORM,

ORU

1x MARIE Server Proxy

možnost konsolidace více archivů (DICOM proxy transparentně slučující více PACSů), možnost

automatizované anonymizace dat na základě definovaných pravidel (např. při přeposílání dat na definované

DICOM uzly), opravu/změna pacientských údajů, podpora změny dat za letu, sjednocení více DICOM

archivů pod jeden AET

MARIE WebVision

1x MARIE WebVision

-

-

-

podpora autentizace pomocí certifikátu, TOTP klíče, OAuth2 OpenID

podpora vytváření SR a definice maker pro texty v SR

automatické plnění pracovních seznamů na základě definovaných pravidel

MARIE Portal

1x MARIE Portal

-

-

vytvoření vyšetření ze žádanky - import ne-DICOM vyšetření na základě žádanky

podpora autentizace pomocí TOTP klíče, OAuth2 OpenID

Zapojení do výměnné sítě mDEX

x Výměnná síť mDEX

1

zapojení do výměnné sítě mDEX, zajištění přenosu DICOM obrazové zdravotnické dokumentace přes 5G

síť, možnost rozšíření o další přenosové profily pro zasílání jiných typů zdravotnické dokumentace

Nástroj pro bezpečné zasílání zdravotnické dokumentace

Dr.Sejf - uživatelsky jednoduchý a intuitivní nástroj pro zabezpečenou a šifrovanou komunikaci

Projektové, instalační a implementační práce

1x Služby související s dodávkou

doprava, instalace, implementace do stávající infrastruktury, konfigurace jádra PACS, migrace dat,

testování, zaškolení.

CELKEM v Kč bez DPH 21%

DPH 21% v Kč

2 895 000

607 950

CELKEM Kč včetně DPH 21%

3 502 950

20

PŘÍLOHA č. 3

Seznam zaměstnanců Prodávajícího a dalších osob na straně Prodávajícího oprávněných

přistupovat k Důvěrným informacím

Název Systému

Titul, jméno,

příjmení

Vztah k

Poskytovateli

IČ

Pozice

Kontaktní údaje:

e-mail

mob. tel. kontakt

MARIE PACS

Vedoucí

realizace,

servis

xxx

xxx

zaměstnanec

48168921

podpora

Vedoucí

48168921 řízení

projektů

MARIE PACS

xxx

xxx

xxx

zaměstnanec

zaměstnanec

zaměstnanec

zaměstnanec

zaměstnanec

zaměstnanec

zaměstnanec

MARIE PACS

MARIE PACS

MARIE PACS

MARIE PACS

MARIE PACS

MARIE PACS

MARIE PACS

konzultant xxx

PACS

48168921

48168921

konzultant

PACS

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

4

4

4

4

8168921 konzultant xxx

PACS

8168921 konzultant xxx

PACS

8168921 konzultant xxx

PACS

8168921 konzultant xxx

PACS

Teamleader

4

8168921 realizace,

servis a

xxx

xxx

zaměstnanec

podpora

21