|  |  | Položkový soupis prací, dodávek a služeb |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakázka: Objekt: Rozpočet: |  |  | FNB PARKOVACÍ DŮM DN SO 01 Parkovací dům Arch. stav. část |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  |  | IČ: DIČ: |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: DIČ: |  |  |
| Rozpis ceny |  |  |  |  |  | Celkem |  |
| HSV |  |  |  |  |  | 75 107 398,73 |  |
| PSV |  |  |  |  |  | 35 180 487,85 |  |
| MON |  |  |  |  |  | 1 570 443,04 |  |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  |  |  |  | 111 858 329,62 |  |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 % |  |  | 0,00 CZK |  |
| Snížená DPH |  |  | 12 % |  |  | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 % |  | 111 858 329,62 | CZK |  |
| Základní DPH |  |  | 21 % |  | 23 490 249,22 0,00 | CZK |  |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  |  | CZK |  |
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 135 348 578,84 |  | CZK |
|  | v | dne Za zhotovitele |  |  | 15.04.2025 Za objednatele |  |  |

Rekapitulace dílů

| Číslo Název Typ dílu 0 HSV |  |  |  |  | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 HSV 2 HSV 22 HSV 3 HSV 311 HSV 4 HSV 43 HSV 5 HSV 61 HSV 62 HSV 63 HSV 93 HSV 94 HSV 95 HSV 96 HSV 99 HSV 711 PSV 712 PSV 713 PSV 762 PSV 764 PSV 766 PSV 767 PSV 777 PSV 783 PSV 784 PSV M33 MON M99 MON | Přípravné a přidružené práce Zemní práce Základy,zvláštní zakládání Piloty Svislé a kompletní konstrukce Sádrokartonové konstrukce Vodorovné konstrukce Schodiště Komunikace Upravy povrchů vnitřní Upravy povrchů vnější Podlahy a podlahové konstrukce Dokončovací práce inž.staveb Lešení a stavební výtahy Dokončovací kce na pozem.stav. Bourání konstrukcí Staveništní přesun hmot Izolace proti vodě Živičné krytiny Izolace tepelné Konstrukce tesařské Konstrukce klempířské Konstrukce truhlářské Konstrukce zámečnické Podlahy ze syntetických hmot Nátěry Malby Montáže dopravních zař. a vah Skladby podlah a konstrukcí |  |  |  | 934,79 1 622 672,99 11 999 970,91 4 116 892,44 20 242 835,58 34 812,02 28 432 373,48 517 331,39 47 242,82 149 885,83 304 688,38 3 119 801,92 8 516,51 830 960,31 298 619,91 106 412,41 3 273 447,04 2 945 660,55 760 424,98 110 396,59 51 331,24 414 551,64 2 494 785,43 22 815 715,70 4 804 468,44 773 239,45 9 913,83 1 570 443,04 0,00 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 111 858 329,62 |

Stránka 1 z 30

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

| S: | FNB PARKOVACÍ DŮM DN |
| --- | --- |
| O: | SO 01 Parkovací dům |
| R: | Arch. stav. část |
| C: |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: | 0 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 934,79 |  |
| 1 | 0.1 | Vytyčení a ochrana rozvodů IS, zajištění 1*1 | kus | 1,00 1,00 | 934,79 | 934,79 | vlastní |
| Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 1 622 672,99 |  |
| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 131201112R00 131201119R00 132201110R00 132201119R00 132201211R00 132201219R00 161101101R00 174101101R00 162301102R00 162701109R00 199000002R00 5832111R | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ šachty výtahů:1,06*(20,9+20,2) patky oplocení:0,25*0,25*0,5*8 jáma opěrné zdi:3,5*23,2 recyklát po pilotovací rovině:2812,05*0,3 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 šachty výtahů:1,06*(20,9+20,2) patky oplocení:0,25*0,25*0,5*8 jáma opěrné zdi:3,5*23,2 recyklát po pilotovací rovině:2812,05*0,3 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ pas zídky:0,5*0,6*40,0 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ pas zídky:0,5*0,6*40,0 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ rýha terénní zídky:1,0*1,0*54,4 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ rýha terénní zídky:1,0*1,0*54,4 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m výkopek:968,77+12,0+54,4 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním kolem šachet výtahů:1,06*(12,1+11,9) kolem objektu:4,9*39,5+6,5*39,5+3,2*73,8+1,0*73,8 kolem odskoku desek:2,0*102,3 kolem terénní zídky:1,0*0,6*54,4 kolem opěrné zdi:3,0*23,2 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m výkopek ze 100% na skládku - navážky+recyklát!!!:968,77+12,0+54,4 dovoz nové zeminy pro zásypy: kolem šachet výtahů:1,06*(12,1+11,9) kolem objektu:4,9*39,5+6,5*39,5+3,2*73,8+1,0*73,8 kolem odskoku desek:2,0*102,3 kolem terénní zídky:1,0*0,6*54,4 kolem opěrné zdi:3,0*23,2 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km výkopek ze 100% na skládku - navážky+recyklát!!!:(968,77+12,0+54,4)*10 dovoz nové zeminy pro zásypy: Začátek provozního součtu kolem šachet výtahů:1,06*(12,1+11,9) kolem objektu:4,9*39,5+6,5*39,5+3,2*73,8+1,0*73,8 kolem odskoku desek:2,0*102,3 kolem terénní zídky:1,0*0,6*54,4 'kolem opěrné zdi:3,0*23,2 Konec provozního součtu 1092,54*10 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 výkopek ze 100% na skládku - navážky+recyklát!!!:968,77+12,0+54,4 Zemina recyklovaná Stavozem 0/32, hutnitelná do zásypů nákup nové zeminy: Začátek provozního součtu kolem šachet výtahů:1,06*(12,1+11,9) kolem objektu:4,9*39,5+6,5*39,5+3,2*73,8+1,0*73,8 kolem odskoku desek:2,0*102,3 kolem terénní zídky:1,0*0,6*54,4 | m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 t | 968,77 43,57 0,25 81,20 843,75 968,77 43,57 0,25 81,20 843,75 12,00 12,00 12,00 12,00 54,40 54,40 54,40 54,40 1 035,17 1 035,17 1 092,54 25,44 760,26 204,60 32,64 69,60 2 127,71 1 035,17 25,44 760,26 204,60 32,64 69,60 21 277,10 10 351,70 25,44 760,26 204,60 32,64 69,60 10 925,40 1 035,17 1 035,17 2 392,66 25,44 760,26 204,60 32,64 | 64,50 5,61 391,68 11,22 368,31 11,22 17,76 147,70 73,85 11,22 411,31 215,00 | 62 485,67 5 434,80 4 700,16 134,64 20 036,06 610,37 18 384,62 161 368,16 157 131,38 238 729,06 425 775,77 514 421,90 | RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 |

Stránka 2 z 30

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

| S: | FNB PARKOVACÍ DŮM DN |
| --- | --- |
| O: | SO 01 Parkovací dům |
| R: | Arch. stav. část |
| C: |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 115100001RAA | 'kolem opěrné zdi:3,0*23,2 Konec provozního součtu 1092,54*2,19 Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l, včetně pohotovosti čerpací soupravy pouze dešťová voda - 2 měsíce, 3hod/den:2*30*3 | h | 69,60 2 392,66 180,00 180,00 | 74,78 | 13 460,40 | RTS_I/2024 |
| Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 11 999 970,91 |  |
| 15 16 17 18 18a 19 20 21 | 564112230R00 215901101R00 273313311R00 271531112R00 273321411R00 273321611R00 273351215R00 273351216R00 | Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.30 cm pilotovací rovina:37,5*75,0 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS pod ŽB desky, 30MPa:37,5*75,0 pod patu opěrné zdi:0,8*23,2 Beton základových desek prostý C 8/10 pod ŽB desky:0,1*(37,5*75,0) pod rampy:0,1*8,9*4,1*2 pod terénní zídku:0,1*0,5*54,4 pod patu opěrné zdi:0,1*0,8*23,2 Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm pod ŽB desky:0,3*39,9*76,2 pod rampy:6,5*4,1*2 Železobeton základových desek C 25/30 XC2 pata opěrné zdi:0,6*0,25*23,2 Železobeton základových desek C 30/37 , XC4,XD3,XF4 dle statiky: ŽB desky: tl. 255-425mm:0,355*1406,0 tl. 250-420mm:0,35*1179,8 tl. 410mm:0,41*(61,0-4,6) tl. 420mm:0,42*30,1*2 tl. 310mm:0,31*(41,2-4,2) tl. 250mm:0,25*(10,0+9,5) rozšíření u žlabů:0,08*73,0*2 stěny výtahů:0,25*(0,8*(10,8+10,5)) stěny ramp:0,3*(1,08*16,5*2) stěny odskoku desek:0,25*(1,19*9,0+1,08*(12,2+39,9+14,7)) Bednění stěn základových desek - zřízení dle statiky: ŽB desky: tl. 255-425mm:0,355*198,8 tl. 250-420mm:0,35*205,8 tl. 410mm:0,41*(32,8+8,8) tl. 420mm:0,42*22,0*2 tl. 310mm:0,31*(25,7+8,5) tl. 250mm:0,25*(12,8+12,5) stěny výtahů:2*(0,8*(10,8+10,5)) stěny ramp:2*(1,08*16,5*2) stěny odskoku desek:2*(1,19*9,0+1,08*(12,2+39,9+14,7)) bednění boků žlabů:0,095*2*73,0*3 bednění boků ramp:0,166*3,75*2+0,1*3,75*2 bednění boků dilatací:0,025*2*34,5 pata opěrné zdi:2*(0,25*23,2+0,25*0,6) Bednění stěn základových desek - odstranění dle statiky: ŽB desky: tl. 255-425mm:0,355*198,8 tl. 250-420mm:0,35*205,8 tl. 410mm:0,41*(32,8+8,8) tl. 420mm:0,42*22,0*2 tl. 310mm:0,31*(25,7+8,5) tl. 250mm:0,25*(12,8+12,5) | m2 m2 m3 m3 m3 m3 m2 m2 | 2 812,50 2 812,50 2 831,06 2 812,50 18,56 293,13 281,25 7,30 2,72 1,86 965,41 912,11 53,30 3,48 3,48 1 024,16 499,13 412,93 23,12 25,28 11,47 4,88 11,68 4,26 10,69 20,71 523,37 70,57 72,03 17,06 18,48 10,60 6,33 34,08 71,28 165,71 41,61 2,00 1,73 11,90 523,37 70,57 72,03 17,06 18,48 10,60 6,33 | 214,07 54,22 3 217,54 1 026,40 3 521,34 4 067,26 616,96 84,13 | 602 071,88 153 500,07 943 157,50 990 900,93 12 254,26 4 165 518,90 322 898,36 44 031,12 | RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 |

Stránka 3 z 30

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

| S: | FNB PARKOVACÍ DŮM DN |
| --- | --- |
| O: | SO 01 Parkovací dům |
| R: | Arch. stav. část |
| C: |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 23 24 25 26 27 | 273361821R00 274313621R00 275313621R00 2.1 2.2 2.3 | stěny výtahů:2*(0,8*(10,8+10,5)) stěny ramp:2*(1,08*16,5*2) stěny odskoku desek:2*(1,19*9,0+1,08*(12,2+39,9+14,7)) bednění boků žlabů:0,095*2*73,0*3 bednění boků ramp:0,166*3,75*2+0,1*3,75*2 bednění boků dilatací:0,025*2*34,5 pata opěrné zdi:2*(0,25*23,2+0,25*0,6) Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505) dle statiky: ŽB desky: Začátek provozního součtu tl. 255-425mm:0,355*1406,0 tl. 250-420mm:0,35*1179,8 tl. 410mm:0,41*(61,0-4,6) tl. 420mm:0,42*30,1*2 tl. 310mm:0,31*(41,2-4,2) tl. 250mm:0,25*(10,0+9,5) rozšíření u žlabů:0,08*73,0*2 stěny výtahů:0,25*(0,8*(10,8+10,5)) stěny ramp:0,3*(1,08*16,5*2) stěny odskoku desek:0,25*(1,19*9,0+1,08*(12,2+39,9+14,7)) Konec provozního součtu 1024,1585*150/1000 pata opěrné zdi:0,6*0,25*23,2*100/1000 Beton základových pasů prostý C 20/25 pas zídky oplocení-do rýhy bez bednění:0,5*0,6*40,0 Beton základových patek prostý C 20/25 patky oplocení-do jámy bez bednění:0,25*0,25*0,5*8 Dilatační trn LD-20-S-A4,vrt, kotvení,doplňky,detaily,D+M dle statiky: ŽB desky, SD 03:44*1 Vylamovací prvek,2-řadý,12/12cm,B-121512, kotvení,doplňky,detaily,D+M dle statiky: ŽB desky,VP01:26*1 Prostupy základy,zhotovení,zapravení, izolace,prostupky,kotvení,doplňky,detaily,D+M | t m3 m3 kus kus | 34,08 71,28 165,71 41,61 2,00 1,73 11,90 153,97 499,13 412,93 23,12 25,28 11,47 4,88 11,68 4,26 10,69 20,71 153,62 0,35 12,00 12,00 0,25 0,25 44,00 44,00 26,00 26,00 | 29 071,89 3 480,21 3 480,21 1 112,40 869,35 | 4 476 198,90 41 762,52 870,05 48 945,60 22 603,10 | RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 vlastní vlastní |
| kus 44,00 3 983,13 175 257,72 vlastní prostupy základy:30+14 44,00 Díl: 22 Piloty 4 116 892,44 28 22.I Vrtané piloty,vytaž.výpažnice,C25/30 XC2,XA1,D 620, výztuž,odvoz výkopku,odbourání hlavy,hluch.vrtání |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22.II | dle statiky spodní stavby: DN 620:342*1 Vrtané piloty,vytaž.výpažnice,C25/30 XC2,XA1,D 900, výztuž,odvoz výkopku,odbourání hlavy,hluch.vrtání dle statiky spodní stavby: DN 900:735,0*1 | m 735,00 4 228,04 3 107 609,40 vlastní m | 342,00 342,00 735,00 | 2 951,12 | 1 009 283,04 | vlastní |
| Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 20 242 835,58 |  |
| 30 | 311321826R0X | Železobeton nadzákladových zdí pohledový PB2, C30/37-XC3 XC4,XD1,XF2 | m3 | 477,03 21,56 58,64 1,11 1,11 82,84 44,73 | 4 142,04 | 1 975 889,77 | vlastní |
|  |  | dle statiky, pohledovost PB 2 dle v.č. 700-705 a knihy standardů!!!: obvod: 1.PP:0,25*(2,8*(12,8+18,0)) 1.NP:0,25*(2,8*(30,6+83,8+7,6)-(2,8*4,6*2+0,97*83,8)) 2.NP:0,2*(2,8*(5,2+5,0)-2,5*4,6*2) 3.NP:0,2*(2,8*(5,2+5,0)-2,5*4,6*2) 4.NP:0,2*(2,8*(5,7+5,5)-2,5*4,6*2)+0,25*(2,8*(22,1+20,7)- 0,9*2,1*4)+0,3*3,75*11,8*4 vnitřní: 1.PP:0,2*(2,7*(10,4+10,2)-1,2*2,28*4)+0,25*(2,7*(8,2+12,2)- 0,9*2,1*2)+0,3*(3,3*5,8*4) |  |  |  |  |  |

Stránka 4 z 30

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

| S: | FNB PARKOVACÍ DŮM DN |
| --- | --- |
| O: | SO 01 Parkovací dům |
| R: | Arch. stav. část |
| C: |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 31a 32 33 | 311321412R0X 311321411R0X 311351805R00 311351806R00 | 1.NP:0,2*(2,8*(10,4+10,2)-1,2*2,28*4)+0,25*(2,8*(22,1+20,8)- (0,9*2,1*3+1,4*2,1))+0,3*(2,8*11,8*4) 2.NP:0,2*(2,8*(10,4+10,2)-1,2*2,28*4)+0,25*(2,8*(22,1+20,8)- (0,9*2,1*4))+0,3*(2,8*11,8*4) 3.NP:0,2*(2,8*(10,4+10,2)-1,2*2,28*4)+0,25*(2,8*(22,1+20,8)- (0,9*2,1*4))+0,3*(2,8*11,8*4) 4.NP:0,2*(2,8*(10,4+10,2)-1,2*2,28*4)+0,3*3,75*11,8*2 | m3 m3 m2 | 76,87 77,14 77,14 35,90 451,14 74,43 40,19 57,24 57,07 13,33 55,88 12,49 46,84 46,84 46,84 11,60 11,60 3 738,60 172,48 602,35 353,64 592,63 594,48 594,48 276,04 518,89 16,80 16,80 602,35 353,64 | 4 142,04 3 988,74 906,74 | 1 868 659,60 46 269,38 3 389 933,63 | vlastní vlastní RTS_I/2024 |
|  |  | Železobeton nadzákladových zdí, PB1 , C30/37-XC3 XC4,XD1,XF2 |  |  |  |  |  |
|  |  | dle statiky, pohledovost PB 1 dle v.č. 700-705 a knihy standardů!!!: obvod: 1.PP:0,25*(2,75*76,5+2,8*(12,9+18,3)) 1.NP:0,25*(2,8*(17,5+79,1)-(1,7*53,8+1,35*2,1*2+6,0*2,1)) 2.NP:0,25*(2,8*(103,9+104,3)-(1,8*101,1+1,7*101,2)) 3.NP:0,25*(2,8*(104,0+103,9)-(1,8*101,1+1,7*101,1)) 4.NP:0,25*(2,8*(1,2+0,8)+1,3*(5,9+24,0+6,8)) atiky:0,25*(1,15*104,0+1,0*103,9) vnitřní: 1.PP:0,25*(2,6*68,2-2,65*65,4)+0,3*(3,3*5,8*2) 1.NP:0,25*(2,8*(7,0+24,0+7,6))+0,3*(2,8*11,8*2) 2.NP:0,25*(2,8*(7,0+24,0+7,6))+0,3*(2,8*11,8*2) 3.NP:0,25*(2,8*(7,0+24,0+7,6))+0,3*(2,8*11,8*2) 4.NP: Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 XC3,XF1 stěna opěrné zdi:0,25*2,0*23,2 Bednění nadzákladových zdí pohledových hladkých, oboustranné - zřízení dle statiky, pohledovost PB 2 dle v.č. 700-705 a knihy standardů!!!: obvod: 1.PP:2*(2,8*(12,8+18,0)) 1.NP:2*(2,8*(30,6+83,8+7,6)- 518,89 2.NP:2*(2,8*(5,2+5,0)-2,5*4,6*2)+0,2*2*(2,5*2+4,6*2) 16,80 3.NP:2*(2,8*(5,2+5,0)-2,5*4,6*2)+0,2*2*(2,5*2+4,6*2) 16,80 4.NP:2*(2,8*(5,7+5,5)- 2,5*4,6*2)+0,2*2*+0,2*2*(2,5*2+4,6*2)+2*(2,8*(22,1+20,7)- 0,9*2,1*4)+0,2*2*(0,9*4+2,1*4)+2*3,75*11,8*4 (2,8*4,6*2+0,97*83,8))+0,25*2*(2,8*2+4,6*2+0,97+83,8) vnitřní: 1.PP:2*(2,7*(10,4+10,2)-1,2*2,28*4)+0,2*2*(1,2*4+2,28*4)+2*(2,7*(8,2+12,2)- 0,9*2,1*2)+0,25*2*(0,9*2+2,1*2)+2*(3,3*5,8*4) 1.NP:2*(2,8*(10,4+10,2)- 1,2*2,28*4)+0,2*2*(1,2*4+2,28*4)+2*(2,8*(22,1+20,8)- (0,9*2,1*3+1,4*2,1))+0,25*2*(0,9*3+2,1*3+1,4+2,1)+2*(2,8*11,8*4) 1,2*2,28*4)+0,2*2*(1,2*4+2,28*4)+2*(2,8*(22,1+20,8)- (0,9*2,1*4))+0,25*2*(0,9*4+2,1*4)+2*(2,8*11,8*4) 3.NP:2*(2,8*(10,4+10,2)- 1,2*2,28*4)+0,2*2*(1,2*4+2,28*4)+2*(2,8*(22,1+20,8)- (0,9*2,1*4))+0,25*2*(0,9*4+2,1*4)+2*(2,8*11,8*4) 4.NP:2*(2,8*(10,4+10,2)-1,2*2,28*4)+0,2*2*(1,2*4+2,28*4)+2*3,75*11,8*2 Bednění nadzákladových zdí pohledových hladkých, oboustranné - odstranění dle statiky, pohledovost PB 2 dle v.č. 700-705 a knihy standardů!!!: obvod: 1.PP:2*(2,8*(12,8+18,0)) 172,48 1.NP:2*(2,8*(30,6+83,8+7,6)- (2,8*4,6*2+0,97*83,8))+0,25*2*(2,8*2+4,6*2+0,97+83,8) 2.NP:2*(2,8*(5,2+5,0)-2,5*4,6*2)+0,2*2*(2,5*2+4,6*2) 3.NP:2*(2,8*(5,2+5,0)-2,5*4,6*2)+0,2*2*(2,5*2+4,6*2) 4.NP:2*(2,8*(5,7+5,5)- 2,5*4,6*2)+0,2*2*+0,2*2*(2,5*2+4,6*2)+2*(2,8*(22,1+20,7)- 0,9*2,1*4)+0,2*2*(0,9*4+2,1*4)+2*3,75*11,8*4 vnitřní: 1.PP:2*(2,7*(10,4+10,2)-1,2*2,28*4)+0,2*2*(1,2*4+2,28*4)+2*(2,7*(8,2+12,2)- 0,9*2,1*2)+0,25*2*(0,9*2+2,1*2)+2*(3,3*5,8*4) | m2 3 738,60 102,83 384 439,72 RTS_I/2024 |  |  |  |  |

Stránka 5 z 30

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

| S: | FNB PARKOVACÍ DŮM DN |
| --- | --- |
| O: | SO 01 Parkovací dům |
| R: | Arch. stav. část |
| C: |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 35 | 311351105R00 311351106R00 | 1.NP:2*(2,8*(10,4+10,2)- 1,2*2,28*4)+0,2*2*(1,2*4+2,28*4)+2*(2,8*(22,1+20,8)- (0,9*2,1*3+1,4*2,1))+0,25*2*(0,9*3+2,1*3+1,4+2,1)+2*(2,8*11,8*4) 2.NP:2*(2,8*(10,4+10,2)- 1,2*2,28*4)+0,2*2*(1,2*4+2,28*4)+2*(2,8*(22,1+20,8)- (0,9*2,1*4))+0,25*2*(0,9*4+2,1*4)+2*(2,8*11,8*4) 1,2*2,28*4)+0,2*2*(1,2*4+2,28*4)+2*(2,8*(22,1+20,8)- (0,9*2,1*4))+0,25*2*(0,9*4+2,1*4)+2*(2,8*11,8*4) 4.NP:2*(2,8*(10,4+10,2)-1,2*2,28*4)+0,2*2*(1,2*4+2,28*4)+2*3,75*11,8*2 Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - zřízení dle statiky, pohledovost PB 1 dle v.č. 700-705 a knihy standardů!!!: obvod: 1.PP:2*(2,75*76,5+2,8*(12,9+18,3)) 1.NP:2*(2,8*(17,5+79,1)- (1,7*53,8+1,35*2,1*2+6,0*2,1))+0,25*2*(1,7+53,8+1,35*2+2,1*2+6,0+2,1) 2.NP:2*(2,8*(103,9+104,3)- (1,8*101,1+1,7*101,2))+0,25*2*(1,8+101,1+1,7+101,2) 3.NP:2*(2,8*(104,0+103,9)- (1,8*101,1+1,7*101,1))+0,25*2*(1,8+101,1+1,7+101,1) 4.NP:2*(2,8*(1,2+0,8)+1,3*(5,9+24,0+6,8)) atiky:2*(1,15*104,0+1,0*103,9) vnitřní: 1.PP:2*(2,6*68,2-2,65*65,4)+0,25*2*(2,65+65,4)+2*(3,3*5,8*2) 1.NP:2*(2,8*(7,0+24,0+7,6))+2*(2,8*11,8*2) 2.NP:2*(2,8*(7,0+24,0+7,6))+2*(2,8*11,8*2) 3.NP:2*(2,8*(7,0+24,0+7,6))+2*(2,8*11,8*2) 4.NP: stěna opěrné zdi:2*(2,0*23,2+0,25*2,0) Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - odstranění dle statiky, pohledovost PB 1 dle v.č. 700-705 a knihy standardů!!!: obvod: 1.PP:2*(2,75*76,5+2,8*(12,9+18,3)) 1.NP:2*(2,8*(17,5+79,1)- (1,7*53,8+1,35*2,1*2+6,0*2,1))+0,25*2*(1,7+53,8+1,35*2+2,1*2+6,0+2,1) 2.NP:2*(2,8*(103,9+104,3)- (1,8*101,1+1,7*101,2))+0,25*2*(1,8+101,1+1,7+101,2) 3.NP:2*(2,8*(104,0+103,9)- (1,8*101,1+1,7*101,1))+0,25*2*(1,8+101,1+1,7+101,1) 4.NP:2*(2,8*(1,2+0,8)+1,3*(5,9+24,0+6,8)) atiky:2*(1,15*104,0+1,0*103,9) vnitřní: 1.PP:2*(2,6*68,2-2,65*65,4)+0,25*2*(2,65+65,4)+2*(3,3*5,8*2) 1.NP:2*(2,8*(7,0+24,0+7,6))+2*(2,8*11,8*2) 2.NP:2*(2,8*(7,0+24,0+7,6))+2*(2,8*11,8*2) 3.NP:2*(2,8*(7,0+24,0+7,6))+2*(2,8*11,8*2) 4.NP: stěna opěrné zdi:2*(2,0*23,2+0,25*2,0) | m2 m2 | 592,63 594,48 594,48 276,04 3 883,38 595,47 356,75 560,78 559,39 106,62 447,00 118,61 348,32 348,32 348,32 93,80 3 883,38 595,47 356,75 560,78 559,39 106,62 447,00 118,61 348,32 348,32 348,32 93,80 | 673,05 102,83 | 2 613 708,91 399 327,97 | RTS_I/2024 RTS_I/2024 |
| 35a | 3.0 | Příplatek za obloukové bednění nadzákladových zdí obvod: 1.PP:2*(2,8*(1,3)) 1.NP:2*(2,8*(1,3*6)) 2.NP:2*(2,8*(1,3*4)) 3.NP:2*(2,8*(1,3*4)) 4.NP: atiky:2*(1,3*4+1,0*1,3*4) vnitřní: 1.PP:2*(2,8*(1,3)) | m2 | 195,52 7,28 43,68 29,12 29,12 20,80 7,28 | 327,18 | 63 970,23 | vlastní |

Stránka 6 z 30

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

| S: | FNB PARKOVACÍ DŮM DN |
| --- | --- |
| O: | SO 01 Parkovací dům |
| R: | Arch. stav. část |
| C: |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.NP:2*(2,8*(1,3*2)) 2.NP:2*(2,8*(1,3*2)) 3.NP:2*(2,8*(1,3*2)) 4.NP:2*(2,8*(1,3*2)) |  | 14,56 14,56 14,56 14,56 |  |  |  |
| 36 37 38 | 311361821R00 330321411R0X 330321411R00 | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505) dle statiky, pohledovost PB 2 dle v.č. 700-705: obvod: Začátek provozního součtu 1.PP:0,25*(2,8*(12,8+18,0))*220 1.NP:0,25*(2,8*(30,6+83,8+7,6)-(2,8*4,6*2+0,97*83,8))*220 2.NP:0,2*(2,8*(5,2+5,0)-2,5*4,6*2)*180 3.NP:0,2*(2,8*(5,2+5,0)-2,5*4,6*2)*180 4.NP:(0,2*(2,8*(5,7+5,5)-2,5*4,6*2)+0,25*(2,8*(22,1+20,7)- 0,9*2,1*4)+0,3*3,75*11,8*4)*180 Konec provozního součtu 32955,55/1000 vnitřní: Začátek provozního součtu 1.PP:(0,2*(2,7*(10,4+10,2)-1,2*2,28*4)+0,25*(2,7*(8,2+12,2)- 0,9*2,1*2)+0,3*(3,3*5,8*4))*220 1.NP:(0,2*(2,8*(10,4+10,2)-1,2*2,28*4)+0,25*(2,8*(22,1+20,8)- (0,9*2,1*3+1,4*2,1))+0,3*(2,8*11,8*4))*220 2.NP:(0,2*(2,8*(10,4+10,2)-1,2*2,28*4)+0,25*(2,8*(22,1+20,8)- (0,9*2,1*4))+0,3*(2,8*11,8*4))*180 3.NP:(0,2*(2,8*(10,4+10,2)-1,2*2,28*4)+0,25*(2,8*(22,1+20,8)- (0,9*2,1*4))+0,3*(2,8*11,8*4))*180 4.NP:(0,2*(2,8*(10,4+10,2)-1,2*2,28*4)+0,3*3,75*11,8*2)*180 Konec provozního součtu 60982,366/1000 dle statiky, pohledovost PB 1 dle v.č. 700-705: obvod: Začátek provozního součtu 1.PP:0,25*(2,75*76,5+2,8*(12,9+18,3))*220 1.NP:(0,25*(2,8*(17,5+79,1)-(1,7*53,8+1,35*2,1*2+6,0*2,1)))*220 2.NP:(0,25*(2,8*(103,9+104,3)-(1,8*101,1+1,7*101,2)))*180 3.NP:(0,25*(2,8*(104,0+103,9)-(1,8*101,1+1,7*101,1)))*180 4.NP:(0,25*(2,8*(1,2+0,8)+1,3*(5,9+24,0+6,8)))*180 atiky:(0,25*(1,15*104,0+1,0*103,9))*170 Konec provozního součtu 57688,825/1000 vnitřní: Začátek provozního součtu 1.PP:(0,25*(2,6*68,2-2,65*65,4)+0,3*(3,3*5,8*2))*220 1.NP:(0,25*(2,8*(7,0+24,0+7,6))+0,3*(2,8*11,8*2))*220 2.NP:(0,25*(2,8*(7,0+24,0+7,6))+0,3*(2,8*11,8*2))*180 3.NP:(0,25*(2,8*(7,0+24,0+7,6))+0,3*(2,8*11,8*2))*180 4.NP: Konec provozního součtu 29916,55/1000 stěna opěrné zdi:0,25*2,0*23,2*100/1000 | t m3 m3 | 182,70 4 743,20 12 900,47 200,16 200,16 14 911,56 32,96 9 840,20 16 911,99 13 884,34 13 884,34 6 461,50 60,98 16 375,43 8 841,25 10 302,30 10 272,15 2 398,95 9 498,75 57,69 2 747,03 10 305,68 8 431,92 8 431,92 29,92 1,16 82,29 13,13 22,12 23,52 23,52 1,91 | 29 071,89 4 329,00 4 329,00 | 5 311 434,30 356 228,00 8 279,21 | RTS_I/2024 vlastní RTS_I/2024 |
|  |  | Beton sloupů a pilířů železový pohledový PB2, C 30/37-XC3 XC4,XD1,XF2 |  |  |  |  |  |
|  |  | dle statiky, pohledovost PB 2 dle v.č. 700-705 a knihy standardů!!!: Oblé: 1.PP:0,35*0,5*2,7*11+0,225*0,5*2,7*3+0,35*0,8*2,7*8+0,225*0,8*2,7*2 1.NP:0,35*0,5*2,8*40+0,225*0,5*2,8*8 2.NP:0,35*0,5*2,8*48 3.NP:0,35*0,5*2,8*48 4.NP: |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton sloupů a pilířů železový, PB1, C 30/37, XC3 XC4,XD1,XF2 |  |  |  |  |  |
|  |  | dle statiky, pohledovost PB 1 dle v.č. 700-705 a knihy standardů!!!: Hranaté: |  |  |  |  |  |

Stránka 7 z 30

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

| S: | FNB PARKOVACÍ DŮM DN |
| --- | --- |
| O: | SO 01 Parkovací dům |
| R: | Arch. stav. část |
| C: |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.PP:0,25*0,25*1,7*18 1,91 39 332351101R0X Bednění sloupů oblých,pohledové - zřízení m2 802,83 1 233,92 990 621,82 vlastní dle statiky, pohledovost PB 2 dle v.č. 700-705 a knihy standardů!!!: Oblé: 1.PP:2*(0,35+0,5)*2,7*11+2*(0,225+0,5)*2,7*3+2*(0,35+0,8)*2,7*8+2*(0,225+ 0,8)*2,7*2 122,99 1.NP:2*(0,35+0,5)*2,8*40+2*(0,225+0,5)*2,8*8 222,88 2.NP:2*(0,35+0,5)*2,8*48 228,48 3.NP:2*(0,35+0,5)*2,8*48 228,48 4.NP: 40 332351102R0X Bednění sloupů oblých,pohledové - odstranění m2 802,83 130,87 105 065,71 vlastní dle statiky, pohledovost PB 2 dle v.č. 700-705 a knihy standardů!!!: Oblé: 1.PP:2*(0,35+0,5)*2,7*11+2*(0,225+0,5)*2,7*3+2*(0,35+0,8)*2,7*8+2*(0,225+ 0,8)*2,7*2 41 42 43 44 45 46 | 331351101R00 331351102R00 332361821R00 331361821R00 342255060R00 342270060RA0 | 1.NP:2*(0,35+0,5)*2,8*40+2*(0,225+0,5)*2,8*8 2.NP:2*(0,35+0,5)*2,8*48 3.NP:2*(0,35+0,5)*2,8*48 4.NP: Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení dle statiky, pohledovost PB 1 dle v.č. 700-705 a knihy standardů!!!: Hranaté: 1.PP:4*0,25*1,7*18 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - odstranění dle statiky, pohledovost PB 1 dle v.č. 700-705 a knihy standardů!!!: Hranaté: 1.PP:4*0,25*1,7*18 Výztuž sloupů oblých z betonářské oceli B500B (10 505) dle statiky, pohledovost PB 2 dle v.č. 700-705: Oblé: Začátek provozního součtu 1.PP:(0,35*0,5*2,7*11+0,225*0,5*2,7*3+0,35*0,8*2,7*8+0,225*0,8*2,7*2)*600 1.NP:(0,35*0,5*2,8*40+0,225*0,5*2,8*8)*600 2.NP:(0,35*0,5*2,8*48)*400 3.NP:(0,35*0,5*2,8*48)*400 4.NP: Konec provozního součtu 39965,25/1000 Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli B500B (10 505) dle statiky, pohledovost PB 1 dle v.č. 700-705: Hranaté: 1.PP:0,25*0,25*1,7*18*600/1000 Příčky z příčkovek keram.beton. tl. 7 cm 1.PP: 1.NP:2,8*1,7*2 2.NP: 3.NP: 4.NP: Příčka z tvárnic keram.beton., tloušťka 11,5 cm 1.PP:2,7*(3,8*2+4,9+0,7*2+2,2+1,5*2+2,5)-0,8*2,1*6 1.NP:2,8*(10,6+10,7+5,4+3,2*2+3,3+5,1+4,3*4+5,0+0,7*2)- 2,1*(0,7*3+0,8+0,9*3+1,4) | m2 m2 t t m2 m2 | 122,99 222,88 228,48 228,48 30,60 30,60 30,60 30,60 39,97 7 877,25 13 272,00 9 408,00 9 408,00 39,97 1,15 1,15 9,52 9,52 320,33 48,24 | 747,83 121,52 29 071,89 29 071,89 568,35 817,94 | 22 883,60 3 718,51 1 161 865,35 33 359,99 5 410,69 262 010,72 | RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 |

167,58

2.NP:2,8*(3,9+1,0+4,9+0,7*2)-0,9*2,1	29,47

3.NP:2,8*(3,9+1,0+4,9+0,7*2)-0,9*2,1	29,47

4.NP:2,8*(7,1+1,0*2+6,8+0,7*3)-2,1*(0,7*2+0,9)	45,57

47 342255068R00	Příčky z příčkovek keram.beton. tloušťky 17,5 cm	m2	42,00	958,16	40 242,72  RTS_I/2024

1.PP: 
1.NP:2,8*17,7-0,9*2,1*4	42,00

2.NP: 
3.NP:

Stránka 8 z 30

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

| S: | FNB PARKOVACÍ DŮM DN |
| --- | --- |
| O: | SO 01 Parkovací dům |
| R: | Arch. stav. část |
| C: |  |

| P | .č. Číslo položky | Název položky |  |  | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 48 342948112R00 49 342948111R00 50 346971122R00 51 346971162R00 52 317121101R00 53 317121102R00 54 59321114X 55 59321115Y 56 59321115AR 57 59321120X 58 59321122RX 59 593211080Y 60 593211080Z 61 317144213R00 62 317144212R00 | 4.NP: Ukotvení příček k betonové konstrukci přistřelenými kotvami 1.PP:2,7*17 1.NP:2,8*20 2.NP:2,8*7 3.NP:2,8*7 4.NP:2,8*10 Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky 1.PP:2,7*2 1.NP:2,8*24 2.NP:2,8*5 3.NP:2,8*5 4.NP:2,8*6 Izolace pod příčky jednoduchá š. do 200 mm tl. 70mm: 1.NP:1,7*2 tl. 115mm: 1.PP:(3,8*2+4,9+0,7*2+2,2+1,5*2+2,5) 1.NP:(10,6+10,7+5,4+3,2*2+3,3+5,1+4,3*4+5,0+0,7*2) 2.NP:(3,9+1,0+4,9+0,7*2) 3.NP:(3,9+1,0+4,9+0,7*2) 4.NP:(7,1+1,0*2+6,8+0,7*3) tl. 175mm: 1.NP:17,7 Dilatace příček od stropu š. do 150 mm, tl.30 mm tl. 70mm: 1.NP:1,7*2 tl. 115mm: 1.PP:(3,8*2+4,9+0,7*2+2,2+1,5*2+2,5) 1.NP:(10,6+10,7+5,4+3,2*2+3,3+5,1+4,3*4+5,0+0,7*2) 2.NP:(3,9+1,0+4,9+0,7*2) 3.NP:(3,9+1,0+4,9+0,7*2) 4.NP:(7,1+1,0*2+6,8+0,7*3) tl. 175mm: 1.NP:17,7 Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm |  |  | m m m m kus kus kus kus kus kus kus kus kus kus RTS_I/2024 kus | 169,10 45,90 56,00 19,60 19,60 28,00 117,40 5,40 67,20 14,00 14,00 16,80 148,20 3,40 21,60 65,10 11,20 11,20 18,00 17,70 148,20 3,40 21,60 65,10 11,20 11,20 18,00 17,70 | 71,04 110,30 110,30 63,57 97,22 4 349,57 1 145,11 6 463,12 373,92 1 635,88 426,26 | 12 012,86 12 949,22 16 346,46 9 421,07 777,76 95 690,54 9 160,88 84 020,56 747,84 8 179,40 852,52 | RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní RTS_I/2024 |
|  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |
|  |  | PR 01:2+3+3 PR 08,09,11:4+1+2 |  |  |  | 8,00 |  |  |  |
|  |  | Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm |  |  |  | 22,00 |  |  |  |
|  |  | PR 02-06:2+5+1+5+2+1+4+2 |  |  |  | 22,00 |  |  |  |
|  |  | Překlad ŽB 100/12/24 , rozměr 1000 x 115 x 240 mm |  |  |  | 8,00 |  |  |  |
|  |  | PR 01:2+3+3 |  |  |  | 8,00 |  |  |  |
|  |  | Překlad ŽB 124/12/24 , rozměr 1240 x 115 x 240 mm |  |  |  | 13,00 |  |  |  |
|  |  | PR 02:2+5+1+5 |  |  |  | 13,00 |  |  |  |
|  |  | Překlad ŽB 149/12/24 , rozměr 1490 x 115 x 240 mm |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  | PR 03:2*1 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  | Překlad ŽB 1-stranně pohledový, rozměr 1200 x 155 x 200 mm |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  | PR 04:1+4 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  | Překlad ŽB 1-stranně pohledový, rozměr 2000 x 155 x 200 mm |  |  |  | 2,00 2,00 |  |  |  |
|  |  | PR 05 + PR 06:1+1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Překlad ŽB vylehčený, rozměr 1600 x 195 x 200 mm - zrušeno |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PR 08:4*1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Překlad ŽB vylehčený, rozměr 2000 x 195 x 200 mm - zrušeno |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PR 10:1*1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Překlad nosný keram.beton. 115 x 115 x 1240 mm, / pro otvor 1000 mm - zrušeno |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP05:11*1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Překlad nosný keram.beton 115 x 115 x 990 mm, / pro otvor 750 mm - zrušeno |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP06:4*1 |  |  |  |  |  |  |  |

Stránka 9 z 30

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

| S: | FNB PARKOVACÍ DŮM DN |
| --- | --- |
| O: | SO 01 Parkovací dům |
| R: | Arch. stav. část |
| C: |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky |  | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 PP07:3*1 64 3.1 Revitalizace stáv. oplocení,v.1,8m,broušení, nový nátěr RAL7038,doplňky,detaily 65 kus 1,00 29 492,55 29 492,55 vlastní dle v.č. 107a,107b:1*1 1,00 66 3.3 Nové oplocení,pole 2000/1800mm,ocel, 30/10,30/30,50/50,PZ+RAL7038,kotvení,doplňky,D+M 67 m 134,40 1 308,70 175 889,28 vlastní dle v.č. 107a,107b:134,4*1 134,40 68 3.5 Revitalizace stáv. cihelné zídky,doplnění cihel,čištění, tlak.vodou,hydrof.impregnace 69 | 317144222R00 3.2 3.4 3.6 | Překlad nosný keram.beton. 175 x 115 x 990 mm, / pro otvor 750 mm - zrušeno |  | kus m m m m |  | 934,79 5 141,33 1 121,75 4 097,17 | 209 579,92 67 865,56 45 430,88 222 886,05 | RTS_I/2024 vlastní vlastní vlastní vlastní |
| m 40,00 4 955,31 198 212,40 vlastní dle v.č. 107a,107b:40*1 40,00 70 3.7 Nová terénní zídka bez základu,v.1325mm,š.300mm, stříška š.400mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M |  | dle v.č. 107a,107b:224,2*1 Nová vstupní branka oplocení 2200/2000mm,ocel, 30/10,30/30,50/50 tl.2mm,PZ+RAL7038,elmg.zámek,čtečka,D+M dle v.č. 107a,107b:13,2*1 Revitalizace stáv. beton. zídky,reprof.malta, vyrovnání,ochranný nátěr,plotová stříška 400/800/75mm dle v.č. 107a,107b:40,5*1 Nová zídka v.825mm,bet.tvárnice š.300mm,výztuž, bet.výplň,1-kopm.PC malta,nátěr,stříška 400/800/75mm,D+M dle v.č. 107a,107b:54,4*1 |  |  | 224,20 224,20 13,20 13,20 40,50 40,50 54,40 54,40 |  |  |  |
| Díl: | 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  |  | 34 812,02 |  |
| 71 72 73 74 74a | 347016133R0X 342263310R0X 342264051RT3 342264051RT2 342264098R00 | Předstěna SDK,tl.150 mm,oc.kce CW,2xRBI 12,5 mm, bez izolace provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: 1.NP:2,8*(1,9+3,2) Úprava sádrokartonové příčky pro WC a výlevku 1.NP:2+2 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: kvalita provedení Q3: 1.NP:7,80+1,46+1,51+1,59+5,77 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.,desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: kvalita provedení Q3: 1.PP:4,3*1 čelo:0,5*5,1 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: kvalita provedení Q3: 1.PP:4,3*1 čelo:0,5*5,1 1.NP:7,80+1,46+1,51+1,59+5,77 |  | m2 kus m2 18,13 691,74 12 541,25 RTS_I/2024 m2 6,85 673,05 4 610,39 RTS_I/2024 m2 | 14,28 14,28 4,00 4,00 18,13 4,30 2,55 24,98 4,30 2,55 18,13 | 916,09 560,87 93,48 | 13 081,77 2 243,48 2 335,13 | vlastní vlastní RTS_I/2024 |
| Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 28 432 373,48 |  |
| 75 | 411321515R00 | Stropy deskové ze železobetonu C 30/37-XC4,XD3,XF4 dle statiky: nad 1.PP: desky:0,25*(1149,7-1,7) mezipodesty schodů:0,2*(15,7+15,4+12,7+13,3) hlavice sloupů:0,05*(4,5*8+3,9*3+6,3*11+3,7*4+5,2) rozšíření u žlabu:0,05*73 nad 1.NP: desky:0,25*(1152,0+1155,7-2,6) mezipodesty schodů:0,2*(14,8+15,5+12,8+13,3) hlavice sloupů:0,05*(4,5*16+3,9*6+6,3*22+3,7*8+5,2*2) rozšíření u žlabů:0,05*73*2 ostrůvek u vjezdu:0,15*4,1 nad 2.NP: desky:0,25*(1152,1+1156,9-2,6) mezipodesty schodů:0,2*(15,4+14,9+12,8+13,4) hlavice sloupů:0,05*(4,5*16+3,9*6+6,3*22+3,7*8+5,2*2) |  | m3 | 2 307,99 287,00 11,42 6,85 3,65 576,28 11,28 13,70 7,30 0,62 576,60 11,30 13,70 | 4 170,09 | 9 624 532,27 | RTS_I/2024 |

Stránka 10 z 30

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

| S: | FNB PARKOVACÍ DŮM DN |
| --- | --- |
| O: | SO 01 Parkovací dům |
| R: | Arch. stav. část |
| C: |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 77 | 411351101R00 411351102R00 | rozšíření u žlabů:0,05*73*2 nad 3.NP: desky:0,25*(1152,1+1156,9-2,6) mezipodesty schodů:0,2*(15,4+14,9+12,8+13,4) hlavice sloupů:0,05*(4,5*16+3,9*6+6,3*22+3,7*8+5,2*2) rozšíření u žlabů:0,05*73*2 nad 4.NP: desky:0,25*(98,7*2+50,8+47,5-4,6-4,2-1,6*2) nad výtahy:0,2*6,6*2 atiky:0,25*(0,45*40,3*2+0,55*30,0) rampy: osa 3 + osa 7:4,2*(2,33*2+2,37*6) obrubníky:0,3*0,2*(12,6*8) Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení dle statiky: nad 1.PP: desky:(1149,7-1,7)+0,25*(205,3+5,5) mezipodesty schodů:(15,7+15,4+12,7+13,3)+0,2*(17,05+16,5+15,8+15,9) hlavice sloupů:0,05*(8,6*8+8,1*3+10,0*11+7,9*4+9,7*1) rozšíření u žlabu:0,05*2*73,0*2 bednění dilatací:0,025*2*17,2 nad 1.NP: desky:(1152,0+1155,7-2,6)+0,25*(204,7*2+12,2) mezipodesty schodů:(14,8+15,5+12,8+13,3)+0,2*(16,9*2+16,1*2) hlavice sloupů:0,05*(8,6*16+8,1*6+10,0*22+7,9*8+9,7*2) rozšíření u žlabů:0,05*2*73,0*2*2 ostrůvek u vjezdu:0,15*14,6 bednění dilatací:0,025*2*34,5 nad 2.NP: desky:(1152,1+1156,9-2,6)+0,25*(204,7*2+12,2) mezipodesty schodů:(15,4+14,9+12,8+13,4)+0,2*(16,8+16,9+16,1+16,0) hlavice sloupů:0,05*(8,6*16+8,1*6+10,0*22+7,9*8+9,7*2) rozšíření u žlabů:0,05*2*73,0*2*2 bednění dilatací:0,025*2*34,5 nad 3.NP: desky:(1152,1+1156,9-2,6)+0,25*(204,7*2+12,2) mezipodesty schodů:(15,4+14,9+12,8+13,4)+0,2*(16,8+16,9+16,1+16,0) hlavice sloupů:0,05*(8,6*16+8,1*6+10,0*22+7,9*8+9,7*2) rozšíření u žlabů:0,05*2*73,0*2*2 bednění dilatací:0,025*2*34,5 nad 4.NP: desky:(98,7*2+50,8+47,5-4,6-4,2-1,6*2)+0,25*(40,3*2+30,0+8,8*2+4,8*2) nad výtahy:6,6*2+0,2*10,4*2 atiky:2*(0,45*40,3*2+0,55*30,0) rampy: osa 3 + osa 7:4,2*(8,6*2+11,8*6) obrubníky:0,2*(12,6*8) Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění dle statiky: nad 1.PP: desky:(1149,7-1,7)+0,25*(205,3+5,5) mezipodesty schodů:(15,7+15,4+12,7+13,3)+0,2*(17,05+16,5+15,8+15,9) hlavice sloupů:0,05*(8,6*8+8,1*3+10,0*11+7,9*4+9,7*1) rozšíření u žlabu:0,05*2*73,0*2 bednění dilatací:0,025*2*17,2 nad 1.NP: desky:(1152,0+1155,7-2,6)+0,25*(204,7*2+12,2) mezipodesty schodů:(14,8+15,5+12,8+13,3)+0,2*(16,9*2+16,1*2) | m2 m2 | 7,30 576,60 11,30 13,70 7,30 70,93 2,64 13,19 79,30 6,05 9 740,65 1 200,70 70,15 12,22 14,60 0,86 2 410,50 69,60 24,44 29,20 2,19 1,73 2 411,80 69,66 24,44 29,20 1,73 2 411,80 69,66 24,44 29,20 1,73 318,15 17,36 105,54 369,60 20,16 9 740,65 1 200,70 70,15 12,22 14,60 0,86 2 410,50 69,60 | 570,22 93,48 | 5 554 310,59 910 555,49 | RTS_I/2024 RTS_I/2024 |

Stránka 11 z 30

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

| S: | FNB PARKOVACÍ DŮM DN |
| --- | --- |
| O: | SO 01 Parkovací dům |
| R: | Arch. stav. část |
| C: |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 79 | 411354173R00 411354174R00 | hlavice sloupů:0,05*(8,6*16+8,1*6+10,0*22+7,9*8+9,7*2) rozšíření u žlabů:0,05*2*73,0*2*2 ostrůvek u vjezdu:0,15*14,6 bednění dilatací:0,025*2*34,5 nad 2.NP: desky:(1152,1+1156,9-2,6)+0,25*(204,7*2+12,2) mezipodesty schodů:(15,4+14,9+12,8+13,4)+0,2*(16,8+16,9+16,1+16,0) hlavice sloupů:0,05*(8,6*16+8,1*6+10,0*22+7,9*8+9,7*2) rozšíření u žlabů:0,05*2*73,0*2*2 bednění dilatací:0,025*2*34,5 nad 3.NP: desky:(1152,1+1156,9-2,6)+0,25*(204,7*2+12,2) mezipodesty schodů:(15,4+14,9+12,8+13,4)+0,2*(16,8+16,9+16,1+16,0) hlavice sloupů:0,05*(8,6*16+8,1*6+10,0*22+7,9*8+9,7*2) rozšíření u žlabů:0,05*2*73,0*2*2 bednění dilatací:0,025*2*34,5 nad 4.NP: desky:(98,7*2+50,8+47,5-4,6-4,2-1,6*2)+0,25*(40,3*2+30,0+8,8*2+4,8*2) nad výtahy:6,6*2+0,2*10,4*2 atiky:2*(0,45*40,3*2+0,55*30,0) rampy: osa 3 + osa 7:4,2*(8,6*2+11,8*6) obrubníky:0,2*(12,6*8) Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m, zatížení do 12 kPa - zřízení dle statiky: nad 1.PP: desky:(1149,7-1,7) mezipodesty schodů:(15,7+15,4+12,7+13,3) nad 1.NP: desky:(1152,0+1155,7-2,6) mezipodesty schodů:(14,8+15,5+12,8+13,3) nad 2.NP: desky:(1152,1+1156,9-2,6) mezipodesty schodů:(15,4+14,9+12,8+13,4) nad 3.NP: desky:(1152,1+1156,9-2,6) mezipodesty schodů:(15,4+14,9+12,8+13,4) nad 4.NP: desky:(98,7*2+50,8+47,5-4,6-4,2-1,6*2) nad výtahy:6,6*2 rampy: osa 3 + osa 7:4,2*(8,6*2+11,8*6) Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m, zatížení do 12 kPa - odstranění dle statiky: nad 1.PP: desky:(1149,7-1,7) mezipodesty schodů:(15,7+15,4+12,7+13,3) nad 1.NP: desky:(1152,0+1155,7-2,6) mezipodesty schodů:(14,8+15,5+12,8+13,3) nad 2.NP: desky:(1152,1+1156,9-2,6) mezipodesty schodů:(15,4+14,9+12,8+13,4) nad 3.NP: desky:(1152,1+1156,9-2,6) mezipodesty schodů:(15,4+14,9+12,8+13,4) nad 4.NP: | m2 8 958,90 84,13 753 712,26 RTS_I/2024 m2 8 958,90 28,04 251 207,56 RTS_I/2024 | 24,44 29,20 2,19 1,73 2 411,80 69,66 24,44 29,20 1,73 2 411,80 69,66 24,44 29,20 1,73 318,15 17,36 105,54 369,60 20,16 1 148,00 57,10 2 305,10 56,40 2 306,40 56,50 2 306,40 56,50 283,70 13,20 369,60 1 148,00 57,10 2 305,10 56,40 2 306,40 56,50 2 306,40 56,50 |  |  |  |

Stránka 12 z 30

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

| S: | FNB PARKOVACÍ DŮM DN |
| --- | --- |
| O: | SO 01 Parkovací dům |
| R: | Arch. stav. část |
| C: |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 81 82 83 84 | 411361821R00 413321515R00 413351107R00 413351108R00 413351213R00 | desky:(98,7*2+50,8+47,5-4,6-4,2-1,6*2) nad výtahy:6,6*2 rampy: osa 3 + osa 7:4,2*(8,6*2+11,8*6) Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505) dle statiky: Začátek provozního součtu nad 1.PP: desky:0,25*(1149,7-1,7) mezipodesty schodů:0,2*(15,7+15,4+12,7+13,3) hlavice sloupů:0,05*(4,5*8+3,9*3+6,3*11+3,7*4+5,2) rozšíření u žlabu:0,05*73 nad 1.NP: desky:0,25*(1152,0+1155,7-2,6) mezipodesty schodů:0,2*(14,8+15,5+12,8+13,3) hlavice sloupů:0,05*(4,5*16+3,9*6+6,3*22+3,7*8+5,2*2) ostrůvek u vjezdu:0,15*4,1 rozšíření u žlabů:0,05*73*2 nad 2.NP: desky:0,25*(1152,1+1156,9-2,6) mezipodesty schodů:0,2*(15,4+14,9+12,8+13,4) hlavice sloupů:0,05*(4,5*16+3,9*6+6,3*22+3,7*8+5,2*2) rozšíření u žlabů:0,05*73*2 nad 3.NP: desky:0,25*(1152,1+1156,9-2,6) mezipodesty schodů:0,2*(15,4+14,9+12,8+13,4) hlavice sloupů:0,05*(4,5*16+3,9*6+6,3*22+3,7*8+5,2*2) rozšíření u žlabů:0,05*73*2 nad 4.NP: desky:0,25*(98,7*2+50,8+47,5-4,6-4,2-1,6*2) nad výtahy:0,2*6,6*2 atiky:0,25*(0,45*40,3*2+0,55*30,0) rampy: osa 3 + osa 7:4,2*(2,33*2+2,37*6) obrubníky:0,3*0,2*(12,6*8) Konec provozního součtu 2307,9915*150/1000 Nosníky z betonu železového C 30/37-XC4,XD3,XF4 dle statiky - mimo překladů dveří, jsou součástí ŽB stěn!!!: 1.PP:0,25*0,6*72,6 1.NP:0,25*0,25*101,0+0,2*0,3*4,6*2 2.NP:0 3.NP:0,25*(0,105*100,5+0,155*100,5) Bednění nosníků - zřízení dle statiky - mimo překladů dveří, jsou součástí ŽB stěn!!!: 1.PP:(0,25+2*0,6)*72,6 1.NP:(0,25+2*0,25)*101,0+(0,2+2*0,3)*4,6*2 2.NP:0 3.NP:(0,25+2*0,105)*100,5+(0,25+2*0,155)*100,5 Bednění nosníků - odstranění dle statiky - mimo překladů dveří, jsou součástí ŽB stěn!!!: 1.PP:(0,25+2*0,6)*72,6 1.NP:(0,25+2*0,25)*101,0+(0,2+2*0,3)*4,6*2 2.NP:0 3.NP:(0,25+2*0,105)*100,5+(0,25+2*0,155)*100,5 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 10 kPa - zřízení dle statiky - mimo překladů dveří, jsou součástí ŽB stěn!!!: 1.PP:0,25*72,6 | t m3 m2 m2 m2 | 283,70 13,20 369,60 346,20 287,00 11,42 6,85 3,65 576,28 11,28 13,70 0,62 7,30 576,60 11,30 13,70 7,30 576,60 11,30 13,70 7,30 70,93 2,64 13,19 79,30 6,05 346,20 24,29 10,89 6,86 6,53 290,89 105,27 83,11 102,51 290,89 105,27 83,11 102,51 95,49 18,15 | 29 071,89 4 184,11 691,74 140,22 149,57 | 10 064 651,25 101 619,48 201 220,25 40 788,60 14 282,44 | RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 |

Stránka 13 z 30

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

| S: | FNB PARKOVACÍ DŮM DN |
| --- | --- |
| O: | SO 01 Parkovací dům |
| R: | Arch. stav. část |
| C: |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 86 87 88 89 90 91 92 | 413351214R00 413361821R00 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 | 1.NP:0,25*101,0+0,2*4,6*2 2.NP:0 3.NP:0,25*100,5+0,25*100,5 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,10 kPa - odstranění dle statiky - mimo překladů dveří, jsou součástí ŽB stěn!!!: 1.PP:0,25*72,6 1.NP:0,25*101,0+0,2*4,6*2 2.NP:0 3.NP:0,25*100,5+0,25*100,5 Výztuž nosníků z betonářské oceli B500B (10 505) dle statiky - mimo překladů dveří, jsou součástí ŽB stěn!!!: Začátek provozního součtu 1.PP:0,25*0,6*72,6 1.NP:0,25*0,25*101,0+0,2*0,3*4,6*2 2.NP:0 3.NP:0,25*(0,105*100,5+0,155*100,5) Konec provozního součtu 24,287*170/1000 Smykový trn,0 16/240-3/A510, kotvení,doplňky,detaily,D+M dle statiky, SV 01: 1.PP:11*1 1.NP:22*1 2.NP:22*1 3.NP:22*1 Smykový trn,0 14/240-2/A340, kotvení,doplňky,detaily,D+M dle statiky, SV 02: 1.PP:8*1 1.NP:16*1 2.NP:16*1 3.NP:16*1 Smykový trn,0 14/240-3/A510, kotvení,doplňky,detaily,D+M dle statiky, SV 03: 1.PP:3*1 1.NP:6*1 2.NP:6*1 3.NP:6*1 Smykový trn,0 20/240-6/A1020, kotvení,doplňky,detaily,D+M dle statiky, SV 04: 1.PP:4*1 1.NP:8*1 2.NP:8*1 3.NP:8*1 dle statiky, SV 05: 1.PP:1*1 1.NP:2*1 2.NP:2*1 3.NP:2*1 Dilatační trn,SLD-60, kotvení,doplňky,detaily,D+M dle statiky, SD 01: 1.PP:6*1 1.NP:12*1 2.NP:12*1 3.NP:12*1 Dilatační trn,SLD-50, kotvení,doplňky,detaily,D+M dle statiky, SD 02: 1.PP:11*1 1.NP:22*1 2.NP:22*1 3.NP:22*1 | m2 t kus kus kus kus kus kus | 27,09 50,25 95,49 18,15 27,09 50,25 4,13 10,89 6,86 6,53 4,13 77,00 11,00 22,00 22,00 22,00 56,00 8,00 16,00 16,00 16,00 21,00 3,00 6,00 6,00 6,00 35,00 4,00 8,00 8,00 8,00 1,00 2,00 2,00 2,00 42,00 6,00 12,00 12,00 12,00 77,00 11,00 22,00 22,00 22,00 | 46,74 29 071,89 411,31 308,48 373,92 850,66 3 486,76 3 028,71 | 4 463,20 120 031,73 31 670,87 17 274,88 7 852,32 29 773,10 146 443,92 233 210,67 | RTS_I/2024 RTS_I/2024 vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní |

Stránka 14 z 30

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

| S: | FNB PARKOVACÍ DŮM DN |
| --- | --- |
| O: | SO 01 Parkovací dům |
| R: | Arch. stav. část |
| C: |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 94 | 4.7 4.8 | Dilatační trn,LD-20-S-A4, kotvení,doplňky,detaily,D+M dle statiky, SD 03: 1.PP:12*1 1.NP:10*1 2.NP:10*1 3.NP:10*1 4.NP:3*1 Vylamovací prvek,2-řadý,12/12cm,B-121512, kotvení,doplňky,detaily,D+M dle statiky, VP 01: 1.PP:36*1 1.NP:88*1 2.NP:96*1 3.NP:96*1 | kus kus | 45,00 12,00 10,00 10,00 10,00 3,00 316,00 36,00 88,00 96,00 96,00 | 1 112,40 869,35 | 50 058,00 274 714,60 | vlastní vlastní |
| Díl: | 43 | Schodiště |  |  |  | 517 331,39 |  |
| 95 96 97 98 99 100 | 430321514R00 431351121R00 431351122R00 433351131R00 433351132R00 430361821R00 | Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37, -XC4,XD3,XF4 dle statiky-pouze ramena, mezipodesty viz stropy!!!: osy 01-02:1,5*(0,67+0,83*6+0,91) osy 09-10:1,5*(0,86+0,83*4+0,91+0,75+0,74) Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení dle statiky-pouze ramena, mezipodesty viz stropy!!!: osy 01-02: spodek:1,5*(2,7+3,6*6+3,9) podstupnice:1,5*(0,154*9+0,15*60+0,147*11) osy 09-10: spodek:1,5*(3,5+3,6*4+3,9+3,3+3,2) podstupnice:1,5*(0,146*11+0,15*40+0,147*11+0,155*9+0,153*9) Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění dle statiky-pouze ramena, mezipodesty viz stropy!!!: osy 01-02: spodek:1,5*(2,7+3,6*6+3,9) podstupnice:1,5*(0,154*9+0,15*60+0,147*11) osy 09-10: spodek:1,5*(3,5+3,6*4+3,9+3,3+3,2) podstupnice:1,5*(0,146*11+0,15*40+0,147*11+0,155*9+0,153*9) Bednění schodnic přímočarých - zřízení dle statiky-pouze ramena, mezipodesty viz stropy!!!: osy 01-02: stupnice:1,5*(0,31*9+0,33*71) osy 09-10: stupnice:1,5*(0,33*71+0,32*9) Bednění schodnic přímočarých - odstranění dle statiky-pouze ramena, mezipodesty viz stropy!!!: osy 01-02: stupnice:1,5*(0,31*9+0,33*71) osy 09-10: stupnice:1,5*(0,33*71+0,32*9) Výztuž schodišťových konstrukcí přímočarých B500B z oceli (10 505) dle statiky-pouze ramena, mezipodesty viz stropy!!!: Začátek provozního součtu osy 01-02:1,5*(0,67+0,83*6+0,91) osy 09-10:1,5*(0,86+0,83*4+0,91+0,75+0,74) Konec provozního součtu 19,71*150/1000 | m3 m2 m2 m2 m2 t | 19,71 9,84 9,87 120,75 42,30 18,00 42,45 17,99 120,75 42,30 18,00 42,45 17,99 78,80 39,33 39,47 78,80 39,33 39,47 2,96 9,84 9,87 2,96 | 4 338,35 2 065,88 261,74 719,79 102,83 29 071,89 | 85 508,88 249 448,81 31 604,32 56 715,85 8 102,49 85 951,04 | RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 |
| Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 47 242,82 |  |
| 101 101a 101b | 564831111R00 564851111R00 917762111RT7 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm okapový chodník:0,5*(76,7+2,4+62,9) drenážní dlažba u rozvodny NN:30,3*1 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm drenážní dlažba u rozvodny NN:30,3*1 Osazení ležatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 | m2 m2 | 101,30 71,00 30,30 30,30 30,30 | 104,70 110,30 | 10 606,11 3 342,09 | RTS_I/2024 RTS_I/2024 |

m	12,40	261,74	3 245,58  RTS_I/2024

Stránka 15 z 30

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

| S: | FNB PARKOVACÍ DŮM DN |
| --- | --- |
| O: | SO 01 Parkovací dům |
| R: | Arch. stav. část |
| C: |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101c 101d 102 103 | 596811111R00 59248202R 639571210R00 639571311R00 | kolem drenážní dlažby:12,4*1 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. drenážní dlažba u rozvodny NN:30,3*1 Dlažba drenážní přírodní drenážní dlažba u rozvodny NN:30,3*1,1 Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm okapový chodník:0,5*(76,7+2,4+62,9) Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 okapový chodník:0,5*(76,7+2,4+62,9) | m2 m2 m2 m2 | 12,40 30,30 30,30 33,33 33,33 71,00 71,00 71,00 71,00 | 327,18 309,41 83,20 55,15 | 9 913,55 10 312,64 5 907,20 3 915,65 | RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 |
| Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 149 885,83 |  |
| 104 105 106 107 108 109 110 | 610991111R00 602016193R00 622311132RV1 612481211RT2 602011131RTX 612473185R00 612473186R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů prosklené fasády PS 01-PS04:2,8*4,6*2+2,5*4,6*5+4,03*4,6 dveře:1,4*2,1*2+6*2,1+0,9*2,1*4 Penetrace hloubková stěn provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy!!!: 1.NP:2,8*(10,2+5,4+5,3*2+10,4+12,6)-2,1*(0,7*6+0,8+0,9*2) W/10:2,8*10,9-2,1*(0,8+0,9*2) Zateplovací systém ETICS,stěny, EPS F tl.100 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy!!!: 1.NP-vnitřní zateplení: W/03:2,8*5,0 W/10:2,8*10,9-2,1*(0,8+0,9*2) W/12:2,8*5,0 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy!!!: 1.NP-vnitřní stěny, pod omítku:2,8*(10,2+5,4+5,3*2+10,4+12,6)- 2,1*(0,7*6+0,8+0,9*2) odečet perlinky z vnitřního zateplení: W/03:-2,8*5,0 W/12:-2,8*5,0 Omítka na stěnách jednovrstvá cementová, ručně, tloušťka vrstvy 10 mm provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy!!!: 1.NP:2,8*(10,2+5,4+5,3*2+10,4+12,6)-2,1*(0,7*6+0,8+0,9*2) W/10:2,8*10,9-2,1*(0,8+0,9*2) Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy!!!: 1.NP:2,8*(10,2+5,4+5,3*2+10,4+12,6)-2,1*(0,7*6+0,8+0,9*2) W/10:2,8*10,9-2,1*(0,8+0,9*2) Příplatek za zabudované rohovníky, stěny provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy!!!: 1.NP:45,5*1 | m2 m2 m2 53,06 932,92 49 500,74 RTS_I/2024 m2 95,48 264,54 25 258,28 RTS_I/2024 m2 m2 m | 127,84 101,80 26,04 148,54 123,48 25,06 14,00 25,06 14,00 123,48 -14,00 -14,00 148,54 123,48 25,06 148,54 123,48 25,06 45,50 45,50 | 48,61 16,83 303,81 107,50 116,85 | 6 214,21 2 499,93 45 127,94 15 968,05 5 316,68 | RTS_I/2024 RTS_I/2024 vlastní RTS_I/2024 RTS_I/2024 |
| Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější |  |  |  | 304 688,38 |  |
| 111 112 112a | 620991121R00 622904112R00 62.1 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení prosklené fasády PS 01-PS04:2,8*4,6*2+2,5*4,6*5+4,03*4,6 dveře:1,4*2,1*2+6*2,1+0,9*2,1*4 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 Fasády: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: W/02a:(1,0*103,9+1,2*104,0+1,26*(5,9+24,0+6,8))*2 W/02b:13,3*36,1+11,9*36,1+12,1*74,0+8,6*74,0+4,3*(24,8+23,0+11,8*4) odečet otvorů: dveře:-(1,4*2,1*2+6*2,1+0,9*2,1*4) prosklené stěny:-(2,8*4,6*2+2,5*4,6*5+4,0*4,6) otvory:-(1,68*72,7+1,70*(53,8+101,2)+1,58*101,2*2+1,0*83,4+1,8*101,2) W/03:2,8*6,2 W/05:0,8*(40,5*2+28,5+30,6) W/06:1,0*(10,0+10,4) Cementová malta,polymerem modifikovaná, 1-komponentní stěna opěrné zdi:2*(2,0*23,2+0,25*2,0) | m2 m2 m2 | 127,84 101,80 26,04 2 451,06 549,88 2 850,02 -26,04 -101,66 -970,99 17,36 112,08 20,40 93,80 93,80 | 50,48 13,09 345,87 | 6 453,26 32 084,32 32 442,61 | RTS_I/2024 RTS_I/2024 vlastní |

Stránka 16 z 30

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

| S: | FNB PARKOVACÍ DŮM DN |
| --- | --- |
| O: | SO 01 Parkovací dům |
| R: | Arch. stav. část |
| C: |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113 | 622491142R0X | Nátěr fasády hydrofobní impregnací,čirá, kapalina Fasády: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: W/02a:(1,0*103,9+1,2*104,0+1,26*(5,9+24,0+6,8))*2 W/02b:13,3*36,1+11,9*36,1+12,1*74,0+8,6*74,0+4,3*(24,8+23,0+11,8*4) odečet otvorů: dveře:-(1,4*2,1*2+6*2,1+0,9*2,1*4) prosklené stěny:-(2,8*4,6*2+2,5*4,6*5+4,0*4,6) otvory:-(1,68*72,7+1,70*(53,8+101,2)+1,58*101,2*2+1,0*83,4+1,8*101,2) W/03:2,8*6,2 W/05:0,8*(40,5*2+28,5+30,6) W/06:1,0*(10,0+10,4) | m2 | 2 451,06 549,88 2 850,02 -26,04 -101,66 -970,99 17,36 112,08 20,40 | 95,35 | 233 708,19 | vlastní |
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 3 119 801,92 |  |
| 114 115 | 63.1 63.2 | Broušení betonového podkladu Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: F/01:1020,8 F/02:55,0 F/03:6663,3 F/04:103,8 F/05a:82,5 F/05b:281,2 F/06:8,9 epoxidový nátěr ramen schodů a mezipodest:1,5*(5,3+4,8*10+5,1+4,2+4,4+4,0+5,3)+226,5 Střechy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: R/01:2386,0 Vyrovnání podkladu na rovinnost 2mm/2m, plastbetonem Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: F/01:1020,8 F/02:55,0 F/03:6663,3 F/04:103,8 F/05a:82,5 F/05b:281,2 F/06:8,9 epoxidový nátěr ramen schodů a mezipodest:1,5*(5,3+4,8*10+5,1+4,2+4,4+4,0+5,3)+226,5 Střechy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: R/01:2386,0 | m2 m2 | 10 942,45 1 020,80 55,00 6 663,30 103,80 82,50 281,20 8,90 340,95 2 386,00 10 942,45 1 020,80 55,00 6 663,30 103,80 82,50 281,20 8,90 340,95 2 386,00 | 32,72 252,39 | 358 036,96 2 761 764,96 | vlastní vlastní |
| Díl: | 93 | Dokončovací práce inž.staveb |  |  |  | 8 516,51 |  |
| 116 | 931961115RR1 | Vložky do dilatačních spár,polystyren,tl. do 30 mm, XPS ŽB základová deska:0,36*36,6 stropy: nad 1.PP:0,25*19,1 nad 1.NP:0,25*35,0 nad 2.NP:0,25*35,0 nad 3.NP:0,25*35,0 stěny:0,25*13,0 | m2 | 47,45 13,18 4,78 8,75 8,75 8,75 3,25 | 179,48 | 8 516,51 | RTS_I/2024 |
| Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 830 960,31 |  |
| 117 | 941941031RT4 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení rámové pronajaté Fasády:(3,5-1,8)*(42,2*2+1,5*8)+(5,1-1,8)*(24,8+23,0+1,5*4)+(9,6- 1,8)*(104+1,5*2) | m2 | 1 176,02 | 45,80 | 53 861,72 | RTS_I/2024 |

1 176,02

118 941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	7 056,12	30,85	217 681,30  RTS_I/2024

Stránka 17 z 30

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

| S: | FNB PARKOVACÍ DŮM DN |
| --- | --- |
| O: | SO 01 Parkovací dům |
| R: | Arch. stav. část |
| C: |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 056,12 119 941941831RT4 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, lešení rámové pronajaté m2 1 176,02 36,46 42 877,69 RTS_I/2024 Fasády:(3,5-1,8)*(42,2*2+1,5*8)+(5,1-1,8)*(24,8+23,0+1,5*4)+(9,6- 1,8)*(104+1,5*2) 120 121 8 507,10 122 941941832RT4 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m, lešení rámové pronajaté m2 1 417,85 36,46 51 694,81 RTS_I/2024 Fasády:(12,7-1,8)*(5,5+1,5*2)+(13,2-1,8)*(104+1,5*2)+(14,2-1,8)*(5,5+1,5*2) 1 417,85 123 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 2 593,87 4,67 12 113,37 RTS_I/2024 Fasády:(3,5-1,8)*(42,2*2+1,5*8)+(5,1-1,8)*(24,8+23,0+1,5*4)+(9,6- 1,8)*(104+1,5*2) 124 7 056,12 ((12,7-1,8)*(5,5+1,5*2)+(13,2-1,8)*(104+1,5*2)+(14,2-1,8)*(5,5+1,5*2))*6 8 507,10 125 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 2 593,87 4,67 12 113,37 RTS_I/2024 Fasády:(3,5-1,8)*(42,2*2+1,5*8)+(5,1-1,8)*(24,8+23,0+1,5*4)+(9,6- 1,8)*(104+1,5*2) 126 127 128 | 941941032RT4 941941192R00 944944031R00 943943222R00 943943292R00 943943822R00 | Fasády:((3,5-1,8)*(42,2*2+1,5*8)+(5,1-1,8)*(24,8+23,0+1,5*4)+(9,6- 1,8)*(104+1,5*2))*6 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m, lešení rámové pronajaté Fasády:(12,7-1,8)*(5,5+1,5*2)+(13,2-1,8)*(104+1,5*2)+(14,2-1,8)*(5,5+1,5*2) Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 Fasády:((12,7-1,8)*(5,5+1,5*2)+(13,2-1,8)*(104+1,5*2)+(14,2- 1,8)*(5,5+1,5*2))*6 (12,7-1,8)*(5,5+1,5*2)+(13,2-1,8)*(104+1,5*2)+(14,2-1,8)*(5,5+1,5*2) Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 Fasády:((3,5-1,8)*(42,2*2+1,5*8)+(5,1-1,8)*(24,8+23,0+1,5*4)+(9,6- 1,8)*(104+1,5*2))*6 (12,7-1,8)*(5,5+1,5*2)+(13,2-1,8)*(104+1,5*2)+(14,2-1,8)*(5,5+1,5*2) Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m výtahy:16,7*(4,3+4,6) schody:14,8*(22,5+19,9) Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 výtahy:16,7*(4,3+4,6)*6 schody:14,8*(22,5+19,9)*6 Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 22 m výtahy:16,7*(4,3+4,6) schody:14,8*(22,5+19,9) | m2 m2 m2 m3 m3 m3 | 1 176,02 1 417,85 1 417,85 8 507,10 1 176,02 1 417,85 15 563,22 1 176,02 1 417,85 776,15 148,63 627,52 4 656,90 891,78 3 765,12 776,15 148,63 627,52 | 45,80 30,85 2,80 28,04 7,48 16,83 | 64 937,53 262 444,04 43 577,02 21 763,25 34 833,61 13 062,60 | RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 |
| Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 298 619,91 |  |
| 129 130 | 952901111R00 95.1 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m Podlahy: F/01:1020,8 F/02:55,0 F/03:6663,3 F/04:103,8 F/05a:82,5 F/05b:281,2 F/06:8,9 ramena schodů a mezipodest:1,5*(5,3+4,8*10+5,1+4,2+4,4+4,0+5,3)+226,5 Střechy: R/01:2386,0 Stavební přípomoce pro profese 350+250 | m2 hod | 10 942,45 1 020,80 55,00 6 663,30 103,80 82,50 281,20 8,90 340,95 2 386,00 600,00 600,00 | 9,35 327,18 | 102 311,91 196 308,00 | RTS_I/2024 vlastní |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 106 412,41 |  |
| 131 132 133 134 135 136 | 96.1 970031060R00 970031080R00 970031100R00 970051030R00 970051060R00 | Demontáž stávající branky oplocení,2000/2200mm, kotvení,doplňky,detaily stáv. oplocení:1*1 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm prostupy pro profese:1,5*1 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm prostupy pro profese:1,0*1 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm prostupy pro profese:1,0*1 Vrtání jádrové do ŽB d 30 mm prostupy pro profese:4,5*1 Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm | kus m m m m m | 1,00 1,00 1,50 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 4,50 4,50 4,00 | 934,79 2 234,14 2 327,62 2 523,93 1 935,01 2 477,19 | 934,79 3 351,21 2 327,62 2 523,93 8 707,55 9 908,76 | vlastní RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 |

Stránka 18 z 30

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

| S: | FNB PARKOVACÍ DŮM DN |
| --- | --- |
| O: | SO 01 Parkovací dům |
| R: | Arch. stav. část |
| C: |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 | 970051080R00 970051100R00 970051130R00 971033231R00 971033331R00 971033431R00 971052241R00 971052341R00 971052441R00 979082111R00 979082121R00 979011111R00 979011121R00 979081111R00 979081121R00 979999998R00 | prostupy pro profese:4,0*1 Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm prostupy pro profese:3,5*1 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm prostupy pro profese:3,0*1 Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm prostupy pro profese:2,5*1 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC prostupy pro profese:10*1 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC prostupy pro profese:8*1 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC prostupy pro profese:6*1 Vybourání otvorů zdi želbet. 0,0225 m2, tl. 30 cm prostupy pro profese:30*1 Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 0,09 m2, tl. 30cm prostupy pro profese:24*1 Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 0,25 m2, tl. 30cm prostupy pro profese:18*1 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 6,5*1 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 6,5*5 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 6,5*1 Příplatek za každé další podlaží 6,5*2 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 6,5*1 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 6,5*10 Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí (skup.170107) 6,5*1 | m m m kus kus kus kus kus kus t t t t t t t | 4,00 3,50 3,50 3,00 3,00 2,50 2,50 10,00 10,00 8,00 8,00 6,00 6,00 30,00 30,00 24,00 24,00 18,00 18,00 6,50 6,50 32,50 32,50 6,50 6,50 13,00 13,00 6,50 6,50 65,00 65,00 6,50 6,50 | 2 580,01 2 795,01 3 225,02 46,74 71,04 71,04 365,50 672,11 909,55 57,96 10,28 299,13 190,70 86,94 1,87 373,92 | 9 030,04 8 385,03 8 062,55 467,40 568,32 426,24 10 965,00 16 130,64 16 371,90 376,74 334,10 1 944,35 2 479,10 565,11 121,55 2 430,48 | RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 3 273 447,04 |  |
| 153 | 998012023R00 | Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m 22162,81*1 | t | 22 162,81 22 162,81 | 147,70 | 3 273 447,04 | RTS_I/2024 |
| Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 2 945 660,55 |  |
| 154 m2 2 812,50 72,91 205 059,38 RTS_I/2024 ŽB desky:37,5*75,0 2 812,50 155 711112001RZ1 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr, včetně dodávky asfaltového laku Fasády: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: W/01:1,9*100,8+4,4*19,7+2,9*(73,5+25,1)+0,9*104,2 657,92 W/04:1,3*(10,1+10,4) 26,65 156 711141559RT2 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením, 2 vrstvy - pásy ve specifikaci 157 158 | 711111001RZ1 711142559RT2 62852265R | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem, včetně dodávky asfaltového penetračního laku ŽB desky:37,5*75,0 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením, 2 vrstvy - pásy ve specifikaci Fasády: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: W/01:1,9*100,8+4,4*19,7+2,9*(73,5+25,1)+0,9*104,2 W/04:1,3*(10,1+10,4) m2 4 021,63 162,65 654 118,20 RTS_I/2024 ŽB desky:37,5*75,0*1,15 3 234,38 Pás asfaltový modifikovaný, natavovací, kotvicí, vložka ze skelné tkaniny tl. 4mm Fasády: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: Začátek provozního součtu | m2 m2 | 684,57 2 812,50 2 812,50 657,92 26,65 | 72,91 261,74 | 49 912,00 736 143,75 | RTS_I/2024 RTS_I/2024 |

m2	684,57	299,13	204 775,42  RTS_I/2024

Stránka 19 z 30

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

| S: | FNB PARKOVACÍ DŮM DN |
| --- | --- |
| O: | SO 01 Parkovací dům |
| R: | Arch. stav. část |
| C: |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 159 Fasády: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: Začátek provozního součtu W/01:1,9*100,8+4,4*19,7+2,9*(73,5+25,1)+0,9*104,2 657,92 W/04:1,3*(10,1+10,4) 26,65 Konec provozního součtu 684,57*1,15 787,26 160 711191171RT1 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, podkladní textilií, textilie ve specifikaci 161 162 163 164 165 | 62852251R 69366198R 711823121RT1 711823129RT2 28323115R 998711203R00 | W/01:1,9*100,8+4,4*19,7+2,9*(73,5+25,1)+0,9*104,2 W/04:1,3*(10,1+10,4) Konec provozního součtu 684,57*1,15 Pás asfaltový modifikovaný, natavovací, kotvicí, vložka z PE rohože tl 4mm ŽB desky:37,5*75,0*1,15 ŽB desky:37,5*75,0 Geotextilie netkaná 300 g/m2 ŽB desky:37,5*75,0*1,15 Montáž nopové fólie svisle, bez dodávky fólie Fasády: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: W/01:1,9*100,8+4,4*19,7+2,9*(73,5+25,1)+0,9*104,2 W/04:1,3*(10,1+10,4) Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty Fasády: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: W/01:100,8+19,7+(73,5+25,1)+104,2 W/04:(10,1+10,4) Fólie nopová PE-HD, výška nopů 8 mm Fasády: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: Začátek provozního součtu W/01:1,9*100,8+4,4*19,7+2,9*(73,5+25,1)+0,9*104,2 W/04:1,3*(10,1+10,4) Konec provozního součtu 684,57*1,15 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 24 m | m2 m2 m2 m2 m m2 % | 657,92 26,65 787,26 4 021,63 3 234,38 2 812,50 2 812,50 3 234,38 3 234,38 684,57 657,92 26,65 343,80 323,30 20,50 787,26 657,92 26,65 787,26 5,30 | 162,65 23,37 43,94 51,41 205,65 36,46 18 695,75 | 654 118,20 65 728,13 142 118,44 35 193,74 70 702,47 28 703,34 99 087,48 | RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 |
| Díl: | 712 | Živičné krytiny |  |  |  | 760 424,98 |  |
| 166 167 168 169 170 | 712311101RZ1 712811101RZ1 712341559RT1 712841559RT1 628522691R | Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr - včetně dodávky ALP Střechy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: R/02a:142,0 R/02b:122,0 Samostatné vytažení izolace, za studena ALP, 1x nátěr - včetně dodávky ALP Střechy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: W/05-atiky:0,6*140,0 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci Střechy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: R/02a:142,0 R/02b:122,0 Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením, 1 vrstva - asf.pás ve specifikaci Střechy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: W/05-atiky:0,6*140,0 Pás modifikovaný asfalt AL vložka, tl. 4mm | m2 264,00 72,91 19 248,24 RTS_I/2024 m2 84,00 72,91 6 124,44 RTS_I/2024 m2 264,00 130,87 34 549,68 RTS_I/2024 m2 84,00 149,57 12 563,88 RTS_I/2024 m2 | 142,00 122,00 84,00 142,00 122,00 84,00 400,20 | 162,65 | 65 092,53 | RTS_I/2024 |

Stránka 20 z 30

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

| S: | FNB PARKOVACÍ DŮM DN |
| --- | --- |
| O: | SO 01 Parkovací dům |
| R: | Arch. stav. část |
| C: |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 171 172 173 174 175 176 177 178 | 712391171RT1 712391172RT1 69366198R 69366199R 712373111RS1 712871801RT1 283220013R 712361701RT1 | Střechy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: Začátek provozního součtu R/02a:142,0 R/02b:122,0 W/05-atiky:0,6*140,0 Konec provozního součtu 348*1,15 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci Střechy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: R/02a:142,0 R/02b:122,0 W/05-atiky:0,6*140,0 Položení ochranné textilie na střechách do 10°, 1 vrstva - textilie ve specifikaci Střechy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: R/02a:142,0 R/02b:122,0 Geotextilie netkaná 300 g/m2 Střechy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: Začátek provozního součtu R/02a:142,0 R/02b:122,0 W/05-atiky:0,6*140,0 Konec provozního součtu 348*1,15 Geotextilie netkaná 500 g/m2 Střechy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: Začátek provozního součtu R/02a:142,0 R/02b:122,0 Konec provozního součtu 264,0*1,15 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do betonového podkladu, 6 kotev/m2, pro tloušťku tepelné izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci Střechy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: R/02a:142,0 R/02b:122,0 Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, fólie, kotvením, 1 vrstva - folie ve specifikaci Střechy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: W/05-atiky:0,6*140,0 Fólie hydroizolační PVC-P, tl. 1,8 mm, střešní Střechy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: Začátek provozního součtu R/02a:142,0 R/02b:122,0 W/05-atiky:0,6*140,0 Konec provozního součtu 348,0*1,15 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií, položenou volně, 1 vrstva - fólie ve specifikaci Střechy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: | m2 348,00 23,37 8 132,76 RTS_I/2024 m2 264,00 23,37 6 169,68 RTS_I/2024 m2 m2 m2 264,00 302,87 79 957,68 RTS_I/2024 m2 84,00 344,00 28 896,00 RTS_I/2024 m2 | 142,00 122,00 84,00 400,20 142,00 122,00 84,00 142,00 122,00 400,20 142,00 122,00 84,00 400,20 303,60 142,00 122,00 303,60 142,00 122,00 84,00 400,20 142,00 122,00 84,00 400,20 | 43,94 83,20 219,68 | 17 584,79 25 259,52 87 915,94 | RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 |

m2	142,00	306,61	43 538,62  RTS_I/2024

Stránka 21 z 30

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

| S: | FNB PARKOVACÍ DŮM DN |
| --- | --- |
| O: | SO 01 Parkovací dům |
| R: | Arch. stav. část |
| C: |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/02a:142,0 142,00 179 28323125R Fólie nopová s perforací, výška nopů 20 mm m2 163,30 138,35 22 592,56 RTS_I/2024 Střechy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: R/02a:142,0*1,15 163,30 180 631571005R00 Násyp z kameniva těž. praného fr. 16-22 (kačírku) m3 12,20 2 336,97 28 511,03 RTS_I/2024 Střechy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: R/02b:122,0*0,1 12,20 181 631571010R00 Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky m3 11,36 1 682,62 19 114,56 RTS_I/2024 Střechy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: R/02a:142,0*0,08 11,36 182 10371531R Substrát střešní extenzivní m3 11,36 2 766,97 31 432,78 RTS_I/2024 Střechy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: R/02a:142,0*0,08 11,36 183 712.1 Rohož rozchodníková S5, tl. 30mm, vč. dodávky m2 142,00 701,09 99 554,78 vlastní Střechy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: R/02a:142,0 142,00 184 712.2 Zátopová zkouška střechy m2 2 650,00 28,04 74 306,00 vlastní Střechy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: R/01:2386,0 2 386,00 R/02a:142,0 142,00 R/02b:122,0 122,00 185 712.3 Zřízení střešních prostupů,otvor,zapravení, prostupka,kotvení,doplňky,detaily,D+M 186 | 998712203R00 |  | kus % |  | 888,05 7 026,80 | 15 096,85 34 782,66 | vlastní RTS_I/2024 |
|  |  | Střechy:8+9 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m |  | 17,00 17,00 4,95 |  |  |  |
| Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 110 396,59 |  |
| 187 188 189 | 713141714R00 28375972R 998713203R00 | Montáž spádových klínů plochých střech, na pruhy lepidla, 1 vrstva Střechy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: R/02a:142,0 R/02b:122,0 Deska spádová EPS 150 Střechy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: Začátek provozního součtu R/02a:142,0 R/02b:122,0 Konec provozního součtu 264*0,12*1,1 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | m2 m3 % | 264,00 142,00 122,00 34,85 142,00 122,00 34,85 2,80 | 112,17 2 229,47 1 103,98 | 29 612,88 77 692,57 3 091,14 | RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 |
| Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 51 331,24 |  |
| 190 191 192 193 | 762441111R00 606233005R 606233007R 998762203R00 | Montáž obložení atiky z desek na bázi dřeva, 1 vrstva, přibíjením u oplechování atiky K/01:0,25*139,4 u závětr. lišty K/02:0,25*16,3 u žlabu K/07a:0,26*4,15 Překližka vodovzdorná bříza tl. 18 mm jakost S/BB Začátek provozního součtu u oplechování atiky K/01:0,25*139,4 u závětr. lišty K/02:0,25*16,3 Konec provozního součtu 38,925*1,1 Překližka vodovzdorná bříza tl. 24 mm jakost S/BB u žlabu K/07a:0,26*4,15*1,1 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m | m2 m2 m2 % | 40,00 34,85 4,08 1,08 42,82 34,85 4,08 42,82 1,19 1,19 8,50 | 327,18 758,11 1 196,53 513,20 | 13 088,51 32 460,37 1 420,16 4 362,20 | RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 |
| Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 414 551,64 |  |

Stránka 22 z 30

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

| S: | FNB PARKOVACÍ DŮM DN |
| --- | --- |
| O: | SO 01 Parkovací dům |
| R: | Arch. stav. část |
| C: |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 K/09 Kotlík napojený na svislý svod DN110+atik.chrlič, lak.Pz plech,rl.0,8,137x137x240mm,kotvy,D+M 206 | K/01 K/02 K/03 K/04 K/05a K/05b K/06 K/07a K/07b K/08a K/08b 998764203R00 | Oplechování atik z lak.Pz plechu,rš 48 mm,příponky, tl.0,8 0,6mm,RAL7038,kotvení,doplňky,detaily,D+M | m m m m m m m m m m m kus % | 139,40 16,30 20,30 85,70 286,90 162,30 4,15 4,15 87,80 1,00 63,90 5,00 2,45 | 700,16 651,55 337,46 197,24 278,57 278,57 344,00 851,59 957,22 832,90 863,74 450,57 4 145,78 | 97 602,30 10 620,27 6 850,44 16 903,47 79 921,73 45 211,91 1 427,60 3 534,10 84 043,92 832,90 55 192,99 2 252,85 10 157,16 | vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní RTS_I/2024 |
|  |  | Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu,rš 355mm, příponky,tl.0,8,RAL7038,kotvy,doplňky,detaily,D+M Ukončovací lišta z lakovaného Pz plechu, rš 135 mm, příponky,tl.0,6,RAL7038,kotvy,doplňky,detaily,D+M Lišta z poplastovaného Pz plechu, rš 60 mm, příponky,tl.0,6,kotvení,doplňky,detaily,D+M Vnější rohová lišta z poplast. Pz plechu,rš 100 mm, příponky,tl.0,6,kotvení,doplňky,detaily,D+M Vnitřní kout. lišta z poplast. Pz plechu,rš 100 mm, příponky,tl.0,6,kotvení,doplňky,detaily,D+M okapnice z poplastovaného Pz plechu,rš 200 mm, příponky,tl.0,6,kotvení,doplňky,detaily,D+M Žlaby podokap.čtyřhranné z lak.Pz plechu,rš 330 mm, háky,čela,RAL7038,tl.0,8,kotvy,doplňky,detaily,D+M Žlaby podokap.čtyřhranné z lak.Pz plechu,rš 500 mm, háky,čela,RAL7038,tl.0,8,kotvy,doplňky,detaily,D+M Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 80 mm, kotlíky,RAL7038,tl.0,8,kotvy,doplňky,detaily,D+M Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm, kotlíky,RAL7038,tl.0,8,kotvy,doplňky,detaily,D+M Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m |  |  |  |  |  |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 2 494 785,43 |  |
| 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 | PS/01 PS/02 PS/03 PS/04 D/01,02 D/03 D/04 D/05 D/06 D/07 D/08 D/09 | Fasádní proskl. AL stěna,4600/2800 s posuv.dveřmi D/01, bezpečnostní 2- sklo,pohon,RAL2012,rám,doplňky,D+M Fasádní proskl. AL stěna,4600/2800 s posuv.dveřmi D/02, bezpečnostní 2- sklo,pohon,RAL2012,rám,doplňky,D+M Fasádní prosklená AL stěna fixní,4600/2500,AL rám, bezpečnostní 2- sklo,RAL2012,detaily,doplňky,D+M Fasádní prosklená AL stěna fixní,4600/4030,AL rám, bezpečnostní 2- sklo,RAL2012,logo,doplňky,D+M Dveře venkovní - viz prosklené stěny PS/01 a PS/02 - zde neoceňovat!!! Dveře dvoukřídlé, plné,vnější,1200/2100,GP 03,2-křídlé,Plné,hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,práškový lak,RAL7038,Rámová zárubeň,min. 6komorový hliníkový profil,práškový lak,RAL7038,broušená nerez,klika / klika,Bezpečnostní cylindrická vložka FAB s elektrickým Dveře dvoukřídlé, plné,vnější,1200/2100,GP 04,2-křídlé,Plné,hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,práškový lak,RAL7038,Rámová zárubeň,min. 6komorový hliníkový profil,práškový lak,RAL7038,broušená nerez,klika / klika,Bezpečnostní cylindrická vložka FAB s elektrickým Dveře dvoukřídlé, prosklené,vnitřní,1300/2100,GP 05,2-křídlé,EI 15 DP3 - C2,Atypické,izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,VSG, práškový lak,RAL2012,Bezpečnostní sklo,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL2012,broušená nerez,klika / klika,cylindrická vložka Dveře dvoukřídlé, plné,vnitřní,1300/2100,GP 06,2-křídlé,EW 30 DP3 - C2,Plné,hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,práškový lak,RAL7038,Bezpečnostní sklo,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL7038,broušená nerez,klika / klika,Bezpečnostní cylindrická vložka FAB s elektrickým ovládáním,zarážka,samozavírač,gen.klíč,čtečtka karet,EZS,MAR,připojení Dveře jednokřídlé, prosklené,vnitřní,900/2100,GP 07,1-křídlé,EI 15 DP3 - C2,Atypické,izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,VSG, práškový lak,RAL2012,Bezpečnostní sklo,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL2012,broušená nerez,klika,cylindrická vložka Dveře jednokřídlé, prosklené,vnitřní,900/2100,GP 07,1-křídlé,EI 15 DP3 - C2,Atypické,izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,VSG, práškový lak,RAL2012,Bezpečnostní sklo,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL2012,broušená nerez,klika,cylindrická vložka Dveře jednokřídlé, prosklené,vnitřní,900/2100,GP 07,1-křídlé,EI 15 DP3 - C2,Atypické,izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,VSG, práškový lak,RAL2012,Bezpečnostní sklo,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL2012,broušená nerez,klika,cylindrická vložka | kus 1,00 176 551,45 176 551,45 vlastní kus kus kus kus kus kus kus kus kus kus | 1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 | 176 551,45 11 718,50 102 425,60 66 139,02 66 139,02 69 019,10 68 858,32 46 136,44 46 136,44 46 136,44 | 176 551,45 58 592,50 102 425,60 66 139,02 66 139,02 69 019,10 68 858,32 46 136,44 46 136,44 46 136,44 | vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní |

Stránka 23 z 30

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

| S: | FNB PARKOVACÍ DŮM DN |
| --- | --- |
| O: | SO 01 Parkovací dům |
| R: | Arch. stav. část |
| C: |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 | D/10 D/11 D/12 D/13 D/14 D/15 D/16 D/17 D/18 D/19 D/20 D/21 D/22 | Dveře jednokřídlé, prosklené,vnitřní,900/2100,GP 07,1-křídlé,EI 45 DP1 - CS3,Atypické,izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,VSG, práškový lak,RAL2012,Bezpečnostní sklo,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL2012,broušená nerez,klika,cylindrická vložka Dveře jednokřídlé, prosklené,vnitřní,900/2100,GP 07,1-křídlé,EI 45 DP1 - CS3,Atypické,izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,VSG, práškový lak,RAL2012,Bezpečnostní sklo,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL2012,broušená nerez,klika,cylindrická vložka Dveře jednokřídlé, prosklené,vnitřní,900/2100,GP 07,1-křídlé,EI 15 DP3 - C2,Atypické,izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,VSG, práškový lak,RAL2012,Bezpečnostní sklo,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL2012,broušená nerez,klika,cylindrická vložka Dveře jednokřídlé, prosklené,vnitřní,900/2100,GP 07,1-křídlé,EI 15 DP3 - C2,Atypické,izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,VSG, práškový lak,RAL2012,Bezpečnostní sklo,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL2012,broušená nerez,klika,cylindrická vložka Dveře jednokřídlé, prosklené,vnitřní,900/2100,GP 07,1-křídlé,EI 15 DP3 - C2,Atypické,izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,VSG, práškový lak,RAL2012,Bezpečnostní sklo,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL2012,broušená nerez,klika,cylindrická vložka Dveře jednokřídlé, prosklené,vnitřní,900/2100,GP 07,1-křídlé,EI 15 DP3 - C2,Atypické,izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,VSG, práškový lak,RAL2012,Bezpečnostní sklo,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL2012,broušená nerez,klika,cylindrická vložka Dveře jednokřídlé, prosklené,vnitřní,900/2100,GP 07,1-křídlé,EI 15 DP3 - C2,Atypické,izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,VSG, práškový lak,RAL2012,Bezpečnostní sklo,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL2012,broušená nerez,klika,cylindrická vložka Dveře jednokřídlé, prosklené,vnitřní,900/2100,GP 07,1-křídlé,EI 15 DP3 - C2,Atypické,izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,VSG, práškový lak,RAL2012,Bezpečnostní sklo,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL2012,broušená nerez,klika,cylindrická vložka Dveře jednokřídlé, prosklené,vnitřní,900/2100,GP 07,1-křídlé,EI 15 DP3 - C2,Atypické,izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,VSG, práškový lak,RAL2012,Bezpečnostní sklo,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL2012,broušená nerez,klika,cylindrická vložka Dveře jednokřídlé, prosklené,vnitřní,900/2100,GP 07,1-křídlé,EI 15 DP3 - C2,Atypické,izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,VSG, práškový lak,RAL2012,Bezpečnostní sklo,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL2012,broušená nerez,klika,cylindrická vložka Dveře jednokřídlé, prosklené,vnitřní,900/2100,GP 07,1-křídlé,EI 15 DP3 - C2,Atypické,izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,VSG, práškový lak,RAL2012,Bezpečnostní sklo,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL2012,broušená nerez,klika,cylindrická vložka Dveře jednokřídlé, prosklené,vnitřní,900/2100,GP 07,1-křídlé,EI 15 DP3 - C2,Atypické,izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,VSG, práškový lak,RAL2012,Bezpečnostní sklo,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL2012,broušená nerez,klika,cylindrická vložka Dveře jednokřídlé, prosklené,vnitřní,900/2100,GP 07,1-křídlé,EI 15 DP3 - C2,Atypické,izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,VSG, práškový lak,RAL2012,Bezpečnostní sklo,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL2012,broušená nerez,klika,cylindrická vložka | kus kus kus kus kus kus kus kus kus kus kus kus kus | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 | 66 510,13 66 510,13 46 136,44 46 136,44 46 136,44 46 136,44 46 136,44 46 136,44 46 136,44 46 136,44 46 136,44 46 136,44 46 136,44 | 66 510,13 66 510,13 46 136,44 46 136,44 46 136,44 46 136,44 46 136,44 46 136,44 46 136,44 46 136,44 46 136,44 46 136,44 46 136,44 | vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní |

Stránka 24 z 30

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

| S: | FNB PARKOVACÍ DŮM DN |
| --- | --- |
| O: | SO 01 Parkovací dům |
| R: | Arch. stav. část |
| C: |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 | D/23 D/24 D/25 D/26 D/27 D/28 D/30 D/31 D/32 D/33 D/34 D/35 D/36 D/37 | Dveře jednokřídlé, prosklené,vnitřní,900/2100,GP 07,1-křídlé,EI 15 DP3 - C2,Atypické,izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,VSG, práškový lak,RAL2012,Bezpečnostní sklo,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL2012,broušená nerez,klika,cylindrická vložka Dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,900/2100,GP 08,1-křídlé,EW 30 DP3,Plné,hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,práškový lak,RAL7038,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL7038,broušená nerez,klika,Bezpečnostní cylindrická vložka FAB s elektrickým ovládáním,zarážka,gen.klíč,čtečtka karet,EZS,MAR,připojení Dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,900/2100,GP 08,1-křídlé,EW 30 DP3,Plné,hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,práškový lak,RAL7038,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL7038,broušená nerez,klika,Bezpečnostní cylindrická vložka FAB s elektrickým ovládáním,zarážka,gen.klíč,čtečtka karet,EZS,MAR,připojení Dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,900/2100,GP 08,1-křídlé,EW 30 DP3,Plné,hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,práškový lak,RAL7038,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL7038,broušená nerez,klika,Bezpečnostní cylindrická vložka FAB s elektrickým ovládáním,zarážka,gen.klíč,čtečtka karet,EZS,MAR,připojení Dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,900/2100,GP 08,1-křídlé,EW 30 DP3,Plné,hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,práškový lak,RAL7038,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL7038,broušená nerez,klika,Bezpečnostní cylindrická vložka FAB s elektrickým ovládáním,zarážka,gen.klíč,čtečtka karet,EZS,MAR,připojení Dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,900/2100,GP 09,1-křídlé,Plné,hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,práškový lak,RAL7038,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL7038,broušená nerez,klidka, madlo / klika,cylindrická vložka FAB,zarážka,gen.klíč,horizontální madlo, piktogram pro nevidomé,kotvení,doplňky,detaily,D+M Dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,700/2100,GP 11,1-křídlé,Plné,dřevotříska DTD,vysokotlaký laminát HPL,šedý dekor,Rámová zárubeň,Ocelová,práškový lak,RAL7038,broušená nerez,klika,WC Dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,700/2100,GP 11,1-křídlé,Plné,dřevotříska DTD,vysokotlaký laminát HPL,šedý dekor,Rámová zárubeň,Ocelová,práškový lak,RAL7038,broušená nerez,klika,WC Dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,700/2100,GP 11,1-křídlé,Plné,dřevotříska DTD,vysokotlaký laminát HPL,šedý dekor,Rámová zárubeň,Ocelová,práškový lak,RAL7038,broušená nerez,klika,WC Dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,800/2100,GP 10,1-křídlé,EW 30 DP3 - C2,Plné,hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,práškový lak,RAL7038,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL7038,broušená nerez,klika,cylindrická vložka FAB,zarážka,samozavírač,gen.klíč,čtečtka Dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,800/2100,GP 12,1-křídlé,EI 30 DP1 - C2,Plné,hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,práškový lak,RAL7038,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL7038,broušená nerez,klika,cylindrická vložka Dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,800/2100,GP 12,1-křídlé,EI 30 DP1 - C2,Plné,hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,práškový lak,RAL7038,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL7038,broušená nerez,klika,cylindrická vložka Dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,800/2100,GP 12,1-křídlé,EI 30 DP1 - C2,Plné,hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,práškový lak,RAL7038,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL7038,broušená nerez,klika,cylindrická vložka Dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,800/2100,GP 10,1-křídlé,EI 30 DP1 - C2,Plné,hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,práškový lak,RAL7038,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL7038,broušená nerez,klika,cylindrická vložka | kus kus kus kus kus kus kus kus kus kus kus kus kus kus | 1,00 | 46 136,44 44 483,73 44 483,73 44 483,73 44 483,73 40 670,74 12 962,70 12 962,70 12 962,70 41 551,31 41 954,20 41 542,89 41 954,20 41 962,61 | 46 136,44 88 967,46 44 483,73 44 483,73 44 483,73 40 670,74 12 962,70 12 962,70 12 962,70 41 551,31 41 954,20 41 542,89 41 954,20 41 962,61 | vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní |
|  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 |  |  |  |

Stránka 25 z 30

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

| S: | FNB PARKOVACÍ DŮM DN |
| --- | --- |
| O: | SO 01 Parkovací dům |
| R: | Arch. stav. část |
| C: |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 246 247 248 249 250 251 252 253 254 | D/38 D/39 D/40 D/41 D/42 D/43 D/44 D/46 998766203R00 | Revizní dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,900/2100,GP 13,1-křídlé,EW 15 DP1,Plné,hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,práškový lak,RAL7038,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL7038,broušená nerez,klika,cylindrická vložka FAB,gen.klíč,požární Revizní dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,900/2100,GP 13,1-křídlé,EW 15 DP1,Plné,hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,práškový lak,RAL7038,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL7038,broušená nerez,klika,cylindrická vložka FAB,gen.klíč,požární Revizní dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,900/2100,GP 13,1-křídlé,EW 15 DP1,Plné,hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,práškový lak,RAL7038,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL7038,broušená nerez,klika,cylindrická vložka FAB,gen.klíč,požární Revizní dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,900/2100,GP 13,1-křídlé,EW 15 DP1,Plné,hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,práškový lak,RAL7038,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL7038,broušená nerez,klika,cylindrická vložka FAB,gen.klíč,požární Revizní dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,700/2100,GP 14,1-křídlé,EW 15 DP1,Plné,hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,práškový lak,RAL7038,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL7038,broušená nerez,klika,cylindrická vložka FAB,práh,gen.klíč,požární mřížka, úprava podkladu u Revizní dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,700/2100,GP 15,1-křídlé,EW 15 DP1,Plné,hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,práškový lak,RAL7038,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL7038,broušená nerez,klika,cylindrická vložka FAB,práh,gen.klíč,požární mřížka, úprava podkladu u Revizní dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,900/2100,GP 13,1-křídlé,EW 15 DP1,Plné,hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,práškový lak,RAL7038,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL7038,broušená nerez,klika,cylindrická vložka FAB,práh,gen.klíč,požární mřížka, úprava podkladu u Dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,900/2100,GP 10,1-křídlé,Plné,hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,práškový lak,RAL7038,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL7038,broušená nerez,klika,cylindrická vložka Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | kus kus kus kus kus kus kus kus % | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,85 | 42 740,36 42 740,36 42 740,36 42 740,36 41 163,37 41 171,78 43 591,01 34 829,25 23 125,71 | 42 740,36 42 740,36 42 740,36 42 740,36 41 163,37 41 171,78 43 591,01 34 829,25 42 782,56 | vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní RTS_I/2024 |
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 22 815 715,70 |  |
| 255 256 257 dle statiky: 1.NP: plech P20:140+70 210,00 výztuž:70*1 70,00 258 767.2 Požární ucpávky všech prostupů a instalací, štítek,kotvení,doplňky,detaily,D+M 259 kus 35,00 361,76 12 661,60 vlastní 20+15 35,00 260 Z/01 Vnitřní madlo schodiště,nástěnné,40/15mm,rozety, konzoly,Pz+RAL7038,kotvení,doplňky,detaily,D+M 261 m 3,00 7 758,74 23 276,22 vlastní 1,5*2 3,00 262 Z/03 Zábradlí z ploché oceli,v.900mm,60/10,60/15mm, kulatina 14mm,Pz+RAL7038,kotvy,doplňky,detaily,D+M 263 264 | 767995101R00 767995102R00 767.1 767.3 Z/02 Z/04a Z/04b | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg spojovací a kotvící prvky:350*1 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg spojovací a kotvící prvky:550*1 Ocelové konstrukce,plech P20, kotvení výztuž,nátěr,kotvení,doplňky,detaily,D+M 15+19 Vysměrování PO úniků,luminiscenční tabulky, cedulky,kotvení,doplňky,detaily,D+M 7,8+14,3*3+6,3+6,2+14,3*3+7,9 Zábradlí z ploché oceli,v.900mm,60/10,60/15mm, kulatina 14mm,Pz+RAL7038,kotvy,doplňky,detaily,D+M 76,39+7,5 Rolovací mříž u vjezdu,3900/2200mm,vodítka,lamely, pohon.ovládání,kotvy,doplňky,detaily,D+M Rolovací mříž u výjezdu,3290/2200mm,vodítka,lamely, pohon.ovládání,kotvy,doplňky,detaily,D+M | kg kg kg 280,00 88,80 24 864,00 vlastní kus m m kus 1,00 215 105,83 215 105,83 vlastní kus | 350,00 350,00 550,00 550,00 34,00 34,00 114,00 114,00 83,89 83,89 1,00 | 107,50 98,15 1 410,59 1 028,27 7 758,74 205 786,93 | 37 625,00 53 982,50 47 960,06 117 222,78 650 880,70 205 786,93 | RTS_I/2024 RTS_I/2024 vlastní vlastní vlastní vlastní |

Stránka 26 z 30

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

| S: | FNB PARKOVACÍ DŮM DN |
| --- | --- |
| O: | SO 01 Parkovací dům |
| R: | Arch. stav. část |
| C: |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 265 266 266a Z/07a Boční stěna z tahokovu,rám z L-profilů,sloupky jekl 120x60x4 a 80x60x3mm,oka 200x70mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M 267 268 Z/08 Ochrana svodů a sloupů,zábradlí v.0,5m,trubka, 60/3mm,Pz+šrafy,kotvení,doplňky,detaily,D+M 269 270 271 272 273 274 275 276 Z/16 Ochranný rošt anglického dvorku,L-profily 60/5mm, v.30mm,PZ,kotvení,doplňky,detaily,D+M 277 278 Z/18 Ocelová podlaha rozvodny VN,U-profily,rošt v.30mm, PZ,kotvení,doplňky,detaily,D+M 279 280 Z/20 Ocelová konstrukce markýzy,IPE270,UPE270,profily, OSB22a15mm,plechy,RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M 281 282 282a 282b 282c 282d 282e 283 284 285 286 OS/04 Požární roleta textilní,EW15DP1,3750/2750mm, vodítka,pohon,PZ+RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M 287 288 289 OS/07 Invalidní madlo pevné,nástěnné,630/80mm,pr.25mm, nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M 290 291 292 293 | Z/05 Z/06 Z/07b Z/09 Z/10 Z/11 Z/12 Z/13 Z/14 Z/15 Z/17 Z/19 Z/21 Z/22a Z/22b Z/23 Z/24 Z/25 Z/26 OS/01 OS/02 OS/03 OS/05 OS/06 OS/08 OS/09 OS/10 OS/11 | Stavební konstrukce pro rolovací mříže,jekly, 100/100/5,100/40/5,L- profily,Pz,kotvy,doplňky,D+M Opláštění konstrukce,ocel.plech,ohýbaný,tl.2mm, Pz+RAL2012,kotvení,doplňky,detaily,D+M 2,75*2,415 Ochranný protinárazový sloupek,trubka 60/3mm, v.0,5m,Pz+šrafy,kotvení,doplňky,detaily,D+M 6+8+13 Nosná konstrukce pro montáž výtahu,oko, Pz,kotvení,doplňky,detaily,D+M Ochrana svodů,trubka 25/2mm,300/200mm, Pz+RAL7038,kotvení,doplňky,detaily,D+M Podkonstrukce pod střešní ventilátory,640/640/630, UPE80+jekl 40/40/3,PZ,kotvení,doplňky,detaily,D+M Podkonstrukce pod ventilátory,700/640/880, UPE80+kulatina 8mm,PZ,kotvení,doplňky,detaily,D+M Ocelové konzoly pro kondenzační jednotky, jekl 40/2mm,PZ+RAL7038,kotvení,doplňky,detaily,D+M Stěnová PO větrací mřížka,REI15DP1,300/150/115mm, páska,Pz+RAL7038,kotvení,doplňky,detaily,D+M Stěnová větrací mřížka výtahu,300/250/40mm, lamely,ocel,RAL7038,kotvení,doplňky,detaily,D+M 1,25*73,0 Květináč z ocel. plechu,400/1000/500mm,L-profily, XPS50mm,PZ+RAL7038,kotvení,doplňky,detaily,D+M 1,5*2+0,3*1 Logo na fasádě"Parkovací dům Dětská nemocnice", 4600/800/52mm,PZ+RAL7038,kotvy,doplňky,detaily,D+M 128,3+20 Fasáda z tahokovu vč. fasádních otvorů s plným plechem tl.2mm,rám z L- profilů 30/40/3,rám otvorů jekl 80/80/3mm a 50/150/3mm,sloupky, 80/60/3mm,Pz+RAL7038,otvory Pz+RAL2012,kotvení,doplňky,detaily,D+M Ocelová konstrukce střechy pro FVE,ocel.profily, tr.plech,Pz+RAL7038,kotvení,doplňky,detaily,D+M Revizní lávka z pororoštů,oka 30/32mm,nosný pás 3mm,L profily 60/30/2mm,sloupy jekl 60/2mm,Pz+RAL7038,kotvení,doplňky,detaily,D+M 150/150/10mm,Pz,kotvení,doplňky,detaily,D+M Ocelová podkonstrukce pro trafostanici,U-profily 100/50/4mm,plotny 150/150/10mm,Pz,kotvení,doplňky,detaily,D+M Ocelové olemování prostupu+ocelový poklop+ocelový žebřík do 1.PP,L- profily 40/40/4mm,Pz,kotvení,doplňky,detaily,D+M Přetlaková žaluzie 800/300mm,svislá montáž na vnější stěnu,autom. otevírání a zavírání lamel,rám,ocel, Pz+RAL7038,kotvení,doplňky,detaily,D+M Přenosný hasicí přístroj práškový,34A,183B, štítek, 6kg,kotvení,doplňky,detaily,D+M Přenosný hasicí přístroj práškový,21A,113B,C, štítek,6kg,kotvení,doplňky,detaily,D+M Klíčový trezor požární ochrany,240/240/132mm, 3x klíč,6,6kg,nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M 3,75*2,75*2 Invalidní madlo sklopné,830/250mm,pr.25mm, nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M Invalidní madlo pevné,830/250mm,pr.25mm, nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M Zrcadlo nad umyvadlem,600/1200mm,sklo, kotvení,doplňky,detaily,D+M Zrcadlo nad umyvadlem,800/600mm,sklo, kotvení,doplňky,detaily,D+M Nástěnný přebalovací pult,765/665/780mm, nosnost 15kg,MDF,kotvení,doplňky,detaily,D+M WC štětka nástěnná s držákem,400/96/89mm, nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus kus m2 kus 24,00 1 121,75 26 922,00 vlastní kus kus kus 24,00 467,39 11 217,36 vlastní kus kus kus kus kus m2 kus 19,00 3 926,11 74 596,09 vlastní m2 kus 1,00 74 483,87 74 483,87 vlastní m2 m2 1 916,80 5 218,92 10 003 625,86 vlastní m2 m2 kus kus kus kus kus kus kus m2 kus 1,00 3 964,43 3 964,43 vlastní kus kus kus kus kus 1,00 16 656,04 16 656,04 vlastní kus | 1,00 1,00 6,64 6,64 27,00 27,00 2,00 2,00 7,00 10,00 1,00 2,00 91,25 91,25 3,30 3,30 148,30 148,30 470,30 54,80 1,00 1,00 1,00 1,00 19,00 8,00 1,00 20,63 20,63 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 | 11 288,49 2 953,93 4 486,98 14 021,81 5 608,73 3 271,76 1 682,62 841,31 1 392,83 1 495,66 3 458,71 14 021,82 6 013,49 5 421,77 3 926,11 25 706,66 50 478,53 29 913,20 3 053,95 897,40 897,40 37 612,11 10 029,34 2 784,73 1 436,77 7 664,32 7 664,32 1 367,59 | 11 288,49 2 953,93 29 793,55 378 588,87 11 217,46 6 543,52 11 778,34 8 413,10 1 392,83 2 991,32 315 607,29 46 272,01 891 800,57 2 549 858,43 215 150,83 25 706,66 50 478,53 29 913,20 3 053,95 17 050,60 7 179,20 37 612,11 206 855,14 2 784,73 1 436,77 7 664,32 7 664,32 4 102,77 | vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní |

Stránka 27 z 30

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

| S: | FNB PARKOVACÍ DŮM DN |
| --- | --- |
| O: | SO 01 Parkovací dům |
| R: | Arch. stav. část |
| C: |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 294 295 296 297 298 299 OS/17 Odpadkový koš,355/460/168mm, objem 23l, nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M 300 301 302 303 304 305 OS/23 Odvodňovací žlab DN150+odporový drát,vyztužený PE, v.75mm,mříž kompozit,kotvení,doplňky,detaily,D+M 306 307 308 309 310 OS/28 Separační kačírková lišta s otvory,AL,100/80mm, kotvení,doplňky,detaily,D+M 311 312 313 314 315 316 317 318 OS/36 Kotvící bod tr. plechu,nerez,200/290mm,pr.42mm, kotvení,doplňky,detaily,D+M 319 320 321 322 323 OS/41 Podlahový dilatační profil,š.20mm,, gumové těsnění+ocel,kotvení,doplňky,detaily,D+M 324 325 326 OS/43 Obrubník betonový zahradní,250/50mm,bet.lože, bet.opěry,kotvení,doplňky,detaily,D+M 327 328 kus 42,00 468,33 19 669,86 vlastní 329 OS/46 Reflexní značení stěn a sloupů,šrafy, doplňky,detaily,D+M m2 85,00 510,39 43 383,15 vlastní 330 OS/47 Odpadkový koš venkovní,290/510/1100mm, objem 55l,PZ,výkop,patka,doplňky,detaily,D+M 331 OS/48 Parková lavička,450/445/2000mm,plech+dřev. lamely, výkop,patka,doplňky,detaily,D+M 332 333 | OS/12 OS/13 OS/14 OS/15 OS/16 OS/18 OS/19 OS/20 OS/21 OS/22 OS/24 OS/25 OS/26 OS/27 OS/29 OS/30 OS/31 OS/32 OS/33 OS/34 OS/35 OS/37 OS/38 OS/39 OS/40 OS/42a OS/42b OS/44 OS/45 OS/49 998767203R00 | Háček na oděv,kulatá rozeta,60/54/60mm, nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M Zásobník toalet. papíru,144/301/138mm,2-role, nerez,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M Dávkovač mýdla,200/140/132mm,objem 1l,, nerez,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M Dávkovač mýdla,116/300/143mm,objem 0,8l,, nerez,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M Zásobník na papírové ručníky,275/355/112mm, nerez,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M Držák toalet. papíru,181/54/79mm, nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M Držák toalet. papíru,170/65/60mm, nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M Vnější podlahová čistící zóna,vana,odtok,rám, AL lamely+guma,kotvení,doplňky,detaily,D+M Vnitřní podlahová čistící zóna,rám, AL lamely+textil,kotvení,doplňky,detaily,D+M Odvodňovací žlab DN200+odporový drát,vyztužený PE, v.100mm,mříž kompozit,kotvení,doplňky,detaily,D+M 73*3 Samovysychací žlab,180/30mm,kompozit, kotvení,doplňky,detaily,D+M 66,24+146*2 Atikový chrlič krátký,DN110mm,64+300mm,PA6/PVC, PVC manžeta,kotvení,doplňky,detaily,D+M Atikový pojistný přepad,DN70m,300mm,PA6/PVC, PVC manžeta,kotvení,doplňky,detaily,D+M Revizní šachta pro veget. střechu,400/400/180mm, K3- 300kg,PA+PP,kotvení,doplňky,detaily,D+M Okrajová kačírková lišta s otvory,AL,65/80mm, kotvení,doplňky,detaily,D+M Ochranné hroty proti ptákům,š,28mm, nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M Požární světlík střechy 1200/1200mm,A1,rám,lem, 2- sklo,RAL7038,pohon,kotvení,doplňky,detaily,D+M Žebřík pro výlez na střechu,350/3500mm,AL, RAL7038,max. 150kg,kotvení,doplňky,detaily,D+M Žebřík pro výlez na střechu,350/3300mm,AL, RAL7038,max. 150kg,kotvení,doplňky,detaily,D+M Kotvící bod bet. střechy,U1,nerez,dl.600mm,pr.16mm, kotvení,doplňky,detaily,D+M Kotvící bod tr. plechu,nerez,200/200mm,pr.16mm, kotvení,doplňky,detaily,D+M Permanentní lano,nerez,pr.8mm, kotvení,doplňky,detaily,D+M Montážní lano,pr.14mm, kotvení,doplňky,detaily,D+M Napínací koncovka k nerez. lanu pr. 8mm, kotvení,doplňky,detaily,D+M Koncovka k nalisování na nerez. lano pr. 8mm, dl.140mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M 17,13+34,25*4 Revizní dvířka do SDK stěny,300/300mm,AL rám, impreg.,tlač.zámky,kotvení,doplňky,detaily,D+M Revizní dvířka do SDK podhledu,600/600mm,AL rám, impreg.,tlač.zámky,kotvení,doplňky,detaily,D+M Označení parkovacích míst,bílá reflexní barva, v.120mm,doplňky,detaily,D+M Orientační systém objektu,popisy dveří,schodišť,výtahů,polep skel,maskot veverka,nástřik,příprava dat pro tisk,grafický návrh,doplňky,detaily,D+M Polepy prosklených ploch,UV samolepky,lepení,doplňky,detaily,D+M Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | kus kus 3,00 2 666,01 7 998,03 vlastní kus kus kus kus kus kus m2 4,80 9 247,85 44 389,68 vlastní m2 m m m kus 6,00 3 259,60 19 557,60 vlastní kus kus m m m kus 2,00 97 675,95 195 351,90 vlastní kus kus kus kus kus m m kus kus 5,00 979,66 4 898,30 vlastní m kus 4,00 916,09 3 664,36 vlastní kus m kus kus kus m2 % | 3,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 | 295,39 1 741,51 2 548,23 2 548,23 4 318,72 659,03 659,03 9 499,31 2 664,14 2 664,14 2 764,17 2 889,43 2 463,17 464,59 441,22 428,13 5 141,33 5 001,11 1 304,96 1 910,71 2 679,10 126,20 143,02 3 772,80 18 695,75 1 177,83 336,52 200,98 20 049,32 19 322,06 852,53 209 918,69 | 886,17 1 741,51 2 548,23 5 096,46 8 637,44 659,03 659,03 45 596,69 388 964,44 583 446,66 990 236,26 11 557,72 14 779,02 31 917,33 1 831,06 59 681,32 5 141,33 5 001,11 22 184,32 19 107,10 26 791,00 9 401,90 7 065,19 18 864,00 2 881 575,95 2 355,66 105 667,28 74 965,54 20 049,32 57 966,18 51 151,80 535 292,66 | vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní RTS_I/2024 |
|  |  |  |  | 4,80 |  |  |  |
|  |  |  |  | 146,00 219,00 219,00 358,24 358,24 4,00 6,00 68,70 4,15 139,40 1,00 1,00 17,00 10,00 10,00 74,50 49,40 5,00 154,13 154,13 2,00 314,00 373,00 1,00 3,00 60,00 2,55 |  |  |  |
| Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 4 804 468,44 |  |

Stránka 28 z 30

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

| S: | FNB PARKOVACÍ DŮM DN |
| --- | --- |
| O: | SO 01 Parkovací dům |
| R: | Arch. stav. část |
| C: |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334 335 336 337 Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: F/02:55,0 55,00 F/04:103,8 103,80 sokly:0,1*29,2 2,92 338 777.4 Nátěry podlah betonových, epoxidový m2 347,17 243,04 84 376,20 vlastní Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: epoxidový nátěr ramen schodů a mezipodest:1,5*(5,3+4,8*10+5,1+4,2+4,4+4,0+5,3)+226,5 339 | 777.1 777.2 777.2 777.3 998777203R00 | Systém epoxidového souvrství OS8, penetrace,posyp křem.pískem,pigment. nátěr,sokl Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: F/01:1020,8 sokly:0,1*183,3 | m2 m2 2 386,00 542,18 1 293 641,48 vlastní m2 7 153,49 415,98 2 975 708,77 vlastní m2 161,72 261,74 42 328,59 vlastní % | 1 039,13 1 020,80 18,33 2 386,00 6 663,30 82,50 281,20 126,49 340,95 6,22 1,40 | 332,78 44 722,66 | 345 801,68 62 611,72 | vlastní RTS_I/2024 |
|  |  | Systém epoxidového polyuretanového souvrství OS11a,penetrace, 2x posyp křem.pískem,2x polyuretanová elastická membrána,2x pigment.nátěr |  |  |  |  |  |
|  |  | Střechy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: R/01:2386,0 Systém epoxidového souvrství OS11b,penetrace, 3x posyp křem.pískem,membrána,pigment.nátěr,sokl Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: F/03:6663,3 F/05a:82,5 F/05b:281,2 sokly:0,1*1264,9 Systém vodního epoxidového nátěru+balotina,penetr., epox. pojivo matné hedvábné,polym.granulát,sokl sokly:0,1*62,2 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m |  |  |  |  |  |
| Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 773 239,45 |  |
| 340 341 342 | 915701111R00 783896211R0X 783.1 | Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm dopravní značení,pruhy,invalidé:455*1 Nátěr betonových povrchů RAL 2012, 2x email ŽB sloupy:802,8+30,6 ostatní plochy a stěny:125,5*1 Nátěr betonových povrchů,uzavírací,transparentní, protiprašný,odolný,na bázi m2 11 373,81 43,00 489 073,83 vlastní ŽB stěny:1327,3+2179,0+2*(2411,3+1163,6) 10 656,10 keram.bet. stěny:2*(9,5+320,3+42,0) 743,60 odečet stěn s omítkou:-148,5 -148,50 akryl pryskyřic stěny šachet výtahů:1,1*8,5+1,2*8,8 Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: F/06:8,9 stěna opěrné zdi:2*(2,0*23,2+0,25*2,0) | m2 m2 | 455,00 455,00 958,90 833,40 125,50 19,91 8,90 93,80 | 200,98 200,98 | 91 445,90 192 719,72 | RTS_I/2024 vlastní |
| Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 9 913,83 |  |
| 343 344 345 | 784191201R00 784195412R00 784165622R00 | Penetrace podkladu hloubková 1x provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy!!!: 1.NP:2,8*(10,2+5,4+5,3*2+10,4+12,6)-2,1*(0,7*6+0,8+0,9*2) W/10:2,8*10,9-2,1*(0,8+0,9*2) SDK:18,13+6,85 Malba malířská, bílá, bez penetrace, 2 x provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy!!!: W/10:2,8*10,9-2,1*(0,8+0,9*2) SDK:18,13+6,85 Malba omyvatelná, barva, bez penetrace,2x | m2 m2 m2 | 173,52 123,48 25,06 24,98 50,04 25,06 24,98 123,48 | 16,83 33,65 43,00 | 2 920,34 1 683,85 5 309,64 | RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 |

Stránka 29 z 30

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

| S: | FNB PARKOVACÍ DŮM DN |
| --- | --- |
| O: | SO 01 Parkovací dům |
| R: | Arch. stav. část |
| C: |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávya knihy standardů!!!: 1.NP:2,8*(10,2+5,4+5,3*2+10,4+12,6)-2,1*(0,7*6+0,8+0,9*2) |  | 123,48 |  |  |  |
| Díl: | M33 | Montáže dopravních zař. a vah |  |  |  | 1 570 443,04 |  |
| 346 347 | V1 V2 | Výtah osobní,nosnost 1000kg,9stanic/nástupišť, rychlost 1,00m/s,zdvih 11,99m,pohon,vodítka,D+M Výtah osobní,nosnost 1150kg,9stanic/nástupišť, rychlost 1,00m/s,zdvih 12,01m,pohon,vodítka,D+M | kus 1,00 748 764,81 748 764,81 vlastní kus | 1,00 | 821 678,23 | 821 678,23 | vlastní |
| Díl: | M99 | Skladby podlah a konstrukcí |  |  |  |  |  |
| 348 | M99.1 | Skladby podlah a konstrukcí, - jen pomocné výpočty, neoceňovat!!! Fasády: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: W/01:1,9*100,8+4,4*19,7+2,9*(73,5+25,1)+0,9*104,2 W/02a:1,0*103,9+1,2*104,0+1,26*(5,9+24,0+6,8) W/02b:13,3*36,1+11,9*36,1+12,1*74,0+8,6*74,0+4,3*(24,8+23,0+11,8*4) odečet otvorů: dveře:-(1,4*2,1*2+6*2,1+0,9*2,1*4) prosklené stěny:-(2,8*4,6*2+2,5*4,6*5+4,0*4,6) otvory:-(1,68*72,7+1,70*(53,8+101,2)+1,58*101,2*2+1,0*83,4+1,8*101,2) W/03:2,8*6,2 W/04:1,3*(10,1+10,4) W/05:0,8*(40,5*2+28,5+30,6) W/06:1,0*(10,0+10,4) Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: F/01:1020,8 F/02:55,0 F/03:6663,3 F/04:103,8 F/05a:82,5 F/05b:281,2 F/06:8,9 epoxidový nátěr ramen schodů a mezipodest:1,5*(5,3+4,8*10+5,1+4,2+4,4+4,0+5,3)+226,5 Střechy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: R/01:2386,0 R/02a:142,0 R/02b:122,0 W/05-atiky:0,6*140,0 | m2 | 14 151,13 657,92 274,94 2 850,02 -26,04 -101,66 -970,99 17,36 26,65 112,08 20,40 1 020,80 55,00 6 663,30 103,80 82,50 281,20 8,90 340,95 2 386,00 142,00 122,00 84,00 |  |  |  |

Celkem	111 858 329,62

změny ke dni 9.12.2024 
změny ke dni 7.1.2025 
změny ke dni 14.1.2025 
změny ke dni 13.3.2025

Stránka 30 z 30