|  | Rekapitulace nákladů | cena bez DPH | DPH 21% | cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D.1.4e | SLABOPROUDÉ INSTALACE - EPS | 2 339 641,43 | 491 324,70 | 2 830 966,13 |
| D.1.4e | SLABOPROUDÉ INSTALACE - ERO | 1 971 947,53 | 414 108,98 | 2 386 056,51 |
| D.1.4e | SLABOPROUDÉ INSTALACE - PZTS | 602 924,80 | 126 614,21 | 729 539,01 |
| D.1.4e | SLABOPROUDÉ INSTALACE - EKV | 516 122,53 | 108 385,73 | 624 508,26 |
| D.1.4e | SLABOPROUDÉ INSTALACE - SK, CCTV, DT | 2 750 350,65 | 577 573,64 | 3 327 924,28 |
| D.1.4e | SLABOPROUDÉ INSTALACE - Parkovací systém | 13 096 865,83 | 2 750 341,82 | 15 847 207,65 |
|  | CELKEM | 21 277 852,76 | 4 468 349,08 | 25 746 201,84 |

PD Dětská nemocnice

Soupis prací ze stádia dokumentace DPS D.1.4f SLABOPROUDÉ INSTALACE - EPS

|  | Rekapitulace |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HLAVA SLABOPROUDÉ INSTALACE 1. Technologie 2. Software 3.1 Montážní materiál 3.2 Montážní práce pro materiál 4. Zemní, stavební a montážní práce 5. HZS 6. Revize 1 543 501,00 Kč Mimostaveništní doprava (3,6% z pol. 1.-Dodávky) ze základu: 299 289,00 Kč 229 760,00 Kč 2 095 880,00 Kč Podružný materiál (3,5% z pol. 3.1-Materiál) ze základu: PPV (4,8% z pol. 3.2-Montážní práce) ze základu: Zařízení staveniště (3,5% z pol. 1.+2.+3.1+3.2+4.+6.) ze základu: |  |  | 1 543 501,00 Kč 11 702,00 Kč 299 289,00 Kč 229 760,00 Kč 11 628,00 Kč 80 136,00 Kč 13 200,00 Kč 55 566,04 Kč 10 475,12 Kč 11 028,48 Kč 73 355,80 Kč |  |
|  | Celkem |  | 2 339 641,43 Kč |  |
|  | Celkem bez DPH |  | 2 339 641,43 Kč |  |
|  | Daň z přidané hodnoty |  |  |  |
|  | DPH celkem |  | 491 324,70 Kč |  |
|  | Celkem s DPH |  |  | 2 830 966,13 Kč |

|  |  |  | Výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typy výrobků uvedené ve specifikaci představují minimální předpokládaný standard. Specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Projektant nemá námitek proti záměnám výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry. Objednání výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora a architekta. Při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena díla byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Technologie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Ústředna 1.2 Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 Systémové prvky 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 Hlásiče tlačítka 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 | Ústředna FlexES Control FX10, 5 pozic | 1 | Ks | 90 068,00 Kč 5 519,00 Kč 90 068,00 Kč 5 519,00 Kč 95 587,00 Kč 23 198,00 Kč 715,00 Kč 23 198,00 Kč 715,00 Kč 23 913,00 Kč 1 794,00 Kč 72,00 Kč 1 794,00 Kč 72,00 Kč 1 866,00 Kč 4 964,00 Kč 72,00 Kč 4 964,00 Kč 72,00 Kč 5 036,00 Kč 11 564,00 Kč 72,00 Kč 23 128,00 Kč 144,00 Kč 23 272,00 Kč 12 054,00 Kč 71,00 Kč 12 054,00 Kč 71,00 Kč 12 125,00 Kč 53 573,00 Kč 415,00 Kč 107 146,00 Kč 830,00 Kč 107 976,00 Kč 2 337,00 Kč 119,00 Kč 4 674,00 Kč 238,00 Kč 4 912,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Ovládací panel 5,7" 1/4 VGA | 1 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Deska č. 1 se 4 pozicemi pro MM | 1 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | TCP/IP převodník ethernet-RS232/RS485 | 1 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Mikromodul esserbus/esserbus-Plus GT | 2 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | MM essernet 62,5 kB | 1 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Optopřevodník pro sběrnici essernet® , single − mode | 2 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Akumulátor 12 V DC / 24 Ah | 2 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Síťový zdroj 24VDC/5A, 28 Ah EN 54-4/A2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Ks | 14 364,00 Kč 288,00 Kč 28 728,00 Kč 576,00 Kč 29 304,00 Kč 2 337,00 Kč 72,00 Kč 9 348,00 Kč 288,00 Kč 9 636,00 Kč 4 570,00 Kč 432,00 Kč 36 560,00 Kč 3 456,00 Kč 40 016,00 Kč 6 862,00 Kč 432,00 Kč 13 724,00 Kč 864,00 Kč 14 588,00 Kč 401,00 Kč 174,00 Kč 4 010,00 Kč 1 740,00 Kč 5 750,00 Kč 11 850,00 Kč 1 020,00 Kč 11 850,00 Kč 1 020,00 Kč 12 870,00 Kč 16 092,00 Kč 300,00 Kč 16 092,00 Kč 300,00 Kč 16 392,00 Kč 4,00 Kč 2,00 Kč 32,00 Kč 16,00 Kč48,00 Kč 408,00 Kč 0,00 Kč 3 264,00 Kč3 264,00 Kč 47,00 Kč 23,00 Kč 376,00 Kč 184,00 Kč 560,00 Kč 287,00 Kč 4,00 Kč 287,00 Kč 4,00 Kč291,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Akumulátor 12 V DC / 24 Ah | 4 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Esserbus poplachovy koppler 4/2 | 8 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Esserbus koppler 12rele (8bit) VdS G298038 | 2 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Skrin pro bus-Koppler IP 40, seda, na omitku | 10 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Skříň pro obslužný externí panel pro ovládání a signalizaci | 1 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | GMT4000 aktivní opakovač, na stěnu | 1 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Ochrana sváru | 8 | ks |  |  |  |  |  |
|  | svár vlákna | 8 | ks |  |  |  |  |  |
|  | Pigtail 9/125 LCupc SM OS 1,5m G.657A2 SXPI-LC-UPC-OS-1,5M- G657A2 | 8 | ks |  |  |  |  |  |
|  | Provozní kniha EPS | 1 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Opticko-kouřový hlásič IQ8Quad |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 37 | Ks | 1 870,00 Kč 187,00 Kč 69 190,00 Kč 6 919,00 Kč 76 109,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Termomaximální hlásič tř.B IQ8Quad | 0 | Ks |  | 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
|  | Patice pro hlásiče IQ8Quad | 37 | Ks | 193,00 Kč 108,00 Kč 7 141,00 Kč 3 996,00 Kč 11 137,00 Kč 2 072,00 Kč 191,00 Kč 78 736,00 Kč 7 258,00 Kč 85 994,00 Kč 348,00 Kč 108,00 Kč 13 224,00 Kč 4 104,00 Kč 17 328,00 Kč 312,00 Kč 24,00 Kč 1 248,00 Kč 96,00 Kč 1 344,00 Kč 55 986,00 Kč 1 500,00 Kč 111 972,00 Kč 3 000,00 Kč 114 972,00 Kč 22 396,00 Kč 300,00 Kč 44 792,00 Kč 600,00 Kč 45 392,00 Kč 7 253,00 Kč 180,00 Kč 14 506,00 Kč 360,00 Kč 14 866,00 Kč 1 755,00 Kč 12,00 Kč 3 510,00 Kč 24,00 Kč 3 534,00 Kč 6 373,00 Kč 288,00 Kč 12 746,00 Kč 576,00 Kč 13 322,00 Kč 251,00 Kč 47,00 Kč 3 765,00 Kč 705,00 Kč 4 470,00 Kč 706,00 Kč 59,00 Kč 706,00 Kč 59,00 Kč765,00 Kč 263,00 Kč 59,00 Kč 263,00 Kč 59,00 Kč322,00 Kč 156,00 Kč 47,00 Kč 312,00 Kč 94,00 Kč406,00 Kč 377,00 Kč 131,00 Kč 754,00 Kč 262,00 Kč 1 016,00 Kč 1 562,00 Kč 288,00 Kč 3 124,00 Kč 576,00 Kč 3 700,00 Kč 1 197,00 Kč 1,00 Kč 1 197,00 Kč 1,00 Kč 1 198,00 Kč 1 288,00 Kč 1,00 Kč 1 288,00 Kč 1,00 Kč 1 289,00 Kč 624,00 Kč 2,00 Kč 624,00 Kč 2,00 Kč626,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Elektronika tlačítka IQ8 s oddělovačem | 38 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Skříň tlačítkového hlásiče IQ8 červená | 38 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Držák popisných štítků, bal.10 ks | 4 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Titanus Pro Sens EB - základní jednotka | 2 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Detekční modul 0,10% /m, DM-TP-10L | 2 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Vzduchový filtr pro nasávací systém | 2 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Náhradní vložka filtru pro 801544.10 | 2 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Zpětný ventil pro Titanus EB | 2 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | ASD trubka, 25mm ABS červená , 3 m (20ks/bal.) | 15 | m |  |  |  |  |  |
|  | ASD 90° ohyb, 25mm ABS červený, bal.10ks | 1 | bal |  |  |  |  |  |
|  | ASD koncovka, ABS červená, bal. 10ks | 1 | bal |  |  |  |  |  |
|  | ASD spojka, 25mm ABS červená, bal. 10ks | 2 | bal |  |  |  |  |  |
|  | ASD příchytka, ABS červená, bal. 20ks | 2 | bal |  |  |  |  |  |
|  | Třícestný ventil | 2 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Lepidlo na PVC, 0,5kg | 1 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Čistič PVC trubek a tvarovek | 1 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Redukční samolepka s otvorem 3,0mm (bal10ks) | 1 | bal |  |  |  |  |  |

Stránka 2 z 19

| Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.45 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50 Signalizace 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 | Pojistná páska pro redukční samolepky | 1 | bal | 602,00 Kč 24,00 Kč 602,00 Kč 24,00 Kč626,00 Kč 3 332,00 Kč 299,00 Kč 29 988,00 Kč 2 691,00 Kč 32 679,00 Kč 156,00 Kč 27,00 Kč 468 000,00 Kč 81 000,00 Kč 549 000,00 Kč 18,00 Kč 8,00 Kč 108 000,00 Kč 48 000,00 Kč 156 000,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Vyhodnocovací jednotka LTK | 9 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | LHD lineární teplotní kabel, PVC, 68°C, schváleno dle CE a UL | 3000 | m |  |  |  |  |  |
|  | Příchytka teplotního kablu | 6000 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Siréna - červená nízké provedení |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | Ks |  | 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
|  | Hluboká patice červená | 0 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | O-kroužek pro hlubokou patici | 0 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Těsnění pro hlubokou patici | 0 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Paralelní optická sig. - 9000 | 0 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 1 543 501,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 867 636,21 Kč |  |
| 2. Software Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Připojení k systému Latis |  |  |  | Jedn. Cena materiál | Cena celkem materiál Cena celkem montáž Jedn. Cena montáž Celková cena 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
| 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 | SEI seriovy interface site essernet obousmerny 0 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modul rozhrani RS232/V24 pro SEI 784856 | 0 | kpl |  | 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
|  | Skrin pro ser.rozhrani | 0 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | MM essernet 62,5 kB | 0 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | MM essernet 500 kB | 0 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Doplnění a uprava systému Latis | 1 | kpl | 3 591,00 Kč 5 040,00 Kč 3 591,00 Kč 5 040,00 Kč 8 631,00 Kč 2 873,00 Kč 198,00 Kč 2 873,00 Kč 198,00 Kč 3 071,00 Kč |  |  |  |  |
|  | převodník RS232/TC IP | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 11 702,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 159,42 Kč |  |
|  | 3. Montážní materiál |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Instalační přístroje a materiál 3.2 3.3 Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| 3.4 3.5 3.6 Kabely 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 | Odbočná krabice IP54, včetně svorkovnice, víčka a montáže | 35 | ks | 53,00 Kč 50,00 Kč 1 855,00 Kč 1 750,00 Kč 3 605,00 Kč 680,00 Kč 167,00 Kč 6 800,00 Kč 1 670,00 Kč 8 470,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Požárně odolná krabice, vč. svorkovnice, víčka a montáže Kabel bez funkční schopnosti kabelového systému 1x2x0,8, B2ca s1d1 | 10 1800 | ks m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14,00 Kč 19,00 Kč 25 200,00 Kč 34 200,00 Kč 59 400,00 Kč 16,00 Kč 19,00 Kč 3 360,00 Kč 3 990,00 Kč 7 350,00 Kč 25,00 Kč 20,00 Kč 40 000,00 Kč 32 000,00 Kč 72 000,00 Kč 112,00 Kč 29,00 Kč 11 200,00 Kč 2 900,00 Kč 14 100,00 Kč 24,00 Kč 19,00 Kč 2 400,00 Kč 1 900,00 Kč 4 300,00 Kč 29,00 Kč 19,00 Kč 2 900,00 Kč 1 900,00 Kč 4 800,00 Kč 71,00 Kč 22,00 Kč 17 750,00 Kč 5 500,00 Kč 23 250,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Bezhalogenové kabely s malým množstvím uvolneného tepla v prípade požáru a se zachováním funkcní schopnosti kabelového systému podle ZP 27/2008, 1x2x0,8, V180 P30–R B2ca s1d1 | 210 | m |  |  |  |  |  |
|  | Bezhalogenové kabely s malým množstvím uvolneného tepla v prípade požáru a se zachováním funkcní schopnosti kabelového systému podle ZP 27/2008, 2x2x0,8, V180 P30–R B2ca s1d1 | 1600 | m |  |  |  |  |  |
|  | Bezhalogenové kabely s malým množstvím uvolneného tepla v prípade požáru a se zachováním funkcní schopnosti kabelového systému podle ZP 27/2008, 10x2x0,8, V180 P30–R B2ca s1d1 | 100 | m |  |  |  |  |  |
|  | Bezhalogenové kabely s malým množstvím uvolneného tepla v prípade požáru a se zachováním funkcní schopnosti kabelového systému podle ZP 27/2008, 2x1,5, V180 P30–R B2ca s1d1 | 100 | m |  |  |  |  |  |
|  | Bezhalogenové kabely s malým množstvím uvolneného tepla v prípade požáru a se zachováním funkcní schopnosti kabelového systému podle ZP 27/2008, 3x1,5, V180 P30–R B2ca s1d1 | 100 | m |  |  |  |  |  |
|  | Kabel optický, FTTx DROP, 4vl., 9/125, G657A, 1000N, PURLSOH | 250 100 | m m |  |  |  |  |  |
| 3.15 3.16 Bezhalogenová trubky, lišty, kabelové žlaby |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 Podružný materiál 3.29 3.30 3.31 3.32 Ostatní práce a materiály 3.33 3.34 | Bezhalogenová trubka ohebná 1420 s protahovacím drátem, černá, včetně montáže |  |  | 19,00 Kč 42,00 Kč 1 900,00 Kč 4 200,00 Kč 6 100,00 Kč 20,00 Kč 43,00 Kč 1 000,00 Kč 2 150,00 Kč 3 150,00 Kč 77,00 Kč 42,00 Kč 46 200,00 Kč 25 200,00 Kč 71 400,00 Kč 78,00 Kč 43,00 Kč 35 100,00 Kč 19 350,00 Kč 54 450,00 Kč 13,00 Kč 43,00 Kč 4 550,00 Kč 15 050,00 Kč 19 600,00 Kč 12,00 Kč 14,00 Kč 14 400,00 Kč 16 800,00 Kč 31 200,00 Kč 13,00 Kč 13,00 Kč 26 130,00 Kč 26 130,00 Kč 52 260,00 Kč 83,00 Kč 35,00 Kč 20 750,00 Kč 8 750,00 Kč 29 500,00 Kč 16,00 Kč 41,00 Kč 3 200,00 Kč 8 200,00 Kč 11 400,00 Kč 67,00 Kč 42,00 Kč 13 400,00 Kč 8 400,00 Kč 21 800,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Bezhalogenová trubka ohebná 1425 s protahovacím drátem, černá, včetně montáže | 50 | m |  |  |  |  |  |
|  | Bezhalogenová trubka tuhá 8020, černá, včetně montáže | 600 | m |  |  |  |  |  |
|  | Bezhalogenová trubka tuhá 8025, černá, včetně montáže | 450 | m |  |  |  |  |  |
|  | Trubka do betonu k zalití cčetně příslušenství | 350 | m |  |  |  |  |  |
|  | Kabelová trasa na příchytkách, včetně příchytek, montáže a značení | 1200 | m |  |  |  |  |  |
|  | Požárně odolná trasa na příchytkách, včetně příchytek, montáže a značení | 2010 | m |  |  |  |  |  |
|  | mikrotrubička HDPE zemní zodolněná ve svazku 7x D 14/10mm | 250 | m |  |  |  |  |  |
|  | Uložení HDPE 40 trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí | 200 | m |  |  |  |  |  |
|  | Uložení HDPE 125 trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí Protipožární utěsnění prostupů stěnou | 200 3 | m m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 668,00 Kč 480,00 Kč 14 004,00 Kč 1 440,00 Kč 15 444,00 Kč 4 190,00 Kč 480,00 Kč 4 190,00 Kč 480,00 Kč 4 670,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Pomocný montážní materiál pro elektro Návštěva TIČR | 1 1 | sada kpl |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 800,00 Kč 0,00 Kč 4 800,00 Kč4 800,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 6 000,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Ostatní práce a dodávky jinde neuvedené | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 529 049,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 640 149,29 Kč |  |
|  | 4. Zemní, stavební a montážní práce |  |  |  |  |  |  |  |

Stránka 3 z 19

| Č. pol. Popis položky Počet MJ Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  | Jedn. Cena materiál Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál Cena celkem materiál | Cena celkem montáž Cena celkem montáž | Celková cena Celková cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 4.2 4.3 4.4 | Průrazy zdivem | 1 | kpl | 2 868,00 Kč 0,00 Kč 2 868,00 Kč2 868,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Přepojení stávajících obvodů elektroinstalace dle zjištěných skutečností na stavbě | 15 | hod |  | 200,00 Kč 0,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 240,00 Kč 0,00 Kč 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 2 160,00 Kč 0,00 Kč 2 160,00 Kč 2 160,00 Kč |  |  |  |
|  | Demontáž, přesuny a přepojení ostatních rozvodů a zařízení jinde neuvedených | 15 | hod |  |  |  |  |  |
|  | Odvoz suti | 1 | t |  |  |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 11 628,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 069,88 Kč |  |
|  | 5. HZS |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 | Práce nespecifikované ceníkem | 1 | kpl | 2 112,00 Kč 0,00 Kč 2 112,00 Kč2 112,00 Kč 2 112,00 Kč 0,00 Kč 2 112,00 Kč2 112,00 Kč 2 112,00 Kč 0,00 Kč 2 112,00 Kč2 112,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Nepředvídatelné práce | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Průzkum stávající elektroinstalace | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Příplatek za práci ve stížených podmínkách, o víkendech a v nočních hodinách | 0 | kpl |  | 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
|  | Práce spojené se zabezpečením pracoviště | 1 | kpl | 2 376,00 Kč 0,00 Kč 2 376,00 Kč2 376,00 Kč 2 376,00 Kč 0,00 Kč 2 376,00 Kč2 376,00 Kč 2 376,00 Kč 0,00 Kč 2 376,00 Kč2 376,00 Kč 2 376,00 Kč 0,00 Kč 2 376,00 Kč2 376,00 Kč 52 200,00 Kč 0,00 Kč 52 200,00 Kč52 200,00 Kč 2 112,00 Kč 0,00 Kč 2 112,00 Kč2 112,00 Kč 2 112,00 Kč 0,00 Kč 2 112,00 Kč2 112,00 Kč 2 112,00 Kč 0,00 Kč 2 112,00 Kč2 112,00 Kč 5 760,00 Kč 0,00 Kč 5 760,00 Kč5 760,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Režijní práce | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Likvidace ostatního odpadu, včetně odvozu | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Úklid staveniště | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Plošiny | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Zaučení obsluhy | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Autorský dozor projektanta (bude účtováno dle skutečných hodin) | 1 | hod |  |  |  |  |  |
|  | Dokumentace skutečného provedení stavby | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 80 136,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 96 964,56 Kč |  |
|  | 6. Revize |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| 6.1 6.2 | Revizní práce, měření | 1 | kpl | 10 800,00 Kč 0,00 Kč 10 800,00 Kč10 800,00 Kč 2 400,00 Kč 0,00 Kč 2 400,00 Kč2 400,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Spolupráce s revizním technikem | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 13 200,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 972,00 Kč |  |

Zpracoval: Martin Štěrba	Dne:	04/2024

změny ke dni 19.12.2024

Stránka 4 z 19

PD Dětská nemocnice

Soupis prací ze stádia dokumentace DPS D.1.4f SLABOPROUDÉ INSTALACE - ERO

|  | Rekapitulace |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HLAVA SLABOPROUDÉ INSTALACE 1. Technologie 2. Software 3.1 Montážní materiál 3.2 Montážní práce pro materiál 4. Zemní, stavební a montážní práce 5. HZS 6. Revize 1 121 975,00 Kč Mimostaveništní doprava (3,6% z pol. 1.-Dodávky) ze základu: 389 191,00 Kč 185 560,00 Kč 1 728 796,00 Kč Podružný materiál (3,5% z pol. 3.1-Materiál) ze základu: PPV (4,8% z pol. 3.2-Montážní práce) ze základu: Zařízení staveniště (3,5% z pol. 1.+2.+3.1+3.2+4.+6.) ze základu: |  |  | 1 121 975,00 Kč 5 040,00 Kč 389 191,00 Kč 185 560,00 Kč 27 030,00 Kč 108 984,00 Kč 10 740,00 Kč 40 391,10 Kč 13 621,69 Kč 8 906,88 Kč 60 507,86 Kč |  |
|  | Celkem |  | 1 971 947,53 Kč |  |
|  | Celkem bez DPH |  | 1 971 947,53 Kč |  |
|  | Daň z přidané hodnoty |  |  |  |
|  | DPH celkem |  | 414 108,98 Kč |  |
|  | Celkem s DPH |  |  | 2 386 056,51 Kč |

|  |  |  | Výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typy výrobků uvedené ve specifikaci představují minimální předpokládaný standard. Specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Projektant nemá námitek proti záměnám výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry. Objednání výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora a architekta. Při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena díla byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Technologie |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. pol. Popis položky Počet MJ 1.1 Ústředna |  |  |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 | Modulární systém evakuačního rozhlasu. MASTER jednotka, 8 zón A/B (16 linek), 1x Ethernet, bez NetCard, 9 monitorovaných vstupů, 6 ovládacích, 1 poruchové a 1 EVAC relé, Digilink karta, Zesilovač třídy D 1x500W, 2U, 19'', 230V/AC, 48VDC | 1 | Ks | 155 390,00 Kč 3 120,00 Kč 155 390,00 Kč 3 120,00 Kč 158 510,00 Kč 141 430,00 Kč 3 600,00 Kč 141 430,00 Kč 3 600,00 Kč 145 030,00 Kč 195 710,00 Kč 5 400,00 Kč 195 710,00 Kč 5 400,00 Kč 201 110,00 Kč 9 456,00 Kč 1 800,00 Kč 9 456,00 Kč 1 800,00 Kč 11 256,00 Kč 15 065,00 Kč 157,00 Kč 15 065,00 Kč 157,00 Kč 15 222,00 Kč 38 487,00 Kč 300,00 Kč 38 487,00 Kč 300,00 Kč 38 787,00 Kč 35 132,00 Kč 294,00 Kč 35 132,00 Kč 294,00 Kč 35 426,00 Kč 11 788,00 Kč 900,00 Kč 11 788,00 Kč 900,00 Kč 12 688,00 Kč 992,00 Kč 317,00 Kč 263 872,00 Kč 84 322,00 Kč 348 194,00 Kč 2 589,00 Kč 323,00 Kč 31 068,00 Kč 3 876,00 Kč 34 944,00 Kč 68 398,00 Kč 828,00 Kč 68 398,00 Kč 828,00 Kč 69 226,00 Kč 13 763,00 Kč 300,00 Kč 27 526,00 Kč 600,00 Kč 28 126,00 Kč 1 436,00 Kč 30,00 Kč 22 976,00 Kč 480,00 Kč 23 456,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Modulární systém evakuačního rozhlasu. Lokální jednotka SLAVE, 8 zón A/B, 1x Ethernet, bez NetCard, 9 monitorovaných, 8 logických vstupů, 8 ovládacích relé, Digilink karta, 1U, 19'', 24VDC normální/zálohovaný vstup, 24VDC výstup | 1 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Zesilovač třídy D, 2x500W, podpora přemostění, 2 audio výstupy (100V/50V/4 Ohm), 2 audio vstupy s ovládáním zisku, 100VAC ~ 240VAC ±10%, 50/60 Hz; 48 V DC | 1 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Skříň- 19" rám, výška 24U, hloubka 600mm, prosklené dveře, napájecí panel 8x230V, ventilační jednotka, montážní prvky, kolečka | 1 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Nástěnná konzola s mikrofonem v odolném kovovém krytu, 2 x RJ45 redundantní, pro BTQ-VM4/8/SG8 (max. 16), BTQ-SL8 (max. 8), 2x3,5mm audio jack, 8 programovatelných tlačítek se stavovými LED (evak/napájení/porucha), STP CAT5/6 ≤250m, 24Vss | 1 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Stolní mikrofon, hlavní jednotka, rozšiřitelná pomocí KPD a EVA, 2 x RJ45 redundantní, pro BTQ-VM4/8/SG8 (max. 16), BTQ-SL8 (max. 8), 2x3,5mm audio jack, 8 programovatelných tlačítek se stavovými LED (evak/napájení/porucha), STP CAT5/6 ≤250m, 24Vss | 1 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Optický převodník optika /metalika (pár) | 1 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | PoE injektor - na stěnu, aktivní PoE, standard 803,3bt (PoE++), 1 PoE port s maximálním výkonem na port 90 W (celkový výkon 90 W), přenosová rychlost LAN portů 1 Gbit, výstupní napětí 48 V, napájení ze sítě | 1 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Stropní kovový reproduktor, ø220 /110 mm, 2 x 6/3/1,5/0,75 W / 100 V, 375 - 16.500 Hz, požární kryt, keramická svorkovnice, RAL9010 | 266 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Projektor, materiál hliník, ø140x165 mm, 20/15/10/5 W / 100 V, 220 - 20400 Hz, keramická svorkovnice, IP 54 | 12 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Monitorovaný zdroj nabíjení akumulátorů, max. 75A, max. nabíjecí proud 6A, 6 výstupů pro 48V zařízení a 3 pro 24V zařízení, výstupy hláčení poruch, Kapacita akumulátorů: 4 x 12V (26Ah až 120Ah), 100 ~ 240VAC, ±10%, 50/60Hz | 1 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Akumulator 12V / 105 Ah pro PSU | 2 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Ukončovací člen pro 100V reproduktorovou linku, 4-stupňové zatížení reproduktorové linky, nastavení přepínačem DIP | 16 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 1 121 975,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 357 589,75 Kč |  |
| 2. Software Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Připojení Konfigurace programování a nastavení oživení systému NZS 1 kpl |  |  | Jedn. Cena materiál Cena celkem materiál Cena celkem montáž Jedn. Cena montáž Celková cena 0,00 Kč0,00 Kč0,00 Kč 5 040,00 Kč 0,00 Kč 5 040,00 Kč5 040,00 Kč |  |  |  |  |

Stránka 5 z 19

| Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 5 040,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 098,40 Kč |  |
|  | 3. Montážní materiál |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Instalační přístroje a materiál 3.2 3.3 Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| 3.4 3.5 Kabely 3.6 3.7 3.8 3.9 | Požárně odolná krabice, vč. svorkovnice, víčka a montáže 300 ks 680,00 Kč 167,00 Kč 204 000,00 Kč 50 100,00 Kč 254 100,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabel Utp cat 6 | 100 | m | 9,00 Kč 19,00 Kč 900,00 Kč 1 900,00 Kč2 800,00 Kč 43,00 Kč 20,00 Kč 4 300,00 Kč 2 000,00 Kč 6 300,00 Kč 32,00 Kč 20,00 Kč 112 000,00 Kč 70 000,00 Kč 182 000,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Bezhalogenové kabely s malým množstvím uvolneného tepla v prípade požáru a se zachováním funkcní schopnosti kabelového systému podle ZP 27/2008, 4x2x0,8, V180 P30–R B2ca s1d1 | 100 | m |  |  |  |  |  |
|  | Bezhalogenové kabely s malým množstvím uvolneného tepla v prípade požáru a se zachováním funkcní schopnosti kabelového systému podle ZP 27/2008, 2x2,5, V180 P30–R B2ca s1d1 | 3500 0 | m m |  |  |  |  |  |
| 3.10 3.11 Bezhalogenová trubky, lišty, kabelové žlaby |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 Podružný materiál 3.17 3.18 3.19 3.20 Ostatní práce a materiály 3.21 3.22 3.23 | Bezhalogenová trubka ohebná 1420 s protahovacím drátem, černá, včetně montáže |  |  |  | 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
|  | Kabelová trasa na příchytkách, včetně příchytek, montáže a značení | 0 | m |  |  | 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč |  |  |
|  | Požárně odolná trasa na příchytkách, včetně příchytek, montáže a značení Protipožární utěsnění prostupů stěnou | 3600 3 | m m2 | 13,00 Kč 13,00 Kč 46 800,00 Kč 46 800,00 Kč 93 600,00 Kč |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 668,00 Kč 480,00 Kč 14 004,00 Kč 1 440,00 Kč 15 444,00 Kč 5 267,00 Kč 360,00 Kč 5 267,00 Kč 360,00 Kč 5 627,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Pomocný montážní materiál pro elektro Návštěva TIČR | 1 0 | sada kpl |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
|  | Měření slyšitelnosti a srozumitelnosti | 1 | kpl | 11 040,00 Kč 0,00 Kč 11 040,00 Kč11 040,00 Kč 1 920,00 Kč 1 920,00 Kč 1 920,00 Kč 1 920,00 Kč 3 840,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Ostatní práce a dodávky jinde neuvedené | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 574 751,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 695 448,71 Kč |  |
|  | 4. Zemní, stavební a montážní práce |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| 4.1 4.2 4.3 4.4 | Průrazy zdivem | 1 | kpl | 1 920,00 Kč 0,00 Kč 1 920,00 Kč1 920,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Přepojení stávajících obvodů elektroinstalace dle zjištěných skutečností na stavbě | 15 | hod |  | 741,00 Kč 0,00 Kč 11 115,00 Kč 11 115,00 Kč 741,00 Kč 0,00 Kč 11 115,00 Kč 11 115,00 Kč 2 880,00 Kč 0,00 Kč 2 880,00 Kč 2 880,00 Kč |  |  |  |
|  | Demontáž, přesuny a přepojení ostatních rozvodů a zařízení jinde neuvedených | 15 | hod |  |  |  |  |  |
|  | Odvoz suti | 1 | t |  |  |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 27 030,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 32 706,30 Kč |  |
|  | 5. HZS |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 | Práce nespecifikované ceníkem | 1 | kpl | 2 112,00 Kč 0,00 Kč 2 112,00 Kč2 112,00 Kč 2 112,00 Kč 0,00 Kč 2 112,00 Kč2 112,00 Kč 2 112,00 Kč 0,00 Kč 2 112,00 Kč2 112,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 30 000,00 Kč30 000,00 Kč 2 376,00 Kč 0,00 Kč 2 376,00 Kč2 376,00 Kč 2 376,00 Kč 0,00 Kč 2 376,00 Kč2 376,00 Kč 2 376,00 Kč 0,00 Kč 2 376,00 Kč2 376,00 Kč 2 376,00 Kč 0,00 Kč 2 376,00 Kč2 376,00 Kč 51 000,00 Kč 0,00 Kč 51 000,00 Kč51 000,00 Kč 2 112,00 Kč 0,00 Kč 2 112,00 Kč2 112,00 Kč 2 112,00 Kč 0,00 Kč 2 112,00 Kč2 112,00 Kč 2 112,00 Kč 0,00 Kč 2 112,00 Kč2 112,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Nepředvídatelné práce | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Průzkum stávající elektroinstalace | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Příplatek za práci ve stížených podmínkách, o víkendech a v nočních hodinách | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Práce spojené se zabezpečením pracoviště | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Režijní práce | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Likvidace ostatního odpadu, včetně odvozu | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Úklid staveniště | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Plošiny | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Zaučení obsluhy | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Autorský dozor projektanta (bude účtováno dle skutečných hodin) | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Dokumentace skutečného provedení stavby | 1 | kpl | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč 0,00 Kč5 808,00 Kč |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 108 984,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 131 870,64 Kč |  |
|  | 6. Revize |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| 6.1 6.2 | Revizní práce, měření | 1 | kpl | 9 000,00 Kč 0,00 Kč 9 000,00 Kč9 000,00 Kč 1 740,00 Kč 0,00 Kč 1 740,00 Kč1 740,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Spolupráce s revizním technikem | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 10 740,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 995,40 Kč |  |

Stránka 6 z 19

Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ

Jedn. Cena materiál

Jedn. Cena montáž

Cena celkem materiál

Cena celkem

montáž

Celková cena

Zpracoval: Martin Štěrba	Dne:	04/2024

změny ke dni 19.12.2024

Stránka 7 z 19

PD Dětská nemocnice

Soupis prací ze stádia dokumentace DPS Slaboproude elektroinstalace PZTS

|  | Rekapitulace |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HLAVA SLABOPROUDÉ INSTALACE 1. Technologie 2. Software 3.1 Montážní materiál 3.2 Montážní práce pro materiál 4. Zemní, stavební a montážní práce 5. HZS 6. Revize 236 861,00 Kč 67 935,00 Kč 116 460,00 Kč Mimostaveništní doprava (3,6% z pol. 1.-Dodávky) ze základu: Podružný materiál (3,5% z pol. 3.1-Materiál) ze základu: PPV (4,8% z pol. 3.2-Montážní práce) ze základu: |  |  | 236 861,00 Kč 96 078,00 Kč 67 935,00 Kč 116 460,00 Kč 9 720,00 Kč 49 416,00 Kč 9 960,00 Kč 8 527,00 Kč 2 377,73 Kč 5 590,08 Kč |  |
|  | Celkem |  | 602 924,80 Kč |  |
|  | Celkem bez DPH |  | 602 924,80 Kč |  |
|  | Daň z přidané hodnoty |  |  |  |
|  | DPH celkem |  | 126 614,21 Kč |  |
|  | Celkem s DPH |  |  | 729 539,01 Kč |

|  |  |  | Výkaz výměr |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typy výrobků uvedené ve specifikaci představují minimální předpokládaný standard. Specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Projektant nemá námitek proti záměnám výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry. Objednání výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora a architekta. Při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena díla byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Technologie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Systémové prvky 1.2 Č. pol. Popis položky Počet |  |  | MJ |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 | ASSET 804 Z 2C - řídící jednotka ASSET se zdrojem PWR 4A v kovovém krytu ( 420 x 390 x 170 ), s prostorem pro AKU 40Ah, 4 x lin á 30adres, 1 x ETHERNET, NBÚ - | 1 |  | kus | 46 922,00 Kč 7 800,00 Kč 46 922,00 Kč 7 800,00 Kč 54 722,00 Kč 3 567,00 Kč 180,00 Kč 17 835,00 Kč 900,00 Kč 18 735,00 Kč 1 173,00 Kč 204,00 Kč 3 519,00 Kč 612,00 Kč 4 131,00 Kč 13 167,00 Kč 780,00 Kč 26 334,00 Kč 1 560,00 Kč 27 894,00 Kč 2 993,00 Kč 78,00 Kč 8 979,00 Kč 234,00 Kč 9 213,00 Kč 8 978,00 Kč 1 440,00 Kč 44 890,00 Kč 7 200,00 Kč 52 090,00 Kč 1 796,00 Kč 528,00 Kč 1 796,00 Kč 528,00 Kč 2 324,00 Kč 826,00 Kč 180,00 Kč 3 304,00 Kč 720,00 Kč 4 024,00 Kč 0,00 Kč 9 600,00 Kč 0,00 Kč 9 600,00 Kč9 600,00 Kč 5 387,00 Kč 228,00 Kč 5 387,00 Kč 228,00 Kč 5 615,00 Kč 2 382,00 Kč 204,00 Kč 2 382,00 Kč 204,00 Kč 2 586,00 Kč |  |  |  |  |
|  | ASSET 8 Sběrnicový modul PZTS v krytu, 8x trojitě vyvážený vstup, 8x výstup pro připojení výstupního modulu (relé nebo otevřený kolektor). | 5 |  | kus |  |  |  |  |  |
|  | ASSET OUT 4R-02 MM - Modul 4x relé (max zatížení kontaktů 2A/60V pro ASSET 6.20, ASSET 16.20 , ASSET 8 | 3 |  | kus |  |  |  |  |  |
|  | Zdroj PWR4A/K40 | 2 |  | kus |  |  |  |  |  |
|  | Akumulátor 12V/38Ah šroubové svorky M5, životnost dle EUROBAT 1 až 12 le | 3 |  | kus |  |  |  |  |  |
|  | KMU4N.DF.PI.B Klávesnice pro ovládání PZTS, bílá, dvouřádkov displej, podsvícená klávesnic | 5 |  | kus |  |  |  |  |  |
|  | GSM komunikátor | 1 |  | kus |  |  |  |  |  |
|  | Kryt venkovní pro KMU4 - atyp | 4 |  | kus |  |  |  |  |  |
|  | Oživení, programování | 1 |  | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Měnič napětí XL6009E1 | 1 |  | kus |  |  |  |  |  |
|  | Čidlo teploty a vlhkosti Comet 3110 | 1 |  | kus |  |  |  |  |  |
|  | SW ASSET Client | 1 |  | kus 7 781,00 Kč 8 021,00 Kč 7 781,00 Kč 8 021,00 Kč 15 802,00 Kč |  |  |  |  |  |
|  | Průmyslový digitální optopřevodník - sběrnice 2xRS485 nebo 1xRS42 (TDW-S-4C-BOX) | 0 |  | kus |  |  | 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč |  |  |
|  | Průmyslový digitální optopřevodník - sběrnice 2xRS485 nebo 1xRS42 (RDW-S-4C-BOX) | 0 |  | kus |  |  |  |  |  |
|  | Bezkontant.čtečka (podpora SIO) iCLASS/Mifare/DESFire, úzká | 0 |  | kus |  | 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
|  | Bezkontaktní přívěšek iCLASS SE (SIO) 2K, kulatý, gravírované I přívěsku | 0 |  | kus |  |  | 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč |  |  |
|  | Zdroj v krytu 13,8Vss/3A se signalizačními výstupy, stupeň 2 prostor a AKU 17Ah | 0 |  | kus |  |  |  |  |  |
|  | Akumulátor bezúdržbový 12V, 17Ah (181x76x167 mm) | 0 |  | kus |  | 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč 797,00 Kč 0,00 Kč797,00 Kč |  |  |  |
|  | Pomocné relé 12V | 1 |  | Ks | 797,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Komb. optickokouřový + teplotní detektor , nap. 12 V ss + bateri ak./opt. signalizace + relé | 0 |  | kus |  |  | 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč |  |  |
|  | PIR detektor s dosahem 12m, pohledem pod sebe a PLUG-I konstrukcí včetně držák | 8 |  | Ks | 2 984,00 Kč | 23 872,00 Kč 0,00 Kč23 872,00 Kč |  |  |  |
|  | PIR detektor s držákem, vějíř 12 x 17m, volitelná PET do 36kg a pohl pod sebe | 0 |  | bal |  |  | 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč |  |  |
|  | Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m i pro skla s fóliemi | 0 |  | bal |  | 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč 640,00 Kč 0,00 Kč640,00 Kč 4 816,00 Kč 0,00 Kč4 816,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
|  | Propojovací krabice povrchová, 16 "S" kontaktů + tamper, plastová, bíl | á 10 |  | bal | 64,00 Kč |  |  |  |  |
|  | MG kontakt vratový čtyřdrátový s pracovní mezerou 55mm | 8 |  | Ks | 602,00 Kč |  |  |  |  |
|  | MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm | 0 |  | kpl |  |  |  |  |  |
|  | El. zámek univerzální (dodávka dveří dle specifikace dodavetele dveří) Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 112dB/1m do stupně 3 červeným majáke | 0 |  | Ks |  |  | 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč |  |  |
|  |  | 0 |  | kus |  |  | 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč |  |  |
|  | Zálohovaná plastová siréna venkovní 110dB/1m s majákem akumulátorem | 0 |  | kus |  |  |  |  |  |
|  | Zálohovací NiCd akupack 4,8V / 1,8Ah pro sirény OS360/365 | 0 |  | kus |  | 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  |  | 236 861,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 286 601,81 Kč |  |
| 2. Software Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Integrace |  |  |  | kus | 22 743,00 Kč 3 000,00 Kč 22 743,00 Kč 3 000,00 Kč 25 743,00 Kč | Cena celkem materiál Cena celkem montáž Celková cena 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
| 2.2 2.3 | LATIS3 FXP Interface Rozhraní pro připojení zařízení protokolem FXP (ASSET, AM1, PZL10) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LATIS3 Esser Interface Rozhraní pro připojení ústředen ESSER | 1 |  | kus | 17 716,00 Kč 3 000,00 Kč 17 716,00 Kč 3 000,00 Kč 20 716,00 Kč |  |  |  |  |
| LATIS3 Client - 1 Licence LATIS3 Client pro jednu pracovní stanici. 2.4 1 2.5 Úprava mapových podkladů 1 2.6 Nastavení aktivních prvků a vazeb 109 |  |  | kus 2 993,00 Kč 180,00 Kč 2 993,00 Kč 180,00 Kč 3 173,00 Kč kpl 14 400,00 Kč 0,00 Kč 14 400,00 Kč14 400,00 Kč kus 294,00 Kč 0,00 Kč 32 046,00 Kč32 046,00 Kč |  |  |  |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  |  | 96 078,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 116 254,38 Kč |  |
|  | 3. Montážní materiál |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Instalační přístroje a materiál 3.2 3.3 Č. pol. Popis položky Počet |  |  | MJ kus kus |  |  |  | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| 3.4 3.5 | Krabice bezhalogenová 80x80x 50 0 Krabice bezhalogenová 103x103x 57 0 |  |  |  |  | 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |

Stránka 8 z 19

| 3.6 Kabely 3.7 3.8 Č. pol. Popis položky Počet |  |  | MJ |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.9 3.10 3.11 | Kabel pro PZTS systém CAT5E F/UTP, LSOH | 600 |  | m | 11,00 Kč 20,00 Kč 6 600,00 Kč 12 000,00 Kč 18 600,00 Kč 12,00 Kč 20,00 Kč 7 800,00 Kč 13 000,00 Kč 20 800,00 Kč 12,00 Kč 20,00 Kč 3 600,00 Kč 6 000,00 Kč 9 600,00 Kč 11,00 Kč 20,00 Kč 3 300,00 Kč 6 000,00 Kč 9 300,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Bezhalogenový stíněný kabel JHTH 2x1 | 650 |  | m |  |  |  |  |  |
|  | FI-H06, stíněný 6ž. kabel pro PZT eca | 300 |  | m |  |  |  |  |  |
|  | FI-H04, stíněný 4ž. kabel pro PZT eca | 300 |  | m |  |  |  |  |  |
| 3.12 3.13 Bezhalogenová trubky, lišty, kabelové žlaby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 Podružný materiál 3.22 3.23 | Trubka 320N LS0H 20 černá 800 m 9,00 Kč 43,00 Kč 7 200,00 Kč 34 400,00 Kč 41 600,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trubka 320N LS0H 25 černá | 300 |  | m | 19,00 Kč 43,00 Kč 5 700,00 Kč 12 900,00 Kč 18 600,00 Kč 20,00 Kč 44,00 Kč 4 000,00 Kč 8 800,00 Kč 12 800,00 Kč 5,00 Kč 5,00 Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 16 000,00 Kč 6,00 Kč 5,00 Kč 3 600,00 Kč 3 000,00 Kč6 600,00 Kč 7,00 Kč 6,00 Kč 2 800,00 Kč 2 400,00 Kč5 200,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Trubka 320N LS0H 32 černá | 200 |  | m |  |  |  |  |  |
|  | Příchytka 20 | 1600 |  | m |  |  |  |  |  |
|  | Příchytka 25 | 600 |  | m |  |  |  |  |  |
|  | Příchytka 32 | 400 |  | m |  |  |  |  |  |
|  | Protipožární utěsnění prostupů stěnou 1 Pomocný montážní materiál pro elektro 1 |  | m2 4 908,00 Kč 600,00 Kč 4 908,00 Kč 600,00 Kč5 508,00 Kč sada 5 027,00 Kč 360,00 Kč 5 027,00 Kč 360,00 Kč5 387,00 Kč |  |  |  |  |  |  |
| 3.24 3.25 Ostatní práce a materiály |  |  |  | kus |  |  |  |  |  |
| 3.26 | Ostatní práce a dodávky jinde neuvedené 1 |  |  |  | 5 400,00 Kč 9 000,00 Kč 5 400,00 Kč 9 000,00 Kč 14 400,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  |  | 184 395,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 223 117,95 Kč |  |
|  | 4. Zemní, stavební a montážní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. pol. Popis položky Počet |  |  | MJ |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| 4.1 4.4 | Průrazy zdivem | 1 |  | kus | 6 720,00 Kč 0,00 Kč 6 720,00 Kč6 720,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Odvoz suti | 1 |  | t |  | 3 000,00 Kč 0,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  |  | 9 720,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 761,20 Kč |  |
|  | 5. HZS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. pol. Popis položky Počet |  |  | MJ |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 | Práce nespecifikované ceníkem | 1 |  | kus | 2 112,00 Kč 0,00 Kč 2 112,00 Kč2 112,00 Kč 2 112,00 Kč 0,00 Kč 2 112,00 Kč2 112,00 Kč 2 112,00 Kč 0,00 Kč 2 112,00 Kč2 112,00 Kč 528,00 Kč 0,00 Kč 528,00 Kč528,00 Kč 2 376,00 Kč 0,00 Kč 2 376,00 Kč2 376,00 Kč 2 376,00 Kč 0,00 Kč 2 376,00 Kč2 376,00 Kč 25 200,00 Kč 0,00 Kč 25 200,00 Kč25 200,00 Kč 2 376,00 Kč 0,00 Kč 2 376,00 Kč2 376,00 Kč 2 112,00 Kč 0,00 Kč 2 112,00 Kč2 112,00 Kč 2 112,00 Kč 0,00 Kč 2 112,00 Kč2 112,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Nepředvídatelné práce | 1 |  | kus |  |  |  |  |  |
|  | Práce spojené se zabezpečením pracoviště | 1 |  | kus |  |  |  |  |  |
|  | Režijní práce | 1 |  | kus |  |  |  |  |  |
|  | Likvidace ostatního odpadu, včetně odvozu | 1 |  | kus |  |  |  |  |  |
|  | Úklid staveniště | 1 |  | kus |  |  |  |  |  |
|  | Plošiny | 1 |  | kus |  |  |  |  |  |
|  | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | 1 |  | kus |  |  |  |  |  |
|  | Zaučení obsluhy | 1 |  | kus |  |  |  |  |  |
|  | Autorský dozor projektanta (bude účtováno dle skutečných hodin) | 1 |  | kus |  |  |  |  |  |
|  | Dokumentace skutečného provedení stavby | 1 |  | kus | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč 0,00 Kč6 000,00 Kč |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  |  | 49 416,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 59 793,36 Kč |  |
|  | 6. Revize |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. pol. Popis položky Počet |  |  | MJ kus kus |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| 6.1 6.2 | Revizní práce, měření 1 Spolupráce s revizním technikem 1 |  |  |  | 7 800,00 Kč 0,00 Kč 7 800,00 Kč7 800,00 Kč 2 160,00 Kč 0,00 Kč 2 160,00 Kč2 160,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  |  | 9 960,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 051,60 Kč |  |

Zpracoval: Martin Štěrba	Dne:	04/2024

změny ke dni 8.4.2025

Stránka 9 z 19

opraven vzorec

opraven vzorec

PD Dětská nemocnice

Soupis prací ze stádia dokumentace DPS

Slaboproude elektroinstalace EKV

|  | Rekapitulace |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HLAVA SLABOPROUDÉ INSTALACE 1. Technologie 2. Software 3.1 Montážní materiál 3.2 Montážní práce pro materiál 4. Zemní, stavební a montážní práce 5. HZS 6. Revize 255 024,00 Kč Mimostaveništní doprava (3,6% z pol. 1.-Dodávky) ze základu: 90 624,00 Kč 102 815,00 Kč 451 763,00 Kč Podružný materiál (3,5% z pol. 3.1-Materiál) ze základu: PPV (4,8% z pol. 3.2-Montážní práce) ze základu: Zařízení staveniště (3,5% z pol. 1.+2.+3.1+3.2+4.+6.) ze základu: |  |  | 255 024,00 Kč 0,00 Kč 90 624,00 Kč 102 815,00 Kč 3 300,00 Kč 25 560,00 Kč 5 700,00 Kč 9 180,86 Kč 3 171,84 Kč 4 935,12 Kč 15 811,71 Kč |  |
|  | Celkem |  | 516 122,53 Kč |  |
|  | Celkem bez DPH |  | 516 122,53 Kč |  |
|  | Daň z přidané hodnoty |  |  |  |
|  | DPH celkem |  | 108 385,73 Kč |  |
|  | Celkem s DPH |  |  | 624 508,26 Kč |

|  |  |  | Výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typy výrobků uvedené ve specifikaci představují minimální předpokládaný standard. Specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Projektant nemá námitek proti záměnám výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry. Objednání výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora a architekta. Při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena díla byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Technologie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Systémové prvky 1.2 Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 | Řídící jednotka UNI-CONTROL-3 | 1 | Ks | 23 701,00 Kč 1 800,00 Kč 23 701,00 Kč 1 800,00 Kč 25 501,00 Kč 6 943,00 Kč 720,00 Kč 83 316,00 Kč 8 640,00 Kč 91 956,00 Kč |  |  |  |  |
|  | APAS2 je ovládací jednotka přístupového systému | 12 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Duální čtečka bezkontaktních karet; | 0 | Ks |  | 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
|  | Duální čtečka bezkontaktních karet venkovní | 12 | Ks | 6 320,00 Kč 540,00 Kč 75 840,00 Kč 6 480,00 Kč 82 320,00 Kč 15 082,00 Kč 779,00 Kč 15 082,00 Kč 779,00 Kč 15 861,00 Kč 9 815,00 Kč 288,00 Kč 29 445,00 Kč 864,00 Kč 30 309,00 Kč 587,00 Kč 78,00 Kč 1 761,00 Kč 234,00 Kč 1 995,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Zámek elektromechanický | 1 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Zdroj malého bezpečného napětí pro systémy EKV Poskytuje stejnosměrné napětí 13,8 V, do sítě 230 V AC | 3 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Akumulátor bezúdržbový 12V, 17Ah (181x76x167 mm) | 3 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Bezkontant.čtečka (podpora SIO) iCLASS/Mifare/DESFire, úzká | 0 | Ks |  | 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
|  | Bezkontaktní přívěšek iCLASS SE (SIO) 2K, kulatý, gravírované ID přívěsku | 0 | Ks |  |  | 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč |  |  |
|  | Přepěťová ochrana RS485 | 1 | Ks | 2 514,00 Kč 144,00 Kč 2 514,00 Kč 144,00 Kč 2 658,00 Kč 2 454,00 Kč 144,00 Kč 2 454,00 Kč 144,00 Kč 2 598,00 Kč 479,00 Kč 126,00 Kč 479,00 Kč 126,00 Kč605,00 Kč 335,00 Kč 72,00 Kč 1 005,00 Kč 216,00 Kč 1 221,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Přepěťová ochrana 12V | 1 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Box pro instalaci přepěťových ochran | 1 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Pomocné relé 12V | 3 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 255 024,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 308 579,04 Kč |  |
| 2. Software Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Spáva systému 2.2 Program pro uživatele (správce) celé řady ústředen Anet(stávající) |  |  | ks | Jedn. Cena materiál | Cena celkem materiál Cena celkem montáž Jedn. Cena montáž Celková cena 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  | 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč |  |  |
| 2.3 | Integrace do systému Latis | 0 | ks |  | 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 0,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 Kč |  |
|  | 3. Montážní materiál |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Instalační přístroje a materiál 3.2 3.3 Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| 3.4 3.5 3.6 Kabely 3.7 3.8 3.9 | Krabice bezhalogenová 80x80x 50 0 ks Krabice bezhalogenová 103x103x 57 0 ks |  |  |  | 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
|  | Kabel pro PZTS systém CAT5E F/UTP, LSOH 1200 m 11,00 Kč 19,00 Kč 13 200,00 Kč 22 800,00 Kč 36 000,00 Kč Bezhalogenový stíněný kabel JHTH 2x2,5 1200 m 23,00 Kč 20,00 Kč 27 600,00 Kč 24 000,00 Kč 51 600,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 3.14 Bezhalogenová trubky, lišty, kabelové žlaby |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 Podružný materiál 3.23 3.24 | Trubka 320N LS0H 20 černá 200 m 9,00 Kč 43,00 Kč 1 800,00 Kč 8 600,00 Kč 10 400,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trubka 320N LS0H 25 černá | 100 | m | 19,00 Kč 43,00 Kč 1 900,00 Kč 4 300,00 Kč 6 200,00 Kč 20,00 Kč 44,00 Kč 1 000,00 Kč 2 200,00 Kč 3 200,00 Kč 5,00 Kč 5,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč4 000,00 Kč 6,00 Kč 5,00 Kč 1 200,00 Kč 1 000,00 Kč2 200,00 Kč 7,00 Kč 6,00 Kč 700,00 Kč 600,00 Kč1 300,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Trubka 320N LS0H 32 černá | 50 | m |  |  |  |  |  |
|  | Příchytka 20 | 400 | m |  |  |  |  |  |
|  | Příchytka 25 | 200 | m |  |  |  |  |  |
|  | Příchytka 32 | 100 | m |  |  |  |  |  |
|  | Protipožární utěsnění prostupů stěnou 1 m2 4 668,00 Kč 600,00 Kč 4 668,00 Kč 600,00 Kč 5 268,00 Kč Pomocný montážní materiál pro elektro 1 sada 5 027,00 Kč 3 600,00 Kč 5 027,00 Kč 3 600,00 Kč 8 627,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |

Stránka 10 z 19

| Č. pol. Popis položky Počet MJ 3.25 3.26 Ostatní práce a materiály |  |  |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.28 | Ostatní práce a dodávky jinde neuvedené 1 |  | kpl | 31 529,00 Kč 33 115,00 Kč 31 529,00 Kč 33 115,00 Kč 64 644,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 193 439,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 234 061,19 Kč |  |
|  | 4. Zemní, stavební a montážní práce |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| 4.1 4.4 | Průrazy zdivem | 1 | kpl | 1 800,00 Kč 0,00 Kč 1 800,00 Kč1 800,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Odvoz suti | 1 | t |  | 1 500,00 Kč 0,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 3 300,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 993,00 Kč |  |
|  | 5. HZS |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| 5.1 5.2 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 | Práce nespecifikované ceníkem | 1 | kpl | 1 080,00 Kč 0,00 Kč 1 080,00 Kč1 080,00 Kč 1 080,00 Kč 0,00 Kč 1 080,00 Kč1 080,00 Kč 1 080,00 Kč 0,00 Kč 1 080,00 Kč1 080,00 Kč 528,00 Kč 0,00 Kč 528,00 Kč528,00 Kč 2 376,00 Kč 0,00 Kč 2 376,00 Kč2 376,00 Kč 2 376,00 Kč 0,00 Kč 2 376,00 Kč2 376,00 Kč 5 400,00 Kč 0,00 Kč 5 400,00 Kč5 400,00 Kč 2 376,00 Kč 0,00 Kč 2 376,00 Kč2 376,00 Kč 2 112,00 Kč 0,00 Kč 2 112,00 Kč2 112,00 Kč 2 112,00 Kč 0,00 Kč 2 112,00 Kč2 112,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Nepředvídatelné práce | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Práce spojené se zabezpečením pracoviště | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Režijní práce | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Likvidace ostatního odpadu, včetně odvozu | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Úklid staveniště | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Plošiny | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Zaučení obsluhy | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Autorský dozor projektanta (bude účtováno dle skutečných hodin) | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Dokumentace skutečného provedení stavby | 1 | kpl | 5 040,00 Kč | 5 040,00 Kč 0,00 Kč5 040,00 Kč |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 25 560,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 30 927,60 Kč |  |
|  | 6. Revize |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| 6.1 6.2 | Revizní práce, měření 1 kpl Spolupráce s revizním technikem 1 kpl |  |  | 4 200,00 Kč 0,00 Kč 4 200,00 Kč4 200,00 Kč 1 500,00 Kč 0,00 Kč 1 500,00 Kč1 500,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 5 700,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 897,00 Kč |  |

Zpracoval: Martin Štěrba	Dne:	04/2024

Stránka 11 z 19

PD Dětská nemocnice

Soupis prací ze stádia dokumentace DPS

Slaboproude elektroinstalace SK, CCTV, DT

|  | Rekapitulace |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HLAVA SLABOPROUDÉ INSTALACE 1. Technologie 2. Certifikační měření 3.1 Montážní materiál 3.2 Montážní práce pro materiál 4. Zemní, stavební a montážní práce 5. HZS 6. Revize 1 913 822,00 Kč Mimostaveništní doprava (3,6% z pol. 1.-Dodávky) ze základu: 627 173,00 Kč 3 000,00 Kč Podružný materiál (3,5% z pol. 3.1-Materiál) ze základu: PPV (4,8% z pol. 3.2-Montážní práce) ze základu: |  |  | 1 913 822,00 Kč 20 947,00 Kč 627 173,00 Kč 3 000,00 Kč 8 400,00 Kč 75 936,00 Kč 10 080,00 Kč 68 897,59 Kč 21 951,06 Kč 144,00 Kč |  |
|  | Celkem |  | 2 750 350,65 Kč |  |
|  | Celkem bez DPH |  | 2 750 350,65 Kč |  |
|  | Daň z přidané hodnoty |  |  |  |
|  | DPH celkem |  | 577 573,64 Kč |  |
|  | Celkem s DPH |  |  | 3 327 924,28 Kč |

|  |  |  | Výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typy výrobků uvedené ve specifikaci představují minimální předpokládaný standard. Specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Projektant nemá námitek proti záměnám výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry. Objednání výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora a architekta. Při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena díla byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Technologie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Systémové prvky 1.2 Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 | RACK rozvaděč - SWITCHe: 48U, 800x800 | 1 | kus | 20 842,00 Kč 3 000,00 Kč 20 842,00 Kč 3 000,00 Kč 23 842,00 Kč 3 973,00 Kč 228,00 Kč 3 973,00 Kč 228,00 Kč 4 201,00 Kč 796,00 Kč 72,00 Kč 1 592,00 Kč 144,00 Kč 1 736,00 Kč 3 889,00 Kč 360,00 Kč 3 889,00 Kč 360,00 Kč 4 249,00 Kč 552,00 Kč 300,00 Kč 1 104,00 Kč 600,00 Kč 1 704,00 Kč 4 047,00 Kč 120,00 Kč 8 094,00 Kč 240,00 Kč 8 334,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Ventilační jednotka, 4x ventilátor, automatický termostat | 1 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Kabelová průchodka s dvouvrstvým kartáčem (otvor 300x100mm) | 2 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Separační rám studené zóny | 1 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Vertikální kabelový panel, šířka 150mm, pro rozvaděče Ri7, RSF, RF1(47U), výšky 48U | 2 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Přední vertikální HD vyvazovací panel | 2 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Sada na spojení rozvaděčů, OPTIMAL, PREMIUM do bloku - instalace včetně bočnic | 0 | kus |  |  | 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč |  |  |
|  | Univerzální držák pro instalaci vert. napájecích panelů | 2 | kus | 266,00 Kč 72,00 Kč 532,00 Kč 144,00 Kč 676,00 Kč 1 775,00 Kč 180,00 Kč 3 550,00 Kč 360,00 Kč 3 910,00 Kč 187,00 Kč 12,00 Kč 3 927,00 Kč 252,00 Kč 4 179,00 Kč 1 775,00 Kč 78,00 Kč 5 325,00 Kč 234,00 Kč 5 559,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Managmen kříž pro namotání rezervy optického kabelu | 2 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Zaslepovací panel 1U | 21 | kus |  |  |  |  |  |
|  | 19" rozvodný panel 8x230V/16A 1,5U 3m černý s vaničkou, přepěťovou ochranou a vypínačem | 3 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Management rozvaděčů |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Patch panel 48 x RJ45 CAT6 STP černý 1U | 1 | kus | 5 027,00 Kč 2 952,00 Kč 5 027,00 Kč 2 952,00 Kč 7 979,00 Kč 1 544,00 Kč 1 080,00 Kč 1 544,00 Kč 1 080,00 Kč 2 624,00 Kč 192,00 Kč 72,00 Kč 1 536,00 Kč 576,00 Kč 2 112,00 Kč 1 676,00 Kč 540,00 Kč 8 380,00 Kč 2 700,00 Kč 11 080,00 Kč 215,00 Kč 11,00 Kč 1 075,00 Kč 55,00 Kč 1 130,00 Kč 40,00 Kč 6,00 Kč 2 200,00 Kč 330,00 Kč 2 530,00 Kč 26,00 Kč 5,00 Kč 1 248,00 Kč 240,00 Kč 1 488,00 Kč 4,00 Kč 3,00 Kč 224,00 Kč 168,00 Kč392,00 Kč 408,00 Kč 0,00 Kč 22 848,00 Kč22 848,00 Kč 47,00 Kč 23,00 Kč 2 632,00 Kč 1 288,00 Kč 3 920,00 Kč |  |  |  |  |
|  | ISDN panel 25 x RJ45 černý 1U | 1 | ks |  |  |  |  |  |
|  | KELine, 19' vyvazovací panel 1U černý, 5 x kovový úchyt velký 40 x 80 mm | 8 | kus |  |  |  |  |  |
|  | 19" FO vana komplet,24xLC 9/125,pigtail a kazeta,1U,RAL 7035 | 5 | ks |  |  |  |  |  |
|  | Patch kabel 9/125 LCupc/LCupc SM OS 2m duplex | 5 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Patch kabel CAT6 SFTP PVC 2m šedý snag-proof C6- 315GY-1MB | 55 | ks |  |  |  |  |  |
|  | Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice | 48 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Ochrana sváru | 56 | kus |  |  |  |  |  |
|  | svár vlákna | 56 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Pigtail 9/125 LCupc SM OS 1,5m G.657A2 SXPI-LC-UPC-OS-1,5M- G657A2 | 56 | kus |  |  |  |  |  |
| 1.26 KAMEROVÝ SYSTÉM 1.27 Kamery CCTV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28 | IP kamera s objektivem typu rybí oko, rozlišením 12 Mpx a adaptivním infračerveným přísvitem. "fisheye" konstrukce poskytující kamera 360° panoramatický zorný úhel. ONVIF kompatibilita zařízení, dva sloty pro microSD kartu. | 27 | kus | 25 967,00 Kč 564,00 Kč 701 109,00 Kč 15 228,00 Kč 716 337,00 Kč |  |  |  |  |

Stránka 12 z 19

| 1.1 Systémové prvky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 1.49 | 4 MPx, Dome antivandal, Motorický VF 2.8-12mm, H.265, PoE, 2560×1440@30fps; WDR, NIR, BLC, Duálny ICR, Dosvit IR 30m, Smart VCA funkcie, Vstavěný mikrofon, Kovový kryt, Audio 1/1, Poplach 1/0, MicroSD Slot, IP66, IK10 | 8 | kus | 4 790,00 Kč 564,00 Kč 38 320,00 Kč 4 512,00 Kč 42 832,00 Kč 190,00 Kč 144,00 Kč 6 650,00 Kč 5 040,00 Kč 11 690,00 Kč 274,00 Kč 203,00 Kč 7 946,00 Kč 5 887,00 Kč 13 833,00 Kč 48,00 Kč 5,00 Kč 2 304,00 Kč 240,00 Kč 2 544,00 Kč 40,00 Kč 5,00 Kč 1 160,00 Kč 145,00 Kč 1 305,00 Kč 5,00 Kč 5,00 Kč 500,00 Kč 500,00 Kč1 000,00 Kč 6 582,00 Kč 1 440,00 Kč 6 582,00 Kč 1 440,00 Kč 8 022,00 Kč 144,00 Kč 36,00 Kč 5 040,00 Kč 1 260,00 Kč 6 300,00 Kč 5 865,00 Kč 144,00 Kč 205 275,00 Kč 5 040,00 Kč 210 315,00 Kč 109 455,00 Kč 3 000,00 Kč 218 910,00 Kč 6 000,00 Kč 224 910,00 Kč 3 950,00 Kč 54,00 Kč 15 800,00 Kč 216,00 Kč 16 016,00 Kč 4 908,00 Kč 288,00 Kč 4 908,00 Kč 288,00 Kč 5 196,00 Kč 527,00 Kč 144,00 Kč 527,00 Kč 144,00 Kč671,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Adaptér pro dome kamery | 35 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Datová zásuvka 1x RJ45 včetně rámečku krytu a instalační krabice | 29 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Patch kabel CAT6 SFTP PVC 3m černá snag-proof | 48 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Patch kabel CAT6 SFTP PVC 0,5m černá snag-proof | 29 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Konektor RJ45 Plug FM45 ELC6A s/u 22-26 IP20 m | 100 | kus |  |  |  |  |  |
|  | LATIS3 Client Dahua/Avg/ Extension | 1 | kus |  |  |  |  |  |
|  | LATIS3 Camera int. - 1 | 35 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Avigilon Control Center 7 - edice Enterprise pro monitorování 1 kamery, | 35 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Výkonný NVR pro 32 IP kamer, až 12MP, HDMI, 4K, H.265, I/O, bez HDD | 2 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | HDD bez šuplíku, 4000GB, vhodný pro DVR, NVR pro provoz 24/7, rozhraní SATA III | 4 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Monitor LED IPS, 27" mat 1920x1080, 300cd, 5ms, 4xxUSB, DP, DVI-D, DSUB, Pivot, repro, bílý | 1 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Kabel DisplayPort na HDMI, M/M, 1m | 1 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Aktivní prvky pro CCTV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Serverovna_PD – 2x switch c9300-48p dodávka investora | 2 | kus | 178 102,00 Kč 1 080,00 Kč 356 204,00 Kč 2 160,00 Kč 358 364,00 Kč 814,00 Kč 480,00 Kč 4 884,00 Kč 2 880,00 Kč 7 764,00 Kč 2 993,00 Kč 72,00 Kč 2 993,00 Kč 72,00 Kč 3 065,00 Kč 52 429,00 Kč 1 440,00 Kč 52 429,00 Kč 1 440,00 Kč 53 869,00 Kč 4 070,00 Kč 420,00 Kč 24 420,00 Kč 2 520,00 Kč 26 940,00 Kč 850,00 Kč 168,00 Kč 5 100,00 Kč 1 008,00 Kč 6 108,00 Kč 1 436,00 Kč 288,00 Kč 8 616,00 Kč 1 728,00 Kč 10 344,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Optický převodník optika /metalika (pár) | 6 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | SFP+ transceiver 10GBASE-LR/LW, multirate, SM 10km, 1310nm, LC dup., DMI , | 1 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | UPS APC - SMX3000RMHV2UNC - dodávka investora | 1 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Box pro zakončení optického rozvaděče a iinstalaci Switche | 6 | ks |  |  |  |  |  |
|  | Optický převodník metalika/optika SM. | 6 | ks |  |  |  |  |  |
|  | Pomocný napájecí zdroj, | 6 | ks |  |  |  |  |  |
| 1.50 1.51 DOMÁCÍ TELEFON 1.52 Domácí telefon |  |  |  |  | 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
| 1.53 1.54 1.55 | Vario audio panel IP DISPLAY 3x2 tlač., kamera, klávesnice, povrchová instalace | 4 | Ks | 14 293,00 Kč 1 428,00 Kč 57 172,00 Kč 5 712,00 Kč 62 884,00 Kč 1 173,00 Kč 588,00 Kč 4 692,00 Kč 2 352,00 Kč 7 044,00 Kč 1 436,00 Kč 540,00 Kč 1 436,00 Kč 540,00 Kč 1 976,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Zápustná krabice se stříškou pro 1 modul Vario | 4 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Drobný instalační materiál | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 1 913 822,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 315 724,62 Kč |  |
|  | 2. Certifikační měření |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. pol. Popis položky 2.1 Měření |  | Počet MJ |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž Cena celkem materiál Cena celkem montáž Celková cena 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
| 2.2 2.3 | certifikační měření metalika 61 ks 79,00 Kč 0,00 Kč 4 819,00 Kč 4 819,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |
|  | certifikační měření optika | 56 | ks | 288,00 Kč 0,00 Kč 16 128,00 Kč16 128,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 20 947,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 25 345,87 Kč |  |
|  | 3. Montážní materiál |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Instalační přístroje a materiál 3.2 3.3 Č. pol. Popis položky |  | Počet MJ |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž Celková cena |  |
| 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cat6A S/FTP 4P 650 MHz LSFRZH, B2ca, RDM | 3500 | m | 14,00 Kč 18,00 Kč 49 000,00 Kč 63 000,00 Kč 112 000,00 Kč 45,00 Kč 25,00 Kč 9 000,00 Kč 5 000,00 Kč 14 000,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Central loose tube, gel-free cable, RP-rodent protected, indoor-use, FRLSZH sheath - yellow, B2ca, 01 x 04 fibers G657A1 - včetně cutting service | 200 | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč |  |  |
|  | Kabel optický, FTTx DROP, 8vl., 9/125, G657A, 1000N, PURLSOH | 0 | m |  |  |  |  |  |
|  | Kabel optický, J/A-(ZN)H, FTTx DROP, 12vl., 9/125, G657A, LSOH, 3,7mm, Eca, KDP Součást přeložky a přípojky | 0 | m |  |  |  |  |  |
|  | venkovní sdělovací kabel 10x4x0,8 Součást přeložky a přípojky | 0 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | 600 | m |  |  |  |  |  |
| 3.9 KABELOVÉ ŽLABY A ŽEBŘÍKY |  |  |  |  | 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
| 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 | Kabelový žlab 100x100mm, včetně montáže a příslušenství |  |  | 250,00 Kč 191,00 Kč 150 000,00 Kč 114 600,00 Kč 264 600,00 Kč 711,00 Kč 199,00 Kč 142 200,00 Kč 39 800,00 Kč 182 000,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Kabelový žlab 200x100mm, včetně montáže a příslušenství | 200 | m |  |  |  |  |  |
|  | Kabelový žlab 300x100mm, včetně montáže a příslušenství | 0 | m |  |  | 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč |  |  |
|  | Kabelový žlab 500x100mm, včetně montáže a příslušenství | 0 | m |  |  |  |  |  |
|  | Trubka ohebná D20 s protahovacím drátem, včetně montáže do nebo na monolitický beton a příslušenství | 250 | m | 13,00 Kč 42,00 Kč 3 250,00 Kč 10 500,00 Kč 13 750,00 Kč |  |  |  |  |

Stránka 13 z 19

| 1.1 Systémové prvky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 Podružný materiál 3.31 3.33 3.34 Ostatní práce a materiály 3.35 3.32 | Trubka ohebná D25 s protahovacím drátem, včetně montáže do nebo na monolitický beton a příslušenství | 100 | m | 19,00 Kč 42,00 Kč 1 900,00 Kč 4 200,00 Kč 6 100,00 Kč 20,00 Kč 43,00 Kč 400,00 Kč 860,00 Kč 1 260,00 Kč 26,00 Kč 43,00 Kč 520,00 Kč 860,00 Kč 1 380,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Trubka ohebná D32 s protahovacím drátem, včetně montáže do nebo na monolitický beton a příslušenství | 20 | m |  |  |  |  |  |
|  | Trubka ohebná D40 s protahovacím drátem, včetně montáže do nebo na monolitický beton a příslušenství | 20 | m |  |  |  |  |  |
|  | Kabelová chránička korugovaná DN40, včetně montáže a příslušenství | 0 | m |  |  | 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč |  |  |
|  | Kabelová chránička korugovaná DN63, včetně montáže a příslušenství | 0 | m |  |  |  |  |  |
|  | Kabelová chránička korugovaná DN90, včetně montáže a příslušenství | 0 | m |  |  |  |  |  |
|  | Kabelová chránička korugovaná DN100, včetně montáže a příslušenství | 0 | m |  |  |  |  |  |
|  | Kabelová chránička korugovaná DN125, včetně montáže a příslušenství | 0 | m |  |  |  |  |  |
|  | Kabelová chránička korugovaná DN160, včetně montáže a příslušenství | 0 | m |  |  |  |  |  |
|  | Trubka tuhá D20 s protahovacím drátem, včetně montáže do nebo na monolitický beton a příslušenství | 0 | m |  |  |  |  |  |
|  | Trubka tuhá D25 s protahovacím drátem, včetně montáže do nebo na monolitický beton a příslušenství | 0 | m |  |  |  |  |  |
|  | Trubka tuhá D32 s protahovacím drátem, včetně montáže do nebo na monolitický beton a příslušenství | 0 | m |  |  |  |  |  |
|  | Trubka tuhá D40 s protahovacím drátem, včetně montáže do nebo na monolitický beton a příslušenství | 0 | m |  |  |  |  |  |
|  | Kabelová trasa stoupacího vedení na příchytkách, včetně příchytek, požárně dělících přepážek a montáže Protipožární utěsnění prostupů stěnou | 50 1 | m m2 | 235,00 Kč 172,00 Kč 11 750,00 Kč 8 600,00 Kč 20 350,00 Kč |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 268,00 Kč |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 268,00 Kč 0,00 Kč5 268,00 Kč 6 465,00 Kč 0,00 Kč6 465,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč3 000,00 Kč |  |  |  |
|  | Pomocný montážní materiál pro elektro | 1 | sada | 6 465,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Ostatní práce a dodávky jinde neuvedené 1 kus 3 000,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 630 173,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 762 509,33 Kč |  |
|  | 4. Zemní, stavební a montážní práce |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. pol. Popis položky |  | Počet MJ |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž Celková cena |  |
| 4.1 4.4 | Průrazy zdivem | 1 | kus | 5 040,00 Kč 0,00 Kč 5 040,00 Kč5 040,00 Kč 3 360,00 Kč 0,00 Kč 3 360,00 Kč3 360,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Odvoz suti | 1 | t |  |  |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 8 400,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 164,00 Kč |  |
|  | 5. HZS |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. pol. Popis položky |  | Počet MJ |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž Celková cena |  |
| 5.1 5.2 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 | Práce nespecifikované ceníkem | 1 | kus | 2 112,00 Kč 0,00 Kč 2 112,00 Kč2 112,00 Kč 2 112,00 Kč 0,00 Kč 2 112,00 Kč2 112,00 Kč 2 112,00 Kč 0,00 Kč 2 112,00 Kč2 112,00 Kč 528,00 Kč 0,00 Kč 528,00 Kč528,00 Kč 2 376,00 Kč 0,00 Kč 2 376,00 Kč2 376,00 Kč 2 376,00 Kč 0,00 Kč 2 376,00 Kč2 376,00 Kč 51 000,00 Kč 0,00 Kč 51 000,00 Kč51 000,00 Kč 2 376,00 Kč 0,00 Kč 2 376,00 Kč2 376,00 Kč 2 112,00 Kč 0,00 Kč 2 112,00 Kč2 112,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Nepředvídatelné práce | 1 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Práce spojené se zabezpečením pracoviště | 1 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Režijní práce | 1 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Likvidace ostatního odpadu, včetně odvozu | 1 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Úklid staveniště | 1 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Plošiny | 1 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | 1 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Zaučení obsluhy | 1 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Autorský dozor projektanta (bude účtováno dle skutečných hodin) | 1 | hod |  | 2 112,00 Kč 0,00 Kč 2 112,00 Kč 2 112,00 Kč 6 720,00 Kč 0,00 Kč6 720,00 Kč |  |  |  |
|  | Dokumentace skutečného provedení stavby | 1 | kus | 6 720,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 75 936,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 91 882,56 Kč |  |
|  | 6. Revize |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. pol. Popis položky |  | Počet MJ |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž Celková cena |  |
| 6.1 6.2 | Revizní práce, měření | 1 | kpl | 7 440,00 Kč 0,00 Kč 7 440,00 Kč7 440,00 Kč 2 640,00 Kč 0,00 Kč 2 640,00 Kč2 640,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Spolupráce s revizním technikem | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 10 080,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 196,80 Kč |  |

Zpracoval: Martin Štěrba	Dne:	04/2024

Stránka 14 z 19

PD Dětská nemocnice

Soupis prací ze stádia dokumentace DPS

D.1.4f SLABOPROUDÉ INSTALACE - Parkovací systém

|  | Rekapitulace |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HLAVA SLABOPROUDÉ INSTALACE 1. Technologie 2. Software 3.1 Montážní materiál 3.2 Montážní práce pro materiál 4. Zemní, stavební a montážní práce 5. HZS 6. Revize 8 973 382,00 Kč Mimostaveništní doprava (3,6% z pol. 1.-Dodávky) ze základu: 1 846 412,00 Kč 1 293 775,00 Kč 12 180 613,00 Kč Podružný materiál (3,5% z pol. 3.1-Materiál) ze základu: PPV (4,8% z pol. 3.2-Montážní práce) ze základu: Zařízení staveniště (3,5% z pol. 1.+2.+3.1+3.2+4.+6.) ze základu: |  |  | 8 973 382,00 Kč 47 844,00 Kč 1 846 412,00 Kč 1 293 775,00 Kč 19 200,00 Kč 30 744,00 Kč 9 420,00 Kč 323 041,75 Kč 64 624,42 Kč 62 101,20 Kč 426 321,46 Kč |  |
|  | Celkem |  | 13 096 865,83 Kč |  |
|  | Celkem bez DPH |  | 13 096 865,83 Kč |  |
|  | Daň z přidané hodnoty |  |  |  |
|  | DPH celkem |  | 2 750 341,82 Kč |  |
|  | Celkem s DPH |  |  | 15 847 207,65 Kč |

|  |  | Výkaz výměr |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typy výrobků uvedené ve specifikaci představují minimální předpokládaný standard. Specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Projektant nemá námitek proti záměnám výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry. Objednání výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora a architekta. Při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena díla byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Technologie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Závory vjezd/výjezd 1.2 Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 | Bezpečnostní zábrana ostrůvku | 4 | Ks | 2 477,00 Kč 625,00 Kč 9 908,00 Kč 2 500,00 Kč 12 408,00 Kč 63 489,00 Kč 2 160,00 Kč 126 978,00 Kč 4 320,00 Kč 131 298,00 Kč 1 166,00 Kč 300,00 Kč 1 166,00 Kč 300,00 Kč 1 466,00 Kč 8 605,00 Kč 239,00 Kč 17 210,00 Kč 478,00 Kč 17 688,00 Kč 2 589,00 Kč 240,00 Kč 5 178,00 Kč 480,00 Kč 5 658,00 Kč 3 556,00 Kč 180,00 Kč 7 112,00 Kč 360,00 Kč 7 472,00 Kč 7 439,00 Kč 180,00 Kč 14 878,00 Kč 360,00 Kč 15 238,00 Kč 109 744,00 Kč 1 440,00 Kč 109 744,00 Kč 1 440,00 Kč 111 184,00 Kč 103 961,00 Kč 1 440,00 Kč 103 961,00 Kč 1 440,00 Kč 105 401,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Sada automatické závory s frekvenčním měničem, kompozitový kryt (rameno 3m, profil, kot.sada, det+s) | 2 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | UPS - záložní zdroj pro závoru AG | 1 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Kloubová mechanika 90°, provedení pro profil 40 x 80 mm Kloubová mechanika určená pro instalace automatických závor v místech se sníženým stropem, jako jsou např. podzemní garáže. Úhel sklopení mechaníky je 90°. Rameno není součástí dodávky a je nutné jej objednat samostatně. Použitelná pro ramena typu profil 80x40 mm. Celková délka ramene nesmí přesáhnout 5 metrů | 2 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Osvětlení pro rameno 3m, pro horní stranu, LED pás RGB LED pásek pro rameno závory délky 3m. Použití osvětlení ramene významně zvyšuje bezpečnost provozu, kdy upozorňuje řidiče na přítomnost překážky. Zejména efektivní je v noci nebo za hustého sněžení, mlhy či deště. Instaluje se na horní stranu ramene závory. Viditelné pro řidiče přijíždějící z libovolné strany | 2 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Klíčový spínač (univerzální klíč Třípolohový klíčový spínač. Balení obsahuje klíčový spínač se dvěma klíči. Umožňuje ruční přepínání provozního režimu závory z automatického na trvalé otevření nebo trvalé zavření. Klíčový spínač je obvykle zabudovaný přímo do skříně automatické závory. Poloha I - všechny signály jsou ignorovány a závora zůstává trvale otevřená. Poloha 0 - automatický (normální) režim. Poloha II - všechny signály jsou ignorovány a závora zůstává zavřen | 2 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Laserový otvírací a bezpečnostní senzor pro detekci vozidel a osob (9,9mx9,9m Laserový senzor pro automatické závory sloužící k otevření, zabezpečení a/nebo detekci přítomnosti. Alternativa k indukčním smyčkám s významnými přednostmi - až 99% úspora instalačních nákladů ve srovnání s indukčními smyčkami, detekce všech typů vozidel a dokonce i chodců. V otvíracím poli jsou detekovány všechny typy vozidel: osobní automobily, elektrická vozidla, vozidla vyrobená z kompozitních materiálů, nákladní automobily s přívěsy atd. Lze definovat trajektorii vozidla pro cílené otevírání, např. závora se otevře pouze pro vozidla přijíždějící k závoře. FUNKCE: - závora se otevře pro přijíždějící vozidlo; chodci a vozidla projíždějící v jiném směru jsou ignorováni - chrání vozidla a osoby detekované v bezpečnostním poli před kontaktem s ramenem závory - instalace bez nutnosti stavebního zásahu do vozovky a snadné | 2 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Vjezdový stojan - vydavač parkovacích lístků s čárovým kódem | 1 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Výjezdový stojan - pro kontrolu zaplacených parkovacích lístků s čárovým kóde Kompletní řešení pro bezobslužný výjezd z parkoviště. Validátor parkovacích lístků s ovládacími prvky pohodlně dostažitelnými ze sedadla řidiče. Podsvětlený grafický LCD displej s instrukcemi a věstavěná čtečka parkovacích lístků s čárovým/QR kódem. - vnější prvky včetně skříně z nerezavějících materiálů - grafický displej s instrukcemi - čtečka čárových/QR kódů pro ověření parkovacích lístků - rychlá validace lístku - omezuje tvorbu kolon na výjezdu - detekce přítomnosti vozidla (* vyžaduje indukční smyčku) - topná a ventilační jednotka VOLITELNÉ: - vestavěný hlasový nebo video interkom pro komunikaci s obsluhou v případě potíží - vestavěná čtečka parkovacích/zaměstnaneckých/kongresových RFID | 1 | Ks |  |  |  |  |  |

Stránka 15 z 19

Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ

Jedn. Cena materiál

Jedn. Cena montáž

Cena celkem materiál

Cena celkem

montáž

Celková cena

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

| Automatická pokladna pro platby bezkontaktní kartou Zjednodušená samoobslužná pokladna pro úhrady poplatků za parkování. Úhrady lze provádět pouze bezkontaktní platební kartou. Uvedená cena nezahrnuje poplatky za provoz a vzdálené upgrady platebního terminálu při změnách předpisů o úrovni elektronického zabezpečení u platebních operací. - 7" dotykový grafický displej s instrukcemi - tisk daňového dokladu automaticky nebo pouze na vyžádání - upozornění na docházející papír - při ztrátě parkovacího lístku lze na pokladně zakoupit náhradní výjezdový lístek (výši poplatku za ztracený lístek lze nastavit v menu pokladny nebo v parkovacím software) - topná a ventilační jednotka - možnost instalace hlasového nebo video interkomu Alternativa k položce 1.9 | 0 | Ks |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kotevní sada pro terminály EPE II, EPS II | 2 | Ks | 1 341,00 Kč |
| Indukční detektor 1 kanál Bezpečnostní prvek vyhodnocující přítomnost vozidla pod ramenem automatické závory nebo parkovacího terminálu. Vyžaduje instalaci indukční smyčky do vozovky | 4 | Ks | 5 760,00 Kč |
| Návin indukční smyčky (bez stavební přípravy Bezpečnostní prvek zajišťující detekci přítomnosti vozidla a/nebo zavření automatické závory po průjezdu vozidla pod ramenem závory. Vyžaduje indukční detektor. | 4 | Ks | 2 507,00 Kč |
| Automatická pokladna pro platby v hotovosti a bezkontaktní platební karto Samoobslužná pokladna pro úhrady poplatků za parkování. Platby lze provádět mincemi/bankovkami a bezkontaktní platební kartou. Přeplatek je vrácen z velkokapacitních zásobníků mincí. Zásobníky se průběžně doplňují z přijatých plateb. Nerezové provedení skříně s barevnou povrchovou úpravou. - barevný displej s instrukcemi - tisk daňového dokladu automaticky nebo na vyžádání - při ztrátě parkovacího lístku lze na pokladně zakoupit náhradní výjezdový lístek (výši poplatku za ztracený lístek lze nastavit v menu pokladny nebo v parkovacím software) - topná a ventilační jednotka - možnost doplnění strojového plnění zásobníků mincí - možnost instalace hlasového nebo video interkomu - možnost instalace čtečky RFID karet pro dobíjení kreditu předplacených parkovacích karet | 3 | Ks | 334 794,00 Kč |
| Server pro EcoParkII, Rack, max. 50 zařízení, bez OS | 1 | Ks | 30 059,00 Kč |
| UPS - záložní zdroj pro serve Při výpadku napájení slouží jako zdroj energie pro server mini (kamery, parkovací systém, obsluhovaná pokladna, apod.). Brání poškození parkovací databáze vlivem náhlého ukončení práce parkovacího serveru z důvodu přerušení dodávky energie. Před vybitím zašle záložní zdroj parkovacímu serveru instrukci ke korektnímu ukončení a uložení všech dat | 1 | Ks | 5 830,00 Kč |
| Kompletace zařízení | 1 | kpl | 200,00 Kč |
| DIM - Drobný instalační materiál | 3 | Ks | 1 399,00 Kč |
| Montáž | 1 | kpl |  |

0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

180,00 Kč	2 682,00 Kč	360,00 Kč	3 042,00 Kč

240,00 Kč	23 040,00 Kč	960,00 Kč	24 000,00 Kč

720,00 Kč	10 028,00 Kč	2 880,00 Kč	12 908,00 Kč

780,00 Kč	1 004 382,00 Kč	2 340,00 Kč	1 006 722,00 Kč

240,00 Kč	30 059,00 Kč	240,00 Kč	30 299,00 Kč

300,00 Kč	5 830,00 Kč	300,00 Kč	6 130,00 Kč

400,00 Kč	200,00 Kč	400,00 Kč	600,00 Kč

180,00 Kč	4 197,00 Kč	540,00 Kč	4 737,00 Kč

71 520,00 Kč	0,00 Kč	71 520,00 Kč	71 520,00 Kč

1.22	Systém čtení SPZ

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

1.33

1.34

1.35

1.36

1.37

| Sada pro Vjezd/Výjezd (kamera 2x, SW (ev. průj., skup. povol./zak. RZ, skup. vozidel, modul vrat.)) Sada automatického rozpoznávání registračních značek pro jeden vjezd a výjezd. Mějte přehled o vozidlech vjíždějících a vyjíždějících do/z vašeho areálu. Systém může pracovat zcela automatizovaně nebo částečně automatizovaně, kdy vjezd/výjezd vozidla musí být autorizován lidskou obsluhou. - Vozidla s RZ zaregistrovanou v systému mohou vjíždět/vyjíždět automaticky - Nová/nezaregistrovaná vozidla musí být do systému nejdříve zadána, resp. potvrzena lidskou obsluhou - Možnost zařadit určité registrační značky do seznamu nežádoucích vozidel a zabránit tak jejich vjezdu/výjezdu do/z areálu - Možnost nastavení povinné autorizace vjezdu/výjezdu vozidel (i zaregistrovaných) lidskou obsluhou - Tvorba a správa uživatelů, uživatelských skupin a skupin vozidel - Historie vjezdů a výjezdů dle RZ - Fotografie z průjezdu každého vozidla - Nepřetržitý videozáznam z kamer k dispozici minimálně za poslední dva dny (závisí na velikosti úložného disku připojeného serveru) | 2 | Ks | 46 314,00 Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Licence pro připojení kamery k ANPR na neuronové sít Licenční klíč je vyžadován pro každou kameru připojenou k software pro rozpoznávání registračních značek | 4 | Ks | 13 526,00 Kč |
| API pro přípojení do CRS API pro propojení software automatického rozpoznávání registračních značek s parkovacím software | 1 | Ks | 1 166,00 Kč |
| Laminátová skříň pro kameru Laminátová skříň s dvířky a prostorem pro umístění kamery pro automatické rozpoznávání registračních značek. Barevné provedení je možné v libovolném odstínu RA | 1 | Ks | 15 135,00 Kč |
| Mini server pro LPR, max. 4 IP kamery FullHD | 1 | Ks | 1 399,00 Kč |
| UPS - záložní zdroj pro server min Při výpadku napájení slouží jako zdroj energie pro server mini (kamery, parkovací systém, obsluhovaná pokladna, apod.). Brání poškození parkovací databáze vlivem náhlého ukončení práce parkovacího serveru z důvodu přerušení dodávky energie. Před vybitím zašle záložní zdroj parkovacímu serveru instrukci ke korektnímu ukončení a uložení všech dat | 1 | Ks | 1 749,00 Kč |
| Switch 8-port, 10/100/1000, 4-port PoE, nemanažovatelný (nap. IP kamery,IP hlásky, telefonu) | 0 | Ks |  |
| Cisco Switch 26-port, 10/100/1000, 24-port PoE max.180W, 2-port combo SFP/RJ45, manažovatelný, rac | 1 | Ks | 14 342,00 Kč |
| Rozšiřující Ethernetový modul po řídící jednotku AGN4.x (Eth/Wifi Umožňuje vzdálené ovládání závory z parkovacího serveru a odesílání dat o stavu závory na parkovací server nebo do aplikací třetích stran. Ethernetový modul nelze použít v kombinaci s modulem RS485 | 2 | Ks | 1 131,00 Kč |
| SW Služby (instalace) | 1 | Ks |  |
| SW služby (školení, konzultace po instalaci) | 1 | Ks |  |
| SW služby (implementace při instalaci) | 1 | Ks |  |
| DIM - Drobný instalační materiál | 2 | Ks |  |
| Kompletace zařízení | 1 | Ks |  |
| Montáž | 1 | kpl |  |

92 628,00 Kč	0,00 Kč92 628,00 Kč

54 104,00 Kč	0,00 Kč54 104,00 Kč

1 166,00 Kč	0,00 Kč1 166,00 Kč

15 135,00 Kč	0,00 Kč15 135,00 Kč

1 399,00 Kč	0,00 Kč1 399,00 Kč

1 749,00 Kč	0,00 Kč1 749,00 Kč

0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

14 342,00 Kč	0,00 Kč14 342,00 Kč

2 262,00 Kč	0,00 Kč2 262,00 Kč

1 166,00 Kč	0,00 Kč	1 166,00 Kč	1 166,00 Kč

1 166,00 Kč	0,00 Kč	1 166,00 Kč	1 166,00 Kč

1 166,00 Kč	0,00 Kč	1 166,00 Kč	1 166,00 Kč

771,00 Kč	0,00 Kč	1 542,00 Kč	1 542,00 Kč

4 025,00 Kč	0,00 Kč	4 025,00 Kč	4 025,00 Kč

3 498,00 Kč	0,00 Kč	3 498,00 Kč	3 498,00 Kč

1.38

1.39	Informační panel

Stránka 16 z 19

| Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50 | Ukazatel počtu volných míst, s regulací jasu, 3 místa, napájení ( k připojení na COUNTERv.2 CRS) Poskytuje snadný přehled o aktuální obsazenosti parkoviště pomocí zobrazení počtu volných míst. - 3-místný číslicový panel - velké znaky zajišťují výbornou čitelnos | 33 | Ks | 15 741,00 Kč 240,00 Kč 519 453,00 Kč 7 920,00 Kč 527 373,00 Kč 1 749,00 Kč 24,00 Kč 57 717,00 Kč 792,00 Kč 58 509,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Licence pro 1 zobrazovací jednotku obsazenosti | 33 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Switch 8-port, 10/100, 4-port PoE, nemanažovatelný (nap. IP hlásky, telefonu) | 0 | Ks |  | 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
|  | Cisco Switch 26-port, 10/100/1000, 24-port PoE max.180W, 2-port combo SFP/RJ45, manažovatelný, rac | 1 | Ks | 14 342,00 Kč 300,00 Kč 14 342,00 Kč 300,00 Kč 14 642,00 Kč 1 749,00 Kč 312,00 Kč 57 717,00 Kč 10 296,00 Kč 68 013,00 Kč 1 166,00 Kč 180,00 Kč 1 166,00 Kč 180,00 Kč 1 346,00 Kč 1 166,00 Kč 180,00 Kč 1 166,00 Kč 180,00 Kč 1 346,00 Kč 350,00 Kč 60,00 Kč 1 750,00 Kč 300,00 Kč 2 050,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Sloupek 3m s kotevní patkou, pro montáž SEM a PVM. - montáž je možná také na stěnu | 33 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | SW Služby (instalace) | 1 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | SW služby (školení, konzultace po instalaci) | 1 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | DIM - Drobný instalační materiál | 5 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Kompletace zařízení | 7 | Ks | 2 400,00 Kč | 16 800,00 Kč 0,00 Kč16 800,00 Kč |  |  |  |
|  | Montáž | 7 | Ks | 2 400,00 Kč 0,00 Kč 16 800,00 Kč16 800,00 Kč |  |  |  |  |
| 1.51 Počítání obsazenosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59 1.60 1.61 1.62 1.63 1.64 1.65 1.66 1.67 1.68 1.69 1.70 1.71 1.72 1.73 1.74 1.75 1.76 1.77 1.78 1.79 1.80 1.81 1.82 1.83 1.84 1.85 1.86 1.87 1.88 1.89 1.90 1.91 1.92 1.93 1.94 1.95 1.96 1.97 1.98 | Počítadlo obsazenosti SW řešení počítání obsazenosti za pomoci IP kame | 6 | Ks | 5 480,00 Kč 540,00 Kč 32 880,00 Kč 3 240,00 Kč 36 120,00 Kč 408,00 Kč 126,00 Kč 46 512,00 Kč 14 364,00 Kč 60 876,00 Kč 3 323,00 Kč 540,00 Kč 378 822,00 Kč 61 560,00 Kč 440 382,00 Kč 292,00 Kč 199,00 Kč 34 456,00 Kč 23 482,00 Kč 57 938,00 Kč 12 913,00 Kč 3 072,00 Kč 4 119 247,00 Kč 979 968,00 Kč 5 099 215,00 Kč 23 320,00 Kč 1 440,00 Kč 46 640,00 Kč 2 880,00 Kč 49 520,00 Kč 14 342,00 Kč 540,00 Kč 14 342,00 Kč 540,00 Kč 14 882,00 Kč 5 830,00 Kč 540,00 Kč 23 320,00 Kč 2 160,00 Kč 25 480,00 Kč 1 166,00 Kč 300,00 Kč 1 166,00 Kč 300,00 Kč 1 466,00 Kč 1 166,00 Kč 300,00 Kč 1 166,00 Kč 300,00 Kč 1 466,00 Kč 1 166,00 Kč 300,00 Kč 2 332,00 Kč 600,00 Kč 2 932,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 5 000,00 Kč5 000,00 Kč |  |  |  |  |
|  | výložník pro IP kameru, včetně úchytu Výrobek dle zákaznického zadán | 114 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | IP bullet kamera, 4MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, VA, IR 50m, IP67 | 114 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Datová zásuvka 1x RJ45 včetně rámečku krytu a instalační krabice | 118 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Rozšiřující semaforový modul pro LEDSTRIP/RGB Umožňuje změnu barvy LED osvětlení v závislosti na poloze ramene. LED osvětlení potom plní také funkci semaforu (červená/oranžová/zelená) | 319 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Server pro EcoParkII, Rack, max. 99 zařízení, bez OS server pro počítání obsazenost | 2 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Cisco Switch 26-port, 10/100/1000, 24-port PoE max.180W, 2-port combo SFP/RJ45, manažovatelný, rac | 1 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | UPS - záložní zdroj pro serve Při výpadku napájení slouží jako zdroj energie pro server mini (kamery, parkovací systém, obsluhovaná pokladna, apod.). Brání poškození parkovací databáze vlivem náhlého ukončení práce parkovacího serveru z důvodu přerušení dodávky energie. Před vybitím zašle záložní zdroj parkovacímu serveru instrukci ke korektnímu ukončení a uložení všech dat | 4 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | SW Služby (instalace) | 1 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | SW služby (implementace při instalaci) | 1 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | SW služby (školení, konzultace po instalaci) | 2 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Kompletace zařízení | 1 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Montáž Příprava pro umístění semaforů na každé parkovací místo a montáž. Příprava pro umístění kamer k počítání obsazenosti a montáž | 6 | Ks |  | 55 800,00 Kč 0,00 Kč 334 800,00 Kč 334 800,00 Kč |  |  |  |
|  | Konfigurace zařízení | 1 | Ks | 1 200,00 Kč 0,00 Kč 1 200,00 Kč1 200,00 Kč 600,00 Kč 0,00 Kč 600,00 Kč600,00 Kč 17 825,00 Kč 0,00 Kč 35 650,00 Kč35 650,00 Kč 12 874,00 Kč 2 640,00 Kč 38 622,00 Kč 7 920,00 Kč 46 542,00 Kč 2 174,00 Kč 144,00 Kč 6 522,00 Kč 432,00 Kč 6 954,00 Kč 3 973,00 Kč 288,00 Kč 11 919,00 Kč 864,00 Kč 12 783,00 Kč 691,00 Kč 77,00 Kč 2 073,00 Kč 231,00 Kč 2 304,00 Kč 1 598,00 Kč 177,00 Kč 4 794,00 Kč 531,00 Kč 5 325,00 Kč 985,00 Kč 109,00 Kč 2 955,00 Kč 327,00 Kč 3 282,00 Kč 26,00 Kč 2,00 Kč 520,00 Kč 40,00 Kč560,00 Kč 2 514,00 Kč 1 560,00 Kč 17 598,00 Kč 10 920,00 Kč 28 518,00 Kč 149,00 Kč 39,00 Kč 2 086,00 Kč 546,00 Kč 2 632,00 Kč 881,00 Kč 540,00 Kč 881,00 Kč 540,00 Kč 1 421,00 Kč 1 001,00 Kč 540,00 Kč 1 001,00 Kč 540,00 Kč 1 541,00 Kč 160,00 Kč 30,00 Kč 1 600,00 Kč 300,00 Kč 1 900,00 Kč 32,00 Kč 8,00 Kč 17 600,00 Kč 4 400,00 Kč 22 000,00 Kč 26,00 Kč 2,00 Kč 1 040,00 Kč 80,00 Kč 1 120,00 Kč 5,00 Kč 1,00 Kč 180,00 Kč 36,00 Kč216,00 Kč 408,00 Kč 0,00 Kč 14 688,00 Kč14 688,00 Kč 40,00 Kč 23,00 Kč 1 440,00 Kč 828,00 Kč 2 268,00 Kč 881,00 Kč 540,00 Kč 5 286,00 Kč 3 240,00 Kč 8 526,00 Kč 5,00 Kč 1,00 Kč 240,00 Kč 48,00 Kč288,00 Kč 40,00 Kč 23,00 Kč 1 920,00 Kč 1 104,00 Kč 3 024,00 Kč 408,00 Kč 0,00 Kč 14 688,00 Kč14 688,00 Kč 36,00 Kč 14,00 Kč 864,00 Kč 336,00 Kč 1 200,00 Kč 587,00 Kč 264,00 Kč 3 522,00 Kč 1 584,00 Kč 5 106,00 Kč 190,00 Kč 12,00 Kč 2 280,00 Kč 144,00 Kč 2 424,00 Kč 1 173,00 Kč 276,00 Kč 7 038,00 Kč 1 656,00 Kč 8 694,00 Kč 168,00 Kč 36,00 Kč 1 008,00 Kč 216,00 Kč 1 224,00 Kč 5 746,00 Kč 1 800,00 Kč 34 476,00 Kč 10 800,00 Kč 45 276,00 Kč 8 355,00 Kč 540,00 Kč 50 130,00 Kč 3 240,00 Kč 53 370,00 Kč 766,00 Kč 60,00 Kč 4 596,00 Kč 360,00 Kč 4 956,00 Kč 27 531,00 Kč 540,00 Kč 27 531,00 Kč 540,00 Kč 28 071,00 Kč 766,00 Kč 60,00 Kč 4 596,00 Kč 360,00 Kč 4 956,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Kooperace | 1 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Práce - technik práce technika s vydrátováním rozvaděč | 2 | Ks |  |  |  |  |  |
|  | Rozvaděč LC-30 45U, 800x800 RAL 7035, plechové dveře Pro parkovací technologii, systém čtení RZ, systém obsazenosti a semaforový modu | 3 | ks |  |  |  |  |  |
|  | Osvětlovací jednotka LED diodová | 3 | ks |  |  |  |  |  |
|  | Ventilační jednotka univerzální 4 ventilátorů s termostatem RAL7035 do stropu i do dna | 3 | ks |  |  |  |  |  |
|  | Filtrační mřížka s filtrační vložkou pro ventilační jednotky barvy černá RAL9005 | 3 | ks |  |  |  |  |  |
|  | Napajeci panel 3m 8 pozic BK včetně držáků do 19" lišt 1U, ACAR-S8-FA | 3 | ks |  |  |  |  |  |
|  | Police 19" 1U 450mm pevná RAL 7035 úchyt na přední i zadní lišty | 3 | ks |  |  |  |  |  |
|  | Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice | 20 | ks |  |  |  |  |  |
|  | Patch panel 24 x RJ45 CAT6 STP černý 1U | 7 | ks |  |  |  |  |  |
|  | Vyvazovací panel 1U BK plastový | 14 | ks |  |  |  |  |  |
|  | 19" FO vana komplet,12xSC 9/125,pigtail a kazeta,1U,RAL 7035 | 1 | ks |  |  |  |  |  |
|  | 19" FO vana komplet,24xSC 9/125,pigtail a kazeta,1U,RAL 7035 | 1 | ks |  |  |  |  |  |
|  | Patch kabel 9/125 LCupc/LCupc SM OS 1m duplex | 10 | ks |  |  |  |  |  |
|  | Patch kabel CAT6 SFTP PVC 1m šedý snag-proof C6-315GY-1MB | 550 | ks |  |  |  |  |  |
|  | Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice | 40 | ks |  |  |  |  |  |
|  | Ochrana sváru | 36 | ks |  |  |  |  |  |
|  | svár vlákna | 36 | ks |  |  |  |  |  |
|  | Pigtail 9/125 LCupc SM OS 1,5m G.657A2 SXPI-LC-UPC-OS-1,5M-G657A2 | 36 | ks |  |  |  |  |  |
|  | 19" FO vana komplet,4xSC 9/125,pigtail a kazeta,1U,RAL 7035 | 6 | ks |  |  |  |  |  |
|  | Ochrana sváru | 48 | ks |  |  |  |  |  |
|  | Pigtail 9/125 LCupc SM OS 1,5m G.657A2 SXPI-LC-UPC-OS-1,5M-G657A2 | 48 | ks |  |  |  |  |  |
|  | svár vlákna | 36 | ks |  |  |  |  |  |
|  | Adaptér LC SM OS1 duplex SXAD-LC-PC-OS1-D | 24 | ks |  |  |  |  |  |
|  | Optický nástěnný box pro 4 vlákna | 6 | ks |  |  |  |  |  |
|  | Patch kabel 9/125 LCupc/LCupc SM OS 1m duplex | 12 | ks |  |  |  |  |  |
|  | Box na sloup pro zakončení optického rozvaděče a iinstalaci Switche | 6 | ks |  |  |  |  |  |
|  | Konzola pro přichycení boxu na sloup. | 6 | ks |  |  |  |  |  |
|  | Sloup pro kamery | 6 | ks |  |  |  |  |  |
|  | 4portový gigabitový neřízený průmyslový PoE Switch Hardwarové funkce 3 × gigabitové port PoE, 1 × gigabitový port Hi-PoE, 2 × gigabitové optické porty SFP. Standard IEEE 802.3at / af / bt pro Hi-PoE port (max.60 W PoE výstup) | 6 | ks |  |  |  |  |  |
|  | SFP modul single mode | 6 | ks |  |  |  |  |  |
|  | Switch, 24x 10G SFP | 1 | ks |  |  |  |  |  |
|  | SFP modul single mode | 6 | ks |  |  |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 8 973 382,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 857 792,22 Kč |  |
|  | 2. Software |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  | Jedn. Cena materiál 34 677,00 Kč | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 | SW Centrální řídící system vč. modulů Nastavení, Monitor, Diagnostika, Report Software pro provoz a správu parkoviště s doplňkovými moduly pro rozšířenou funkcionalitu. CORE - Software pro provoz parkoviště NASTAVENÍ - Kompletní správa nastavení systému, parkovacích zařízení, tarifů a přístupových práv, nastavení notifikací na určité události (např. docházející zásoba papíru nebo hotovosti v pokladně) MONITOR - Přehled o stavu parkovacích zařízení v reálném čase, vzdálené ovládání parkovacích zařízení, přehled o okamžité obsazenosti parkoviště a ruční úpravy obsazenosti DIAGNOSTIKA - Historický přehled všech transakcí a událostí v systému, nástroj pro ověřování zákaznických reklamací REPORTY - Přehled a tisk automatických nebo vlastních finančních uzávěrek za obdob | 1 | kpl |  | 34 677,00 Kč 0,00 Kč34 677,00 Kč |  |  |  |
|  | SW Služby (instalace) | 1 | kpl | 9 576,00 Kč 0,00 Kč 9 576,00 Kč9 576,00 Kč 1 197,00 Kč 0,00 Kč 1 197,00 Kč1 197,00 Kč 1 197,00 Kč 0,00 Kč 2 394,00 Kč2 394,00 Kč |  |  |  |  |
|  | SW služby (implementace při instalaci) | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | SW služby (školení, konzultace po instalaci) | 2 | kpl |  |  |  |  |  |

Stránka 17 z 19

| Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 47 844,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 57 891,24 Kč |  |
|  | 3. Montážní materiál |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Instalační přístroje a materiál 3.2 3.3 Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| 3.5 3.6 Kabely 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.13 3.14 Trubky, lišty, kabelové žlaby 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 Podružný materiál 3.36 3.37 3.38 3.39 Ostatní práce a materiály 3.40 3.41 | Odbočná krabice IP54, včetně svorkovnice, víčka a montáže 55 ks 55,00 Kč 50,00 Kč 3 025,00 Kč 2 750,00 Kč 5 775,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabel pro strukturované kabeláže CAT6 UTP, LSOH pro CCTV | 9500 | m | 15,00 Kč 28,00 Kč 142 500,00 Kč 266 000,00 Kč 408 500,00 Kč 32,00 Kč 28,00 Kč 32 000,00 Kč 28 000,00 Kč 60 000,00 Kč 14,00 Kč 18,00 Kč 2 800,00 Kč 3 600,00 Kč 6 400,00 Kč 37,00 Kč 20,00 Kč 888 000,00 Kč 480 000,00 Kč 1 368 000,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Kabel optický, FTTx DROP, 4vl., 9/125, G657A, 1000N, PURLSOH | 1000 | m |  |  |  |  |  |
|  | Bezhalogenový stíněný kabel JHTH 2x1 | 200 | m |  |  |  |  |  |
|  | Kabel CYKY 5Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení Kabelový žlab 100x100mm, včetně montáže a příslušenství | 24000 2240 | m m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 250,00 Kč 191,00 Kč 560 000,00 Kč 427 840,00 Kč 987 840,00 Kč 711,00 Kč 199,00 Kč 142 200,00 Kč 39 800,00 Kč 182 000,00 Kč 595,00 Kč 202,00 Kč 17 850,00 Kč 6 060,00 Kč 23 910,00 Kč 685,00 Kč 209,00 Kč 17 125,00 Kč 5 225,00 Kč 22 350,00 Kč 13,00 Kč 42,00 Kč 4 550,00 Kč 14 700,00 Kč 19 250,00 Kč 19,00 Kč 42,00 Kč 1 900,00 Kč 4 200,00 Kč 6 100,00 Kč 20,00 Kč 43,00 Kč 400,00 Kč 860,00 Kč 1 260,00 Kč 26,00 Kč 43,00 Kč 520,00 Kč 860,00 Kč 1 380,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Kabelový žlab 200x100mm, včetně montáže a příslušenství | 200 | m |  |  |  |  |  |
|  | Kabelový žlab 300x100mm, včetně montáže a příslušenství | 30 | m |  |  |  |  |  |
|  | Kabelový žlab 500x100mm, včetně montáže a příslušenství | 25 | m |  |  |  |  |  |
|  | Trubka ohebná D20 s protahovacím drátem, včetně montáže do nebo na monolitický beton a příslušenstv | 350 | m |  |  |  |  |  |
|  | Trubka ohebná D25 s protahovacím drátem, včetně montáže do nebo na monolitický beton a příslušenstv | 100 | m |  |  |  |  |  |
|  | Trubka ohebná D32 s protahovacím drátem, včetně montáže do nebo na monolitický beton a příslušenstv | 20 | m |  |  |  |  |  |
|  | Trubka ohebná D40 s protahovacím drátem, včetně montáže do nebo na monolitický beton a příslušenstv | 20 | m |  |  |  |  |  |
|  | Kabelová chránička korugovaná DN40, včetně montáže a příslušenství | 0 | m |  | 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
|  | Kabelová chránička korugovaná DN63, včetně montáže a příslušenství | 0 | m |  |  |  |  |  |
|  | Kabelová chránička korugovaná DN90, včetně montáže a příslušenství | 0 | m |  |  |  |  |  |
|  | Kabelová chránička korugovaná DN100, včetně montáže a příslušenství | 0 | m |  |  |  |  |  |
|  | Kabelová chránička korugovaná DN125, včetně montáže a příslušenství | 0 | m |  |  |  |  |  |
|  | Kabelová chránička korugovaná DN160, včetně montáže a příslušenství | 0 | m |  |  |  |  |  |
|  | Trubka tuhá D20 s protahovacím drátem, včetně montáže do nebo na monolitický beton a příslušenstv | 0 | m |  |  | 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč |  |  |
|  | Trubka tuhá D25 s protahovacím drátem, včetně montáže do nebo na monolitický beton a příslušenstv | 0 | m |  |  |  |  |  |
|  | Trubka tuhá D32 s protahovacím drátem, včetně montáže do nebo na monolitický beton a příslušenstv | 0 | m |  |  |  |  |  |
|  | Trubka tuhá D40 s protahovacím drátem, včetně montáže do nebo na monolitický beton a příslušenstv | 0 | m |  |  |  |  |  |
|  | Kabelová trasa stoupacího vedení na příchytkách, včetně příchytek, požárně dělících přepážek a montáže | 50 | m | 235,00 Kč 172,00 Kč 11 750,00 Kč 8 600,00 Kč 20 350,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Protipožární utěsnění prostupů stěnou | 3 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 668,00 Kč 600,00 Kč 14 004,00 Kč 1 800,00 Kč 15 804,00 Kč 4 788,00 Kč 480,00 Kč 4 788,00 Kč 480,00 Kč 5 268,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Pomocný montážní materiál pro elektro | 1 | sada |  |  |  |  |  |
|  | Návštěva TIČR | 0 | kpl |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
|  | Ostatní práce a dodávky jinde neuvedené | 1 | kpl | 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 6 000,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 3 140 187,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 799 626,27 Kč |  |
|  | 4. Zemní, stavební a montážní práce |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| 4.1 4.2 4.3 4.4 | Průrazy zdivem | 1 | kpl | 3 000,00 Kč 0,00 Kč 3 000,00 Kč3 000,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Přepojení stávajících obvodů elektroinstalace dle zjištěných skutečností na stavbě | 15 | hod |  | 440,00 Kč 0,00 Kč 6 600,00 Kč 6 600,00 Kč 440,00 Kč 0,00 Kč 6 600,00 Kč 6 600,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč |  |  |  |
|  | Demontáž, přesuny a přepojení ostatních rozvodů a zařízení jinde neuvedených | 15 | hod |  |  |  |  |  |
|  | Odvoz suti | 1 | t |  |  |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 19 200,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 23 232,00 Kč |  |
|  | 5. HZS |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 | Práce nespecifikované ceníkem | 1 | kpl | 2 376,00 Kč 0,00 Kč 2 376,00 Kč2 376,00 Kč 2 112,00 Kč 0,00 Kč 2 112,00 Kč2 112,00 Kč 528,00 Kč 0,00 Kč 528,00 Kč528,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Nepředvídatelné práce | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Průzkum stávající elektroinstalace | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Příplatek za práci ve stížených podmínkách, o víkendech a v nočních hodinách | 0 | kpl |  | 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
|  | Práce spojené se zabezpečením pracoviště | 1 | kpl | 2 376,00 Kč 0,00 Kč 2 376,00 Kč2 376,00 Kč 2 376,00 Kč 0,00 Kč 2 376,00 Kč2 376,00 Kč 2 376,00 Kč 0,00 Kč 2 376,00 Kč2 376,00 Kč 2 376,00 Kč 0,00 Kč 2 376,00 Kč2 376,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 3 000,00 Kč3 000,00 Kč 2 112,00 Kč 0,00 Kč 2 112,00 Kč2 112,00 Kč 2 112,00 Kč 0,00 Kč 2 112,00 Kč2 112,00 Kč 1 800,00 Kč 0,00 Kč 1 800,00 Kč1 800,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Režijní práce | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Likvidace ostatního odpadu, včetně odvozu | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Úklid staveniště | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Plošiny | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Zaučení obsluhy | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
|  | Autorský dozor projektanta (bude účtováno dle skutečných hodin) | 1 | hod |  |  |  |  |  |
|  | Dokumentace skutečného provedení stavby | 1 | kpl | 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč 0,00 Kč7 200,00 Kč |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 30 744,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 37 200,24 Kč |  |
|  | 6. Revize |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| 6.1 6.2 | Revizní práce, měření 1 kpl Spolupráce s revizním technikem 1 kpl |  |  | 9 000,00 Kč 0,00 Kč 9 000,00 Kč9 000,00 Kč 420,00 Kč 0,00 Kč 420,00 Kč420,00 Kč |  |  |  |  |

Stránka 18 z 19

| Jedn. Cena materiál Cena celkem materiál Cena celkem montáž Č. pol. Popis položky Počet MJ Jedn. Cena montáž | Celková cena |
| --- | --- |
| Celkem | 9 420,00 Kč |
| Včetně DPH 11 398,20 Kč |  |

Zpracoval: Martin Štěrba	Dne:	04/2024

Stránka 19 z 19