|  |  | Položkový soupis prací, dodávek a služeb |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakázka: Objekt: Rozpočet: |  |  | FNB PARKOVACÍ DŮM DN IO 100 Příprava území, terénní úpravy Arch. stav. část |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  |  | IČ: DIČ: |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: DIČ: |  |  |
| Rozpis ceny |  |  |  |  |  | Celkem |  |
| HSV |  |  |  |  |  | 4 420 888,97 |  |
| PSV |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| MON |  |  |  |  |  | 71 289,78 |  |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  |  |  |  | 4 492 178,75 |  |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12% |  |  | 0,00 CZK |  |
| Snížená DPH |  |  | 12% |  |  | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH |  |  | 21% |  |  | 4 492 178,75 CZK |  |
| Základní DPH |  |  | 21% |  |  | 943 357,54 0,00 CZK |  |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  |  | CZK |  |
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 5 435 536,29 |  | CZK |
|  | v | dne Za zhotovitele |  |  | 15.04.2025 Za objednatele |  |  |

Stránka 1 z 5

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu |  |  | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 HSV 1 HSV 5 HSV 8 HSV 96 HSV 97 HSV 99 HSV M21 MON | Přípravné a přidružené práce Zemní práce Komunikace Trubní vedení Bourání konstrukcí Prorážení otvorů Staveništní přesun hmot Elektromontáže |  |  |  | 38 124,42 1 308 006,63 47 338,72 642 688,54 1 042 373,81 1 279 952,88 62 403,97 71 289,78 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 4 492 178,75 |

Stránka 2 z 5

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

| S: | FNB PARKOVACÍ DŮM DN |
| --- | --- |
| O: | IO 100 Příprava území, terénní úpravy |
| R: | Arch. stav. část |
| C: |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: | 0 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 38 124,42 |  |
| 1 2 3 4 | 0.1 0.2 0.3 0.4 | Vytyčení a ochrana rozvodů a zařízení IS kus 1,00 4 757,51 4 757,51 vlastní 1*1 1,00 Demontáž a přemístění stávajícícho mobiliáře 1*1 Odpojení stávajících rozvodů a zařízení IS 1*1 Dočasné mobilní stav. panelové oplocení v.2,0m, drátěný panel PZ s geotextilií, vč. demontáže oplocení:144,8*1 | kus kus m | 1,00 1,00 1,00 1,00 144,80 144,80 | 19 030,05 9 515,02 33,30 | 19 030,05 9 515,02 4 821,84 | vlastní vlastní vlastní |
| Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 1 308 006,63 |  |
| 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 121101103R00 131201112R00 131201119R00 162301102R00 162701109R00 199000001R00 199000002R00 181300010RA0 180400020RA0 184807111R00 184807112R00 151827161RAA | Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m zeleň-ornice:0,2*2175 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ zemina po demolici:0,3*821 srovnání terénu po odstranění zídky:0,3*98 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 zemina po demolici:0,3*821 srovnání terénu po odstranění zídky:0,3*98 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m ornice:435*1 zemina po demolici:246,3*1 srovnání terénu po odstranění zídky:29,4*1 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km ornice:435*10 zemina po demolici:246,3*10 srovnání terénu po odstranění zídky:29,4*10 Poplatek za skládku - ornice ornice:435*1 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 zemina po demolici:246,3*1 srovnání terénu po odstranění zídky:29,4*1 Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm osetí ploch:13*1 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva osetí ploch:13*1 Ochrana stromu bedněním - zřízení stáv. stromy a kořenový systém:2*2,5*19 Ochrana stromu bedněním - odstranění stáv. stromy a kořenový systém:2*2,5*19 Záporové pažení dočasné, hor.3, HEB 160, hl.do 5 m, pažiny dř.fošny,kotvy pramencové,napnutí,injektáž pro řízený protlak:3,0*14,0 | m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 | 435,00 435,00 275,70 246,30 29,40 275,70 246,30 29,40 710,70 435,00 246,30 29,40 7 107,00 4 350,00 2 463,00 294,00 435,00 435,00 275,70 246,30 29,40 13,00 13,00 13,00 13,00 95,00 95,00 95,00 95,00 42,00 42,00 | 185,54 65,65 5,71 75,17 11,42 380,60 418,66 46,62 28,55 361,57 180,79 15 224,04 | 80 709,90 18 099,71 1 574,25 53 423,32 81 161,94 165 561,00 115 424,56 606,06 371,15 34 349,15 17 175,05 639 409,68 | RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 |
| 16a | 1.1 | Řízený protlak pro protažení vedení IS, vč. osazení a dodání chrániček 1xHDPE 160, 1x HDPE 125, 3x HDPE 40,zřízení startovací a cílové jámy,kotvení,doplňky,detaily,D+M řízený protlak, dle v.č. 200 v IO 100:48,5*1 | m | 48,50 48,50 | 2 064,76 | 100 140,86 | vlastní |
| Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 47 338,72 |  |
| 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5 5.6 5.7 584121111RT3 | Revitalizace veřejné asfaltové komunikace Revitalizace betonových okapových chodníků okapový betonový chodník:7,2*1 Revitalizace veřejných betonových chodníků veřejný betonový chodník:45*1 Revitalizace zatravňovací dlažby zatravňovací dlažba:29*1 Revitalizace betonového žlabu š. 400mm betonový žlab:23,5*1 Revitalizace betonového žlabu s mříží, š. 400mm betonový žlab:10,2*1 Zapravení stáv. chodníků vč. obrubníků, po provedení výkopů stáv. chodníky:38*1 Revitalizace šachty vč. poklopu 1*1 Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm, včetně panelu IZD 3/10 300/150/15 | m2 m2 m2 m2 m m m2 kus m2 | 29,00 7,20 7,20 45,00 45,00 29,00 29,00 23,50 23,50 10,20 10,20 38,00 38,00 1,00 1,00 115,00 | 61,85 61,85 61,85 61,85 95,15 199,82 49,48 2 416,82 232,17 | 1 793,65 445,32 2 783,25 1 793,65 2 236,03 2 038,16 1 880,24 2 416,82 26 699,55 | vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní RTS_I/2024 |

Stránka 3 z 5

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

| S: | FNB PARKOVACÍ DŮM DN |
| --- | --- |
| O: | IO 100 Příprava území, terénní úpravy |
| R: | Arch. stav. část |
| C: |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 567211110R00 | ochrana multikanálu:115*1 Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm ochrana multikanálu:115*1 | m2 | 115,00 115,00 115,00 | 45,67 | 5 252,05 | RTS_I/2024 |
| Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 642 688,54 |  |
| 27 28 29 30 31 32 | 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 | Zrušení trasy rozvodů plynu NTL, výkop š.0,5m, demontáž vedení a příslušenství,zásyp trasa plynu:28,3*1 Zrušení trasy rozvodů pitné vody, výkop š.0,5m, demontáž vedení a příslušenství,zásyp trasa pitné vody:176,5*1 Zrušení trasy rozvodů kanalizace, výkop š.0,5m, demontáž vedení a příslušenství,zásyp trasa jednotné kanalizace:119,2*1 Zrušení trasy rozvodů parovodu, výkop š.0,5m, demontáž vedení a příslušenství,zásyp trasa parovodu:61*1 Zaslepení trasy vedení stávajících sítí, dle požadavků provozovatele zaslepení:10*1 Ochrana sítě jednotné kanalizace, betonová chránička jednotná kanalizace:34*1 | m m m m kus m | 28,30 28,30 176,50 176,50 119,20 119,20 61,00 61,00 10,00 10,00 34,00 34,00 | 1 665,13 1 332,10 1 332,10 1 665,13 666,05 2 747,94 | 47 123,18 235 115,65 158 786,32 101 572,93 6 660,50 93 429,96 | vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 1 042 373,81 |  |
| 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 | 113202111R00 113201111R00 113108415R00 113106231R00 113106121R00 113106121R0X 979054441R00 113106241R00 113111215R00 113107610R00 113107615R00 113107620R00 767914830R00 962032241R00 96.1 | Vytrhání obrub obrubníků silničních kolem komunikací:140,2+31,0+41,9 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových kolem chodníků:33,7+30,8+36,5+38,9 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm asfaltový povrch:1139*1 Rozebrání dlažeb ze zatrav. dlažby v kamenivu zatrav. dlažba:201*1 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho skládaná bet. dlažba:27,78*1 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, pro další použití,uskladnění skládaná bet. dlažba - pro použití:973,2*1 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým skládaná bet. dlažba - pro použití:973,2*1 Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů panelová komunikace:188*1 ochrana multikanálu - zrušení po výkopech:115*1 Odstranění podkl.pl.nad 50 m2,kam.zpev.cem.tl.15cm asfaltový povrch:1139*1 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm zatrav. dlažba:201*1 skládaná bet. dlažba:27,78*1 skládaná bet. dlažba - pro použití:973,2*1 panelová komunikace:188*1 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm zatrav. dlažba:201*1 skládaná bet. dlažba:27,78*1 skládaná bet. dlažba - pro použití:973,2*1 panelová komunikace:188*1 štěrkové plochy:91*1 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm asfaltový povrch:1139*1 Demontáž oplocení rámového H do 2 m oplocení:55,8*1 Bourání zdiva z cihel pálených na MC zídka oplocení:0,4*1,5*55,8 Demontáž venkovní lavičky,vč. kotvení a patek, doplňky,detaily 1*1 | m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m m3 kus | 213,10 213,10 139,90 139,90 1 139,00 1 139,00 201,00 201,00 27,78 27,78 973,20 973,20 973,20 973,20 303,00 188,00 115,00 1 139,00 1 139,00 1 389,98 201,00 27,78 973,20 188,00 1 480,98 201,00 27,78 973,20 188,00 91,00 1 139,00 1 139,00 55,80 55,80 33,48 33,48 1,00 1,00 | 90,39 61,85 104,67 61,85 61,85 61,85 15,22 104,67 142,73 123,70 142,73 171,27 133,21 761,20 485,27 | 19 262,11 8 652,82 119 219,13 12 431,85 1 718,19 60 192,42 14 812,10 31 715,01 162 569,47 171 940,53 211 380,28 195 076,53 7 433,12 25 484,98 485,27 | RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 vlastní RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 vlastní |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 1 279 952,88 |  |
| 48 49 50 | 979081111R00 979081121R00 979999995R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 2697,56*1 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 2697,56*10 Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302) | t t t | 2 697,56 2 697,56 26 975,60 26 975,60 394,66 | 93,25 1,90 666,05 | 251 547,47 51 253,64 262 863,29 | RTS_I/2024 RTS_I/2024 RTS_I/2024 |

Stránka 4 z 5

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

| S: | FNB PARKOVACÍ DŮM DN |
| --- | --- |
| O: | IO 100 Příprava území, terénní úpravy |
| R: | Arch. stav. část |
| C: |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 52 | 979999981R00 979999998R00 | 394,66*1 Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101) 51,51*1 Poplatek za recyklaci suť do 5 % příměsí (skup.170107) 2697,56-(394,66+51,51) | t t | 394,66 51,51 51,51 2 251,39 2 251,39 | 142,73 314,00 | 7 352,02 706 936,46 | RTS_I/2024 RTS_I/2024 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 62 403,97 |  |
| 53 | 998012023R00 | Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m 115,67*1 | t | 115,67 115,67 | 539,50 | 62 403,97 | RTS_I/2024 |
| Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 71 289,78 |  |
| 54 55 56 57 58 | M21.1 M21.2 M21.3 M21.4 M21.5 | Přeložení stávajícího veřejného osvětlení, sloup,svítidlo,patka VO:1*1 Přeložení stávajícího areálového osvětlení, sloup,svítidlo,patka VO:1*1 Zrušení trasy rozvodů slaboproudu, výkop š.0,5m, demontáž vedení a příslušenství,zásyp trasa SLP:100*1 Zrušení trasy rozvodů silnoproudu NN, výkop š.0,5m, demontáž vedení a příslušenství,zásyp trasa NN:80,2*1 Zrušení trasy rozvodů venk.osvětlení, výkop š.0,5m, demontáž vedení a příslušenství,zásyp trasa VO:37*1 | kus kus m m m | 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 100,00 80,20 80,20 37,00 37,00 | 3 139,96 17 931,06 216,94 239,78 251,20 | 3 139,96 17 931,06 21 694,00 19 230,36 9 294,40 | vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní |

Celkem	4 492 178,75

změny ke dni 19.12.2024

Stránka 5 z 5