Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

|  | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: 120_Z1 |  | FNB parkovací dům DN |  |  |  |  |
| Zadavatel |  |  | IČO: DIČ: |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  | IČO: DIČ: |  |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny |  |  |  |  |  | Celkem |
| HSV |  |  |  |  | 1 782 583,67 |  |
| PSV |  |  |  |  |  | 0,00 |
| MON |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  |  |  | 1 782 583,67 |  |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  | 12 % |  |  | 0,00 CZK |  |
| Snížená DPH |  | 12 % |  |  | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH |  | 21 % |  |  | 1 782 583,67 CZK |  |
| Základní DPH |  | 21 % |  |  | 374 342,57 0,00 CZK |  |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | CZK |  |
| Cena celkem s DPH |  |  |  | 2 156 926,24 |  | CZK |
| v | dne Za zhotovitele |  |  | Za objednatele |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 2 z 12

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo Název |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavební objekt |  |  | 0,00 |  |  |
| IO 200 | Komunikace a zpevněné plochy - sjezd | 0,00 | 1 782 583,67 | 374 342,57 | 2 156 926,24 | 100 |
| 01 | Soupis prací | 0,00 | 1 782 583,67 | 374 342,57 | 2 156 926,24 | 100 |
| Celkem za stavbu |  | 0,00 | 1 782 583,67 | 374 342,57 | 2 156 926,24 | 100 |

Popis stavby: 120_Z1 - FNB parkovací dům DN

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou  zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena  dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení  předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování  nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební  
práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení  požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující  zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost  stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných  podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby,  náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb,  předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací,  dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví  nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které  jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek  
nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s..  Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou  obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 3 z 12

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění  položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či  upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot,  vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit  takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní  přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot),  pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala

jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných  jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných  jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým  způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek  dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke  všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové  ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve  formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 4 z 12

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: IO 200 - Komunikace a zpevněné plochy - sjezd 
Popis rozpočtu: 01 - Soupis prací

Vlastní HTU až po pláň vozovek není součástí tohoto objektu.

Popis objektu: IO 201 - Areálové zpevněné plochy Popis rozpočtu: A - Soupis prací - venkovní plochy

Vlastní HTU až po pláň vozovek není součástí tohoto objektu.

Popis rozpočtu: B - Soupis prací - dopravní značení v parkovacím domě Popis objektu: IO 202 - Obslužná komunikace

Popis rozpočtu: 01 - Soupis prací

Vlastní HTU až po pláň vozovek není součástí tohoto objektu.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 5 z 12

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zemní práce | HSV |  |  | 511 176,18 | 28,7 |
| 5 | Komunikace | HSV |  |  | 785 034,32 | 44,0 |
| 8 | Trubní vedení | HSV |  |  | 8 563,52 | 0,5 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | HSV |  |  | 198 554,44 | 11,1 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV |  |  |  | 0,0 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV |  |  | 20 933,00 | 1,2 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV |  |  | 83 310,13 | 4,7 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU |  |  | 148 370,01 | 8,3 |
| ON | Ostatní náklady | ON |  |  | 26 642,07 | 1,5 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 1 782 583,67 | 100,0 |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 6 z 12

is prací a dodávek

| S: | 120_Z1 FNB parkovací dům DN |
| --- | --- |
| O: | IO 200 Komunikace a zpevněné plochy - sjezd |
| R: | 01 Soupis prací |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 1 Zemní práce |  |  |  | 511 176,18 |  |  | 0,00000 |  |  | 445,45000 |  |  |  |
| m2 110,00000 14,27 1 569,70 0,00000 0,00000 0,55000 60,50000 822-1 RTS 24/ II RTS 24/ II Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 110,00000 110,00000 2 113107635R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 350 mm 1 113107625R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | m2 | 67,00000 | 316,85 | 21 228,95 | 0,00000 | 0,00000 | 0,77000 | 51,59000 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 67,00000	67,00000

3 113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	110,00000	104,67	11 513,70	0,00000	0,00000	0,11000	12,10000 822-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II

chodník litý asfalt : 110*1	110,00000

| 4 | 113151119R00 | Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm | m2 67,00000 153,19 10 263,73 0,00000 0,00000 0,22000 14,74000 822-1 RTS 24/ II RTS 24/ II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování

frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání)

živičného krytu kolem překážek,

odstranění vozovky AB : 67*1	67,00000

5 113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	59,00000	2 759,36	162 802,24	0,00000	0,00000	0,27000	15,93000 822-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II

0

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na  
dopravní prostředek

kamenná obruba : 59*1	59,00000

6 122302202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	161,43750	939,13	151 610,80	0,00000	0,00000	1,80000	290,59000 800-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní

prostředek.

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 358,75000*0,45	161,43750

7 162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m	m3	161,43750	166,51	26 880,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000 800-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 161,43750	161,43750

8 181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	358,75000	49,48	17 750,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000 800-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

Vozovka AB : 138*1	138,00000

Chodník DL : 125*1	125,00000

Rozšíření pod obruby : 165*0,5+53*0,25	95,75000

9 199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	290,58750	370,13	107 555,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000 800-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 290,58750	290,58750

| Díl: 5 Komunikace |  |  |  | 785 034,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 649,49000 0,00000 10 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm m2 1 614,37500 94,20 152 074,13 0,23000 371,31000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II RTS 24/ II Sanace tl. 45 cm - štěrkodrť fr. 0-128 hutněné po 10 cm Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 358,75000*4,5 1 614,37500 11 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 125,00000 162,71 20 338,75 0,46000 57,50000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II RTS 24/ II Chodník DL : 125*1 125,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 7 z 12

is prací a dodávek

| S: | 120_Z1 FNB parkovací dům DN |
| --- | --- |
| O: | IO 200 Komunikace a zpevněné plochy - sjezd |
| R: | 01 Soupis prací |

| P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem |  |  |  |  |  |  | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) Ceník |  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 564861111RT4 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 221,00000 | 162,71 | 35 958,91 | 0,46000 | 101,66000 | 0,00000 | 0,00000 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II |

Vozovka AB : 138*1	138,00000

Doplnění okolo vpusti : 1*0,5	0,50000

Rozšíření pod obruby : 165*0,5	82,50000

| 13 | 565151211RT3 | Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm | m2 138,50000 338,73 46 914,11 0,18463 25,57000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II RTS 24/ II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

s rozprostřením a zhutněním

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 138,50000	138,50000

14 567122113R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 140 mm	m2	138,50000	2 416,82	334 729,57	0,35760	49,53000	0,00000	0,00000 822-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

Vozovka AB : 138*1	138,00000

Doplnění okolo vpusti : 1*0,5	0,50000

15 569903311R00	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	27,40000	1 113,26	30 503,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000 822-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II

165*0,15	24,75000

53*0,05	2,65000

16 573111113R00	Postřik infiltrační asfaltovým pojivem v množství 1,5 kg/m2	m2	138,50000	42,82	5 930,57	0,00652	0,90000	0,00000	0,00000 822-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 138,50000	138,50000

| 17 | 573231143R00 | Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2 | m2 138,50000 14,27 1 976,40 0,00030 0,04000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II RTS 24/ II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

bez posypu kamenivem

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 138,50000	138,50000

18 577132111RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm,

plochy do 200 m2

|  |  |  | m2 | 138,50000 | 304,48 | 42 170,48 | 0,10373 | 14,37000 | 0,00000 | 0,00000 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 138,50000	138,50000

19 596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	125,00000	513,81	64 226,25	0,07390	9,24000	0,00000	0,00000 822-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením

přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 125,00000	125,00000

20 58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	75,50000	129,40	9 769,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	OTSKP 24	EXP 24

57+17+1,5	75,50000

| 21 | 597101030RAA | Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodnovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení C250, Příslušenství odvodňovacího žlabu - čelo s odtokem; materiál: plast | m 2,00000 1 750,76 3 501,52 0,27811 0,56000 0,00000 0,00000 AP-HSV RTS 24/ II RTS 24/ II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně

betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.

Kompletní dodávka a montáž žlabu včetně vpusti a mříží vnitřní šířky 10 cm se spádem dna : 2*1	2,00000

| 22 | 597101045RAA | Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodnovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení F900, Mříž vtoková materiál: litina; můstková; zatížení: F 900; l = 500 mm; b = 100 mm | m 6,60000 1 522,40 10 047,84 0,27853 1,84000 0,00000 0,00000 AP-HSV RTS 24/ II RTS 24/ II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 8 z 12

is prací a dodávek

| S: | 120_Z1 FNB parkovací dům DN |
| --- | --- |
| O: | IO 200 Komunikace a zpevněné plochy - sjezd |
| R: | 01 Soupis prací |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně  
betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.

Kompletní dodávka a montáž žlabu včetně vpusti a mříží vnitřní šířky 25 cm bez spádu dna :  
3,35+3,25

6,60000

23 59245110R	Dlažba betonová	m2	123,90000	204,57	25 346,22	0,12900	15,98000	0,00000	0,00000 SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Chodník DL : 125-7	118,00000

Koeficient Ztratné 5%: 0,05	5,90000

24 592451151R	Dlažba betonová	m2	7,56000	204,57	1 546,55	0,13150	0,99000	0,00000	0,00000 SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Chodník DL SLP červená : 7,2*1	7,20000

Koeficient Ztratné 5%: 0,05	0,36000

| Díl: 8 Trubní vedení |  |  |  | 8 563,52 |  |  | 0,80000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 894411010RAF | Šachty z betonových dílců vpusť uliční z dílců DN 450 s odkalištěm, hloubka 1,67 m, napojení DN 150, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t, Mříž vtoková materiál: litina; pro uliční vpusť; zatížení: D 400; l = 500 mm; b = 500 mm | kus 1,00000 8 563,52 8 563,52 0,79886 0,80000 0,00000 0,00000 AP-HSV RTS 24/ II RTS 24/ II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského,

podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení

poklopu litinového kruhového včetně rámu.

Kompletní dodávka, odkop, osazení vpusti : 1*1	1,00000

| Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 198 554,44 |  |  | 59,01000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 914001121R00 | Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, | kus | 8,00000 | 3 330,26 | 26 642,08 | 0,11330 | 0,91000 | 0,00000 | 0,00000 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II |

Osazení dopravní značky a sloupku včetně AL patky : 4*1	4,00000

posun stávajících : 4*1	4,00000

| 27 | 915711111RT4 | Vodorovné značení krytů stříkané barvou, modrou, dělicích čar šířky 120 mm, Hmota nátěrová akrylátová; typ: email; funkce: proti UV záření, protiskluzová, proti povětrnostním vlivům; barva: modrá | m 3,00000 56,14 168,42 0,00013 0,00000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II RTS 24/ II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

V10g : 3	3,00000

28 915711121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, dělicích čar šířky 120 mm	m	41,00000	13,32	546,12	0,00044	0,02000	0,00000	0,00000 822-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II

V1a : 41	41,00000

29 915711122R00	Vodorovné značení krytů plastem zvučící, dělicích čar šířky 120 mm	m	30,00000	49,48	1 484,40	0,00050	0,02000	0,00000	0,00000 822-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Vodící linie : 7,5*4	30,00000

30 915712121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, dělicích čar šířky 250 mm	m	49,00000	67,56	3 310,44	0,00093	0,05000	0,00000	0,00000 822-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II

V4 : 49	49,00000

| 31 | 915721121R00 | Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. | m2 | 12,00000 | 25,69 | 308,28 | 0,00370 | 0,04000 | 0,00000 | 0,00000 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

V13 : 12	12,00000

| 32 | 917862114R00 | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30 | m 220,00000 518,57 114 085,40 0,18800 41,36000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 24/ II RTS 24/ II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

ABO 2-15 : 116	116,00000

ABO 2-15 N : 44	44,00000

ABO 2-15 PP : 4	4,00000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 9 z 12

is prací a dodávek

| S: | 120_Z1 FNB parkovací dům DN |
| --- | --- |
| O: | IO 200 Komunikace a zpevněné plochy - sjezd |
| R: | 01 Soupis prací |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ABO 2-15 PL : 2	2,00000

ABO 2-15 R0,5 VO : 1	1,00000

ABO 13-10 : 30	30,00000

ABO 14-10 : 23	23,00000

33 919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	43,50000	241,68	10 513,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000 822-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II

včetně spotřeby vody 
25+17+1,5	43,50000

| 34 | 40444984.AR | značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P4; tvar trojúhelník; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let | kus 2,00000 1 427,25 2 854,50 0,00510 0,01000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II RTS 24/ II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kus 2,00000 1 427,25 2 854,50 0,00510 0,01000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II RTS 24/ II B16 : 1 1,00000 B32 : 1 1,00000 36 40445029.AR značka dopravní silniční svislá; příkazová C1-C14; tvar kruh; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let 35 40445023.AR značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| kus 3,00000 1 427,25 4 281,75 0,00510 0,02000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ II RTS 24/ II C2b : 1 1,00000 C2f : 1 1,00000 C4a : 1 1,00000 37 40445050.AR značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | kus | 1,00000 | 1 427,25 | 1 427,25 | 0,00510 | 0,01000 | 0,00000 | 0,00000 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IP 13a : 1	1,00000

| 38 | 404459503R | příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3000 mm | kus | 1,00000 | 856,35 | 856,35 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 404459504R | příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3500 mm | kus | 3,00000 | 856,35 | 2 569,05 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II |
| 40 | 59217421R | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus | 6,06000 | 98,96 | 599,70 | 0,06000 | 0,36000 | 0,00000 | 0,00000 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II |

ABO 14-10 : 6	6,00000

Koeficient Ztratné 1%: 0,01	0,06000

41 59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	167,66000	112,28	18 824,86	0,08000	13,41000	0,00000	0,00000 SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II

ABO 2-15 : 166	166,00000

Koeficient Ztratné 1%: 0,01	1,66000

| 42 | 59217490R | obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

kus	44,44000	111,33	4 947,51	0,05200	2,31000	0,00000	0,00000 SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II

ABO 2-15 N : 44	44,00000

Koeficient Ztratné 1%: 0,01	0,44000

43 59217491R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah

h = 150 až 250 mm; barva šedá

|  |  |  | kus | 4,00000 | 292,11 | 1 168,44 | 0,06900 | 0,28000 | 0,00000 | 0,00000 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 59217492R | obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá | kus | 2,00000 | 340,64 | 681,28 | 0,06900 | 0,14000 | 0,00000 | 0,00000 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II |
| 45 59217493R obrubník silniční oblouk vnější; r 500 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá |  |  | kus | 1,00000 | 431,03 | 431,03 | 0,05500 | 0,06000 | 0,00000 | 0,00000 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II |
| Díl: 96 Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 20 933,00 |  | 0,00000 |  | 0,43000 |  |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 10 z 12

is prací a dodávek

| S: | 120_Z1 FNB parkovací dům DN |
| --- | --- |
| O: | IO 200 Komunikace a zpevněné plochy - sjezd |
| R: | 01 Soupis prací |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 966006132R00 | Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami | kus | 5,00000 | 1 903,009 51 | 5,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,08200 | 0,41000 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II |

s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se

zásypem jam a jeho zhutněním

sloupky : 1+4	5,00000

47 966006211R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí	kus	6,00000	1 903,00	11 418,00	0,00000	0,00000	0,00400	0,02000 822-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II

s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní  
prostředek

| Díl: 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 83 310,13 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 998225111R00 | Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu | t | 706,07790 | 117,99 | 83 310,13 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II |

vodorovně do 200 m

| Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 148 370,01 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 979089001R00 | Poplatek za uložení odpadní štěrk a kamenivo, tř. odpadu 010408 | t | 112,09000 | 456,72 | 51 193,74 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II |

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 60,50000	60,50000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 51,59000	51,59000

50 979990261R00	Poplatek za uložení asfaltové směsi obsahující dehet	t	26,84000	2 188,46	58 738,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000 801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 14,74000	14,74000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 12,10000	12,10000

51 979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	154,86000	184,59	28 585,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000 800-6	RTS 24/ II	RTS 24/ II

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 12,10000	12,10000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 51,59000	51,59000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 60,50000	60,50000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 14,74000	14,74000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 15,93000	15,93000

52 979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	15,93000	618,48	9 852,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000 801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 15,93000	15,93000

| Díl: ON Ostatní náklady |  |  |  | 26 642,07 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor 1,00000 26 642,07 26 642,07 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II Indiv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně

komplexního vyzkoušení.

Zkouška únostnosti pláně : 1*1	1,00000

Celkem	1 782 583,67

JKSO:

plochy charakteru pozemních komunikací ostatní

822.59

120 m2

kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 11 z 12

is prací a dodávek

| S: | 120_Z1 FNB parkovací dům DN |
| --- | --- |
| O: | IO 200 Komunikace a zpevněné plochy - sjezd |
| R: | 01 Soupis prací |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 12 z 12