PD Dětská nemocnice - rozpočet nákladů ze stádia DPS

IO 610, IO 611Areálové rozvody NN a areálové osvětlení

| Kapitola | Popis | Celkem (bez DPH) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dodávky - rozváděče | 470 273,00 Kč |
| 2. | Kabely | 87 300,00 Kč |
| 3. | Kabelové trasy | 15 210,00 Kč |
| 4. | Hromosvod a uzemnění | 50 634,00 Kč |
| 5. | Podružný materiál | 330,00 Kč |
| 6. | Zemní, stavební a montážní práce | 141 007,00 Kč |
| 7. | HZS | 78 600,00 Kč |
| 8. | Revize | 12 000,00 Kč |
| Celkem (bez DPH) |  | 855 354,00 Kč |

Stránka 1 z 3

|  | PD Dětská nemocnice - rozpočet nákladů ze stádia DPS IO 610, IO 611Areálové rozvody NN a areálové osvětlení |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. pol. | Název zařízení | Mn. | Jed. | Cena za m.j. |  | Cena celkem |  | Celková cena |
|  |  |  |  | Materiál | Montáž | Materiál | Montáž |  |
| 1. Dodávky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | F - sv. LED, typ např. CityCharm Fluid, 42W/4000K, opálový difuzor, d=400mm, IP65, výška stožáru 4000mm, 230V | 11 | ks | 5 444,00 | 471,00 | 59 884,00 | 5 181,00 | 65 065,00 |
| 1.2 | F.p - stožár žárový pozink lakovaný RAL černá délka 4m | 11 | ks | 6 713,00 | 1 008,00 | 73 843,00 | 11 088,00 | 84 931,00 |
| 1.3 | ICOSA manžeta typ Brno pro stožáry do 6m | 11 | ks | 1 856,00 |  | 20 416,00 | 0,00 | 20 416,00 |
| 1.4 | ICOSA manžeta typ Brno pro stožáry do 6m G - sv. vestavné LED 8W/4000K, těleso sv. AL, povrch rámečku nerez, temperované tvrzené sklo, 56°, IP67, IK10, 230V G - napaječ svítidla 230V | 11 | ks | 1 848,00 | 247,00 | 20 328,00 | 2 717,00 | 23 045,00 |
| 1.5 |  | 18 | ks | 7 800,00 | 558,00 | 140 400,00 | 10 044,00 | 150 444,00 |
| 1.6 |  | 18 | ks | 1 950,00 | 273,00 | 35 100,00 | 4 914,00 | 40 014,00 |
| 1.7 | Doprava materiálu (stožáru) na stavbu | 11 | ks | 475,00 |  | 5 225,00 | 0,00 | 5 225,00 |
| 1.8 | Poplatek za recyklaci svítidla | 29 | ks | 13,00 |  | 377,00 | 0,00 | 377,00 |
| 1.9 | Ekologická likvidace zdrojů | 29 | ks |  | 7,00 | 0,00 | 203,00 | 203,00 |
| 1.10 | SVORKOVNICe GVI20 EKM 2035 2D2 | 11 | ks | 1 979,00 | 852,00 | 21 769,00 | 9 372,00 | 31 141,00 |
| 1.11 | Krabice odbočná, IP 68, včetně svorkovnice a montáže | 20 | ks | 2 044,00 | 405,00 | 40 880,00 | 8 100,00 | 48 980,00 |
| 1.12 | Napojení do rozváděče RS | 3 | ks |  | 144,00 | 0,00 | 432,00 | 432,00 |
|  | Součet bez DPH za kapitolu 1 |  |  |  |  |  | 470 273,00 |  |
| 2. Kabely 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabel CYKY-J 4x10 pevně uložený, včetně montáže a ukončení | 375 | m | 120,00 | 36,00 | 45 000,00 | 13 500,00 | 58 500,00 |
| 2.2 | Kabel CYKY-J 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení | 66 | m | 14,00 | 30,00 | 924,00 | 1 980,00 | 2 904,00 |
| 2.3 | Kabel CYKY-J 3x2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení | 332 | m | 24,00 | 54,00 | 7 968,00 | 17 928,00 | 25 896,00 |
|  | Součet bez DPH za kapitolu 2 |  |  |  |  |  | 87 300,00 |  |
| 3. Kabelové trasy 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalační trubka korugovaná D110, 450N, včetně montáže | 40 | m | 53,00 | 59,00 | 2 120,00 | 2 360,00 | 4 480,00 |
| 3.2 | Instalační trubka korugovaná D63, 450N, včetně montáže | 145 | m | 27,00 | 47,00 | 3 915,00 | 6 815,00 | 10 730,00 |
|  | Součet bez DPH za kapitolu 3 |  |  |  |  |  | 15 210,00 |  |
| 4. Hromosvod a uzemnění 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zemnící svorka SR2b, včetně montáže | 25 | ks | 30,00 | 210,00 | 750,00 | 5 250,00 | 6 000,00 |
| 4.2 | Zemnící svorka SR3a, včetně montáže | 35 | ks | 50,00 | 144,00 | 1 750,00 | 5 040,00 | 6 790,00 |
| 4.3 | Zemnící drát FeZn D10, včetně montáže | 68 | m | 36,00 | 72,00 | 2 448,00 | 4 896,00 | 7 344,00 |
| 4.4 | Zemnící pásek FeZn 30/4, včetně montáže | 105 | m | 53,00 | 72,00 | 5 565,00 | 7 560,00 | 13 125,00 |
| 4.5 | Obalení spojů jutou a zalití asfaltem | 20 | ks | 19,00 | 45,00 | 380,00 | 900,00 | 1 280,00 |
| 4.6 | Protikorozní ochrana vývodů uzemnění | 15 | ks | 1 013,00 | 60,00 | 15 195,00 | 900,00 | 16 095,00 |
|  | Součet bez DPH za kapitolu 4 |  |  |  |  |  | 50 634,00 |  |
| 5. Podružný materiál 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Štítky na kabely, včetně montáže | 15 | ks | 4,00 | 18,00 | 60,00 | 270,00 | 330,00 |
|  | Součet bez DPH za kapitolu 5 |  |  |  |  |  | 330,00 |  |
| 6. Zemní, stavební a montážní práce 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vytyčení stávajících inženýrských sítí | 40 | m |  | 220,00 | 0,00 | 8 800,00 | 8 800,00 |
| 6.2 | Vytyčení trasy kabelů | 115 | m |  | 33,00 | 0,00 | 3 795,00 | 3 795,00 |
| 6.3 | Geodetické zaměření skutečného stavu | 115 | m |  | 55,00 | 0,00 | 6 325,00 | 6 325,00 |
| 6.4 | Výkop kabelové rýhy 40x90cm v zemině tř. 3 | 115 | m |  | 308,00 | 0,00 | 35 420,00 | 35 420,00 |
| 6.5 | Zához kabelové rýhy 40x90cm v zemině tř.3 | 115 | m |  | 143,00 | 0,00 | 16 445,00 | 16 445,00 |
| 6.6 | Pískové lože š. 40cm | 115 | m | 94,00 |  | 10 810,00 | 0,00 | 10 810,00 |
| 6.7 | Písek do výkopu | 2 | t | 391,00 |  | 782,00 | 0,00 | 782,00 |
| 6.8 | Výstražná fólie š. 33cm | 145 | m | 11,00 |  | 1 595,00 | 0,00 | 1 595,00 |
| 6.9 | Manipulace, uložení zeminy na deponii | 2 | m3 |  | 330,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 |
| 6.10 | Odvoz přebytečné zeminy vč. uložení na skládku | 1,5 | m3 |  | 550,00 | 0,00 | 825,00 | 825,00 |
| 6.11 | Hutnění zeminy ve výkopu | 1,5 | m3 |  | 220,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 |
| 6.12 | Výkop základu pro stožár | 11 | ks |  | 1 320,00 | 0,00 | 14 520,00 | 14 520,00 |

Stránka 2 z 3

|  | PD Dětská nemocnice - rozpočet nákladů ze stádia DPS IO 610, IO 611Areálové rozvody NN a areálové osvětlení |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. pol. | Název zařízení | Mn. | Jed. | Cena za m.j. |  | Cena celkem |  | Celková cena |
|  |  |  |  | Materiál | Montáž | Materiál | Montáž |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | 30 250,00 | 30 250,00 |
| 6.13 | Základ pro stožár | 11 | ks |  | 2 750,00 |  |  |  |
| 6.14 | Napojení na sloup stávajícího osvětlení, včetně materiálu | 1 | ks |  | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 8 800,00 |
| 6.15 | Zajištění stávajícího stožáru VO během výkopových prací | 1 | ks |  | 1 650,00 | 0,00 | 1 650,00 | 1 650,00 |
|  | Součet bez DPH za kapitolu 6 |  |  |  |  |  | 141 007,00 |  |
| 7 HZS 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Práce nespecifikované ceníkem | 20 | hod |  | 600,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 7.2 | Nepředvídatelné práce | 30 | hod |  | 600,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 7.3 | Průzkum stávajícího stavu | 20 | hod |  | 600,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 7.4 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | 16 | hod |  | 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 |
| 7.5 | Příprava ke komplexní zkoušce | 8 | hod |  | 600,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 7.6 | Zkušební provoz | 6 | hod |  | 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 7.7 | Zaučení obsluhy | 4 | hod |  | 600,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 7.8 | Dozor projektanta na stavbě | 6 | hod |  | 1 500,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 7.9 | Projektová dokumentace skutečného provedení | 12 | hod |  | 600,00 | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
|  | Součet bez DPH za kapitolu 7 |  |  |  |  |  | 78 600,00 |  |
| 8. Revize 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Revizní práce, měření | 8 | hod |  | 1 200,00 | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 |
| 8.2 | Spolupráce s revizním technikem | 4 | hod |  | 600,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
|  | Součet bez DPH za kapitolu 8 |  |  |  |  |  | 12 000,00 |  |
|  | CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 855 354,00 Kč |  |  |

Stránka 3 z 3