|  | Rekapitulace nákladů | cena bez DPH | DPH 21% | cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IO 700 | Přeložka přípojka parkovacího domu | 367 839,50 | 77 246,30 | 445 085,80 |
| IO 700 | Dočasná přeložka slaboproudu do objektu R před zbouráním objektu H | 1 459 954,46 | 306 590,44 | 1 766 544,89 |
| IO 700 | Trvalá přeložka slaboproudu do objektu R po zbourání objektu H | 194 124,36 | 40 766,11 | 234 890,47 |
|  | CELKEM | 2 021 918,32 | 424 602,85 | 2 446 521,16 |

PD Dětská nemocnice

Rozpočet ze stádia dokumentace DPS

Slaboproude elektroinstalace přeložka přípojka parkovacího domu

|  | Rekapitulace |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HLAVA SLABOPROUDÉ INSTALACE 1. Technologie 2. Certifikační měření 3.1 Montážní materiál 3.2 Montážní práce pro materiál 4. Zemní, stavební a montážní práce 5. HZS 6. Revize 30 653,00 Kč Mimostaveništní doprava (3,6% z pol. 1.-Dodávky) ze základu: 52 414,00 Kč 51 450,00 Kč 334 083,00 Kč Podružný materiál (3,5% z pol. 3.1-Materiál) ze základu: PPV (4,8% z pol. 3.2-Montážní práce) ze základu: Zařízení staveniště (3,5% z pol. 1.+2.+3.1+3.2+4.+6.) ze základu: |  |  | 30 653,00 Kč 10 816,00 Kč 52 414,00 Kč 51 450,00 Kč 188 750,00 Kč 11 616,00 Kč 5 040,00 Kč 1 103,51 Kč 1 834,49 Kč 2 469,60 Kč 11 692,91 Kč |  |
|  | Celkem |  | 367 839,50 Kč |  |
|  | Celkem bez DPH |  | 367 839,50 Kč |  |
|  | Daň z přidané hodnoty |  |  |  |
|  | DPH celkem |  | 77 246,30 Kč |  |
|  | Celkem s DPH |  |  | 445 085,80 Kč |

|  |  |  | Výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typy výrobků uvedené ve specifikaci představují minimální předpokládaný standard. Specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Projektant nemá námitek proti záměnám výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry. Objednání výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora a architekta. Při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena díla byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Technologie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Instalační materiál 1.2 Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 | 19" FO vana komplet,12xLC 9/125,pigtail a kazeta,1U,RAL 7035 | 2 | kus | 522,00 Kč 30,00 Kč 1 044,00 Kč 60,00 Kč 1 104,00 Kč |  |  |  |  |
|  | 19" FO vana komplet,24xLC 9/125,pigtail a kazeta,1U,RAL 7035 | 0 | kus |  | 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
|  | Patch kabel 9/125 LCupc/LCupc SM OS 1m duplex | 8 | kus | 190,00 Kč 30,00 Kč 1 520,00 Kč 240,00 Kč 1 760,00 Kč 26,00 Kč 5,00 Kč 780,00 Kč 150,00 Kč930,00 Kč 3,00 Kč 2,00 Kč 144,00 Kč 96,00 Kč240,00 Kč 272,00 Kč 0,00 Kč 13 056,00 Kč13 056,00 Kč 31,00 Kč 15,00 Kč 1 488,00 Kč 720,00 Kč 2 208,00 Kč 5 027,00 Kč 2 640,00 Kč 5 027,00 Kč 2 640,00 Kč 7 667,00 Kč 287,00 Kč 126,00 Kč 2 296,00 Kč 1 008,00 Kč 3 304,00 Kč 138,00 Kč 54,00 Kč 276,00 Kč 108,00 Kč384,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice | 30 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Ochrana sváru | 48 | kus |  |  |  |  |  |
|  | svár vlákna | 48 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Pigtail 9/125 LCupc SM OS 1,5m G.657A2 SXPI-LC-UPC-OS-1,5M G657A2 | 48 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Telefonní rozvaděč MIS | 1 | kus |  |  |  |  |  |
|  | KR-01 rozpojovací svorkovnice typu Krone, 10 párů | 8 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Montážní rám. LSA +, LSA profil | 2 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 30 653,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 37 090,13 Kč |  |
| 2. Certifikační měření Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Měření certifikační měření metalika 40 kus 40,00 Kč 0,00 Kč 1 600,00 Kč 1 600,00 Kč 2.2 |  |  |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž Cena celkem materiál Cena celkem montáž Celková cena 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
| 2.3 | certifikační měření optika 96 kus |  |  | 96,00 Kč 0,00 Kč 9 216,00 Kč9 216,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 10 816,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 087,36 Kč |  |
|  | 3. Montážní materiál |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Instalační přístroje a materiál 3.2 Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 | Drobný instalační materiál | 1 | kus | 2 155,00 Kč 240,00 Kč 2 155,00 Kč 240,00 Kč 2 395,00 Kč 11,00 Kč 25,00 Kč 1 980,00 Kč 4 500,00 Kč 6 480,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Kabel optický, FTTx DROP, 4vl., 9/125, G657A, 1000N, PURLSOH | 180 | m |  |  |  |  |  |
|  | Kabel optický, FTTx DROP, 8vl., 9/125, G657A, 1000N, PURLSOH | 0 | m |  | 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
|  | Kabel optický, J/A-(ZN)H, FTTx DROP, 12vl., 9/125, G657A, LSOH, 3,7mm, Eca, KDP | 700 | m | 15,00 Kč 25,00 Kč 10 500,00 Kč 17 500,00 Kč 28 000,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Kabel optický, J/A-(ZN)H, FTTx DROP, 48vl., 9/125, G657A, LSOH, 3,7mm, Eca, KDP | 0 | m |  |  | 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč |  |  |
|  | venkovní sdělovací kabel TCEPKPFLE 10x4x0,8 | 200 | m | 57,00 Kč 26,00 Kč 11 400,00 Kč 5 200,00 Kč 16 600,00 Kč 42,00 Kč 25,00 Kč 4 200,00 Kč 2 500,00 Kč 6 700,00 Kč 26,00 Kč 41,00 Kč 11 700,00 Kč 18 450,00 Kč 30 150,00 Kč 4 668,00 Kč 600,00 Kč 4 668,00 Kč 600,00 Kč 5 268,00 Kč 3 591,00 Kč 240,00 Kč 3 591,00 Kč 240,00 Kč 3 831,00 Kč 1 320,00 Kč 1 320,00 Kč 1 320,00 Kč 1 320,00 Kč 2 640,00 Kč 900,00 Kč 900,00 Kč 900,00 Kč 900,00 Kč 1 800,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Vnitřní sdělovací kabel SYKFY 20x2x0,5 | 100 | m |  |  |  |  |  |
|  | Elektroinstalační chránička, dovuplášťová DN63 s protahovací drátem, včetně montáž | 450 | m |  |  |  |  |  |
|  | Protipožární utěsnění prostupů stěnou | 1 | m2 |  |  |  |  |  |
|  | Pomocný montážní materiál pro elektro | 1 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Ostatní práce a materiály | 1 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Ostatní práce a dodávky jinde neuvedené | 1 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 103 864,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 125 675,44 Kč |  |
|  | 4. Zemní, stavební a montážní práce |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 | Průrazy zdivem | 1 | kus | 1 440,00 Kč 0,00 Kč 1 440,00 Kč1 440,00 Kč 118,00 Kč 50,00 Kč 24 780,00 Kč 10 500,00 Kč 35 280,00 Kč 47,00 Kč 52,00 Kč 14 570,00 Kč 16 120,00 Kč 30 690,00 Kč |  |  |  |  |
|  | mikrotrubička HDPE zemní zodolněná ve svazku 7x D 14/10mm | 210 | m |  |  |  |  |  |
|  | Uložení HDPE 40 trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lož a bez krytí | 310 | m |  |  |  |  |  |
|  | Uložení HDPE 125 trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lož a bez krytí | 0 | m |  |  | 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč |  |  |
|  | Chránička Kopoflex 110MM | 80 | m | 49,00 Kč 41,00 Kč 3 920,00 Kč 3 280,00 Kč 7 200,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Označení optického kabelu nebo spojky HDPE trubky zaměřovací markrem | 10 | kus |  | 54,00 Kč 0,00 Kč 540,00 Kč 540,00 Kč 3 230,00 Kč 0,00 Kč3 230,00 Kč |  |  |  |
|  | Marker pro určení trasy kabelů HDPE | 10 | kus | 323,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m | 20 | kus | 840,00 Kč 0,00 Kč 16 800,00 Kč16 800,00 Kč 720,00 Kč 0,00 Kč 7 200,00 Kč7 200,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel do 2000 m | 10 | kus |  |  |  |  |  |

Stránka 2 z 7

1,4

| 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30 4.31 | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru | 210 | m | 32,00 Kč 0,00 Kč 6 720,00 Kč6 720,00 Kč |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř skupiny 4 | 18 | m3 |  | 1 080,00 Kč 0,00 Kč 19 440,00 Kč 19 440,00 Kč 356,00 Kč 0,00 Kč 32 040,00 Kč 32 040,00 Kč |  |  |  |
|  | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 4 | 90 | m |  |  |  |  |  |
|  | Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 140 cm v hornině tř I skupiny 4 | 0 | m |  |  | 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč |  |  |
|  | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm hornině tř II skupiny | 0 | m |  |  |  |  |  |
|  | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm hl 140 cm hornině tř II skupiny | 0 | m |  |  |  |  |  |
|  | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky p elektromontážích přes 500 do 1000 | 30 | m3 |  | 360,00 Kč 0,00 Kč 10 800,00 Kč 10 800,00 Kč 60,00 Kč 0,00 Kč 1 800,00 Kč 1 800,00 Kč 180,00 Kč 0,00 Kč 5 400,00 Kč 5 400,00 Kč 78,00 Kč 0,00 Kč 7 020,00 Kč 7 020,00 Kč |  |  |  |
|  | Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky p elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 | 30 | m3 |  |  |  |  |  |
|  | Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kó odpadu 17 05 0 | 30 | m3 |  |  |  |  |  |
|  | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4 | 90 | m |  |  |  |  |  |
|  | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 80 cm hl 140 cm z horniny tř II skupiny | 0 | m |  |  | 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč |  |  |
|  | Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny | 0 | m |  |  |  |  |  |
|  | Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 80 cm hl 140 cm z horniny tř II skupiny | 0 | m |  |  |  |  |  |
|  | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm | 90 | m | 8,00 Kč 7,00 Kč 720,00 Kč 630,00 Kč1 350,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř C 12/15 | 0 | bm |  |  | 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč |  |  |
|  | Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 65 do 8 cm | 0 | m |  |  |  |  |  |
|  | Osazení multikanálů plastových do rýhy s obsypem z písku be výkopových prací 9-cestných | 0 | m |  |  |  |  |  |
|  | multikanál 9W, včetně těsnění a spony | 0 | m |  | 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
|  | Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1,5 m2 hl do 1,3 pro běžné zatížen | 0 | kus |  |  | 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč |  |  |
|  | Osazení víka z ocele, litiny, betonu přes 1,0 do 1,5 m2 pro kabelov komory z plastů pro běžné zatížen | 0 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Kabelová komora 1220x1220x1620mm, včetně víka ocel zatížení B12 | 5 0 | kus |  | 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč 1 800,00 Kč 0,00 Kč 1 800,00 Kč 1 800,00 Kč |  |  |  |
|  | Odvoz suti | 1 | t |  |  |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 188 750,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 228 387,50 Kč |  |
|  | 5. HZS |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| 5.1 5.2 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 | Práce nespecifikované ceníkem | 1 | kus | 1 056,00 Kč 0,00 Kč 1 056,00 Kč1 056,00 Kč 1 056,00 Kč 0,00 Kč 1 056,00 Kč1 056,00 Kč 1 056,00 Kč 0,00 Kč 1 056,00 Kč1 056,00 Kč 528,00 Kč 0,00 Kč 528,00 Kč528,00 Kč 1 020,00 Kč 0,00 Kč 1 020,00 Kč1 020,00 Kč 1 020,00 Kč 0,00 Kč 1 020,00 Kč1 020,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Nepředvídatelné práce | 1 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Práce spojené se zabezpečením pracoviště | 1 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Režijní práce | 1 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Likvidace ostatního odpadu, včetně odvozu | 1 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Úklid staveniště | 1 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Plošiny | 0 | kus |  | 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
|  | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | 1 | kus | 1 020,00 Kč 0,00 Kč 1 020,00 Kč1 020,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Zaučení obsluhy | 0 | kus |  | 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
|  | Autorský dozor projektanta | 1 | hod | 1 020,00 Kč 0,00 Kč 1 020,00 Kč1 020,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Dokumentace skutečného provedení stavby | 1 | kus | 3 840,00 Kč | 3 840,00 Kč 0,00 Kč3 840,00 Kč |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 11 616,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 055,36 Kč |  |
|  | 6. Revize |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| 6.1 6.2 | Revizní práce, měření 1 kus Spolupráce s revizním technikem 1 kus |  |  | 3 600,00 Kč 0,00 Kč 3 600,00 Kč3 600,00 Kč 1 440,00 Kč 0,00 Kč 1 440,00 Kč1 440,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 5 040,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 098,40 Kč |  |

Zpracoval: Martin Štěrba	Dne:	04/2024

Stránka 3 z 7

PD Dětská nemocnice

Rozpočet ze stádia dokumentace DPS

Slaboproude elektroinstalace dočasná přeložka slaboproudu do objektu R před zbouráním objektu H

|  | Rekapitulace |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HLAVA SLABOPROUDÉ INSTALACE 1. Technologie 2. Certifikační měření 3.1 Montážní materiál 3.2 Montážní práce pro materiál 4. Zemní, stavební a montážní práce 5. HZS 6. Revize 69 202,00 Kč Mimostaveništní doprava (3,6% z pol. 1.-Dodávky) ze základu: 13 201,00 Kč 9 495,00 Kč 1 370 154,00 Kč Podružný materiál (3,5% z pol. 3.1-Materiál) ze základu: PPV (4,8% z pol. 3.2-Montážní práce) ze základu: Zařízení staveniště (3,5% z pol. 1.+2.+3.1+3.2+4.+6.) ze základu: |  |  | 69 202,00 Kč 27 648,00 Kč 13 201,00 Kč 9 495,00 Kč 1 250 608,00 Kč 30 156,00 Kč 8 280,00 Kč 2 491,27 Kč 462,04 Kč 455,76 Kč 47 955,39 Kč |  |
|  | Celkem |  | 1 459 954,46 Kč |  |
|  | Celkem bez DPH |  | 1 459 954,46 Kč |  |
|  | Daň z přidané hodnoty |  |  |  |
|  | DPH celkem |  | 306 590,44 Kč |  |
|  | Celkem s DPH |  |  | 1 766 544,89 Kč |

|  |  |  | Výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typy výrobků uvedené ve specifikaci představují minimální předpokládaný standard. Specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Projektant nemá námitek proti záměnám výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry. Objednání výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora a architekta. Při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena díla byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Technologie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Instalační materiál 1.2 Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 | 19" FO vana komplet,12xLC 9/125,pigtail a kazeta,1U,RAL 7035 | 0 | kus |  | 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
|  | 19" FO vana komplet,24xLC 9/125,pigtail a kazeta,1U,RAL 7035 | 4 | kus | 1 044,00 Kč 552,00 Kč 4 176,00 Kč 2 208,00 Kč 6 384,00 Kč 189,00 Kč 30,00 Kč 1 512,00 Kč 240,00 Kč 1 752,00 Kč 26,00 Kč 5,00 Kč 260,00 Kč 50,00 Kč310,00 Kč 5,00 Kč 3,00 Kč 480,00 Kč 288,00 Kč768,00 Kč 408,00 Kč 0,00 Kč 39 168,00 Kč39 168,00 Kč 47,00 Kč 23,00 Kč 4 512,00 Kč 2 208,00 Kč 6 720,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Patch kabel 9/125 LCupc/LCupc SM OS 1m duplex | 8 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice | 10 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Ochrana sváru | 96 | kus |  |  |  |  |  |
|  | svár vlákna | 96 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Pigtail 9/125 LCupc SM OS 1,5m G.657A2 SXPI-LC-UPC-OS-1,5M G657A2 | 96 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Stažení stávajícího optického kabelu 48vl. z objektu R, do objektu F2 V objektu F2 provaření nového kabelu, který povede z objektu F2 do objektu R v dočasné trase po zbourání objektu H bude provedeno přepojení objektu R ve finální trase která částečně povede protlakem mezi objektem parkovacího domu a objektem R. Protlak je součástí rozpočtu stavb | 1 | kus |  | 14 100,00 Kč 0,00 Kč 14 100,00 Kč 14 100,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
|  | KR-01 rozpojovací svorkovnice typu Krone, 10 párů | 0 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Montážní rám. LSA +, LSA profil | 0 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 69 202,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 83 734,42 Kč |  |
| 2. Certifikační měření Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Měření certifikační měření metalika 0 kus 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2.2 |  |  |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž Cena celkem materiál Cena celkem montáž Celková cena 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
| 2.3 | certifikační měření optika 96 kus |  |  | 288,00 Kč 0,00 Kč 27 648,00 Kč27 648,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 27 648,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 33 454,08 Kč |  |
|  | 3. Montážní materiál |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Instalační přístroje a materiál 3.2 Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 | Drobný instalační materiál | 1 | kus | 1 436,00 Kč 240,00 Kč 1 436,00 Kč 240,00 Kč 1 676,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Kabel optický, FTTx DROP, 4vl., 9/125, G657A, 1000N, PURLSOH | 0 | m |  | 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
|  | Kabel optický, FTTx DROP, 8vl., 9/125, G657A, 1000N, PURLSOH | 0 | m |  |  |  |  |  |
|  | Kabel optický, J/A-(ZN)H, FTTx DROP, 12vl., 9/125, G657A, LSOH, 3,7mm, Eca, KDP | 0 | m |  |  | 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč |  |  |
|  | Kabel optický, J/A-(ZN)H, FTTx DROP, 48vl., 9/125, G657A, LSOH, 3,7mm, Eca, KDP | 250 | m | 15,00 Kč 25,00 Kč 3 750,00 Kč 6 250,00 Kč 10 000,00 Kč |  |  |  |  |
|  | venkovní sdělovací kabel 10x4x0,8 | 0 | m |  | 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
|  | Elektroinstalační chránička, dovuplášťová DN63 s protahovací drátem, včetně montáž | 25 | m | 26,00 Kč 41,00 Kč 650,00 Kč 1 025,00 Kč 1 675,00 Kč 4 668,00 Kč 480,00 Kč 4 668,00 Kč 480,00 Kč 5 148,00 Kč 599,00 Kč 60,00 Kč 599,00 Kč 60,00 Kč659,00 Kč 898,00 Kč 240,00 Kč 898,00 Kč 240,00 Kč 1 138,00 Kč 1 200,00 Kč 1 200,00 Kč 1 200,00 Kč 1 200,00 Kč 2 400,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Protipožární utěsnění prostupů stěnou | 1 | m2 |  |  |  |  |  |
|  | Pomocný montážní materiál pro elektro | 1 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Ostatní práce a materiály | 1 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Ostatní práce a dodávky jinde neuvedené | 1 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 22 696,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 27 462,16 Kč |  |
|  | 4. Zemní, stavební a montážní práce |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 | Průrazy zdivem | 1 | kus | 1 440,00 Kč 0,00 Kč 1 440,00 Kč1 440,00 Kč 83,00 Kč 35,00 Kč 20 750,00 Kč 8 750,00 Kč 29 500,00 Kč 32,00 Kč 40,00 Kč 1 600,00 Kč 2 000,00 Kč 3 600,00 Kč |  |  |  |  |
|  | mikrotrubička HDPE zemní zodolněná ve svazku 7x D 14/10mm | 250 | m |  |  |  |  |  |
|  | Uložení HDPE 40 trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lož a bez krytí | 50 | m |  |  |  |  |  |
|  | Uložení HDPE 125 trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lož a bez krytí | 0 | m |  |  | 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč |  |  |
|  | Chránička Kopoflex 110MM | 0 | m |  | 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč 54,00 Kč 0,00 Kč 540,00 Kč 540,00 Kč |  |  |  |
|  | Označení optického kabelu nebo spojky HDPE trubky zaměřovací markrem | 10 | kus |  |  |  |  |  |

Stránka 4 z 7

1,4

| 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30 4.31 | Marker pro určení trasy kabelů HDPE | 10 | kus | 323,00 Kč | 3 230,00 Kč 0,00 Kč3 230,00 Kč |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m | 20 | kus | 480,00 Kč 0,00 Kč 9 600,00 Kč9 600,00 Kč 360,00 Kč 0,00 Kč 3 600,00 Kč3 600,00 Kč 31,00 Kč 0,00 Kč 7 750,00 Kč7 750,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel do 2000 m | 10 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru | 250 | m |  |  |  |  |  |
|  | Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř skupiny 4 | 18 | m3 |  | 1 440,00 Kč 0,00 Kč 25 920,00 Kč 25 920,00 Kč |  |  |  |
|  | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 4 | 80 | m | 8,00 Kč 348,00 Kč 640,00 Kč 27 840,00 Kč 28 480,00 Kč 14,00 Kč 420,00 Kč 1 820,00 Kč 54 600,00 Kč 56 420,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 140 cm v hornině tř I skupiny 4 | 130 | m |  |  |  |  |  |
|  | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm hornině tř II skupiny | 0 | m |  |  | 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč |  |  |
|  | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm hl 140 cm hornině tř II skupiny | 0 | m |  |  |  |  |  |
|  | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky p elektromontážích přes 500 do 1000 | 168 | m3 |  | 156,00 Kč 0,00 Kč 26 208,00 Kč 26 208,00 Kč 36,00 Kč 0,00 Kč 6 048,00 Kč 6 048,00 Kč 264,00 Kč 0,00 Kč 44 352,00 Kč 44 352,00 Kč 60,00 Kč 0,00 Kč 4 800,00 Kč 4 800,00 Kč 180,00 Kč 0,00 Kč 23 400,00 Kč 23 400,00 Kč |  |  |  |
|  | Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky p elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 | 168 | m3 |  |  |  |  |  |
|  | Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kó odpadu 17 05 0 | 168 | m3 |  |  |  |  |  |
|  | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4 | 80 | m |  |  |  |  |  |
|  | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 80 cm hl 140 cm z horniny tř II skupiny | 130 | m |  |  |  |  |  |
|  | Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny | 0 | m |  |  | 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč |  |  |
|  | Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 80 cm hl 140 cm z horniny tř II skupiny | 0 | m |  |  |  |  |  |
|  | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm | 210 | m | 8,00 Kč 7,00 Kč 1 680,00 Kč 1 470,00 Kč3 150,00 Kč 239,00 Kč 144,00 Kč 28 680,00 Kč 17 280,00 Kč 45 960,00 Kč 30,00 Kč 36,00 Kč 3 600,00 Kč 4 320,00 Kč 7 920,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř C 12/15 | 120 | bm |  |  |  |  |  |
|  | Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 65 do 8 cm | 120 | m |  |  |  |  |  |
|  | Osazení multikanálů plastových do rýhy s obsypem z písku be výkopových prací 9-cestných | 120 | m |  | 330,00 Kč 0,00 Kč 39 600,00 Kč 39 600,00 Kč 221 280,00 Kč 0,00 Kč221 280,00 Kč 5 040,00 Kč 0,00 Kč 30 240,00 Kč 30 240,00 Kč 1 317,00 Kč 0,00 Kč 7 902,00 Kč 7 902,00 Kč 614 268,00 Kč 0,00 Kč614 268,00 Kč 5 400,00 Kč 0,00 Kč 5 400,00 Kč 5 400,00 Kč |  |  |  |
|  | multikanál 9W, včetně těsnění a spony | 120 | m | 1 844,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1,5 m2 hl do 1,3 pro běžné zatížen | 6 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Osazení víka z ocele, litiny, betonu přes 1,0 do 1,5 m2 pro kabelov komory z plastů pro běžné zatížen | 6 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Kabelová komora 1220x1220x1620mm, včetně víka ocel zatížení B12 | 5 6 | kus | 102 378,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Odvoz suti | 1 | t |  |  |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 1 250 608,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 513 235,68 Kč |  |
|  | 5. HZS |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| 5.1 5.2 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 | Práce nespecifikované ceníkem | 1 | kus | 4 200,00 Kč 0,00 Kč 4 200,00 Kč4 200,00 Kč 3 360,00 Kč 0,00 Kč 3 360,00 Kč3 360,00 Kč 3 600,00 Kč 0,00 Kč 3 600,00 Kč3 600,00 Kč 1 056,00 Kč 0,00 Kč 1 056,00 Kč1 056,00 Kč 3 360,00 Kč 0,00 Kč 3 360,00 Kč3 360,00 Kč 1 020,00 Kč 0,00 Kč 1 020,00 Kč1 020,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Nepředvídatelné práce | 1 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Práce spojené se zabezpečením pracoviště | 1 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Režijní práce | 1 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Likvidace ostatního odpadu, včetně odvozu | 1 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Úklid staveniště | 1 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Plošiny | 0 | kus |  | 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
|  | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | 1 | kus | 3 600,00 Kč 0,00 Kč 3 600,00 Kč3 600,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Zaučení obsluhy | 0 | kus |  | 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
|  | Autorský dozor projektanta | 1 | hod | 1 800,00 Kč 0,00 Kč 1 800,00 Kč1 800,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Dokumentace skutečného provedení stavby | 1 | kus | 8 160,00 Kč | 8 160,00 Kč 0,00 Kč8 160,00 Kč |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 30 156,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 36 488,76 Kč |  |
|  | 6. Revize |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| 6.1 6.2 | Revizní práce, měření 1 kus Spolupráce s revizním technikem 1 kus |  |  | 6 600,00 Kč 0,00 Kč 6 600,00 Kč6 600,00 Kč 1 680,00 Kč 0,00 Kč 1 680,00 Kč1 680,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 8 280,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 018,80 Kč |  |

Zpracoval: Martin Štěrba	Dne:	04/2024

Stránka 5 z 7

PD Dětská nemocnice

Rozpočet ze stádia dokumentace DPS

Slaboproude elektroinstalace dočasná přeložka slaboproudu do objektu R po zbourání objektu H

|  | Rekapitulace |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HLAVA SLABOPROUDÉ INSTALACE 1. Technologie 2. Certifikační měření 3.1 Montážní materiál 3.2 Montážní práce pro materiál 4. Zemní, stavební a montážní práce 5. HZS 6. Revize 60 756,00 Kč Mimostaveništní doprava (3,6% z pol. 1.-Dodávky) ze základu: 8 539,00 Kč 7 690,00 Kč 155 433,00 Kč Podružný materiál (3,5% z pol. 3.1-Materiál) ze základu: PPV (4,8% z pol. 3.2-Montážní práce) ze základu: Zařízení staveniště (3,5% z pol. 1.+2.+3.1+3.2+4.+6.) ze základu: |  |  | 60 756,00 Kč 27 648,00 Kč 8 539,00 Kč 7 690,00 Kč 50 800,00 Kč 23 916,00 Kč 6 480,00 Kč 2 187,22 Kč 298,87 Kč 369,12 Kč 5 440,16 Kč |  |
|  | Celkem |  | 194 124,36 Kč |  |
|  | Celkem bez DPH |  | 194 124,36 Kč |  |
|  | Daň z přidané hodnoty |  |  |  |
|  | DPH celkem |  | 40 766,11 Kč |  |
|  | Celkem s DPH |  |  | 234 890,47 Kč |

|  |  |  | Výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typy výrobků uvedené ve specifikaci představují minimální předpokládaný standard. Specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Projektant nemá námitek proti záměnám výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry. Objednání výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora a architekta. Při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena díla byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Technologie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Instalační materiál 1.2 Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 | 19" FO vana komplet,12xSC 9/125,pigtail a kazeta,1U,RAL 7035 | 0 | kus |  | 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
|  | 19" FO vana komplet,24xSC 9/125,pigtail a kazeta,1U,RAL 7035 | 0 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Patch kabel 9/125 LCupc/LCupc SM OS 1m duplex | 0 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice | 0 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Ochrana sváru | 96 | kus | 5,00 Kč 3,00 Kč 480,00 Kč 288,00 Kč768,00 Kč 408,00 Kč 0,00 Kč 39 168,00 Kč39 168,00 Kč 47,00 Kč 23,00 Kč 4 512,00 Kč 2 208,00 Kč 6 720,00 Kč |  |  |  |  |
|  | svár vlákna | 96 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Pigtail 9/125 LCupc SM OS 1,5m G.657A2 SXPI-LC-UPC-OS-1,5M G657A2 | 96 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Stažení dočasně přeloženého optického kabelu 48vl. z objektu R, d objektu F2. V objektu K2 provaření nového kabelu, který povede z objektu F2 do objektu R ve finální trase po zbourání objektu H.trasa povede multikanálem a částečně povede protlakem mezi objektem parkovacího domu a objektem R. Protlak bude vybudován před finálním položením optické trasy | 1 | kus |  | 14 100,00 Kč 0,00 Kč 14 100,00 Kč 14 100,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
|  | KR-01 rozpojovací svorkovnice typu Krone, 10 párů | 0 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Montážní rám. LSA +, LSA profil | 0 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 60 756,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 73 514,76 Kč |  |
| 2. Certifikační měření Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Měření certifikační měření metalika 0 kus 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2.2 |  |  |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž Cena celkem materiál Cena celkem montáž Celková cena 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
| 2.3 | certifikační měření optika 96 kus |  |  | 288,00 Kč 0,00 Kč 27 648,00 Kč27 648,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 27 648,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 33 454,08 Kč |  |
|  | 3. Montážní materiál |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Instalační přístroje a materiál 3.2 Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 | Drobný instalační materiál | 1 | kus | 1 436,00 Kč 480,00 Kč 1 436,00 Kč 480,00 Kč 1 916,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Kabel optický, FTTx DROP, 4vl., 9/125, G657A, 1000N, PURLSOH | 0 | m |  | 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
|  | Kabel optický, FTTx DROP, 8vl., 9/125, G657A, 1000N, PURLSOH | 0 | m |  |  |  |  |  |
|  | Kabel optický, J/A-(ZN)H, FTTx DROP, 12vl., 9/125, G657A, LSOH, 3,7mm, Eca, KDP | 0 | m |  |  | 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč |  |  |
|  | Kabel optický, J/A-(ZN)H, FTTx DROP, 48vl., 9/125, G657A, LSOH, 3,7mm, Eca, KDP | 250 | m | 15,00 Kč 25,00 Kč 3 750,00 Kč 6 250,00 Kč 10 000,00 Kč |  |  |  |  |
|  | venkovní sdělovací kabel 10x4x0,8 | 0 | m |  | 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
|  | Elektroinstalační chránička, dovuplášťová DN63 s protahovací drátem, včetně montáž | 0 | m |  |  | 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč |  |  |
|  | Protipožární utěsnění prostupů stěnou | 0 | m2 |  | 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
|  | Pomocný montážní materiál pro elektro | 0 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Ostatní práce a materiály | 1 | kus | 2 633,00 Kč 240,00 Kč 2 633,00 Kč 240,00 Kč 2 873,00 Kč 720,00 Kč 720,00 Kč 720,00 Kč 720,00 Kč 1 440,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Ostatní práce a dodávky jinde neuvedené | 1 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 16 229,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 637,09 Kč |  |
|  | 4. Zemní, stavební a montážní práce |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 | Průrazy zdivem | 0 | kus |  | 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
|  | mikrotrubička HDPE zemní zodolněná ve svazku 7x D 14/10mm | 250 | m | 83,00 Kč 35,00 Kč 20 750,00 Kč 8 750,00 Kč 29 500,00 Kč 32,00 Kč 40,00 Kč 3 200,00 Kč 4 000,00 Kč 7 200,00 Kč 156,00 Kč 42,00 Kč 7 800,00 Kč 2 100,00 Kč 9 900,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Uložení HDPE 40 trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lož a bez krytí | 100 | m |  |  |  |  |  |
|  | Uložení HDPE 125 trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lož a bez krytí | 50 | m |  |  |  |  |  |
|  | Chránička Kopoflex 110MM | 0 | m |  | 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
|  | Označení optického kabelu nebo spojky HDPE trubky zaměřovací markrem | 0 | kus |  |  | 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč |  |  |

Stránka 6 z 7

1,4

| 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30 4.31 | Marker pro určení trasy kabelů HDPE | 0 | kus |  | 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m | 0 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel do 2000 m | 0 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru | 0 | m |  |  |  |  |  |
|  | Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř skupiny 4 | 0 | m3 |  |  | 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč |  |  |
|  | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 4 | 0 | m |  |  |  |  |  |
|  | Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 140 cm v hornině tř I skupiny 4 | 0 | m |  |  |  |  |  |
|  | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm hornině tř II skupiny | 0 | m |  |  |  |  |  |
|  | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm hl 140 cm hornině tř II skupiny | 0 | m |  |  |  |  |  |
|  | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky p elektromontážích přes 500 do 1000 | 0 | m3 |  |  |  |  |  |
|  | Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky p elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 | 0 | m3 |  |  |  |  |  |
|  | Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kó odpadu 17 05 0 | 0 | m3 |  |  |  |  |  |
|  | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4 | 0 | m |  |  |  |  |  |
|  | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 80 cm hl 140 cm z horniny tř II skupiny | 0 | m |  |  |  |  |  |
|  | Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny | 0 | m |  |  |  |  |  |
|  | Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 80 cm hl 140 cm z horniny tř II skupiny | 0 | m |  |  |  |  |  |
|  | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm | 0 | m |  | 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
|  | Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř C 12/15 | 0 | bm |  |  | 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč |  |  |
|  | Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 65 do 8 cm | 0 | m |  |  |  |  |  |
|  | Osazení multikanálů plastových do rýhy s obsypem z písku be výkopových prací 9-cestných | 0 | m |  |  |  |  |  |
|  | multikanál 9W, včetně těsnění a spony | 0 | m |  | 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
|  | Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1,5 m2 hl do 1,3 pro běžné zatížen | 0 | kus |  |  | 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč |  |  |
|  | Osazení víka z ocele, litiny, betonu přes 1,0 do 1,5 m2 pro kabelov komory z plastů pro běžné zatížen | 0 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Kabelová komora 1220x1220x1620mm, včetně víka ocel zatížení B12 | 5 0 | kus |  | 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč 4 200,00 Kč 0,00 Kč 4 200,00 Kč 4 200,00 Kč |  |  |  |
|  | Odvoz suti | 1 | t |  |  |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 50 800,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 61 468,00 Kč |  |
|  | 5. HZS |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| 5.1 5.2 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 | Práce nespecifikované ceníkem | 1 | kus | 2 640,00 Kč 0,00 Kč 2 640,00 Kč2 640,00 Kč 2 880,00 Kč 0,00 Kč 2 880,00 Kč2 880,00 Kč 3 120,00 Kč 0,00 Kč 3 120,00 Kč3 120,00 Kč 1 056,00 Kč 0,00 Kč 1 056,00 Kč1 056,00 Kč 3 360,00 Kč 0,00 Kč 3 360,00 Kč3 360,00 Kč 1 020,00 Kč 0,00 Kč 1 020,00 Kč1 020,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Nepředvídatelné práce | 1 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Práce spojené se zabezpečením pracoviště | 1 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Režijní práce | 1 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Likvidace ostatního odpadu, včetně odvozu | 1 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Úklid staveniště | 1 | kus |  |  |  |  |  |
|  | Plošiny | 0 | kus |  | 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
|  | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | 1 | kus | 1 800,00 Kč 0,00 Kč 1 800,00 Kč1 800,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Zaučení obsluhy | 0 | kus |  | 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 Kč |  |  |  |
|  | Autorský dozor projektanta | 1 | hod | 1 800,00 Kč 0,00 Kč 1 800,00 Kč1 800,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Dokumentace skutečného provedení stavby | 1 | kus | 6 240,00 Kč | 6 240,00 Kč 0,00 Kč6 240,00 Kč |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 23 916,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 28 938,36 Kč |  |
|  | 6. Revize |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. pol. Popis položky Počet MJ |  |  |  | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena |
| 6.1 6.2 | Revizní práce, měření 1 kus Spolupráce s revizním technikem 1 kus |  |  | 6 000,00 Kč 0,00 Kč 6 000,00 Kč6 000,00 Kč 480,00 Kč 0,00 Kč 480,00 Kč480,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Celkem Včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 6 480,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 840,80 Kč |  |

Zpracoval: Martin Štěrba	Dne:	04/2024

Stránka 7 z 7