PD Dětská Nemocnice - rozpočet nákladů ze stádia DPS

PS 3000 Vybavení TRAFOSTANICE a část VN

| Kapitola | Popis | Celkem (bez DPH) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dodávky | 904 530,53 Kč |
| 2. | Kabely | 93 170,40 Kč |
| 3. | Kabelové trasy | 6 393,60 Kč |
| 4. | Hromosvod a uzemnění | 24 797,30 Kč |
| 5. | Podružný materiál | 422,40 Kč |
| 6. | Zemní, stavební a montážní práce | 77 909,12 Kč |
| 7. | HZS | 59 596,16 Kč |
| 8. | Revize | 9 895,60 Kč |
| Celkem (bez DPH) |  | 1 176 715,11 Kč |

Stránka 1 z 3

|  | PD Dětská Nemocnice - rozpočet nákladů ze stádia DPS PS 3000 Vybavení TRAFOSTANICE a část VN |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. pol. | Název zařízení | Mn. | Jed. | Cena za m.j. |  | Cena celkem |  | Celková cena |
|  |  |  |  | Materiál | Montáž | Materiál | Montáž |  |
| 1. Dodávky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Rozváděč USM, včetně osazení, dopravy na stavbu a napojení | 1 | ks | 26 760,05 | 662,25 | 26 760,05 | 662,25 | 27 422,30 |
| 1.2 | Spoka VN kabelu POLJ 24/1x120-240, včetně napojení | 6 | ks | 3 082,87 | 3 573,84 | 18 497,22 | 21 443,04 | 39 940,26 |
| 1.3 | Rozváděč VN - Siemens 8DJH - RRT 25 kV, včetně osazení, dopravy na stavbu a napojení | 1 | ks | 259 611,72 | 32 404,37 | 259 611,72 | 32 404,37 | 292 016,09 |
| 1.4 | Zdvojená podlaha pro rozvodnu VN včetně podpůrných konstrukcí pro rozváděč VN, včetně osazení a dopravy na stavbu | 1 | kpl | 47 577,97 | 9 262,88 | 47 577,97 | 9 262,88 | 56 840,85 |
| 1.5 | Transformátor 22/0,4kV 400 kVA, včetně šín pod trafo, osazení, dopravy na stavbu a napojení | 1 | ks | 447 235,62 | 14 338,19 | 447 235,62 | 14 338,19 | 461 573,81 |
| 1.6 | Podružný mteriál pro vybavení rozvodny VN, včetně dopravy na stavbu a napojení | 1 | kpl | 23 026,36 | 3 710,86 | 23 026,36 | 3 710,86 | 26 737,22 |
|  | Součet bez DPH za kapitolu 1 |  |  |  |  |  | 904 530,53 |  |
| 2. Kabely 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabel 22-AXEKVCEY 1x240/25 C pevně uložený, včetně montáže a ukončení | 240 | m | 318,75 | 69,46 | 76 500,00 | 16 670,40 | 93 170,40 |
|  | Součet bez DPH za kapitolu 2 |  |  |  |  |  | 93 170,40 |  |
| 3. Kabelové trasy 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalační trubka HDPE D40, včetně montáže | 80 | m | 40,91 | 39,01 | 3 272,80 | 3 120,80 | 6 393,60 |
|  | Součet bez DPH za kapitolu 3 |  |  |  |  |  | 6 393,60 |  |
| 4. Hromosvod a uzemnění 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zemnící svorka SR2b, včetně montáže | 25 | ks | 52,33 | 56,14 | 1 308,25 | 1 403,50 | 2 711,75 |
| 4.2 | Zemnící svorka SR3a, včetně montáže | 40 | ks | 50,43 | 56,14 | 2 017,20 | 2 245,60 | 4 262,80 |
| 4.3 | Zemnící drát FeZn D10, včetně montáže | 20 | m | 47,58 | 98,96 | 951,60 | 1 979,20 | 2 930,80 |
| 4.4 | Zemnící pásek FeZn 30/4, včetně montáže | 60 | m | 78,02 | 105,62 | 4 681,20 | 6 337,20 | 11 018,40 |
| 4.5 | Obalení spojů jutou a zalití asfaltem | 35 | ks | 32,35 | 56,14 | 1 132,25 | 1 964,90 | 3 097,15 |
| 4.6 | Protikorozní ochrana vývodů uzemnění | 12 | ks | 27,59 | 37,11 | 331,08 | 445,32 | 776,40 |
|  | Součet bez DPH za kapitolu 4 |  |  |  |  |  | 24 797,30 |  |
| 5. Podružný materiál 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Štítky na kabely, včetně montáže | 12 | ks | 1,90 | 33,30 | 22,80 | 399,60 | 422,40 |
|  | Součet bez DPH za kapitolu 5 |  |  |  |  |  | 422,40 |  |
| 6. Zemní, stavební a montážní práce 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vytyčení stávajících inženýrských sítí | 40 | m | 0,00 | 209,33 | 0,00 | 8 373,20 | 8 373,20 |
| 6.2 | Vytyčení trasy kabelů | 40 | m | 0,00 | 104,67 | 0,00 | 4 186,80 | 4 186,80 |
| 6.3 | Geodetické zaměření skutečného stavu | 40 | m | 0,00 | 104,67 | 0,00 | 4 186,80 | 4 186,80 |
| 6.4 | Výkop základu pro usazení stanice v zemině tř. 3 | 60 | m2 | 0,00 | 293,06 | 0,00 | 17 583,60 | 17 583,60 |
| 6.5 | Zához kabelové rýhy v zemině tř.3 | 60 | m | 0,00 | 136,06 | 0,00 | 8 163,60 | 8 163,60 |
| 6.6 | Pískové lože š. 40cm | 60 | m2 | 0,00 | 89,44 | 0,00 | 5 366,40 | 5 366,40 |
| 6.7 | Písek do výkopu | 20 | t | 372,04 | 0,00 | 7 440,80 | 0,00 | 7 440,80 |
| 6.8 | Výstražná fólie š. 33cm | 60 | m | 5,71 | 4,76 | 342,60 | 285,60 | 628,20 |
| 6.9 | Manipulace, uložení zeminy na deponii | 10 | m3 | 0,00 | 314,00 | 0,00 | 3 140,00 | 3 140,00 |
| 6.10 | Odvoz přebytečné zeminy vč. uložení na skládku | 4 | m3 | 0,00 | 523,33 | 0,00 | 2 093,32 | 2 093,32 |
| 6.11 | Hutnění zeminy ve výkopu | 80 | m3 | 0,00 | 209,33 | 0,00 | 16 746,40 | 16 746,40 |
|  | Součet bez DPH za kapitolu 6 |  |  |  |  |  | 77 909,12 |  |
| 7 HZS 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Práce nespecifikované ceníkem | 30 | hod | 0,00 | 470,04 | 0,00 | 14 101,20 | 14 101,20 |
| 7.2 | Nepředvídatelné práce | 20 | hod | 0,00 | 470,04 | 0,00 | 9 400,80 | 9 400,80 |
| 7.3 | Průzkum stávajícího stavu | 4 | hod | 0,00 | 519,52 | 0,00 | 2 078,08 | 2 078,08 |
| 7.4 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | 10 | hod | 0,00 | 494,78 | 0,00 | 4 947,80 | 4 947,80 |
| 7.5 | Příprava ke komplexní zkoušce | 10 | hod | 0,00 | 494,78 | 0,00 | 4 947,80 | 4 947,80 |
| 7.6 | Zkušební provoz | 16 | hod | 0,00 | 494,78 | 0,00 | 7 916,48 | 7 916,48 |
| 7.7 | Zaučení obsluhy | 8 | hod | 0,00 | 494,78 | 0,00 | 3 958,24 | 3 958,24 |
| 7.8 | Dozor projektanta na stavbě | 8 | hod | 0,00 | 680,32 | 0,00 | 5 442,56 | 5 442,56 |
| 7.9 | Projektová dokumentace skutečného provedení | 10 | hod | 0,00 | 680,32 | 0,00 | 6 803,20 | 6 803,20 |

Stránka 2 z 3

|  | PD Dětská Nemocnice - rozpočet nákladů ze stádia DPS PS 3000 Vybavení TRAFOSTANICE a část VN |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. pol. | Název zařízení | Mn. | Jed. | Cena za m.j. |  | Cena celkem |  | Celková cena |
|  |  |  |  | Materiál | Montáž | Materiál | Montáž |  |
|  | Součet bez DPH za kapitolu 7 |  |  |  |  |  | 59 596,16 |  |
| 8. Revize 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Revizní práce, měření | 8 | hod | 0,00 | 927,71 | 0,00 | 7 421,68 | 7 421,68 |
| 8.2 | Spolupráce s revizním technikem | 4 | hod | 0,00 | 618,48 | 0,00 | 2 473,92 | 2 473,92 |
|  | Součet bez DPH za kapitolu 8 |  |  |  |  |  | 9 895,60 |  |
|  | CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 1 176 715,11 Kč |  |  |

Stránka 3 z 3