BETOCHEM, s.r.o.

Střádalů 473/64

718 00 Ostrava Kunčičky

IČ: 278 42 835

V Olomouci dne: 5. 11. 2025

Věc: Objednávka

Na základě cenové nabídky na nutné a prověřené navýšení rozpočtu na opravu komína ze dne 5. 11. 2025 (viz strana 2)  u vás objednáváme provedení těchto prací. Celková cena 190 000,- Kč s DPH

S pozdravem

………………………..

Mgr. Jiří Vymětal

ředitel školy

Na základě řešení skutečného poškození komína Vám níže zasílám položky víceprací s uvedenými cenami.

- Přezdění 1.řady cihel v hlavě komína (vytvoření kompaktního podkladu pro nový ŽB věnec) – 18 000,-

- Doplnění vertikální výztuže (jedná se o doplnění výztuže, která prokotví a zajistí soudržnost 4 horních řad cihel a zároveň bude součástí nového ŽB věnce na hlavě komína) – 9 000,-

- Přespárování 1m vnitřního zdiva (jde o spárování 1m zdiva z vnitřní strany dříku komína, jak psal i p. Ing. Lemák jde o jedno z nejexponovanějších míst a tudíž je vhodné tuto oblast řádně ošetřit a zajistit) – 22 500,-

- Výměna stupadel (položka zahrnuje kompletní výměnu všech stupadel z vnější strany dříku, vzhledem k tomu, že na komíně byla objevena uhnilá stupadla a není jasné přesně v jakém stavu jsou ostatní, celkem 46 stupadel a 6 obručí s povrchovou úpravou FeZn) – 140 500,-

- Uvedené vícepráce jsou tedy celkem za 190 000,-