**Tabulka instalace termostatických ventilů v objektech ZŠ Polní 963, Orlová-Lutyně**

|  |
| --- |
| ***Instalace termostatických ventilů v objektech ZŠ Polní 963 v Orlové*** |
|  |  |   |
| Název položky | MJ | množství |
|   |  |   |
| **Ústřední vytápění** |   |   |
| **Armatury** |   |   |
| Demontáž armatury závitové se dvěma závity | kus | 181 |
| Montáž armatury závitové | kus | 181 |
| Montáž termostatické hlavice | kus | 181 |
| Výměna těsnění u šroubení armatur závitových | kus | 181 |
| Demontáž armatury závitové s jedním závitem | kus | 181 |
| **Otopná tělesa** |   |   |
| Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 181 |
| Vypuštění vody z otopných těles | kus | 181 |
| Demontáž otopného tělesa ocelového článkového | kus | 181 |
| Přetěsnění růžice radiátorové otopných těles litinových článkových | kus | 181 |
| Zpětná montáž otopných těles článkových litinových | kus | 181 |
| Napuštění vody do otopných těles | kus | 181 |
| Odvzdušnění otopných těles | kus | 181 |
| Demontáž a zpětná montáž krytování otopných těles | kus | dle dohody |