Smluvní strany

Odběratel:

Obchodní akademie Vinohradská

IČO: 61386774

se sídlem Vinohradská 38/1971, 120 00 Praha 2

zastoupená RNDr. Milanem Mackem, CSc., ředitelem

Dodavatel:

Flumine Most s.r.o.

Odolice 15

434 01 Bělušice

IČO: 04921941, DIČ: CZ04921941

Zastoupená: Tomášem Tomsou, jednatelem

Předmět zakázky

Předmětem zakázky je:

- Dodání a instalace světelných těles.

- Opravy malého rozsahu (např. malby kolem světel), pokud bude potřeba.

- Změření osvětlení a zajištění předepsané revize.

- Likvidace odpadu a suti.

- Úklid po akci - uvedení prostor do původního stavu.

- Práce probíhají výhradně v době prázdnin, víkendů nebo po vyučování.

Další technické požadavky

Další technické požadavky zakázky jsou:

- Záruka se sjednává na dobu 5 let ode dne převzetí zakázky.

- Doba provozování osvětlovací soustavy se předpokládá až 10 let.

- Svítidla jsou vybavena matnou parabolickou hliníkovou mřížkou.

- Index podání barev nabízených zářivkových trubic minimálně Ra = 80.

- Teplota chromatičnosti Tc = 4000 K.

- Svítidla jsou vybavena elektronickým předřadníkem.

- Splnění normových hodnot osvětlení pro učebny a kabinety dle ČSN EN 12464-1.

- Kromě plochy kabinetů a učeben je rovněž zajištěno osvětlení tabulí dle platných norem.

- Na chodbách ve 3., 4. a 5. patře byly provedena výměna svítidel kus za kus.

- Příkon osvětlovací soustavy po výměně svítidel je nižší než u stávajícího osvětlení a činí … kW.

- Po dokončení realizace bude provedeno rovněž kontrolní měření osvětlení v učebnách a kabinetech. Měření provede firma EL-Koval s.r.o., se sídlem, Dukelská 114, 43401 Obrnice, IČO: 27321886. Zakázka bude zadavatelem převzata pouze v případě, že výsledky měření budou v souladu se zadáním a platnou legislativou. Měření osvětlení nezávislou firmou s patřičným oprávněním pro tuto činnost zajistí na své náklady dodavatel.

- Dodavatel bude při realizaci vycházet z projektové dokumentace dodané odběratelem ze dne 11. 5. 2016.

Zveřejnění zakázky

Zakázka byla zveřejněna na webových stránkách odběratele www.oavin.cz a dále na inzertních serverech www.epoptavka.cz a www.aaapoptavka.cz dne 7. 9. 2016.

Doba plnění zakázky

Dodavatel se zavazuje v době do 5. 12. 2016 realizovat zakázku v celém rozsahu a dokončenou zakázku včetně požadovaných měření předat v tomto termínu odběrateli. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla vhodným způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednateli a  navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je dodavatel oprávněn provádění díla přerušit. To je možné učinit nejvýše jedenkrát v průběhu realizace zakázky. Nebude-li dosaženo dohody do 3 pracovních dní, dodavatel předá dílo odběrateli v nedokončeném stavu, úhrada dodavateli se stanoví podle znaleckého posudku procentem z nabídnuté ceny snížené o ½ ceny znaleckého posudku. Znalce stanoví odběratel.

Dodavatel prohlašuje, že se na místě seznámil s podmínkami pro splnění zakázky. Dodavatel bude realizovat zakázku postupně v těchto etapách:

- 5. a 4. patro  bude realizováno do 24. 10. 2016

- 3. a 2. patro  bude realizováno do 13. 11. 2016

- zbývající prostory  bude realizováno do 03. 12. 2016

- měření a příslušné revize budou provedeny do 4. 12. 2016

Cena zakázky

Úplná cena zakázky včetně DPH činí 604.963,46 Kč. Tuto cenu dodavatel nabídl v poptávkovém řízení. Zakázka je splatná po dokončení, předání příslušné dokumentace a převzetí odběratelem na základě faktury vystavené dodavatelem s termínem splatnosti 14 dní od prokazatelného předání faktury.

Ujednání o smluvní pokutě

Pro zajištění plnění zakázky se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,3% za každý den překročení termínu pro realizaci a předání zakázky.

Další ujednání

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Obchodní akademie Vinohradská (odběratel).

V Praze dne: 30. 9. 2016

……………………………………………………………..		……………………………………………………………..

Dodavatel						Odběratel

Přílohy smlouvy

- Technický list dodávaného svítidla

- Platné certifikace svítidel

- Popis řešení a nutných dalších úprav pro možnost osazení nových svítidel

- Světelně technický výpočet osvětlení, ze kterého bude jasně patrná průměrná udržovaná hodnota intenzity osvětlení v typových učebnách a kabinetech s činitelem údržby, který je stanoven samostatným výpočtem na základě reálných vstupních dat. Výpočet není nutné dokládat, pokud bude nabídka vytvořena dle specifikace v zadávací dokumentaci.

- Profesní kvalifikační předpoklady (doklad o oprávnění k podnikání, výpis z obchodního rejstříku, dostačující jsou neověřené kopie)