**Rekapitulace objektů stavby**

**Stavba: Celková rekonstrukce elektroinstalace školy - III. etapa**

Objednatel: Moravskoslezský kraj, Ostrava

Zhotovitel; RH PARTNER Engineering s.r.o , Ostrava Místo: Gymnázium Český Těšín

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis | Celkem bez DPH | % DPH základní | DPH | Cena s DPH |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | **Rekonstrukce elektroinstalace školy III. etapa** |  |  |  |  |
| R0.03 | rekonstrukce elektroinstalace školy - 3.NP | 1 423 492,25 | 21,00% | 298 933,37 | 1 722 425,62 |
| R0.04 | rekonstrukce elektroinstalace školy - 4.NP | 1 407 717,11 | 21,00% | 295 620,59 | 1 703 337,70 |
| **Celkem** | **2 831 209,36** |  | **594 553,96** | **3 425 763,32** |

**DIK** *staví:,* **s.r.o.**

Pernerova 276/19

718 OO Ost!.ava-Kunčičky 259 14 057, DIČ: CZ25914057 tel.: 596 237 033

**ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR**

**Stavba: Celková rekonstrukce elektroinstalace školy**

**Objekt: Celková rekonstrukce elektroinstalace školy - 3.NP**

Objednatel: Moravskoslezský kraj, Ostrava

Strana 1 z 5

Zhotovitel: DIK stavby sro, 718 OO Ostrava - Kunčičky **Zpracoval: Haškovec Jiří**

Místo: Gymnázium Český **Těšín Datum: 26.06.2017**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cenazadání | Celková cena zadání |

**HSV Práce a dodávky HSV**

**4 Vodorovné konstrukce**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11014 | I | 411386611 | IZabetonování prostupů pl do 0,09 m2 ve stropech | I kus I | 2,00 I | 1 489,60 I | 2 979,20 |

**6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpiní**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 21014 | I | 611325412 | 'Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30% | I m2 I | 800,00 I | 185,00 I | 148 000,00 |

**9 Ostatní konstrukce a práce-bourání**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 013 | 972051300 | Vybourání otvorů v 2B stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 ti do 300 mm | kus | 2,00 | 433,20 | 866,40 |
| 4 | 013 | 974082112 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm | m | 7 200,00 | 33,25 | 239 400,00 |
| 5 | 013 | 974082113 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm | m | 50,00 | 81,70 | 4 085,00 |
| 6 | 013 | 977131115 | Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu | m | 25,00 | 30,40 | 760,00 |

**997 Přesun sutě**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 013 | 997013114 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace | t | 3,00 | 256,50 | 769,50 |
| 8 | 013 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 3,00 | 264,10 | 792,30 |
| 9 | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 3,00 | 14,25 | 42,75 |
| 10 | 013 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 3,00 | 2 185,00 | 6 555,00 |

**PSV Práce a dodávky PSV**

**740 Elektromontáže - zkoušky a revize**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 741 | 740991300 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč | kus | 1,00 | 1 862,00 | 1 862,00 |
| 12 | 741 | 740991910 | Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč | kus | 1,00 | 427,50 | 427,50 |
| 13 | 741 | R000 | Nedílnou součástí rozpočtu je příslušná projektová dokumentace. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**742 Elektromontáže - rozvodný systém**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 741 | 742111100 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | kus | 2,00 | 833,00 | 1 666,00 |
| *15* | *357* | *357131320R1* | *rozvodnice zapuštěná, plastová, průhledné dveře, 14 mod., IP40* | *kus* | *1,00* | 860,00 | 860,00 |
| *16* | *357* | *357131520R2* | *rozvodnice zapuštěná, oceloplechová, 42 mod., 645x365x95mm, IP40* | *kus* | *1,00* | 1 680,00 | 1 680,00 |

Strana 2 z 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *17* | *357* | *357131520R4* | *materiál přidružený* | *celek* | *1,00* | 220,00 | 220,00 |
| 18 | 741 | 742111100 | Demontáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | kus | 1,00 | 147,00 | 147,00 |
| 19 | 741 | 742111200 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg | kus | 1,00 | 416,50 | 416,50 |
| *20* | *357* | *357131520R1* | *rozvodnice zapuštěná, oceloplechová, 144 mod., 950x510mm, IP43* | *kus* | *1,00* | 6 350,00 | 6 350,00 |
| *21* | *357* | *357131520R2* | *materiál přidružený* | *celek* | *1,00* | 840,00 | 840,00 |
| 22 | 741 | 742811110 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů | kus | 150,00 | 20,58 | 3 087,00 |
| *23* | *345* | *345621480* | *svornice řadová RSA 4* | *kus* | *150,00* | 8,50 | 1 275,00 |
| 24 | 741 | 742811120 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů | kus | 25,00 | 20,58 | 514,50 |
| *25* | *345* | *345621740* | *svornice řadová RSA 6* | *kus* | *25,00* | 11,50 | 287,50 |
| 26 | 741 | 742811320 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná | kus | 4,00 | 22,54 | 90,16 |
| *27* | *345* | *34562905R* | *svornice ochranná (přípojnice potenciálového vyrovnání pro vnitřní prostředí)* | *kus* | *4,00* | 154,00 | 616,00 |

**743 Elektromontáže - hrubá montáž**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 741 | 46068-0581 | Vysekání výklenků ve zdivu pro osazení el.instalačního zařízení - krabic velikosti 7x7x5 cm | ks | 590,00 |  | 38,22 | 22 | 549,80 |
| 29 | 741 | 46068-0581 | Vysekání výklenků ve zdivu pro osazení el.instalačního zařízení - rozvodnic, vč. stavebního zapravení | ks | 3,00 |  | 411,60 | 1 | 234,80 |
| 30 | 741 | 46068-0581 | Vypinění rýh a otvorů ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 7 200,00 |  | 22,54 | 162 | 288,00 |
| 31 | 741 | 46068-0581 | Vypinění rýh a otvorů ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 7 cm | m | 50,00 |  | 44,10 | 2 | 205,00 |
| 32 | 741 | 743131114 | Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 50 mm uložená pevně | m | 50,00 |  | 8,33 |  | 416,50 |
| *33* | *345* | *345710960* | *trubka elektroinstalační tuhá z PVC DN50* | *m* | *50,00* |  | 24,50 | 1 | 225,00 |
| 34 | 741 | 743412111 | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901 | kus | 210,00 |  | 41,16 | 8 | 643,60 |
| *35* | *345* | *345715110* | *krabice přístrojová instalační KP 68/2* | *kus* | *210,00* |  | 3,60 |  | 756,00 |
| 36 | 741 | 743414111 | Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1903, KR97 | kus | 380,00 |  | 31,36 | 11 | 916,80 |
| 37 | *345* | *345715210* | *krabice univerzální z PH KU 68/2-1903* | *kus* | *380,00* |  | 29,00 | 11 | 020,00 |
| *38* | *345* | *345626900* | *svorkovnice krabicová 66 400 V 4 pole* | *kus* | *378,00* |  | 19,00 | 7 | 182,00 |
| 39 | *345* | *345626920* | *svorkovnice krabicová SP-96 500 V 5 polí* | *kus* | *2,00* |  | 27,00 |  | 54,00 |
| 40 | 741 | 743552151 | Montáž podlahová krabice přístrojová | kus | 1,00 |  | 945,70 |  | 945,70 |
| *41* | *345* | *345754850* | *podlahová krabice přístrojová* | *kus* | *1,00* | 4 | 668,00 | 4 | 668,00 |

**744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 741 | 744211111 | Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny | m | 150,00 | 10,47 | 1 570,35 |
| *43* | *341* | *341421570* | *vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2* | *m* | *150,00* | 11,50 | 1 725,00 |
| 44 | 741 | 744211112 | Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 až 16 mm2 do stěny | m | 60,00 | 13,22 | 793,44 |
| *45* | *341* | *341421580* | *vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 10 mm2* | *m* | *60,00* | 20,24 | 1 214,40 |
| 46 | 741 | 744211113 | Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 25 až 35 mm2 do stěny | m | 85,00 | 16,53 | 1 405,05 |
| *47* | *341* | *341421600* | *vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 25 mm2* | *m* | *85,00* | 46,00 | 3 910,00 |
| 48 | 741 | 744411220 | Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn | m | 2 820,00 | 11,24 | 31 697,93 |
| *49* | *341* | *341110300* | *kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2* | *m* | *2 500,00* | 9,78 | 24 437,50 |

Strana 3 z 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *50* | *341* | *341110300R* | *kabel silový s Cu jádrem CYKY-0 3x1,5 mm2* | *m* | *320,00* | 9,78 | 3 128,00 |
| 51 | 741 | 744411220R | Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn | m | 350,00 | 15,43 | 5 399,80 |
| *52* | *341* | *341110050R* | *kabel silový s Cu jádrem CYKY-0 2x1,5 mm2* | *m* | *350,00* | 7,48 | 2 616,25 |
| 53 | 741 | 744411220R3 | Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn | m | 330,00 | 15,43 | 5 091,24 |
| *54* | *341* | *341110050R* | *kabel silový s Cu jádrem CYKY-0 2x1,5 mm2 (šk. rohlas, zvonění, čas)* | *m* | *330,00* | 7,48 | 2 466,75 |
| 55 | 741 | 744411230 | Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn | m | 3 150,00 | 18,73 | 59 012,10 |
| *56* | *341* | *341110360* | *kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2* | *m* | *3 150,00* | 16,10 | 50 715,00 |
| 57 | 741 | 744411240 | Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,63 kg pod omítku stěn | m | 290,00 | 41,88 | 12 144,04 |
| *58* | *341* | *341111000* | *kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2* | *m* | *290,00* | 63,60 | 18 442,55 |
| 59 | 741 | 744411240R2 | Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,63 kg pod omítku stěn | m | 75,00 | 41,88 | 3 140,70 |
| *60* | *341* | *341110980* | *kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2* | *m* | *75,00* | 65,32 | 4 899,00 |
| 61 | 741 | 744411960 | Montáž kabel Cu do 1 kV do 1,60 kg pod omítku stěn | m | 85,00 | 57,30 | 4 870,84 |
| *62* | *341* | *341116375R* | *kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 5x35 mm2* | *m* | *85,00* | 334,65 | 28 445,25 |

**746 Elektromontáže - soubory pro vodiče**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 741 | 746211110 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 2 200,00 | 26,80 | 58 960,00 |
| 64 | 741 | 746211130 | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 40,00 | 47,04 | 1 881,60 |
| 65 | 741 | 746211160 | Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 10,00 | 50,96 | 509,60 |
| 66 | 741 | 746211170 | Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 10,00 | 84,28 | 842,80 |

**747 Elektromontáže - kompletace rozvodů**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | 741 | 747112111 | Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 -jednopólový | kus | 54,00 | 73,50 | 3 969,00 |
| *68* | *345* | *345355160* | *spínač jednopólový 10A* | *kus* | *54,00* | 53,50 | 2 889,00 |
| 69 | 741 | 747112114 | Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1S -jednopólový+signální doutnavka | kus | 12,00 | 94,08 | 1 128,96 |
| *70* | *345* | *345358010* | *ovladač zapínací tlačítkový se signální doutnavkou, velkoplošný 10A* | *kus* | *12,00* | 115,00 | 1 380,00 |
| 71 | 741 | 747112461 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 -střídavý | kus | 2,00 | 84,28 | 168,56 |
| *72* | *345* | *345355560* | *spínač řazení 6 10A* | *kus* | *2,00* | 98,50 | 197,00 |
| 73 | 741 | 747121110 | Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 16 A prostředí obyčejné nebo vlhké | kus | 1,00 | 194,04 | 194,04 |
| *74* | *345* | *345363320* | *spínač nástěnný, 16 A, 400 V AC, IP30 (N a PE)* | *kus* | *1,00* | 1 569,00 | 1 569,00 |
| 75 | 741 | 747121132R2 | Demontáž a montáž komponentů EZS, EPS | kus | 1,00 | 245,00 | 245,00 |
| 76 | 741 | 747121130 | Montáž komponentů - školní rozhlas | kus | 15,00 | 240,10 | 3 601,50 |
| 77 | *405* | *405112200* | *reproduktory - školní rozhlas* | *kus* | *15,00* | 594,00 | 8 910,00 |
| 78 | 741 | 747121130 | Montáž komponentů - školní čas a zvonění | kus | 5,00 | 347,90 | 1 739,50 |
| 79 | *405* | *405112200* | *školní hodiny* | *kus* | *2,00* | 915,00 | 1 830,00 |
| *80* | *405* | *405112200* | *školní zvonek* | *kus* | *3,00* | 245,00 | 735,00 |
| 81 | 741 | 747161240 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná | kus | 52,00 | 102,90 | 5 350,80 |
| *82* | *345* | *345551040* | *zásuvka lnásobná 16A* | *kus* | *52,00* | 89,50 | 4 654,00 |

Strana 4 z 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | 741 | 747161260 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá | kus | 65,00 | 107,80 | 7 007,00 |
| *84* | *345* | *345551240* | *zásuvka 2násobná 16A, šikmá* | *kus* | *65,00* | 145,00 | 9 425,00 |
| 85 | 741 | 747161523 | Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré | kus | 12,00 | 109,76 | 1 317,12 |
| *86* | *345* | *345514850R* | *zásuvka krytá pro vlhké prostředí s víčkem, IP44* | *kus* | *12,00* | 128,00 | 1 536,00 |
| 87 | 741 | 747165130 | Montáž zásuvka vícepólová typ 2xRJ45 se zapojením vodičů | kus | 1,00 | 109,76 | 109,76 |
| *88* | *345* | *345551240* | *zásuvka datová 2xRJ45 v podlahové krabici* | *kus* | *1,00* | 216,00 | 216,00 |
| 89 | 741 | 747173150r1 | Montáže zařízení ZTI | kus | 10,00 | 475,30 | 4 753,00 |
| *90* | *345* | *345121000r111* | *průtokový ohřívač* | *kus* | *8,00* | 2 750,00 | 22 000,00 |
| *91* | *345* | *345121000r112* | *osušovač rukou* | *kus* | *2,00* | 2 100,00 | 4 200,00 |
| 92 | 741 | 747231150 | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni | kus | 69,00 | 191,10 | 13 185,90 |
| 93 | *358* | *358221110* | *jistič lpólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1* | *kus* | *45,00* | 85,00 | 3 825,00 |
| *94* | *358* | *358221090* | *jistič lpólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1* | *kus* | *24,00* | 85,00 | 2 040,00 |
| 95 | 741 | 747233150 | Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni | kus | 4,00 | 250,88 | 1 003,52 |
| *96* | *358* | *358224030* | *jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 25B/3* | *kus* | *1,00* | 845,00 | 845,00 |
| 97 | *358* | *358224020* | *jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 20B/3* | *kus* | *2,00* | 356,00 | 712,00 |
| *98* | *358* | *358224010* | *jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/3* | *kus* | *1,00* | 456,00 | 456,00 |
| 99 | 741 | 747233250R1 | Montáž páčkový výkonový spínač třípólový nn do 63 A ve skříni | kus | 2,00 | 152,88 | 305,76 |
| *100* | *358* | *358224041.R1* | *páčkový výkonový spínač 3-pólový, 32A* | *kus* | *2,00* | 298,00 | 596,00 |
| 101 | 741 | 74723333R1 | Montáž páčkový výkonový spínač nn do 125 A ve skříni | kus | 1,00 | 206,78 | 206,78 |
| *102* | *358* | *35822455R1* | *páčkový výkonový spínač 3-pólový, 125A* | *kus* | *1,00* | 559,00 | 559,00 |
| 103 | 741 | 747241013 | Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni | kus | 1,00 | 161,70 | 161,70 |
| *104* | *358* | *358892060* | *chránič proudový 4pólový OFI 25/4/030 typ AC* | *kus* | *1,00* | 456,00 | 456,00 |
| 105 | 741 | 747241023 | Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 80 A ve skříni | kus | 6,00 | 208,74 | 1 252,44 |
| *106* | *358* | *358892120* | *chránič proudový 4pólový OFI 40/4/030 typ AC* | *kus* | *5,00* | 456,00 | 2 280,00 |
| *107* | *358* | *358892220* | *chránič proudový 4pólový OFI 63/4/030 typ AC* | *kus* | *1,00* | 628,00 | 628,00 |
| 108 | 741 | 747251125R | Montáž svodiče přepětí nn 2.stupeň 3L+N+PE | kus | 2,00 | 269,50 | 539,00 |
| *109* | *358* | *358895345R* | *svodič přepětí SPD T2, 3L4-N4-PE* | *kus* | *2,00* | 1 589,00 | 3 178,00 |
| 110 | 741 | 747312133 | Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 40 A | kus | 1,00 | 219,52 | 219,52 |
| *111* | *358* | *358211105R* | *stykač instalační stykač, 40A, 230V, 4 x spínací kontakt* | *kus* | *1,00* | 468,00 | 468,00 |
| 112 | 741 | 74752120R1 | Montáž impulzní paměťové relé se zapojením vodičů | kus | 1,00 | 184,24 | 184,24 |
| *113* | *358* | *358351085R1* | *impulzní paměťové relé,16A, 230V, 1 x přepínací kontakt* | *kus* | *1,00* | 195,00 | 195,00 |

**748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 | 741 | 748111112 | Montáž svítidlo žárovkové stropní přisazené 1 zdroj se sklem | kus | 12,00 | 199,92 | 2 399,04 |
| *115* | *348* | *348212750R* | *svítidlo žárovkové IP 42, max. 60 W E27* | *kus* | *6,00* | 210,00 | 1 260,00 |
| *116* | *348* | *348212750R2* | *svítidlo žárovkové IP 44, max. 60 W E27* | *kus* | *6,00* | 210,00 | 1 260,00 |

Strana 5 z 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117 | 741 | 748115101R | Montáž reflektoru žárovkový 1 zdroj | kus | 3,00 | 249,90 | 749,70 |
| *118* | *348* | *348212750* | *svítidlo stropní - reflektor* | *kus* | *3,00* | 651,60 | 1 954,80 |
| 119 | 741 | 748121112 | Montáž svítidlo zářivkové stropní přisazené 1 zdroj s krytem | kus | 41,00 | 216,09 | 8 859,69 |
| *120* | *348* | *348144061R* | *svítidlo stropní přisazené zářivkové 1x36W, T26, 3350 Im, IP20, elektronický předřadník, vč. zdrojů* | *kus* | *23,00* | 577,20 | 13 275,60 |
| *121* | *348* | *348144062R* | *svítidlo stropní přisazené zářivkové, asymetrické 1x58W, T26, 5200 Im, IP20, elektronický předřadník, vč. zdrojů* | *kus* | *18,00* | 973,20 | 17 517,60 |
| 122 | 741 | 748121114 | Montáž svítidlo zářivkové stropní přisazené 2 zdroje s krytem | kus | 101,00 | 251,86 | 25 437,86 |
| *123* | *348* | *3481441138* | *svítidlo stropní přisazené zářivkové 2x36W, T26, 6700 Im, IP20, elektronický přeřadník, vč. zdrojů* | *kus* | *101,00* | 626,40 | 63 266,40 |
| 124 | 741 | 748121212 | Montáž svítidlo zářivkové nástěnné přisazené 1 zdroj kompaktní | kus | 8,00 | 1 743,42 | 13 947,36 |
| *125* | *348* | *348381000R* | *svítidlo nouzové osvětlení, IP66, 1x18W, 1h* | *kus* | *8,00* | 978,00 | 7 824,00 |

**749 Elektromontáže - Slaboproudé rozvody**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 126 | 741 | 749911110 | Montáž kabel datový UTP, FTP | m | 70,00 | 48,02 | 3 361,40 |
| *127* | *999* | *999109212* | *Kabel UTP Cat 7* | *m* | *70,00* | 21,00 | 1 470,00 |

**766 Konstrukce truhlářské**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128 | 765 | 766416241 R1 | Demontáž a montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely z aglomerovaných desek do 0,60 m2 | m2 | 50,00 | 53,90 | 2 695,00 |
| *129* | *607* | *607951011R* | *deska obkladové* | *m2* | *50,00* | 386,00 | 19 300,00 |
| *130* | *607* | *607951241R* | *materiál spojovací a přidružený* | *celek* | *1,00* | 860,00 | 860,00 |

**784 Dokončovací práce - malby a tapety**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I 1311784 | I | 784211001 | IJednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | I m2 I | 4 350,00 I | 25,48 I | 110 838,00 |

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady**

**VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I 1321000 I | 013254000 | 'Dokumentace skutečného provedení stavby | I celek I | 1,00 I | 15 780,00 I | 15 780,00 |

**Celkem elektroinstalace 1 423 492,25**

Strana 1 z 5

|  |
| --- |
| **ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR****Stavba: Celková rekonstrukce elektroinstalace školy Objekt: Celková rekonstrukce elektroinstalace školy - 4.NP** |

**Objednatel: Moravskoslezský kraj, Ostrava**

**Zhotovitel: DIK stavby sro, 718** OO **Ostrava - Kunčičky** Zpracoval: Haškovec Jiří

**Místo: Gymnázium Český Těšín** Datum: 26.06.2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |

**HSV Práce a dodávky HSV**

**4 Vodorovné konstrukce**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1014 I 411386611 | IZabetonování prostupů pl do 0,09 m2 ve stropech | I kus I | 3,00 I | 1 | 489,60 I | 4 468,80 |

**6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpiní**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I 2 1014 I 611325412 'Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30% | I m2 I | 750,00 I | 185,00 I | 138 750,00 |

**9 Ostatní konstrukce a práce-bourání**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 013 | 972051300 | Vybourání otvorů v 2B stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 ti do 300 mm | kus | 3,00 | 433,20 | 1 299,60 |
| 4 | 013 | 974082112 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm | m | 7 350,00 | 33,25 | 244 387,50 |
| 5 | 013 | 974082113 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm | m | 50,00 | 81,70 | 4 085,00 |
| 6 | 013 | 977131115 | Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu | m | 20,00 | 30,40 | 608,00 |

**997 Přesun sutě**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 013 | 997013114 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace | t | 3,00 | 256,50 | 769,50 |
| 8 | 013 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 3,00 | 264,10 | 792,30 |
| 9 | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 3,00 | 14,25 | 42,75 |
| 10 | 013 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 3,00 | 2 185,00 | 6 555,00 |

**PSV Práce a dodávky Psy**

**740 Elektromontáže - zkoušky a revize**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 741 | 740991300 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč | kus | 1,00 | 1 862,00 | 1 862,00 |
| 12 | 741 | 740991910 | Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč | kus | 1,00 | 427,50 | 427,50 |
| 13 | 741 | R000 | Nedílnou součástí rozpočtu je příslušná projektová dokumentace. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**742 Elektromontáže - rozvodný systém**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 741 | 742111100 | Demontáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | kus | 1,00 | 147,00 | 147,00 |
| 15 | 741 | 742111100 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | kus | 2,00 | 833,00 | 1 666,00 |
| *16* | *357* | *357131320R1* | *rozvodnice zapuštěná, plastová, průhledné dveře, 14 mod., IP40* | *kus* | *1,00* | *860,00* | 860,00 |

Strana 2 z 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *17* | *357* | *357131520R2* | *rozvodnice zapuštěná, oceloplechová, 42 mod., 645x365x95mm, IP40* | *kus* | *1,00* | *1 680,00* | 1 680,00 |
| *18* | *357* | *357131520R4* | *materiál přidružený* | *cele* | *1,00* | *220,00* | 220,00 |
| 19 | 741 | 742111200 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg | kus | 1,00 | 416,50 | 416,50 |
| *20* | *357* | *357131520R1* | *rozvodnice zapuštěná, oceloplechová, 144 mod., 950x510mm, IP43* | *kus* | *1,00* | *6 350,00* | 6 350,00 |
| *21* | *357* | *357131520R2* | *materiál přidružený* | *cele* | *1,00* | *840,00* | 840,00 |
| 22 | 741 | 742811110 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů | kus | 210,00 | 20,58 | 4 321,80 |
| *23* | *345* | *345621480* | *svornice řadová RSA 4* | *kus* | *210,00* | *8,50* | 1 785,00 |
| 24 | 741 | 742811120 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů | kus | 25,00 | 20,58 | 514,50 |
| *25* | *345* | *345621740* | *svornice řadová RSA 6* | *kus* | *25,00* | *11,50* | 287,50 |
| 26 | 741 | 742811320 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná | kus | 2,00 | 22,54 | 45,08 |
| *27* | *345* | *34562905R* | *svornice ochranná (přípojnice potenciálového vyrovnání pro vnitřní prostředí)* | *kus* | *2,00* | *154,00* | 308,00 |

**743 Elektromontáže - hrubá montáž**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 741 | 46068-0581 | Vysekání výklenků ve zdivu pro osazení el.instalačního zařízení - krabic velikosti 7x7x5 cm | ks | 605,00 | 38,22 | 23 123,10 |
| 29 | 741 | 46068-0581 | Vysekání výklenků ve zdivu pro osazení el.instalačního zařízení - rozvodnic, vč. stavebního zapravení | ks | 3,00 | 411,60 | 1 234,80 |
| 30 | 741 | 46068-0581 | Vypinění rýh a otvorů ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 7 350,00 | 22,54 | 165 669,00 |
| 31 | 741 | 46068-0581 | Vypinění rýh a otvorů ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 7 cm | m | 90,00 | 44,10 | 3 969,00 |
| 32 | 741 | 743131114 | Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 50 mm uložená pevně | m | 50,00 | 8,33 | 416,50 |
| *33* | *345* | *345710960* | *trubka elektroinstalační tuhá z PVC DN50* | *m* | *50,00* | *24,50* | 1 225,00 |
| 34 | 741 | 743412111 | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901 | kus | 205,00 | 41,16 | 8 437,80 |
| *35* | *345* | *345715110* | *krabice přístrojová instalační KP 68/2* | *kus* | *205,00* | *3,60* | 738,00 |
| 36 | 741 | 743414111 | Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1903, KR97 | kus | 400,00 | 31,36 | 12 544,00 |
| *37* | *345* | *345715210* | *krabice univerzální z PH KU 68/2-1903* | *kus* | *400,00* | *29,00* | 11 600,00 |
| *38* | *345* | *345626900* | *svorkovnice krabicová 66 400 V 4 pole* | *kus* | *392,00* | *19,00* | 7 448,00 |
| 39 | *345* | *345626920* | *svorkovnice krabicová SP-96 500 V 5 polí* | *kus* | *8,00* | *27,00* | 216,00 |

**744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 741 | 744211111 | Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny | m | 150,00 | 10,47 | 1 570,35 |
| *41* | *341* | *341421570* | *vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2* | *m* | *150,00* | *11,50* | 1 725,00 |
| 42 | 741 | 744211112 | Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 až 16 mm2 do stěny | m | 50,00 | 13,22 | 661,20 |
| *43* | *341* | *341421580* | *vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 10 mm2* | *m* | *50,00* | *20,24* | 1 012,00 |
| 44 | 741 | 744211113 | Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 25 až 35 mm2 do stěny | m | 95,00 | 16,53 | 1 570,35 |
| *45* | *341* | *341421600* | *vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 25 mm2* | *m* | *95,00* | *46,00* | 4 370,00 |
| 46 | 741 | 744411220 | Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn | m | 2 900,00 | 11,24 | 32 597,16 |
| *47* | *341* | *341110300* | *kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2* | *m* | *2 500,00* | *9,78* | 24 437,50 |
| *48* | *341* | *341110300R* | *kabel silový s Cu jádrem CYKY-0 3x1,5 mm2* | *m* | *400,00* | *9,78* | 3 910,00 |
| 49 | 741 | 744411220R | Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn | m | 350,00 | 15,43 | 5 399,80 |

Strana 3 z 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *50* | *341* | *341110050R* | *kabel silový s Cu jádrem CYKY-0 2x1,5 mm2* | *m* | *350,00* | *7,48* | 2 616,25 |
| 51 | 741 | 744411220R3 | Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn | m | 350,00 | 15,43 | 5 399,80 |
| *52* | *341* | *341110050R* | *kabel silový s Cu jádrem CYKY-0 2x1,5 mm2 (šk. rohlas, zvonění, čas)* | *m* | *350,00* | *7,48* | 2 616,25 |
| 53 | 741 | 744411230 | Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn | m | 3 450,00 | 18,73 | 64 632,30 |
| *54* | *341* | *341110360* | *kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2* | *m* | *3 450,00* | *16,10* | 55 545,00 |
| 55 | 741 | 744411240 | Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,63 kg pod omítku stěn | m | 115,00 | 41,88 | 4 815,74 |
| *56* | *341* | *341111000* | *kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2* | *m* | *115,00* | *63,60* | 7 313,43 |
| 57 | 741 | 744411960 | Montáž kabel Cu do 1 kV do 1,60 kg pod omítku stěn | m | 95,00 | 57,30 | 5 443,88 |
| *58* | *341* | *341116375R* | *kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 5x25 mm2* | *m* | *95,00* | *65,32* | 6 205,40 |

**746 Elektromontáže - soubory pro vodiče**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 741 | 746211110 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 2 500,00 | 26,80 | 67 000,00 |
| 60 | 741 | 746211130 | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 50,00 | 47,04 | 2 352,00 |
| 61 | 741 | 746211160 | Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 20,00 | 84,28 | 1 685,60 |

**747 Elektromontáže - kompletace rozvodů**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 741 | 747112111 | Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 -jednopólový | kus | 50,00 | 73,50 | 3 675,00 |
| *63* | *345* | *345355160* | *spínač jednopólový 10A* | *kus* | *50,00* | *53,50* | 2 675,00 |
| 64 | 741 | 747112114 | Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1S -jednopólový+signální doutnavka | kus | 12,00 | 94,08 | 1 128,96 |
| *65* | *345* | *345358010* | *ovladač zapínací tlačítkový se signální doutnavkou, velkoplošný 10A* | *kus* | *12,00* | *115,00* | 1 380,00 |
| 66 | 741 | 747112461 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 -střídavý | kus | 8,00 | 84,28 | 674,24 |
| *67* | *345* | *345355560* | *spínač řazení 6 10A* | *kus* | *8,00* | *98,50* | 788,00 |
| 68 | 741 | 747121131 R1 | Demontáž a montáž - detektor plynu | kus | 1,00 | 325,00 | 325,00 |
| 69 | 741 | 747121132R2 | Demontáž a montáž komponentů EZS, EPS | kus | 3,00 | 325,00 | 975,00 |
| 70 | 741 | 747121130 | Montáž komponentů - školní rozhlas | kus | 15,00 | 240,10 | 3 601,50 |
| *71* | *405* | *405112200* | *reproduktory - školní rozhlas* | *kus* | *15,00* | *594,00* | 8 910,00 |
| 72 | 741 | 747121130 | Montáž komponentů - školní čas a zvonění | kus | 5,00 | 347,90 | 1 739,50 |
| 73 | *405* | *405112200* | *školní hodiny* | *kus* | *ZOO* | *915,00* | 1 830,00 |
| *74* | *405* | *405112200* | *školní zvonek* | *kus* | *3,00* | *245,00* | 735,00 |
| 75 | 741 | 747161240 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná | kus | 55,00 | 102,90 | 5 659,50 |
| *76* | *345* | *345551040* | *zásuvka 1násobná 16A* | *kus* | *55,00* | *89,50* | 4 922,50 |
| 77 | 741 | 747161260 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá | kus | 85,00 | 107,80 | 9 163,00 |
| *78* | *345* | *345551240* | *zásuvka 2násobná 16A, šikmá* | *kus* | *85,00* | *145,00* | 12 325,00 |
| 79 | 741 | 747161523 | Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré | kus | 15,00 | 109,76 | 1 646,40 |
| *80* | *345* | *345514850R* | *zásuvka krytá pro vlhké prostředí s víčkem, IP44* | *kus* | *15,00* | *128,00* | 1 920,00 |
| 81 | 741 | 747173150r1 | Montáže zařízení ZTI | kus | 12,00 | 475,30 | 5 703,60 |
| *82* | *345* | *345121000r111* | *průtokový ohřívač* | *kus* | *10,00* | *2 750,00* | 27 500,00 |

Strana 4 z 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *83* | *345* | *345121000r112* | *osušovač rukou* | *kus* | *2,00* | *2 100,00* | 4 200,00 |
| 84 | 741 | 747231150 | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni | kus | 73,00 | 191,10 | 13 950,30 |
| *85* | *358* | *358221110* | *jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1* | *kus* | *52,00* | *85,00* | 4 420,00 |
| *86* | *358* | *358221090* | *jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1* | *kus* | *20,00* | *85,00* | 1 700,00 |
| *87* | *358* | *358221070* | *jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 6B/1* | *kus* | *1,00* | *85,00* | 85,00 |
| 88 | 741 | 747233150 | Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni | kus | 2,00 | 250,88 | 501,76 |
| *89* | *358* | *358224020* | *jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 20B/3* | *kus* | *2,00* | *356,00* | 712,00 |
| 90 | 741 | 747233250R1 | Montáž páčkový výkonový spínač třípólový nn do 63 A ve skříni | kus | 2,00 | 152,88 | 305,76 |
| *91* | *358* | *358224041.81* | *páčkový výkonový spínač 3-pólový, 32A* | *kus* | *2,00* | *298,00* | 596,00 |
| 92 | 741 | 74723333R1 | Montáž páčkový výkonový spínač nn do 125 A ve skříni | kus | 1,00 | 206,78 | 206,78 |
| 93 | *358* | *3582245581* | *páčkový výkonový spínač 3-pólový, 125A* | *kus* | *1,00* | *559,00* | 559,00 |
| 94 | 741 | 747241013 | Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni | kus | 1,00 | 161,70 | 161,70 |
| 95 | *358* | *358892060* | *chránič proudový 4pólový OFI 25/4/030 typ AC* | *kus* | *1,00* | *456,00* | 456,00 |
| 96 | 741 | 747241023 | Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 80 A ve skříni | kus | 6,00 | 208,74 | 1 252,44 |
| 97 | *358* | *358892120* | *chránič proudový 4pólový OFI 40/4/030 typ AC* | *kus* | *4,00* | *456,00* | 1 824,00 |
| *98* | *358* | *358892220* | *chránič proudový 4pólový OFI 63/4/030 typ AC* | *kus* | *2,00* | *628,00* | 1 256,00 |
| 99 | 741 | 747251125R | Montáž svodiče přepětí nn 2.stupeň 3L+N+PE | kus | 2,00 | 269,50 | 539,00 |
| *100* | *358* | *358895345R* | *svodič přepětí SPD T2, 3L4-N4-PE* | *kus* | *2,00* | *1 589,00* | 3 178,00 |
| 101 | 741 | 747312133 | Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 40 A | kus | 1,00 | 219,52 | 219,52 |
| *102* | *358* | *3582111058* | *stykač instalační stykač, 40A, 230V, 4 x spínací kontakt* | *kus* | *1,00* | *468,00* | 468,00 |
| 103 | 741 | 74752120R1 | Montáž impulzní paměťové relé se zapojením vodičů | kus | 1,00 | 184,24 | 184,24 |
| *104* | *358* | *358351085R1* | *impulzní paměťové relé,16A, 230V, 1 x přepínací kontakt* | *kus* | *1,00* | *195,00* | 195,00 |

**748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | 741 | 748111112 | Montáž svítidlo žárovkové stropní přisazené 1 zdroj se sklem | kus | 10,00 | 199,92 | 1 999,20 |
| *106* | *348* | *348212750R* | *svítidlo žárovkové IP 42, max. 60 W E27* | *kus* | *10,00* | *210,00* | 2 100,00 |
| 107 | 741 | 748115101 R | Montáž reflektoru žárovkový 1 zdroj | kus | 3,00 | 249,90 | 749,70 |
| *108* | *348* | *348212750* | *svítidlo stropní - reflektor* | *kus* | *3,00* | *651,60* | 1 954,80 |
| 109 | 741 | 748121112 | Montáž svítidlo zářivkové stropní přisazené 1 zdroj s krytem | kus | 41,00 | 216,09 | 8 859,69 |
| *110* | *348* | *348144061R* | *svítidlo stropní přisazené zářivkové 1x36W, T26, 3350 Im, IP20, elektronický předřadník, vč. zdrojů* | *kus* | *23,00* | *577,20* | 13 275,60 |
| *111* | *348* | *348144062R* | *svítidlo stropní přisazené zářivkové, asymetrické 1x58W, T26, 5200 Im, IP20, elektronický předřadník, vč. zdrojů* | *kus* | *18,00* | *973,20* | 17 517,60 |
| 112 | 741 | 748121114 | Montáž svítidlo zářivkové stropní přisazené 2 zdroje s krytem | kus | 92,00 | 251,86 | 23 171,12 |
| *113* | *348* | *3481441138* | *svítidlo stropní přisazené zářivkové 2x36W, T26, 6700 Im, IP20, elektronický přeřadník, vč. zdrojů* | *kus* | *92,00* | *626,40* | 57 628,80 |
| 114 | 741 | 748121212 | Montáž svítidlo zářivkové nástěnné přisazené 1 zdroj kompaktní | kus | 8,00 | 1 743,42 | 13 947,36 |
| *115* | *348* | *348381000R* | *svítidlo nouzové osvětlení, IP66, 1x18W, 1h* | *kus* | *8,00* | *978,00* | 7 824,00 |

**766 Konstrukce truhlářské**

Strana 5 z 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | 766 | 766416241 R1 | Demontáž a montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely z aglomerovaných desek do 0,60 m2 | m2 | 520,00 | 53,90 | 28 028,00 |
| *117* | *607* | *6079510118* | *deska obkladové* | *m2* | *50,00* | *386,00* | 19 300,00 |
| *118* | *607* | *607951241R* | *materiál spojovací a přidružený* | *cele* | *1,00* | *860,00* | 860,00 |

**784 Dokončovací práce - malby a tapety**

119 I 784 I 784211001 IJednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m 1 m2 1 4 300,00 I 25,48 I 109 564,00

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady**

**VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce**

120 I 000 I 013254000 'Dokumentace skutečného provedení stavby I cele I 1,00 I 3 700,00 I 3 700,00 I

**Celkem elektroinstalace 1 407 717,11**