DODATEK č 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 31.10.2025

I.

Smluvní strany

1. Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

se sídlem: zastoupena:

Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

ředitelem

kontaktní osoba:

provozně-technický náměstek,

email:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

manažer investic,

email:

008 44 896

CZ00844896

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899 (dále jen „objednatel ")

2. Obchodní firma: Maveka Trade, s.r.o.

se sídlem: Těšínská 285/8, 735 42Těrlicko

zastoupena: jednatel

IČ: 29381011

DIČ: CZ29381011

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37659 Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel")

II.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku jsou více a méně práce dle ustanovení smlouvy o dílo ze dne 31.10.2025, hlava V. bod 2. písmeno a), b) a c) a bod 3. Podrobné rozpisy více a méně prací jsou v Rozpočtu - Příloze tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.

III.

Nová smluvní cena

1. Smluvní cena dle Smlouvy o dílo bez DPH

733 281,00 Kč

Méněpráce bez DPH dle Dodatku č. 1

190 599,80 Kč

Vícepráce bez DPH dle Dodatku č. 1

185 525,84 Kč

2. Nová smluvní cena bez DPH dle Dodatku č. 1 728 207,04 Kč

Nový termín plnění

Z důvodu změn dodávek prací (víceprací) a jejich druhu se prodlužuje termín plnění dodávky stavby do 16.1.2026.

Závěrečná ujednání

- Změnit nebo doplnit tento dodatek č. 1 mohou smluvní strany pouze písemnou formou.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede, v souladu se zákonem, objednatel.

- Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Nemocnicí Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, (dále jen „nemocnice"), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice - www.nemocnicehavirov.cz

- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rozpočet

V Havířově dne

VTěrlicku dne 2.1.2026

za objednatele

za zhotovitele

, ředitel

REKAPITULACE STAVBY - ESÍPoc^T T^Í-Om 4	c. 1

Kód:	25_06_HavNem

Stavba:	Centrum Paliativní péče - Zasedací místnost, WC, Konzultační místnost

| KSO: Místo: Nemocnice Havířov | CC-CZ: Datum: | 02.01.2026 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IC: | 00844896 |
| Nemocnice Havířov, p.o. | DIČ: | CZ00844896 |
| Zhotovitel: MAVEKA Trade s.r.o, | IČ: DIČ: | 29381011 CZ29381011 |
| Projektant: | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: | 06369201 |
| Amun Pro s.r.o. | DIČ: | CZ06369201 |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

|  | Sazba dané | Základ daně |
| --- | --- | --- |
| DPH základní | 21,00% | 646 599,04 |
| snížená | 12,00% | 0,00 |

Cena bez DPH

Cena s DPH

v CZK

728 207,04

Výše daně

135 785,80

0,00

863 992,84

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

| Kód: | 25 06 HavNem |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba: Místo: | Centrum Paliativní péče - Zasedací místnost, WC, Konzultační místnost Nemocnice Havířov Datum: | 02.01.2026 |
| Zadavatel: Zhotovitel: | Nemocnice Havířov, p.o. Projektant: Zpracovatel: | Amun Pro s.r.o. |

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady stavby celkem |  | 728 207,04 | 863 992,84 |  |
| 01 | Zasedací místnost, WC | 636 170,84 | 762 545,24 | STA |
| 02 | Konzultační místnost | 92 036,20 | 101 447,60 | STA |

CC-CZ:

Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum Paliativní péče - Zasedací místnost, WC, Konzultační místnost Oblekt:

01 - Zasedací místnost, WC

KSO:

Místo:	Nemocnice Havířov

Zadavatel:

Nemocnice Havířov, p.o.

Zhotovitel:

Projektant

Zpracovatel:

Amun Pro s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní

snížená

Cena s DPH

| IČ: | 00844896 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00844896 |
| IC: DIČ: | 29381011 CZ29381011 |

18.01.2026

IC:

DIČ:

| IC: DIČ: | 06369201 CZ06369201 |
| --- | --- |

|  |  |  | 636 170,84 |
| --- | --- | --- | --- |
| Základ dané |  | Sazba daně | Výše daně |
| 601 782,84 |  | 21,00% | 126 374,40 |
| 0,00 |  | 12,00% | 0,00 |
|  | v CZK |  | 762 545,24 |

Datum:

18.01.2026

Projektant:

Zpracovatel: Amun Pro s.r.o.

Cena celkem [CZK]

636 170,84

153 207,36

1 042,24

90 580,60

35 445,32

26 139,20

415 883,48

4 183,40

3 874,10

19 108,50

3 038,20

4 266,40

9 518,40

133 706,88

49 207,00

24 793,00

10 943,60

57 123,00

67 453,00

4 870,00

12 423,00

11 375,00

22 080,00

45 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum Paliativní péče - Zasedací místnost, WC, Konzultační místnost Objekt:

01 - Zasedací místnost, WC

Místo:	Nemocnice Havířov

Zadavatel:	Nemocnice Havířov, p.o.

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

742 - Elektroinstalace

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

15 000,00

20 000,00

10 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Centrum Paliativní péče - Zasedací místnost, WC, Konzultační místnost Objekt:

01 - Zasedací místnost, WC

Datum:	18.01.2026

Projektant:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Nemocnice Havířov, p.o.

Místo:	Nemocnice Havířov

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu | celkem |  |  | 636 170,84 |
| □ HSV | Práce a dodávky HSV |  |  | 153 207,36 |
| D 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 1 042,24 |
| 1 K 342272215 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm | m2 | 2,000 | 521,12 i 1 042,24 CS ÚRS 2023 02 |
| PP Online PSC | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm https://podmlnky.urs.cr/item/CS URS 2023 02/342272215 |  |  |  |
| D 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní |  |  | 90 580,60 |
| 2 K 612131101 pp Online PSC | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/612131101 | m2 | 0,000 | 75,00j 0,00ICS ÚRS 2023 02 |
| W | 10,2*3+22,6*3 |  | 98,400 |  |
| 3 K 612135002 | Vyrovnáni podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm | m2 | 0,000 | 66,80 0,00 CS ÚRS 2023 02 |
| pp Online PSC | Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tlouštky do 10 mm cementovou stěn https://oodmmky.uts.cr/item/CS URS 2023 02/612135002 |  |  |  |
| 4 K 612135092 | Příplatek k vyrovnáni vnitřních stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl | i m2 | 0,0001 | 34.00 O.OOjCS ÚRS 2023 02 |
| pp Online PSC | Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tlouštky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stěn https://podminkyurs.cz/item/CS URS 2023 02/612135092 |  |  |  |
| 5 K 612142001 | (Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknltým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 0,000 | 170,00 0,00 |
| pp | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknltým vtlačením do tmelu stěn |  |  |  |
| w | 98,4*1,3 |  | 127,920 |  |
| 6 K (612311131 pp Online PSC | (Potaženi vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm Potaženi vnitřních ploch vápenným štukem tlouštky do 3 mm svislých konstrukcí stěn MtosJ/vodmtnkv. urs.cz/itemJCS URS 2023 02/612311131 | m2 | 0,000 | 168,00¦ 0,00 CS ÚRS 2023 02 |
| W | 98.4*1,1 |  | 108,240 |  |
| 7 K 612315222 | Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách | kus | 0,000 ( | 277,00 0,00; CS ÚRS 2023 02 |
| PP Online PSC | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2 https://podminky.urs.cz/ltem/CS URS 2023 02/612315222 |  |  |  |
| 5 K 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknltým vtlačením do tmelu stěn - WC | m2 | 22,000 | 170,00 3 740,00 |
| pp | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknltým vtlačením do tmelu stěn |  |  |  |
| w | 98,4*1,3 |  | 127,920 |  |
| 3 j K *612135002 | Vyrovnáni podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm - WC | m2 | 17,000 | 66,80 1 135,60 CS ÚRS 2023 02 |
| PP | Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tlouštky do 10 mm cementovou stěn |  |  |  |
| Online PSC | ht:ps:;/podminky.urs.cr/item/CS URS 2023 02/612135002 |  |  |  |
| 4 K (612135092 | 1 Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl - WC | m2 | 17,000 | 34,00 578,00 CS ÚRS 2023 02 |

Zpracovatel: Amun Pro s.r.o.

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pp Online PSC K | Vyrovnáni nerovnosti podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k conó za každých dalších 5 mm tlouštky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stěn https//podminky.urs.g/item/CS URS 2023 02/612135092 Akustický sádrokarton | m2 | 10,000 700,00 | 7 000,00 CS ÚRS 2023 02 |
|  | K | Vata izolační akustická | m2 | 10,000 250,001 | 2 500.00ICS ÚRS 2023 02 |
|  | K | Srovnání stěn obkladem SDK desek | m2 | 80,000 j 635,00 j | 50 800,00 CS ÚRS 2023 02 |
|  | K | Oprava příčky Urologie pro MT přívodu vody a odpadu - zazdění, omítka, malba Omítka sádrová | m2 m2 | 1,3001 520,00 6,000 1 200,00 | 676,00 7 200,00 CS ÚRS 2023 02 |
| 8 | M 55331485 | zárubert jednokřídlá ocelová pro zdáni tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm | kus | 1,000 1 732,00 | 1 732,00 CS ÚRS 2023 02 |
| 9 | PP M 55331719 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění II stány 110-150mm rozmění 600/1970, 2100mm zárubeři dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 1250/1970, 2100mm | kus | 1,000 2 560,00 | 2 560,00 CS ÚRS 2023 02 |
| 10 | pp K 619995001 | zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 1250/1970,2100mm Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 45,000 243,00 | 10 935,00 CS ÚRS 2023 02 |
| 11 | PP Online PSC K 642942611 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. hjtps//ppdmjn!<y,ury,cr/jteni/CS_UR$_2O23_p2/619995OOl Osazováni zárubni nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu | kus | 1,000 748,00 | 748,00 CS ÚRS 2023 02 |
| 12 | PP Online PSC K 642942721 | Osazování zárubni nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2 https://podminkv.urs,g/item/CS URS 2023 02/642942611 Osazování zárubni nebo rámů dveřních kovových přes 2,5 do 4,5 m2 na montážní pěnu | kus | 1,000 976,00 | 976,00 CS ÚRS 2023 02 |
| 13 | PP Online PSC D 9 K 949101111 | Osazováni zárubni nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2 https:/7podmlnky.urs.g/ítem/CS URS 2023 02/642942721 Ostatní konstrukce a práce, bourání Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatíženi do 150 kg/m2 | m2 | 35,000 56,00 | 35 445,32 1 960,00 CS ÚRS 2023 02 |
| 14 | PP Online PSC K 965046111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatíženi do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m htlps://podminkv.urs.g/item/CS URS 2023 02/949101111 Broušeni stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 35,000 172,00 | 6 020,00 CS ÚRS 2023 02 |
| 15 | PP Online PSC K 965046119 | Broušeni stávajících betonových podlah úběr do 3 mm https://podminkv.ursa/item/CS URS 2023 02/965046111 Příplatek k broušeni stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru | m2 | 245,000 55,00 | 13 475,00 CS ÚRS 2023 02 |
| 16 | pp Online PSC vv ¦ K 978013191 | Broušeni stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru hJUlsy/podmlnky.urs.g/ite^CS^ 02/965046119 35‘7 Otlučeni (osekáni) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 245,000 137,160 102,00 | 13 990,32 CS ÚRS 2023 02 |
| 17 | PP Online PSC D 997 K 997013153 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spař, s očištěním zdivá, v rozsahu přes 50 do 100 % https://podminkr.urs.g/item/CS URS 2023 02/978013191 Přesun sutě Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace | t | 6,800 1 300,00 | 26 139,20 8 840,00 CS ÚRS 2023 02 |
| 18 | PP Online PSC • K 997013501 | Vnltrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovné do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m hltps:/jimdmlnkí,urs._gyitem/CS_URS_2023_02/937013153 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 6,800 296,00 | 2 012,80 |
| 1S | PP l K 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 136,000 12,90 | 1 754,40 |

| ! PČ Typ Kód | Popis | MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- |
| pp | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  |
| w | 6.8'20 | 136,000 |
| 20í K 997013631 | Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t 6,800' 1 990,00’ 13 532,00¦CS ÚRS 2023 02 |
| pp Online PSC | Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 https://podminkY.ur3.c.’/item/CS URS 2023 02/997013631 |  |
| D PSV | Práce a dodávky PSV | 415 883,48 |
| D 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 4 183,40 |
| 21 K ¦721174043 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | m 2,000 150,00! 300,00 |
| PP | Potrubí z trub polypropylenových připojovací ON 50 |  |
| 22 K 721210813 | Demontáž kanalizačního příslušenství vpusti podlahových DN 100 | kus ¦ 1,000 45.001 45,00 CS ÚRS 2023 02 |
| PP Online PSC | Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových DN 100 httpi://r^dmlnkv.urs.a/item/CS URS 2023 02/721210813 |  |
| 23 K 721211421 | D+M Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115, vč. úpravy a dopojení na stávající kanalizaci | kus 1,000 3 650,00 i 3 650,00 |
| PP 24 K [721290822 | D+M Podlahové vpusti sejyislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115, vč. úpravy a dopojení na stávající kanalizaci Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovné do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t 0.100 942,00 94,20 |
| pp | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |
| 25 K 998721102 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t 0,100 942,00 94,20 |
| pp | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |
| D 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 3 874,10 |
| 26 K 722170801 | j Demontáž rozvodů vody z plastů do 0 25 mm | m 8,000 58,00 464,001 |
| PP | Demontáž rozvodů vody z plastů do 0 25 mm |  |
| 27 K [722174022 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných potyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4, vč. tvarovek, ucpávek | m 8,000 345,00 2 760,00 |
| PP | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfiizně PN 20 (SDR B) D 20 x 3,4, vč. tvarovek, ucpávek |  |
| 28 K 722181221 pp | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tlouštky Izolace přes 6 do 9 mm vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m 4,000 54,00 216.001 |
| 29 K 722181241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm. vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m . 4,000 65,00 i 260,00 |
| pp | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, liouštky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru Izolace DN do 22 mm |  |
| 30 K 1722290822 | Vnitrostaveništní přemístěni vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v I objektech výšky přes 6 do 12 m | t í 0,100 841,001 84,101 |
| PP | Vnitrostaveništní přemístěni vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |
| 31 K 1998722102 | IPřesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní [vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t 0,100 900,00' 90,00 |
| PP | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |
| 0 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | 19 108,50 |
| 36 K 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrži nebo tlakovým splachovačem | soubor; 1,000 213j 213,00 |
| PP | Demontáž klozetů splachovacích s nádrži nebo tlakovým splachovačem |  |
| 37 K i 725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný |  | soubor 1,000 1 752,00 1 752,00 CS ÚRS 2023 02 |
| pp Online PSC | Zařízeni záchodů klozety keramické závésné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný hnps://podminky.urs.a/item/CS URS 2023 02/725112022 |  |

| PC Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 K 725210821 pp | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 1,000 | 165,00 | 165,00 |
| 38 K 725211615 | Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby | soubor | 1,000 | 2 250,00 | 2 250,00 CS ÚRS 2023 02 |
| PP | Umyvadla keramická bilá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 500 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | httfs://podmInkr.urs.a/itern/CS URS 2023 02/725211615 |  |  |  |  |
| 42 K 725211616 | Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby | soubor | 0,000 | 2550 | 0,00 CS ÚRS 2023 02 |
| pp | Umyvadla keramická bilá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 550 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | http!:7/podmln>'y.urs.a/item/CS UPS 2023 02/725211616 |  |  |  |  |
| 43 K 725310823 | Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách | soubor | 1,000 | 213,00 | 213,00 |
| PP | Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách |  |  |  |  |
| 44 K 725311121 | Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubor | 0,000 | 2 200,00 | 0,00 |
| PP | Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezově s odkapávači plachou 560x480 mm a mlskou |  |  |  |  |
| 45 K 725590812 | Vnitrostaveništni přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,300 | 983,00 | 294,90 |
| PP | Vnitrostaveništni přemístěni vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |
| 46 K 725813111 | Ventily rohové vč. připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 8,000 | 193,00 | 1 544,00 |
| pp | Ventily rohově vč. připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2' |  |  |  |  |
| 47 K 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 2,000 | 99,00 | 198,00 |
| PP | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 |  |  |  |  |
| 48 K 725821329 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou | soubor | 0,000 | 1 400,00 | 0,00 |
| pp | Baterie dřezové stojánkové pákově s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou |  |  |  |  |
| 39 K 725822611 pp | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 1,000 | 655,00 | 655,00 |
| 49 K 725840850 pp | Demontáž baterii sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1 Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1 | kus | 1,000 | 186,00 | 186,00 |
| 50 K 725841312 pp | Baterie sprchové nástěnné pákové vč. sprchové hlavice a držáku D+M Baterie sprchové podomítkové pákové vč. sprchové hlavice a držáku | soubor | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 51 K 725860811 PP | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovaci předměty jednoduchých | kus | 3,000 | 17 | 51,00 |
| 52 K 725861102 PP | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 | kus | 2,000 | 170 | 340,00 |
| 53 K 725862113 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50 | kus | 1,000 | 195 | 195,00 |
| pp | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50 |  |  |  |  |
| 40 K 726111031.GBT | ¦ Instalační předsténa Kombifix pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 závěsný | soubor | 1,000 | 6 000,00 | 6 000,00 CS ÚRS 2023 02 |
| PP Online PSC | Instalační předsténa Kombifix pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 závěsný h<tes://podmlnkY.urs.ci/iten)/CSJJKS_2023_02/726111031,SST |  |  |  |  |
|  | Odpadkový koš | ks | 1 | 480,00 | 480 |
|  | WC štětka závěsná skleněná | ks | 1 | 699,00 | 699 |
|  | Poličky skleněné sprchovací kout | ks | 2 | 420,00 | 840 |
|  | Věšák na oblečení nerez | ks | 1 | 250,00 | 250 |
|  | Věšák na oblečení dveřní nerez | ks | 1 | 650,00 | 650 |
| 54 K ,78149102R PP | Montáž vybaveni sociálního zázemí Montáž vybavení sociálního zázemí | celek | 1,000 | 350 | 350,00 |
| 55 K 998725102 pp | Přesun hmot pro zařizovaci předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Přesun hmot pro zařizovaci předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,300 | 942 | 282,60 |

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 3 038,20 |
| 56 | K 733110803 | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15 | m | 4,000! | 30,001 | 120,00 |
|  | PP | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15 |  |  |  |  |
| 57 | K <733223301 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C 0 15/1 | m | 4,000 | 4561 | 1 824,00 |
|  | PP | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110"C 0 15/1 |  |  |  |  |
| 58 | K 733291101 pp | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných 0 do 35/1,5 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných 0 do 35/1,5 | m | 4,000 | 50 | 200,00 |
| 59 | K i733293902 | Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech 0 15/1 | kus | 2,000 | 4001 | 800,00 |
|  | PP | Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazeni odboiky na stávající potrubí o rozměrech 0 15/1 |  |  |  |  |
| 60 | K Í998733102 pp | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,100 | 942 | 94,20 |
|  | D 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 4 266,40 |
| 61 | K 734200812 | Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 1/2 do G 1 | kus | 4,0001 | 50,00 | 200,00 |
|  | PP | Demonláž armatur závitových s Jedním závitem přes 1/2 do G 1 |  |  |  |  |
| 62 | K 734209105 | Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1 (DN 25) | kus | 4,000¦ | 240,00 ( | 960,001 |
|  | PP | Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1 (DN 25) |  |  |  |  |
| 63 | M 60O0O52360M | Termostatická hlavice bílá s ochranou proti odcizení | kus | 2,000 | 487 | 974,00 |
|  | PP | Termostatická hlavice bílá s ochranou proti odcizení |  |  |  |  |
| 64 | M 16000052235 | Ventil termostatický 1/2" přímý s automatickým omezením průtoku | kus | 2.000 | 730 | 1 460,00 |
|  | pp | Ventil termostatický 1/2" přímý s automatickým omezením průtoku |  |  |  |  |
| 65 | K 734261717 | Sroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 1/2 | kus | 2,000 | 238 | 476,00 |
| 66 | pp K (998734102 | Sroubení regulační radiátorové přimé s vypouštěním G 1/2 Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,200 | 982,00 | 196,40 |
|  | pp | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |
| 67 | D 735 K 735000912 | Ústřední vytápění - otopná tělesa Regulace otopného systému při opravách vyregulováni dvoj regulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním | kus | 2,000 | 80,00 | 9 518,40 160,00 |
|  | PP | Regulace otopného systému při opravách vyregulováni dvojregulačnich ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním |  |  |  |  |
| 68 | K 735151475.KRD PP Online PSC | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha, typ 21 výška/délka 600/800 mm výkon 1030W Otopné léleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha, typ 21 výška/délka 600/800 mm výkon 1030 W https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 O2/7351S147S.KRD | kus | 1,000 | 3 600,00 | 3 600,00 CSÚRS 2023 02 |
| 69 | K 735151580.KRD PP | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy, typ 22 výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy, typ 22 výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W | kus | 1,000 | 5200 | 5 200,00 OS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cr/item/CS URS 2023 02/73S1S1S30.KRD |  |  |  |  |
| 70 | K 735161811 | Demontáž otopných těles trubkových s hliníkovými lamelami, stavební délky do 1500 mm | kus | 2,000 | 65,00 | 130,00 |
|  | PP | Demontáž otopných těles trubkových s hliníkovými lamelami, stavební délky do 1500 mm |  |  |  |  |
| 71 | K [735191905 | Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa | kus | 2,000 | 42 | 84,00 |
|  | pp | Ostatní opravy otopných těles odvzdušnéni télesa |  |  |  |  |
| 72 | K 1735291800 | I Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu | kus | 2,000 | 40 | 80,00 |
|  | PP | Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu |  |  |  |  |
| 73 | K 735494811 | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrži | m2 | 1,400 | 78 | 109,20 |
|  | pp | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrži |  |  |  |  |

PČ Typ Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

| 74 | K 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní ( vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Přesun hmot pro otopné tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | 0,100 | 1552 | 155,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D 742 | Elektroinstalace |  |  | 133 706,88 |
| 75 | K 1000320 PP | MONTÁŽNÍ SADA M6 50X ŠROUB kus MONTÁŽNÍ SADA M6 50X ŠROUB | 1,000 | 10,001 | 10,00 |
| 76 | K 1040076961 PP | Patch kabel 9/125 E2000apc/LCupc SM OS 2m duplex kus Patch kabel 9/125 E2000apc/LCupc SM OS 2m duplex | 0,000 | 502,00 | 0,00 |
| 77 | K ,1040076964 PP | Patch kabel 9/125 E2000apc/E2000apc SM OS 2m duplex kus Patch kabel 9/125 E2000apc/E2000apc SM OS 2m duplex | 0,000 | 502,00 | 0,00 |
| 76 | K 1040076961 pp | Patch kabel 9/125 E2000apc/LCupc SM OS 2m duplex kus Patch kabel 9/125 E2000apc/LCupc SM OS 2m duplex | 13,000 | 502,00* | 6 526,00 |
| 77 | K 1040076964 PP | Patch kabel 9/125 E2000apc/E2000apc SM OS 2m duplex kus Patch kabel 9/125 E2000apc/E2000apc SM OS 2m duplex | 13,000 | 502,00 | 6 526,00 |
| 78 | K 1149486 PP | ZÁŘEZOVÝ NASTROJ LSA+ kus ZÁŘEZOVÝ NASTRo7lSA+ | 1,000 | 450,00 | 450,00 |
| 79 | K 1490173 PP | PANEL 24x RJ45 STP 6A . .. i kus PANEL 24x RJ45 STP 6A | 1,000 | 1 719,00 | 1 719,00 |
| 80 | K 1616097 pp | KRIMP. KLESTE-RJ45RJ12RJ11 kus KRIMP. KLESTE PROF.UNI. - RJ45 RJ12 RJ11 | 1,000 | 1 461,00 | 1 461,00 |
| 81 | K 1616100 PP | STIPACI KLESTE kus STIPACI KLESTE | 1,000 | 650,00 | 650,00 |
| 82 | K 1616102 PP | TESTER KABELU UTP/FTP/STP KE NAS TEST kus TESTER KABELU UTP/FTP/STP KE NAS TEST | 1,000 | 405 | 405,00 |
| 83 | K 1616390 pp | HACEK XXXXX KOVOVÝ kus HACEK XXXXX KOVOVÝ | 4,000 | 4,5 | 18,00 |
| 84 | K 1693477 PP | STRIPOVACI NUZ NA OPTICKÉ KABELY LK25 kus STRIPOVACI NUZ NA OPTICKÉ KABELY LK25 | 1,000 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 85 | K 1719153 pp p | ZASUVKA 2XRJ 45 CAT.6A EA STP kus ZASUVKA 2XRJ 45 CAT.6A EA STP Poznámka k položce: Poznámka k položce: 73ks - na povrch 30ks - pod omítku lllks-dopaprapetnlho žlabu 17ks ■ modul DIN | 7,000 | 120,00 | 840,00 |
| 96 | K 741310003 PP Online PSC | Montáž spínačů nástěnných, zvýšené kryti IP, se zapojením vodičů a jejich dodávkou kus Montáž spínačů nástěnných, zvýšené krytí IP. se zapojením vodičů a jejich dodávkou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023 02/741310003 | 3,0001 | 624,00 | 1 872,00 CS ÚRS 2023 02 |
| 97 | M 34535016 pp | spínač nástěnný dvojpólový, s čirým průzorem, se signalizační doutnavkou, IP44, šroubově svorky kus spínač nástěnný, IP44, šroubové svorky | 3,000 | 248 | 744,00 CS ÚRS 2023 02 |
| 98 | K 741310201 pp Online PSC | Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojeni 1-jednopólový se zapojením vodičů kus Demontáž do suti a nová montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální vypínačů, řazeni 1 -jednopólových https://podminky.urs.c--/item/CS_URS 2023 02/741310201 | 3,000 | 150,00 | 450,00 CS ÚRS 2023 02 |
| 99 | M 34539000 PP | D+M Vypínač nástěnný jednopólový, šroubové svorky, včetně krytu kus D+M Vypínač nástěnný jednopólový, šroubová svorky, včetně krytu | 3,000 | 258 | 774,00 CS ÚRS 2023 02 |
| 100 K 741313032 PP Online PSC |  | Montáž zásuvka vestavná šroubové připojeni 2P se zapojením vodičů kus Demontáž do suli a nová montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojeni vestavných 10 popř. 16 A bez odvrtáni profilovaného otvoru, provedení 2P httpsy/podmink/urs.cr/Ltem/CSJJ^^^^^ | 3,000 | 150,00 | 450,00 CS ÚRS 2023 02 |
| 10 | 1 M 34555243 pp | D+M zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, šroubové svorky kus D+M zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, s clonkami. šroubové svorky | 11,000 | 252,00 | 2 772,00 CS ÚRS 2023 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | K | 741321003 | D+M proudový chránič + jistič 10A, se zapojením vodičů nn do 25 A ve skříni | kus | 2,000 | 1 240,00 | 2 480,00 CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP Online PSC |  | D+M proudový chránič + jistič 10A, se zapojením vodičů nn do 25 A ve skříni https://podmlnky.urs.a/ltem/CS URS 2023 02/741321003 |  |  |  |  |
| 102 | K | 741372112 | Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | kus | 7,000 | ] 320,00 | 2 240,00 CS ÚRS 2023 02 |
|  | pp Online PSC |  | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů Intenérových vestavných stropních panelových hranatých nebo kruhových, plochy přes 0.09 do 0,36 m2 https://podminky.urs.a/ltem/CS URS 2023 02/741372112 |  |  |  |  |
| 103 | M | 34825011 | svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélnikové 0,09-0,36m2 2200-5000lm | kus | 7,000 | 467 | 3 409,00 CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélnikové 0,09-0,36m2 2200-5000ím |  |  |  |  |
| 104 | K 741372113 PP Online PSC |  | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových stěnových/stropních Montáž svítidel s Integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových sténových/stropnich https://podminky.urs.a/item/CS_ URS 2023 02/741372113 | kus | 1,000 | 250,00 | 250,00 CS ÚRS 2023 02 |
| \105 | M | 34825018 | svítidlo přisazené sténové/stropní kruhové D 80-120mm | kus | 1,000 | 220,00 | 220,00 CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | svítidlo přisazeni sténové/stropni kruhové D 80-120mm, 29W, 4CO0K, IP54 |  |  |  |  |
| 1107 | K | 741810002 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízeni přes 100 000 do 500 000,- Kč | kus | 1,0001 | 15000 | 15 000,00¦CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohiidka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních práci přes 100 do 500 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/741810002 |  |  |  |  |
| 86 | K | 742110041 | Montáž lišt vkládacich pro slaboproud | m | 0,000 | 85,00 | 0.00ICS ÚRS 2023 02 |
|  | PP Online PSC |  | Montáž Sšt elektroinstalačních vkládacich https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/742110041 |  |  |  |  |
| 87 | M | 34571017 | D+M lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 60x40mm, včetně tvarovek, spojek, montážního materiálů | m | 0,000 i | 971 | 0,00 CS ÚRS 2023 02 |
|  | pp w |  | D+M lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 60x40mm, včetné tvarovek, spojek, montážního matertálů 60*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 63,000 |  |  |
| 88 | K PP | 742330024 | ¦Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů UTP/FTP | kus | 1,000 | 210,00 | 210,00 |
| 88 | K | 742330024 | Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP | kus I | 0,000 | 210,00 j | 0,001 |
|  | PP |  | Montáž strukturovaná kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčCin patch panelu 24 portů UTP/FTP |  |  |  |  |
| 89 | K pp | 742330042 | Montáž datové dvouzásuvky Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky | kus | 7,000 | 230,00 | 1 610,00 |
| 90 | K | ADI.0051142.UR S | 19' polička perforovaná 1U/650mm, max. nosnost 80kg, integrované podpěry | kus | 1,000 | 988,00¦ | 988,00 |
|  | pp |  | 19' polička perforovaná 1U/650mm, max. nosnost 80kg, integrované podpěry |  |  |  |  |
| 91 | K | ADI.0051174.UR S | 19" vyvažovači panel 2U jednostranná plastová lišta | kus | 1,000 | 854,00 | 854,00 |
|  | pp |  | 19" vyvažovači panel 2U jednostranná plastová lišta |  |  |  |  |
| 92 | I K | ADI.0051199.UR S | 19" rozvodný panel 1U, 7x zásuvka dle ČSN, max. 16A, kabel 3 x 1,5 mm, délka 2m | kus | 1.000 | 1 300,00 | 1 300,00 |
|  | PP |  | 19" rozvodný panel 1U, 7x zásuvka dle ČSN, max. 16A, kabel 3 x 1,5 mm, délka 2m |  |  |  |  |
| 93 | K | ADI.0051260.UR S | Instalační kabel CAT6A STP LSOHFR Dca | m | 0,000 | 15,20 | 0,00 |
|  | pp |  | Instalační kabel CAT6A STP LSOHFR B2ca s1 d1 a1 5C0m, oranžový plášť |  |  |  |  |
| 93 | I K | ADI.0051260.UR S | Instalační kabel CAT6A STP LSOHFR Dca | m | 260,000 | 15,20 | 3 952,00 |
|  | pp |  | Instalační kabel CAT6A STP LSOHFR B2ca s1 d1 a1 500m, oranžový plášť |  |  |  |  |
| ¦ 94 | IK | ADI.0051381.UR S | Patch kabel CAT6 500MHz STP LSZH 1m | kus | 14,000 | 22,42 | 313,88 |
|  | pp |  | Patch kabel CAT6 500MHz STP LSZH 1m |  |  |  |  |
| 108! K |  | Poli 7 | Vodic CYA 6 mm2 zeleno žlutý | m | 30,000; | 234,00 | 7 020,00 |
|  | pp |  | Vodic CYA 6 mm2 zeleno žlutý |  |  |  |  |
| 109 | M | 1173381 | KABEL 1-CSKH-V-J 5X1,5 (CXKH-V SE SILIK. | m | 140,000 | 55,00 | 7 700,00 CS ÚRS 2023 02 |
|  | pp |  | KABEL 1-CXKH-R-J 5X1,5 (B2ca, s1, dO) |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód |
| --- | --- | --- |
| 110 | M pp | 1173403 |
| 111 | M pp | 1441338 |
| 112 | M pp | 8500072180 |
| 113 | M pp | 1186996 |

114 M 3616059813 pp

95 | K Pol69 PP

117 K Pol74 PP

118 K Pol81 pp

D 763

119 K 763121413

pp

Online PSC

120 K 763135101

pp

121 M 59030570 PP

122 K 763135812 PP Online PSC

123 K 998763302

PP

Online PSC

124 K 998763381

PP

Online PSC

123 K 998763302

pp

Online PSC

124 K 998763381

| Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KABEL 1-CSKH-V-J 3X2,5 (B2ca, s1, dO) KABEL 1-CXKH-R-J 3X2.5 (B2ca. si?ďo) | m | 280,000 | 50,19 | 14 053,20 | CS ÚRS 2023 02 |
| KRABICE UNIVERZ. 68 vč. svorkovnice, víčka a montáže KRABICE UNIVERZ. 68 vč svorkovnice, vička a montáže | kus | 30,000 | 7,26 | 217,80 | CS ÚRS 2023 02 |
| Svorka krabicová 3x2,5 mm2, WAGO 2273-203 Svorka krabicová 3x2,5 mm2, WAGO 2273-203 | kus | 30,000 | 35,40 | 1 062,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| SVORKA WAGO 273-100 3X1,5 SV.SEDA SVORKA WAGO 273-100 3X1,5 SV.SEDA | kus | 30,000 | 36,40 | 1 092,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| HDMI kabel 2.0. délka 5m | kus | 2 | 600 | 1200 |  |
| HDMI kabel 2.0. délka 10m | kus | 1 | 1200 | 1200 |  |
| Elektroinstalační trubka 20mm ohebná | m | 50 | 12 | 600 |  |
| Elektroinstalační trubka 32mm ohebná | m | 25 | 20 | 500 |  |
| Elektroinstalační trubka 40mm ohebná | m | 15 | 31 | 465 |  |
| D+M PROJEKTOR P5535 DLP, Full HD. LAN. 3D. 16:9, - bílý | kus | 1 | 21 867,00 | 21867 |  |
| D+M DRZAK projektoru SPR-549B - BILA | kus | 1 | 1261 | 1261 |  |
| TV rozvody - kabeláž, spojky, zesilovač, zásuvky | kus | 1 | 2500 | 2500 |  |
| LED osvětleni kuchyňská linka | kus | 1 | 1200 | 1200 |  |
| Sádra stavební šedá, 5 kg Sádra stavební šedá, 5 kg | kg | 5,000 | 35 | 175,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| Vysek.rýh stěna-omitka váp.š.>30mm Vysek.rýh sténa-omítka váp.š.>30mm | m | 10,000 | 180 | 1 800,00 |  |
| Závěrečné měření rozvodů TV, DATA Závěrečné měřeni rozvodů TV, DATA | ks | 1,000 | 2000 | 2 000,00 |  |
| Výchozí revize Výchozí revize Konstrukce suché výstavby | hod | 10,000 | 650,00 | 6 500,00 49 207,00 |  |
| SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 bez izolace El 15 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukci z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, El 15, stěna tl. 87,5 mm, profil 75 Mtps„'/podminky.urs.cz/itcm/CS URS 2023 02/763121413 Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšeně nosné konstrukce viditelné | m2 m2 | 6,000 35,000 | 1 000,00 503 | 6 000,00 CS URS 2023 02 17 605,00 |  |
| podhled kazetový bez děrováni viditelný rastr tl 10mm 600x600mm podhled kazetový bez děrováni viditelný rastr tl 10mm 600x600mm | m2 | 38,500 | 152 | 5 852,00 |  |
| Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu polozapuštěném Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu polozapuštěném http^/podmln^Mrs.cr/itcm/CS_URS_2023_pz/76333581Z | m2 | 30,000 | 200,00 | 6 000,00,CS URS 2023 02 |  |
| Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m Přesun hmot pro konstrukce montované z dosok sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m hap://podPvnk!.UK<iOtcm/CS_UfíS 2023.0Z'9937G3302 | t | 2,5001 2 500,00 |  | 6 250,00 CS ÚRS 2023 02 |  |
| Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu https V/podmlnky, UB-fí/Jtem/CíJJRS_2O23_O2/?98 73)381 | t | 2,500 3 000,00 |  | 7 500,00 CS ÚRS 2023 02 |  |
| Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m https77podminkv.urs.ci/item/CS URS 2023 02/498763302 | t | 0,000 2 500,00 0,00 CS ÚRS 2023 02 |  |  |  |
| Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použiti mechanizace | t | 0,000 3 000,00 |  | 0,00 CS ÚRS 2023 02 |  |

| PČ Typ Kód PP Online PSC | Popis Přesun hmot pra konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu http3:'/podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/998763381 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 24 793,00 |
| 125 K 766414241 | Montáž obložení stěn pl do 5 m2 panely z aglomerovaných desek do 0,60 m2 | m2 | 0,000 | 600,00 i | O.OOiCS ÚRS 2023 02 |
| PP Online PSC | Montáž obloženi stěn panely obkladovými plochy do 5 m2 z aglomerovaných desek, plochy do 0,60 m2 https://podminkr.urs.cz,'ltem/CS URS 2023 02/766414241 |  |  |  |  |
| 126\ M 62432031 | deska kompaktní laminátová HPL tl 0,8mm barevná | m2 | 0,000 | 4001 | 0,00 CS ÚRS 2023 02 |
| PP | deska kompaktní laminátová HPL tl 0,8mm barevná |  |  |  |  |
| w | 7 6'1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8,360 |  |  |
| 1271 K 766662811 | Demontáž dveřních konstrukcí vč. prahu | kus | 3,0001 | 250 | 750,00 CS ÚRS 2023 02 |
| PP Online PSC | Demontáž dveřních konstrukcí vč. prahu httns://podminky.un g/item/CS URS 2023 02/766662811 |  |  |  |  |
| 128 M 61162072 PP | dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 600x1970-21OOmm dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm | kus | 1,000 | 2045 | 2 045,00 CS ÚRS 2023 02 |
| 129 M [61161030 pp | dveře dvoukřídlé voštinové povrch lakovaný plné 1250x1970-21OOmm dveře dvoukřídlé voštinové povrch lakovaný plné 1250x1970-2100mm | kus | 1,000 | 3350 | 3 350,00 CS ÚRS 2023 02 |
| 130 M \ 54914622 | ¦ kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl | kus | 2,000 | 690 | 1 380,00 CS ÚRS 2023 02 |
| PP | kování dveřní vrchní klika včetné štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl |  |  |  |  |
| 131 M 154925801 | zámek dveřní | kus | 2,000 | 242,00 | 484,00 CS ÚRS 2023 02 |
| PP | zámek dveřni |  |  |  |  |
| 132 K 1766691914 PP Online PSC | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 Ostatní práce vyvěšeni nebo zavěšeni křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedeni stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 ht,ps://codminkY,ur$.c//item/CS URS 2023 02/766691914 | kus | 2,000 | 100,00 | 200,00 CS ÚRS 2023 02 |
| 133 K 766695212 | Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm | kus | 1,000 | 2301 | 230,00 CS ÚRS 2023 02 |
| PP Online PSC | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří Jednokřídlových, šířky do 100 mm https://podmlnky.ucs.cr/ltem/CS URS 2023 02/766695212 |  |  |  |  |
| 134 M \61187116 | [práh dveřni dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm á 100mm | kus | 1,000 | 124,00 | 124,00 CS ÚRS 2023 02 |
| PP | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm |  |  |  |  |
| 135 K 1766695233 | I Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových š přes 10 cm | kus | 1,000 | 250! | 250,00 CS ÚRS 2023 02 |
| PP Online PSC | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových, šířky přes 100 mm https://podminky.urs.ci/item/CS URS 2023 02/766695233 |  |  |  |  |
| 136 M \61187221 PP | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1270mm š 150mm práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1270mm š 150mm | kus | 1,000 | 180Í | 180,00 CS ÚRS 2023 02 |
| 137 K 766811111 | ¦Dodávka a Montáž kuchyňské linky vč. sanity a dopojenl | m | 0,000 | 8000 | 0,00 CS ÚRS 2023 02 |
| PP Online PSC | Dodávka a Montáž kuchyňské linky vč. sanity a dopojení https://oodminkv.urs.cr/item/CS URS 2023 02/766811111 |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: Dolní skfíňky 600mm, ftoml skflňky 400mm, dvifka plná, skCIňky vů. polic a úchytek |  |  |  |  |
| 138 M 55484450 | D+M Dveře čtyřdílné zasouvací do 1400mm pro sprchový kout | kus | 1,000 | 12500 | 12 500,00 CS ÚRS 2023 02 |
| pp | D+M Sprchová zástěna vč. dveří |  |  |  |  |
| 144 K 76681284.6 PP p | D+M Úložná skříň D+M Úložná skříň Poznámka k položce: parametry viz interiérová studie | kus | 0,000 | 10 200,00 | 0,00 |
| 145 K 76681284.7 | D+M Fototapeta | kus | 0,000 | 3 500,00 | 0,00 |
| PP P | D+M Fototapeta Poznámka k položce: parametry viz. interiérová studie |  |  |  |  |
| ¦146 K 766812840 PP | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,8 do 2.1 m Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm | kus | 1,000 | 800,00 | 800,00 CS ÚRS 2023 02 |

| PO Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC | https//podminky,urs rj/item/C5 URS 2023 02/766812840 |  |  |  |  |
| p | Poznámka K položce: Ole studie interiéru |  |  |  |  |
| 147' K 998766102 PP Online PSC | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m Přesun hmot pro konslrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky ořeš 6 do 12 m https://podaiinkvvrs.c//item/C5 URS 2023 02/998766102 | t | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 CS ÚRS 2023 02 |
| D 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 10 943,60 |
| 148 K 771121011 pp | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 5.000Í | 63 | 315,00 |
| 149 K 771161011 PP Online PSC | Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby h ttpsy/padmInky urs. cr/item/CS URS 7023 02/771161011 | m | 5,000 | 35,00 | 175,00 CS ÚRS 2023 02 |
| 150 M 59054162 | profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 6mm | m | 7,000 | 556,00 | 556,00 I CS ÚRS 2023 02 |
| PP | profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 6mm |  |  |  |  |
| 151 K 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 5,000 | 189 | 945,00 CS ÚRS 2023 02 |
| PP Online PSC | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty Mtps//podmlnkv.urs.c.-/item/CS URS 2023 02/771671810 |  |  |  |  |
| 152 K 771574262.1 PP | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatíženi protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 4 do 6 ks/m2 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem volkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 5,000 | 360 | 1 800,00 |
| 153 M 59761135 | dlažba keramické slinutá nemrazuvzdorná do interiéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 5.000 | 504 | 2 520,00 CS ÚRS 2023 02 |
| PP | dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná do interiéru povrch hladký/matný tl do lOrnrn přes 9 do 12ks/m2, R11 |  |  |  |  |
| 154 K 771577114 PP | Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel | m2 | 5,000 | 50,00 | 250,00 CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC | hitps//podminkv.urs.cr/item/CS URS 2023 02/771577114 |  |  |  |  |
| 155 K 775141124 pp Online PSC | Příprava podkladu podlah vyrovnání samonivelačni stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm Příprava podkladu podlah vyrovnáni samonivelačni stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa. tloušťky přes 8 do 10 mm https7/podmink¥.urs.cz/itcm/CS URS 2023 02/775141124 | m2 | 5,000 | 250,00 | 1 250,00 ICS ÚRS 2023 02 |
| 156 M 56581246 pp | stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod dlažbu stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pcd dlažbu | kg | 5,000 | 127,001 | 635,00 i CS ÚRS 2023 02 |
| 157 M 59054242 | páska pružná těsnicí hydroizolační -kout | kus | 8.000 | 164 | 1312,00 CS ÚRS 2023 02 |
| pp | páska pružná těsnicí hydroizolační -kout |  |  |  |  |
| 158 M 28355022 | páska pružná těsnicí hydroizolační š do 125mm | m | 12,000 | 98,8 | 1 185,60 CS ÚRS 2023 02 |
| pp | páska pružná těsnicí hydroizolační š do 125mm |  |  |  |  |
| D 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 57 123,00 |
| 159 K 776111116 pp Online PSC | Odstraněni zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením Příprava podkladu broušeni podlah stávajícího podkladu pro odstraněni lepidla (po starých krytinách) httPs7/nodminkv.urscz/item/C5 URS 2023 02/776111116 | m2 | 30,000 | 70,00 | 2 100,00 CS ÚRS 2023 02 |
| 160 K 776111311 pp Online PSC | Vysátí podkladu povlakových podlah Příprava podkladu vysáti podlah https://podminky.urs cz/item/CS URS 2023 02/776111311 | m2 | 30,000 | 78,00 | 540,00 CS ÚRS 2023 02 |
| 161 K 776121112 PP Online PSC | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah https://pcdminky.urs.cz/itcm/CS URS 2023 02/776121112 | m2 | 30,000 | 38 | 1 140,00 CS ÚRS 2023 02 |
| 162 K 776141114 | Příprava podkladu vyrovnáni samonivelačni stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 25 mm | m2 | 30,000 | 223 | 6 690,00 CS ÚRS 2023 02 |
| pp Online PSC | Příprava podkladu vyrovnání samonivelačni stěrkou podlah min p: vnosti 20 MPa, tlouštky přes 8 do 25 mm hlWJipodmmky.ws.ri/item/CS URS 2023 02/776141114 |  |  |  |  |

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 163' K 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 30,000 | 162 | 4 860,00 CS ÚRS 2023 02 |
| pp Online PSC 164 K 776231111 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou https://podminky.uria/item/CS_URS 2023 02/776201812 Montáž podlahovin z vinylu lepením, standardním lepidlem | m2 | 30,000 | 380 | 11 400,00 CS ÚRS 2023 02 |
| pp Online PSC 1165 M GEF.GERC30 | Montáž podlahovin z vinylu loponlm, standardním lepidlem https://uodmmky.u--a/item/CS URS 2023 02/776231111 Vinyl v rolích, podlahová krytina odolná proti poškrábáni, Tloušťka 3,1, Nášlapná vrstva 0,4mm, šíře roli 2/4m | m2 | 45,000 ¦ | 498 | 22 410,00 CS ÚRS 2023 02 |
| PP w 166 K 776411224 | Vinyl v rolích, podlahová krytina odolná proti poškrábání, Tlouštka 3,1, Nášlapná vrstva 0,4mm, šíře rolí 2/4m 40,9090909090909*1,1 'Přepočtené koeficientem množství Montáž soklíkú tahaných (fabiony) | m | 45,000 23,000 | 320 | 7 360,00 CS ÚRS 2023 02 |
| pp Online PSC 167 K 998776102 | Montáž soklíkú tahaných (fabiony) https://podniinkv.urs.a/item/CS_URS 2023 02/776411224 Přesun hmot tonážni pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m | t | 1,000 | 623 | 623,00i CS ÚRS 2023 02 |
| PP Online PSC D 781 168 K ,781121011 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m https://pndmlnkyMrs.a/item/CSJJRS_2023_02/998776102 Dokončovací práce - obklady Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 22,000, | 72 j | 67 453,00 1 584,00 CS ÚRS 2023 02 |
| pp Online PSC 169' M 58581246.1 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu https :/JpO dmMy.urs.a/ltern/CS_ URS_2023_q2J78112iqil stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod obklad | kg i | 12,000 | 127 | 1 524,00 CS ÚRS 2023 02 |
| pp 170 ' M 28355022 | stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod obklad páska pružná těsnicí hydroizolační š do 125mm | m | 20,000 | 48,70 | 974,00 CS ÚRS 2023 02 |
| pp 1711 K 781151031 | páska pružná těsnící hydroizolační š do 125mm Celoplošné vyrovnáni podkladu stěrkou tl 3 mm | m2 | 22,000 | 330 | 7 260,00 CS ÚRS 2023 02 |
| pp Online PSC ,172 K 781151041 | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tlouštky 3 mm https://podrnlnky.urs.cr/item/CS URS 2023 02/781151031 Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm | m2 | 154,000 | 203 | 31 262,00¦CS ÚRS 2023 02 |
| pp Online PSC W 173 K 781471810 | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm tlouštky přes 3 mm https://podminky.urs.a/item/CS URS 2023 02/781151041 22*7 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty | m2 | 154,000 22,000 | 155,00 j | 3 410,00 CS ÚRS 2023 02 |
| PP Online PSC 174 K 781474113 | Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty https://Mdmlnky.ur/La/item/CS URS 2023 02/781471810 1 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 22,000 | 360,00 | 7 920,00 CS ÚRS 2023 02 |
| pp Online PSC 175 M 59761071 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ksTm2 https'//podmin-y.urs.a/item/CS URS 2023 02/781474113 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 | m2 | 24,200 | 395,00 | 9 559,00 CS ÚRS 2023 02 |
| pp w j176¦ K 781477114 | obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárováni tmelem dvousložkovým | m2 | 24,200 22,000 | 50 | 1 100,00 CS ÚRS 2023 02 |
| PP Online PSC 177 K 781494511 | Montáž obkladů vnitřních stén z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel https://podminky.urs.cz/ltem/CS URS 2023 02/781477114 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 22,000 | 45 | 990,00 ¦CS ÚRS 2023 02 |
| PP Online PSC 1178 K 781495115 | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací vč. dodávky profilu https://podminky.urs.cz/ltem/CS URS 2023 02/781434511 Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 17,000 | 110,00 | 1 870,00 CS ÚRS 2023 02 |
| PP Online PSC | Obklad - dokončující práce ostatní prače spárování silikonem https://podmlnky.urs.c:/item/CS URS 2023 02/781495115 |  |  |  |  |

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 4 870,00 |
| 179 K 783301303 PP Online PSC | Bezoplachové odrezivěni rozvodů ÚT, zámečnických konstrukcí Bezoplachové odrezivéni rozvodů ÚT, zámečnických konstrukcí | m2 | 3,000 | 65 | 195,00 CS ÚRS 2023 02 |
| 180 K 783301401 PP Online PSC | Příprava podkladu rozvodů ÚT, zámečnických konstrukcí, zárubni, před provedením nátěru ometení Příprava podkladu rozvodů ÚT. zámečnických konstrukci, zárubni, před provedením nátěru ometeni | m2 | 5,000 | 25 | 125,00 CS ÚRS 2023 02 |
| 181 K 783314101 PP Online PSC | Základní jednonásobný syntetický nátěr rozvodů ÚT, zámečnických konstrukci, zárubni Základní nátěr rozvodů ÚT, zámečnických konstrukcí, zárubni. jednonásobný syntetický httw//podmrnkr.urs.c.7ltem/CS URS 2023 02/783314101 | m2 | 5,000 | 250,00 | 1 250,00 CS ÚRS 2023 02 |
| 182l K 783315101 PP Online PSC | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní rozvodů ÚT, zámečnických konstrukci, zárubni Mezinátěr rozvodů ÚT, zámečnických konstrukci, zárubni. Jednonásobný syntetický standardní https://podmir> ..urs.ct/item/CS URS 2023 02/783315101 | m2 | 5,000 | 260,00 | 1 300,00 CS ÚRS 2023 02 |
| 183 K 783317101 PP Online PSC | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr rozvodů ÚT, zámečnických konstrukcí, zárubni Krycí nátěr (email) rozvodů ÚT, zámečnických konstrukci, zárubni, jednonásobný syntetický standardní https7/epdrrúni<y.urs_.&ZitmjCS_URS_2^ | m2 | 5,000 | 270 | 1 350,00 CS ÚRS 2023 02 |
| 184 K 783343101 PP Online PSC o 784 | Základní impregnační nátěr rozvodů ÚT, zámečnických konstrukcí!, aktivátorem rzi na zkorodovaný povrch jednonásobný polyuretanový Základní impregnační nátěr rozvodů ÚT, zámečnických konstrukcii, aktivátorem rzi na zkorodovaný povrch jednonásobný polyuretanový h.:ps://uodminky.urs.c:/item/CS URS 2023 02/783343101 Dokončovací práce - malby a tapety | m2 | 5,000 | 130 | 650,00 CS ÚRS 2023 02 12 423,00 |
| 185 K 784171101 PP Online PSC | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí Zakryti nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkryti podlah dmink Y.urs. cs/item/CS URS _ 2023 02^784171101 | m2 | 35,000l | 15 | 525,001 CS ÚRS 2023 02 |
| 186 M 58124842 PP | fólie pro malířské potřeby zakrývacl tl 7p 4x5m fólie pro malířské potřeby zakrývaci tl 7p 4x5m | m2 | 40,000 | 1,00 | 40,00 CS ÚRS 2023 02 |
| 187 K 784171111 pp Online PSC | Zakryti vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkryti svislých ploch např. stěn, oken, dveři v místnostech výšky do 3,80 https7/podmlnky,urs,a/ltem/CS URS 2023 02/784171111 | i m2 | 10,000 | 20 | 200,00 CS ÚRS 2023 02 |
| 188 M 58124842 PP | fólie pro malířské potřeby zakrývacl tl 7p 4x5m fólie pro malířské potřeby zakrývacl tl 7p 4x5m | m2 | 13,000 | 1 | 13,00 CS ÚRS 2023 02 |
| 189 K 784171121 PP Online PSC | Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m Zakryti nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvkůnapř. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80 https://podmlnky.urs .r/item/CS URS 2023 02/784171121 | m2 | 3,000 | 30,00 | 90,00 CS ÚRS 2023 02 |
| 190 M 58124842 PP | fólie pro malířské potřeby zakrývacl tl 7p 4x5m fólie pro malířské potřeby zakrývaci tl 7p 4x5m | m2 | 5,000 | 1,00 | 5,00 CS ÚRS 2023 02 |
| 191 K 784181101 PP Online PSC | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m https://podminky.ursj :/item/CS URS 2023 02/784181101 | m2 | 110,000 | 20 | 2 200,00 CS ÚRS 2023 02 |
| 192 K 784211101 PP Online PSC D 786 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m Malby z malířských směsi oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdomé výborně v místnostech výšky do 3,80 m httns://P0dmlnky.urs ci/item/CS_URS_2023S2/7§42111Q1 Dokončovací práce - čalounické úpravy | m2 | 110,000 | 85 | 9 350,00 CS ÚRS 2023 02 11 375,00 |
| 193 K 786624111 PP Online PSC | Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích Montáž zastiňujících žaluzii lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích dřevěných hUos:7/uodmlnky.urs.cz/ltem/CS URS 2023 02/786624111 | m2 | 5,000 | 271 | 1 355,00 CS ÚRS 2023 02 |
| 194 M 55346200 PP | žaluzie horizontální interiérové žaluzie horizontální interiérové | m2 | 5,000 | 900,00 | 4 500,00 CS ÚRS 2023 02 |

PČ Typ Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

| 195 K 786681001 PP Online PSC | D+M skládacích stěn (vertikální žaluzie) do 4,6 m2, vč. přidruženého materiálů D+M skládacích stěn (vertikální žaluzie) do 4,6 m2, vč. přidruženého materiálů h:tps://podmlnkY.urs.c2/dem/CS URS 2023 02/166681001 | m2 | 4,600 | 1 200,00 | 5 520,00 CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d HZS 196 K HZS1302 | Hodinové zúčtovací sazby I Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukci zedník specialista, dokončovací a začišťovací | hod | 24,000 | 500,00 | 22 080,00 12 000,00 CS ÚRS 2023 02 |
| pp Online PSC 197 K HZS2491 | práce Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV prováděni konstrukci zedník specialista, dokončovací a začišťovací práce https://podminky.urs.ci/item/CS URS 2023 O2/HZS13Q2 Hodinové zúčtovací sazby profesi PŠV zednické vypomoci á pomocné prače PSV délnik zednických výpomocí | hod | 24,000 | 420,00 | 10 080,00 |
| PP d VRN D VRN2 198i K 020001000 | -zhotovení prostupů a jejich zapraveni -zhotovení drážek nro nntntbí a ieiich zaoraveni Hodinové zúčtovací sazby profesi PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí -zhotovení prostupů a jejich zapraveni -zhotovení drážek pro potrubí a jejich zapraveni Vedlejší rozpočtové náklady Příprava staveniště Příprava staveniště | soubor | 1,000 | 5 000,00 | 45 000,00 15 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 02 |
| PP Online PSC 1991 K 022002000 | Příprava staveniště http3:/.'podmlnky.urs.a/ltem/CS URS 2023 02/020001000 Přeložení konstrukci | soubor | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 CS ÚRS 2023 02 |
| PP Online PSC D VRN4 200 K 040001000 | Přeložení konstrukci https7/podmlnky.ursx:/item/CS URS 2023 O2/O22OO2OOO Inženýrská činnost Inženýrská činnost | soubor | 1,000 | 15 000,00 | 20 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 02 |
| pp Online PSC 201 K 045002000 | Inženýrská činnost hrtps.7/oodminry.ursc.7ítcm/CS URS 2023 02/040001000 Kompletační a koordinační činnost | soubor | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 CS ÚRS 2023 02 |
| pp Online PSC □ VRN7 202! K 070001000 | Kompletační a koordinační činnost https://podminky.urs.ci/item/CS URS 2023 02/045002000 Provozní vlivy Provozní vlivy | soubor | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 02 |

PP	Provozní vlivy

Online PSC	https://podmlnkv.urs.afltem/CS URS 2023 02/070001000

| CC-CZ: Datum: | 18.01.2026 |
| --- | --- |
| IC: | 00844896 |
| DIČ: | CZ00844896 |
| IČ: | 29381011 |
| DIČ: | CZ29381011 |
| IČ. |  |
| DIČ: |  |
| IČ: | 06369201 |
| DIČ: | CZ06369201 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum Paliativní péče - Zasedací místnost, WC, Konzultační místnost Objekt:

02 - Konzultační místnost

KSO:

Místo:	Nemocnice Havířov

Zadavatel:

Nemocnice Havířov, p.o.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Amun Pro s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní

snížená

Základ daně 44 816,20 0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Cena s DPH

v CZK

92 036,20

Výše daně 9 411,40 0,00

101 447,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum Paliativní péče - Zasedací místnost, WC, Konzultační místnost

Objekt:

02 * Konzultační místnost

Místo:	Nemocnice Havířov

Zadavatel:	Nemocnice Havířov, p.o.

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

OST - Vybavení

Datum:

18.01.2026

Projektant:

Zpracovatel: Amun Pro s.r.o.

Cena celkem [CZK]

92 036,20

92 036,20

5 793,00

11 196,20

6 705,00

20 100,00

5 942,00

42 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Centrum Paliativní péče - Zasedací místnost, WC, Konzultační místnost Objekt:

02 - Konzultační místnost

| Místo: Nemocnice Havířov Zadavatel: Nemocnice Havířov, p.o. Zhotovitel: PČ Typ Kód Popis Náklady soupisu celkem d PSV Práce a dodávky PSV d 725 Zdravotechnika - zařizovaci předměty 1 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel pp Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32-50 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4, vč. Zrcadlo 50x60 cm _ iz -měna Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, Z r\ /ZbZTloUZ -,a ,, _ sirka umyvadla 550 mm PP Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm - K 1725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti PP Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti - K 725861102 Zápachově uzávěrky zanzovacich předmětů pro umyvadla DN 40 PP Zápachové uzávěrky zanzovacich předmětů pro umyvadla DN 40 qqR s Přesun hmot pro zařizovaci předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m pp Přesun hmot pro zařizovaci předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m d 776 Podlahy povlakové - K 776212111 Volné položeni textilních pásů s podlepenim spojů páskou PP Montáž textilních podlahovin volným položením s podlepenim spojů páskou pásů Online PSC httfis^/podmin<y.urs.cí/item/CS^RS_202^J>l/Z76212_XlÁ - M 69751012 koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1500g/m2 š 4m PP koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1500g/m2 š 4m W 19,98'1,1 'Přepočtené koeficientem množství d 781 Dokončovací práce - obklady - K 781121011 Nátěr penetračni na stěnu PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetračni na stěnu - M 58581246.1 l stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod dlažbu PP stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod obklad - ¦ K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm PP Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tlouštky 3 mm - K 781151041 Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm PP Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm tlouštky přes 3 mm w 2*3 | MJ soubor soubor soubor kus soubor soubor ■ kus t m2 m2 m2 kg m2 m2 | Množství 1,000 1 1 1 1,000 1,000 1,000 0,100 18,500 21,978 21,978 2,000 1,000 2,000 6,00C 6.00C | Datum: 18.01.2026 Projektant: Zpracovatel: Amun Pro s.r.o. J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 92 036,20 92 036,20 5 793,00 213,00 213,00 560 560 2100 2100 750 750 1 200,001 1 200,00 655,00 655,00 170,00 170,00 1 450,00 145,00 11 196,20 130,00 2 405,00 CS ÚRS 2024 01 400,00 8 791,20 CS ÚRS 2024 01 6 705,00 72,00 144,00 CS ÚRS 2024 127,00 127,00 CS ÚRS 2024 330,00 660,00 CS ÚRS 2024 234,00 1 404,00 CS ÚRS 2024 i |
| --- | --- | --- | --- |

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | K ,781474154 PP | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/mž | m2 | 0,000 0 | 660,00 | 0,00 CS ÚRS 2024 |
| 13 | M 59761001 | \obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 0,000 | 698,00 | 0,00 CS ÚRS 2024 |
|  | pp | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2 |  |  |  |  |
|  | K 781474113 | iMontáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 2,000 | 360,00 | 720,00 CS ÚRS 2023 02 |
|  | pp Online PSC | Montáž obkladů vnitřních stén z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem meloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2 https://podrrlnht.urs.ct/item/CS URS 2023 02/781474113 |  |  |  |  |
|  | M 59761071 PP | obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 obklad keramický hladký přes 12 do I9ks/m2 | m2 I | 2,000 | 395,00 | 790,00 CS ÚRS 2023 02 |
|  | w | 22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  |  |
| 14 | K 781477114 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 2,000 | 50,001 | 100,00¦CS ÚRS 2024 |
|  | PP | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel |  |  |  |  |
| 15 | K 781494511 | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem, nerezové vč, dodávky profilu | m | 6,000 | 350,00 | 2 1OO,OojcS ÚRS 2024 |
| 16 | PP K 1781495115 PP | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem, nerezové vč. dodávky profilu Spárování vnitřních obkladů silikonem Obklad - dokončující práce ostatní práce spárováni silikonem | m | 6,000 | 110,00 | 660,00 CS ÚRS 2024 |
|  | D 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 20 100,00 |
| 17 | K 1784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 60,000 | 20,00 | 1 200,00 CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP Online PSC | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výSky do 3,80 m https://padminl<v.urs.ct/item/CS URS 2024 01/784181101 |  |  |  |  |
| 18 | K 784221101 pp Online PSC | ¦ Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m Melby z malířských smésí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdomé dobře v místnostech výiky do 3.80 m https://podmimy.un.cj/item/CS URS 2024 01/784221101 | m2 | 60,0001 | 105,00 | 6 300,00 CS ÚRS 2024 01 |
| 19 | K 784221133 | Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění styku 2 barev | m | 60,0001 | 105,00 i | 6 300,00 CS ÚRS 2024 01 |
|  | pp | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýěenou pracnost pň provádění styku 2 barev |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podmimy.un.er/item/CS URS 2024 01/784221133 |  |  |  |  |
| 20 | K 784221141 | Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky | m2 | 60,000 | 105,00 | 6 300,00 CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP Online PSC | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za prováděni barevné malby tónované tónovacími přípravky httpsrr/podminky.un.aíttem/CS URS 2024 01/784221141 |  |  |  |  |
|  | D 786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy |  |  |  | 5 942,00 |
| 21 | K ,786623111 | (Montáž lamelové žaluzie vnitřní manuálně ovládané do oken střešních | kus | 2,000 | 271,00¦ | 542,00 iCS ÚRS 2024 01 |
|  | pp Online PSC | Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních manuálně ovládaných, do oken střešních hups://podm!my.un.cj/item/CS URS 2024 01/786623111 |  |  |  |  |
| 22 | M 55346200 | žaluzie horizontální interiérové | m2 | 6,000 | 900,00 | 5 400,00 CS ÚRS 2024 01 |
|  | pp W | žaluzie honzontální interiérové 6 |  | 6,000 |  |  |

| 42 300,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID+M Klimatizační jednotka SINCLAIR KEYON 3,2 kw, přívod elektrický 3m, odpadni hadice 16 mm -5 m včetně zasekaní a zazděni, měděné potrubí 13,5 m + oiištováni, vrtání prostupu pro venkovní jednotku | ks | 1.000 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| SDK předstěna z akustického SDK, izolace, ocelová konstrukce | m2 | 3,300 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Úprava elektroistalace do lišt, 3x dvojzásuvka, krabice paneláková | ks | 1 | 1800 | 1 800,00 |
| Renovace vstupních dveři - zatmelenl děr, broušení, nový nátěr 2 vrstvy, nové kováni | ks | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava