Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace 
I. P. Pavlova 552/9,   Pod Bezručovým vrchem, 794 01, Krnov  IČO:008 44 641 DIČ:  CZ00844641	 
................................................................................................................................................................

OBJEDNÁVKA č.:  OZT66KR

Značka:	OZT66KR	SCHAFFEROVÁ spol. s r.o.
Vyřizuje:	xxxxxxxxxxxxxxxxx	Andělská 29
Tel.:	554 690 690	779 00 Olomouc
Fax:	Mob:xxxxxxxxxxxxxx	
E-mail:	xxxxxx.xxxxxxxx@szzkrnov.cz	IČO:	25866249
		DIČ:	
Datum:	22.01.2026

Dodavatel přijetím a provedením objednávky prohlašuje, že k této činnosti  splňuje zákonné předpoklady.  Servis bude proveden v souladu se Zákonem č.375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a normou ČSN EN 60601, příp. ČSN EN 62353  
Splatnost faktury min. 30 dnů ode dne dodání zboží nebo služby. 
Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Č.	Objednávaný úkon	Údaje o zařízení
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.	Oprava	Název zařízení: 	RVG detektor k intraorálnímu RTG
		Typ zařízení: 	KaVo IXS
		Inv.číslo: 	
		Výr.číslo: 	14038061
		Umístění: 	Zubní ambulance HORNÍ BENEŠOV
		Nákl.středisko: 	104403
		Odp.osoba: 	
		Odp.osoba - tel.: 	
		
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
U USB konektoru je vylomená vodící lišta.

Vyvedení konektoru a vedení kabelu proveďte tak, aby bylo zmezeno možnému poškození obsluhou při pohybu kolem vstupu senzoru do PC.

Předpokládaná cena:	110.000,- Kč bez DPH + cestovné + odprac. hod. dle skutečnosti

Příkazce operace:                                                  Správce rozpočtu:
Podpis:                                                                    Podpis: