Z M Ě N O V Ý L I S T č. 1

Pro upřesnění změn, odečtů a přípočtů dodávek a prací na stavbu:

Oddělení rehabilitace a lůžkového oddělení rehabilitace a poúrazových stavů v objektu Ponávka

Změny při realizaci stavby - Zjištění skrytých vad nebo jiných neodhalitelných skutečností

Popis obsahu změn

Cenová změna včetně DPH

Změnový list řeší následující změny:

Zjištění skrytých vad nebo jiných neodhalitelných skutečností týkajících se

technického stavu stávajícího objektu, jeho konstrukcí a technických zařízení

Odpočty nerealizovaných prací

-189 397,55 Kč

Silnoproud - Rozvaděč RMS1

-189 397,55 Kč

Přípočty

Architektonicko stavební řešení

Architektonicko stavební řešení - práce v rozvodně (M 4016 - 4018)

Silnoproud

2 561 564,28 Kč

116 899,20 Kč

331 805,08 Kč

2 112 860,00 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 CELKEM

2 372 166,73 Kč

Obsah změnového listu projednán a odsouhlasen dne:

Za zhotovitele

Za objednatele

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oddělení rehabilitace a lůžkového oddělení rehabilitace a poúrazových stavů v objektu

Ponávka 4 a 6

Objekt:

Soupis:

ZL1 - Zjištění skrytých vad nebo jiných neodhalitelných skutečností

ST - Architektonicko stavební řešení

Místo:

Datum:

19.11.2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

116 899,20

D

D

HSV

Práce a dodávky HSV

71 826,93

95

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce

lešeňové podlahy do 1,2 m

32 271,50

32 271,50

1

K

941955001R00

m2

339,700

95,00

VV

VV

VV

VV

VV

pro bourání stropů

" 1.PP sauna " 2,0*5,0

" M 4202 a 4203 v celé ploše " 11,5+150,9

" M 4302, 4303, 4304 v celé ploše " 126,1+11,3+29,9

Součet

10,000

162,400

167,300

339,700

D

D96

Přesuny suti a vybouraných hmot

Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží

nad nebo pod základním podlažím

Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za

každé další podlaží

39 555,43

7 162,01

2

3

4

5

6

7

8

K

979011111R00

t

t

t

t

t

t

t

11,741

11,741

11,741

11,741

11,741

11,741

11,741

610,00

184,00

510,00

135,00

850,00

130,00

950,00

K

K

K

K

K

K

979011121R00

979081111R00

979081121R00

979082111R00

979082121R00

979990001R00

2 160,34

5 987,91

1 585,04

9 979,85

1 526,33

11 153,95

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za

každý další 1 km

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do

10 m

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

příplatek k ceně za každých dalších 5 m

Poplatek stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu

odpadů

D

PSV

Práce a dodávky PSV

45 072,27

D

762

Konstrukce tesařské

Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva

průřezové pl do 144 cm2

nosný rastr na betonových žebrech z hranolů 10/10

" M 4202 a 4203 ve 4 řadách " 12,5*4

" M 4302, 4303, 4304 v celé ploše " (12,5+3,9)*4

Součet

45 072,27

4 970,80

9

K

762822810

m

115,600

43,00

148,00

62,40

VV

VV

VV

VV

50,000

65,600

115,600

Demontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do

10

K

762841812R00

762431815

m2

m2

269,691

39 914,27

187,20

35 mm s omítkou

VV

VV

VV

VV

" M 4202 a 4203 v celé ploše " 11,5+150,9

" M 4302, 4303, 4304 v celé ploše " 126,1+11,3+29,9

" odpočet množství z výkazu výměr " - 60,0092

Součet

162,400

167,300

-60,009

269,691

Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl do

11

K

3,000

3,000

15 mm na sraz přibíjených

VV

" 1.PP sauna, obednění stávajících rozvodů " 5,0*(0,4+0,2)

Strana 2 z 6

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oddělení rehabilitace a lůžkového oddělení rehabilitace a poúrazových stavů v objektu

Ponávka 4 a 6

Objekt:

Soupis:

ZL1 - Zjištění skrytých vad nebo jiných neodhalitelných skutečností

ST2 - Architektonicko stavební řešení - práce v rozvodně (M 4016 - 4018)

Místo:

Datum:

19.11.2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

331 805,08

D

D

HSV

Práce a dodávky HSV

196 557,00

200

Sanace

132 839,53

3 375,48

1

2

K

R 200-03

IN1 - izolační fabion z těsnící malty

m

12,230

276,00

VV

VV

VV

" M 4016 " (1,8+2,55)*2-1,0

" M 4017 " (1,93+1,90+1,3+1,2) - (0,8+1,0)

Součet

S01, S01.1 - vnitřní svislý solím odolný hydroizolační

systém

7,700

4,530

12,230

K

R 200-04

m2

44,816

1 219,00

54 630,70

VV

VV

VV

VV

" M 4016 stávající zdivo " (1,8*2+2,55)*3,1

" M 4016 nová příčka " 2,55*3,1 - 1,0*2,15

" M 4017 " (1,93*2+0,5+1,9+1,4)*3,1 - (0,8*2,0+1,0*2,15)

Součet

19,065

5,755

19,996

44,816

S01 - sanační omítkový systém na hydroizolaci včetně

štuku

3

4

K

R 200-05

R 200-09

m2

m2

44,816

1 472,00

1 081,00

65 969,15

8 864,20

K

Vodorovná hydroizolace spodní stavby

8,200

VV

" M 4016 podlaha " 1,8*2,55

" M 4017 " 1,9*1,9

Součet

4,590

3,610

8,200

VV

VV

D

3

Svislé a kompletní konstrukce

Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky

19 708,08

693,00

5

6

K

317168122R00

kus

m3

1,000

693,00

1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm

VV

" M 4016 " 1

1,000

K

317234410R00

Vyzdívka mezi nosníky cementovou

0,040

10 417,00

416,68

VV

VV

VV

" M 4014 pro L60/60/6 dl. 1300 mm " 1,3*0,1*0,15

" M 4017 pro L60/60/6 dl. 1300 mm " 1,3*0,1*0,15

Součet

0,020

0,020

0,040

Příčka z cihel Porotherm 11,5 P10 na tepelněizolační

maltu LM5 tloušťky 115 mm

" M 4016 " 2,55*3,1 - 1,0*2,15

7

8

K

342244141.WNR

342248151R00

m2

5,755

5,755

1 116,52

1 012,00

6 425,57

6 312,86

VV

Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických

pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, m2

K

6,238

zděných na suchou pěnu

VV

VV

VV

" M 4014,nové vyzdění příčky " 1,93*3,10 - 0,9*2,15

" M 4017 " 1,4*3,1 - 1,0*2,15

Součet

4,048

2,190

6,238

Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými

kotvami

" M 401,4016,40174,nové vyzdění příčky " 3,1*(2+2+2)

Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez

dodávky materiálu, výšky do 120 mm

9

K

342291121

m

t

18,600

18,600

0,028

150,00

2 790,00

397,65

VV

10

K

317941121R00

14 201,78

"

1

"

M 4014 2ks L60/60/6 dl. 1300 mm, hm. 5,42 kg/m "

,3*2*5,42*0,001

M 4017 2ks L60/60/6 dl. 1300 mm, hm. 5,42 kg/m "

,3*2*5,42*0,001

VV

0,014

VV

VV

0,014

0,028

1

Součet

Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné

L; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 60 mm;

šířka ramene2 = 60 mm; t = 6,0 mm

1

1

2

K

13331732R

t

0,029

42 020,00

570,90

1 218,58

530,94

VV

0,028*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo

před stěnami, pletivem rabicovým

0,029

1

K

346481111R00

m2

0,930

VV

VV

VV

" M 4014 pro L60/60/6 dl. 1300 mm " 1,3*(0,1+2)*0,15

" M 4017 pro L60/60/6 dl. 1300 mm " 1,3*(0,1+2*0,15)

Součet

0,410

0,520

0,930

1

3

4

K

349231811

964073211

Přizdívka ostění tl do 150 mm

m2

t

0,420

0,420

1 660,00

697,20

225,60

VV

" M 4017 úprava nového otvoru " 2,1*0,1*2

Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do

1

K

0,012

0,012

18 800,00

4

m hmotnosti 10 kg/m

"

M 4041 dodatečné bourání již hotového nadpraží z L 60/60

VV

(hm. 4,95 kg/m) " 1,3*2*4,575*0,001

D

63

Podlahy a podlahové konstrukce

Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy

C 20/25,

4 544,56

2 145,20

15

K

631312621R00

m3

0,346

0,346

6 200,00

VV

" M 4016 betonové sokly pod rozvaděče " 1,2*1,8*0,08*2

Strana 3 z 6

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

m3

Množství

0,346

J.cena [CZK]

1 450,00

Cena celkem [CZK]

501,70

Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do

16

K

631319151R00

80 mm

Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80

mm

1

7

8

K

K

631319171R00

631319197T00

m3

m2

0,346

430,00

155,00

148,78

669,60

1

Příplatek za strojní přehlazení beton.mazaniny

" M 4016 betonové sokly pod rozvaděče " 1,2*1,8*2

Zřízení bednění rýh a hran v podlahách

1,8*0,1*2

4,320

4,320

0,360

0,360

0,360

VV

19

20

21

K

631351101

m2

m2

t

486,00

112,00

174,96

40,32

VV

K

631351102

Odstranění bednění rýh a hran v podlahách

Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze

svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka

K

631361921RT4

0,020

43 200,00

864,00

100/100 mm

D

95

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce

lešeňové podlahy do 1,2 m

1 968,00

779,00

2

2

3

K

941955001R00

m2

8,200

8,200

95,00

Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo

občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb,

obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, m2

vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a

vyčištění jiných zasklených a natíra

2

K

952901111R00

145,00

1 189,00

VV

" M 4016 podlaha " 1,8*2,55

" M 4017 " 1,9*1,9

Součet

4,590

3,610

8,200

VV

VV

D

96

Bourání konstrukcí

Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 80

mm

14 109,03

2 686,37

24

K

962031123R00

m2

17,078

157,30

VV

VV

VV

VV

" M 4014, již vyzděná příčka " 1,93*3,10 - 0,9*2,15

" M 4016 " 2,5*3,1 - 0,8*2,0

" M 4017 " (0,6+2,2)*3,1 - 0,9*2,0

Součet

4,048

6,150

6,880

17,078

Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně

pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro

zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní,

plochy do 2 m2

2

5

6

K

968072455R00

978013191R00

m2

m2

1,800

478,50

132,00

861,30

VV

" M 4017, stávající dveře " 0,9*2,0

1,800

Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových

vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v

rozsahu do 100 %

2

K

34,938

4 611,82

VV

VV

VV

" M 4016 " (1,8*2+2,55)*3,1

" M 4017 " (1,93+1,9+1,3+1,2)*3,1 - (0,8*2,0+1,0*2,15)

Součet

19,065

15,873

34,938

Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného

mimo komínového

2

7

8

K

978023411R00

R 96-07

m2

m2

34,938

8,200

112,20

247,50

3 920,04

2 029,50

2

K

Celoplošné přebroušení betonové a teracové podlahy

VV

" M 4016 " 2,55*1,8

" M 4017 " 1,9*1,9

Součet

4,590

3,610

8,200

VV

VV

D

99

Staveništní přesun hmot

16 747,50

16 747,50

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

výšky do 25 m,

29

K

999281111R00

t

7,975

2 100,00

D

D96

Přesuny suti a vybouraných hmot

Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží

nad nebo pod základním podlažím

Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za

každé další podlaží

6 640,30

1 202,31

30

31

32

33

34

35

36

K

979011111R00

t

t

t

t

t

t

t

1,971

1,971

1,971

1,971

1,971

1,971

1,971

610,00

184,00

510,00

135,00

850,00

130,00

950,00

K

K

K

K

K

K

979011121R00

979081111R00

979081121R00

979082111R00

979082121R00

979990001R00

362,66

1 005,21

266,09

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za

každý další 1 km

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do

1 675,35

256,23

10 m

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

příplatek k ceně za každých dalších 5 m

Poplatek stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu

odpadů

1 872,45

D

PSV

Práce a dodávky PSV

135 248,08

D

766_1

Truhlářské výrobky

D+M vnitřní dveře s požární odolností 800/2100 mm;

ozn. do šatny 1.PP

104 912,08

26 228,80

3

7

8

K

2bP/T.1

KS

KS

1,000

3,000

26 228,80

26 227,76

D+M vnitřní dveře s požární odolností 900/2100 mm;

ozn. 9L/T.1; specifikace dle projektové, dokumentace

3

K

9L/T.1

78 683,28

VV

" 9L/T1 " 2

" 9P/T1 " 1

Součet

2,000

1,000

3,000

VV

VV

D

777

Podlahy ze syntetických hmot

D+M vícevrstvé epoxidové stěrky protiskluzné tl. min. 2

mm

30 336,00

13 530,00

39

K

R 777-01

m2

8,200

1 650,00

VV

VV

VV

" M 4016 " 2,55*1,8

" M 4017 " 1,9*1,9

Součet

4,590

3,610

8,200

Strana 4 z 6

PČ Typ

Kód

R 777-03

R 777-04

Popis

MJ

Množství

8,200

J.cena [CZK]

930,00

680,00

Cena celkem [CZK]

7 626,00

9 180,00

D+M samonivelační stěrky vyztužené miner.vlákny tl 3-

4

0

1

K

K

m2

m

3

0 mm

D+M syst.soklíku s fabionem pro epoxidové podlahy

vč.vytažení stěrky na soklík

" M 4016 " (1,8+2,55)*2-1,0

4

13,500

VV

7,700

5,800

13,500

VV

VV

" M 4017 " 1,9*4 - (0,8+1,0)

Součet

Strana 5 z 6

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oddělení rehabilitace a lůžkového oddělení rehabilitace a poúrazových stavů v objektu

Ponávka 4 a 6

Objekt:

Soupis:

ZL1 - Zjištění skrytých vad nebo jiných neodhalitelných skutečností

EL1 - Silnoproud

Místo:

Datum:

19.11.2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1

923 462,45

D

D

PSV

Práce a dodávky PSV

1 923 462,45

741

Elektroinstalace - silnoproud (samostatné přílohy)

Rozvaděč RK 01

2 112 860,00

29 988,00

1

2

3

4

K

7410R1

soubor

soubor

soubor

soubor

1,000

29 988,00

23 686,00

5 643,00

K

K

K

7410R2

7410R3

7410R5

Doplnění rozvaděče RL01

1,000

1,000

1,000

23 686,00

5 643,00

Doplnění rozvaděče RL1

Požadované doplnění kabeláže pro rozvodnice

239 579,00

239 579,00

Dodávky a montáž rozvaděčů RH4 a RH4D včetně

kabeláže

5

6

7

K

K

K

K

74111EL1

74111EL2

74111EL3

74111EL4

soubor

1,000

1,000

1,000

1,000

1 064 661,00

92 171,00

1 064 661,00

92 171,00

Suterén,sklepy přepojení rozv. pro napojení a prohlídky soubor

Provizorní připojení okruhů - suterén,rozvodna,schodiště soubor

18 158,00

18 158,00

Přívody servr,RL1,prodloužení kabelů RMS1-nová

rozvodna,nováHOP

8

9

soubor

141 594,00

141 594,00

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

74111EL9

Doplnění rozvaděče RPO

soubor

soubor

soubor

soubor

soubor

soubor

soubor

soubor

soubor

soubor

soubor

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

10 693,00

30 592,00

6 136,00

10 693,00

30 592,00

6 136,00

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

74111EL10

74111EL11

74111EL12

74111EL14

74111EL15

74111EL16

74111EL17

74111EL18

74111EL19

74111EL20

Přepojení RMS - RH4

Central total stop RH4 + RH4DO

Rozvaděče RH4-RL33

Doplnění rozv. RL1

Doplnění rozv. RL2

Doplnění rozv. RL3

Rozvodna stávající - nová

Chodba před rozvodnou

Trasa žlabů pro kabely

Rezervy

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9 599,00

9 599,00

37 767,00

3 346,00

37 767,00

3 346,00

34 378,00

31 440,00

5 885,00

34 378,00

31 440,00

5 885,00

254 902,00

72 642,00

254 902,00

72 642,00

D

_7

D.1.2.5-200 Rozvaděč RMS1 - NEREALIZOVÁNO, odpočet

-189 397,55

-55 356,00

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

Pol__0106

Automatický přepínač sítí 63A, 4-pól

Analyzátor sítě 3f x/5A M-Bus

Elektromer 3f 10-40A M-Bus

Jistič instalační 10kA 1 P 6A/C

Pojistkovy odpinac 000-3

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

-1,000

-2,000

-2,000

-2,000

-2,000

-2,000

-11,000

-35,000

-36,000

-2,000

-2,000

-1,000

-2,000

-1,000

-12,000

55 356,00

21 254,25

9 015,50

606,00

Pol__0107

Pol__0108

Pol__0109

Pol__0110

Pol__0111

Pol__0112

Pol__0113

Pol__0114

Pol__0115

Pol__0116

Pol__0117

Pol__0118

Pol__0119

Pol__0120

-42 508,50

-18 031,00

-1 212,00

-7 545,00

-1 372,00

-21 076,00

-3 097,50

-7 470,00

-3 152,00

-2 679,50

-892,30

3 772,50

686,00

Pojistkovy odpinac OPV 14/1

Pojistkovy odpinac OPV 14/3

Pojistka PV 14 gG do 63A

1 916,00

88,50

Pojistka 400 V 000 gG do 160A

Spinac packovy DIN 63/3

207,50

1 576,00

1 339,75

892,30

Vypinaci spoust DIN 230/400V

Rele pomocne 230V~ 3P/10A

Svodič přepětí 1+2 12,5kA-3 Standard:6.65

Ovladaci tlacitko DIN 1/0

11 831,00

566,75

-23 662,00

-566,75

Svorka radova DIN 2.5

64,75

-777,00

Strana 6 z 6

Z M Ě N O V Ý L I S T č. 2

Pro upřesnění změn, odečtů a přípočtů dodávek a prací na stavbu:

Oddělení rehabilitace a lůžkového oddělení rehabilitace a poúrazových stavů v objektu Ponávka

Změny při realizaci stavby - Zjištění skrytých vad nebo jiných neodhalitelných skutečností

Popis obsahu změn

Cenová změna včetně DPH

Změnový list řeší následující změny:

Kolize se stávajícími rozvody, konstrukcemi nebo jinými stavebními prvky,

které nebyly identifikovány v projektové dokumentaci

Odpočty nerealizovaných prací

0,00 Kč

Přípočty

594 327,69 Kč

11 655,00 Kč

245 045,23 Kč

18 977,96 Kč

4 660,80 Kč

Zabudovaný interiér - nábytek

Zdravotnětechnické instalace

Vytápění

Chlazení

Silnoproud

15 849,00 Kč

100 959,65 Kč

90 260,05 Kč

106 920,00 Kč

Elektronické komunikace

Vzduchotechnika

Měření a regulace, BMS

ZMĚNOVÝ LIST č. 2 CELKEM

594 327,69 Kč

Obsah změnového listu projednán a odsouhlasen dne:

Za zhotovitele

Za objednatele

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oddělení rehabilitace a lůžkového oddělení rehabilitace a poúrazových stavů v objektu

Ponávka 4 a 6

Objekt:

Soupis:

Místo:

ZL2 - Kolize se stávajícími rozvody, konstrukcemi nebo jinými stavebními prvky

ZI - Zabudovaný interiér - nábytek

Datum:

19. 11. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

kpl

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

11 655,00

D

766

Konstrukce truhlářské, okna a dveře

D+M konzola poličky

11 655,00

1

K

R

1,000

11 655,00

11 655,00

VV

" chybí vv projektu " 1

1,000

Strana 2 z 11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oddělení rehabilitace a lůžkového oddělení rehabilitace a poúrazových stavů v objektu

Ponávka 4 a 6

Objekt:

Soupis:

Místo:

ZL2 - Kolize se stávajícími rozvody, konstrukcemi nebo jinými stavebními prvky

ZTI2 - Zdravotnětechnické instalace

Datum:

19. 11. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

245 045,23

D

_7

PSV VODOVOD

11 550,00

1

2

K

Pol__0090

MONTÁŽ POTRUBÍ S LISOVANÝMI SPOJI DO D 26

METR

METR

20,000

131,25

2 625,00

MLC PEX-AL POTRUBÍ VČETNĚ UCHYCENÍ A

TVAROVEK LISOVANÉ D25

K

Pol__0095

20,000

446,25

8 925,00

D

PSV

233 495,23

Kohout kulový podomítkový G 1/2" PN 16 do 120°C

vnitřní závit

3

K

722232011

kus

2,000

564,00

1 128,00

D

PSV.1

PSV.2

Náhrada kulových kohoutů ventily

Změna odpadní kanalizace

0,00

D

D

60 411,43

_6

PSV KANALIZACE

MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH

TRUB DO D 75

MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH

TRUB DO D 150

STEM SITECH+ POTRUBÍ D 75 MM VČETNĚ

UCHYCENÍ 19 DB(A)

STEM SITECH+ POTRUBÍ D 110 MM VČETNĚ

UCHYCENÍ 19 DB(A)

MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH TRUB

SVAŘOVANÝCH DO D 63

56 740,43

7 612,50

4

5

6

7

8

K

Pol__0059

METR

METR

METR

METR

METR

58,000

26,000

58,000

26,000

131,25

162,75

435,75

652,05

162,75

K

K

K

K

Pol__0060

Pol__0061

Pol__0062

Pol__0071

4 231,50

25 273,50

16 953,30

732,38

4,500

4,500

4,500

VV

" dopojení kondenzátu na wc v 1.NP " 4,5

9

K

Pol__0073

POTRUBÍ PPR TYP 3 VČETNĚ TVAROVEK D 32

METR

430,50

1 937,25

D

_9

PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK A ODP

PRVKŮ

" doplnění nad rámec výkazu výměr " 1

HL 138 PP SIFON PRO ODVOD KONDENZÁTU DN32

PODOMÍTKOVÝ

1 743,00

367,50

10

K

Pol__0185

KUS

KUS

1,000

1,000

367,50

VV

11

K

Pol__0187

1,000

1 375,50

1 375,50

D

721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Montáž klapky zpětné polypropylen PP do DN 200

ostatní typ

1 928,00

338,00

12

K

721269124

kus

1,000

338,00

Zpětná klapka KG DN125 jednoduchá, pro hladké

potrubí

13

M

RMAT0001

kus

1,000

1 590,00

1 590,00

D

PSV.4

Změny k 31.10.2025

MONTÁŽ IZOLACE KANALIZACE Z LEHČENÝCH

HMOT DO D 160 MM

44 312,60

13 671,00

14

K

Pol__0035

METR

84,000

162,75

VV

" Izolace stávajících rozvodů ÚT " 58,0+26,0

84,000

15

16

17

K

K

K

Pol__0051

Pol__0052

Pol__0119

NÁVLEKOVÁ HADICE AKUSTIK 75×5

METR

METR

KUS

58,000

182,70

208,95

212,10

10 596,60

5 432,70

4 666,20

NÁVLEKOVÁ HADICE AKUSTIK 110×5

KOHOUT KULOVÝ POCHROMOVANÝ R250D 1/2"

26,000

22,000

22,000

VV

" příprava pro další část rekonstrukce " 22

Vpusť podlahová HL 310N se svislým odtokem DN

18

19

20

K

721211421.HLE

722R01

kus

kpl

kpl

2,000

1 603,05

2 900,00

3 840,00

3 206,10

2 900,00

3 840,00

50/75/110 mřížka nerez 115x115

VV

" Podlahové vpusti instalovány u van ve 3 patře " 2

Propojení stoupačky sesterna v 2patře

" Propojení sesterny na žádost investora " 1

2,000

1,000

1,000

K

VV

K

722R02

Provizorní napojení stoupačky sesterna ve sklepě

" Propojení sesterny na žádost investora " 1

1,000

1,000

VV

D

PSV.5

Změny k 13.11.2025

62 059,20

14 880,00

2

1

2

K

722R03

Příprava dvou variant připojení pro vany ve 3 patře

kpl

kpl

1,000

1,000

14 880,00

19 824,00

Úprava rozvodů vody a přemístění uzávěrů vody v el.

rozvodně 1PP

2

K

K

722R04

722R05

19 824,00

9 475,20

Kohout kulový podomítkový G 1/2" PN 16 do 120°C

vnitřní závit pro rozdělovč potrubí k vanám

23

ks

14,000

676,80

2

4

5

K

K

722R06

722R07

Provizorní napojení ohřívače v 1PP

kpl

kpl

1,000

1,000

10 200,00

7 680,00

10 200,00

7 680,00

2

Postupné provizorní propojení stupaček

Strana 3 z 11

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

D

PSV.6

Změny k 14.11.2025

65 584,00

1 256,00

26

K

722181851

Demontáž termoizolačních trubic z trub D do 45

m

16,000

78,50

pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max.

27

M

63154605

m

16,000

335,00

5 360,00

250/100°C 60/50mm

"

Izolace použita na zaizolování stávajících rozvodů ve

VV

16,000

strojovně " 16,0

MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 25

MM

IZOLACE TRUBEK DN/T 18/9 Z PĚNĚNÉHO PE

28

29

30

K

K

K

Pol__0033

Pol__0040

Pol__0090

METR

METR

METR

90,000

90,000

90,000

120,75

89,25

10 867,50

8 032,50

11 812,50

MONTÁŽ POTRUBÍ S LISOVANÝMI SPOJI DO D 26

131,25

MLC PEX-AL POTRUBÍ VČETNĚ UCHYCENÍ A

TVAROVEK LISOVANÉ D16

" Izolace použita na nové stoupačky " 90,0

31

K

Pol__0093

METR

90,000

90,000

313,95

28 255,50

VV

Strana 4 z 11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oddělení rehabilitace a lůžkového oddělení rehabilitace a poúrazových stavů v objektu

Ponávka 4 a 6

Objekt:

Soupis:

Místo:

ZL2 - Kolize se stávajícími rozvody, konstrukcemi nebo jinými stavebními prvky

ÚT2 - Vytápění - doplnění zásobníku TUV a šoupátek

Datum:

19. 11. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

18 977,96

D

D

psv

Práce a dodávky PSV

18 977,96

733

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

T-kus 130 1/2", jednoznačný, s vnitřními závity,

voda/plyn, litina, černá

T-kus 130 1", jednoznačný, s vnitřními závity, voda/plyn,

litina, černá

T-kus 130 1 1/4", jednoznačný, s vnitřními závity,

voda/plyn, litina, černá

T-kus 130 1 1/2", jednoznačný, s vnitřními závity,

voda/plyn, litina, černá

Vsuvka 280 1/2", s vnějšími závity, voda/plyn, litina,

černá

1 895,52

114,72

1

2

3

4

5

6

7

8

K

GBO.1304S

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

4,000

28,68

K

K

K

K

K

K

K

GBO.1306S

GBO.1307S

GBO.1308S

GBO.2804S

GBO.2806S

GBO.2807S

GBO.2808S

2,000

4,000

2,000

8,000

4,000

8,000

4,000

62,40

95,64

132,24

19,80

34,44

51,12

75,96

124,80

382,56

264,48

158,40

137,76

408,96

303,84

Vsuvka 280 1", s vnějšími závity, voda/plyn, litina, černá

Vsuvka 280 1 1/4", s vnějšími závity, voda/plyn, litina,

černá

Vsuvka 280 1 1/2", s vnějšími závity, voda/plyn, litina,

černá

D

734

Ústřední vytápění - armatury

V-3040 šoupátko DN15 uzavírací bez těsnění, vnitřní

závit, voda, mosaz

V-3040 šoupátko DN25 uzavírací bez těsnění, vnitřní

závit, voda, mosaz

V-3040 šoupátko DN32 uzavírací bez těsnění, vnitřní

závit, voda, mosaz

V-3040 šoupátko DN40 uzavírací bez těsnění, vnitřní

závit, voda, mosaz

17 082,44

1 628,16

9

K

K

K

K

K

55111240

kus

kus

kus

kus

kus

4,000

2,000

4,000

2,000

12,000

407,04

753,60

1

0

1

2

3

55111242

55111243

55111254

734209103

1 507,20

4 452,00

2 823,84

540,00

1

1

1

1 113,00

1 411,92

45,00

Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2

14

15

16

17

K

K

K

K

734209113

734209115

734209116

734209117

Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2

Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1

Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4

Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4

kus

kus

kus

kus

4,000

2,000

4,000

2,000

126,53

180,00

216,00

279,60

506,12

360,00

864,00

559,20

Vypouštěcí kulový kohout 1/2" s vnějšími závity, s

hadicovou vývodkou a zátkou R608

18

K

GCM.R608Y013

kus

12,000

320,16

3 841,92

Strana 5 z 11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oddělení rehabilitace a lůžkového oddělení rehabilitace a poúrazových stavů v objektu

Ponávka 4 a 6

Objekt:

Soupis:

Místo:

ZL2 - Kolize se stávajícími rozvody, konstrukcemi nebo jinými stavebními prvky

CHL - Chlazení

Datum:

19. 11. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4

660,80

D

734

Armatury

4 660,80

2

3

K

vlastnícena.14

Předělání rozvodů odpadu od klimatizačních jednotek

" v 2 NP z důvodu změny výšky stropu " 1

kpl

kpl

1,000

2 520,00

2 140,80

2 520,00

VV

1,000

K

vlastnícena.15

Připojení klimatizační jednotky v 1 NP nad rámec PD

1,000

2 140,80

Strana 6 z 11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oddělení rehabilitace a lůžkového oddělení rehabilitace a poúrazových stavů v objektu

Ponávka 4 a 6

Objekt:

Soupis:

Místo:

ZL2 - Kolize se stávajícími rozvody, konstrukcemi nebo jinými stavebními prvky

EL2 - Silnoproud

Datum:

19. 11. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

15 849,00

D

D

PSV

Práce a dodávky PSV

15 849,00

741

Elektroinstalace - silnoproud (samostatné přílohy)

Demontáže stávajících svítidel 1NP,2NP,3NP

15 849,00

15 849,00

1

K

74111EL6

soubor

1,000

15 849,00

Strana 7 z 11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oddělení rehabilitace a lůžkového oddělení rehabilitace a poúrazových stavů v objektu

Ponávka 4 a 6

Objekt:

Soupis:

Místo:

ZL2 - Kolize se stávajícími rozvody, konstrukcemi nebo jinými stavebními prvky

SLP2 - Elektronické komunikace - doplnění optického vedení

Datum:

19. 11. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

100 959,65

D

742.2

Nové rozvody PC v 1.NP

100 959,65

1

2

3

4

5

6

7

K

900R23

HZS

h

8,000

858,00

6 864,00

K

K

K

K

K

K

900R25

HZS

h

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

858,00

3 300,00

385,00

858,00

3 300,00

385,00

110R01.1

141R01.1

120R01.1

202R01

Mimostaveništní doprava individual.

Přirážka za podružný materiál M 21, M 22

Přesun do zóny individuální

Zednické výpomoci HSV

ks

ks

ks

ks

ks

605,00

605,00

3 300,00

1 375,00

3 300,00

1 375,00

013002VRN.2

Projektové práce

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

VV

" výrobní dokumentace " 1

Projektové práce

8

9

K

013002VRN.3

043002VRN

ks

ks

869,00

979,00

869,00

979,00

VV

" Dokumentace skutečného provedení vč.dig.verze " 1

Zkoušky

K

"

Zkušební provoz, individuální a komplexní vyzkoušení

VV

1,000

14,000

14,000

systémů SLP " 1

10

K

900R23.1

HZS - VCP1

h

858,00

12 012,00

"

Předělání páteřní trasy z 1.PP do 1.PP (špatná koordinace

VV

tras s VZT, nebylo místo - změna trasy oproti PD) " 14

1

1

2

K

K

Pol10

Materiál

kpl

h

1,000

3 179,00

858,00

3 179,00

1

900R23.2

HZS - VCP2

12,000

10 296,00

"

Dodatečné PM a kabeláže 1.NP (doplnění, napojení a

VV

12,000

přesuny kabeláží 12x - rušený RACK ve vyšetřovně) " 12

1

3

4

K

K

Pol16

Materiál

kpl

h

1,000

2,000

8 650,40

858,00

8 650,40

1 716,00

1

900R23.3

HZS - VCP3

"

Příprava a doplnění systémové čtečky a zámek v 1.PP

VV

2,000

(požadavek investor) " 2

15

K

222260563R00

Trubka plast.ohebná EN 25 pod omítku vč.drážky

m

35,000

72,60

2 541,00

1

1

1

1

2

6

7

8

9

0

K

K

K

K

K

345710542

222280213R00

KAB001

Trubka elektroinstalační ohebná 2325/LPE-1

Kabel EZS, EPS, DT do 9 mm v trubkách

Instalační kabel UTP kat.5E, LSOH

m

m

20,000

42,000

42,000

42,000

19,80

19,80

396,00

831,60

m

9,24

388,08

KAB144

Kabel sdělovací 5x2x0.8 B2cas1d1

m

81,84

3 437,28

2 576,64

222325102R00

Sběrnicový modul na připravené úchytné body

" Řídící jednotka ACS - kompletní montáž " 1

AR420-POW řídící jednotka pro 2 čtečky

kus

1,000

1,000

1,000

2 576,64

VV

21

K

ACSAD101

kus

17 697,35

17 697,35

"

2 relé, připojení LAN, zálohovací zdroj POW12-3, řídící

jednotka je kompatibilní s Docházkou 4 - od verze

.13.2304.144 " 1

VV

1,000

4

2

2

3

K

K

ADIPZT2272

Akumulátor 12V/7Ah, životnost až 5 let, VdS

kus

kus

1,000

1,000

613,80

613,80

2

222325501R00

Čtečka identifikačních karet EKV na úchytné body

1 042,80

1 042,80

EDK2B čtečka bezkontaktní EMmarin, výstupní data

ACS-line, WIEGAND

24

K

ADIACS0405

kus

1,000

3 564,00

3 564,00

2

5

6

K

K

Pol17

Materiál

kpl

h

1,000

2,000

418,00

858,00

418,00

2

900R23.4

HZS - VCP4

1 716,00

"

Předělání vývodu pro zámek dveří v 2.NP a 3.NP (dle

VV

2,000

požadavku dodavatele dveří) " 2

2

7

8

K

K

Pol18

Materiál

kpl

h

1,000

4,000

165,00

858,00

165,00

2

900R23.5

HZS - VCP5

3 432,00

"

Předělání trasy kabeláže v 3.NP (křížení v místě průvlaku -

VV

4,000

změna trasy oprioti PD) " 4

2

9

0

K

K

Pol19

Materiál

kpl

h

1,000

4,000

275,00

858,00

275,00

3

900R23.6

HZS - VCP6

3 432,00

Přepojení, demontáž, montáž a prodloužení kabeláže do

vedlejší místnosti pro telefon - URGENT (požadavek investor)

VV

Doplnění natažení kabeláže pronovou kancelář - URGENT

(požadavek investor)

VV

VV

VV

Doplnění PM a kabeláže pro TV 3.NP (požadavek investor)

4

4,000

31

K

Pol20

Materiál

kpl

1,000

2 002,00

2 002,00

Strana 8 z 11

PČ Typ

Kód

900R23.7

Popis

MJ

h

Množství

2,000

J.cena [CZK]

858,00

Cena celkem [CZK]

1 716,00

32

K

HZS - VCP7

"

Demontáž odtahové vzt a s tím spojené elektroinstalace v

VV

2,000

serverovně " 2

33

K

Pol21

Materiál

kpl

1,000

326,70

326,70

Strana 9 z 11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oddělení rehabilitace a lůžkového oddělení rehabilitace a poúrazových stavů v objektu

Ponávka 4 a 6

Objekt:

Soupis:

Místo:

ZL2 - Kolize se stávajícími rozvody, konstrukcemi nebo jinými stavebními prvky

VZT2 - Vzduchotechnika

Datum:

19. 11. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

90 260,05

D

D

PSV

Práce a dodávky PSV

90 260,05

751

Vzduchotechnika

90 260,05

4 853,00

1

2

K

75161R1

Demontáž a opětovná montáž spiro potrubí

" z důvodu kolize s elektrožlaby " 1

kpl

kpl

1,000

4 853,00

3 116,50

VV

1,000

1,000

1,000

K

75161R2

75161R3

Výroba, úprava a montáž čtyřhranného potrubí

3 116,50

4 848,40

VV

" z důvodu zploštění " 1

Demontáž spira a opětovná montáž flexibilní hadice

sonoflex

" z důvodu kolize se světly " 1

Dodávka a montáž čtyřhranného potrubí - odskoky,

oblouky, ocelové tvarovky

" z důvodu kolize se světly " 1

Demontáž a opětovná montáž boxu + prodloužení Cu

potrubí

3

4

5

6

K

kpl

kpl

kpl

kpl

1,000

1,000

1,000

1,000

4 848,40

4 832,30

4 146,90

5 876,50

VV

K

75161R4

75161R5

75161R6

4 832,30

4 146,90

5 876,50

VV

K

1,000

1,000

1,000

1,000

VV

" z důvodu kolize s nábytkem " 1

K

Výroba a montáž čtyřhranného potrubí včetně zploštění

VV

" z důvodu kolize s SDK " 1

Kolize vodo-topo, elektro, se starými rozvody, výroba

nových tvarovek čtyřhranného potrubí

Montáž Cu potrubí ve stupačce - změna trasy, úskoky

vč. sekání prostupů pro nové

7

8

K

75161R7

75161R8

kpl

kpl

1,000

1,000

32 217,25

30 369,20

32 217,25

30 369,20

K

Strana 10 z 11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oddělení rehabilitace a lůžkového oddělení rehabilitace a poúrazových stavů v objektu

Ponávka 4 a 6

Objekt:

Soupis:

Místo:

ZL2 - Kolize se stávajícími rozvody, konstrukcemi nebo jinými stavebními prvky

MaR - Měření a regulace, BMS

Datum:

19. 11. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

106 920,00

D

D

PSV

Práce a dodávky PSV

106 920,00

742

Elektroinstalace - slaboproud

106 920,00

83 160,00

Zpracování aplikačního software pro integraci

prostorových ovladačů (MODBUS body)

V původní PD bylo uvažováno 6 d.b. na jeden nástěnný

ovladač. Potřebné množství je přitom minimálně 12 d.b.

Nástěnných ovladačů je 18ks, tudíž rozdíl dělá 108 d.b.

108

1

2

K

74231R1

db

db

108,000

770,00

VV

VV

VV

108,000

Zpracování aplikačního software pro centrálu

(technologie)

K

74231R2

108,000

220,00

23 760,00

Strana 11 z 11

Z M Ě N O V Ý L I S T č. 3

Pro upřesnění změn, odečtů a přípočtů dodávek a prací na stavbu:

Oddělení rehabilitace a lůžkového oddělení rehabilitace a poúrazových stavů v objektu Ponávka

Změny při realizaci stavby - Zjištění skrytých vad nebo jiných neodhalitelných skutečností

Popis obsahu změn

Cenová změna včetně DPH

Změnový list řeší následující změny:

Změny dispozic či technického řešení vyvolané dodatečnými provozními

požadavky objednatele v průběhu realizace

Odpočty nerealizovaných prací

-374 654,43 Kč

-246 262,80 Kč

-22 281,00 Kč

-9 240,00 Kč

Zabudovaný interiér - nábytek, odpočet skříněk

Zdravotnětechnické instalace - kulové kohouty a WC moduly

Vytápění - část podlahového topení

Elektronické komunikace - elektronické zámky

Vzduchotechnika - kabelové ovladače

-37 641,78 Kč

-59 228,85 Kč

Přípočty

610 125,32 Kč

109 914,00 Kč

73 428,60 Kč

49 227,51 Kč

106 035,30 Kč

221 917,00 Kč

49 602,91 Kč

0,00 Kč

Architektonicko stavební řešení

Zabudovaný interiér - nábytek

Zdravotnětechnické instalace

Vytápění

Silnoproud

Elektronické komunikace

Vzduchotechnika

ZMĚNOVÝ LIST č. 3 CELKEM

235 470,89 Kč

Obsah změnového listu projednán a odsouhlasen dne:

Za zhotovitele

Za objednatele

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oddělení rehabilitace a lůžkového oddělení rehabilitace a poúrazových stavů v objektu

Ponávka 4 a 6

Objekt:

Soupis:

Místo:

ZL3 - Změny dispozic či technického řešení vyvolané dodatečnými provozními

požadavky objednatele

ST1 - Architektonicko stavební řešení za 10_2025

Datum:

19. 11. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

109 914,00

D

D

PSV

Práce a dodávky PSV

109 914,00

767_1

7L

Zámečnické výrobky

D+M Vnitřní prosklená požární stěna s dveřmi

(akustická); ozn. 7 Z.1; z druhé etapy

108 084,00

108 084,00

1

3

K

ks

1,000

108 084,00

610,00

D

777

Podlahy lité

1 830,00

1 830,00

Oprava podlahy epoxidovou stěrkou pl do 0,10 m2 tl do

K

777511901

kus

3,000

3,000

2

mm

VV

" 1.NP, oprava podkladu pod PVC " 3

Strana 2 z 8

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oddělení rehabilitace a lůžkového oddělení rehabilitace a poúrazových stavů v objektu

Ponávka 4 a 6

Objekt:

Soupis:

Místo:

ZL3 - Změny dispozic či technického řešení vyvolané dodatečnými provozními

požadavky objednatele

ZI3 - Zabudovaný interiér - nábytek

Datum:

19. 11. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

ks

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-172 834,20

D

766

Konstrukce truhlářské, okna a dveře

D+M šatní skříňka, Š.500mm/v.2150mm/hl.550mm; ozn.

-172 834,20

1

K

6.1

-8,000

30 782,85

-246 262,80

6.1/I

VV

VV

VV

VV

změna projektu, šatní skříňky ozn. 6.1/L

" skutečně dodané skříňky " 38

" množství skříněk dle projektu " - 46

Součet odpočet nedodávaných skříněk

38,000

-46,000

-8,000

2

3

4

K

6.1R

R1

D+M šatní skříňka - změna tvaru a uspořádání

" skutečně dodané skříňky " 38

ks

m

38,000

38,000

60,000

60,000

1,000

1 432,20

168,00

54 423,60

10 080,00

6 258,00

VV

K

Povrchová úprava nákližku desek

" u položek 1.1 – 1.5 + 8.1 – 8.5 " 60

Příplatek na větší zrcadla

VV

K

R2

kpl

6 258,00

VV

VV

obklad stěny 2.NP, označ. 2.2/L

" z důvodu posunu kazetového stropu výše " 1

1,000

5

K

R3

Příplatek na větší skříň

kpl

1,000

2 667,00

2 667,00

VV

VV

vestavěná skříň, označ. 7.3/L

" z důvodu posunu kazetového stropu výše " 1

1,000

Strana 3 z 8

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oddělení rehabilitace a lůžkového oddělení rehabilitace a poúrazových stavů v objektu

Ponávka 4 a 6

Objekt:

Soupis:

Místo:

ZL3 - Změny dispozic či technického řešení vyvolané dodatečnými provozními

požadavky objednatele

ZTI3 - Zdravotnětechnické instalace

Datum:

19. 11. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

26 946,51

D

PSV

26 946,51

D

D

PSV.1

Náhrada kulových kohoutů ventily

14 516,95

_7

PSV VODOVOD

KOHOUT KULOVÝ GIACOMINI POCHROMOVANÝ

R254D MOTÝL VNĚJŠÍ-VNITŘNÍ 1/2"

14 516,95

-535,50

1

K

Pol__0118

KUS

-2,000

267,75

2

3

4

5

6

7

8

9

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

Pol__0119

Pol__0120

Pol__0121

Pol__0122

Pol__0123

722230101

722230102

722230103

722230104

722230105

KOHOUT KULOVÝ POCHROMOVANÝ R250D 1/2"

KOHOUT KULOVÝ POCHROMOVANÝ R250D 3/4"

KOHOUT KULOVÝ POCHROMOVANÝ R250D 1"

KOHOUT KULOVÝ POCHROMOVANÝ R250D 5/4"

KOHOUT KULOVÝ POCHROMOVANÝ R250D 6/4"

Ventil přímý G 1/2" se dvěma závity

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

kus

-14,000

-12,000

-1,000

-3,000

-2,000

16,000

12,000

1,000

212,10

267,75

-2 969,40

-3 213,00

-535,50

535,50

642,60

-1 927,80

-1 654,80

7 168,00

8 528,40

1 031,55

4 692,00

3 933,00

827,40

448,00

Ventil přímý G 3/4" se dvěma závity

kus

710,70

Ventil přímý G 1" se dvěma závity

kus

1 031,55

1 564,00

1 966,50

10

Ventil přímý G 5/4" se dvěma závity

kus

3,000

11

Ventil přímý G 6/4" se dvěma závity

kus

2,000

D

PSV.2

Změna odpadní kanalizace

0,00

D

PSV.3

Změna WC modulů

12 429,56

-11 445,00

INSTALAČNÍ PRVEK ZÁVĚSNÉHO WC PRO

ZAZDĚNÍ VÝŠKA 1100 OVLÁDÁNÍ ZEPŘEDU

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 115

12

K

Pol__0148

KUS

-2,000

5 722,50

13

M

GBT.111355005 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm,

kus

2,000

11 937,28

23 874,56

k instalaci mezi boční stěny

Strana 4 z 8

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oddělení rehabilitace a lůžkového oddělení rehabilitace a poúrazových stavů v objektu

Ponávka 4 a 6

Objekt:

Soupis:

Místo:

ZL3 - Změny dispozic či technického řešení vyvolané dodatečnými provozními

požadavky objednatele

ÚT3 - Vytápění - doplnění zásobníku TUV a šoupátek

Datum:

19. 11. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

96 795,30

D

D1

Podlahové vytápění - mokrý systém

-9 240,00

Polybutenová trubka 15 x 1,5 mm třívrstvá. Materiál:

trojnásobně koextrudovaný polybuten s kyslíkovou

bariérou, odpovídající technickým podmínkám podle

DIN 4726 a ČSN EN ISO 15876. Určena pro vytápění a

plošné vytápění/chlazení.

1

K

vlastnícena.33

m

-160,000

57,75

-9 240,00

VV

" odpočet nerealizované části " -160,0

-160,000

83,000

D

D

psv

Práce a dodávky PSV

106 035,30

731

Ústřední vytápění - kotelny

Nezměřitelné práce

47 932,50

47 932,50

2

K

73119R

HOD

577,50

D

732

Ústřední vytápění - strojovny

Montáž ohříváku vody stojatého PN 0,6/0,6,PN 1,6/0,6 o

obsahu 1000 litrů

Zásobníkový ohřívač vody s jedním výměníkem

Quantum - Q7-500-ZJV, objem 500L

Přesun hmot procentní pro strojovny ruční v objektech v

do 6 m

58 102,80

5 184,00

3

4

5

K

732219315

soubor

kus

1,000

1,000

5 184,00

52 052,40

1,82

M

48437132

52 052,40

K

998732311

%

475,000

866,40

Strana 5 z 8

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oddělení rehabilitace a lůžkového oddělení rehabilitace a poúrazových stavů v objektu

Ponávka 4 a 6

Objekt:

Soupis:

Místo:

ZL3 - Změny dispozic či technického řešení vyvolané dodatečnými provozními

požadavky objednatele

EL3 - Silnoproud

Datum:

19. 11. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

221 917,00

D

D

PSV

Práce a dodávky PSV

221 917,00

741

Elektroinstalace - silnoproud (samostatné přílohy)

221 917,00

2 435,00

1

2

K

7410R4

Elektroinstalace ke klimatizaci

soubor

soubor

1,000

2 435,00

K

74111EL5

Antistatická podlaha v 1.NP

1,000

1,000

25 482,00

25 482,00

"

nad rámec projektu, předběžný neúplný rozpočet bude

VV

doplněn po zpracování projektu rozvaděčů " 1

3

4

5

K

K

K

74111EL7

74111EL8

74111EL21

Úpravy v místnosti vodoléčby

soubor

soubor

soubor

1,000

1,000

1,000

17 170,00

135 698,00

41 132,00

17 170,00

135 698,00

41 132,00

Inspekční pokoje

Recepce 1NP

Strana 6 z 8

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oddělení rehabilitace a lůžkového oddělení rehabilitace a poúrazových stavů v objektu

Ponávka 4 a 6

Objekt:

Soupis:

Místo:

ZL3 - Změny dispozic či technického řešení vyvolané dodatečnými provozními

požadavky objednatele

SLP3 - Elektronické komunikace - doplnění optického vedení

Datum:

19. 11. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

11 961,13

D

PSV

Práce a dodávky PSV

11 961,13

D

D

742.1

Optika

49 602,91

90

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

Hzs-předběžná obhlídka

3 168,00

594,00

1

2

3

4

K

901R00

h

h

h

h

1,000

594,00

K

K

K

900R23

900R23

900R25

HZS

HZS

HZS

1,000

1,000

1,000

858,00

858,00

858,00

858,00

858,00

858,00

D

M

Montážní přirážky

2 468,40

1 320,00

5

6

7

K

K

K

110R01

Mimostaveništní doprava individual.

ks

ks

ks

1,000

1,000

1,000

1 320,00

620,40

528,00

141R01

120R01

Přirážka za podružný materiál M 21, M 22

Přesun do zóny individuální

620,40

528,00

D

M21

Elektromontáže

522,72

522,72

8

9

K

210020932R00

Ucpávka protipožární, s vanou

m2

0,200

2 613,60

D

01VRN

Průzkumy, geodetické a projektové práce

3 069,00

1 089,00

K

K

013002VRN

Projektové práce

ks

ks

1,000

1,000

1 089,00

1 980,00

10

013002VRN.1

Projektové práce

1 980,00

D

04VRN

Inženýrské činnosti

Zkoušky

979,00

979,00

11

K

043002VRN

ks

1,000

979,00

D

M22

Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

Trubka plast.ohebná EN 25 pod omítku vč.drážky

39 395,79

1 089,00

12

K

222260563R00

m

15,000

72,60

13

14

15

K

K

K

345710542

222260573R00

34571092

Trubka elektroinstalační ohebná 2325/LPE-1

Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytek

Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1525

m

m

m

15,000

55,000

55,000

19,80

42,24

17,16

297,00

2 323,20

943,80

Kabelový žlab drátěný žz 50x50 s veškerým

příslušenstvím pro montáž

16

K

Pol1

m

10,000

237,60

2 376,00

1

7

8

K

K

Pol2

Pol3

Žlab do 50/50mm,vč.přísluš.,na úch.body,kompletní

m

10,000

2,000

264,00

854,22

2 640,00

1 708,44

1

Optická police - vana 24 pozic LC diuplex

kus

Optická police - vana 24 pozic LC diuplex, výška 1U,

montáž 19"

19

K

Pol4

kus

2,000

483,00

966,00

20

21

22

K

K

K

Pol5

Pol6

Pol7

Optická kazeta

kus

kus

kus

2,000

2,000

158,70

676,20

48,30

317,40

1 352,40

772,80

Optická kazeta

Optický pigtail OM4 LC 50/125um

16,000

23

24

25

K

K

K

Pol8

Optický pigtail OM4 LC 50/125um vč. sváru na vlákno

kus

kus

kus

16,000

2,000

759,00

660,00

6,60

12 144,00

1 320,00

211,20

222301801R00

Pol9

Závěrečné práce v rozvaděči

Krytka porl SC simplex (LC duplex) - zaslepení

rezervních portů vany

32,000

26

27

28

29

K

K

K

K

222293005R01

Pol11

Doplnění a úprava kabelů v rozvaděči

Měření do protokolu

kus

kus

kus

kus

2,000

8,000

8,000

2,000

462,00

171,60

151,80

237,60

924,00

1 372,80

1 214,40

475,20

222293012R00

Pol12

Měření do protokolu

Forma pro kabel Optický OM4 50/125um

Instalační optický kabel vnitřní 8x vlákno OM4 50/125

um

30

K

Pol13

m

85,000

37,95

3 225,75

3

1

2

K

K

Pol14

Pol15

Kabel optický OM4 50/125 um v trubkách

m

85,000

4,000

31,68

2 692,80

1 029,60

3

Kabel optický - PATCH 50/125 UM LC/XX 2m

ks

257,40

D

742.3

Odpočty

-37 641,78

-4 989,60

3

3

4

K

222323316R01

Elektromechanický samozamykací zámek

kus

kus

-2,000

-2,000

2 494,80

VV

" nerealizováno " -2

Samozamykací elektromechanický zámek, rozteč a

backset dle typu dveří

3

K

ACS011

-2,000

-2,000

16 326,09

-32 652,18

VV

" nerealizováno " -2

Strana 7 z 8

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oddělení rehabilitace a lůžkového oddělení rehabilitace a poúrazových stavů v objektu

Ponávka 4 a 6

Objekt:

Soupis:

Místo:

ZL3 - Změny dispozic či technického řešení vyvolané dodatečnými provozními

požadavky objednatele

VZT3 - Vzduchotechnika

Datum:

19. 11. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-59 228,85

D

D

PSV

Práce a dodávky PSV

-59 228,85

751

Vzduchotechnika

-59 228,85

-59 228,85

1

K

Pol__0072

Kabelový ovladač Madoka bílý - BRC1H52W

" nerealizováno " -15

ks

-15,000

3 948,59

VV

-15,000

Strana 8 z 8