Objednávka č. 0013/2026/ST
(vydaná)

| Objednatel: | Dodavatel: |
| --- | --- |
| Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková | FRANC spol. s r.o. |
| organizace | Hrobice |
| Žďárská 610 | 763 15 Hrobice |
| 592 31 Nové Město na Moravě | IČ: 25334255 |
| IČ: 00842001 | DIČ: CZ25334255 |
| DIČ: CZ00842001 |  |

| Datum vystavení objednávky: | 29.01.2026 |
| --- | --- |
| Datum dodání: | 13.02.2026 |
| Místo dodání: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |

Předmět: Oprava podlahové krytiny z PVC v místnostech RHB nemocnice Nové Město na Moravě

1 x	Oprava podlahové krytiny v prostorách rehabilitačního oddělení Nemocnice 52 406,80 Kč bez DPH

Nové Město na Moravě Předmětem objednávky je:

- odstranění staré krytiny

- vyhlazení podkladu stěrkou, včetně přípravy podkladu

- dodávka a montáž PVC Spark A 08/200 (nalepení, svařování, frézování -dodávka a montáž fabionu do výšky 10 cm

- dodávka a montáž přechodové lišty

dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky a tvoří její přílohu č.1

XXXX

XXXX

Vyřizuje: XXXX

Tel.: XXXX

Mobil.: XXXX

E-mail: XXXX

Dodavatel potvrzením objednávky výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této objednávky a cenové nabídky dodavatele (přesahuje-li částku 50.000,- Kč bez DPH) v informačním systému veřejné správy - Registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

|  |  | Franc spol. s r. o., Průmyslová 993, 593 01 Bystřice n. P. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tel./fax: XXXX, e-mail: XXXX |  |  |  |  |
| Cenový propočet: |  | Nemocnice Nové Město na Moravě – výměna podlahových krytin |  |  |  |  |
| Položkový rozpis: pokoje Rehabilitace |  |  |  |  |  |  |
| # Poř. č. | # položka | # popis | # m. j. | # množství | # cena/m. j. | # cena v Kč |
| # Díl: | # 776 Podlahy povlakové |  |  |  |  |  |
| # 1. | # 776 | # Příprava podkladu před pokládkou, vysátí |  |  |  |  |
|  |  |  | # m2 | # 33,30 | # XXXX | # XXXX |
| ## 2. | ## 776 | ## Celoplošná fixace PVC, lepidlo |  |  |  |  |
|  |  |  | ## m2 | ## 33,30 | ## XXXX | ## XXXX |
| ## 3. | ## 776 | ## Dodávka PVC Spark A 08/200, prořez |  |  |  |  |
|  |  |  | ## m2 | ## 42,00 | ## XXXX | ## XXXX |
| ## 4. | ## 776 | ## Svařování a frézování PVC, šňůra |  |  |  |  |
|  |  |  | ## m | ## 32,00 | ## XXXX | ## XXXX |
| ## 5. | ## 776 | ## Dodávka a montáž vytaženého soklu, fabion, tmel |  |  |  |  |
|  |  |  | ## m | ## 34,00 | ## XXXX | ## XXXX |
| ## 6. | ## 776 | ## Dodávka a montáž přechodové lišty, elox 4cm – dle skutečnosti |  |  |  |  |
|  |  |  | ## m | ## 1,80 | ## XXXX | ## XXXX |
| ## 7. | ## 99877-6201 | ## Přesun hmot pro zhotovení zakázky |  |  |  |  |
|  |  |  | ## % | ## 3,00 |  | ## XXXX |
| # Celkem za 776 Podlahy povlakové |  |  |  | # bez DPH v Kč |  | # XXXX |
| # Poř. č. | # položka | # popis | # m. j. | # množství | # cena/m. j. | # cena v Kč |
| # Díl: | # 777 Podlahy syntetické |  |  |  |  |  |
| # 1. | # 777 | # Odstranění staré krytiny, stroj., odvoz, likvidace |  |  |  |  |
|  |  |  | # m2 | # 23,00 | # XXXX | # XXXX |
| ## 2. | ## 777 | ## Vyhlazení podkladu stěrkou DB sád. do tl. 5 mm, penetrace R 766 |  |  |  |  |
|  |  |  | ## m2 | ## 33,30 | ## XXXX | ## XXXX |
| ## 3. | ## 776 | ## Vyhlazení podkladu stěrkou DB sád. do tl. 10 mm, penetrace |  |  |  |  |
|  |  |  | ## m2 | ## 10,30 | ## XXXX | ## XXXX |
| ## 4. | ## 777 | ## Dodávka správkové hmoty TH RS 88 – dle skutečnosti |  |  |  |  |
|  |  |  | ## kg | ## 5,00 | ## XXXX | ## XXXX |
| ## 5. | ## 777 | ## Příprava podkladu před stěrkou, broušení – dle skutečnosti |  |  |  |  |
|  |  |  | ## hod | ## 4,00 | ## XXXX | ## XXXX |
| ## 6. | ## 99877-6201 | ## Přesun hmot pro zhotovení zakázky |  |  |  |  |
|  |  |  | ## % | ## 0,00 |  | ## XXXX |
| # Celkem za 777 Podlahy syntetické |  |  |  | # bez DPH v Kč |  | # XXXX |
|  |  |  |  | Celkem bez DPH v Kč |  | 52406,80 |
| # - cenová nabídka je zpracována dle podkladů poskytnutých objednatelem |  |  |  |  |  |  |
| # - fakturace a úhrada bude provedena na základě potvrzených soupisů provedených prací (měsíční, dílčí) |  |  |  |  |  |  |
| # - stavební připravenost: rovinatost podkladu dle normy (± 2mm na 2m), pevný beton |  |  |  |  |  |  |
| # - podklady suché do 2,0% dle CM, relativní do 50% vlhkosti, teplota podkladu 180C |  |  |  |  |  |  |
| # - zdroj vody a elektrické energie zdarma |  |  |  |  |  |  |
| # - prostory pro pokládku prosté třetích osob |  |  |  |  |  |  |
| # - platební podmínky: faktura, splatnost |  |  |  |  |  |  |
| Cenová úroveň: |  | 3/2026 |  |  |  |  |
| Termín zhotovení: |  | dle dohody |  |  |  |  |
| Záruční podmínky: |  | 24 měsíců od předání |  |  |  |  |
| Zpracoval: |  | XXXX |  |  |  |  |
|  |  | 01.29.2026 |  |  |  |  |