Z M Ě N O V Ý L I S T č. 4

Pro upřesnění změn, odečtů a přípočtů dodávek a prací na stavbu:

Oddělení rehabilitace a lůžkového oddělení rehabilitace a poúrazových stavů v objektu Ponávka

Popis obsahu změn

Cenová změna včetně DPH

Změnový list řeší následující změny:

Odpočty nerealizovaných prací

0,00 Kč

Přípočty

319 530,04 Kč

11 000,00 Kč

12 214,00 Kč

21 613,25 Kč

86 642,00 Kč

10 451,94 Kč

59 228,85 Kč

118 380,00 Kč

Zabudovaný interiér - repase 4 ks žebřin

Zdravotnětechnické instalace - provizorní dešťový svod

Zdravotnětechnické instalace - dodatečné napojení dřezu a návarky pro čidla

Zdravotnětechnické instalace - rozvody požární vody

MaR - Měření a regulace, BMS - doplnění tlakových čidel ZTI a VZT

Vzduchotechnika - doplnění kabelových ovladačů

Elektroinstalace

ZMĚNOVÝ LIST č. 4 CELKEM

319 530 Kč

Obsah změnového listu projednán a odsouhlasen dne:

Za zhotovitele

Za objednatele

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oddělení rehabilitace a lůžkového oddělení rehabilitace v objektu Ponávka 4 a 6 - změny

při realizaci k D2

Objekt:

Místo:

ZI - Zabudovaný interiér

Datum:

22. 1. 2026

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

11 000,00

D

766

Konstrukce truhlářské, okna a dveře

11 000,00

1

K

18

Repase žebřin

kus

4,00

2 750,00

11 000,00

Strana 2 z 6

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oddělení rehabilitace a lůžkového oddělení rehabilitace v objektu Ponávka 4 a 6 - změny

při realizaci k D2

Objekt:

Místo:

ZTI - Zdravotnětechnické instalace

Datum:

22. 1. 2026

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

kpl

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

120 469,25

D

HSV

Práce a dodávky HSV

5 200,00

5 200,00

1

K

974031300

Návarky na čidlo vody

1,00

5 200,00

D

D

PSV

Práce a dodávky PSV

115 269,25

721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace (provizorní dešťový svod)

12 214,00

12 214,00

2

3

K

721174025

Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110

" provizorní dešťový svod " 15,5

m

15,50

15,50

788,00

120,75

VV

D

721.1

Zdravotechnika - dodatečné napojení dřezu

MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 25

MM

16 413,25

1 449,00

K

Pol__0033

m

12,00

4

M

Pol__0040

IZOLACE TRUBEK DN/T 18/9 Z PĚNĚNÉHO PE

m

12,00

89,25

1 071,00

5

K

721171903

Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50

kus

1,00

406,00

406,00

6

7

8

9

K

M

K

Pol__0078

Pol__0081

Pol__0082

Pol__0090

Pol__0093

MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH TRUB DO D 50

m

m

6,00

6,00

162,75

384,30

162,75

131,25

313,95

976,50

2 305,80

976,50

STEM SITECH+ POTRUBÍ D 50 MM VČETNĚ

UCHYCENÍ 19 DB(A)

VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 63

MONTÁŽ POTRUBÍ S LISOVANÝMI SPOJI DO D 26

kus

m

6,00

K

12,00

12,00

1 575,00

3 767,40

MLC PEX-AL POTRUBÍ VČETNĚ UCHYCENÍ A

TVAROVEK LISOVANÉ D16

10

M

m

1

1

2

K

K

Pol__0100

Pol__0175

Pol__0177

VYVEDENÍ UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK DO DN 50

MONTÁŽ VENTILŮ ROHOVÝCH G 1/2"

VENTIL ROHOVÝ G 1/2"

kus

kus

kus

2,00

2,00

2,00

540,75

68,25

1 081,50

136,50

388,50

1

13

M

194,25

MONTÁŽ BATERIÍ STOJÁNKOVÝCH/DÁVKOVAČŮ

STOJÁNKOVÝCH

BATERIE DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ CHROM A SILK

MOVE KERAM KARTUŠÍ

1

4

5

K

K

Pol__0179

Pol__0182

KUS

KUS

1,00

1,00

577,50

577,50

1

1 702,05

1 702,05

D

722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod (rozvody požární vody)

Potrubí pro zavodněný požární systém ocelové hladké

86 642,00

5 076,00

16

K

722130106

m

6,00

846,00

pozinkované spojované lisováním D 42x1,5 mm

Potrubí pro zavodněný požární systém ocelové hladké

pozinkované spojované lisováním D 54x1,5 mm

1

7

8

K

K

722130107

722250133

m

36,70

4,00

980,00

35 966,00

45 600,00

Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m

celoplechový

1

soubor

11 400,00

Strana 3 z 6

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oddělení rehabilitace a lůžkového oddělení rehabilitace v objektu Ponávka 4 a 6 - změny

při realizaci k D2

Objekt:

Místo:

VZT - Vzduchotechnika

Datum:

22. 1. 2026

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

59 228,85

D

D

PSV

Práce a dodávky PSV

59 228,85

751

Vzduchotechnika

59 228,85

59 228,85

1

K

Pol__0072

Kabelový ovladač Madoka bílý - BRC1H52W

" odečteno v dodatku č.1, ale realizováno " 15

ks

15,00

3 948,59

VV

15,00

Strana 4 z 6

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oddělení rehabilitace a lůžkového oddělení rehabilitace v objektu Ponávka 4 a 6 - změny

při realizaci k D2

Objekt:

Místo:

EL - Elektroinstalace

Datum:

22. 1. 2026

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

118 380,00

D

D

PSV

Práce a dodávky PSV

118 380,00

741

Elektroinstalace - silnoproud (samostatné přílohy)

118 380,00

32 400,00

1

2

3

4

5

6

7

8

K

74120EL3

Rozvodna

soubor

soubor

soubor

soubor

soubor

soubor

soubor

soubor

1,00

32 400,00

16 700,00

14 350,00

26 480,00

8 000,00

10 000,00

3 200,00

7 250,00

K

K

K

K

K

K

K

74120EL4

74120EL5

74120EL6

74120EL8

74120EL11

74120EL12

74120EL13

Doplnění další kabeláže

Opravy 1.NP

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

16 700,00

14 350,00

26 480,00

8 000,00

10 000,00

3 200,00

7 250,00

Doplnění trasa, sklep, rozvodna

Doplnění zásuvek 2.NP a úprava 3.NP

Doplnění čidla osvětlení 1 NP/ změna 8.8.

Přemístění RL01K

Nastaveni Dalli

Strana 5 z 6

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oddělení rehabilitace a lůžkového oddělení rehabilitace v objektu Ponávka 4 a 6 - změny

při realizaci k D2

Objekt:

Místo:

MaR - Měření a regulace, BMS

Datum:

22. 1. 2026

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

10 451,94

D

01-51

Periferie vstupní

7 446,74

Čidlo teploty, teplota, pasivní, Pt1000, svorky, IP65,

potrubí, -35...90°C

Tlakové čidlo 0-6bar/0-10V/24V AC/DC G1/4" včetně

příslušenství a kabeláže

1

2

K

Pol_0001

Soubor

ks

1,00

567,34

567,34

K

Pol_0002

1,00

6 879,40

6 879,40

D

19-51

Elektromontážní práce

805,20

3

4

K

K

Pol_0003

Montáž snímač teploty příložný

ks

ks

1,00

1,00

402,60

402,60

402,60

Pol_0004

Montáž snímač tlaku pro kapaliny a plyny

402,60

D

19-53

Software DDC práce

2 200,00

5

K

Pol_0005

Práce programátora

hod

2,00

1 100,00

2 200,00

Strana 6 z 6