STUDIE PROVEDITELNOSTI

základní požadavky na zpracování díla

Objednatelem stanovený rozsah díla z pohledu počtu vybraných organizačních jednotek příspěvkových organizací Ústeckého kraje (dále jen „Areál“) je roven 34.

Objednatel požaduje zpracování Studie proveditelnosti ke každému vybranému Areálu samostatně, a to v minimálním rozsahu a podrobnosti dle níže uvedeného.

Zároveň Objednatel požaduje přehlednou formou zpracování sumárního přehledu všech důležitých parametrů vycházejících ze závěrů jednotlivých Studií proveditelnosti tak, aby byla patrná souhrnná data za celou II. fázi této I. etapy rozvoje OZE na energetickém hospodářství Ústeckého kraje.

Každá jednotlivá Studie proveditelnosti bude minimálně řešit:

# textová část

## Základní popis, analýza a vyhodnocení stávajícího energetického hospodářství daného areálu

Na základě výsledků místního šetření a předaných podkladů bude Zhotovitelem zpracován základní popis, analýza a vyhodnocení stávajícího energetického hospodářství daného Areálu, a to v rozsahu:

- účel areálu/jednotlivých budov, provozní režim, objekty v areálu, odběrná místa, spotřeby/průběhy spotřeb (analýza stávajícího spotřebního profilu), významná technologická zařízení (např. provoz prádelny, stravovací provoz atd.);

- letecké snímkování areálu/jednotlivých objektů pomocí dronu;

- dále pak ve vazbě na bod 1.2. níže:

  - pořízení fotodokumentace, popřípadě videodokumentace dokumentace, vhodných/vybraných ploch pro instalaci systému;

  - zaměření stávajícího stavu vybraných ploch včetně definování a popisu okrajových podmínek pro umístění výrobny (zastínění, odstupové vzdálenosti, sklon, systémy ochrany před bleskem/pádem, technologie umístěné na střeše – komunikační, technologická zařízení stavby atd.)

## Návrh systému/technologie

Návrh nejvhodnějšího systému (pouze FVE, FVE vč. akumulace atd.) při komplexním zohlednění všech okrajových podmínek určených jak daným místem (např. orientace střechy, sklon střechy, sklon FV panelů na ploché střeše, spotřeby, průběhy spotřeb atd.), tak i vnějšími vlivy (např. připojitelnost k distribuční soustavě, možnost vyvedení výkonu atd.)

Návrh výrobny (vč. případného systému akumulace) musí splňovat základní požadavek na maximalizaci využití vyrobené elektrické energie v daném místě. Systém musí splňovat požadavek využití minimálně 80 % vyrobené elektrické energie v rámci daného areálu, a to bilančně ve vazbě na spotřeby areálu v období jednoho (referenčního) roku.

Poznámka:

Volba využití dostupných vhodných ploch v rámci daného Areálu ve vazbě na výše uvedené kritérium bude v gesci zhotovitele Studie proveditelnosti, ten však bude svůj návrh průběžně konzultovat a prezentovat Objednateli.

## Posouzení navrženého systému/technologie

Posouzení navrženého systému ve vazbě na:

  - Bilance výroba/spotřeba

Posouzení optimálnosti navrženého systému, a to na úrovni:

    - Posouzení bilance výroba/spotřeba (v maximálně hodinovém cyklu);

    - Návrh využití přebytků

  - Stavebně-technický stav ploch pro umístění technologie

Popis a vyhodnocení stavebně-technického stavu vybraných ploch  (např. střešní konstrukce apod.) pro umístění technologie, a to s případnou definicí rozsahu jejich úprav pro splnění podmínek umístění technologie (např. výměna části/celé skladby střešního pláště apod.).

  - Stavebně-konstrukční řešení (statika)

Zpracování statického posouzení (autorizovanou osobou v daném oboru), jehož výsledkem bude informace o možnosti přitížení vybraných ploch pro umístění technologie (FVE, bateriová akumulace atd.), a to případně za jakých podmínek (zesílení nosné konstrukce, výměna nosné konstrukce atd.).

  - Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)

Zpracování požárně bezpečnostního řešení (autorizovanou osobou v daném oboru), jehož výsledkem bude informace o možnosti umístění technologie (FVE, bateriová akumulace atd.) na vybraných místech, a to případně za jakých podmínek (např. úprava/výměna stávajícího systému ochrany před bleskem, nevhodná krytiny z pohledu požadované třídy reakce na oheň atd.)

  - Technika prostředí staveb

Definování nutných úprav stávajícího elektroměrového rozváděče vč. rozvodů silnoproudé elektrotechniky, posouzení systému ochrany před bleskem, připojení pro vyvedení výkonu FVE apod. Zpracuje autorizovaná osoba v daném oboru.

## Související vyvolané investice

Definice a popis případných vyvolaných investic ve vazbě na návrh systému a zohlednění stávajících okrajových podmínek (např. nutná modernizace střešního pláště, vyvolané potřeby v rámci zajištění statické bezpečnosti, požární bezpečnosti, požadované úpravy v rámci stávajících rozvodů silnoproudé elektrotechniky, nutné úpravy v rámci trafostanice atd.)

Vyvolané investice budou kategorizovány, a to:

- Podmiňující vyvolané investice přímo související s umístěním tech. FVE/BESS

Např. nutnost statického zesílení nosné konstrukce, výměna části skladby střešního pláště z důvodu naplnění požadavků PBŘ atd.

- Podmiňující vyvolané investice ostatní

Např. stavebně-technický stav stávajícího střešního pláště, který je již za hranicí morální a technické životnosti, popřípadě je v havarijním stavu a nutnost jeho modernizace je nezávislá na umístěním nové technologie. Úprava elektroinstalace, úprava hromosvodu.

## Zhodnocení dotačních možností

Analýza možností kofinancování projektu z dotačních prostředků. Definice základních podmínek jednotlivých dotačních titulů a vyhodnocení návrhu systému ve vazbě na splnění podmínek případných dotačních titulů. Návrh systému/technologie musí být v souladu s předpokládaným dotačním titulem (ModFond – RES+ apod.)

## Ekonomika projektu

Zpracování ekonomického posouzení projektu, a to na úrovni:

- CAPEX navrženého systému/technologie (investiční/pořizovaní náklady);

- OPEX navrženého systému/technologie (provozní náklady – údržba, revize, předpokládaná výměna částí systému atd.);

- CAPEX ostatních vyvolaných podmiňujících investic;

- přehled možností kofinancování z dotačních titulů vč. vyčíslení;

- stanovení prosté doby návratnosti systému, vnitřní výnosové procento (IRR), čistá současná hodnota (NPV), diskontovaná doba návratnosti, výnosy, tok hotovosti, diskontovaný tok hotovosti, případně i s vyvolanými investicemi (s dotací/bez dotace);

- odborný odhad ekonomického přínosu systému při uvažované životnosti systému 30 let (se zahrnutím CAPEX/OPEX);

## Ekologické hodnocení projektu

Zpracování ekologického vyhodnocení projektu, a to minimálně na úrovni:

        - stávající roční produkce CO2 (ve vazbě na spotřebu EE);

        - celková roční úspora CO2 při realizaci projektu;

        - vhodné ekvivalenty dosažených úspor CO2 (např. vysázených stromů; ekvivalent vysázených hektarů lesa; ekvivalent tun hnědého uhlí; ekvivalent vagónů hnědého uhlí).

# VÝKRESOVÁ část

        - základní situace areálu s označením budov;

        - základní situace areálu s vyznačením místa umístění systému/technologie vč. popisu jeho základních parametrů a označením/popisem případných vyvolaných investic;

        - výkres stávajícího stavu vybraných ploch pro umístění výrobny vč. základních půdorysných a  výškových kót;

        - výkres umístění systému/technologie na vybraných plochách vč. návrhu kabelových tras, umístění střídačů, rozvaděčů atd., vč. základních půdorysných a  výškových kót;

        - zpracování jednopólového schématu zapojení výrobny dle veškerých požadavků na rozsah a kvalitu dle podmínek distributora – spol. ČEZ Distribuce, a.s.