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Předmětem díla jsou havarijní opravy přípojek vpustí, uzavřených odvodňovacích žlabů včetně těles vpustí a žlabů. Oprava přípojek hornickým způsobem s těžní šachtou přibližně 2,5 x 3,0 m spočívá v kompletní výměně potrubí přípojek vč. spádového stupně a tělesa vpusti.
- Opravy přípojek nehornickým a hornickým způsobem
- Opravy těles vpustí a odvodňovacích žlabů
- Výšková úprava poklopů revizních šachet
- Opravy přípojek sanací rukávem (bezvýkopová technologie)

