Příloha č. 1 – Specifikace Díla včetně Dílčího ceníku 			Číslo smlouvy: 3/26/2800/001

Předmětem díla jsou havarijní opravy přípojek vpustí, uzavřených odvodňovacích žlabů včetně těles vpustí a žlabů. Oprava přípojek hornickým způsobem s těžní šachtou přibližně 2,5 x 3,0 m spočívá v kompletní výměně potrubí přípojek vč. spádového stupně a tělesa vpusti.

- Opravy přípojek nehornickým a hornickým způsobem

- Opravy těles vpustí a odvodňovacích žlabů

- Výšková úprava poklopů revizních šachet

- Opravy přípojek sanací rukávem (bezvýkopová technologie)