|  | REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kód: |  |  |  |  |  |  | Kourim-vstup-1-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  | Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  |  | Kouřim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  | 12.01.2025 |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |
|  |  | Regionální muzeum v Kouřimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  | 27155153 |  |  |
|  |  | BFK service a.s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  | CZ27155153 |  |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |
|  |  | IHARCH s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178 430,66 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základ daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Výše daně |  |  |  |  |  |
|  | DPH |  | základní |  |  |  |  |  | 21,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178 430,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 470,44 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | snížená |  |  |  |  |  | 12,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Cena s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  | CZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 901,10 |  |  |  |  |  |
| REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód: |  |  |  |  |  |  |  |  | Kourim-vstup-1-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  | Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  | Kouřim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 12.01.2025 |  |  |  |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  | Regionální muzeum v Kouřimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  | IHARCH s.r.o. |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  | BFK service a.s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód |  |  |  |  |  | Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  |  |
| Náklady z rozpočtů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178 430,66 |  |  |  |  |  |  | 215 901,10 |  |  |
|  | Obj 1_RMK |  |  |  |  |  | Dodatečné práce mimo Sod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178 430,66 |  |  |  |  |  |  | 215 901,10 |  |  |
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ. Stavba:. Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené. Objekt:. Obj 1_RMK - Dodatečné práce mimo Sod. KSO:; CC-CZ:. Místo:; Kouřim; Datum:; 12.01.2025. Zadavatel:; IČ:. Regionální muzeum v Kouřimi; DIČ:. Zhotovitel:; IČ:; 27155153. BFK service a.s.; DIČ:; CZ27155153. Projektant:; IČ:. IHARCH s.r.o.; DIČ:. Zpracovatel:; IČ:. DIČ:. Poznámka:. Cena bez DPH; 178 430,66. Základ daně; Sazba daně; Výše daně. DPH; základní; 178 430,66; 21,00%; 37 470,44. snížená; 0,00; 12,00%; 0,00. Cena s DPH; v; CZK; 215 901,10. Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené. Obj 1_RMK - Dodatečné práce mimo Sod. Kouřim; Datum:; 12.01.2025. Regionální muzeum v Kouřimi; Projektant:; IHARCH s.r.o.. BFK service a.s.; Zpracovatel:. Cena celkem [CZK]. 178 430,66. 1 - Zemní práce; 117 183,58. 2 - Zakládání; 4 290,81. 3 - Svislé a kompletní konstrukce; 7 123,00. 5 - Komunikace pozemní; 53 222,53. 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání; 2 942,40. 99 - Přesun hmot; 732,24. 998 - Přesun hmot; 3 162,28. PSV - Práce a dodávky PSV; 33 841,08. 713 - Izolace tepelné; 2 341,72. 763 - Konstrukce suché výstavby; 23 290,11. 781 - Dokončovací práce - obklady; 5 717,30. 783 - Dokončovací práce - nátěry; 2 491,95. HZS - Hodinové zúčtovací sazby; 13 502,00. VRN - Vedlejší rozpočtové náklady; 13 904,00. VRN6 - Územní vlivy; 13 904,00. Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené. Obj 1_RMK - Dodatečné práce mimo Sod. Kouřim; Datum:; 12.01.2025. Regionální muzeum v Kouřimi; Projektant:; IHARCH s.r.o.. BFK service a.s.; Zpracovatel:. Typ; Kód; Popis; MJ; Množství; J.cena [CZK]; Cena celkem [CZK]; Cenová soustava. 178 430,66. D; 1; Zemní práce; 117 183,58. K; 131111331; Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru do 100 mm; m; 9,600; 186,00; 1 785,60; ZL023. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; 0,80*12" dřevěné ohradníky u parkoviště; 9,600. VV; Součet; 9,600. K; 131111359; Vrtání jamek Příplatek k cenám -1331 až -1343 za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě; m; 9,600; 114,00; 1 094,40; ZL023. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; 0,80*12" dřevěné ohradníky u parkoviště; 9,600. VV; Součet; 9,600. K; 139601102R00; Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3; m3; 12,044; 1 527,00; 18 391,19; 02-ZTI. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; 1,20*0,80*0,60"čistící zóna - boční vstup vedle m.č. 0.1; 0,576. VV; 2,20*1,00*0,60"čistící zóna - boční vstup vedle m.č. 0.8; 1,320. VV; 1,10*1,10*0,60"pítko základ; 0,726. VV; 4,20*1,00+1,40+0,40*4,20/2"rozšíření plochy pro Z17 z důvodu manipulace s pojízdnými koši; 6,440. VV; 7*0,40*0,40*0,60"osvětlení směrem do svahu; 0,672. VV; 3,10*0,30*0,50"lemování žulovými kostkami pro studánku; 0,465. VV; 12,30*0,30*0,50"lemování žulovými kostkami pro lípu; 1,845. VV; Součet; 12,044. K; 129001101; Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy; m3; 12,044; 526,00; 6 335,14; ZL015. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; 1,20*0,80*0,60"čistící zóna - boční vstup vedle m.č. 0.1; 0,576. VV; 2,20*1,00*0,60"čistící zóna - boční vstup vedle m.č. 0.8; 1,320. VV; 1,10*1,10*0,60"pítko základ; 0,726. VV; 4,20*1,00+1,40+0,40*4,20/2"rozšíření plochy pro Z17 z důvodu manipulace s pojízdnými koši; 6,440. VV; 7*0,40*0,40*0,60"osvětlení směrem do svahu; 0,672. VV; 3,10*0,30*0,50"lemování žulovými kostkami pro studánku; 0,465. VV; 12,30*0,30*0,50"lemování žulovými kostkami pro lípu; 1,845. VV; Součet; 12,044. K; 131201119R00; Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3; m3; 12,044; 29,00; 349,28; 02-ZTI. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; 1,20*0,80*0,60"čistící zóna - boční vstup vedle m.č. 0.1; 0,576. VV; 2,20*1,00*0,60"čistící zóna - boční vstup vedle m.č. 0.8; 1,320. VV; 1,10*1,10*0,60"pítko základ; 0,726. VV; 4,20*1,00+1,40+0,40*4,20/2"rozšíření plochy pro Z17 z důvodu manipulace s pojízdnými koši; 6,440. VV; 7*0,40*0,40*0,60"osvětlení směrem do svahu; 0,672. VV; 3,10*0,30*0,50"lemování žulovými kostkami pro studánku; 0,465. VV; 12,30*0,30*0,50"lemování žulovými kostkami pro lípu; 1,845. VV; Součet; 12,044. K; 161101102R00; Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m; m3; 12,044; 246,00; 2 962,82; 02-ZTI. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; 1,20*0,80*0,60"čistící zóna - boční vstup vedle m.č. 0.1; 0,576. VV; 2,20*1,00*0,60"čistící zóna - boční vstup vedle m.č. 0.8; 1,320. VV; 1,10*1,10*0,60"pítko základ; 0,726. VV; 4,20*1,00+1,40+0,40*4,20/2"rozšíření plochy pro Z17 z důvodu manipulace s pojízdnými koši; 6,440. VV; 7*0,40*0,40*0,60"osvětlení směrem do svahu; 0,672. VV; 3,10*0,30*0,50"lemování žulovými kostkami pro studánku; 0,465. VV; 12,30*0,30*0,50"lemování žulovými kostkami pro lípu; 1,845. VV; Součet; 12,044. K; 162201102R00; Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m; m3; 12,044; 54,00; 650,38; 02-ZTI. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; 1,20*0,80*0,60"čistící zóna - boční vstup vedle m.č. 0.1; 0,576. VV; 2,20*1,00*0,60"čistící zóna - boční vstup vedle m.č. 0.8; 1,320. VV; 1,10*1,10*0,60"pítko základ; 0,726. VV; 4,20*1,00+1,40+0,40*4,20/2"rozšíření plochy pro Z17 z důvodu manipulace s pojízdnými koši; 6,440. VV; 7*0,40*0,40*0,60"osvětlení směrem do svahu; 0,672. VV; 3,10*0,30*0,50"lemování žulovými kostkami pro studánku; 0,465. VV; 12,30*0,30*0,50"lemování žulovými kostkami pro lípu; 1,845. VV; Součet; 12,044. K; 174100010RA0; Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou; m3; 0,247; 199,00; 49,15; 02-ZTI. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; 12,044-11,797; 0,247. VV; Součet02-ZTI; 0,247. K; 174100050RAC; Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km; m3; 2,040; 1 050,00; 2 142,00; 02-ZTI. VV; "Zemní práce a ostatní činnosti spojené s doplněním venkovního mobiliáře a ostatní_07 2025". VV; (17,000*0,300*0,400)"nová pozice pítka - dopoj přívodu vody z řádu; 2,040. VV; Součet; 2,040. K; 199000002R00; Poplatek za skládku horniny 1- 4; m3; 11,797; 513,00; 6 051,86; 02-ZTI. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; 1,20*0,80*0,60"čistící zóna - boční vstup vedle m.č. 0.1; 0,576. VV; 2,20*1,00*0,60"čistící zóna - boční vstup vedle m.č. 0.8; 1,320. VV; 1,10*1,10*0,60"pítko základ; 0,726. VV; 4,20*1,00+1,40+0,40*4,20/2"rozšíření plochy pro Z17 z důvodu manipulace s pojízdnými koši; 6,440. VV; (7*0,40*0,40*0,60)-7*(PI*0,15*0,15*0,50)"osvětlení směrem do svahu; 0,425. VV; 3,10*0,30*0,50"lemování žulovými kostkami pro studánku; 0,465. VV; 12,30*0,30*0,50"lemování žulovými kostkami pro lípu; 1,845. VV; Součet; 11,797. K; 460600001RT8; Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m; m3; 11,797; 500,00; 5 898,50; 02-ZTI. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; 1,20*0,80*0,60"čistící zóna - boční vstup vedle m.č. 0.1; 0,576. VV; 2,20*1,00*0,60"čistící zóna - boční vstup vedle m.č. 0.8; 1,320. VV; 1,10*1,10*0,60"pítko základ; 0,726. VV; 4,20*1,00+1,40+0,40*4,20/2"rozšíření plochy pro Z17 z důvodu manipulace s pojízdnými koši; 6,440. VV; (7*0,40*0,40*0,60)-7*(PI*0,15*0,15*0,50)"osvětlení směrem do svahu; 0,425. VV; 3,10*0,30*0,50"lemování žulovými kostkami pro studánku; 0,465. VV; 12,30*0,30*0,50"lemování žulovými kostkami pro lípu; 1,845. VV; Součet; 11,797. D; 2; Zakládání; 4 290,81. K; 274313611; Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20; m3; 0,499; 4 050,00; 2 020,95; ZL01. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; 1,16*0,70*0,10"čistící zóna - boční vstup vedle m.č. 0.1; 0,081. VV; 2,14*0,80*0,10"čistící zóna - boční vstup vedle m.č. 0.8; 0,171. VV; 7*(PI*0,15*0,15*0,50)"osvětlení směrem do svahu - do KG 300; 0,247. VV; Součet; 0,499. K; 274313611.R1; Základové pásy z betonu tř. C 16/20 - příplatek za stržení a vyrovnání; m2; 0,499; 140,00; 69,86; ZL01. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; 0,499; 0,499. VV; Součet; 0,499. K; 279113134; Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm; m2; 1,100; 2 000,00; 2 200,00; CS ÚRS 2025 02. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; 1,10*0,50*2"pítko základ; 1,100. VV; Součet; 1,100. D; 3; Svislé a kompletní konstrukce; 7 123,00. K; 338951121; Osazování sloupků a vzpěr plotových dřevěných průměru přes 100 do 150 mm se zalitím cementovou maltou s impregnací spodní části; kus; 17,000; 419,00; 7 123,00; CS ÚRS 2025 02. VV; "Změna typu oplocení ozn. T03_09/2025". VV; 13+4"drátěné oplocení; 17,000. VV; Součet; 17,000. D; 5; Komunikace pozemní; 53 222,53. K; 564851111; Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm; m2; 2,524; 250,00; 631,00; 03-Sod. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; 1,16*0,70"čistící zóna - boční vstup vedle m.č. 0.1; 0,812. VV; 2,14*0,80"čistící zóna - boční vstup vedle m.č. 0.8; 1,712. VV; Součet; 2,524. K; 596211110; Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2; m2; 4,320; 451,00; 1 948,32; CS ÚRS 2025 02. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; 4,32"rozšíření plochy pro Z17 z důvodu manipulace s pojízdnými koši; 4,320. VV; Součet; 4,320. M; BET.ES6MG1; BEST-ESMERO METROPOL/6CM PŘÍRODNÍ; m2; 4,450; 835,71; 3 718,91; CS ÚRS 2025 02. VV; 4,32*1,03 'Přepočtené koeficientem množství; 4,450. K; 916241112; Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého; m; 16,000; 376,00; 6 016,00; CS ÚRS 2025 02. VV; "Opravy-překopy příjezdové cesty pro IZS". VV; (4*1,00)*4"překop 1-4; 16,000. VV; Součet; 16,000. K; 916241113; Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého; m; 48,950; 446,00; 21 831,70; ZL015. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; (1,16+0,70+0,70)"čistící zóna - boční vstup vedle m.č. 0.1; 2,560. VV; (2,14+0,80+0,80)"čistící zóna - boční vstup vedle m.č. 0.8; 3,740. VV; 3,45"nástěnka Z16 - hlavní vstup; 3,450. VV; (2,40+2,40+1,80+1,80)"rozšíření plochy pro Z17 z důvodu manipulace s pojízdnými koši; 8,400. VV; 3,10*2"lemování žulovými kostkami pro studánku; 6,200. VV; 12,30*2"lemování žulovými kostkami pro lípu; 24,600. VV; Součet; 48,950. M; 58381015; kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm; m2; 4,895; 3 080,00; 15 076,60; CS ÚRS 2025 02. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; (1,16+0,70+0,70)*0,10"čistící zóna - boční vstup vedle m.č. 0.1; 0,256. VV; (2,14+0,80+0,80)*0,10"čistící zóna - boční vstup vedle m.č. 0.8; 0,374. VV; 3,45*0,10"nástěnka Z16 - hlavní vstup; 0,345. VV; (2,40+2,40+1,80+1,80)*0,10"rozšíření plochy pro Z17 z důvodu manipulace s pojízdnými koši; 0,840. VV; 3,10*0,20"lemování žulovými kostkami pro studánku; 0,620. VV; 12,30*0,20"lemování žulovými kostkami pro lípu; 2,460. VV; Součet; 4,895. M; 28611143; trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4; m; 4,000; 1 000,00; 4 000,00; CS ÚRS 2025 02. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; 4"osvětlení směrem do svahu - do KG 300 - chránička; 4,000. VV; Součet; 4,000. D; 9; Ostatní konstrukce a práce, bourání; 2 942,40. M; 60591255; kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m; kus; 12,000; 155,00; 1 860,00; CS ÚRS 2025 02. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; 12" dřevěné ohradníky u parkoviště; 12,000. VV; Součet; 12,000. M; 2019780; LANO JUTOVE 12MM (200CM); kus; 24,000; 28,30; 679,20; CS ÚRS 2025 02. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; 12*2" dřevěné ohradníky u parkoviště; 24,000. VV; Součet; 24,000. K; 978059511; Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2; m2; 1,800; 224,00; 403,20; CS ÚRS 2025 02. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; (6+4)*0,60*0,30"oprava po dodatečném zásahu a úpravách EPS m.č. 02;03; 1,800. VV; Součet; 1,800. D; 99; Přesun hmot; 732,24. K; 998011002; Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m; t; 2,712; 270,00; 732,24; 01-Sod. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; 1,913+0,799; 2,712. VV; Součet; 2,712. D; 998; Přesun hmot; 3 162,28. K; 998223011; Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným; t; 14,374; 220,00; 3 162,28; 03-Sod. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; 14,374; 14,374. VV; Součet; 14,374. D; PSV; Práce a dodávky PSV; 33 841,08. D; 713; Izolace tepelné; 2 341,72. K; 713151141; *Montáž izolace tepelné střech šikmých parotěsné reflexní tl do 5 mm; m2; 13,000; 101,00; 1 313,00; 01-Sod. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; oprava po dodatečném zásahu a úpravách EPS 1.np a 2.np; úprava Gastro. VV; 6,00+7,00"podkroví - oprava parotěsné fólie; 13,000. VV; Součet; 13,000. M; 28355300; pás podstřešní parotěsný tepelně izolační s reflexní Al vrstvou tl 4mm tepelného odporu 0,53; m2; 13,650; 72,00; 982,80; 01-Sod. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; oprava po dodatečném zásahu a úpravách EPS 1.np a 2.np; úprava Gastro. VV; (6,00+7,00)*1,05"podkroví - oprava parotěsné fólie; 13,650. VV; Součet; 13,650. K; 998713202; Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m; %; 22,958; 2,00; 45,92; 01-Sod. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; oprava po dodatečném zásahu a úpravách EPS 1.np a 2.np; úprava Gastro. VV; 2295,80/100; 22,958. VV; Součet; 22,958. D; 763; Konstrukce suché výstavby; 23 290,11. K; 763112901; Vyspravení sádrokartonových příček nebo předsazených stěn plochy jednotlivě do 0,02 m2 desek všech typů; kus; 20,000; 219,00; 4 380,00; CS ÚRS 2025 02. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; oprava po dodatečném zásahu a úpravách EPS 1.np a 2.np; úprava Gastro. VV; 6*2+8"vel. 0,10x0,10m; 20,000. VV; Součet; 20,000. K; 763112911; Vyspravení sádrokartonových příček nebo předsazených stěn plochy jednotlivě přes 0,02 do 0,10 m2 desek všech typů; kus; 9,000; 358,00; 3 222,00; CS ÚRS 2025 02. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; oprava po dodatečném zásahu a úpravách EPS 1.np a 2.np; úprava Gastro. VV; 4+5"vel. 0,15x0,15m; 9,000. VV; Součet; 9,000. K; 763112931; Vyspravení sádrokartonových příček nebo předsazených stěn plochy jednotlivě přes 0,10 do 0,25 m2 desky tl. 12,5 mm standardní A; kus; 7,000; 550,00; 3 850,00; CS ÚRS 2025 02. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; oprava po dodatečném zásahu a úpravách EPS 1.np a 2.np; úprava Gastro. VV; 2+2"vel. 0,30x0,30m; 4,000. VV; 2"vel. 0,40x0,40m; 2,000. VV; 1"vel. 0,50x0,40m; 1,000. VV; Součet; 7,000. K; 763121465R; *SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 bez izolace; m2; 3,800; 1 240,00; 4 712,00; 01-Sod. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; oprava po dodatečném zásahu a úpravách EPS 1.np a 2.np; úprava Gastro. VV; 3,80"předstěna VZT potrubí pod šikminou dle požadavku INV, č.m. 1.4; 3,800. VV; Součet; 3,800. K; 763121714; SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr; m2; 3,800; 38,00; 144,40; 01-Sod. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; oprava po dodatečném zásahu a úpravách EPS 1.np a 2.np; úprava Gastro. VV; 3,80"předstěna VZT potrubí pod šikminou dle požadavku INV, č.m. 1.4; 3,800. VV; Součet; 3,800. K; 763164560; Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou DFRIH2, tl. 2 x 12,5 mm; m2; 1,500; 1 710,00; 2 565,00; CS ÚRS 2025 02. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; oprava po dodatečném zásahu a úpravách EPS 1.np a 2.np; úprava Gastro. VV; 1,50"zákryt VZT potrubí - podkroví dle požadavku INV, č.m. 1.1; 1,500. VV; Součet; 1,500. K; 763181420; Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky do 2,80 m; kus; 1,000; 1 350,00; 1 350,00; CS ÚRS 2025 02. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; oprava po dodatečném zásahu a úpravách EPS 1.np a 2.np; úprava Gastro. VV; 1"zákryt VZT potrubí - podkroví dle požadavku INV, č.m. 1.1; 1,000. VV; Součet; 1,000. K; 763231822; Demontáž podhledu ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů, opláštění dvojité; m2; 3,000; 138,00; 414,00; CS ÚRS 2025 02. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; oprava po dodatečném zásahu a úpravách EPS 1.np a 2.np; úprava Gastro. VV; 3,00"demontáž podhledu z důvodu osazení digestoře; 3,000. VV; Součet; 3,000. K; 763131411; SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD; m2; 3,000; 730,00; 2 190,00; 01-Sod. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; oprava po dodatečném zásahu a úpravách EPS 1.np a 2.np; úprava Gastro. VV; 3,00"demontáž podhledu z důvodu osazení digestoře; 3,000. VV; Součet; 3,000. K; 763131714; SDK podhled základní penetrační nátěr; m2; 3,000; 38,00; 114,00; 01-Sod. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; oprava po dodatečném zásahu a úpravách EPS 1.np a 2.np; úprava Gastro. VV; 3,00"demontáž podhledu z důvodu osazení digestoře; 3,000. VV; Součet; 3,000. K; 998763402; Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m; %; 229,414; 1,52; 348,71; 01-Sod. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; oprava po dodatečném zásahu a úpravách EPS 1.np a 2.np; úprava Gastro. VV; 22941,40/100; 229,414. VV; Součet; 229,414. D; 781; Dokončovací práce - obklady; 5 717,30. K; 781111011; Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu; m2; 1,800; 10,00; 18,00; 01-Sod. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; (6+4)*0,60*0,30"oprava po dodatečném zásahu a úpravách EPS m.č. 02;03; 1,800. VV; Součet; 1,800. K; 781121011; Nátěr penetrační na stěnu; m2; 1,800; 63,00; 113,40; 01-Sod. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; (6+4)*0,60*0,30"oprava po dodatečném zásahu a úpravách EPS m.č. 02;03; 1,800. VV; Součet; 1,800. M; LSS.0022224.URS; obkládačka Color, velkoformátová; m2; 2,070; 1 000,00; 2 070,00; 01-Sod. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; (6+4)*0,60*0,30"oprava po dodatečném zásahu a úpravách EPS m.č. 02;03; 1,800. VV; 1,80*0,15 "Přepočtené koeficientem množství; 0,270. VV; Součet; 2,070. K; 781473918; Výměna keramické obkladačky lepené, velikosti přes 4 do 6 ks/m2; kus; 10,000; 299,00; 2 990,00; CS ÚRS 2025 02. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; 6+4"oprava po dodatečném zásahu a úpravách EPS m.č. 02;03; 10,000. VV; Součet; 10,000. K; 781479196; Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým; m2; 1,800; 72,00; 129,60; 01-Sod. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; (6+4)*0,60*0,30"oprava po dodatečném zásahu a úpravách EPS m.č. 02;03; 1,800. VV; Součet; 1,800. K; 781495111; Penetrace podkladu vnitřních obkladů; m2; 1,800; 70,00; 126,00; 01-Sod. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; (6+4)*0,60*0,30"oprava po dodatečném zásahu a úpravách EPS m.č. 02;03; 1,800. VV; Součet; 1,800. K; 781495211; Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky; m2; 1,800; 28,00; 50,40; 01-Sod. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; (6+4)*0,60*0,30"oprava po dodatečném zásahu a úpravách EPS m.č. 02;03; 1,800. VV; Součet; 1,800. K; 998781202; Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m; %; 54,974; 4,00; 219,90; 01-Sod. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; 5497,40/100"oprava po dodatečném zásahu a úpravách EPS m.č. 02;03; 54,974. VV; Součet; 54,974. D; 783; Dokončovací práce - nátěry; 2 491,95. K; 783101201; Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem hrubé; m2; 7,660; 79,30; 607,44; CS ÚRS 2025 02. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; (2*PI*0,04*0,04+2*PI*0,04*2,50)*12" dřevěné ohradníky u parkoviště; 7,660. VV; Součet; 7,660. K; 783101403; Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení; m2; 7,660; 8,02; 61,43; CS ÚRS 2025 02. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; (2*PI*0,04*0,04+2*PI*0,04*2,50)*12" dřevěné ohradníky u parkoviště; 7,660. VV; Součet; 7,660. K; 783164101; Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový; m2; 7,660; 116,00; 888,56; CS ÚRS 2025 02. P; Poznámka k položce: OSMO 739. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; (2*PI*0,04*0,04+2*PI*0,04*2,50)*12" dřevěné ohradníky u parkoviště; 7,660. VV; Součet; 7,660. K; 783167101; Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový; m2; 7,660; 122,00; 934,52; CS ÚRS 2025 02. P; Poznámka k položce: OSMO429. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; (2*PI*0,04*0,04+2*PI*0,04*2,50)*12" dřevěné ohradníky u parkoviště; 7,660. VV; Součet; 7,660. D; HZS; Hodinové zúčtovací sazby; 13 502,00. K; HZS1301; Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník; hod; 14,000; 466,00; 6 524,00; CS ÚRS 2025 02. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; 14,00"oprava po dodatečném zásahu a úpravách EPS 1.np a 2.np_11-12.11.2025; 14,000. VV; Součet; 14,000. K; HZS2121; Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář; hod; 6,000; 503,00; 3 018,00; CS ÚRS 2025 02. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; 2*3" dřevěné ohradníky u parkoviště - vyvrtání otvorů+montáž provlečení lana; 6,000. VV; Součet; 6,000. K; HZS2311; Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, natěrač, lakýrník; hod; 9,000; 440,00; 3 960,00; CS ÚRS 2025 02. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; 9,00"oprava po dodatečném zásahu a úpravách EPS 1.np a 2.np_11-12.11.2025; 9,000. VV; Součet; 9,000. D; VRN; Vedlejší rozpočtové náklady; 13 904,00. D; VRN6; Územní vlivy; 13 904,00. K; 065103000; Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků; km; 632,000; 22,00; 13 904,00; vlastní. VV; "Dodatečné práce mimo Sod a Dod č. 1,2,3 požadavek RMK_12/2025". VV; 4*32*2"oprava po dodatečném zásahu a úpravách EPS 1.np a 2.np_11-12.11.2025; zednické práce (Kolín-Skanzen); 256,000. VV; 4*15*2"oprava po dodatečném zásahu a úpravách EPS 1.np a 2.np_11-12.11.2025; malíři (Tatce-Skanzen); 120,000. VV; 4*32*2"oprava po dodatečném zásahu a úpravách EPS 1.np a 2.np; úprava Gastro; SDK (Kolín-Skanzen); 256,000. VV; Součet; 632,000. POLOŽKY TAKTO OZNAČENÉ JSOU OCENĚNY DLE URS V CENÍKOVÉ SOUSTAVĚ, NEBO V ČASE A MÍSTĚ OBVYKLÉM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |