• 
IS 

plus-eop 
s.r.o. 
ISOPLUS-EOP s.r.o. 
č.p.478 
53345 Opatovice nad Labem 
tel.: +420466536021 
fax: .• 420466843611 
e-rnail: isoplus@isoplus·eop.cz 
obchod@isoplus-eop.cz 
Technika zásobování teplem 
Potvrzení objednávky 
Z129113H 
Strana: 
1 z 2 
ISOPLUS·EOP s.r a, čp. 478, 
53345 Opalovice nad Labem, CeskA republika 
Vaše objednávka: 	OM2017222 	
Vaše obj. z: 	10.8.2017 	
Nabldka: 	N110127 	
Váha v kg: 	703,80 	
Zákaznlk č.: 	102139 	
Zákazník IČO: 	25282174 	
Zákazník DIČ: 	CZ25282174 	
Kontaktnf partner: 	Pavla Tobiášková 	
Telefon: 		
Email: 		
Poznámka: 	387/17 Hradec Králové- 	
	Karla Tomana 42 	
Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. 
Na Srně 362/15 
50006 HRADEC KRÁLOVÉ 
čESKA REPUBLIKA 
Projekt: P105876 
Hradec Králové-Karla Tomana čp.42, PS A18 
Adresa dodáni: 
Tepelné hospodářství Hradac Králové, a.s. 
Michal Zvěřina - 
Karla Tomana 42, Velké náměstí 
500 03 Hradec Králové 
ČESKA REPUBLIKA 
Ocel: 
Předizolovaný potrubní systém ISOPLUS splňuje požadavky nařízení vlády č.163/2002 Sb., ve znění nařízení 
vlády č.312/2005 Sb. a je vyráběn a zkoušen dle ČSN EN 253, ČSN EN 448 a ČSN EN 488. 
Poz. 	Položka 
Množství MJ 
Cena I MJ 
Základ daně 
1001412 
42,00 m 
Trubka 6m 114,3'3,6/225 Disc. IPS 
Termln dodáni: 29.8.2017 
2 
1002040 
Trubka 6m 48,3*3,2/125 Disc. IPS 
18,00 m 
Termln dodáni: 29.8.2017 
Základ daně 
DPH 
21 
26849,40 Kč 
5638,37 Kč 
Děkujeme za Vaši objednávku. 
Celková cena 
32487,77 Kč 
doprava: objednat (Z129113H + Z 129114E) 
Firma je zapsána v obchodním rcjstřrku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddfl C, vložka 4387. 
bankovní spojenI: KB Pardubice 	bankovnl spojeni: Česká spofitelna 
účet č.: 24301561/0100 	účet č.: 5115712/0800 
ICO: 49285114 
Dle: CZ49285114 
IBAN: CZ4501000000192525970287 
BIC: KOMBCZPPXXX 
IBAN: CZ45 0800 0000 0000 0511 7232 
BIC: GIBACZPX 

Technika zásobování teplem 
• 
IS 

plus-eop 

s.r.o, 

ISOPLUS-EOP s.r.o. 
e.p.478 
533 45 Opalovice nad Labem 
tel.: +420466536021 
fax: +420 466 843 611 
e-mail: isoplus@isoplus-eop.cz 
obchod@isoplus-eop.cz 

Potvrzení objednávky 

Z129113H 

Strana: 

2z2 

Všeobecné informace: Materiál zůstává do úplného zaplacení vlastnictvím firmy ISOPLUS-EOP 
s.r.o. 
Za řádné suché skladování dilatačnlch polštářů, pěny a smršťovacího materiálu je výhradně 
zodpovědný zákaznlk. 
jednatel společnosti 

Dne:16.08.2017 
Vystavil(a):Pavla Tobiáškova 

is®plus~eop s.r.o. 
	č.p.478 	@ 
53345 Opatovice nad Labem 

Firma je zapsána v obchodním rejstřřku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4387. 

bankovnl spojeni: KB Pardubice 
účet č.: 24301561/0100 
IBAN: CZ4501000000192525970287 
BIC: KOMBCZPPXXX 

bankovnl spojeni: Česká spofitelna 
účel c.: 5115712/0800 
IBAN: CZ45 0800000000000511 7232 
BIC: GIBACZPX 

ICO: 49285114 
DIÓ: CZ49285114 

Technika zásobování teplem 
• 
15 

plus-eop 

s.r.o, 

ISOPLUS-EOP S.r.o. 
e.p.478 
533 45 Opatovice nad Labem 
tel.: +420466536021 
fax: +420 466 843 611 
e-mail: isoplus@isoplus-eop.cz 
obchod@isoplus-eop.cz 

Vaše objednávka: OM2017222 
	Vaše obj. z: 	10.8.2017 
	Nabfdka: 	N110127 
Potvrzení objednávky 
ISOPLUS-EOP '.'.0., C.p. 478. 
53345 Opatovtce nad Labem, Ceské republika 
Tepelné hospodářstvf Hradec Králové, a.s. 
Na Brně 362/15 
500 06 HRADEC KRÁLOVÉ 
ČESKÁ REPUBLIKA 

Z129114E 
Váha v kg: 
Zákazník č.: 
Zákaznfk IČO: 
Zákazník DIČ: 

Strana: 
519,74 
102139 
25282174 
CZ25282174 

1 z 5 

Kontaktní partner: Pavla Tobiášková 
Telefon: 
Email: 

Projekt: P105876 
Hradec Králové-Karla Tomana čp.42, PS A18 
Adresa dodání: 
Tepelné hospodářstvi Hradec Králové, a.s. 
Michal Zvěřina - 
Karla Tomana 42, Velké náměstf 
500 03 Hradec Králové 
ČESKÁ REPUBLIKA 

Poznámka: 

387/17 Hradec Králové- 
Karla Tomana 42 

Ocel: 
Předizolovaný potrubní systém ISOPLUS splňuje požadavky nařízeni vlády č.163/2002 Sb., ve znění nařlzenf 
vlády č.312/2005 Sb. a je vyráběn a zkoušen dle CSN EN 253, ČSN EN 448 a ČSN EN 488. 

Poz. Položka 
	1 	1020822 

Množství MJ 
4,00 ks 

Cena I MJ 

Základ daně 

2 
3 

Ohyb 90· 114,3*3.6/225 - 1*1,5 BA 5 IPS 
	Termín dodání: 	29.8.2017 
1001445 
Ohyb 90· 48,3*3,2/125 - 1*1,5 BA 51PS 
	Termln dodání: 	29.8.2017 
1002353 

2,00 ks 
2,00 ks 

Odbočka paralel. 114,3*3,6/225-48,3*3,2/125 IPS 
	Termín dodánI: 	29.8.2017 
Firma je zapsán. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové. oddíl C. vložka 4387. 
	bankovní spojeni: KB Pardubice 	bankovní spojení: Česká spořitelna 
	účet č.: 24301561/0100 	ůčet č.: 5115712/0800 

ICO: 49285114 
Dle: CZ49285114 

IBAN: CZ4501000000192525970287 
BIC: KOMBCZPPXXX 

IBAN: CZ45 0800 0000 0000 0511 7232 
BIC: GIBACZPX 

Technika zásobování teplem 
• 
IS 

plus-eop 

s.r.o. 

ISOPLUS-EOP S.r.o. 
e.p.478 
533 45 Opatovice nad Labem 
tel.: +420466536021 
fax: +420 466 843 611 
e-rnail: isoplus@isoplus-eop.cz 
obchod@isoplus-eop.cz 

Potvrzení objednávky 

Z129114E 

Strana: 

2z5 

Poz. 	Položka 		Množství MJ 	Cena I MJ 	Základ daně 	
4 	1015078 		16,00 ks 	756,84 	12 109,44 Kč 	
	PE smršt'ovacl objímka kom plet 114,3/225 L=O,7m 			
	Termín dodánI: 		29.8.2017 				
	sestává z: 						
	Položka 		Označeni 		Množstvl MJ 		
	1001274 		PE srnršt'ovacl objlmka 225 L-0,7m 	16,00 ks 		
	1004289 		CANUSA 225 		32,00 ks 		
	2000363 		Držák drátu s vrtáním dvojitý H=19,5 	32,00 ks 		
			4mm h=16 				
	1000580 		Konektor 		32,00 ks 		
	1001500 		Odvzdušňovacl zátka-smršť.obj. 	32,00 ks 		
			Dm=21,0 HOHE 23,0 				
	1001501 		Zatavovacl zátka-smršť.obj. 	32,00 ks 		
			22/36,5'12,5mm 				
	1014922 		Zatavovacl záplata-smršť.obj. Bitumen 	32,00 ks 		
	1019464 		Mastix á 30m PSI 100 1,5mm 	24,32 m 		
	1020628 		Komponent A H 2130/38 - montážnl 	8,14 I 		
	1000454 		Komponent B IsoPMDI92140 	11,25 I 		
	1001452 		Kellmek 21 		3,20 ks 		
5 	1000396 		4,00 ks 	471,86 		
	PE smršťovacl objlmka komplet 48,3/125 L=O,7m 			
	Termln dodánI: 		29.8.2017 				
	sestává z: 						
	Položka 		Označeni 		Množství MJ 		
	1001472 		PE smršťovací objímka 125 L=O,7m 	4,00 ks 		
	1004272 		CANUSA125 		8,00 ks 		
	2000363 		Držák drátu s vrtán lm dvojitý H=19,5 	8,00 ks 		
			4mm h=16 				
	1000580 		Konektor 		8,00 ks 		
	1001500 		Odvzdušňovaci zátka-smršť.obj. 	8,00 ks 		
			Dm=21,O HOHE 23,0 				
	1001501 		Zatavovacl zátka-smršť.obj. 	8,00 ks 		
			22/36,5'12,5mm 				
	1014922 		Zatavovacl záplata-smršť.obj. Bitumen 	8,00 ks 		
	1019464 		Mastix á 30m PSI 100 1,5mm 	3,56 m 		
	1020628 		Komponent A H 2130/38 - montážní 	0,75 I 		
	1000454 		Komponent B IsoPMDI 92140 	1,03 I 		
	1001451 		Kellmek 11 		0,80 ks 		
----~ 	.- 	0. __ '. 				
Firma je zapsána v obchodním rejsrřřku vedeném Krajským soudem v Hrudci Králové, cddfl C, vložka 4387. 		
bankovn! spolent KB Pardubice 		bankovnl spojeni: Česká spofitelna 	rec. 49285114 	
účel e. 24301561/0100 			Otel e.: 5115712/0800 		
						Dle: CZ49285114 	
IBAN: CZ4501000000192525970287 	IBAN: CZ45 0800 0000 0000 0511 7232 		
BIC: 	KOMBCZPPXXX 			BIC: GIBACZPX 			

• 
IS 

s.r.o, 
plus-eop 
Technika zásobování teplem 
Potvrzení objednávky 
Z129114E 
ISOPLUS-EOP s.r.o. 
t.p.478 
533 45 Opatovice nad labem 
tel.: +420 466 536 021 
fax: +420 466 843 611 
e-mail: isoplus@isoplus-eop.cz 
obchod@isoplus-eop.cz 
Strana: 
3z5 
Poz. 	Položka 	Množství MJ 	Cena I MJ 	Základ daně 	
6 	1016235 	2,00 ks 			
	PE smršť.konc.obj.komplet 114,3/225 			
	Termfn dodáni: 	29.8.2017 			
	sestává z: 				
	Položka 	Označení 	Množství MJ 		
	----- 				
	2000675 	PE smršť.konc. objímka 225 L=0,7m 	2,00 ks 		
	1004289 	CANUSA 225 	2,00 ks 		
	1000580 	Konektor 	2,00 ks 		
	2000363 	Držák drátu s vrtáním dvojitý H=19,5 	4,00 ks 		
		4mm h=16 			
	1020628 	Komponent A H 2130/38 - montážnf 	1,02 I 		
	10004S4 	Komponent B IsoPMDI 92140 	1,41 I 		
	1001S00 	Odvzdušňovací zátka-smršť.obj. 	2,00 ks 		
		Dm=21,0 HOHE 23,0 			
	1001501 	Zatavovací zátka-smršť.obj. 	2,00 ks 		
		22/36,S*12,5mm 			
	1014922 	Zatavovací záplata-smršť.obj. Bitumen 	2,00 ks 		
	1019464 	Mastix á 30m PSI 100 1,Smm 	1,S2 m 		
	1001452 	Kellmek 21 	0,40 ks 		
7 
1003851 
Dno klenuté 114,3 
2,00 ks 
Termln dodáni: 	29.8.2017 
8 
1011143 
2,00 ks 
CANUSA smršt. víko Simplex CSS-SO 60-24/148-75 
Termfn dodáni: 	29.8.2017 
9 
1001578 
Těsnicl kruh pr.125 
2,00 ks 
Termln dodáni: 	29.8.2017 
--- .- - ._-------------------- 
Firma je zapsána v ohchorlním rejstřfku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové. oddíl C, vložka 4387 
bankovni spojeni: KS Pardubice 	bankovnl spojeni: Česká spořitelna 
účet č.: 24301561/0100 	účet č.: 5115712/0800 
IBAN: CZ4501000000192525970287 
BIC: KOMBCZPPXXX 
IBAN: CZ45 0800 0000 0000 0511 7232 
BIC: GIBACZPX 
ICO: 49285 114 
Dit: CZ49285114 

• 
15 

plus-eop 
s.r.o. 
ISOPLUS-EOP s.r.o. 
e.p.478 
533 45 Opatovice nad Labem 
tel.: +420466536021 
fax: +420 466 843 611 
e-rnall: isoplus@isoplus-eop.cz 
obchod@isoplus-eop.cz 
Technika zásobování teplem 
Potvrzení objednávky 
Z129114E 
Strana: 
4z5 
POZ. Položka 
Množství MJ 
Cena I MJ 
Základ daně 
10 	1000432 
Dilatačnl polštář 1000*240*40 
36,00 ks 
Termln dodání: 29.8.2017 
11 
1000430 
Dilatačnf polštář 1000*120*40 
16,00 ks 
Termln dodáni: 29.8.2017 
12 
1002388 
60,00 m 
Výstražná folie slťovaná zelená š.25cm Polynet 238 
Termín dodáni: 29.8.2017 
13 
1011328 
Měř. místo MPD-2 
1,00 ks 
Termln dodáni: 29.8.2017 
14 
2000363 
20,00 ks 
Držák drátu s vrtán lm dvojitý H=19,5 4mm h=16 
Termln dodáni: 29.8.2017 
Základ daně 
DPH 
21 
41 814,15 Kč 
8780,98 Kč 
Děkujeme za Vaši objednávku. 
Celková cena 
50595,13 Kč 
doprava: objednat (Z129113H + Z129114E) 
Všeobecné informace: Materiál zůstavá do úplného zaplacení vlastnictvím firmy ISOPLUS-EOP 
s.r.o. 
Za řádné suché skladování dilatačních polštářů, pěny a smršťovacfho materiálu je výhradně 
zodpovědný zákazník. 
Firma je zapsána v obchudním rejstřřku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové. oddfl C, vložka 4387 
bankovní spojení: KS Pardubice 	bankovnl spojení: Česká spořitelna 
účet č.: 24301561/0100 	účet č.: 5115712/0800 
IČO: 49285114 
DIČ: CZ49285114 
IBAN: CZ4501000000192525970287 
BIC: KOMBCZPPXXX 
IBAN: CZ45 0800 0000 0000 0511 7232 
BIC: GIBACZPX 

Technika zásobování teplem 
• 
IS 

plus-eop 

s.r.o. 

ISOPLUS-EOP S.r.O. 
č.p.478 
533 45 Opatovice nad Labem 
tel.: +420466536021 
fax: +420 466 843 611 
e-mail: isoplus@isoplus-eop.cz 
obchod@isoplus-eop.cz 

Firma je zapsána v obchodnřrn rejstřfku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4387. 
	bankovní spojení: KS Pardubice 	bankovní spojen!: Česká spořltelna 
	účet č.: 24301561/0100 	účet č.: 5115712/0800 
Potvrzení objednávky 
Dne: 16.08.2017 
Vystavil(a):Pavla Tobiášků"; 
--------- 
IBAN: CZ4501000000192525970287 
BIC: KOMBCZPPXXX 

5z5 
lCO: 49265114 
	
Technika zásobování teplem 
• 
IS 

® 
plus-eop 

s.r.o 

ISOPLUS-EOP s.r.o, 
č.p. 478 
533 45 Opatovice nad Labem 
tel.: +420466 536 021 
fax: +420 466 843 619 
e-mail: 	isoplus@isoplus-eop.cz 
obchod@isoplus-eop.cz 

Potvrzujeme přijetí objednávky OM2017222 a v plném rozsahu s ní souhlasíme. 
Jméno a příjmení: ing. Leoš Dohnal 
Funkce: jednatel společnosti 

Datum: 16.08. 2017 

Podpis: 

Firma ie zapsána v obchodním reistříku vedeném Kraiském soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4387 

Bankovní spojení: KB Pardubice 
účet č.: 24301561/0100 
IBAN: 	CZ4501000000192525970287 
IBC 	KOMBCZPPXXX 

bankovní spojeni Česká spořitelna 
účet Č : 5115712/0800 
IBAN 	CZ45 0800 0000 0000 0511 7232 
BIC: 	GIBACZPX 

ItO: 49285114 
DIt: CZ49285114