
	ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
	číslo ZL:  01

	Číslo projektu:
	CZ.xx.xx
	Datum: 

	Název projektu:
	Výměna a oprava oken na RMCH Široká 86, Chrudim

	Číslo smlouvy:
	

	Zhotovitel:
	  STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.
Ostřešany 320, 530 02 Pardubice

	Objednatel:
	 Pardubický kraj

	Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provedení změny smluvní a projektové dokumentace, předkládáme tento změnový list. 

	Předmět, popis a zdůvodnění změny: 
 V rámci realizace etapy I. projektu Výměna a oprava oken na RMCH Široká 86, Chrudim, která probíhá v roce 2025 bylo zjištěno, že u oken určených k repasi (30 ks) jsou skla pokryta folií, která má zabránit poškození a roztříštění okenních skel. Byl předpoklad v rámci projektu a kalkulace, že u repasovaných oken budou skla zachována. Praxí bylo zjištěno, že proces repase poškodí folii na skle, folie lze velmi obtížně sejmout a především dlouhodobé působení lepidla folie na sklo naleptalo povrch skla, který již nelze vyleštit. 
Bylo rozhodnuto, že skla budou u repasovaných oken vyměněna za nová. Bylo vybráno sklo historizující s nerovným povrchem, které odpovídá památkovému charakteru objektu i oken. 
 Počet oken – 18 ks – špaletová = 72 okenních křídel, plocha skel – 74,792 m2, pracnost = demontáž původních skel z oken, zaměření nových skel do jednotlivých oken, nákup zaměřených skel, montáž skel do jednotlivých oken. Jednotková cena všech prací a materiálu – 1359 Kč / m2
V rámci zapravení povrchu při výměně oken byl v kalkulaci odhadnut rozsah a náklad malířských prací – materiálové náklady + pracnost hod. Praxe ukázala, že předpoklad byl proti praxi nadhodnocen. Na základě této skutečnost byl nižší rozsah malířských prací vykázán jako méněpráce. 

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

	odstavec 4, § 222          FORMCHECKBOX 

	odstavec 5, § 222
  FORMCHECKBOX 

	odstavec 6, § 222
  FORMCHECKBOX 

	odstavec 7, § 222
 FORMCHECKBOX 


	Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
	ne
	 FORMCHECKBOX 


	
	ano
	Příloha:
	

	Vliv změny na specifikaci:
	ne
	 FORMCHECKBOX 


	
	ano
	Příloha:
	Seznam oken pro etapu I. – repasovaná okna u kterých byla vyměněna skla

	Vliv změny na termín dokončení díla:
	ne
	 FORMCHECKBOX 


	
	ano
	Nový termín:
	

	Vliv změny 
na smluvní cenu:
	ne
	 FORMCHECKBOX 


	
	ano
	Cena méněprací bez DPH
	                       -22 000,- Kč

	
	
	Cena víceprací bez DPH
	101 641,- Kč

	
	
	Cenový dopad bez DPH
	79 641,- Kč

	
	
	Příloha:
	

	Další relevantní přílohy:
	


	Podpis vyjadřuje souhlas se změnou

	Podpis projektanta:

Datum:

	Podpis technického dozoru stavby:

Datum:

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	
	

	Datum: 
	Datum: 




[image: image1.png]H % = ZL1 - skla okna repasexlsx - Excel ? @ - x
PTS OMU | VLOZEN|  ROZLOZENISTRANKY  VZORCE  DATA  REVIZE  ZOBRAZEN  ACROBAT Ing. Pets Tkl -
?"VW“““' Calibri HREY - B zlamovstiet Obecny - ¥ | Normaini Chybng Neutralni 2= [ é‘“‘“'““““‘”’"“" Ay 5]
ER) Kopirovat - - Vyplnit+
t i B I u-E- H-A- Sloutit azarovnat nastied -+ 2 - % 0w 44 £ Podminéné Formitovet | Spravng Poznamka Viodit Odstranit Format Seiadita Nejta  Vytvoiit
¥ Kopirovat formt & P formatovani - jako tabulku - - - - & Vymaznt- filtrovat - vybrat - PDF
Schvinka 5 pismo 5 Zarounint 5 ciso 5 sty Buily Gpravy Adobe Actobat ~
Ksa - N
A8 c o 3 P ) K L ™ N o 3 a R s i u v w x Y z A[]
1 Prehledns tabulka oken RMCH
2 2L1- vjména skel u repasovanych oken
3
4

umisténi okna
nova [~patro [~ [orientd ~ [cislo ok - [N/R [~ [:]stav k 1.1.2026 ~ |21 repase nove si.7]|
2| hotovo a uhrazeno ano
2| hotovo a uhrazeno ano
£ . hotovo a uhrazeno ano
2| hotovo a uhrazeno ano
2| hotovo a uhrazeno ano
2| hotovo a uhrazeno ano
25| hotovo a uhrazeno ano
= hotovo a uhrazeno ano
25| hotovo a uhrazeno ano
25| hotovo a uhrazeno ano
25| hotovo a uhrazeno ano
55| 49 sl P hotovo a uhrazeno ano
5650 25| hotovo a uhrazeno ano
7367 25| hotovo a uhrazeno ano
7468 25| hotovo a uhrazeno ano
7569 25| Sklepy hotovo a uhrazeno ano
77 25| hotovo a uhrazeno ano
B_7 2| hotovo a uhrazeno ano
82
8
8
£
E3
a7
8
89 B
aktual etapa | rok 2025 ® < v

PRIPRAVEN  REZIM FITRU M -————+ 10%

foe =




PAGE  
Stránka 2 | 3

