K Horoměřicům 1113/29

165 00 Praha 6 - Suchdol

Projekt geochemického monitoringu výskytu Fe v surové vodě - etapa 6

Úvod

Z výsledků 5. etapy výzkumných prací geochemického a hydraulického vyhodnocení původu železa v surové vodě vyplynula mimo jiné následující doporučení:

- pokračovat v monitoringu a ve vyhodnocování dopadů hydrodynamických změn v proudění podzemní vody ve zvodni využívané čerpací stanicí R38, tzn. pokračovat v kontinuálním sledování hladin podzemní vody kvartérní zvodně ve vybraných objektech řadu NI, NII a N III, NIV, realizovat opakovaná měření oxidačně-redukčních potenciálů ve studních řadu NI po 2 měsících, ve čtvrtletním intervalu vzorkovat vybrané studny pro vyhodnocení změn koncentrací forem železa a manganu v podzemní vodě.

- provést prodloužení savek ve studních NII-20 až NII-32 na úseku řadu Nil s cílem zvýšit kapacitu jímání z řadu NII a umožnit jímání z řadu po delší období.

- zahájit pravidelnou údržbu technického stavu jímacích studní na řadech v Káraném, spojenou s kamerovými zkouškami studní a vyčištěním studní se silným zanesením filtračních úseků biomasou železitých bakterií, popř. jinými překážkami.

Cíle prací

Navržený rozsah prací je zaměřen na plnění cílů:

- monitoring a vyhodnocování dopadů hydrodynamických změn v proudění podzemní vody ve zvodni využívané čerpací stanicí R38,

- kontinuální měření hladin ve vybraných studních řadů Nlll a NIV,

- zvýšení možností jímání kvartérní zvodně v úseku řadu Nil prodloužením savek na vybraných studních, a

- kamerové zkoušky na studních řadů Nlll a NIV.

Rozsah prací

- Monitoring a vyhodnocování dopadů hydrodynamických změn v proudění podzemní vody ve zvodni využívané čerpací stanicí R38

Činnosti při plnění cíle jsou rozdělenydo3 podskupin:

- Sledování vývoje hladin ve vybraných studních a monitorovacích vrtů.

o Kontinuální sledování hladin podzemní vody ve vybraných studních řadu NI a Nil.

o 3 studny na řadu NI (N1-2, NI-11 a NI-24) a 4 studny na řadu NII (Nil-13, N11-21, Nll- NII-25, NII-32) budou osazeny datovými záznamníky (levelogery Solinst), které budou sledovat vývoj hladiny podzemní vody kontinuálně v průběhu roku 2026.

- Zonální proměření oxidačně redukčního potenciálu na všech přístupných studních řadů N- I a N-ll v opakovaných cyklech.

o V rámci 6. etapy projektu se uskuteční cca 6 cyklů kompletního proměření oxidačně-redukčního potenciálu ve vertikálních profilech studní řadu NI. Interval měření bude po 2 měsících.

FORSAPI

K Horoměřicům 1113/29 165 00 Praha 6 Suchdol			 	 	 	 _

- Sledování vývoje chemismů (obsahů forem železa) v průběhu roku.

o ve studních budou prověřovány změny geochemických stavů v kvartérní zvodni odběrem vzorků a analýzami forem železa (Fe2\ Fe3+ a Fetot) a manganu. Vzorkování se uskuteční ve 4 cyklech.

o Na řadu NI bude ovzorkováno 12studen.

o Na řadu Nil bude ovzorkováno 6studen.

- Záměry hladin podzemní vody v jednotlivých studních řadu R39

Předmětem prací bude:

• Kontinuální sledování hladin podzemní vody ve vybraných studních řadu NIII a NIV.

- studna na řadu Nlll (NIII-10) a 1 studna na řadu NIV (studna NIV-5) budou osazeny datovými záznamníky (levelogery Solinst) a hladiny podzemní vody v těchto studnách budou měřeny kontinuálně v průběhu roku 2026.

- Prodloužení savek studní NII-20 až NII-32 na řadu Nil

Z kamerových zkoušek studní na řadu Nil v roce 2025 vyplynulo, že ústí savek na většině studní řadu Nll je umístěno 0,7 m až 1,5 m nad dolním úsekem perforace. To znamená, že při jímání není využita možná kapacita kvartérní zvodně a dochází k předčasnému zavzdušnění systému a nutnosti ukončit jímání z řadu Nil. Předmětem prací bude prodloužení savek o 1 až 1,5 m.

Prodloužení savek zajistí společnost Lidařík s.r.o. ve spolupráci s objednatelem.

Činnosti zajištěné společností Lidařík:

- přeprava zařízení a pracovníků na lokalitu a zpět,

- demontáž stávající savky,

- nastavení savky včetně dodání materiálu,

- montáž savky zpět do studny.

Následující činnosti zajistí objednatel:

- zajištění autojeřábu,

- vyzvednutí stávající savky ze studny pomocí autojeřábu,

- spuštění prodloužené savky do studny pomocí autojeřábu.

- Kamerové zkoušky vybraných studní na řadech Nlll a NIV

Pro účely navržení programu dlouhodobé údržby studní budou na 10 studních řadů Nlll a NIV realizovány kamerové zkoušky.

Předmětem prací bude:

- TV prohlídka jímací studny inspekčním otvorem záhlaví vrtu,

- záznam TV prohlídky, doporučení pro údržbu.

K Horoměřicům 1113/29

165 00 Praha 6 - Suchdol

Rozpočet prací

Rozpočet prací je zpracován v následujících tabulkách (ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH).

| Geochemický monitoring výskytu Fe v surové vodě 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| položka |  |  |  |  | jednotka | jednotková cena | počet jednotek | cena celkem |
| Sledování vývoje hladin ve vybraných studních |  |  |  |  |  |  |  | 61 940 Kč |
|  |  | TECHNICKÉ práce |  |  |  |  |  | 45 000 Kč |
| větev |  | N-l - roční monitoring |  |  | objekt | 5000 | 3 | 15 000 Kč |
| větev N-ll - roční monitoring |  |  |  |  | objekt | 5000 | 4 | 20 000 Kč |
| větev |  | N-l 11 - roční monitoring |  |  | objekt | 5000 | 1 | 5 000 Kč |
| větev N-l V - roční monitoring |  |  |  |  | objekt | 5000 | 1 | 5 000 Kč |
| Doprava |  |  |  |  |  |  |  | 5 940 Kč |
| Doprava osob a techniky |  |  |  |  | km | 9 | 660 | 5 940 Kč |
| Zpracování dokumentace a vyhodnocení |  |  |  |  |  |  |  | 11 000 Kč |
| Specialista |  |  |  |  | hod. | 550 | 20 | 11 000 Kč |
| Zonální měření oxidačně-redukčního potenciálu ve studních řádu |  |  |  |  |  |  | N-I | 65 180 Kč |
| Technické práce |  |  |  |  |  |  |  | 39 000 Kč |
| měření Eli na studních N-l (27 objektu J/etapa |  |  |  |  | etapa | 6500 | 6 | 39 000 Kč |
| Doprava |  |  |  |  |  |  |  | 11 880 Kč |
| Doprava osob a techniky |  |  |  |  | km | 9 | 1320 | 11 880 Kč |
| Zpracování dokumentace a vyhodnocení |  |  |  |  |  |  |  | 14 300 Kč |
| Specialista |  |  |  |  | hod. | 550 | 26 | 14 300 Kč |
| Sledování vývoje chemismu |  |  |  |  |  |  |  | 129 536 Kč |
| Technické práce |  |  |  |  |  |  |  | 66 000 Kč |
| odběr |  | • vzorku podzemní vodv (12 objektů N-l)/etapa |  |  | etapa | 13200 | 4 | 52 800 Kč |
| odběr vzorku podzemní vody (6 objektu N-ll)/etapa |  |  |  |  | etapa | 6600 | 2 | 13 200 Kč |
| Laboratorní zkoušky podzemní vody |  |  |  |  |  |  |  | 40 656 Kč |
| prvky ( Fe2\ Fe’\ Fe,ol. Mntot) - |  |  |  | NI-I | ks | 616 | 48 | 29 568 Kč |
| prvkv |  | Mntot) - Nl-II |  |  | ks | 616 | 18 | 11 088 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 1 880 Kč |
| 1® |  |  |  |  | km | 9 | 1320 | 11 880 Kč |
|  | r |  |  | In oce ní |  |  |  | 11 000 Kč |
| S3 |  |  |  |  | hod. | 550 | 20 | 11 000 Kč |

K Horoměřicům 1113/29

165 00 Praha 6 - Suchdol

| Geochemický monitoring výskytu Fe v surové vodě 6 - pokračování |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| položka | jednotka | jednotková cena | počet jednotek | cena celkem |
| Prodloužení savek na řadu Nil |  |  |  | 167 640 Kč |
| Technické práce |  |  |  | 157 300 Kč |
| Prodloužení savek na řadu Nil (studny NII-20-NII-32) | ks | 12100 | 13 | 157 300 Kč |
| Doprava |  |  |  | 5 940 Kč |
| Doprava osob a techniky | km | 9 | 660 | 5 940 Kč |
| Koordinace činností |  |  |  | 4 400 Kč |
| Specialista | hod. | 550 | 8 | 4 400 Kč |
| Kamerové zkoušky NIII-NIV |  |  |  | 43 920 Kč |
| Technické práce |  |  |  | 25 000 Kč |
| Kamerové zkouškv | objekt | 2500 | 10 | 25 000 Kč |
| Doprava |  |  |  | 7 920 Kč |
| Doprava osob a techniky | km | 9 | 880 | 7 920 Kč |
| Zpracování dokumentace a vyhodnocení |  |  |  | 1 1 000 Kč |
| Specialista | hod. | 550 | 20 | 11 000 Kč |
| Zpracování závěrečné zprávy |  |  |  | 38 500 Kč |
| textová část | hod. | 550 | 40 | 22 000 Kč |
| grafické přílohy | hod. | 550 | 30 | 16 500 Kč |
| Geochemické hodnocení - CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 506 716 Kč |

Celková cena za všechny navrhované činnosti je 506 716 Kč bez DPH.

V Liberci 14. 1. 2026