| Lokalita č. 6 Muzeum |  |
| --- | --- |
| Provozní režim | veřejné placené parkování placené non-stop provoz |
| Adresa: | Muzeum, P2, Vinohrady |
| GPS: | 50.0809169, 14.4331136 |
| Celkový počet parkovacích míst | 452 |

1) Úvod

- Popis konkrétního parkovacího objektu (kapacita, typ – venkovní / uzavřené / vícepodlažní, výška vjezdu)

- Vlastník / správce (město / TSK)

- Provozní režim parkovacího objektu (doba stání, rotace aut, 24/7)

- Cíl projektu (kolik nabíjecích bodů, jaký výkon, veřejné dobíjecí stanice)

2) Analýza poptávky a provozních scénářů

Scénář S1: 2 AC dobíjecích stanic na lokalitu (2x22 kW)

Zjištění stávajícího příkonu – VN TS v rámci parkovacího objektu

Řízení výkonu (jak se bude rozkládat výkon podle kapacit jističe při stanoveném či větším počtu stanic, instalační scénář, možnosti prioritizace výkonu) = technické doporučení/možnosti

- Odhad počtu uživatelů v čase (dnes + rok 3 + rok 7)

HW technologie – doporučení technologie vhodné pro zvolené místo (minimálně tři výrobci – nástěnná i volně stojící dobíjecí stanice)

3) Technicko-energetická proveditelnost

3.1 Zdroje a připojení

- Prověření:

  - připojovacího místa

  - trafostanice (rezerva?)

  - využití kapacity stávajícího rozvaděče / nový rozvaděč?

  - nutnosti navýšení příkonu

- Dispečerské řízení – kompatibilita a možnosti připojení – prověření potřeby + doporučení

3.2 Návrh výkonu

- Výpočet soudobosti / load management → minimalizace příkonu

3.3 Kabelové trasy / stavební zásahy

- Prověření prostupnosti terénu (asfalt, dlažba, kolektory, sítě)

- Možnost vedení kabelů po stávajících trasách vs. výkop / povrchové uložení

Výstup: technický koncept, ne výkresy

4) Bezpečnost a požární prověřitelnost

- Kategorizace parkovacího objektu (otevřený / uzavřený)

- Požadavky dle ČSN 73 0838 / 0804 (garáže)

- Potřeba:

  - nouzového odpojení

  - přístupu HZS

  - značení a únikových cest

  - případného odvětrání (u krytých garáží)

- Identifikace nutných úprav před projekcí

5) Dopravní / uživatelská prověřitelnost

- Návrh umístění nabíjecích stání v půdorysu parkovacího objektu

- Řešení průjezdnosti + bezpečných pěších tras

- Možné konflikty s organizací provozu

- Návrh dopravního značení (princip, ne detailní výkres)

6) Ekonomické posouzení (TCO / CAPEX / OPEX) – vypracování odhadu nákladů na vybudování nabíjecích stanic včetně infrastruktury:

Pro scénář S1:

- Náklady:

  - přípojka /jistič/ přivedení kabeláže

  - nabíječky

  - rozvaděče

  - stavební úpravy

  - značení

  - úprava PBŘ

  - TIČR

- OPEX:

  - energie (bez rozpadu na tarif, pouze rozsah), rezervovaná kapacita

Výstup: Vyhodnocení scénáře

7) Harmonogram realizace – předpoklad plnění:

- Týdny / měsíce pro:

  - připojení – kabel NN

  - projekt DUR-DSP-DPS

  - realizaci, testování

- Identifikace kritických míst (např. připojení, počasí)

8) Rizika a doporučení

- Rizika technická (nedostatečný příkon, PBŘ nároky v krytém objektu)

- Rizika finanční (cena stavebních úprav)

- Poklady pro stanovení a vyhodnocení rizik a zvolení optimálních variant bez výše zmíněných rizik (+ stanovení nákladů)

Doporučení postupného zavádění

| Výstup | Forma | Účel |
| --- | --- | --- |
| Provozní scénář S1 | tabulka + popis | rozhodnutí, kolik a jak |
| Technický koncept připojení | schéma + popis | potvrzení technické realizovatelnosti |
| Orientační CAPEX & OPEX | rozpočtová tabulka | porovnání investice vs. provozu |
| Doporučení varianty | text s argumenty | schválení vedením / investorem |
| Harmonogram | Gantt / body | plán kroků k projekci (DUR/DSP) |
| Koordinační situace | Katastrální mapa s umístěním nabíjecích stanic a parkovacích stání |  |