Příloha č. 1

Výpis Zboží a Služeb Zboží

|  | Položka Jednotka |  | Jednotková cena v Kč bez DPH (vč. dodávky a instalace) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kabel U/FTP, drát, CAT.6A LS0H, B2ca s1d1a1 |  | metr | 35,1 Kč |
| Kabel J-Y(ST)Y 4x2x0,8 |  | metr | 36,8 Kč |
| Datová dvojzásuvka RJ45 na omítku CAT.6A |  | ks | 200,1 Kč |
| Datová dvojzásuvka RJ45 pod omítku CAT.6A |  | ks | 172,5 Kč |
| Keystone RJ45 CAT.6A, samořezná svorkovnice pro drát AWG 26 – 22 |  | ks | 189,8 Kč |
| Patchpanel modulární pro 24 modulů |  | ks | 437,0 Kč |
| Lišta LH 20x20 HF |  | metr | 92,0 Kč |
| Lišta LH 40x20 HF |  | metr | 195,5 Kč |
| Lišta LH 40x40 HF |  | metr | 287,5 Kč |
| Lišta LH 60x40 HF |  | metr | 345,0 Kč |
| Trubka ohebná 25 HF |  | metr | 52,0 Kč |
| Parapetní kanál PK 110x65 HF |  | metr | 632,5 Kč |
| Parapetní kanál PK 90x55 HF |  | metr | 517,5 Kč |
| Roh vnější PK 110x65 HF |  | ks | 253,0 Kč |
| T kus PK 110x65 HF |  | ks | 184,0 Kč |
| Spojka PK 110x65 HF |  | ks | 149,5 Kč |
| Koncovka PK 110x65 HF |  | ks | 149,5 Kč |
| Roh vnější PK 90x55 HF |  | ks | 212,8 Kč |
| T kus PK 90x55 HF |  | ks | 201,3 Kč |
| Spojka PK 90x55 HF |  | ks | 115,0 Kč |
| Koncovka PK 90x55 HF |  | ks | 115,0 Kč |
| Kabelový žlab Merkur II 300x100 vč. kotevního materiálu, příslušenství |  | metr | 460,0 Kč |
| Kabelový žlab Merkur II 200x100 vč. kotevního materiálu, příslušenství |  | metr | 287,5 Kč |
| Kabelový žlab Merkur II 100x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství |  | metr | 184,0 Kč |
| Kabelový žlab Merkur II 50x50 vč. kotevního materiálu, příslušenství |  | metr | 161,0 Kč |
| Požární ucpávka |  | ks | 575,0 Kč |
| Sada 4 ks montážní sady do RACKu |  | ks | 23,0 Kč |
| Kříž modulární OFA, stohovatelný pro rezervy optického kabelu |  | ks | 2 875,0 Kč |
| 1U optická vana kovová vč. masky pro 24xLC dup. |  | ks | 3 427,0 Kč |
| Kazeta pro 24 svárů |  | ks | 1,0 Kč |
| Pigtail 9/125 LC/UPC G.657.A |  | ks | 1,0 Kč |
| Spojka LC/UPC duplex SM |  | ks | 1,0 Kč |
| SMF optický kabel 48x9/125 G.657A dle ITU-T, - instalace zafouknutím |  | metr | 44,9 Kč |
| SMF optický kabel vnitřní 24x9/125 G.657A dle ITU-T, v provedení LSZH s třídou EuroClass min. B2ca - instalace zatažením/zafouknutím |  | metr | 67,9 Kč |
| SMF optický kabel vnitřní 12x9/125 G.657A dle ITU-T, v provedení LSZH s třídou EuroClass min. B2ca - instalace zatažením/zafouknutím |  | metr | 43,2 Kč |
| Mikrotrubička 10/8 LSFH |  | metr | 40,3 Kč |
| Mikrotrubička 12/10 LSFH |  | metr | 61,0 Kč |
| Mikrotrubička 12/8 HDPE |  | metr | 34,5 Kč |
| Mikrotrubička 14/10 HDPE |  | metr | 40,3 Kč |
| Optický svar |  | ks | 402,5 Kč |
| Venkovní kamera - 2 Mpx kompaktní IP kamera, exteriérová, Day/Night s mechanickým IR filtrem, Smart IR, IR LED dosvit 50 m, 1/2.8" progressive scan CMOS, rozlišení 1920 x 1080 px @ 60 fps, citlivost 0,015 lx (F1.6) Color, 0,007 lx (F1.6) Monochrome, 0 lx (F1.4) IR, motor zoom objektiv 3,4–10,5 mm, úhel záběru H: 101° - 31°, V: 53° - 17°, samoučící se analýza obrazu s vylepšenou detekcí a klasifikací objektů a s funkcí detekce neobvyklé activity, 64 privátních zón, objektová analýza, komprese H.264 / H.265 / MJPEG, ONVIF kompatibilní, multi-stream, Idle Scene mód, alarm I/O 1/1, audio I/O 1/1 , slot pro MicroSD kartu max. 1 TB, možnost přídavného Wi-Fi adaptéru, napájení PoE, IP 67, IK 10, pracovní teplota od -40 °C do +60 °C, rozměry 296 × 126 × 106 mm, hmotnost 1,31 kg Všechny kamery musí být plně kompatibilní včetně analytických funkcí se systémem provozovaným v prostředí zadavatele a musí disponovat funkcemi: · automatická aktualizace FW kamery z obslužného VMS (offline, bez připojení k Internetu) · kompletní konfigurace analytických pravidel z prostředí obslužného VMS · možnost streamovat jen výřez snímané scény v živém videu i v záznamu |  | ks | 17 077,5 Kč |
| Venkovní kamera - 3 Mpx kompaktní IP kamera, exteriérová, Day/Night s mechanickým IR filtrem, Smart IR, IR LED dosvit 40 m, 1/2.8" progressive scan CMOS, rozlišení 2048 × 1536 px @ 30 fps, citlivost 0,015 lx (F1.6) Color, 0,007 lx (F1.6) Monochrome, 0 lx (F1.4) IR, motor zoom objektiv 3,4–10,5 mm, úhel záběru H: 95° - 28°, V: 69° - 21°, samoučící se analýza obrazu s vylepšenou detekcí a klasifikací objektů a s funkcí detekce neobvyklé activity, 64 privátních zón, komprese H.264 / H.265 / MJPEG, ONVIF kompatibilní, multi-stream, Idle Scene mód, alarm I/O 1/1, audio I/O 1/1, slot pro MicroSD kartu max. 1 TB, možnost přídavného Wi-Fi adaptéru, napájení PoE, IP 67, IK 10, pracovní teplota od -40 °C do +60 °C, rozměry 296 × 126 × 106 mm, hmotnost 1,31 kg Všechny kamery musí být plně kompatibilní včetně analytických funkcí se systémem provozovaným v prostředí zadavatele a musí disponovat funkcemi: · automatická aktualizace FW kamery z obslužného VMS (offline, bez připojení k Internetu) · kompletní konfigurace analytických pravidel z prostředí obslužného VMS · možnost streamovat jen výřez snímané scény v živém videu i v záznamu |  | ks | 19 694,0 Kč |

| Venkovní kamera - 5 Mpx bullet IP kamera, Day/Night, 1/2.8", IR přísvit do 40 m, rozlišení 2048 x 1536 px @ 30 fps, citlivost 0, 04 lx / F1.6, objektiv 3,4–10,5 mm, úhel záběru: H: 95°–28°, V: 69°–21°, cloudové řešení, inteligentní funkce: IVS, Objekt v oblasti, Objekt Loitering, Objet Crossing Line, Objekt Counting, Object Line Crossing Counting, License Plate Detection, komprese H.265 / H.264 / Motion JPEG, pracovní teplota od -40 °C do +60 °C, napájení PoE 802.3af, spotřeba max. 13 W, IP 66, IP 67, IK 10, rozměry 296 x 126 x 106 mm, hmotnost 1,31 kg Všechny kamery musí být plně kompatibilní včetně analytických funkcí se systémem provozovaným v prostředí zadavatele a musí disponovat funkcemi: · automatická aktualizace FW kamery z obslužného VMS (offline, bez připojení k Internetu) · kompletní konfigurace analytických pravidel z prostředí obslužného VMS · možnost streamovat jen výřez snímané scény v živém videu i v záznamu | ks | 21 802,0 Kč |
| --- | --- | --- |
| Vnitřní kamera - 2 Mpx dome IP kamera, interiérová, Day/Night, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, rozlišení 1920 x 1080 px @ 30 fps, poměr 16:9, citlivost s IR 0,01 lx Color, 0 lx B/W, citlivost bez IR 0,01 lx @ Color, 0,005 lx B/W, fixní objektiv 2,95 mm / F2.0, úhel záběru H: 108°, V: 67°, objektová analýza, detekce osob, vozidel a učení se na příkladu, 64 privátních zón, komprese H.264 / MJPEG, ONVIF kompatibilní, Idle Scene mód, napájení PoE, spotřeba 6 W, pracovní teplota od -10 °C do +50 °C, rozměry / hmotnost pro povrchovou montáž 75 x 75 x 63 mm / 166 g, rozměry / hmotnost pro montáž do podhledu 91 x 91 x 108 mm / 190 g Všechny kamery musí být plně kompatibilní včetně analytických funkcí se systémem provozovaným v prostředí zadavatele a musí disponovat funkcemi: · automatická aktualizace FW kamery z obslužného VMS (offline, bez připojení k Internetu) · kompletní konfigurace analytických pravidel z prostředí obslužného VMS · možnost streamovat jen výřez snímané scény v živém videu i v záznamu | ks | 9 027,5 Kč |
| Vnitřní kamera - 3 Mpx dome IP kamera, interiérová, Day/Night, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, rozlišení 2048 x 1536 px @ 30 fps, poměr 16:9 / 4:3, citlivost s IR 0,01 lx Color, 0 lx B/W, citlivost bez IR 0,02 lx Color, 0,01 lx B/W, fixní objektiv 2,95 mm / F2.0, úhel záběru H: 100°, V: 75°, objektová analýza, detekce osob, vozidel a učení se na příkladu, 64 privátních zón, komprese H.264 / MJPEG, ONVIF kompatibilní, Idle Scene mód, napájení PoE spotřeba 6 W, pracovní teplota od -10 °C do +50 °C, rozměry / hmotnost pro povrchovou montáž 75 x 75 x 63 mm / 166 g, rozměry / hmotnost pro montáž do podhledu 91 x 91 x 108 mm / 190 g Všechny kamery musí být plně kompatibilní včetně analytických funkcí se systémem provozovaným v prostředí zadavatele a musí disponovat funkcemi: · automatická aktualizace FW kamery z obslužného VMS (offline, bez připojení k Internetu) · kompletní konfigurace analytických pravidel z prostředí obslužného VMS · možnost streamovat jen výřez snímané scény v živém videu i v záznamu | ks | 14 784,4 Kč |
| Vnitřní kamera - 5 Mpx dome IP kamera, interiérová, Day/Night, 1/2.8" progresivní scan CMOS, rozlišení 2592 x 1944 px @ 30 fps, citlivost 0,04 lx (F1.6) Color, 0,01 lx (F1.6) Monochrome, 0 lx (F1.6), Smart IR, IR LED dosvit 30 m, motor zoom objektiv 3,4–10,5 mm , úhel záběru H: 95°-28°, V: 69°-21°, BLC, AWB, Dual Exposure WDR 130 dB, , 64 privátních zón, objektová analýza, komprese H.264 / H.265 / MJPEG, ONVIF kompatibilní multi-stream, Idle Scene mód, alarm I/O 1/1, audio I/O 1/1, slot na MicroSD kartu max. 1 TB, možnost přídavného Wi-Fi adaptéru, napájení PoE, 416 mA, pracovní teplota od -10 °C do +60 °C, rozměry 156 x 116 mm, hmotnost 0,81 kg. Všechny kamery musí být plně kompatibilní včetně analytických funkcí se systémem provozovaným v prostředí zadavatele a musí disponovat funkcemi: · automatická aktualizace FW kamery z obslužného VMS (offline, bez připojení k Internetu) · kompletní konfigurace analytických pravidel z prostředí obslužného VMS · možnost streamovat jen výřez snímané scény v živém videu i v záznamu | ks | 17 822,7 Kč |
| Licence Avigilon Control Center 7, verze Enterprise ke každé kameře | ks | 2 808,3 Kč |
| Datový rozvaděč 19“, 45U, 800x800 | ks | 23 345,0 Kč |
| Media konvertor s SFP slotem, 100/1000BASE-T( RJ-45), přenosová rychlost: 1Gbps / 100Mbps, PoE+ (30W) | ks | 830,0 Kč |
| Media konvertor s SFP slotem, 100/1000BASE-T( RJ-45), přenosová rychlost: 1Gbps / 100Mbps, non PoE | ks | 580,0 Kč |
| PoE injektor, 1G, PoE+ (30W) | ks | 511,0 Kč |
| PoE injektor, 1G, PoE++ (802.3bt), Typ 3, 60 W | ks | 1 170,0 Kč |
| Metalické patch cordy RJ45/RJ45, LSOH, Cat.5E, nestíněné, snag-proof / snagless, délka 2 m, barva červená | ks | 30,00 Kč |
| Metalické patch cordy RJ45/RJ45, LSOH, Cat.5E, nestíněné, snag-proof / snagless, délka 2 m, barva černá | ks | 30,00 Kč |
| Metalické patch cordy RJ45/RJ45, LSOH, Cat.5E, nestíněné, snag-proof / snagless, délka 2 m, barva žlutá | ks | 30,00 Kč |
| Metalické patch cordy RJ45/RJ45, LSOH, Cat.5E, nestíněné, snag-proof / snagless, délka 2 m, barva modrá | ks | 30,00 Kč |
| Metalické patch cordy RJ45/RJ45, LSOH, Cat.5E, nestíněné, snag-proof / snagless, délka 0,5 m, barva šedá | ks | 16,00 Kč |
| Metalické patch cordy RJ45/RJ45, LSOH, Cat.5E, nestíněné, snag-proof / snagless, délka 1 m, barva šedá | ks | 20,00 Kč |
| Metalické patch cordy RJ45/RJ45, LSOH, Cat.5E, nestíněné, snag-proof / snagless, délka 2 m, barva šedá | ks | 30,00 Kč |
| Metalické patch cordy RJ45/RJ45, LSOH, Cat.5E, nestíněné, snag-proof / snagless, délka 3 m, barva šedá | ks | 40,30 Kč |
| Metalické patch cordy RJ45/RJ45, LSOH, Cat.5E, nestíněné, snag-proof / snagless, délka 5 m, barva šedá | ks | 61,00 Kč |
| Metalické patch cordy RJ45/RJ45, LSOH, Cat.5E, nestíněné, snag-proof / snagless, délka 7 m, barva šedá | ks | 83,00 Kč |
| Metalické patch cordy RJ45/RJ45, LSOH, Cat.5E, nestíněné, snag-proof / snagless, délka 10 m, barva šedá | ks | 115,00 Kč |
| Metalické patch cordy RJ45/RJ45, LSOH, Cat.5E, nestíněné, snag-proof / snagless, délka 15 m, barva šedá | ks | 155,30 Kč |
| Metalické patch cordy RJ45/RJ45, LSOH, Cat.5E, nestíněné, snag-proof / snagless, délka 20 m, barva šedá | ks | 206,00 Kč |
| Metalické patch cordy RJ45/RJ45, LSOH, Cat.5E, nestíněné, snag-proof / snagless, délka 25 m, barva šedá | ks | 263,40 Kč |
| Metalické patch cordy RJ45/RJ45, LSOH, Cat.5E, nestíněné, snag-proof / snagless, délka 30 m, barva šedá | ks | 299,00 Kč |
| Metalické patch cordy RJ45/RJ45, LSOH, Cat.5E, stíněné, snag-proof / snagless, délka 2 m, barva červená | ks | 91,00 Kč |
| Metalické patch cordy RJ45/RJ45, LSOH, Cat.5E, stíněné, snag-proof / snagless, délka 2 m, barva černá | ks | 91,00 Kč |
| Metalické patch cordy RJ45/RJ45, LSOH, Cat.5E, stíněné, snag-proof / snagless, délka 2 m, barva žlutá | ks | 91,00 Kč |
| Metalické patch cordy RJ45/RJ45, LSOH, Cat.5E, stíněné, snag-proof / snagless, délka 2 m, barva modrá | ks | 91,00 Kč |

| Metalické patch cordy RJ45/RJ45, LSOH, Cat.5E, stíněné, snag-proof / snagless, délka 0,5 m, barva šedá | ks | 62,10 Kč |
| --- | --- | --- |
| Metalické patch cordy RJ45/RJ45, LSOH, Cat.5E, stíněné, snag-proof / snagless, délka 1 m, barva šedá | ks | 70,20 Kč |
| Metalické patch cordy RJ45/RJ45, LSOH, Cat.5E, stíněné, snag-proof / snagless, délka 2 m, barva šedá | ks | 80,50 Kč |
| Metalické patch cordy RJ45/RJ45, LSOH, Cat.5E, stíněné, snag-proof / snagless, délka 3 m, barva šedá | ks | 104,70 Kč |
| Metalické patch cordy RJ45/RJ45, LSOH, Cat.5E, stíněné, snag-proof / snagless, délka 5 m, barva šedá | ks | 138,00 Kč |
| Metalické patch cordy RJ45/RJ45, LSOH, Cat.5E, stíněné, snag-proof / snagless, délka 7 m, barva šedá | ks | 170,20 Kč |
| Metalické patch cordy RJ45/RJ45, LSOH, Cat.5E, stíněné, snag-proof / snagless, délka 10 m, barva šedá | ks | 223,10 Kč |
| Metalické patch cordy RJ45/RJ45, LSOH, Cat.5E, stíněné, snag-proof / snagless, délka 15 m, barva šedá | ks | 307,10 Kč |
| Metalické patch cordy RJ45/RJ45, LSOH, Cat.5E, stíněné, snag-proof / snagless, délka 20 m, barva šedá | ks | 392,20 Kč |
| Metalické patch cordy RJ45/RJ45, LSOH, Cat.5E, stíněné, snag-proof / snagless, délka 25 m, barva šedá | ks | 478,40 Kč |
| Metalické patch cordy RJ45/RJ45, LSOH, Cat.5E, stíněné, snag-proof / snagless, délka 30 m, barva šedá | ks | 563,50 Kč |
| Metalické patch cordy RJ45/RJ45, LSOH, Cat.6A, stíněné, snag-proof / snagless, délka 2 m, barva červená | ks | 117,30 Kč |
| Metalické patch cordy RJ45/RJ45, LSOH, Cat.6A, stíněné, snag-proof / snagless, délka 2 m, barva černá | ks | 117,30 Kč |
| Metalické patch cordy RJ45/RJ45, LSOH, Cat.6A, stíněné, snag-proof / snagless, délka 2 m, barva žlutá | ks | 117,30 Kč |
| Metalické patch cordy RJ45/RJ45, LSOH, Cat.6A, stíněné, snag-proof / snagless, délka 2 m, barva modrá | ks | 117,30 Kč |
| Metalické patch cordy RJ45/RJ45, LSOH, Cat.6A, stíněné, snag-proof / snagless, délka 0,5 m, barva šedá | ks | 86,30 Kč |
| Metalické patch cordy RJ45/RJ45, LSOH, Cat.6A, stíněné, snag-proof / snagless, délka 1 m, barva šedá | ks | 102,40 Kč |
| Metalické patch cordy RJ45/RJ45, LSOH, Cat.6A, stíněné, snag-proof / snagless, délka 2 m, barva šedá | ks | 118,50 Kč |
| Metalické patch cordy RJ45/RJ45, LSOH, Cat.6A, stíněné, snag-proof / snagless, délka 3 m, barva šedá | ks | 138,00 Kč |
| Metalické patch cordy RJ45/RJ45, LSOH, Cat.6A, stíněné, snag-proof / snagless, délka 5 m, barva šedá | ks | 167,90 Kč |
| Metalické patch cordy RJ45/RJ45, LSOH, Cat.6A, stíněné, snag-proof / snagless, délka 7 m, barva šedá | ks | 204,70 Kč |
| Metalické patch cordy RJ45/RJ45, LSOH, Cat.6A, stíněné, snag-proof / snagless, délka 10 m, barva šedá | ks | 256,50 Kč |
| Metalické patch cordy RJ45/RJ45, LSOH, Cat.6A, stíněné, snag-proof / snagless, délka 15 m, barva šedá | ks | 353,10 Kč |
| Metalické patch cordy RJ45/RJ45, LSOH, Cat.6A, stíněné, snag-proof / snagless, délka 20 m, barva šedá | ks | 442,80 Kč |
| Metalické patch cordy RJ45/RJ45, LSOH, Cat.6A, stíněné, snag-proof / snagless, délka 25 m, barva šedá | ks | 533,60 Kč |
| Metalické patch cordy RJ45/RJ45, LSOH, Cat.6A, stíněné, snag-proof / snagless, délka 30 m, barva šedá | ks | 624,50 Kč |
| Optické patch cordy SM - Typ E2/APC – LC/PC délka 2 m | ks | 356,5 Kč |
| Optické patch cordy SM - Typ E2/APC – LC/PC délka 3 m | ks | 388,7 Kč |
| Optické patch cordy SM - Typ E2/APC – LC/PC délka 5 m | ks | 414,0 Kč |
| Optické patch cordy SM - Typ E2/APC – LC/PC délka 10 m | ks | 627,9 Kč |
| Optické patch cordy SM - Typ E2/APC – LC/PC délka 15 m | ks | 795,8 Kč |
| Optické patch cordy SM - Typ E2/APC – LC/PC délka 20 m | ks | 1 106,3 Kč |
| Optické patch cordy SM - Typ LC/PC – LC/PC délka 2 m | ks | 96,6 Kč |
| Optické patch cordy SM - Typ LC/PC – LC/PC délka 3 m | ks | 107,0 Kč |
| Optické patch cordy SM - Typ LC/PC – LC/PC délka 5 m | ks | 121,0 Kč |
| Optické patch cordy SM - Typ LC/PC – LC/PC délka 10 m | ks | 144,0 Kč |
| Optické patch cordy SM - Typ LC/PC – LC/PC délka 15 m | ks | 236,0 Kč |
| Optické patch cordy SM - Typ LC/PC – LC/PC délka 20 m | ks | 292,1 Kč |
| ks metr 224,3 Kč ISDN patch panel , 50 port, cat 3, 1U ks 991,0 Kč Svorkovnice LSA KRONE, nerozpojovací, 10 pár ks 403,3 Kč Celkem spolu za Zboží Kabel SHKFH-R 50x2x0,5 B2ca-s1d1a1 |  |  |

Služby

| Položka Jednotka |  | Jednotková cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| Měření SMF vláken z obou stran OTDR vč. protokolu | ks | 650,0 Kč |
| Měření segmentů Cat.6A dle EN 50 173 vč. protokolů | ks | 130,0 Kč |
| Demontáž a montáž minerálního podhledu | bm | 90,0 Kč |
| Demontáž a montáž FeAl podhledu | bm | 175,0 Kč |
| Otevření, zavření kabelových žlabů | bm | 60,0 Kč |
| Průraz zdivem do 30 cm pro prostup do 10-ti kabelů | ks | 355,0 Kč |
| Jádrové vrtání průměr 8 cm, 60 cm hloubka | ks | 11 500,0 Kč |
| Montážní práce nespecifikované výše - hodinová sazba | hod | 585,0 Kč |
| Dokumentace skutečného provedení ve formátu .dwg, fotodokumentace | ks | 1 000,0 Kč |
| Celkem spolu za Služby |  |  |