|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Odběratel:**Fakultní nemocnice OlomoucI. P. Pavlova 185/6779 00 Olomouc Nová Ulice, ČRIČO: 00098892DIČ: CZ00098892 |
| Datum vystavení: | 3.8.2017 |
| Platnost do: |  |
| Vystavil: | Ing. Bogdan Szpyrc |

|  |
| --- |
|  |

| **Pol.** | **Kat.č. / Popis** | **Ks[-]** |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  1 | **USS-RS8CF4U/WR** | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | SAMSUNG MEDISON RS80A - digitální barevný ultrazvukový přístroj třídy Premium vč. SW vybavení: DICOM 3.0, CEUS+, Panoramic, S-Shearwave |  |
|  2 | **USP-L03GF4B/WR** | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | SAMSUNG MEDISON 3-16 MHz širokopásmová lineární sonda 38mmvč. bioptického adaptéru |  |
|  3 | **USP-L03CF5B/WR** | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | SAMSUNG MEDISON 3-12 MHz širokopásmová lineární sonda, 50 mm |  |
|  4 | **USP-CF49F2A/WR** | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | SAMSUNG MEDSION 4-9 MHz širokopásmová mikrokonvexní sonda |  |
|  5 | **USP-C017FSB/WR** | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | SAMSUNG MEDISON 1-7 MHz širokopásmová konvexní sonda, S-VUE technologie vč. bioptického adaptéru |  |
|  6 | **USP-C03AF5A/WR** | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | SAMSUNG MEDISON 3-10 MHz širokopásmová konvexní sonda, S-VUE technologie |  |
|   |