|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Odběratel:**  Fakultní nemocnice Olomouc  I. P. Pavlova 185/6  779 00 Olomouc Nová Ulice, ČR  IČO: 00098892  DIČ: CZ00098892 |
| Datum vystavení: | 3.8.2017 |
| Platnost do: |  |
| Vystavil: | Ing. Bogdan Szpyrc |

|  |
| --- |
|  |

| **Pol.** | **Kat.č. / Popis** | **Ks [-]** |  |  |  |  |  |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **USS-RS8CF4U/WR** | 1 |  |  |  |  |  | |  |
|  | SAMSUNG MEDISON RS80A - digitální barevný ultrazvukový přístroj třídy Premium  vč. SW vybavení: DICOM 3.0, CEUS+, Panoramic, S-Shearwave | | | | | | | |  |
| 2 | **USP-L03GF4B/WR** | 1 |  |  |  |  |  | |  |
|  | SAMSUNG MEDISON 3-16 MHz širokopásmová lineární sonda 38mm  vč. bioptického adaptéru | | | | | | | |  |
| 3 | **USP-L03CF5B/WR** | 1 |  |  |  |  |  | |  |
|  | SAMSUNG MEDISON 3-12 MHz širokopásmová lineární sonda, 50 mm | | | | | | | |  |
| 4 | **USP-CF49F2A/WR** | 1 |  |  |  |  |  | |  |
|  | SAMSUNG MEDSION 4-9 MHz širokopásmová mikrokonvexní sonda | | | | | | | |  |
| 5 | **USP-C017FSB/WR** | 1 |  |  |  |  |  | |  |
|  | SAMSUNG MEDISON 1-7 MHz širokopásmová konvexní sonda, S-VUE technologie  vč. bioptického adaptéru | | | | | | | |  |
| 6 | **USP-C03AF5A/WR** | 1 |  |  |  |  |  | |  |
|  | SAMSUNG MEDISON 3-10 MHz širokopásmová konvexní sonda, S-VUE technologie | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | |