ROZPOČET:

Stavba:   DS Háje – přístupový systém (Materiál a montáž)

|  | Popis | m.j. | mn. | jedn. cena | celk. cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| materiál |  |  |  |  |  |
| 1 | Elektrický automatický otvírač dveří ED 100 | ks/m | 2 | 40 500,00 | 81 000,00 |
| 2 | Artikel Nr.: EAN: 4050485051857 |  |  |  |  |
| 3 | Magnetický zámek dveří s kontrolkou | ks/m | 2 | 15 000,00 | 30 000,00 |
| 4 | Artikel Nr.: M12PRM/SOHP |  |  |  |  |
| 5 | Kódová čtečka čipů | ks/m | 3 | 9 400,00 | 28 200,00 |
| 6 | Artikel Nr.: TCS WAND |  |  |  |  |
| 7 | Dveřní relé s digitálně řízenou funkcí otevírání | ks/m | 3 | 1 150,00 | 3 450,00 |
| 8 | Artikel Nr.: TCS FAA 1200-0400 |  |  |  |  |
| 9 | Řídící a napájecí jednotka s přídavným zdrojem | ks/m | 1 | 12 300,00 | 12 300,00 |
| 10 | Artikel Nr.: BVS 20 SE + NG - 300 |  |  |  |  |
| 11 | Odchodové tlačítko | ks/m | 2 | 150,00 | 300,00 |
| 12 | Artikel Nr.: 77221 - 80 x 80 x 32 mm |  |  |  |  |
| 13 | Dveřní relé elektro zámku - povely EPS | ks/m | 2 | 430,00 | 860,00 |
| 14 | Artikel Nr.: ELKO VS 116 K |  |  |  |  |
| 15 | Kabel sdělovací - ODHAD | ks/m | 180 | 50,00 | 9 000,00 |
| 16 | Kabel JYSTY 2 x 2 x 0,8 |  |  |  |  |
| 17 | Krabice odbočná včetně svorek WAGO | ks/m | 4 | 360,00 | 1 440,00 |
| 18 | KOPOS 8106 |  |  |  |  |
| 19 | Lišta vkládací - ODHAD | ks/m | 10 | 100,00 | 6 000,00 |
| 20 | Artikel Nr. KOPOS LV 17/18 |  |  |  |  |
| 21 | Přístupový čip | ks/m | 50 | 140,00 | 7 000,00 |
| 22 | Artikel Nr.: TCS - Modrá 123 |  |  |  |  |
| 23 | Rozvaděč nástěnný plastový elektro | ks/m | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 24 | Artikel Nr.: SCHRACK 2 x 12 M |  |  |  |  |
| 25 | Napájení 230 V kabelem - ODHAD | ks/m | 20 | 32,00 | 640,00 |
| 26 | Artikel Nr.: KABEL CYKY 3x1,5 |  |  |  |  |
| 27 | Spojovací a pomocný materiál - nespecifikovaný | ks/m | 1 | 700,00 | 700,00 |
| 28 | Art. Nr.: Nespecifikováno |  |  |  |  |
| montáže |  |  |  |  |  |
| 29 | Pokládka kabelových tras (ODHAD) | ks/m | 60,00 | 50,00 | 3 000,00 |
| 30 | Pokládka kabelů dle tras (ODHAD) | ks/m | 150,00 | 80,00 | 12 000,00 |
| 31 | Montáž rozvaděče elektro vč. napájení 230 V | ks/m | 1,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 32 | Montáž a zapojení čteček a klávesnic | ks/m | 2,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 33 | Montáž odchod. tlačítek | ks/m | 2,00 | 250,00 | 500,00 |
| 34 | Montáž elektromag. zámků dveří | ks/m | 2,00 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| 35 | Montáž a zapojení automatických dveří | ks/m | 2,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |

| 36 | Naprogramované | 50,000 | hod | 20,00 | 1 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Zapojení řídicí jednotky, zdrojů a relé | 1,000 | kpl | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 38 | Napojení systému na EPS | 1,000 | kpl | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 39 | Nastavení systému, provozní zkoušky | 1,000 | kpl | 9 300,00 | 9 300,00 |
| 40 | Seznámení s obsluhou | 1,000 | kpl | 800,00 | 800,00 |
| 41 | Dokumentace skutečného provedení, protokoly a revize | 1,000 | kpl | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 42 | Dopravní náklady | 1,000 | soubor | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 43 | Odvoz a likvidace odpadů | 1,000 | soubor | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 47 | Mimostaveništní přesun hmot | 1,000 | soubor | 3 000,00 | 3 000,00 |

CELKEM bez DPH                                                                                   231 290,00 Kč