	Cambridge Trading Company Kolín s.r.o.
Nová Ves I  31 Kolín
tel: 321 717 100, fax: 321 717 200, mobil: 602 450 989
e-mail: info@cambridge-kolin.cz, web: www.cambridge-kolin.cz

	 
	 
	 
	 
	[image: ]
	 



	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Věc:
	Nabídka komponent kamerového systémuRegionální muzeum Kolín Karlovo naměstí 8
	

	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	
	Zadavatel:
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	Doplnění 
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	č.
	typ
	název zboží
	popis
	ks/m
	cena/ks
bez DPH
	cena celkem
bez DPH
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	Hikvision DS-2CD2143G2-IU(2.8mm)
4MPix IP Dome kamera; IR 30m, mikrofon, IP 67, IK10
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	1/3" CMOS čip Progressive Scan
Vestavěný pobjektiv 2,8@F1.6/ úhel záběru: horizontal FOV 103°, vertical FOV 55°, diagonal FOV 122°
Citlivost: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON) /, 0Lux při IR
Rychlost závěrky: 1/3 s - 1/100 000 s
Skutečný režim DEN/NOC - ICR (IR cut filtr)
Redukce šumu - 3D DNR
WDR - kompenzace protisvětla: 120dB
3-axiální nastavení v rozsahu 0°-355° horizontálně, 0-75° vertikálně, 0°-355° rotace
IR přísvit s dosahem 40m
Rozlišení 4MP (2688 x 1520) @ při 25 sn/s
Komprese H.265+ / H.265 / H264+ / H.264 / MJPEG
Video bit rate: 32 Kbps~8Mbps
AUDIO - Mikrofon, Audio, Alarm
ROI - 5 konfigurovatelných zón pro hlavní a vedlejší stream (nastavitelné separátně)
BLC - nastavení zóny
Triple STREAM - tři nezávislé streamy
Nastavení obrazu: rotate mode, sytost, jas, kontrast, ostrost
Přepínání do nočního režimu: automaticky / podle plánu 
Podporuje lokální záznam na microSD/SDHC/SDXC kartu do 256GB; NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
Resetovací tlačítko
Funkce hearbeat, zrcadlení obrazu, ochrana heslem, privátní masky, vodoznak, Filtr IP adres
Motion Detection 2.0 - pokročilá detekce osob a vozidel 
SMART funkce (překročení linie, detekce narušení oblasti, detekce obličeje)
Max. 6 současných klientských přístupů
Až 32 uživatelů, 3 úrovně (administrátor, operátor, uživatel)
1x RJ45 10M/100M
Napájení DC12V±25% / 0,4A,  max 5W nebo PoE (802.3af, class 3), 0,2A - 0,15A, max. 6,5W
Krytí IP67 + IK10
Provedení: kov + plast
Provozní teplota -30°C ? 60°C
Rozměry O121 × 92 mm
Hmotnost 570
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	4 918 Kč
	39 344 Kč
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	Hikvision DS-1280ZJ-DM46
montážní patice pro kamery
	8
	548 Kč
	4 384 Kč
	

	 
	 
	 
	HDD 6TB WD11PURZ
Western Digital PURPLE 6TB 64MB cache
	1
	4 650 Kč
	4 650 Kč
	

	 
	 
	 
	lišta PVC
	60
	32 Kč
	1 920 Kč
	

	 
	 
	 
	KABEL DATOVÝ
	300
	17 Kč
	5 100 Kč
	

	 
	 
	 
	instalační materiál
	1
	1 200 Kč
	1 200 Kč
	

	 
	Instalace
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6
	 
	instalace kamer a NVR,instalace kabeláže a kabelových tras ,nastavení celého systému 
	1
	20 800 Kč
	20 800 Kč
	

	8
	 
	 
	Cestovné, přeprava materiálu
	2
	300 Kč
	600 Kč
	

	 
	Cena komplet bez DPH
	 
	77 998 Kč
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Ing Milan Poláček    16.1.2026
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