2026ZT00115

Číslo objednávky:

Havarijní oprava  Limitovaný příslib: Smlouva: Kontroloval(a):

………………

Flídr medical s.r.o. Široký Důl 200

57201 Polička

IČ: 03372600

Telefon/ mobil

+420

E-mail

@nemhav.cz

Vyřizuje

V Havířově dne

03.03.2026

Objednávka

Pro odd. / NS:

Nemocnice Havířov, p.o.

Specifikace:

Dle §45 zákona č. 375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění (dále jen Zákon) objednáváme BTK včetně dodání písemného protokolu zařízení viz. Příloha č.1.

Dodavatel přijetím a provedením objednávky prohlašuje, že k této činnosti splňuje zákonné předpoklady. Servis bude proveden v souladu se Zákonem a dle normy ČSN EN 60601-1 ed. 2, příp. ČSN EN 62353 ed. 2.

Součástí faktury vždy bude kopie objednávky, servisní list, písemný protokol o provedení BTK a doklad osoby, která

je proškolena výrobcem nebo osobou autorizovanou výrobcem, k provádění odborné údržby dle Zákona a tuto údržbu provedla.

Předpokládaná cena dle nabídky/cen. návrhu č.:

č.26OPN10100000052 ze dne 13.2.2026	257 498,00 Kč bez DPH

311 572,58 Kč s DPH

Celková cena BTK se může navýšit o případné opravy zjištěné techniky při kontrolách.

Datum realizace / dodání do: březen 2026

Zpracovatel:

Vedoucí oddělení OZT

Příkazce:

Provozně technický náměstek

Správce rozpočtu:

Ekonomická náměstkyně

Objednávku akceptujeme	(zde podpis zhotovitele)

Děkujeme.

Fakturační podmínky: platba bezhotovostním převodem, 45 dnů od doručení faktury.

Žádáme o zasílání faktur na adresu sídla naší organizace uvedené v záhlaví, na oddělení finančního účetnictví. Uvádějte DIČ na fakturách! Na faktuře uveďte číslo objednávky.

Příloha 1 k objednávce č. 2026ZT00115

| Název ZP | Výrobní model | Výrobní číslo | Inventární číslo | Detail umístění |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R AIR | 101401/DAN1-3 | Expektační box | TRAKT M - přízemí |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 101401/DAN1-3 | Expektační box | TRAKT M - přízemí |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R VAC | 101401/DAN4-6 | chir.amb.č.2 | TRAKT M - přízemí |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | bez čísla | chir.amb.č.4 | TRAKT M - přízemí |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R AIR | bez čísla | chir.amb.č.4 | TRAKT M - přízemí |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R VAC | 101401/DAN1-3 | Expektační box | TRAKT M - přízemí |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 202402/DAN1 |  | TRAKT M - přízemí |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 202201/DAN4 | pokoj č.1 | Trakt A - přízemí |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 202201/DAN3 | pokoj č.1 | Trakt A - přízemí |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 202201/DAN2 | pokoj č.2 | Trakt A - přízemí |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 202201/DAN1 | pokoj č.2 | Trakt A - přízemí |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 110110/DAN43- 45 | předsálí č.8 | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R VAC | 110110/DAN37- 42 | předsálí č.7 | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R VAC | 110110/DAN37- 42 | předsálí č.7 | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 110110/DAN43- 45 | předsálí č.8 | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R N2O | 110110/DAN46- 48 | předsálí č.8 | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R AIR | 110110/DAN43- 45 | předsálí č.8 | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R VAC | 110110/DAN46- 48 | předsálí č.8 | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R AIR | 110110/DAN31- 36 | předsálí č.6 | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R AIR | 110110/DAN37- 42 | předsálí č.7 | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 110110/DAN31- 36 | předsálí č.6 | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R AIR | 110110/DAN1-6 | předsálí č.3 | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R N2O | 110110/DAN13- 18 | předsálí č.2 | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R VAC | 110110/DAN13- 18 | předsálí č.2 | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 110110/DAN1-6 | předsálí č.3 | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 110110/DAN1-6 | předsálí č.3 | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R AIR | 110110/DAN13- 18 | předsálí č.2 | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R VAC | 110110/DAN13- 18 | předsálí č.2 | 5315 - COS |

| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 110110/DAN13- 18 | předsálí č.2 | 5315 - COS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 110110/DAN19- 21 | předsálí č.1 | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 110110/DAN19- 21 | předsálí č.1 | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R VAC | 110110/DAN22- 24 | předsálí č.1 | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R N2O | 110110/DAN22- 24 | předsálí č.1 | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R VAC | 110110/DAN22- 24 | předsálí č.1 | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 110110/DAN13- 18 | předsálí č.2 | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R N2O | 110110/DAN1-6 | předsálí č.3 | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R VAC | 110110/DAN10- 12 | předsálí č.4 | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R VAC | 110110/DAN1-6 | předsálí č.3 | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 110110/DAN25- 27 | předsálí č.5 | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R N2O | 110110/DAN28- 30 | předsálí č.5 | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R VAC | 110110/DAN28- 30 | předsálí č.5 | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R VAC | 110110/DAN28- 30 | předsálí č.5 | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 110110/DAN25- 27 | předsálí č.5 | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R AIR | 110110/DAN25- 27 | předsálí č.5 | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R N2O | 110110/DAN10- 12 | předsálí č.4 | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R AIR | 110110/DAN7-9 | předsálí č.4 | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R AIR | 110110/DAN19- 21 | předsálí č.1 | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 110110/DAN37- 42 | předsálí č.7 | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 110110/DAN37- 42 | předsálí č.7 | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R VAC | 110110/DAN31- 36 | předsálí č.6 | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R N2O | 110110/DAN31- 36 | předsálí č.6 | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R VAC | 110110/DAN31- 36 | předsálí č.6 | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R VAC | 110110/DAN1-6 | předsálí č.3 | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 110110/DAN7-9 | předsálí č.4 | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R VAC | 110110/DAN10- 12 | předsálí č.4 | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 110110/DAN7-9 | předsálí č.4 | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 110110/DAN31- 36 | předsálí č.6 | 5315 - COS |

| MP panel rychlospojkový | DAN-R N2O | 110110/DAN37- 42 | předsálí č.7 | 5315 - COS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 212201/DAN13 | pokoj č.5 dveře | TRAKT D - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 212201/DAN14 | pokoj č.5 uprostřed | TRAKT D - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 212201/DAN15 | pokoj č.5 u okna | TRAKT D - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 212201/DAN1 | pokoj č.1 dveře | TRAKT D - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 212201/DAN2 | pokoj č.1 uprostřed | TRAKT D - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 212201/DAN3 | pokoj č.1 u okna | TRAKT D - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 212201/DAN4 | pokoj č.2 dveře | TRAKT D - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 212201/DAN5 | pokoj č.2 uprostřed | TRAKT D - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 212201/DAN6 | pokoj č.2 u okna | TRAKT D - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 212201/DAN7 | pokoj č.3 dveře | TRAKT D - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 212201/DAN8 | pokoj č.3 uprostřed | TRAKT D - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 212201/DAN9 | pokoj č.3 u okna | TRAKT D - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 212201/DAN10 | pokoj č.4 dveře | TRAKT D - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 212201/DAN11 | pokoj č.4 uprostřed | TRAKT D - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 212201/DAN12 | pokoj č.4 u okna | TRAKT D - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R AIR | 201301/DAN 2-4 | koupelna pacientů | TRAKT F - 4.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 105203/DAN14- 16 | observace okno | TRAKT F - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 105203/DAN17- 19 | observace dveře | TRAKT F - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R VAC | 105203/DAN14- 16 | observace okno | TRAKT F - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 105203/DAN20 | vyšetřovna - příjem | TRAKT F - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R AIR | 105203/DAN17- 19 | observace dveře | TRAKT F - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R VAC | 105203/DAN17- 19 | observace dveře | TRAKT F - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R VAC | 105203/DAN11- 13 | box č.1 | TRAKT F - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R AIR | 105203/DAN14- 16 | observace okno | TRAKT F - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R N2O | 105203/DAN1-3 | předsálí | TRAKT F - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R VAC | 105203/DAN4-5 | novorozenci dveře | TRAKT F - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 105203/DAN4-5 | novorozenci dveře | TRAKT F - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 105203/DAN1-3 | předsálí | TRAKT F - 2.patro |

| MP panel rychlospojkový | DAN-R AIR | 105203/DAN1-3 | předsálí | TRAKT F - 2.patro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 105203/DAN6-7 | novorozenci okno | TRAKT F - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 105203/DAN8-10 | box č.2 | TRAKT F - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R VAC | 105203/DAN6-7 | novorozenci okno | TRAKT F - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R VAC | 105203/DAN8-10 | box č.2 | TRAKT F - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R AIR | 105203/DAN8-10 | box č.2 | TRAKT F - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 105203/DAN11- 13 | box č.1 | TRAKT F - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R AIR | 105203/DAN11- 13 | box č.1 | TRAKT F - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 202203/DAN1-4 |  | TRAKT A - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 202203/DAN1-4 |  | TRAKT A - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 202203/DAN1-4 |  | TRAKT A - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R VAC | 202203/DAN1-4 |  | TRAKT A - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 202203/DAN5-8 |  | TRAKT A - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 202203/DAN5-8 |  | TRAKT A - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 202203/DAN5-8 | izolační pokoj dveře | TRAKT A - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R VAC | 202203/DAN5-8 |  | TRAKT A - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R VAC | 202203/DAN9-12 |  | TRAKT A - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 202203/DAN9-12 |  | TRAKT A - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 202203/DAN9-12 |  | TRAKT A - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 202203/DAN9-12 |  | TRAKT A - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R VAC | 202203/DAN13- 16 |  | TRAKT A - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 202203/DAN13- 16 |  | TRAKT A - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 202203/DAN13- 16 |  | TRAKT A - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 202203/DAN13- 16 |  | TRAKT A - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R VAC | 202203/DAN17- 20 |  | TRAKT A - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 202203/DAN17- 20 |  | TRAKT A - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 202203/DAN17- 20 |  | TRAKT A - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 202203/DAN17- 20 |  | TRAKT A - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R AIR POHONY | 110111/DAN2 | mycí centrum (myčky) | 5316 - CENTRÁLNÍ STERILIZACE |

| MP panel rychlospojkový | DAN-R AIR POHONY | 110111/DAN3 | mycí centrum (myčky) | 5316 - CENTRÁLNÍ STERILIZACE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R VAC | 110110/DAN46- 48 | předsálí č.8 | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R AIR POHONY | 110111/DAN1 | mycí centrum (myčky) | 5316 - CENTRÁLNÍ STERILIZACE |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 201301/DAN 2-4 | koupelna pacientů | TRAKT F - 4.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R VAC | 201301/DAN 2-4 | koupelna pacientů | TRAKT F - 4.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 101461/DAN 4-6 | chir.amb.č.2 | TRAKT M - přízemí |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | bez čísla |  | TRAKT M - přízemí |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R AIR | bez čísla |  | TRAKT M - přízemí |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R AIR | bez čísla | koupelna pacientů | Trakt F - 3.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | bez čísla | koupelna pacientů | Trakt F - 3.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R VAC | bez čísla | koupelna pacientů | Trakt F - 3.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R AIR | 302302/DAN 1 | čistící místnost | Trakt F - 3.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN V-R06 AIR |  | inspekční pokoj lékaře | TRAKT O - přízemí |
| MP panel rychlospojkový | DAN V-R06 O2 |  | inspekční pokoj lékaře | TRAKT O - přízemí |
| MP panel rychlospojkový | DAN V-R06 VAC |  | inspekční pokoj lékaře | TRAKT O - přízemí |
| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | pokoj č. 1 u dveří |  | TRAKT D - 3.patro |
| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | pokoj č. 1 uprostřed |  | TRAKT D - 3.patro |
| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | pokoj č. 1 u okna |  | TRAKT D - 3.patro |
| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | pokoj č. 2 u dveří |  | TRAKT D - 3.patro |
| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | pokoj č. 2 uprostřed |  | TRAKT D - 3.patro |
| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | pokoj č. 2 u okna |  | TRAKT D - 3.patro |
| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | pokoj č. 3 u dveří |  | TRAKT D - 3.patro |
| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | pokoj č. 3 uprostřed |  | TRAKT D - 3.patro |
| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | pokoj č. 3 u okna |  | TRAKT D - 3.patro |
| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | pokoj č. 4 u dveří |  | TRAKT D - 3.patro |
| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | pokoj č. 4 uprostřed |  | TRAKT D - 3.patro |
| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | pokoj č. 4 u okna |  | TRAKT D - 3.patro |
| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | pokoj č. 5 u dveří |  | TRAKT D - 3.patro |

| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | pokoj č. 5 uprostřed |  | TRAKT D - 3.patro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | pokoj č. 5 u okna |  | TRAKT D - 3.patro |
| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | pokoj č. 6 u dveří |  | TRAKT D - 3.patro |
| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | pokoj č. 6 uprostřed |  | TRAKT D - 3.patro |
| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | pokoj č. 6 u okna |  | TRAKT D - 3.patro |
| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | pokoj č. 8 u okna |  | TRAKT D - 3.patro |
| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | pokoj č. 8 uprostřed |  | TRAKT D - 3.patro |
| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | pokoj č. 8 u dveří |  | TRAKT D - 3.patro |
| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | pokoj č. 7 u okna |  | TRAKT D - 3.patro |
| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | pokoj č. 7 uprostřed |  | TRAKT D - 3.patro |
| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | pokoj č. 7 u dveří |  | TRAKT D - 3.patro |
| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | pokoj č. 9 nadstandart |  | TRAKT D - 3.patro |
| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | pokoj č. 1 u dveří |  | TRAKT C - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | pokoj č. 1 uprostřed |  | TRAKT C - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | pokoj č. 1 u okna |  | TRAKT C - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | pokoj č. 2 u dveří |  | TRAKT C - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | pokoj č. 2 uprostřed |  | TRAKT C - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | pokoj č. 2 u okna |  | TRAKT C - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | pokoj č. 3 u dveří |  | TRAKT C - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | pokoj č. 3 uprostřed |  | TRAKT C - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | pokoj č. 3 u okna |  | TRAKT C - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | pokoj č. 4 u dveří |  | TRAKT C - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | pokoj č. 4 uprostřed |  | TRAKT C - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | pokoj č. 4 u okna |  | TRAKT C - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | pokoj č. 5 u dveří |  | TRAKT C - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | pokoj č. 5 uprostřed |  | TRAKT C - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | pokoj č. 5 u okna |  | TRAKT C - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | pokoj č. 6 u dveří |  | TRAKT C - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | pokoj č. 6 uprostřed |  | TRAKT C - 2.patro |

| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | pokoj č. 6 u okna |  | TRAKT C - 2.patro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | nadstandart |  | TRAKT C - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R N2O | 110110/DAN49- 57 | Hlavní uzávěr mp 1. patro | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R VAC | 110110/DAN49- 57 | Hlavní uzávěr mp 1. patro | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R VAC | 110110/DAN49- 57 | Hlavní uzávěr mp 1. patro | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R N2O | 110110/DAN49- 57 | Hlavní uzávěr mp 1. patro | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R AIR POHONY | 110110/DAN49- 57 | Hlavní uzávěr mp 1. patro | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R AIR POHONY | 110110/DAN49- 57 | Hlavní uzávěr mp 1. patro | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R AIR | 110110/DAN49- 57 | Hlavní uzávěr mp 1. patro | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R AIR | 110110/DAN58- 68 | Hlavní uzávěr mp 1. patro | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 110110/DAN49- 57 | Hlavní uzávěr mp 1. patro | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 110110/DAN58- 68 | Hlavní uzávěr mp 1. patro | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 110110/DAN58- 68 | Hlavní uzávěr mp 1. patro | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 110110/DAN58- 68 | Hlavní uzávěr mp 1. patro | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R AIR | 110110/DAN49- 57 | Hlavní uzávěr mp 1. patro | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R AIR | 110110/DAN58- 68 | Hlavní uzávěr mp 1. patro | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R AIR POHONY | 110110/DAN58- 68 | Hlavní uzávěr mp 1. patro | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R AIR POHONY | 110110/DAN58- 68 | Hlavní uzávěr mp 1. patro | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R N2O | 110110/DAN58- 68 | Hlavní uzávěr mp 1. patro | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R N2O | 110110/DAN58- 68 | Hlavní uzávěr mp 1. patro | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R VAC | 110110/DAN58- 68 | Hlavní uzávěr mp 1. patro | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R VAC | 110110/DAN58- 68 | Hlavní uzávěr mp 1. patro | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN R-CO2 | 110110/DAN69- 77 | Hlavní uzávěr mp 2. patro | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN R-CO2 | 110110/DAN69- 77 | Hlavní uzávěr mp 2. patro | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN R-CO2 | 110110/DAN78- 90 | Hlavní uzávěr mp 2. patro | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN R-CO2 | 110110/DAN91- 95 | Hlavní uzávěr mp 2. patro | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R VAC | 110110/DAN69- 77 | Hlavní uzávěr mp 2. patro | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R VAC | 110110/DAN69- 77 | Hlavní uzávěr mp 2. patro | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R VAC | 110110/DAN78- 90 | Hlavní uzávěr mp 2. patro | 5315 - COS |

| MP panel rychlospojkový | DAN-R VAC | 110110/DAN91- 95 | Hlavní uzávěr mp 2. patro | 5315 - COS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R VAC | 110110/DAN91- 95 | Hlavní uzávěr mp 2. patro | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R N2O | 110110/DAN69- 77 | Hlavní uzávěr mp 2. patro | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R N2O | 110110/DAN69- 77 | Hlavní uzávěr mp 2. patro | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R N2O | 110110/DAN78- 90 | Hlavní uzávěr mp 2. patro | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R N2O | 110110/DAN78- 90 | Hlavní uzávěr mp 2. patro | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R AIR POHONY | 110110/DAN69- 77 | Hlavní uzávěr mp 2. patro | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R AIR POHONY | 110110/DAN78- 90 | Hlavní uzávěr mp 2. patro | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R AIR POHONY | 110110/DAN78- 90 | Hlavní uzávěr mp 2. patro | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R AIR POHONY | 110110/DAN78- 90 | Hlavní uzávěr mp 2. patro | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R AIR | 110110/DAN69- 77 | Hlavní uzávěr mp 2. patro | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R AIR | 110110/DAN78- 90 | Hlavní uzávěr mp 2. patro | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R AIR | 110110/DAN78- 90 | Hlavní uzávěr mp 2. patro | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R AIR | 110110/DAN78- 90 | Hlavní uzávěr mp 2. patro | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R AIR | 110110/DAN91- 95 | Hlavní uzávěr mp 2. patro | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 110110/DAN69- 77 | Hlavní uzávěr mp 2. patro | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 110110/DAN78- 90 | Hlavní uzávěr mp 2. patro | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 110110/DAN78- 90 | Hlavní uzávěr mp 2. patro | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 110110/DAN78- 90 | Hlavní uzávěr mp 2. patro | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 | 110110/DAN91- 95 | Hlavní uzávěr mp 2. patro | 5315 - COS |
| MP panel rychlospojkový | DAN V-R06 O2 |  | koupelna pacientů | TRAKT O - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN V-R06 O2 |  | koupelna pacientů | trakt O - 1.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN V-R06 O2 | bez čísla | místnost č. 11 LÉKAŘ | TRAKT O - přízemí |
| MP panel rychlospojkový | DAN V-R06 O2 | bez čísla | místnost č. 13 LÉKAŘ | TRAKT O - přízemí |
| MP panel rychlospojkový | DAN V-R06 O2 |  | místnost č. 6 EKG | TRAKT O - přízemí |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R AIR | 201301/DAN1 | čistící místnost | TRAKT F - 4.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R AIR | 101401/DAN4-6 | chir.amb.č.2 | TRAKT M - přízemí |
| MP panel rychlospojkový | DAN V-R06 O2 |  | pracovna lékařů | trakt O - 1.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN V-R06 O2 |  | vyšetřovna | TRAKT O - 2.patro |

| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | na zdi bez okna | nová ORL a CHIR. AMB. | TRAKT M - přízemí |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MP panel rychlospojkový | DAN V-R06 O2 |  | sprcha | TRAKT O - přízemí |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R O2 |  | předsálí za skříní vlevo | TRAKT F - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R VAC |  | předsálí za skříní vlevo | TRAKT F - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | u okna | nová ORL a CHIR. AMB. | TRAKT M - přízemí |
| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | novorozenci u dveří |  | TRAKT A - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | LKM-R14 | novorozenci u okna |  | TRAKT A - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R AIR |  | novorozenci box | TRAKT F - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R AIR |  | novorozenci box | TRAKT F - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový | DAN-R VAC |  | chodba před observací | TRAKT F - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový - redukční stanice, -1.p. | LKM-R14 | redukční stanice |  | 5195 - Záložní stanice kyslíku, redukční stanice |
| MP panel rychlospojkový AIR | LKM-R14 | novorozenci - u okna | novorozenci - u okna | TRAKT A - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový AIR | LKM-R14 | novorozenci - u dveří | novorozenci - u dveří | TRAKT A - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový AIR | DAN-R AIR | 501501/DAN4-10 | Místnost Hlavní uzávěr medicinál. plynů | 5131 - URGENTNÍ PŘÍJEM |
| MP panel rychlospojkový AIR | DAN-R AIR | 501501/DAN4-10 | Místnost Hlavní uzávěr medicinál. plynů | 5131 - URGENTNÍ PŘÍJEM |
| MP panel rychlospojkový O2 | LKM-R14 | rodinný pokoj | observace nová rodinný pokoj | TRAKT F - 2.patro |
| MP panel rychlospojkový O2 | DAN-R O2 | 501501/DAN4-10 | Místnost Hlavní uzávěr medicinál. plynů | 5131 - URGENTNÍ PŘÍJEM |
| MP panel rychlospojkový O2 | DAN-R O2 | 501501/DAN4-10 | Místnost Hlavní uzávěr medicinál. plynů | 5131 - URGENTNÍ PŘÍJEM |
| MP panel rychlospojkový O2 | DAN V-R06 O2 | 211401/DAN 4 | velký sál - lůžko č.1 | TRAKT S - přízemí |
| MP panel rychlospojkový O2 | DAN V-R06 O2 | 211401/DAN 5 | velký sál - lůžko č.2 | TRAKT S - přízemí |
| MP panel rychlospojkový O2 | DAN V-R06 O2 | 211401/DAN 6 | velký sál - lůžko č.3 | TRAKT S - přízemí |
| MP panel rychlospojkový O2 | DAN V-R06 O2 | 211401/DAN 7 | velký sál - lůžko č.4 | TRAKT S - přízemí |
| MP panel rychlospojkový O2 | DAN V-R06 O2 | 211401/DAN 8 | velký sál - lůžko č.5 | TRAKT S - přízemí |
| MP panel rychlospojkový O2 | DAN V-R06 O2 | 211401/DAN 9 | velký sál - lůžko č.6 | TRAKT S - přízemí |
| MP panel rychlospojkový O2 | DAN V-R06 O2 | 211401/DAN 10 | velký sál - lůžko č.7 | TRAKT S - přízemí |
| MP panel rychlospojkový O2 | DAN V-R06 O2 | 211401/DAN 3 | malý sál - lůžko č.8 | TRAKT S - přízemí |
| MP panel rychlospojkový O2 | DAN V-R06 O2 | 211401/DAN 2 | malý sál - lůžko č.9 | TRAKT S - přízemí |

| MP panel rychlospojkový O2 | DAN V-R06 O2 | 211401/DAN 1 | izolovaný sál - lůžko č.10 | TRAKT S - přízemí |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MP panel rychlospojkový O2 | DAN V-R06 O2 | 211401/DAN 11 | vyšetřovna lékař | TRAKT S - přízemí |
| MP panel rychlospojkový O2 | DAN-R O2 | 201201/DAN3 | pokoj č. 2/1 (u dveří) | Trakt A - 4.patro |
| MP panel rychlospojkový O2 | DAN-R O2 | 201201/DAN2 | pokoj č. 2/2 (uprostřed) | Trakt A - 4.patro |
| MP panel rychlospojkový O2 | DAN-R O2 | 201201/DAN1 | pokoj č. 2/3 (u okna) | Trakt A - 4.patro |
| MP panel rychlospojkový O2 | DAN-R O2 | 201201/DAN4 | pokoj č. 3/1 | Trakt A - 4.patro |
| MP panel rychlospojkový O2 | DAN-R O2 | 201201/DAN5 | pokoj č. 3/2 | Trakt A - 4.patro |
| MP panel rychlospojkový O2 | DAN-R O2 | 201201/DAN6 | pokoj č. 3/3 | Trakt A - 4.patro |
| MP panel rychlospojkový O2 | DAN-R O2 | 201201/DAN7 | pokoj č. 4/1 | Trakt A - 4.patro |
| MP panel rychlospojkový O2 | DAN-R O2 | 201201/DAN8 | pokoj č. 4/2 | Trakt A - 4.patro |
| MP panel rychlospojkový O2 | DAN-R O2 | 201201/DAN9 | pokoj č. 4/3 | Trakt A - 4.patro |
| MP panel rychlospojkový O2 | DAN-R O2 | 201201/DAN10 | pokoj č. 5/1 | Trakt A - 4.patro |
| MP panel rychlospojkový O2 | DAN-R O2 | 201201/DAN11 | pokoj č. 5/2 | Trakt A - 4.patro |
| MP panel rychlospojkový O2 | DAN-R O2 | 201201/DAN12 | pokoj č. 5/3 | Trakt A - 4.patro |
| MP panel rychlospojkový O2 | DAN-R O2 | 201201/DAN13 | pokoj č. 6/1 | Trakt A - 4.patro |
| MP panel rychlospojkový O2 | DAN-R O2 | 201201/DAN14 | pokoj č. 6/2 | Trakt A - 4.patro |
| MP panel rychlospojkový O2 | DAN-R O2 | 201201/DAN15 | pokoj č. 6/3 | Trakt A - 4.patro |
| MP panel rychlospojkový O2 | DAN-R O2 | 501501/DAN4 | čístící místnost | 5131 - URGENTNÍ PŘÍJEM |
| MP panel rychlospojkový O2 | DAN-R O2 | 501501/DAN1 | vedoucí sestra | 5127 - GYNEKOLOGICKÁ PŘÍJMOVÁ AMBULANCE |
| MP panel rychlospojkový O2 | DAN-R O2 | 501501/DAN2 | pohotovost | 5131 - URGENTNÍ PŘÍJEM |
| MP panel rychlospojkový O2 | DAN-R O2 | 501501/DAN3 | pracovna lékaře | 5131 - URGENTNÍ PŘÍJEM |
| MP panel rychlospojkový VAC | DAN-R VAC | 501501/DAN4-10 | Místnost Hlavní uzávěr medicinál. plynů | 5131 - URGENTNÍ PŘÍJEM |
| MP panel rychlospojkový VAC | DAN-R VAC | 501501/DAN4-10 | Místnost Hlavní uzávěr medicinál. plynů | 5131 - URGENTNÍ PŘÍJEM |
| MP rampa lůžková | LR-H I | 0067/13 | pokoj č. 5 | trakt O - 1.patro |
| MP rampa lůžková | LR-H I | 0064/13 | pokoj č. 4 | TRAKT O - 2.patro |
| MP rampa lůžková | LR-H I | 0085/13 | pokoj č. 10 | TRAKT O - 2.patro |
| MP rampa lůžková | LR-H I | 0083/13 | pokoj č. 10 | trakt O - 1.patro |
| MP rampa lůžková | LR-H I | 0061/13 | pokoj č. 6 | trakt O - 1.patro |
| MP rampa lůžková | LR-H I | 0081/13 | pokoj č. 1 | trakt O - 1.patro |
| MP rampa lůžková | LR-H I | 0060/13 | pokoj č. 2 | trakt O - 1.patro |

| MP rampa lůžková | LR-H I | 0066/13 | pokoj č. 3 | trakt O - 1.patro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MP rampa lůžková | LR-H I | 0062/13 | pokoj č. 4 | trakt O - 1.patro |
| MP rampa lůžková | LR-H I | 0068/13 | pokoj č. 7 | trakt O - 1.patro |
| MP rampa lůžková | LR-H I | 0080/13 | pokoj č. 8 | trakt O - 1.patro |
| MP rampa lůžková | LR-H I | 0079/13 | pokoj č. 9 | trakt O - 1.patro |
| MP rampa lůžková | LR-H I | 0078/13 | pokoj č. 11 | trakt O - 1.patro |
| MP rampa lůžková | LR-H I | 0082/13 | pokoj č. 12 | trakt O - 1.patro |
| MP rampa lůžková | LR-H I | 0077/13 | pokoj č. 13 | trakt O - 1.patro |
| MP rampa lůžková | LR-H I | 0063/13 | pokoj č. 2 | TRAKT O - 2.patro |
| MP rampa lůžková | LR-H I | 0071/13 | pokoj č. 3 | TRAKT O - 2.patro |
| MP rampa lůžková | LR-H I | 0070/13 | pokoj č. 5 | TRAKT O - 2.patro |
| MP rampa lůžková | LR-H I | 0069/13 | pokoj č. 7 | TRAKT O - 2.patro |
| MP rampa lůžková | LR-H I | 0075/13 | pokoj č. 8 | TRAKT O - 2.patro |
| MP rampa lůžková | LR-H I | 0074/13 | pokoj č. 9 | TRAKT O - 2.patro |
| MP rampa lůžková | LR-H I | 0073/13 | pokoj č. 11 | TRAKT O - 2.patro |
| MP rampa lůžková | LR-H I | 0084/13 | pokoj č. 12 | TRAKT O - 2.patro |
| MP rampa lůžková | LR-H I | 0072/13 | pokoj č. 13 | TRAKT O - 2.patro |
| MP rampa lůžková | LR-H I | 0065/13 | pokoj č. 6 | TRAKT O - 2.patro |
| MP rampa lůžková | LR-H I | 0076/13 | pokoj č. 1 | TRAKT O - 2.patro |
| MP rampa lůžková | LR-I-rampa | 517/03 |  | TRAKT N - 2. patro |
| MP rampa lůžková | LR-I-rampa | 518/03 |  | TRAKT N - 2. patro |
| MP stativ stropní | OR-6 | 495/05 | zákrokový sálek | TRAKT M - přízemí |
| MP stativ stropní | OR-8 | 578/06 | box č.3 | TRAKT F - 2.patro |
| MP stativ stropní - sál č.1 | SKOS 71.21 | 144/03 | sál č.1 | 5315 - COS |
| MP stativ stropní - sál č.1 | SKOS 71.21 | 136/03 | sál č.1 | 5315 - COS |
| MP stativ stropní - sál č.2 | SKOS 71.21 | 143/03 | sál č.2 | 5315 - COS |
| MP stativ stropní - sál č.2 | SKOS 71.21 | 135/03 | sál č.2 | 5315 - COS |
| MP stativ stropní - sál č.3 | SKOS 71.21 | 134/03 | sál č.3 | 5315 - COS |
| MP stativ stropní - sál č.3 | SKOS 71.21 | 142/03 | sál č.3 | 5315 - COS |
| MP stativ stropní - sál č.4 | SKOS 71.21 | 133/03 | sál č.4 | 5315 - COS |
| MP stativ stropní - sál č.4 | SKOS 71.21 | 141/03 | sál č.4 | 5315 - COS |
| MP stativ stropní - sál č.5 | SKOS 71.21 | 148/03 | sál č.5 | 5315 - COS |
| MP stativ stropní - sál č.5 | SKOS 71.11 | 140/03 | sál č.5 | 5315 - COS |
| MP stativ stropní - sál č.6 | SKOS 71.21 | 147/03 | sál č.6 | 5315 - COS |
| MP stativ stropní - sál č.6 | SKOS 71.11 | 139/03 | sál č.6 | 5315 - COS |
| MP stativ stropní - sál č.7 | SKOS 71.21 | 145/03 | sál č.7 | 5315 - COS |
| MP stativ stropní - sál č.7 | SKOS 71.11 | 138/03 | sál č.7 | 5315 - COS |
| MP stativ stropní - sál č.8 | SKOS 71.21 | 146/03 | sál č.8 | 5315 - COS |

| MP stativ stropní - sál č.8 | SKOS 71.11 | 137/03 | sál č.8 | 5315 - COS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MP stativ stropní - sál č.9 | SKOS 71.21.1 | 557/06 | operační sál č.9 | TRAKT F - 2.patro |
| MP stativ stropní - sál č.9 | OR-8 | 577/06 | operační sál č.9 | TRAKT F - 2.patro |
| MP stropní most | UR2-UZ | 560/06 | box č.2 u okna | TRAKT F - 4.patro |
| MP stropní most | UR2-UZ | 572/06 | box č.3 | TRAKT F - 4.patro |
| MP stropní most | UR2-UZ | 576/06 | box č.8 | TRAKT F - 4.patro |
| MP stropní most | UR2-UZ | 571/06 | box č.4 u dveří | TRAKT F - 4.patro |
| MP stropní most | UR2-UZ | 570/06 | box č.4 u okna | TRAKT F - 4.patro |
| MP stropní most | UR2-UZ | 573/06 | box č.5 | TRAKT F - 4.patro |
| MP stropní most | UR2-UZ | 574/06 | box č.6 | TRAKT F - 4.patro |
| MP stropní most | UR2-UZ | 575/06 | box č.7 | TRAKT F - 4.patro |
| MP stropní most | UR2-UZ | 491/05 | vyšetřovna č. 3 | 5131 - URGENTNÍ PŘÍJEM |
| MP stropní most | UR2-UZ | 492/05 | vyšetřovna č. 4 | 5131 - URGENTNÍ PŘÍJEM |
| MP stropní most | UR2-UZ | 493/05 | vyšetřovna č. 1 | 5131 - URGENTNÍ PŘÍJEM |
| MP stropní most | UR2-UZ | 494/05 | vyšetřovna č. 2 | 5131 - URGENTNÍ PŘÍJEM |
| MP stropní most | UR2-UZ | 563/06 | box č.2 u dveří | TRAKT F - 4.patro |
| MP stropní most | UR2-UZ | 558/06 |  | Trakt F - 3.patro |
| MP stropní most | UR2-UZ | 559/06 |  | Trakt F - 3.patro |
| MP stropní most | UR2-UZ | 561/06 |  | Trakt F - 3.patro |
| MP stropní most | UR2-UZ | 562/06 |  | Trakt F - 3.patro |
| MP stropní most | UR2-UZ | 564/06 |  | Trakt F - 3.patro |
| MP stropní most | UR2-UZ | 565/06 |  | Trakt F - 3.patro |
| MP stropní most | UR2-UZ | 566/06 |  | Trakt F - 3.patro |
| MP stropní most | UR2-UZ | 567/06 |  | Trakt F - 3.patro |
| MP stropní most | UR2-UZ | 568/06 |  | Trakt F - 3.patro |
| MP stropní most | UR2-UZ | 569/06 |  | Trakt F - 3.patro |
| MP stropní most polohovatelný | SM-Z 5.4 | 0003/2021 | vyšetřovna č. 5 | 5131 - URGENTNÍ PŘÍJEM |
| MP stropní stativ | SKOS 71.11 | 556/06 | box č.1 | TRAKT F - 4.patro |
| MP stropní stativ | SKOS 71.21 | 555/06 | box č. 1 | TRAKT F - 4.patro |
| redukční stanice, -1.p. | DeltaP C- 2210M-R | LOT 23/0228 |  | 5195 - Záložní stanice kyslíku, redukční stanice |