# IPR - prostor CAMP

Doplnění mikrofonního systému (anténní distribuce pro 8 přijímačů) a přípojného místa s DA převodníkem (pro streamovací služby) Obor: Elektroakustika

| ID | Popis položky | Počet m. j. | Měrná jednotka | Cena | Celková cena [Kč] | Technické specifikace, uživatelské standardy | Nabízený typ zařízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anténní distribuce pro bezdrátové mikrofonní přijímače (8x) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Anténní rozbočovač | 2 | ks | 13 256 Kč | 26 512 Kč | Anténní splitter - pro bezdrátové mikrofonní systémy, 2x 1 na 4, rozsah 500-870 MHz. | Sennheiser ASA 1 |
| 2 | Napájecí zdroj | 2 | ks | 2 041 Kč | 4 082 Kč | Napájecí zdroj pro splitter | Sennheiser NT1-1 |
| 3 | Směrová anténa | 2 | ks | 2 950 Kč | 5 900 Kč | Pasivní všesměrová anténa 450-960 MHz | Sennheiser A 1031-U |
| 4 | Nástěnný držák + kloub | 2 | kpl | 706 Kč | 1 412 Kč | Nástěnný držák a kloubová redukce pro nastavení pozice antény | K&M 221a + K&M 19695-3/8" |
| 5 | Koaxiální kabeláž pro anténní distribuci (vč. vnitřní v racku) a konektorů | 50 | m | 130 Kč | 6 500 Kč | Koaxiální kabel, RF 50 Ohm, průměr 10,3mm, barva černá | KLOTZ GA27FLEX |
| 6 | BNC konektor 50 ohm, krimpovací | 4 | ks | 240 Kč | 960 Kč | BNC konektor 50 Ω, bajonetový, materiál kontaktu mosaz. | Telegärtner J01000A0061 |
| 7 | Koaxiální kabeláž pro vnitřní propojení v racku a konektory | 16 | ks | 100 Kč | 1 600 Kč | Koaxiální kabel, impedance 50 Ohm, délka 0,5 až 1 m (v rámci racku) | KLOTZ GA27FLEX |
| 8 | Napájecí lišta do racku | 1 | ks | 540 Kč | 540 Kč | Napájecí panel, min. 5x 230V, 19", 2U | Schrack |
| 9 | Montážní práce, materiál | 11 | hod | 700 Kč | 7 700 Kč |  |  |
| Přípojné místo a DA převodník |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Mikrofonní multipárový kabel | 50 | m | 165 Kč | 8 250 Kč | Multipárový kabel 4 x 2 x 24 s celkovým a individuálním stíněním | KLOTZ |
| 11 | Koaxiální kabel 4K | 200 | m | 20 Kč | 4 000 Kč | HD-SDI koaxiální kabel pro pevné instalace | Belden H125 |
| 12 | Datový kabel | 50 | m | 25 Kč | 1 250 Kč | UTP Cat 6a | Schrack |
| 13 | Osazené přípojné místo | 1 | kpl | 4 190 Kč | 4 190 Kč | Kovové přípojné místo s osazením 2x XLR-M, 2x XLR-F, 4x HD-SDI, 1x ethercon, stěnová instalace | AVTG |
| 14 | ADAT AD/DA převodník | 1 | ks | 6 000 Kč | 6 000 Kč | ADDA převodník, 8 in/out analog. ADAT vstup. | Behringer ADA8200 Ultragain |
| 15 | Konfigurace procesoru audio a video | 1 | kpl | 1 Kč | 1 Kč | Konfigurace DPS audio procesoru a obrazového procesoru, zprovoznění nových signálových cest. |  |
| 16 | Montážní práce, materiál | 30 | hod | 700 Kč | 21 000 Kč |  |  |
| CELKEM 99 897 Kč Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |

# POZNÁMKY:

- Řešení anténní distribuce je navrženo pouze pro osm mikrofonních přijímačů, dva zůstanou nezapojené (jejich začlenění by neadekvátně navýšilo složitost a cenu  úprav).

- V souladu s touto redukcí  mikrofonů se počítá pro navržené přípojné místo s uvolněním dvou audio vstupů (původně pro mikrofony). Jinak nelze příp. místo   realizovat.