| Změnový list č. 01 - vícepráce | J. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín - realizace úspor energie - OPŽP |  |  |  |  |
| Podlahy - vícepráce | m.j. | cena/m.j. |  |  |
| Oprava podlahy po stupačkách |  |  |  |  |
| Přízemí: mč.1 - 0,40 x 3,5m | m2 | 1,40 |  | vyřezání, stržení |
| 0,30 x 0,35m, hloubka: 0,18m |  |  |  | vyspravení NC 182 |
| 2,50 x 0,15m | m2 | 0,38 |  | frézování, vyspravení |
| mč.2 - 4,40 x 0,35m | m2 | 1,54 |  | vyřezání, stržení |
| 0,35 x 1,20m, hloubka: 0,10m |  |  |  | vyspravení NC 182 |
| 2,20 x 0,15m | m2 | 0,33 |  | frézování, vyspravení |
| I.NP : mč.1 - 0,25 x 0,30m, 0,20 x 1,5m | m2 | 0,38 |  | vyřezání, stržení, vyspravení NC 182 |
| mč.1 - soklová lišta UCL 50, 2,5m , 2x spojka | bm |  | 1,50 | nalepení soklové lišty, pod tabuli |
| mč.2 - 0,25 x 0,30m | m2 | 0,08 |  | vyřezání, stržení |
| mč.2 - sokl 30x30, písková barva | bm |  | 10,50 |  |
| II.NP: mč.1 - 0,90 x 0,30m | m2 | 0,27 |  | vyřezání, stržení |
| 0,60 x 0,20m | m2 | 0,12 |  | frézování, vyspravení |
| 0,35 x 0,30m, hloubka: 0,20m |  |  |  | vyspravení NC 182 |
| mč.2 - 0,30 x 6,30m,osekání: 3x5cm, | m2 | 1,89 |  | frézování, vyspravení |
| mč.3 - 0,3 x 3m | m2 | 0,90 |  | vyřezání, stržení |
| 0,3 x 3m | m2 | 0,90 |  | frézování, vyspravení |
| mč.1 - 0,65 x 0,65m | m2 | 0,42 |  | vyřezání, stržení nalepení |
| Sumář oprav, včetně práce a materiálů včetně přesunu hmot | ks | 1,00 | 15 640,48 | 15 640 |
| 29-31.8.2017 |  |  |  |  |
| Koberce VEGA č.2531, šířka:4m, řez: 1x 6,10bm, včetně prořezu | m2 | 24,40 | 192,06 | 4 686 |
| Montáž koberce ( 2,75 x 5,97m) vysátí, lepidlo + práce | m2 | 16,42 | 109,25 | 1 794 |
| Vyspravení podkladu , vysprávková hmota UZIN NC 182 + práce ( 40x60cm, hloubka. 2cm) | ks | 1,00 | 517,52 | 518 |
| Stržení podkladového PVC | m2 | 16,42 | 43,70 | 718 |
| Broušení podkladu | m2 | 16,42 | 28,75 | 472 |
| Likvidace odpadu | ks | 1,00 | 287,51 | 288 |
| Přesun hmot | ks | 1,00 | 402,51 | 403 |
| Zátěžový koberec: sborovna, mč.2 |  |  | sokl/bm |  |
| Sborovna: 4,68 x 7,03m | m2 | 22,52 | 22,52 |  |
| MČ. 2 : 4,64 x 3,36m | m2 | 15,59 | 15,10 |  |
| Celkem: | m2 | 38,11 | 37,62 |  |
| Koberec Narvic č.41 - béžový, šířka:4m, řez: 2x 4,80bm, 1x 4,60bm | m2 | 56,80 | 167,91 | 9 537 |
| Sokl, soklová lišta bílá, d.2500mm, výška soklu 7cm, materiál + práce | bm | 37,62 | 97,75 | 3 677 |
| Montáž koberce, vysátí, lepidlo + práce | m2 | 38,11 | 109,25 | 4 164 |
| Přesun hmot, mimořádný | ks | 1,00 | 575,02 | 575 |
| Doprava o dodavetele | ks | 1,00 | 575,02 | 575 |
| Lišta přechodvá 40mm, 2700mm, dřevodekor - buk, lepící | ks | 2,00 | 684,27 | 1 369 |
| Lišta přechodvá 40mm, 900mm, dřevodekor - buk, lepící | ks | 2,00 | 240,36 | 481 |
| Lišta přechodvá 40mm, 900mm, stříbrná, lepící | ks | 1,00 | 148,35 | 148 |
| Montáž přechodvé lišty lepením | bm | 7,60 | 74,75 | 568 |
| Přesun hmot, mimořádný | ks | 1,00 | 575,02 | 575 |
| Montáž po vyčištění koberů |  |  |  |  |
| Lišta přechodvá 40mm, 2700mm, dřevodekor - buk, lepící | ks | 2,00 | 684,27 | 1 369 |
| Lišta přechodvá 40mm, 900mm, dřevodekor - buk, lepící | ks | 1,00 | 240,36 | 240 |
| Montáž přechodvé lišty lepením | bm | 6,00 | 74,75 | 449 |
| Přesun hmot, mimořádný | ks | 1,00 | 575,02 | 575 |
| Cena bez DPH |  |  |  | 48 819 |