|  |  |  |  |  | Změnový list č. 01 - vícepráce |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakázka : |  |  |  |  | ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín – realizace úspor energie - OPŽP |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VCP - ÚT |  |  |  |  |
| Objekt | Oddíl | Druh | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství Mj | Mj | Sazba | Cena celkem |
| 001 |  | B |  |  | VYTÁPĚNÍ |  |  |  | 71 349,66 Kč |
|  | # 733 | # O |  | # PSV | # potrubí |  |  |  | # 21 724,16 Kč |
|  |  |  | ## Seznam položek pro oddíl : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## P | ## 1 | ## 733132114V00 | ## Potrubí ocelové vně/vni pozink. d 15x1,2 | ## 18,000 | ## m | ## 320,41 | ## 5 767,41 Kč |
|  |  |  |  |  | ## PŘÍPOJKY K NOVÝM OTOPNÝM TĚLESŮM |  |  |  |  |
|  |  | ## P | ## 2 | ## 733 | ## Lisovací tvarovky ocelové vně/vni pozink | ## 1,000 | ## soubor | ## 15 956,75 | ## 15 956,75 Kč |
|  |  |  |  |  | ## ochozy odbočky atd. |  |  |  |  |
|  | # 734 | # O |  | # PSV | # armatury |  |  |  | # 23 009,64 Kč |
|  |  |  | ## Seznam položek pro oddíl : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## P | ## 1 | ## 734209001V00 | ## Vsazení armatury do stávajícího potrubí | ## 27,000 | ## ks | ## 255,31 | ## 6 893,32 Kč |
|  |  |  |  |  | ## 1. NA VRATNÉM POTRUBÍ PŘED VYVAŽOVACÍMI VENTILY - 22KS 2. NA VSTUPU STOUPAČEK (VYMĚNĚNY JEN NEFUNKČNÍ) - 5KS |  |  |  |  |
|  |  | ## P | ## 2 | ## 734292714 | ## Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | ## 8,000 | ## kus | ## 372,75 | ## 2 982,00 Kč |
|  |  | ## P | ## 3 | ## 734292715 | ## Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | ## 8,000 | ## kus | ## 538,70 | ## 4 309,60 Kč |
|  |  | ## P | ## 4 | ## 734292716 | ## Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | ## 9,000 | ## kus | ## 741,67 | ## 6 675,03 Kč |
|  |  | ## P | ## 5 | ## 734292717 | ## Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | ## 2,000 | ## kus | ## 1 074,85 | ## 2 149,69 Kč |
|  |  |  |  |  | ## viz Technická specifikace : pol.č. 4 : 6,00 |  |  |  |  |
|  | # 735 | # O |  | # PSV | # otopná tělesa |  |  |  | # 26 615,86 Kč |
|  |  |  | ## Seznam položek pro oddíl : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## P | ## 1 | ## 735151479 | ## Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1546 W | ## 5,000 | ## kus | ## 5 323,17 | ## 26 615,86 Kč |
|  |  |  |  |  | Cena celkem |  |  |  | 71 349,66 |