# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

ZČU v Plzni – „Rekonstrukce posluchárny UP 104“, Univerzitní 22, Plzeň – 2. vyhlášení

Smlouva byla uzavřena na základě výsledku otevřeného nadlimitní řízení dle zák. č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000239 (dále jen „Zadávací řízení“)

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 ZZVZ při naplnění

podmínek dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0439/25

číslo smlouvy zhotovitele: 2025/06/23 Spolufinancováno z OP JAK

| Název projektu: | ERDF KVALITA ZČU |
| --- | --- |
| Reg. číslo projektu: | CZ.02.02.01/00/23_023/0008982 |

# Smluvní strany:

Objednatel: Západočeská univerzita v Plzni

veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00 IČO:	49777513	DIČ: CZ49777513

jednající: prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxx

(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel:	MONTIMA s.r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 16335 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích

se sídlem:	Pivovarská 104/23, 385 01 Vimperk zastoupený:	xxxx

IČO:	28085094	DIČ: CZ28085094

datová schránka: i9exdiz

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxx

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

# Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- mezi smluvními stranami byla dne 22. 8. 2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Rekonstrukce posluchárny UP 104“ vč. vybavení interiéru, Univerzitní 22, Plzeň (dále jen „SOD“),

- při provádění díla byla zjištěna potřeba provedení dílčích změn díla z různých důvodů a

- souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD dle § 222 odst. 4 ZZVZ vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy,

se Smluvní strany v souladu s čl. 12.2 SOD dohodly na následující změně SOD.

Stránka 1 z 2	ver 250301

# Změna SOD

  - Rozsah a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

  - Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:

    - vícepracím, které se týkají dotační části v hodnotě: 488 087,30 Kč bez DPH (změny dle § 222

odst. 4 ZZVZ);

    - méněpracím, které se týkají dotační části v hodnotě: 4 500,00 bez DPH (změny dle § 222

odst. 4 ZZVZ);

    - vícepracím, které budou hrazeny z vlastních zdrojů objednatele v hodnotě: 44 505,00 Kč bez

DPH (změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ).

  - Cena díla dle čl. 4.1 SOD se mění následovně:

    - dosavadní celková smluvní cena díla (tj. 18 989 501,33 Kč bez DPH) se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 528 092,30 Kč bez DPH.

    - celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 19 517 593,63 Kč bez DPH.

  - Vícepráce dle čl. 1.2 písm. a) a c) tohoto dodatku budou fakturovány zvlášť (na samostatné faktuře).

  - Termín pro provedení díla se v souladu s čl. 10.16. písm. a) SOD prodlužuje do 24. 7. 2026.

# Závěrečná ustanovení

  - Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.

  - Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Objednatel tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.

  - Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen jej uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák.    č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

# Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový soupis víceprací a méněprací

Objednatel:	Zhotovitel:

Dne ………… (případně viz el. podpis).	Dne	(případně viz el. podpis).

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

Digitálně podepsal prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

Datum: 2026.03.26

14:46:28 +01'00'

Digitálně podepsal xxxx

xxxx

Datum: 2026.03.24

……………………	…………………………..

# Západočeská univerzita v Plzni	MONTIMA s.r.o.

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.	xxxx

rektor	xxxx

14:05:05 +01'00'

Stránka 2 z 2

| REKAPITULACE STAVBY |  | Dodatek č. 1 |
| --- | --- | --- |
| Kód: |  |  |
| Stavba: | ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN - UP 104 |  |
|  | Změna - VP / MP |  |

| Celkové náklady | 528 092,30 Kč |
| --- | --- |

| Bezpečnost | 113 915,00 Kč | hrazeno z dotace |
| --- | --- | --- |
| Interiér vybavení | 83 550,00 Kč | hrazeno z dotace |
| Obklady chodby | 89 142,30 Kč | hrazeno z dotace |
| ZTI - oprava kanalizace | 26 060,00 Kč | hrazeno z dotace |
| EL - kabeláže MaR | 44 505,00 Kč | hrazeno ZČU |
| VZT | 170 920,00 Kč | hrazeno z dotace |

ZČU Rekonstrukce poslucháren UP101, UP 104, UP 108, UP 112 a UP 115 Změna - vícepráce / méněpráce	hrazeno z dotace	 Etapa 2 Posluchárna UP104

D.1.4.i_zařízení EZS D.1.4.j_zařízení JIS,

D.1.4.k_zařízení CCTV (kamerový systém)

UP104	0

| poř | Zkrácený popis | TYP | M.j. | M.j. | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D.1.4.i Zařízení EZS |  |  |  |  | 113 915,00 Kč |  |
| 1. | Linkový modul sběrnice DNBUS systému Dominus Millernium - 8 dvojitě vyvážených vstupů 1 reléový výstup plastový kryt - na základě požadavku nového projektu bezpečnosti |  | ks | 1 | 15 900,00 Kč | 15 900,00 Kč |  |
| 2. | Linkový modul 7 kontaktních výstupů |  | ks | 5 | 3 950,00 Kč | 19 750,00 Kč |  |
| 3. | Výklopný tísňový hlásič pro ovládání prstem montáž pod desku stolu |  | ks | 1 | 2 850,00 Kč | 2 850,00 Kč |  |
| 4. | Rozvodná krabice PZTS 8 svorek povrchová montáž |  | ks | 3 | 3 950,00 Kč | 11 850,00 Kč |  |
| 5. | Světelný LED indikátor 12VDC barva červená vč příslušenství |  | kpl | 1 | 1 520,00 Kč | 1 520,00 Kč |  |
| 6. | Spolupráce s dodavatelem katedry pro osazení tísňověho hlásiče PZTS vč kebelových rozvodů |  | ks | 1 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč |  |
| 7. | Infrapasivní detektor pohybu kat 2 dosah 16m úhek 90o |  | ks | 2 | 1 290,00 Kč | 2 580,00 Kč |  |
| 8. | Vložení mapy do datové nadstavby |  | ks | 1 | 3 900,00 Kč | 3 900,00 Kč |  |
| 9. | Zaškolní obsluhy |  | ks | 1 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |  |
| 10. | Vložení symbolu do datové nadstavby |  | ks | 10 | 250,00 Kč | 2 500,00 Kč |  |
| 11. | Revizní zpráva |  | ks | 1 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč |  |

Kabelové rozvody EZS

| 12. | kabel FTP cat 5 vlastnosti B2ca s1d1a1 |  | m | 40 | 18,00 Kč | 720,00 Kč |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Kabel PRaFLA SAFE 2x1,5 vlastnosti B2ca s1d1a1 |  | m | 40 | 42,00 Kč | 1 680,00 Kč |  |
| 14. | Kabel 2x2x0.8 vlastnosti B2ca s1d1 |  | m | 40 | 49,00 Kč | 1 960,00 Kč |  |
| 15. | Kabel 3x2x0.8 vlastnosti B2ca s1d1 |  | m | 30 | 52,00 Kč | 1 560,00 Kč |  |
| 16. | Elektroinstalační trubka ohebná PVC bezhalogenní 16mm |  | m | 35 | 42,00 Kč | 1 470,00 Kč |  |
| 17. | Elektroinstalační trubka tuhá PVC bezhalogenní 20 včetně příchytek a příslušenství |  | m | 20 | 49,00 Kč | 980,00 Kč |  |
| 18. | Elektroinstalační lišta pro instalaci do nábytku |  | m | 5 | 45,00 Kč | 225,00 Kč |  |
| 19. | Zhotovení drážky do podlahy vč. Začištění |  | m | 10 | 125,00 Kč | 1 250,00 Kč |  |
| 20. | Zhotovení drážky pro trubku včetně začištění |  | m | 30 | 65,00 Kč | 1 950,00 Kč |  |
| 21. | Drobný elektroinstalační materiál |  | kpl | 1 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč |  |
| 22. | Spolupráce s ostatními profesemi |  | kpl | 1 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |  |

D.1.4.j zařízení JIS přípočet k výkazu výměr v původní dokumentaci

| 23. | Nouzové tlačítko pro připojení do systému JIS |  | ks | 2 | 1 890,00 Kč | 3 780,00 Kč |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | Spolupráce s dodavaelem |  | ks | 1 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |  |
| 25. | Systémový zálohovaný napájecí zdtroj 12VDC 3A |  | ks | 1 | 4 590,00 Kč | 4 590,00 Kč |  |
| 26. | Akumulátor 12V 7Ah |  | ks | 1 | 350,00 Kč | 350,00 Kč |  |
| 27. | Náhradní sklíčko tísňového hlásiče |  | ks | 10 | 150,00 Kč | 1 500,00 Kč |  |
| 28. | Klíček pro zpětné nastavení tísňového hlásiče |  | ks | 3 | 490,00 Kč | 1 470,00 Kč |  |

Kabelové rozvody JIS

| 29. | Kabel bezhalogenový2x2x0,5 | JH(St)H2X2x05 | m | 20 | 45,00 Kč | 900,00 Kč |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. | Kabel napájecí bezhalogenový 2x2x0.8 | JH(St)H2X2x08 | m | 20 | 48,00 Kč | 960,00 Kč |  |
| 31. | Šňůra 4x0.75 |  | m | 10 | 45,00 Kč | 450,00 Kč |  |
| 32. | Krabice riozvodná |  | ks | 5 | 85,00 Kč | 425,00 Kč |  |
| 33. | Trubka ohebná 16 |  | m | 20 | 42,00 Kč | 840,00 Kč |  |
| 34. | Elektroinstalační lišta lepící pro instalaci do nábytku. |  | m | 5 | 45,00 Kč | 225,00 Kč |  |
| 35. | Zhotovení drážky pro trubku 16mm včetně začištění |  | m | 5 | 125,00 Kč | 625,00 Kč |  |
| 36. | Přístrojová krabice povrchová montáž |  | ks | 2 | 390,00 Kč | 780,00 Kč |  |
| 37. | Relé 3P 12 VDC vestavba do instalační krabice |  | ks | 5 | 425,00 Kč | 2 125,00 Kč |  |
| 38. | Krabice opro instalaci relé |  | ks | 5 | 1 250,00 Kč | 6 250,00 Kč |  |
| 39. | Konfigurace připojených zařízení do systému JIS |  | ks | 1 | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč |  |
| 40. | Spolupráce s ostatními profesemi |  | kpl | 1 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč |  |
| 41. | Oživení systému a zaškolení obsluhy |  | ks | 1 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč |  |

Odpočet - méněpráce

|  | Napájecí zálohovaný zdroj 12Vdc vč akumulátoru |  | ks | -1 | 4500 | -4500 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Etapa 2 Posluchárna UP104

Interiérové vybavení	hrazeno z dotace

Změna - vícepráce

PČ	Typ	Kód	Popis

MJ    Množství   J.cena	Cena celkem Cenová soustava

[CZK]	[CZK]

Náklady soupisu celkem	83 550,00

D	D2	104	83 550,00

| 1 | M | SD19 | Konstrukce před první řadou, zákryt z tvarované překližky "S" tvar, výklopný stolík, v souladu s provedením učebny | ks | 9,000 | 8 950,00 | 80 550,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | K | HZS2 122 | Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný | hod | 4,000 | 750,00 | 3 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Etapa 2 Posluchárna UP104

Obklady chodby

Změna - vícepráce

PČ	Typ	Kód

Popis

MJ

hrazeno z dotace

Množství  J.cena	Cena celkem	Cenová soustava

[CZK]	[CZK]

Náklady soupisu celkem	89 142,30

D	D2	104	89 142,30

| 1 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 93,000 | 129,00 | 11 997,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | K | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 10,000 | 778,00 | 7 780,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 93,000 | 71,70 | 6 668,10 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | K | 611325412 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 93,000 | 287,00 | 26 691,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 93,000 | 182,00 | 16 926,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | K | 784221105 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m | m2 | 93,000 | 51,40 | 4 780,20 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | K | 943211111 | Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | m2 | 75,000 | 80,00 | 6 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | K | 952901114 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m | m2 | 50,000 | 166,00 | 8 300,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Etapa 2 Posluchárna UP104

ZTI - výměna poškozené kanalizace

Změna - vícepráce	hrazeno z dotace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem	26 060,00

D	D2	104	26 060,00

| 1 | K | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 | m | 20,000 | 738,00 | 14 760,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | K | 202105 | napojení na stáv. odpad(demontáž potrubí DN100, vysazení nové odbočky a napojení na stáv. odpad DN100) | ks | 10,000 | 980,00 | 9 800,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | K | 202106 | uchycení potrubí objímkami po 2 m | ks | 10,000 | 150,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Etapa 2 Posluchárna UP104 MaR - kabeláž

Změna - vícepráce	hrazeno ZČU

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem

D	D2	104	44 505,00

| Díl | D5 | Montáže |  |  |  | 44 505,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Pol707 | CXKH-V 3x1,5, B2cas1d0a1 | m | 185,00000 | 69,00 | 12 765,00 |  | Firemní | Indiv |

CYKY 3x1,5 včetně montáže

J-Y(St)Y 1x2x0,8 včetně montáže

| 50 | Pol711 | JXFE-V 2x2x0,8, B2cas1d0a1 | m | 185,00000 | 59,00 | 10 915,00 |  | Firemní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

J-Y(St)Y 2x2x0,8 včetně montáže

| 51 | Pol712 | JXFE-V 4x2x0,8, B2cas1d0a1 | m | 245,00000 | 85,00 | 20 825,00 |  | Firemní | Indiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Etapa 2 Posluchárna UP104 VZT - úprava potrubí v 1.PP

Změna - vícepráce	hrazeno z dotace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem	170 920,00

D	D2	104	170 920,00

| 1A | M | AP20 | Úprava stávajících tras VZT, připojení | ks | 1,000 | 9 520,00 | 9 520,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | K | HZS2122 | Požární klapka 500x400 | ks | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | K | HZS2122 | Montáž, demontáž, likvidace | ks | 1,000 | 39 500,00 | 39 500,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | K | HZS2122 | Doprava, zaměření | ks | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1B | K | HZS2122 | Nové potrubní trasy, rozvody a tvarovky | ks | 1,000 | 85 000,00 | 85 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | K | HZS2122 | Montážní materiál | ks | 1,000 | 6 900,00 | 6 900,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | K | HZS2122 | Stavební přípomoce | ks | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |