| Elektro Safe Power s.r.o. | 20.02.2026 |
| --- | --- |
| IČ: 212 68 045 |  |
| Polní 1057, Zeleneč v Čechách 250 91 |  |
| Kalkulace ÚPV 2026 |  |

list	název	termín   zařízení	součet

| 1 | Kompenzace NN Bubeneč RC1.1/2 a PV | 1x rok | 12/2026 | E | 3 800,00 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Mokré prostory Bubeneč | 1x rok | 12/2026 | E | 13 038,00 Kč |
| 3 | Elektro instalace Bubeneč budova 01 | 1x rok | 04/2026 | E | 23 400,00 Kč |
| 4 | Elektro instalace Bubeneč budova 02 | 5x let | 04/2026 | E | 19 400,00 Kč |
| 5 | Revize napájení IT + SHZ před serverovnou | 3x roky | 05/2026 | E | 1 500,00 Kč |
| 5 | Mokré prostory + ČOV Kytlice | 1x rok | 11/2025 | E | 7 750,00 Kč |
| 6 | Hromosvod - Kytlice | 3x roky | 11/2025 | H | 880,00 Kč |
| 7 | Doprava - Kytlice |  |  | D | 1 760,00 Kč |
| 8 | Revize napájení IT + SHZ serverovna 2. np | 3x roky | 05/2026 | E | 1 500,00 Kč |
| 9 | Doprava - Ujkovice |  |  | D | 960,00 Kč |

Vysvětlivky zařízení:

S-spotřebiče

E-elektrické zařízení

H-hromosvod

T-technologie

NO-nouzové osvětlení

DA-náhradní zdroj

AP-antistatická podlaha

fakturant není plátce DPH

Celkem

73 988,00 Kč