|  |  |  |  |  |  | KRYCÍ LIST ROZPOČTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JKSO |  |  |  |  |
|  | Název objektu |  |  | 21.ZŠ - napojení učebny dílen a čtenářského klubu na stávající rozvody ÚT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EČO |  |  |  |  |
|  | Název části |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Místo | Slovanská alej 2072 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ | DIČ |  |  |  |
|  | Objednatel |  |  | 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 2072/13, p. o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66362521 | CZ66362521 |  |  |  |
|  | Projektant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rozpočet číslo |  | Zpracoval |  |  |  |  |  |  |  | Dne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02.09.2025 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Měrné a účelové jednotky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  |  | CZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  | Základní rozp. náklady |  |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |
| 1 | HSV |  | Dodávky | 0,00 |  | 8 | Práce přesčas |  | 0,00 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | % | 0,00 |  |
| 2 |  |  | Montáž | 10 750,00 |  | 9 | Bez pevné podl. |  | 0,00 |  | 14 | Projektové práce |  |  | 21 | % | 0,00 |  |
| 3 | PSV |  | Dodávky | 0,00 |  | 10 | Kulturní památka |  | 0,00 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0,00 |  |
| 4 |  |  | Montáž | 76 891,00 |  | 11 |  |  | 0,00 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | % | 0,00 |  |
| 5 | "M" |  | Dodávky | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 17 | Ostatní |  |  | 21 | % | 0,00 |  |
| 6 |  |  | Montáž | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 4 750,00 |  |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 87 641,00 |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0,00 |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  |  |  | 4 750,00 |  |
| 20 | HZS |  |  | 0,00 |  | 21 | Kompl. činnost |  | 0,00 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Projektant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D |  | Celkové náklady |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 92 391,00 |  |
| Datum a podpis |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 12 | % | 0,00 | DPH |  | 0,00 |  |
| Objednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 21 | % | 92 391,00 | DPH |  | 19 402,11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 111 793,11 |  |
| Datum a podpis |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Datum a podpis |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0,00 |  |

| REKAPITULACE ROZPOČTU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |
| Objekt: | 21.ZŠ - napojení učebny dílen a čtenářského klubu na stávající rozvody ÚT |  |
| Část: |  |  |
| JKSO: |  |  |
| Objednatel: | 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 2072/13, p. o. |  |
| Zhotovitel: |  |  |
| Datum: | 02.09.2025 |  |
| Kód | Popis | Cena celkem |
| 1 | 2 | 3 |
| HSV | Práce a dodávky HSV | 10 750,00 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 6 400,00 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | 4 350,00 |
| PSV | Práce a dodávky PSV | 76 891,00 |
| 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 3 300,00 |
| 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 6 282,00 |
| 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 1 576,00 |
| 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | 35 345,00 |
| 731 | Ústřední vytápění - kotelny | 3 190,00 |
| 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 24 236,00 |
| 734 | Ústřední vytápění - armatury | 2 962,00 |
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 4 750,00 |
| VRN2 | Příprava staveniště | 1 200,00 |
| VRN9 | Ostatní náklady | 3 550,00 |
|  | Celkem | 92 391,00 |

| ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | 21.ZŠ - napojení učebny dílen a čtenářského klubu na stávající rozvody ÚT |  |  |  |  |  |  |  |
| Část: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JKSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  | 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 2072/13, p. o. |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  | 02.09.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 10 750,00 |  |
|  | D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 6 400,00 |  |
| 1 | K | 014 | 340235212 | Zednické práce - zazdívka otvorů - začištění omítek, obkladů, dlažeb | kus | 1,000 | 6 400,00 | 6 400,00 | 21,0 |
|  | D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 4 350,00 |  |
| 2 | K | 013 | 971024561 | Bourací práce - zhotovení prostupů pro nové rozvody | kpl | 1,000 | 4 350,00 | 4 350,00 | 21,0 |
|  | D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 76 891,00 |  |
|  | D |  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 3 300,00 |  |
| 3 | K | 721 | 721173722 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 40 - odvod přetlaku poj. ventilu vč. napojení | kpl | 2,000 | 1 650,00 | 3 300,00 | 21,0 |
|  | D |  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 6 282,00 |  |
| 4 | K | 721 | 722140103 | Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované převlečnými maticemi DN 20 | m | 6,000 | 1 047,00 | 6 282,00 | 21,0 |
|  | D |  | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 1 576,00 |  |
| 5 | K | 721 | 723150801 | Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 32 | m | 8,000 | 197,00 | 1 576,00 | 21,0 |
|  | D |  | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 35 345,00 |  |
| 6 | K | 721 | 725532111 | Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 20 l / 2 kW | soubor | 1,000 | 14 430,00 | 14 430,00 | 21,0 |
| 7 | K | 721 | 725532114 | Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 80 l / 3 kW | soubor | 1,000 | 16 875,00 | 16 875,00 | 21,0 |
| 8 | K | 721 | 725535222 | Ventil pojistný bezpečnostní souprava s redukčním ventilem a výlevkou | soubor | 2,000 | 2 020,00 | 4 040,00 | 21,0 |
|  | D |  | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 3 190,00 |  |
| 9 | K | 731 | 731200823 | Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW vč. zaslepení komína | kus | 2,000 | 1 595,00 | 3 190,00 | 21,0 |
|  | D |  | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 24 236,00 |  |
| 10 | K | 731 | 733122204 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 20 | m | 8,000 | 486,00 | 3 888,00 | 21,0 |
| 11 | K | 731 | 733122205 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 25 | m | 16,000 | 644,00 | 10 304,00 | 21,0 |
| 12 | K | 731 | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 24,000 | 26,00 | 624,00 | 21,0 |
| 13 | K | 731 | 733224224 | Příplatek k potrubí za zhotovení přípojky z trubek D 22x1 | kus | 4,000 | 215,00 | 860,00 | 21,0 |
| 14 | K | 731 | 733224225 | Příplatek k potrubí za zhotovení přípojky z trubek D 28x1,5 | kus | 2,000 | 252,00 | 504,00 | 21,0 |
| 15 | K | 731 | 733224229 | Napojení na stávající rozvody ÚT | kus | 4,000 | 914,00 | 3 656,00 | 21,0 |
| 16 | K | 731 | 733224231 | Napojení na páteřní horizontální rozvody ÚT | kus | 2,000 | 2 200,00 | 4 400,00 | 21,0 |
|  | D |  | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 2 962,00 |  |
| 17 | K | 731 | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | kus | 6,000 | 289,00 | 1 734,00 | 21,0 |
| 18 | K | 731 | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2,000 | 614,00 | 1 228,00 | 21,0 |
|  | D |  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 4 750,00 |  |
|  | D |  | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  | 1 200,00 |  |
| 19 | K | 000 | 021103000 | Prohlídka, soupis materiálu | kpl | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 | 21,0 |
|  | D |  | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 3 550,00 |  |
| 20 | K | 000 | 091003000 | Dopravné a přesun hmot | kpl | 1,000 | 2 200,00 | 2 200,00 | 21,0 |
| 21 | K | 000 | 091104000 | Hrubý úklid | … | 1,000 | 750,00 | 750,00 | 21,0 |
| 22 | K | 000 | 091204000 | Manipulace, odvoz demontovaného materiálu | kpl | 1,000 | 600,00 | 600,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | Celkem |  |  |  | 92 391,00 | bez DPH |