## REKAPITULACE STAVBY

Kód:

### Stavba:

420/2017

### Oprava a rekonstrukce sportoviště SOŠ pro administrativu EU

KSO: CC-CZ:

Místo: ul. Lipí 1911 Datum: 05.04.2017

Zadavatel: IČ:

SOŠ pro asministrativu EU DIČ:

Uchazeč: IČ: 27967638

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

DIČ: CZ27967638

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **1 818 253,38** |
| Sazba daně 21,00% |  |  | Základ daně**1 818 253,38** | Výše daně**381 833,21** |
| 15,00% |  |  | **0,00** | **0,00** |
|  | **v** | **CZK** |  | **2 200 086,59** |

DPH základní

snížená

**Cena s DPH**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 420/2017

### Stavba:

#### Oprava a rekonstrukce sportoviště SOŠ pro administrativu EU

Místo: **ul. Lipí 1911** Datum:

Zadavatel: SOŠ pro asministrativu EU Projektant: Uchazeč: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

05.04.2017

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

### Náklady stavby celkem

#### 1 818 253,38 2 200 086,59

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SO1** | **Sportovní plochy** | 1 704 615,36 | 2 062 584,59 | **STA** |
| **SO2** | **Přístupová plocha** | 73 938,02 | 89 465,00 | **STA** |
| **VRN** | **Vedlejší náklady** | 39 700,00 | 48 037,00 | **VON** |

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

Oprava a rekonstrukce sportoviště SOŠ pro administrativu EU Objekt:

### SO1 - Sportovní plochy

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KSO:Místo: ul. Lipí 1911 |  |  |  | CC-CZ:Datum: | 05.04.2017 |
| Zadavatel: |  |  |  | IČ: |  |
| SOŠ pro asministrativu EU |  |  |  | DIČ: |  |
| Uchazeč: |  |  |  | IČ: | 27967638 |
| VYSSPA Sports Technology s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ27967638 |
| Projektant: |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **1 704 615,36** |
| DPH základní | Základ daně 1 704 615,36 |  |  | Sazba daně21,00% | Výše daně 357 969,23 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** |  | **v** | **CZK** |  | **2 062 584,59** |

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Objekt:

Oprava a rekonstrukce sportoviště SOŠ pro administrativu EU

### SO1 - Sportovní plochy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo: ul. Lipí 1911Zadavatel: SOŠ pro asministrativu EU | Datum:Projektant: | 05.04.2017 |
| Uchazeč: VYSSPA Sports Technology s.r.o. |  |  |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady soupisu celkem** |  | **1 704 615,36** |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 1 704 615,36 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  | 477 175,65 |
| 5 - Komunikace pozemní |  | 1 058 774,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 133 735,00 |
| 997 - Přesun sutě |  | 33 054,55 |
| 998 - Přesun hmot |  | 1 876,16 |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Objekt:

Oprava a rekonstrukce sportoviště SOŠ pro administrativu EU

### SO1 - Sportovní plochy

Datum: 05.04.2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: |  | ul. Lipí 1911 |  |
| Zadavatel: Uchazeč: |  | SOŠ pro asministrativu EU VYSSPA Sports Technology s.r.o. |  |  |  |
| PČ Typ | Kód |  | Popis | MJ | Množství |

Projektant:

J.cena

[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

### Náklady soupisu celkem 1 704 615,36

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| D HSV | Práce a dodávky HSV | 1 704 615,36 |
| D 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 477 175,65 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 34817113R | Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,5 do 2,0 m | kpl | 1,000 | 318 714,95 | 318 714,95 |  |
| 2 | K | 34817114R | Montáž a dodávka basketbalové desky | ks | 4,000 | 4 248,00 | 16 992,00 |  |
| 3 | K | 348501111 | Montáž dřevěného oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky do 1 m zprken | m | 551,000 | 244,89 | 134 932,30 | CS ÚRS 2017 01 |
| 4 | K | 348942132 | Zábradlí ocelové přímé nebo v oblouku výšky 1,1 m ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10-12 s osazením do bloků z betonu prostého rozměru 200x200x500 mm ze tří vodorovných trubek průměru 51 mm | m | 6,000 | 1 089,40 | 6 536,40 | CS ÚRS 2017 01 |

##### D 5 Komunikace pozemní 1 058 774,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | K | 579211126 | Venkovní lité pryžové povrchy na betonový podklad jednovrstvé tloušťky 13 mm s impregnací podkladu, prováděné strojně plochy přes 300 m2 dvě barvy (střed a výběhy) ostatní | m2 | 1 023,000 | 915,00 | 936 045,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 6 | K | 579291111 | Venkovní lité pryžové povrchy - vodorovné značení (lajnování) dvousložkovým elastickým lakem | m | 724,000 | 51,00 | 36 924,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 7 | K | 58911711R | Udržování krytů ploch pro tělovýchovu hlinitopísčitých, tloušťky do 20 mm | m2 | 996,000 | 83,03 | 82 700,00 |  |
| 8 | K | 58911712R | Odstranění stávajícího povrchu dráhy | m2 | 27,000 | 115,00 | 3 105,00 |  |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 133 735,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | K | 938902122 | Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou | m2 | 1 023,000 | 31,20 | 31 917,60 | CS ÚRS 2017 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenovásoustava |
| 10 | K | 966003818 | Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí | m | 551,000 | 67,00 | 36 917,00 | CS ÚRS 2017 01 |

VV 290\*1,9 551,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | K | 966072811 | Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m | m | 310,000 | 205,67 | 63 759,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 12 | K | 966073810 | Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2 | kus | 1,000 | 125,80 | 125,80 | CS ÚRS 2017 01 |
| 13 | K | 966073812 | Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2 | kus | 2,000 | 507,80 | 1 015,60 | CS ÚRS 2017 01 |

##### D 997 Přesun sutě 33 054,55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 46,920 | 184,80 | 8 670,82 | CS ÚRS 2017 01 |
| 15 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 733,800 | 8,00 | 5 870,40 | CS ÚRS 2017 01 |

VV 36,690\*20 733,800

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | K | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného | t | 33,060 | 99,00 | 3 272,94 | CS ÚRS 2017 01 |
| 17 | K | 997013813 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot | t | 10,230 | 1 400,00 | 14 322,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 18 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | t | 3,630 | 253,00 | 918,39 | CS ÚRS 2017 01 |

##### D 998 Přesun hmot 1 876,16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | K | 998222012 | Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m | t | 26,240 | 71,50 | 1 876,16 | CS ÚRS 2017 01 |

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

Oprava a rekonstrukce sportoviště SOŠ pro administrativu EU Objekt:

### SO2 - Přístupová plocha

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KSO:Místo: ul. Lipí 1911 |  |  |  | CC-CZ:Datum: | 05.04.2017 |
| Zadavatel: |  |  |  | IČ: |  |
| SOŠ pro asministrativu EU |  |  |  | DIČ: |  |
| Uchazeč: |  |  |  | IČ: | 27967638 |
| VYSSPA Sports Technology s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ27967638 |
| Projektant: |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **73 938,02** |
| DPH základní | Základ daně 73 938,02 |  |  | Sazba daně21,00% | Výše daně 15 526,98 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** |  | **v** | **CZK** |  | **89 465,00** |

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Objekt:

Oprava a rekonstrukce sportoviště SOŠ pro administrativu EU

### SO2 - Přístupová plocha

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo: ul. Lipí 1911Zadavatel: SOŠ pro asministrativu EU | Datum:Projektant: | 05.04.2017 |
| Uchazeč: VYSSPA Sports Technology s.r.o. |  |  |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady soupisu celkem** |  | **73 938,02** |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 73 938,02 |
| 1 - Zemní práce |  | 11 372,31 |
| 5 - Komunikace pozemní |  | 22 494,50 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 26 877,45 |
| 997 - Přesun sutě |  | 8 145,25 |
| 998 - Přesun hmot |  | 5 048,51 |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Objekt:

Oprava a rekonstrukce sportoviště SOŠ pro administrativu EU

### SO2 - Přístupová plocha

Datum: 05.04.2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: |  | ul. Lipí 1911 |  |
| Zadavatel: Uchazeč: |  | SOŠ pro asministrativu EU VYSSPA Sports Technology s.r.o. |  |  |  |
| PČ Typ | Kód |  | Popis | MJ | Množství |

Projektant:

J.cena

[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

### Náklady soupisu celkem 73 938,02

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| D HSV | Práce a dodávky HSV | 73 938,02 |
| D 1 | Zemní práce | 11 372,31 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | m2 | 35,000 | 36,90 | 1 291,50 | CS ÚRS 2017 01 |
| 2 | K | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 3,000 | 43,30 | 129,90 | CS ÚRS 2017 01 |
| 3 | K | 131203101 | Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných | m3 | 8,750 | 555,30 | 4 858,88 | CS ÚRS 2017 01 |

VV 35\*0,25 8,750

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | K | 132212101 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebopneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř 3 soudržných | m3 | 5,900 | 553,50 | 3 265,65 | CS ÚRS 2017 01 |
| 5 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 3,400 | 199,80 | 679,32 | CS ÚRS 2017 01 |
| 6 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 3,400 | 13,10 | 44,54 | CS ÚRS 2017 01 |
| 7 | K | 171201211 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 5,440 | 170,50 | 927,52 | CS ÚRS 2017 01 |

VV 3,4\*1,6 5,440

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 2,500 | 70,00 | 175,00 | CS ÚRS 2017 01 |

##### D 5 Komunikace pozemní 22 494,50

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenovásoustava |
| 9 | K | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 35,000 | 107,40 | 3 759,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 10 | K | 596211110 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2 | 35,000 | 237,60 | 8 316,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| *11* | *M* | *592452870* | *dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm barevná* | *m2* | *35,000* | *297,70* | *10 419,50* | *CS ÚRS 2017 01* |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 877,45

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky | m | 59,000 | 163,70 | 9 658,30 | CS ÚRS 2017 01 |
| *13* | *M* | *592174110* | *obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x8x20 cm* | *kus* | *59,000* | *114,40* | *6 749,60* | *CS ÚRS 2017 01* |
| 14 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20 | m3 | 2,950 | 3 549,00 | 10 469,55 | CS ÚRS 2017 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 9,540 | 467,30 | 4 458,04 | CS ÚRS 2017 01 |
| 16 | K | 997221579 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 190,800 | 13,00 | 2 480,40 | CS ÚRS 2017 01 |

VV 9,54\*20 190,800

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | 59\*0,05 | 2,950 |  |
| D | 997 | Přesun sutě |  | 8 145,25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | K | 997221815 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového | t | 9,540 | 126,50 | 1 206,81 | CS ÚRS 2017 01 |

##### D 998 Přesun hmot 5 048,51

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 33,951 | 148,70 | 5 048,51 | CS ÚRS 2017 01 |

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

Oprava a rekonstrukce sportoviště SOŠ pro administrativu EU Objekt:

### VRN - Vedlejší náklady

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KSO:Místo: ul. Lipí 1911 |  |  |  | CC-CZ:Datum: | 05.04.2017 |
| Zadavatel: |  |  |  | IČ: |  |
| SOŠ pro asministrativu EU |  |  |  | DIČ: |  |
| Uchazeč: |  |  |  | IČ: | 27967638 |
| VYSSPA Sports Technology s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ27967638 |
| Projektant: |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **39 700,00** |
| DPH základní | Základ daně 39 700,00 |  |  | Sazba daně21,00% | Výše daně 8 337,00 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** |  | **v** | **CZK** |  | **48 037,00** |

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Objekt:

Oprava a rekonstrukce sportoviště SOŠ pro administrativu EU

### VRN - Vedlejší náklady

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo: ul. Lipí 1911Zadavatel: SOŠ pro asministrativu EU | Datum:Projektant: | 05.04.2017 |
| Uchazeč: VYSSPA Sports Technology s.r.o. |  |  |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady soupisu celkem** |  | **39 700,00** |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  | 39 700,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |  | 21 200,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště |  | 18 500,00 |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Objekt:

Oprava a rekonstrukce sportoviště SOŠ pro administrativu EU

### VRN - Vedlejší náklady

Datum: 05.04.2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: |  | ul. Lipí 1911 |  |
| Zadavatel: Uchazeč: |  | SOŠ pro asministrativu EU VYSSPA Sports Technology s.r.o. |  |  |  |
| PČ Typ | Kód |  | Popis | MJ | Množství |

Projektant:

J.cena

[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

### Náklady soupisu celkem 39 700,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| D VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 39 700,00 |
| D VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | 21 200,00 |

##### D VRN3 Zařízení staveniště 18 500,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 013002000 | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce | … | 1,000 | 21 200,00 | 21 200,00 | CS ÚRS 2017 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 030001000 | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště | … | 1,000 | 18 500,00 | 18 500,00 | CS ÚRS 2017 01 |

|  |
| --- |
| **Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování** |
| **Struktura** |
| Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje |
| ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy. |
| *Rekapitulace stavby* obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací. |
| V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a |
| celkové nabídkové ceny uchazeče. |
| V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, |
| vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné |
| identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt: |
| STA | Stavební objekt pozemní |
| ING | Stavební objekt inženýrský |
| PRO | Provozní soubor |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| OST | Ostatní |  |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |
| *Soupis prací* pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován |
| i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku. |
| **Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, |
| CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací. |
| **Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. |
| stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny. |
| **Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, |
| inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů. |
| Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace: |
| PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu |
| TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr |
| Kód |  | Kód položky |
| Popis |  | Zkrácený popis položky |
| MJ |  | Měrná jednotka položky |
| Množství |  | Množství v měrné jednotce |
| J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje |
| J.cenu položky. |
| Cena celkem | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy |
| Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat: |
| Plný popis položky |
| Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele |
| Výkaz výměr |
| Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky. |
| **Metodika pro zpracování** |
| Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv |
| modifikovány. |
| Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: |
| Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) |
| Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ |
| Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky |
| J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli |
| - pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi |
| Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu |
| V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole: |
| - J.materiál - jednotková cena materiálu |
| - J.montáž - jednotková cena montáže |
| Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka |
| neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, |
| aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou. |

**Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název** | **Povinný** | **Rekapitulace stavby****Popis** | **Typ** | **Max. počet** |
| **atributu** | **(A/N)** |  |  | **znaků** |
| Kód | A | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Název stavby | String | 120 |
| Místo | N | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date |  |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadaní | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| Uchazeč | N | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double |  |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double |  |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název atributu** | **Povinný (A/N)** | **Popis** | **Typ** | **Max. počet znaků** |
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | A | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double |  |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double |  |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky |  |

|  |
| --- |
| **Krycí list soupisu** |
| **Název Povinný Popis Typ Max. počet** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **atributu (A/N) znaků** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hodnota DPH A Hodnota DPH Double |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **Rekapitulace členění soupisu prací** |
| **Název Povinný Popis Typ Max. počet** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **atributu (A/N) znaků** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **Soupis prací** |
| **Název Povinný Popis Typ Max. počet** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **atributu (A/N) znaků** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód A Kód položky ze soupisu String 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis A Popis položky ze soupisu String 255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MJ A Měrná jednotka položky String 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství A Množství položky soupisu Double |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J.Cena A Jednotková cena položky Double |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena \* Množství Double |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| p N Poznámka položky ze soupisu Memo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pp N Plný popis položky ze soupisu Memo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Datová věta**

**Typ věty**

eGSazbaDPH

**Hodnota Význam**

základní Základní sazba DPH snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená sníž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky

STA

PRO ING VON OST

Stavební objekt

Provozní soubor Inženýrský objekt Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

eGTypPolozky

1

2

3

4

Položka typu HSV

Položka typu PSV Položka typu M Položka typu OST