|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ***Změnový list č. 01 - vícepráce*** | | | | |
| **Zakázka :** | |  | | | **ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín – realizace úspor energie - OPŽP** | | |  |  |
|  |  |  | | | **VCP - ÚT** |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt | Oddíl | Druh | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství Mj | Mj | Sazba | Cena celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **001** |  | **B** |  |  | **VYTÁPĚNÍ** |  |  |  | **71 349,66 Kč** |
|  | **733** | **O** |  | **PSV** | **potrubí** |  |  |  | **21 724,16 Kč** |
|  |  |  | ***Seznam položek pro oddíl :*** | | |  |  |  |  |
|  |  | P | **1** | **733132114V00** | Potrubí ocelové vně/vni pozink. d 15x1,2 | 18,000 | m | 320,41 | **5 767,41 Kč** |
|  |  |  |  |  | *PŘÍPOJKY K NOVÝM OTOPNÝM TĚLESŮM* |  |  |  |  |
|  |  | P | **2** | **733** | Lisovací tvarovky ocelové vně/vni pozink | 1,000 | soubor | 15 956,75 | **15 956,75 Kč** |
|  |  |  |  |  | *ochozy odbočky atd.* |  |  |  |  |
|  | **734** | **O** |  | **PSV** | **armatury** |  |  |  | **23 009,64 Kč** |
|  |  |  | ***Seznam položek pro oddíl :*** | | |  |  |  |  |
|  |  | P | **1** | **734209001V00** | Vsazení armatury do stávajícího potrubí | 27,000 | ks | 255,31 | **6 893,32 Kč** |
|  |  |  |  |  | *1. NA VRATNÉM POTRUBÍ PŘED VYVAŽOVACÍMI VENTILY - 22KS 2. NA VSTUPU STOUPAČEK (VYMĚNĚNY JEN NEFUNKČNÍ) - 5KS* |  |  |  |  |
|  |  | P | **2** | **734292714** | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | 8,000 | kus | 372,75 | **2 982,00 Kč** |
|  |  | P | **3** | **734292715** | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | 8,000 | kus | 538,70 | **4 309,60 Kč** |
|  |  | P | **4** | **734292716** | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | 9,000 | kus | 741,67 | **6 675,03 Kč** |
|  |  | P | **5** | **734292717** | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | 2,000 | kus | 1 074,85 | **2 149,69 Kč** |
|  |  |  |  |  | *viz Technická specifikace :  pol.č. 4 : 6,00* |  |  |  |  |
|  | **735** | **O** |  | **PSV** | **otopná tělesa** |  |  |  | **26 615,86 Kč** |
|  |  |  | ***Seznam položek pro oddíl :*** | | |  |  |  |  |
|  |  | P | **1** | **735151479** | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1546 W | 5,000 | kus | 5 323,17 | **26 615,86 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Cena celkem** | | | | **71 349,66** |