Stránka '1

Stavba. Rekonstrukce osvětlení ve 3 podlaží pavilonu A a C

| Rekapitulace rozpočtových nákladů 1 Dodávka 2 Montáž 3 HZS 4 Celkem (bez DPH) Kč: 5 základ daně pro DPH 21% 6 DPH 21% 7 Celkem (včetně DPH) Kč: | 218425 87410 39480 345315 345315 72516 417831 |
| --- | --- |

| , č.pol. | zkráceny popis | mj. | množs | cena |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | dodávka |  | montaz |  |
|  |  |  |  | Jean. | por.ceik. | Jean. | por.celk. |
|  | Materiál/montáž |  |  |  |  |  |  |
| 1 | rozvadeč RMU-3 - dopinění dieSikresu 03 | ks | 1 | 15000 | 15000 | 5000 | 5000 |
| 2 | rozvadeč RSA3 - dopiněni dle výkresu 04 | ks | 1 | 15000 | 15000 | 5000 | 5000 |
| 3 | CYKY-..1 3x1,5 (C) | m | 965 | 10 | 9650 | 11 | 10615 |
| Ý L o | CYKY-O 2x1,5 (A) | m | 185 | 10 | 1850 | 11 | 2035 |
|  | CYSY-G 3x1 (C) HO5W-F | m | 65 | 26 | 1690 | 11 | 715 |
|  | elektroinstalační lišta 2422 | m | 225 | 28 | 6300 | 25 | 5625 |
| 7 | Svítidla - včetně zdrojů a startérů |  |  |  |  |  |  |
| 8 | A - LED SVÍTIDLO 27W, PŘISAZENÉ, 3001m, IP 20, MŘÍŽKA ALDP | ks | 91 | 1200 | 109200 | 150 | 13650 |
| 9 | B - LED SVÍTIDLO 54W, PŘEŘAZENÉ ASYMATR, IP 20, BÍLE LAKOVANÝ PLECH | ks | 10 | 1400 | 14000 | 150 | 1500 |
| 10 11 | C - LED SVÍTIDLA 15W, PŘEŘAZENÉ KULATÉ, IP 40, PLASTOW KRYT, D300mm | ks | 12 | 1100 | 13200 | 150 | 1800 |
|  | N:, :,NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 1x3W S PIKTOGRAMEM, PŘISAZENÉ, 1HOD ZÁLOHA IP20 | ks | 14 | 950 | 13300 | 150 | 2100 |
| 12 | 1-pól. vyp. (1) - strojek, kryt, rámeček, legrand valena bílá 1-pól. přep. (6) - strojek, kryt, rámeček, legrand valena bílá | ks ks | 41 6 | 115 120 | 4715 720 | 100 100 | 4100 600 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | tlač. ovládač s doutnavkou - strojek, kryt, rámeček, legrand valena bílá | ks | 10 | 99 | 990 | 100 | 1000 |
| 15 | POHYBOVÝ SPÍNAČ, 360°, IP20, spínání LED zdrojů | ks | 4 | 360 | 1440 | 150 | 600 |
| 16 17 18 | KP68, KU68, nebo do dutých stěn | ks | 57 | 10 | 570 | 20 | 1140 |
|  | KR68, nebo do dutých stěn | ks | 45 | 15 | 675 | 20 | 900 |
|  | KR97 | ks | 5 | 25 | 125 | 25 | 125 |
| 19 | demontáž a likvidace svítidla do 2x58W | ks | 115 | O | O | 50 | 5750 |
| 20 | ukončení kabelů do 3 x 1,5-4 | ks | 16 | O | O | 25 | 400 |
| 21 | průraz zdivem do 30 cm | ks | 22 | O | O | 150 | 3300 |
| 22 | průraz zdivem do 15 cm | ks | 4 | 0 | O | 150 | 600 |
| 23 | vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm, zapravení | m | 155 | O | O | 31 | 4805 |
| 24 | vysekání, vyvrtání kapes pro krabice | ks | 107 | O | O | 150 | 16050 |
| 25 | nosný, podružný a režijní materiál | kg | 50 | 200 | 10000 | O | O |
| 26 | součet |  |  |  | 218425 |  | 87410 |
|  | HZS |  |  |  |  |  |  |
|  | zabezpečeni pracoviště, přesouvání nábytku spolupráce s revizním technikem | hod hod | 4 | 16 |  | 180 350 | 2880 1400 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | demontáže, úpravy elektroinstalace | hod | 120 |  |  | 180 | 21600 |
| 4 | vypínáni sítě, přepojování | hod | 8 |  |  | 250 | 2000 |
| 5 | výchozí revize | hod | 16 |  |  | 350 | 5600 |
| c: i- | dokumentace skut. provedení | hod | 12 |  |  | 500 | 6000 |
|  | celkem |  |  |  |  |  | 39480 |