IČO: 25791079 DIČ: CZ25791079
Altium International s.r.o.

	Na Jetelce 69/2
Vysočany
190 00 Praha 9

Objednatel:

Dodavatel:

	IČO: 68081715 
	DIČ: CZ68081715
	Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
	
	Veveří 967/97
Veveří 
602 00 Brno

Datum vystavení: 	07.04.2026
Datum dodání:	
Forma dopravy:		dodavatel

Konečný příjemce:
	
	UIACH Brno
	Veveří 967/97
	60200 Brno

Objednáváme u vás dle cenové nabídky č. NAB-78602-B0T8_0

Množství	MJ	Název položky	Částka celkem	
1	ks	G2589-20044; Repeller, 5975		
2	ks	G7005-60061; Filament,high temperature EI for GCMS		
3	ks	5190-6979; Ultra Inert Universal Press Fit, 10/pk		
1	ks	5181-8830; Column nut, universal 2/PK		
2	ks	5062-3512; Ferrule, 0.8mm VG 0.45-0.53 col 10/PK		
1	ks	5181-3361; Syringe 10ul T/FN/PTFE tip 23-26s/42/HP		
1	ks	5062-3508; Ferrule, 0.4mm VG cond .25 col lng 10/PK		
4	ks	05988-20066; Column Nut for MS interface		
1	ks	160-2535-10; FS,Deactivated -.530mm X10m		
1	ks	122-5532; DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um		
2	ks	5181-3316; Liner,splitls,sngl-taper,no glswl,deact		
2	ks	5188-5367; Gold Plated Inlet Seal with Washer		
2	ks	FIN612550-24; 22.5mm x 0.125 inch PTFE/Silicone Septa,
pk/100
 		
1	ks	FIN5310-24414W; 24-414 White, PP, Open Hole Cap, pk/100		
1	ks	FIN5320-24414W; 24-414mm Solid Top Closure, White
Polypropylene Un
 		
1	ks	H200000_09; Poštovné/Dopravné a balné		

Celková cena s DPH: 66 073,36 Kč

						Razítko a podpis: