Ing. Bc. Olga Pastyříková
         ředitelka školy

OBJEDNÁVÁME:

na základě Smlouvy o dílo č. 12/2023 (akce: „SŠ NÁBYTKÁŘSKÁ A OBCHODNÍ BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DÍLEN“), v souladu s článkem XVI odst. 1, zpracování dodatku projektové dokumentace.

V průběhu prací vyvstala potřeba řešit stavební úpravy v částech objektu, které nebyly zahrnuty v původním zadání, nebo u nich došlo ke změně technického řešení. Konkrétně se jedná o:

- Úprava dveřních otvorů: Z důvodu plánovaného pořízení nového strojního vybavení (pro manipulaci s velkoformátovými deskami) je nutné upravit šířku a světlost vybraných dveřních otvorů a zprůchodnit materiálové trasy dle dohody z kontrolního dne (KD).

- Změna způsobu zateplení střechy SO01: Na základě zjištění skutečného stavu střechy během prací, který neodpovídá původním předpokladům, je nutné navrhnout novou skladbu střešního pláště. Tato část nebyla v původním rozsahu dokumentace řešena.

- Změna VZT větrání učeben: Na základě požadavku Ing. Koláčka (EAZK) žádáme o zapracování úprav vzduchotechniky směřujících k vyšším energetickým úsporám prostřednictvím rekuperace tepla v učebnách.

- Změna výdechu VZT SO02: Požadujeme přesun výdechu VZT do obvodové stěny objektu, aby bylo eliminováno riziko spojené s prostupy střešní konstrukcí.

Dokumentace pro provádění stavby			162 000,- Kč

DPH 21 %					  34 020,- Kč

Cena celkem					196 020,- Kč

Způsob platby:     faktura

Místo určení:     Bystřice pod Hostýnem

DODAVATEL:

KB projekt s.r.o.

Lešetín I/659

760 01 Zlín

IČO: 25507893		DIČ: CZ25507893

OBJEDNATEL:

Střední škola nábytkářská a obchodní
Bystřice pod Hostýnem

Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

IČO: 47935952		DIČ: CZ47935952

Číslo účtu: 8379400207/0100

Dne:     30. 03. 2026

Objednávka č:     6/2026