Položkový rozpočet stavby

NKP zámek Červené Poříčí - úprava okolí oranžerie v

zámeckém parku - SCHODIŠTĚ A ČÁST TERÉN. ÚPRAV

Stavba:

02 CN

Objednatel:

Národní památkový ústav

Valdštejnské náměstí 162/3

IČO: 75032333

DIČ: CZ75032333

11800

Praha-Malá Strana

Zhotovitel:

BOLID M s.r.o.

IČO: 26347741

Vortšilská 2085/3

DIČ: CZ26347741

11000

Praha

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

Celkem

458 330,86

24 392,99

0,00

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

13 000,00

0,00

495 723,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Snížená DPH

12

12

21

21

%

%

%

%

0,00 CZK

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

Základní DPH

495 723,85 CZK

104 102,01 CZK

0,00 CZK

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

599 825,86 CZK

Chotíkově

v

dne

xxx

Za zhotovitele

Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 2

Rekapitulace dílčích částí

Základ pro

sníženou DPH

Základ pro základní

DPH

Číslo

Název

DPH celkem

104 102,01

36 121,94

65 250,07

2 730,00

Cena celkem

599 825,86

208 131,19

375 964,67

15 730,00

%

01

01

02

03

Areál zámku - park

0,00

495 723,85

172 009,25

310 714,60

13 000,00

495 723,85

100

35

63

3

Nové terénní schodiště

0,00

0,00

0,00

0,00

Komunikace u zámku a terénní

úpravy (část)

Vedlejší rozpočtové náklady

Celkem za stavbu

104 102,01

599 825,86

100

Rekapitulace dílů

Číslo

Název

Typ dílu

Celkem

%

0

0

1

2

4

5

9

0

0

9

1

HTÚ

HSV

HSV

HSV

HSV

HSV

HSV

HSV

PSV

PSV

PSU

VN

65 311,95

13,2

2

ČTÚ

52 935,10

16 535,42

18 541,58

140 822,26

100 071,50

61 363,05

4 051,50

10,7

3,3

Zemní práce

Zakládání

3,7

Vodorovné konstrukce

Komunikace pozemní

Staveništní přesun hmot

Vegetační úpravy

Technické prvky

Doprava suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

28,4

20,2

12,4

0,8

9

3

4

20 341,49

2 750,00

4,1

97

0,6

VN

13 000,00

2,6

Cena celkem

495 723,85 100,0

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 2 z 2

Položkový rozpočet

NKP zámek Červené Poříčí - úprava okolí oranžerie v zámeckém parku - SCHODIŠTĚ A

ČÁST TERÉN. ÚPRAV

S: 02 CN

O: 01

Areál zámku - park

R: 01

Nové terénní schodiště

P.č. Číslo položky Název položky

MJ Množství

Cena / MJ Celkem

Díl: 1

Zemní práce

16 535,42

1

122211101

Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I,

m3

2,88600

2 955,00

8 528,13

skupiny 3 ručně

v.č.D.1.1.2 :

3

,2*1,64*0,55 :

,886

2

2,89000

2,11400

2

132212132

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v

m3

2 217,00

4 686,74

nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně

v.č.D.1.1.2 :

1,64*0,2*0,2*2 :

v.č.D.1.1.3 :

(5,5*0,3*0,8)+(4,42*0,3*0,5) :

2

,114

2,11000

0,20000

3

139001101

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního

m3

4 500,00

900,00

vedení

v.č.D.1.1.3 :

0

,5*0,5*0,8 :

,2

0

0,20000

4,34000

4

5

162211311

174111101

Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I m3

skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m

412,50

955,00

1 790,25

630,30

2,886+2,114-0,66 :

4,34

4,34000

0,66000

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se

m3

zhutněním ručně

v.č.D.1.1.3 :

5

,5*0,3*0,4 :

,66

0

0,66000

0,71400

Díl: 2

Zakládání

Základové desky z betonu tř. C 16/20

10 873,24

6

273313611R00

m3

4 500,00

1 345,00

3 213,00

v.č.D.1.1.2 :

2,8*1,64*0,15 :

v.č.D.1.1.3 :

0

,5*0,5*0,1 :

,714

0

0,71000

2,29200

7

273351121

Zřízení bednění základových desek

v.č.D.1.1.2 :

m2

3 082,74

(2,8*0,15*2)+(1,64*0,15*2)+(3,2*0,15*2) :

2

,292

2,29000

2,29200

0,14800

8

9

273351122

Odstranění bednění základových desek

Základové pasy z betonu tř. C 16/20

v.č.D.1.1.2 :

m2

m3

215,00

492,78

673,40

274313611R00

4 550,00

1

,64*0,3*0,15*2 :

,148

0

0,15000

0,82000

1

0 279113133

Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnic

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

v.č.D.1.1.2 :

m2

3 452,00

2 830,64

580,68

1

,64*0,25*2 :

,82

0

0,82000

0,00900

11 279361821R00

Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505

t

64 520,00

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 2

Položkový rozpočet

NKP zámek Červené Poříčí - úprava okolí oranžerie v zámeckém parku - SCHODIŠTĚ A

ČÁST TERÉN. ÚPRAV

S: 02 CN

O: 01

Areál zámku - park

R: 01

Nové terénní schodiště

P.č. Číslo položky Název položky

MJ Množství

0,01000

Cena / MJ Celkem

0,85*0,25*40,0/1000 :

0,009

Díl: 4

Vodorovné konstrukce

140 822,26

12 430321313R00

Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20

m3

0,78700

7 545,00

5 937,92

v.č.D.1.1.2 :

3

,2*1,64*0,15 :

,787

0

0,79000

0,01600

1

3 430361821R00

4 430362021R00

Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí

t

t

95 000,00

55 620,00

1 520,00

444,96

1

0 505

0,787*20,0/1000 :

0,016

0,02000

0,00800

1

Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými

sítěmi Kari

v.č.D.1.1.2 :

"

KARI síť 150/150/4" (3,0+0,35+0,45)*1,64*1,353/1000 :

,008

0

0,01000

15 434231111R00

Schodišťové stupně přímé z cihel dl 290 mm na stojato,

vč.spárování (lícové zdivo) CP OSTŘE PÁLENÁ, S

m

19,40000

5 120,00

99 328,00

VYSOCE SLINUTÝM POVRCHEM

v.č.D.1.1.2 :

(1,34*10)+(3,0*2) :

1

9,4

19,40000

13,40000

1

6 434311114R00

7 434351141R00

Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 16/20

m

495,00

6 633,00

4 461,31

bez potěru

v.č.D.1.1.2 :

1

,34*10 :

3,4

1

13,40000

2,28200

1

Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť

v.č.D.1.1.2 :

m2

1 955,00

(1,34*10*0,14)+(0,29*0,14/2*10*2) :

2

,282

2,28000

2,28200

1

8 434351142R00

9 380941113RS2

Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť

m2

m

174,00

397,07

1

Výztuž helikální 1x d 8 mm, drážka, cihelné zdivo výztuž

10,00000

2 210,00

22 100,00

STATIbar, pevnost v tahu 1192 MPa

vlepení nerezové výztuže : 2*10*0,5

10,00000

8,35913

Díl: 99

Staveništní přesun hmot

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop

3 778,33

20 998276101R00

t

452,00

3 778,33

Celkem

172 009,25

Poznámky uchazeče k zadání

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 2 z 2

Položkový rozpočet

NKP zámek Červené Poříčí - úprava okolí oranžerie v zámeckém parku - SCHODIŠTĚ A

ČÁST TERÉN. ÚPRAV

S: 02 CN

O: 01

Areál zámku - park

R: 02

Komunikace u zámku a terénní úpravy (část)

P.č. Číslo položky Název položky

MJ Množství

Cena / MJ Celkem

Díl: 01

HTÚ

65 311,95

1

18111471R

Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene,

jednotlivě a vyhrabání a sběr rostlinných a stavebních

zbytků z trávníku

m2

75,00000

42,00

3 150,00

"

pro nový štěrkový trávník" :

7

5

75,00000

75,00000

2

3

4

184813511

185811221

122251104

Chemické odplevelení před založením kultury postřikem

na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně

Vyhrabání trávníku souvislé pl přes 1000 do 10000 m2 v

rovině nebo na svahu do 1:5

m2

m2

m3

12,00

15,20

900,00

1 140,00

10 960,95

75,00000

24,09000

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy

455,00

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

"

pro štěrkový trávník (73m2; hl. 0,33m)" : 73*0,33

24,09000

5

10364100

zemina pro terénní úpravy - tříděná

t

140,46000

350,00

49 161,00

"

"

"

pro 158,0m3 sypaniny=158x1,6=252,8 tun" :

61,88m3=61,88x1,6=99,0 tun" :

99,0 tun bude použito z odkopávek a zbytek dovezen"

2

1

52,8-99,0 :

40,46

140,46000

67,80000

Díl: 02

ČTÚ

52 935,10

6

184854113

Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním

zařízení v množství přes 10 do 100 m3

m3

215,00

14 577,00

"

pro štěrkový trávník" :

7,8

zemina pro terénní úpravy - ornice

pro štěrkový trávník" :

,78

6

67,80000

6,78000

7

8

10364101

t

1 345,00

213,50

9 119,10

5 124,00

"

6

6,78000

1834022.R

Vyrovnání lože, vyspádování a úprava propustnosti pro

štěrkový trávník

m2

24,00000

"

lože pro štěrkový trávník" :

2

4

24,00000

75,00000

9

181311103

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve

svahu do 1:5 ručně

m2

m2

111,00

105,00

8 325,00

7 875,00

"

pro štěrkový trávník" :

75

75,00000

75,00000

1

0 181311105

Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm v rovině

nebo ve svahu do 1:5 ručně

"

rozprostření substrátu: 20% ornice+80%směsi drtí 20%

8

7

/16 a 80% 16/32" :

5

75,00000

75,00000

1

1

1

1 184813521

2 182111111

3 61894012

Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na

široko v rovině a svahu do 1:5 ručně

m2

m2

5,00

375,00

3 400,00

4 140,00

"

pro nový štěrkový trávník" :

75

75,00000

40,00000

Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu

přes 1:2 do 1:1

85,00

"

pro travo-bylinné společenstvo" 456,0 :

4

0

40,00000

46,00000

46,00000

síť protierozní z kokosových vláken 400g/m2

m2

m

90,00

'

Přepočtené koeficientem množství : 40*1,15

Díl: 2

Zakládání

7 668,34

7 004,00

14 212752401

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8

perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro

liniové stavby

17,00000

412,00

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 3

Položkový rozpočet

NKP zámek Červené Poříčí - úprava okolí oranžerie v zámeckém parku - SCHODIŠTĚ A

ČÁST TERÉN. ÚPRAV

S: 02 CN

O: 01

Areál zámku - park

R: 02

Komunikace u zámku a terénní úpravy (část)

P.č. Číslo položky Název položky

5 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní m2

PES 300g/m2

MJ Množství

Cena / MJ Celkem

35,00

1

18,98100

664,34

1

1

1

7,0*1,1 :

8,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství :

8,981

18,98100

31,00000

Díl: 5

Komunikace pozemní

Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na

sucho

100 071,50

1

6 113105111

m2

m2

185,00

195,00

5 735,00

"

dlažba u oranžerie" 11,0 :

"

dlažba u západní fasády severního křídla zámku" 20,0 :

31

31,00000

31,00000

17 564211011

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100

m2 tl 50 mm

6 045,00

"

dlažba u oranžerie" 11,0 :

"

dlažba u západní fasády severního křídla zámku" 20,0 :

3

1

31,00000

20,00000

18 564732111

19 564762111

20 594111114

Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm

"dlažba u západní fasády severního křídla zámku" 20,0 :

m2

m2

m2

198,50

295,00

3 970,00

3 245,00

58 277,00

20

20,00000

11,00000

Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm

"dlažba u oranžerie" 11,0 :

11

11,00000

50,50000

Kladení štětové dlažby z lomového kamene s provedením

lože z kameniva těženého

1 154,00

"

"

"

přeskládání dlažby u oranžerie" 11,0 :

nová dlažba u oranžerie" 13,0 :

přeskládání dlažby u západní fasády severního křídla

zámku" 20,0 :

nová dlažba u západní fasády severního křídla zámku"

"

6

5

,5 :

0,5

50,50000

3,74400

2

1 58344003

kamenivo drcené hrubé frakce 63/125

t

2 000,00

211,00

7 488,00

5 591,50

22 599432111

Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným

kamenivem

m2

26,50000

"

6

"

nová dlažba u západní fasády severního křídla zámku"

,5 :

přeskládaná dlažba u západní fasády severního křídla

zámku" 20,0 :

6,5

Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením m2

2

26,50000

24,00000

23 599632111

405,00

9 720,00

"

"

přeskládání dlažby u oranžerie" 11,0 :

nová dlažba u oranžerie" 13,0 :

2

4

24,00000

162,21047

3,75000

Díl: 99

Staveništní přesun hmot

Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný

57 584,72

2

4 998223011R00

t

355,00

231,00

57 584,72

Díl: 03

Vegetační úpravy

Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m

4 051,50

25 185851121

m3

866,25

"

pro nový štěrkový trávník" :

3,75

3,75000

26 1814113.R

Založení štěrkového trávníku na půdě předem připravené

plochy do 1000 m2 přímým výsevem včetně utažení v

rovině nebo na svahu do 1:5

m2

24,00000

21,00

504,00

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 2 z 3

Položkový rozpočet

NKP zámek Červené Poříčí - úprava okolí oranžerie v zámeckém parku - SCHODIŠTĚ A

ČÁST TERÉN. ÚPRAV

S: 02 CN

O: 01

Areál zámku - park

R: 02

Komunikace u zámku a terénní úpravy (část)

P.č. Číslo položky Název položky

trávník" :

MJ Množství

24,00000

Cena / MJ Celkem

550,00

"

24

2

7 0057249.R

8 185803211

osivo směs travní speciál, složení viz TZ kap. 6.11

pro štěrkový trávník" :

Přepočtené koeficientem množství : 75*0,025

Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5

po štěrkového trávníku" :

kg

1,87500

1 031,25

1 650,00

"

'

1,87500

2

m2

75,00000

22,00

"

7

5

75,00000

36,49200

Díl: 04

Technické prvky

Osazení skrytého zahradního obrubníku kovového zarytím

včetně začištění

ocelová pásovina 100 x 6 mm

20 341,49

2

9 916371215

m

m

215,00

285,00

7 845,78

30 138240.R

26,70000

26,70000

9,79200

9,79200

7 609,50

4 886,21

2

6,7

ocelová pásovina 200 x 6 mm

,792

31 138241.R

m

t

499,00

550,00

9

Díl: 997

Doprava suti a vybouraných hmot

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km

2 750,00

2 750,00

32 997231111

5,00000

5,00000

"

převoz 99,0 tun sypaniny z odkopávek" 99,0 :

5

Celkem

310 714,60

Poznámky uchazeče k zadání

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 3 z 3

Položkový rozpočet

NKP zámek Červené Poříčí - úprava okolí oranžerie v zámeckém parku - SCHODIŠTĚ A

ČÁST TERÉN. ÚPRAV

S: 02 CN

O: 01

Areál zámku - park

R: 03

Vedlejší rozpočtové náklady

P.č. Číslo položky Název položky

MJ Množství

Cena / MJ Celkem

Díl: VN

Vedlejší náklady

13 000,00

1

2

3

005121 R

Zařízení staveniště

Soubor

Soubor

Soubor

1,00000

10 000,00

1 500,00

1 500,00

10 000,00

1 500,00

1 500,00

005111020R

005122010R

Vytyčení stavby

1,00000

1,00000

Provoz objednatele

Celkem

13 000,00

Poznámky uchazeče k zadání

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 1