## Moravskoslezská nemocnice Havířov, příspěvková organizace

Dělnická 1132/24, Havířov, PSČ 736 01, IČ 00844896

2026ZT00276

Číslo objednávky:

Havarijní oprava  Limitovaný příslib: Smlouva: Kontroloval(a):

………………

AURA Medical s.r.o. K Verneráku 1193/4 14800 Praha

IČ: 65412559

Telefon/ mobil

## +

E-mail

## @nemhav.cz

Vyřizuje

V Havířově dne

22.04.2026

# Objednávka

## Pro odd. / NS:

403401 - Oddělení radiologie a zobrazovacích metod

## Specifikace:

Objednáváme opravu RTG, v. č. 91870 - propojovací kabel.

Dodavatel přijetím a provedením objednávky prohlašuje, že k této činnosti splňuje zákonné předpoklady. Servis bude proveden v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro dle § 44 až 47 (dále jen Zákon) a normy ČSN EN 60601-1 ed. 2, příp. ČSN EN 62353 ed. 2..

Součástí faktury vždy bude kopie objednávky a dodací list, v případě servisu servisní list, a doklad osoby, které je

oprávněna k provádění servisu dle Zákona a tento servis provedla.

| Název ZP | Výrobní model | Výrobní číslo | Inventární číslo | Detail umístění |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rtg přístroj skiaskopický pojízdný s C ramenem | Ziehm Vision FD | 91870 | 25637 | 5128 - RDG CENTRÁLNÍ |

Důvod / závada:

Stávající kabel je ve špatném technickém stavu a bez jeho výměny je přístroj nepoužitelný.

## Předpokládaná cena dle nabídky/cen. návrhu č.:

CZ-SQ26-0144	333 500,00 Kč bez DPH

## 403 535,00 Kč s DPH

Datum realizace / dodání do: Bezodkladně

Zpracovatel:

Vedoucí oddělení OZT

Příkazce:

Provozně technický náměstek

Správce rozpočtu:

Ekonomická náměstkyně

Objednávku akceptujeme	(zde podpis zhotovitele)

Děkujeme.

Fakturační podmínky: platba bezhotovostním převodem, 45 dnů od doručení faktury. Žádáme o zasílání faktur na email fakturace.ozt@nemhav.cz.

Uvádějte DIČ na fakturách! Na faktuře uveďte číslo objednávky.