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	IČ 25815580
	
	
	
	

	DIČ CZ25815580
	
	
	
	

	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	Číslo nabídky:
	
	2025-CN297
	

	Číslo zakázky:
	
	
	

	Zakázka:
	
	Centrum sociální pomoci Třinec - stavební úpravy kanceláře, Čapkova
	

	Popis:
	
	Základní rozpočet
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Dodavatel:
	
	Cieslar, s.r.o.
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Přípravář:
	
	XXXXXXXXXXXXXX
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Celkem (bez DPH):
	
	
	
	177 129 Kč

	DPH: 
	
	
	
	37 197 Kč

	DPH 21 % ze základny: 177 129
	
	

	
	
	

	Celkem včetně DPH:
	
	
	
	214 326 Kč

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 

	Dodavatel
	
	
	
	
	razítko / podpis, datum

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 

	Objednatel (podpisem souhlasí s obsahem nabídky)
	
	razítko / podpis, datum

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Datum nabídky:
	
	31.10.2025
	
	

	Komentář:
	




	Pozn.:  
 
Doba dodání dveří a obložkových zárubní je cca 9 týdnu od objednání dveří a obložkových zárubní 
 
Cenová nabídka neobsahuje: 
 
- vyklízení místnosti od nábytku 
- demontáž vestavěné skříně





	
	

	Centrum sociální pomoci Třinec - stavební úpravy kanceláře, Čapkova

	 
	

	
	

	Popis
	 Cena 

	
	

	Základní rozpočet
	 177 129,13 

	SO 01: Stavební objekt 01
	 177 129,13 

	006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní
	 16 315,02 

	009: Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 18 877,68 

	099: Přesun hmot HSV
	 5 284,86 

	741: Elektroinstalace - silnoproud
	 18 126,11 

	763: Konstrukce montované
	 43 776,25 

	766: Konstrukce truhlářské
	 23 972,61 

	776: Podlahy povlakové
	 25 353,19 

	783: Nátěry
	 6 239,80 

	784: Malby a tapety
	 9 949,38 

	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
	 9 234,22 

	 
	 

	Celkem (bez DPH)
	 177 129,13 

	DPH
	 37 197,12 

	DPH 21 % ze základny: 177 129
	 37 197,12 

	 
	  

	Celkem (včetně DPH)
	 214 326,24 

























	
	
	
	Centrum sociální pomoci Třinec - stavební úpravy kanceláře, Čapkova
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Poř.
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	 Výměra 
	 Jedn. Cena 
	 Cena 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dodatek
	Základní rozpočet
	
	
	
	 177 129,13 

	
	Objekt
	SO 01: Stavební objekt 01
	
	
	
	 177 129,13 

	
	Oddíl
	
	006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní
	
	
	
	 16 315,02 

	1
	SP
	612315422
	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuku do 3 mm v rozsahu plochy přes 10 do 30 %
	m2
	 14,500 
	 405,77 
	 5 883,73 

	2
	SP
	611315421
	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuku do 3 mm stropů v rozsahu plochy do 10 %
	m2
	 10,550 
	 236,62 
	 2 496,38 

	3
	SP
	632451101
	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm
	m2
	 10,550 
	 408,34 
	 4 307,99 

	4
	SP
	612315225
	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách
	kus
	 1,000 
	 3 626,92 
	 3 626,92 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Oddíl
	
	009: Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	 18 877,68 

	5
	SP
	NČ
	Nadkrývání, úklidy
	soubor
	 1,000 
	 18 000,11 
	 18 000,11 

	6
	SP
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	 10,550 
	 83,18 
	 877,56 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Oddíl
	
	099: Přesun hmot HSV
	
	
	
	 5 284,86 

	7
	SP
	997013211
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně
	t
	 0,771 
	 1 208,24 
	 931,51 

	8
	SP
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	 0,771 
	 365,21 
	 281,57 

	9
	SP
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	 6,507 
	 21,86 
	 142,28 

	10
	SP
	997013812
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02
	t
	 0,475 
	 5 760,04 
	 2 736,02 

	11
	SP
	997013631
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	t
	 0,049 
	 2 724,02 
	 133,48 

	12
	SP
	997013811
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
	t
	 0,247 
	 3 084,02 
	 761,75 

	13
	SP
	998011001
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m
	t
	 0,575 
	 518,53 
	 298,26 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Oddíl
	
	741: Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	 18 126,11 

	14
	B
	741_R01
	Silnoproudá elektroinstalace (bez koncových prvků) - ODHAD
	soubor
	 1,000 
	 18 000,11 
	 18 000,11 

	15
	SP
	998741201
	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m
	%
	 0,700 
	 180,00 
	 126,00 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Oddíl
	
	763: Konstrukce montované
	
	
	
	 43 776,25 

	16
	SP
	763181811
	Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka
	kus
	 1,000 
	 181,17 
	 181,17 

	17
	SP
	763111821
	Demontáž SDK příčky se zdvojenou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité
	m2
	 7,994 
	 202,31 
	 1 617,23 

	18
	SP
	763111414
	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dB
	m2
	 9,807 
	 1 843,69 
	 18 080,18 

	19
	SP
	763111719
	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu akrylátovým tmelem (oboustranně)
	m
	 3,725 
	 117,51 
	 437,72 

	20
	SP
	763131712
	SDK podhled napojení na jiný druh podhledu
	m
	 3,725 
	 171,27 
	 637,98 

	21
	SP
	763181420
	Ztužující výplň otvoru pro dveře a okno s UA a UW profilem pro příčky do 2,80 m
	kus
	 3,000 
	 1 621,99 
	 4 865,98 

	22
	SP
	763181420-R01
	Příplatek za napojení na stávající zděnou příčku a vytvoření úskoku
	soubor
	 1,000 
	 3 600,02 
	 3 600,02 

	23
	SP
	763183112
	Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š přes 800 do 1200 mm do SDK příčky, včetně dodávky pouzdra SDK 125 mm s tlumičem
	kus
	 1,000 
	 14 017,15 
	 14 017,15 

	24
	SP
	998763401
	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m
	%
	 0,780 
	 434,37 
	 338,81 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Oddíl
	
	766: Konstrukce truhlářské
	
	
	
	 23 972,61 

	25
	SP
	766411822
	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů
	m2
	 6,110 
	 57,66 
	 352,29 

	26
	SP
	766411811
	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2
	m2
	 6,110 
	 171,95 
	 1 050,63 

	27
	SP
	766691914
	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2
	kus
	 2,000 
	 45,66 
	 91,33 

	28
	SP
	766660171
	Dveře posuvné ERKADO model ALTAMURA 1- plné, dekor sonoma greko se zámkem na klíč 90/197, obložkové zárubně na pouzdro 125 mm, dekor sonoma greko, obložka šíře 80 mm, 
	kus
	 1,000 
	 10 306,00 
	 10 306,00 

	29
	B
	766-VO1
	Plastová okna v 6- komorovém profilu GEALAN LINEAR MD s dvojsklem, Ug=1,1Ar + SWISSPACER, barva oboustranně bílá, rozměr 600 x 2000 mm  
	soubor
	 1,000 
	 3 866,89 
	 3 866,89 

	30
	B
	766-VO1
	Montáž okna
	soubor
	 1,000 
	 3 599,82 
	 3 599,82 

	31
	B
	766-VO7
	Olištování kolem okna
	soubor
	 1,000 
	 4 607,76 
	 4 607,76 

	32
	SP
	998766201
	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m
	%
	 0,410 
	 238,75 
	 97,89 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Oddíl
	
	776: Podlahy povlakové
	
	
	
	 25 353,19 

	33
	SP
	776201812
	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně
	m2
	 10,550 
	 211,99 
	 2 236,49 

	34
	SP
	776991821
	Odstranění lepidla ručně z podlah
	m2
	 10,550 
	 253,64 
	 2 675,87 

	35
	SP
	776121321
	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah
	m2
	 10,550 
	 263,29 
	 2 777,69 

	36
	SP
	776232111
	Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem
	m2
	 10,550 
	 467,92 
	 4 936,51 

	37
	H
	28411080
	vinylová podlahovina - Orientačně, nutno upřesnit investorem
	m2
	 12,000 
	 768,48 
	 9 221,74 

	38
	SP
	776411111
	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm
	m
	 13,700 
	 146,11 
	 2 001,67 

	39
	H
	28411007
	lišta soklová - Orientačně, nutno upřesnit investorem
	m
	 15,000 
	 37,48 
	 562,17 

	40
	SP
	776421311
	Montáž přechodových samolepících lišt
	m
	 2,000 
	 213,02 
	 426,04 

	41
	H
	59054153
	profil přechodový mezi kobercem a dlažbou, laminátovou nebo dřevěnou podlahou - Orientačně, nutno upřesnit investorem
	m
	 2,000 
	 224,63 
	 449,26 

	42
	SP
	998776201
	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m
	%
	 0,260 
	 252,87 
	 65,75 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Oddíl
	
	783: Nátěry
	
	
	
	 6 239,80 

	43
	SP
	783806811
	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním
	m2
	 42,393 
	 147,19 
	 6 239,80 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Oddíl
	
	784: Malby a tapety
	
	
	
	 9 949,38 

	44
	SP
	784121011
	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m
	m2
	 42,392 
	 25,65 
	 1 087,52 

	45
	SP
	784181121
	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m
	m2
	 67,298 
	 37,15 
	 2 499,83 

	46
	SP
	784211131
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m
	m2
	 67,298 
	 94,54 
	 6 362,04 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Oddíl
	
	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	 9 234,22 

	47
	ON
	07
	Zařízení staveniště
	%
	 1,500 
	 1 678,95 
	 2 518,42 

	48
	ON
	04
	Mimostaveništní doprava
	%
	 4,000 
	 1 678,95 
	 6 715,80 
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