| Cieslar, s.r.o. |  | CENOVÁ NABÍDKA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.p. 325, 739 95 Bystřice |  |  |  |  |  |
| IČ 25815580 |  |  |  |  |  |
| DIČ CZ25815580 |  |  |  |  |  |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |
| Číslo nabídky: |  | 2025-CN297 |  |  |  |
| Číslo zakázky: |  |  |  |  |  |
| Zakázka: |  | Centrum sociální pomoci Třinec - stavební úpravy kanceláře, Čapkova |  |  |  |
| Popis: |  | Základní rozpočet |  |  |  |
| Dodavatel: |  | Cieslar, s.r.o. |  |  |  |
| Přípravář: |  | XXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |
| Celkem (bez DPH): |  |  |  |  | 177 129 Kč |
| DPH: |  |  |  |  | 37 197 Kč |
| DPH 21 % ze základny: 177 129 |  |  |  |  |  |
| Celkem včetně DPH: |  |  |  |  | 214 326 Kč |
| Dodavatel |  |  |  |  | razítko / podpis, datum |
| Objednatel (podpisem souhlasí s obsahem nabídky) |  |  |  |  | razítko / podpis, datum |
| Datum nabídky: |  | 31.10.2025 |  |  |  |
| Komentář: |  | Pozn.: Doba dodání dveří a obložkových zárubní je cca 9 týdnu od objednání dveří a obložkových zárubní Cenová nabídka neobsahuje: - vyklízení místnosti od nábytku - demontáž vestavěné skříně |  |  |  |

| Centrum sociální pomoci Třinec - stavební úpravy kanceláře, Čapkova |  |
| --- | --- |
| Popis | Cena |
| Základní rozpočet | 177 129,13 |
| # SO 01: Stavební objekt 01 | # 177 129,13 |
| ## 006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní | ## 16 315,02 |
| ## 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání | ## 18 877,68 |
| ## 099: Přesun hmot HSV | ## 5 284,86 |
| ## 741: Elektroinstalace - silnoproud | ## 18 126,11 |
| ## 763: Konstrukce montované | ## 43 776,25 |
| ## 766: Konstrukce truhlářské | ## 23 972,61 |
| ## 776: Podlahy povlakové | ## 25 353,19 |
| ## 783: Nátěry | ## 6 239,80 |
| ## 784: Malby a tapety | ## 9 949,38 |
| ## VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | ## 9 234,22 |
| Celkem (bez DPH) | 177 129,13 |
| DPH | 37 197,12 |
| DPH 21 % ze základny: 177 129 | 37 197,12 |
| Celkem (včetně DPH) | 214 326,24 |

|  |  |  | Centrum sociální pomoci Třinec - stavební úpravy kanceláře, Čapkova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena |  |  | Cena |  |
|  | Dodatek |  | Základní rozpočet |  |  |  |  |  | 177 129,13 |  |
|  | # Objekt |  | # SO 01: Stavební objekt 01 |  |  |  |  |  | # 177 129,13 |  |
|  | ## Oddíl |  | ## 006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní |  |  |  |  |  | ## 16 315,02 |  |
| ### 1 | ### SP | ### 612315422 | ### Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuku do 3 mm v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | ### m2 | ### 14,500 | ### 405,77 |  |  | ### 5 883,73 |  |
| ### 2 | ### SP | ### 611315421 | ### Oprava vnitřní vápenné štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuku do 3 mm stropů v rozsahu plochy do 10 % | ### m2 | ### 10,550 | ### 236,62 |  |  | ### 2 496,38 |  |
| ### 3 | ### SP | ### 632451101 | ### Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm | ### m2 | ### 10,550 | ### 408,34 |  |  | ### 4 307,99 |  |
| ### 4 | ### SP | ### 612315225 | ### Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách | ### kus | ### 1,000 | ### 3 626,92 |  |  | ### 3 626,92 |  |
|  | ## Oddíl |  | ## 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | ## 18 877,68 |  |
| ### 5 | ### SP | ### NČ | ### Nadkrývání, úklidy | ### soubor | ### 1,000 | ### 18 000,11 |  |  | ### 18 000,11 |  |
| ### 6 | ### SP | ### 949101111 | ### Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | ### m2 | ### 10,550 | ### 83,18 |  |  | ### 877,56 |  |
|  | ## Oddíl |  | ## 099: Přesun hmot HSV |  |  |  |  |  | ## 5 284,86 |  |
| ### 7 | ### SP | ### 997013211 | ### Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | ### t | ### 0,771 | ### 1 208,24 |  |  | ### 931,51 |  |
| ### 8 | ### SP | ### 997013501 | ### Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | ### t | ### 0,771 | ### 365,21 |  |  | ### 281,57 |  |
| ### 9 | ### SP | ### 997013509 | ### Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | ### t | ### 6,507 | ### 21,86 |  |  | ### 142,28 |  |
| ### 10 | ### SP | ### 997013812 | ### Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02 | ### t | ### 0,475 | ### 5 760,04 |  |  | ### 2 736,02 |  |
| ### 11 | ### SP | ### 997013631 | ### Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | ### t | ### 0,049 | ### 2 724,02 |  |  | ### 133,48 |  |
| ### 12 | ### SP | ### 997013811 | ### Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 | ### t | ### 0,247 | ### 3 084,02 |  |  | ### 761,75 |  |
| ### 13 | ### SP | ### 998011001 | ### Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | ### t | ### 0,575 | ### 518,53 |  |  | ### 298,26 |  |
|  | ## Oddíl |  | ## 741: Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  |  |  | ## 18 126,11 |  |
| ### 14 | ### B | ### 741_R01 | ### Silnoproudá elektroinstalace (bez koncových prvků) - ODHAD | ### soubor | ### 1,000 | ### 18 000,11 |  |  | ### 18 000,11 |  |
| ### 15 | ### SP | ### 998741201 | ### Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m | ### % | ### 0,700 | ### 180,00 |  |  | ### 126,00 |  |
|  | ## Oddíl |  | ## 763: Konstrukce montované |  |  |  |  |  | ## 43 776,25 |  |
| ### 16 | ### SP | ### 763181811 | ### Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka | ### kus | ### 1,000 | ### 181,17 |  |  | ### 181,17 |  |
| ### 17 | ### SP | ### 763111821 | ### Demontáž SDK příčky se zdvojenou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité | ### m2 | ### 7,994 | ### 202,31 |  |  | ### 1 617,23 |  |
| ### 18 | ### SP | ### 763111414 | ### SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dB | ### m2 | ### 9,807 | ### 1 843,69 |  |  | ### 18 080,18 |  |
| ### 19 | ### SP | ### 763111719 | ### SDK příčka úprava styku příčky a podhledu akrylátovým tmelem (oboustranně) | ### m | ### 3,725 | ### 117,51 |  |  | ### 437,72 |  |
| ### 20 | ### SP | ### 763131712 | ### SDK podhled napojení na jiný druh podhledu | ### m | ### 3,725 | ### 171,27 |  |  | ### 637,98 |  |
| ### 21 | ### SP | ### 763181420 | ### Ztužující výplň otvoru pro dveře a okno s UA a UW profilem pro příčky do 2,80 m | ### kus | ### 3,000 | ### 1 621,99 |  |  | ### 4 865,98 |  |
| ### 22 | ### SP | ### 763181420-R01 | ### Příplatek za napojení na stávající zděnou příčku a vytvoření úskoku | ### soubor | ### 1,000 | ### 3 600,02 |  |  | ### 3 600,02 |  |
| ### 23 | ### SP | ### 763183112 | ### Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š přes 800 do 1200 mm do SDK příčky, včetně dodávky pouzdra SDK 125 mm s tlumičem | ### kus | ### 1,000 | ### 14 017,15 |  |  | ### 14 017,15 |  |
| ### 24 | ### SP | ### 998763401 | ### Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m | ### % | ### 0,780 | ### 434,37 |  |  | ### 338,81 |  |
|  | ## Oddíl |  | ## 766: Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  | ## 23 972,61 |  |
| ### 25 | ### SP | ### 766411822 | ### Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů | ### m2 | ### 6,110 | ### 57,66 |  |  | ### 352,29 |  |
| ### 26 | ### SP | ### 766411811 | ### Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2 | ### m2 | ### 6,110 | ### 171,95 |  |  | ### 1 050,63 |  |
| ### 27 | ### SP | ### 766691914 | ### Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | ### kus | ### 2,000 | ### 45,66 |  |  | ### 91,33 |  |
| ### 28 | ### SP | ### 766660171 | ### Dveře posuvné ERKADO model ALTAMURA 1- plné, dekor sonoma greko se zámkem na klíč 90/197, obložkové zárubně na pouzdro 125 mm, dekor sonoma greko, obložka šíře 80 mm, | ### kus | ### 1,000 | ### 10 306,00 |  |  | ### 10 306,00 |  |
| ### 29 | ### B | ### 766-VO1 | ### Plastová okna v 6- komorovém profilu GEALAN LINEAR MD s dvojsklem, Ug=1,1Ar + SWISSPACER, barva oboustranně bílá, rozměr 600 x 2000 mm | ### soubor | ### 1,000 | ### 3 866,89 |  |  | ### 3 866,89 |  |
| ### 30 | ### B | ### 766-VO1 | ### Montáž okna | ### soubor | ### 1,000 | ### 3 599,82 |  |  | ### 3 599,82 |  |
| ### 31 | ### B | ### 766-VO7 | ### Olištování kolem okna | ### soubor | ### 1,000 | ### 4 607,76 |  |  | ### 4 607,76 |  |
| ### 32 | ### SP | ### 998766201 | ### Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m | ### % | ### 0,410 | ### 238,75 |  |  | ### 97,89 |  |
|  | ## Oddíl |  | ## 776: Podlahy povlakové |  |  |  |  |  | ## 25 353,19 |  |
| ### 33 | ### SP | ### 776201812 | ### Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | ### m2 | ### 10,550 | ### 211,99 |  |  | ### 2 236,49 |  |
| ### 34 | ### SP | ### 776991821 | ### Odstranění lepidla ručně z podlah | ### m2 | ### 10,550 | ### 253,64 |  |  | ### 2 675,87 |  |
| ### 35 | ### SP | ### 776121321 | ### Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah | ### m2 | ### 10,550 | ### 263,29 |  |  | ### 2 777,69 |  |
| ### 36 | ### SP | ### 776232111 | ### Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem | ### m2 | ### 10,550 | ### 467,92 |  |  | ### 4 936,51 |  |
| ### 37 | ### H | ### 28411080 | ### vinylová podlahovina - Orientačně, nutno upřesnit investorem | ### m2 | ### 12,000 | ### 768,48 |  |  | ### 9 221,74 |  |
| ### 38 | ### SP | ### 776411111 | ### Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm | ### m | ### 13,700 | ### 146,11 |  |  | ### 2 001,67 |  |
| ### 39 | ### H | ### 28411007 | ### lišta soklová - Orientačně, nutno upřesnit investorem | ### m | ### 15,000 | ### 37,48 |  |  | ### 562,17 |  |
| ### 40 | ### SP | ### 776421311 | ### Montáž přechodových samolepících lišt | ### m | ### 2,000 | ### 213,02 |  |  | ### 426,04 |  |
| ### 41 | ### H | ### 59054153 | ### profil přechodový mezi kobercem a dlažbou, laminátovou nebo dřevěnou podlahou - Orientačně, nutno upřesnit investorem | ### m | ### 2,000 | ### 224,63 |  |  | ### 449,26 |  |
| ### 42 | ### SP | ### 998776201 | ### Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m | ### % | ### 0,260 | ### 252,87 |  |  | ### 65,75 |  |
|  | ## Oddíl |  | ## 783: Nátěry |  |  |  |  |  | ## 6 239,80 |  |
| ### 43 | ### SP | ### 783806811 | ### Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním | ### m2 | ### 42,393 | ### 147,19 |  |  | ### 6 239,80 |  |
|  | ## Oddíl |  | ## 784: Malby a tapety |  |  |  |  |  | ## 9 949,38 |  |
| ### 44 | ### SP | ### 784121011 | ### Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | ### m2 | ### 42,392 | ### 25,65 |  |  | ### 1 087,52 |  |
| ### 45 | ### SP | ### 784181121 | ### Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | ### m2 | ### 67,298 | ### 37,15 |  |  | ### 2 499,83 |  |
| ### 46 | ### SP | ### 784211131 | ### Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m | ### m2 | ### 67,298 | ### 94,54 |  |  | ### 6 362,04 |  |
|  | ## Oddíl |  | ## VRN: Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  | ## 9 234,22 |  |
| ### 47 | ### ON | ### 07 | ### Zařízení staveniště | ### % | ### 1,500 | ### 1 678,95 |  |  | ### 2 518,42 |  |
| ### 48 | ### ON | ### 04 | ### Mimostaveništní doprava | ### % | ### 4,000 | ### 1 678,95 |  |  | ### 6 715,80 |  |