Název akce: „MŠ Bulharská - rekonstrukce elektroinstalace"

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2026-14

SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2026-14

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Kateřinou Skladanovou, vedoucí Odboru majetku a investic

technikem odd. investic a technické správy Odboru majetku a investic MmP, tel.: 466 859 194, 739 505 860, e-mail:

IČO:00274046	DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:	KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Šetři světlem s.r.o.

Se sídlem: Komenského nám. 141,674 01 Třebíč

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Tomášem Dušovským, jednatelem

Zastoupený ve věcech technických:

Odpovědný stavbyvedoucí:

Tel.:

IČO: 29208041	DIČ: CZ29208041

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně oddíl C, vl.

65785

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně též jako „smluvní strany“)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

- Předmět smlouvy

- Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení díla:

-1 -

Název akce: „MŠ Bulharská - rekonstrukce elektroinstalace“

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2026-14

„MŠ

Bulharská - rekonstrukce elektroinstalace“

Jedná se o rekonstrukci elektroinstalace nacházející se na adrese MŠ Bulharská č.p. 119, 530 03 Pardubice (dále jen „DÍLO“).

Specifikace prací:

- demontáž stávající elektroinstalace

- rozváděče

- hlavní vypínání objektu

- rozvody elektro

- elektroinstalaci světelnou

- elektroinstalaci zásuvkovou

- napájení zařízení Slaboproudu

- napájení stávajících zařízení

- příprava pro napájení nových zařízení.

Plnění této Smlouvy je blíže vymezeno přílohou č. 1: oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb	s výkazem výměr	a PD	MŠ BULHARSKÁ	- REKONSTRUKCE

ELEKTROINSTALACE	- PD, vypracovanou	v	10/25	společností VKM	Projekt s.r.o., IČO:

19814119, se sídlem Strážky 21, 403 40 Ústí nad Labem.

Součástí DÍLA jsou také doprava; zařízení staveniště; ekologická likvidace vybouraného a demontovaného materiálu; předložení dokladů o nezávadné likvidaci odpadu a veškerých atestů a certifikátů použitého materiálu a výsledků nezbytných zkoušek, zhotovení revizí; provedení závěrečného úklidu všech prostor dotčených stavbou a vyklizení staveniště; pořízení dokumentace skutečného provedení stavby.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této Smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Součástí DÍLA dále je:

- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;

- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

- provedení přejímky stavby.

- Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této Smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výkazem výměr a PD. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této Smlouvě.

- DÍLO bude provedeno v rozsahu:

- vymezeném přílohou č. 1 této Smlouvy: oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a PD MŠ BULHARSKÁ - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE - PD, vypracovanou v 10/25 společností VKM Projekt s.r.o., IČO: 19814119, se sídlem Strážky 21, 403 40 Ústí nad Labem,

- dle zadávacích podmínek veřejné zakázky;

- dle nabídky zhotovitele podané dne 10. 3. 2026

- 2 -

Název akce: „MŠ Bulharská - rekonstrukce elektroinstalace“

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2026-14

- DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahujícími se k provádění DÍLA zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a dále dle prováděcích vyhlášek a dle souvisejících předpisů platných a účinných v době realizace DÍLA, a v souladu s předpisy o ochraně zdraví, v platném znění zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů a ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění, a dalších souvisejících předpisů a norem.

- Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů veřejné správy a organizací, úklid veřejných komunikací, zajištění dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).

- Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této Smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu DÍLA, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením předepsaných zkoušek a revizí, pořízením atestů, certifikátů, pořízením dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické práce apod.

- Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v dodatku této Smlouvy. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.

- Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku Smlouvy.

- Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této Smlouvě opatřeného podpisem obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupce objednatele ve věcech smluvních a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.

- Termín a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo a předání staveniště

(Předání staveniště se uskuteční nejpozději do 10 pracovních dnů po nabytí účinnosti smlouvy o dílo, pokud se strany nedohodnou jinak).

Termín dokončení díla: do 10 týdnů ode dne předání staveniště

Předpoklad realizace prací je v období od 15.6. do 23.8.2026, v tuto dobu bude MŠ Bulharská uzavřena.

- Místo plnění předmětu Smlouvy: MŠ Bulharská č.p. 119, 530 03 Pardubice

- Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst.

- 3 -

Název akce: „MŠ Bulharská - rekonstrukce elektroinstalace“

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2026-14

9 této smlouvy v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit

- Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc - válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto Smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá smluvní strana v prodlení.

- Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

- Cena za DÍLO

- Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

Celková cena za DÍLO bez DPH	2.767.206,60 Kč

DPH 21 %                                                                                                            581.113,39 Kč

Celková cena za DÍLO včetně DPH	3.348.319,99 Kč

(Slovy: třimilionytřistačtyřicetosumtisíctřistadevatenáct korun českých a devadesátdevět haléřů)

Podrobný rozpis ceny je uveden v nabídce zhotovitele v příloze č. 1 - oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. prací této Smlouvy. Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s touto Smlouvou.

Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:

- víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel

- 4 -

Název akce: „MŠ Bulharská - rekonstrukce elektroinstalace“

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2026-14

realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládala nabídka zhotovitele, jenž je přílohou č. 1 této Smlouvy - oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek k této Smlouvě,

- skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno.

K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

- Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu Smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku k této Smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 9., 10. této Smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této Smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

- Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění - méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.

- Placení DÍLA a fakturace

- Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

- Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení DÍLA vznikne zhotoviteli teprve po provedení díla, tj. dokončením DÍLA bez vad a nedodělků a po jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem vč. vyklizení staveniště dle oddílu II. čl. V. této smlouvy.

- Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí kompletního DÍLA bez vad a nedodělků podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, podpisem zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí DÍLA.

- Právo na zaplacení DÍLA bude zhotovitelem uplatněno vystavením konečné faktury (daňového dokladu). Splatnost konečné faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.

- Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

- Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:

- označení faktury a číslo,

- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,

- předmět plnění a den splnění,

- 5 -

Název akce: „MŠ Bulharská - rekonstrukce elektroinstalace“

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2026-14

- den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,

- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,

- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění

pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,

- jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,

- údaje pro daňové účely.

Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:

jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení jednotlivých míst realizace prací.

- V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 6. tohoto čl. této smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

- Objednatel prohlašuje, že opravovaný „objekt“ není používán k ekonomické činnosti, objednatel nejedná jako osoba povinná k dani dle § 5 odst. 4 zákona o DPH a ve smyslu § 92a odst. 2 zákona o DPH nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a odst. 1 zákona o DPH.

- Fakturu zasílat pokud možno elektronicky do datové schránky města ID: ukzbx4z, nebo elektronicky na adresu: posta@mmp.cz.

- Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.

- Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

- Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

Oddíl II.

Realizace DÍLA

- Odevzdání a převzetí staveniště

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti této SOD, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu ve výzvě objednatele převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.

- O předání staveniště smluvní strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.

- Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně

- 6 -

Název akce: „MŠ Bulharská - rekonstrukce elektroinstalace“

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2026-14

životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

- Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

- Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

- Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

- Kvalifikační podmínky

- Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto Smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.

- Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujícím se k předmětu této Smlouvy, jakož i pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, a to u všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této Smlouvy. Dodržování těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i ze strany případných poddodavatelů.

- Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a společnostmi, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

- DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění) a vyhláškami.

- Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této Smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto Smlouvou, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu Smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto Smlouvou.

- 7 -

Název akce: „MŠ Bulharská - rekonstrukce elektroinstalace“

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2026-14

- Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

- Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je povinen po uzavření Smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této Smlouvy.

- Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou s omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastní potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle výkazu výměr. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

- Zhotovitel zajistí na své náklady prověření všech stávajících inženýrských sítí (dále jen „IS“) v objektu a následně je zaznamená do stavebního deníku.

- Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne se zástupci MŠ Bulharská 119, 530 03 Pardubice. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu jeho provádění, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.

- V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

- Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

- Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

- Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy, především tyto údaje:

- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;

- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;

- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;

- nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.

- 8 -

Název akce: „MŠ Bulharská - rekonstrukce elektroinstalace“

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2026-14

V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

- Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, tak dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

- Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.

- Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

- V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím, zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.

- Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, který má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.

- Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení této povinnosti.

Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.

- Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

- Změny v zadání jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu zadání a prohlašuje, že je úplné a dostatečné pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě tohoto zadání DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.

- 9 -

Název akce: „MŠ Bulharská - rekonstrukce elektroinstalace“

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2026-14

- K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení této povinnosti.

- Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.

- Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této Smlouvy, odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu Smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu objednatele předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoli však výlučně pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů. Totožné musí být zajištěno ze strany příp. poddodavatelů.

- Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby podílející se na plnění předmětu této Smlouvy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti. O tomto školení bude proveden písemný záznam. Za každý zjištěný případ porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí, stanovených závaznými předpisy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

- Zhotovitel je oprávněn najmout si na své vlastní náklady poddodavatele, pro účely provedení některé části Smlouvy za předpokladu, že nedojde k porušení závazných předpisů, a že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, jako kdyby je poskytoval zhotovitel sám. Zhotovitel je také odpovědný za koordinaci poddodavatelů.

- Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 2.000.000,- Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předložena objednateli před podpisem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při

- 10 -

Název akce: „MŠ Bulharská - rekonstrukce elektroinstalace“

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2026-14

provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

- Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě, nahradit.

- Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, dále o ekologické likvidaci odpadu, dokumentaci skutečného provedení stavby apod.).

- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných výtiscích, pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci.

- Součinnost objednatele

- Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě smluvní strany protokol.

- Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.

- Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.

- Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.

- Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

- Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto Smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.

- Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se Smlouvou podle schváleného výkazu výměr, projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

- Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO

- 11 -

Název akce: „MŠ Bulharská - rekonstrukce elektroinstalace"

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2026-14

vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.

9.	Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.

10.	Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

11.	Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

- Předání a převzetí DÍLA

- DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením v rozsahu sjednaném touto Smlouvou bez jakýchkoliv vad a nedodělků a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě, se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto Smlouvou zavázal, přičemž povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do řádného stavu.

V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu DÍLA. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 3. tohoto článku Smlouvy budou uvedeny vady, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.

- K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

- za objednatele:	technik odd. investic a technické správy Odboru

majetku a investic MmP

- za zhotovitele:

Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):

- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,

- kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností,

- originál stavebního deníku či montážního deníku,

- dokumentaci skutečného provedení stavby,

- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA

- revize.

- O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:

- popis zhotovovaného DÍLA,

- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,

- seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen tyto vady odstranit.

-12-

Název akce: „MŠ Bulharská - rekonstrukce elektroinstalace“

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2026-14

- Podepíše-li smluvní strana protokol o předání a převzetí DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání a převzetí DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání a převzetí DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu o předání a převzetí DÍLA nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

- V případě, že na základě protokolu dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy bude předáno a převzato nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.

- Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

- Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

- Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné jejich zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.

- Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

- Záruční doba

- Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA, či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění těchto vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

- Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.

- Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.

- Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínu stanoveném objednatelem.

- Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě stanovené objednatelem, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

- Vady DÍLA

- Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít

- 13 -

Název akce: „MŠ Bulharská - rekonstrukce elektroinstalace“

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2026-14

po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v této Smlouvě.

- Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této Smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.

- Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

- Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to do datové schránky zhotovitele nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.

- V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

- Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem uznává.

- Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby na náklady zhotovitele.

- Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

- O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo této Smlouvy, číslo dílčí etapy DÍLA, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

- Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít a zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady.

- Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

- Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

- Sankce

- Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto Smlouvou.

- Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným a včasným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD, může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této Smlouvy.

- 14 -

Název akce: „MŠ Bulharská - rekonstrukce elektroinstalace“

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2026-14

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 3. této smlouvy ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu

- Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

- Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III. čl. III. odst. 5., odst. 10. a oddílu III. čl. II. odst. 5. této Smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.

- Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.

- Odstoupení od smlouvy

- Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této Smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto Smlouvou.

- Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající z této Smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

- Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této Smlouvy se v případě ukončení platnosti této Smlouvy některým ze způsobů uvedených v odst. 1. a 2. tohoto článku Smlouvy, budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.

- Dojde-li k účinnému odstoupení od této Smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.

- Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.

- Zánikem této Smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání této Smlouvy vznikly.

- Ustanovení závěrečná

- Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, jen ve výjimečných případech, a to na základě předchozího souhlasu objednatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu jako tento poddodavatel. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

- 15 -

Název akce: „MŠ Bulharská - rekonstrukce elektroinstalace“

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2026-14

- Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.

- Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text této Smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků v elektronické podobě opatřených elektronickým podpisem obou smluvních stran. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost této Smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

- Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou

pohledávku za objednatelem, třetí osobě.

- Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za

objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.

- Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.

- Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.

- Tato smlouva je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení, s platností originálu.

- Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu této smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v této Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě, ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

- Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

- Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím textem doplňují zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.

- Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ v elektronické podobě a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

- Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle tuto Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění této Smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

- Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato smlouva okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

- Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato Smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

- Smluvní strany prohlašují, že žádná část této Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

- 16 -

Název akce: „MŠ Bulharská - rekonstrukce elektroinstalace"

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2026-14

Příloha č. 1: oceněný položkový rozpočet

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 1.4. 2026, č. usnesení R/7484/2026

V Pardubicích dne

V Třebíči dne

za objednatele

za zhotovitele

Bc. Jan Nadrchal
primátor města

Ing. Tomáš Dušovský
jednatel

-17-

REKAPITULACE STAVBY

Kód:	VKM131-2025

Stavba:	MŠ Bulhraská-rekonstrukce elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Šetři světlem s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ'

Datum:	11.12.2025

IČ:

DIČ:

IČ:	29208041

DIČ:	CZ29208041

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH |  |  | 2 767 206,60 |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní snížená | Sazba daně 21,00% 12,00% | Základ daně 2 767 206,60 0,00 | Výše daně 581 113,39 0,00 |
| Cena s DPH | V | CZK | 3 348 319,99 |

Strana 1 z 43

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

VKM131-2025

Stavba:	MŠ Bulhraská-rekonstrukce elektroinstalace

Místo:

Zadavatel:

Účastník:	Šetři světlem s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

11.12.2025

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Typ

Náklady stavby celkem

2 767 206,60	3 348 319,99

| 01 | Rozvaděč RH | 38 569,70 | 46 669,34 | STA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | Rozvaděč R1 | 27 579,00 | 33 370,59 | STA |
| 03 | Rozvaděč R2 | 35 706,80 | 43 205,23 | STA |
| 04 | Rozvaděč R3 | 13 161,50 | 15 925,42 | STA |
| 05 | Rozvaděč R-Sklad | 15 516,90 | 18 775,45 | STA |
| 06 | Elektroinstalace NN | 1 071 805,30 | 1 296 884,41 | STA |
| 07 | Elektronická zabezpečovací signalizace | 313 256,20 | 379 040,00 | STA |
| 08 | RACK | 77 261,70 | 93 486,66 | STA |
| 09 | Slaboproudá elektroinstalace | 442 686,30 | 535 650,42 | STA |
| 10 | Stavební přípomoce, výmalba objektu | 731 663,20 | 885 312,47 | STA |

Strana 2 z 43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Bulhraská-rekonstrukce elektroinstalace

Objekt:

01 - Rozvaděč RH

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Šetři světlem s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:	11.12.2025

IČ:

DIČ:

IČ:	29208041

DIČ:	CZ29208041

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

| Cena bez DPH |  |  |  | 38 569,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 38 569,70 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 8 099,64 0,00 |
| Cena s DPH | V | CZK |  | 46 669,34 |

Strana 3 z 43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Bulhraská-rekonstrukce elektroinstalace

Objekt:

01 - Rozvaděč RH

Místo:

Zadavatel:

Účastník:	Šetři světlem s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

Datum:

11.12. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

38 569,70

38 569,70

38 569,70

Strana 4 z 43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Bulhraská-rekonstrukce elektroinstalace

Objekt:

01 - Rozvaděč RH

Místo:

Zadavatel: Účastník:

Šetři světlem s.r.o.

Datum:	11.12.2025

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem d PSV Práce a dodávky PSV D 741 Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  |  |  |  | 38 569,70 38 569,70 38 569,70 |  |
| 1 | K | 741136321 | Napojení souboru žil do skříně průřezu jedné žíly do 16 mm2 | kus | 1,000 | 1,20 | 1,20 CS ÚRS 2021 01 |  |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741136321 |  |  |  |  |  |
| 2 | M | 1000156833 | Hřebenová přípojnice 3P, 16mm2/12mod. k propojení 4 | kus | 1,000 | 59,00 | 59,00 |  |
| 6 | K | 741210001 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg | kus | 1,000 | 12 526,90 | 12 526,90 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741210001 |  |  |  |  |  |
| 7 | M | 1000117401 | Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.íí, 72 mod., 5 | kus | 1,000 | 5 333,60 | 5 333,60 |  |
| 3 | K | 741231014 | Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně | kus | 8,000 | 1,20 | 9,60 | CS ÚRS 2021 01 |

OnIine PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741231014

| 4 | M | 1188338 | Můstek N 15 Modrý 63A Nekrytý na DIN lištu | kus | 4,000 | 33,90 | 135,60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | M | 1188340 | MUSTEK PE 12 ZELENY 63A NEKRYTY NA DIN | kus | 4,000 | 33,90 | 135,60 |  |
| 8 | K | 741320105 | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni | kus | 1,000 | 1,20 | 1,20 | CS ÚRS 2021 01 |

Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741320105

| 9 | M | 1183651 | jistič 1 pólový-charakteristika B 6A, zkratový proud 10kA | kus | 1,000 | 118,10 | 118,10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | K | 741320165 | Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni | kus | 2,000 | 1,20 | 2,40 | CS ÚRS 2021 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741320165

| 11 | M | 1183606 | jistič 3pólový-charakteristika B 16A, zkratový proud 10kA | kus | 1,000 | 333,30 | 333,30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | M | 1183608 | jistič 3pólový-charakteristika B 25A, zkratový proud 10kA | kus | 1,000 | 364,70 | 364,70 |  |
| 13 | K | 741320175 | Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříni | kus | 5,000 | 1,20 | 6,00 | CS ÚRS 2021 01 |

Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741320175

| 14 | M | 1183603 | jistič 3pólový-charakteristika B 32A, zkratový proud 10kA | kus | 4,000 | 412,20 | 1 648,80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | M | 1183605 | jistič 3pólový-charakteristika B 50A, zkratový proud 10kA | kus | 1,000 | 788,40 | 788,40 |  |
| 16 | K | 741320202 | Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných do 300 A | kus | 1,000 | 1,20 | 1,20 | CS ÚRS 2021 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741320202

| 17 | M | 1249842 | Hlavní vypínač do rozvaděče na DIN lištu 3pólový 125A | kus | 1,000 | 460,20 | 460,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | K | 741321003 | Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni | kus | 8,000 | 1,20 | 9,60 | CS ÚRS 2021 01 |

Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741321003

| 19 | M | 11878411 | Kombinovaný chránič proudový 10A pracovního proudu 0,03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C, TYP A | kus | 2,000 | 684,40 | 1 368,80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | M | 1187843 | Kombinovaný chránič proudový 16A pracovního proudu 0,03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C | kus | 6,000 | 684,40 | 4 106,40 |  |

Strana 5 z 43

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | K | 741322011 | Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů - typ 1 třípólových, pro impulsní proud do 35 kA | kus | 1,000 | 1,20 | 1,20 | CS ÚRS 2021 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741322011

| 22 | M | 1147066 | Svodič přepětí 3pólový 350V\20kA, typ 1+typ 2 | kus | 1,000 | 9 440,00 | 9 440,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | M | R000000001 | Podružný materiál | ks | 1,000 | 236,00 | 236,00 |  |
| 24 | M | R0000002 | Revize rozvaděče |  | 1,000 | 354,00 | 354,00 |  |
| 25 | K | 741330032 | Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných jednopólových do 25 A | kus | 1,000 | 1,20 | 1,20 | CS ÚRS 2021 01 |

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741330032

| 26 | M | 1215837 | Instalační stykač 25A, 2x zapínací kontakt 230V\25-20 | kus | 1,000 | 403,50 | 403,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | K | 741330651 | Montáž relé pomocných se zapojením vodičů vestavných střídavých | kus | 1,000 | 1,20 | 1,20 | CS ÚRS 2021 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741330651

| 28 | M | 1206251 | Časové multifunkční relé 230V, 3x výstupní kontakt, 8A, 10 funkcí, umístěno na DIN lištu | kus | 1,000 | 361,00 | 361,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | M | 1216530 | Vyrážecí napěťová cívka | kus | 1,000 | 361,00 | 361,00 | CS ÚRS 2023 02 |

Strana 6 z 43

krycí list soupisu prací

Stavba:

MŠ Bulhraská-rekonstrukce elektroinstalace

Objekt:

02 - Rozvaděč R1

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: | 11.12. 2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |
| Účastník: | IČ: | 29208041 |
| Šetři světlem s.r.o. | DIČ: | CZ29208041 |
| Projektant: | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  | 27 579,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 27 579,00 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 5 791,59 0,00 |
| Cena s DPH | V | CZK |  | 33 370,59 |

Strana 7 z 43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Bulhraská-rekonstrukce elektroinstalace

Objekt:

02 - Rozvaděč R1

Místo:

Zadavatel:

Účastník:	Šetři světlem s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

Datum:

11.12. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

27 579,00

27 579,00

27 579,00

Strana 8 z 43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Bulhraská-rekonstrukce elektroinstalace

Objekt:

02 - Rozvaděč R1

Místo:

Zadavatel: Účastník:

Šetři světlem s.r.o.

Datum:	11.12.2025

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 27 579,00 |  |

|  | D D | PSV 741 | Práce a dodávky PSV Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 27 579,00 27 579,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 741136321 | Napojení souboru žil do skříně průřezu jedné žíly do 16 mm2 | kus | 3,000 | 1,20 | 3,60 CS ÚRS 2021 01 |  |
|  | Online PSC |  | https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741136321 |  |  |  |  |  |
| 2 | M | 1000156833 | Hřebenová přípojnice 3P, 16mm2/12mod. k propojení 4 | kus | 3,000 | 59,00 | 177,00 |  |
| 6 | K | 741210001 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg | kus | 1,000 | 8 897,40 | 8 897,40 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | Online PSC |  | httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741210001 |  |  |  |  |  |
| 7 | M | 1000117405 | Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.ll, 96 mod., 6 | kus | 1,000 | 6 136,00 | 6 136,00 |  |
| 3 | K | 741231014 | Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně | kus | 6,000 | 1,20 | 7,20 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | Online PSC |  | https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741231014 |  |  |  |  |  |
| 4 | M | 1188338 | Můstek N 15 Modrý 63A Nekrytý na DIN lištu | kus | 3,000 | 33,90 | 101,70 |  |
| 5 | M | 1188340 | MUSTEK PE 12 ZELENY 63A NEKRYTY NA DIN | kus | 3,000 | 33,90 | 101,70 |  |
| 8 | K | 741320105 | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni | kus | 5,000 | 1,20 | 6,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | Online PSC |  | httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741320105 |  |  |  |  |  |
| 9 | M | 1183632 | jistič 1 pólový-charakteristika C 10A, zkratový proud 10kA | kus | 3,000 | 102,00 | 306,00 |  |
| 10 | M | 1183628 | jistič 1 pólový-charakteristika C 16A, zkratový proud 10kA | kus | 2,000 | 102,00 | 204,00 |  |
| 11 | K | 741320165 | Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni | kus | 1,000 | 1,20 | 1,20 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | Online PSC |  | httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741320165 |  |  |  |  |  |
| 12 | M | 1183596 | jistič 3pólový-charakteristika C 16A, zkratový proud 10kA | kus | 1,000 | 415,50 | 415,50 |  |
| 13 | K | 741320201 | Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných do 100 A | kus | 1,000 | 1,20 | 1,20 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | Online PSC |  | httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741320201 |  |  |  |  |  |
| 14 | M | 1249837 | Hlavní vypínač do rozvaděče na DIN lištu 3pólový 32A | kus | 1,000 | 342,20 | 342,20 |  |
| 15 | K | 741321003 | Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni | kus | 7,000 | 1,20 | 8,40 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | Online PSC |  | httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741321003 |  |  |  |  |  |
| 16 | M | 11878411 | Kombinovaný chránič proudový 10A pracovního proudu 0,03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C, TYP A | kus | 6,000 | 684,40 | 4 106,40 |  |
| 17 | M | 1187843 | Kombinovaný chránič proudový 16A pracovního proudu 0,03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C | kus | 1,000 | 684,40 | 684,40 |  |
| 18 | K | 741321033 | Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni | kus | 1,000 | 1,20 | 1,20 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | Online PSC |  | httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741321033. |  |  |  |  |  |
| 19 | M | 1187879 | Chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C | kus | 1,000 | 708,00 | 708,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 20 | K | 741322061 | Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 třípólových jednodílných | kus | 1,000 | 1,20 | 1,20 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | Online PSC |  | https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741322061 |  |  |  |  |  |

Strana 9 z 43

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | M | 1146902 | Svodič přepětí 3pólový 350V\20kA, typ 2 | kus | 1,000 | 2 242,00 | 2 242,00 |  |
| 22 | M | R000000001 | Podružný materiál | ks | 1,000 | 590,00 | 590,00 |  |
| 23 | M | R0000002 | Revize rozvaděče |  | 1,000 | 236,00 | 236,00 |  |
| 24 | K | 741330032 | Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných jednopólových do 25 A | kus | 3,000 | 1,20 | 3,60 | CS ÚRS 2021 01 |

| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741330032 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | M | 1215837 | Instalační stykač 25A, 2x zapínací kontakt 230V25-20 | kus | 3,000 | 403,50 | 1 210,50 |  |
| 26 | K | 741330651 | Montáž relé pomocných se zapojením vodičů vestavných střídavých | kus | 3,000 | 1,20 | 3,60 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741330651 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | M | 1181319 Impulznírelé 230V, 1x rozpínací kontakt, 1x spínací kontakt, 16A, umístěno na DIN lištu \ kus \ 3,000 |  |  |  | 361,00 | 1 083,00 |  |

Strana 10 z 43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Bulhraská-rekonstrukce elektroinstalace

Objekt:

03 - Rozvaděč R2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Šetři světlem s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:	11.12.2025

IČ:

DIČ:

IČ:	29208041

DIČ:	CZ29208041

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

| Cena bez DPH |  |  |  | 35 706,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 35 706,80 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 7 498,43 0,00 |
| Cena s DPH | V | CZK |  | 43 205,23 |

Strana 11 z 43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Bulhraská-rekonstrukce elektroinstalace

Objekt:

03 - Rozvaděč R2

Místo:

Zadavatel:

Účastník:	Šetři světlem s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

Datum:

11.12. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

35 706,80

35 706,80

35 706,80

Strana 12 z 43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Bulhraská-rekonstrukce elektroinstalace

Objekt:

03 - Rozvaděč R2

Místo:

Zadavatel: Účastník:

Šetři světlem s.r.o.

Datum:	11.12.2025

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem 35 706,80 d PSV Práce a dodávky PSV 35 706,80 D 741 Elektroinstalace - silnoproud 35 706,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | K | 741136321 Napojení souboru žil do skříně průřezu jedné žíly do 16 mm2 kus 3,000 |  |  |  | 1,20 | 3,60 CS ÚRS 2021 01 |  |
| Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741136321 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | M | 1000156833 | Hřebenová přípojnice 3P, 16mm2/12mod. k propojení 4 | kus | 3,000 | 59,00 | 177,00 |  |
| 6 | K | 741210001 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg | kus | 1,000 | 10 745,40 | 10 745,40 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741210001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | M | 1000117405 | Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.ll, 96 mod., 6 | kus | 1,000 | 6 136,00 | 6 136,00 |  |
| 3 | K | 741231014 | Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně | kus | 4,000 | 1,20 | 4,80 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741231014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | M | 1188338 | Můstek N 15 Modrý 63A Nekrytý na DIN lištu | kus | 2,000 | 33,90 | 67,80 |  |
| 5 | M | 1188340 | MUSTEK PE 12 ZELENY 63A NEKRYTY NA DIN | kus | 2,000 | 33,90 | 67,80 |  |
| 8 | K | 741320105 | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni | kus | 2,000 | 1,20 | 2,40 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741320105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | M | 1183632 | jistič 1 pólový-charakteristika C 10A, zkratový proud 10kA | kus | 2,000 | 102,00 | 204,00 |  |
| 10 | K | 741320201 | Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných do 100 A | kus | 1,000 | 1,20 | 1,20 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741320201 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | M | 1249837 | Hlavní vypínač do rozvaděče na DIN lištu 3pólový 32A | kus | 1,000 | 342,20 | 342,20 |  |
| 12 | K | 741321003 | Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni | kus | 15,000 | 1,20 | 18,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741321003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | M | 11878411 | Kombinovaný chránič proudový 10A pracovního proudu 0,03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C, TYP A | kus | 5,000 | 684,40 | 3 422,00 |  |
| 14 | M | 1187843 | Kombinovaný chránič proudový 16A pracovního proudu 0,03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C | kus | 10,000 | 684,40 | 6 844,00 |  |
| 19 | K | 741322061 | Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 třípólových jednodílných | kus | 1,000 | 1,20 | 1,20 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741322061 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | M | 1146902 | Svodič přepětí 3pólový 350V\20kA, typ 2 | kus | 1,000 | 2 242,00 | 2 242,00 |  |
| 21 | M | R000000001 | Podružný materiál | ks | 1,000 | 590,00 | 590,00 |  |
| 22 | M | R0000002 | Revize rozvaděče |  | 1,000 | 236,00 | 236,00 |  |
| 15 | K | 741330032 | Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných jednopólových do 25 A | kus | 6,000 | 1,20 | 7,20 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741330032 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | M | 1215837 \lnstalační stykač 25A, 2x zapínacíkontakt 230V\25-20 kus 6,000 |  |  |  | 403,50 | 2 421,00 |  |

Strana 13 z 43

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 K 741330651 | Montáž relé pomocných se zapojením vodičů vestavných střídavých | kus | 6,000 | 1,20¦ | 7,20 CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC | https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741330651 |  |  |  |  |
| 18 M \l183319 | Impulzní relé 230V, 1x rozpínací kontakt, 1x spínací kontakt, 16A, umístěno na DIN lištu | kus | 6,000 | 361,00 | 2 166,00 |

Strana 14 z 43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Bulhraská-rekonstrukce elektroinstalace

Objekt:

04 - Rozvaděč R3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Šetři světlem s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:	11.12.2025

IČ:

DIČ:

IČ:	29208041

DIČ:	CZ29208041

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

| Cena bez DPH |  |  |  | 13 161,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 13 161,50 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 2 763,92 0,00 |
| Cena s DPH | V | CZK |  | 15 925,42 |

Strana 15 z 43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Bulhraská-rekonstrukce elektroinstalace

Objekt:

04 - Rozvaděč R3

Místo:

Zadavatel:

Účastník:	Šetři světlem s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

Datum:

11.12. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

13 161,50

13 161,50

13 161,50

Strana 16 z 43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Bulhraská-rekonstrukce elektroinstalace

Objekt:

04 - Rozvaděč R3

Místo:

Zadavatel: Účastník:

Šetři světlem s.r.o.

Datum:	11.12.2025

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem d PSV Práce a dodávky PSV D 741 Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  |  |  |  | 13 161,50 13 161,50 13 161,50 |  |
| 1 | K | 741136321 | Napojení souboru žil do skříně průřezu jedné žíly do 16 mm2 | kus | 1,000 | 1,20 | 1,20 CS ÚRS 2021 01 |  |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741136321 |  |  |  |  |  |
| 2 | M | 1000156833 | Hřebenová přípojnice 3P, 16mm2/12mod. k propojení 4 | kus | 1,000 | 59,00 | 59,00 |  |
| 6 | K | 741210001 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg | kus | 1,000 | 3 877,70 | 3 877,70 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741210001 |  |  |  |  |  |
| 7 | M | 1000117400 | Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.ll, 36 mod., 5 | kus | 1,000 | 2 998,40 | 2 998,40 |  |
| 3 | K | 741231014 | Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně | kus | 2,000 | 1,20 | 2,40 | CS ÚRS 2021 01 |

OnIine PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741231014

| 4 | M | 1188338 | Můstek N 15 Modrý 63A Nekrytý na DIN lištu | kus | 1,000 | 33,90 | 33,90 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | M | 1188340 | MUSTEK PE 12 ZELENY 63A NEKRYTY NA DIN | kus | 1,000 | 33,90 | 33,90 |  |
| 8 | K | 741320201 | Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných do 100 A | kus | 1,000 | 1,20 | 1,20 | CS ÚRS 2021 01 |

Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741320201

| 9 | M | 1249837 | Hlavní vypínač do rozvaděče na DIN lištu 3pólový 32A | kus | 1,000 | 342,20 | 342,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | K | 741321003 | Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni | kus | 4,000 | 1,20 | 4,80 | CS ÚRS 2021 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741321003

| 11 | M | 11878411 | Kombinovaný chránič proudový 10A pracovního proudu 0,03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C, TYP A | kus | 3,000 | 684,40 | 2 053,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | M | 1187843 | Kombinovaný chránič proudový 16A pracovního proudu 0,03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C | kus | 1,000 | 684,40 | 684,40 |  |
| 13 | K | 741322061 | Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 třípólových jednodílných | kus | 1,000 | 1,20 | 1,20 | CS ÚRS 2021 01 |

Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741322061

| 14 | M | 1146902 | Svodič přepětí 3pólový 350V\20kA, typ 2 | kus | 1,000 | 2 242,00 | 2 242,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | M | R000000001 | Podružný materiál | ks | 1,000 | 590,00 | 590,00 |  |
| 16 | M | R0000002 | Revize rozvaděče |  | 1,000 | 236,00 | 236,00 |  |

Strana 17 z 43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Bulhraská-rekonstrukce elektroinstalace

Objekt:

05 - Rozvaděč R-Sklad

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Šetři světlem s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:	11.12.2025

IČ:

DIČ:

IČ:	29208041

DIČ:	CZ29208041

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

| Cena bez DPH |  |  |  | 15 516,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 15 516,90 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 3 258,55 0,00 |
| Cena s DPH | V | CZK |  | 18 775,45 |

Strana 18 z 43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Bulhraská-rekonstrukce elektroinstalace

Objekt:

05 - Rozvaděč R-Sklad

Místo:

Zadavatel:

Účastník:	Šetři světlem s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

Datum:

11.12. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

15 516,90

15 516,90

15 516,90

Strana 19 z 43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Bulhraská-rekonstrukce elektroinstalace

Objekt:

05 - Rozvaděč R-Sklad

Místo:

Zadavatel: Účastník:

Šetři světlem s.r.o.

Datum:	11.12.2025

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem d PSV Práce a dodávky PSV D 741 Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  |  |  |  | 15 516,90 15 516,90 15 516,90 |  |
| 1 | K | 741136321 | Napojení souboru žil do skříně průřezu jedné žíly do 16 mm2 | kus | 2,000 | 1,20 | 2,40 CS ÚRS 2021 01 |  |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741136321 |  |  |  |  |  |
| 2 | M | 1000156833 | Hřebenová přípojnice 3P, 16mm2/12mod. k propojení 4 | kus | 2,000 | 59,00 | 118,00 |  |
| 6 | K | 741210001 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg | kus | 1,000 | 5 000,40 | 5 000,40 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741210001 |  |  |  |  |  |
| 7 | M | 1000117400 | Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.ll, 36 mod., 5 | kus | 1,000 | 2 998,40 | 2 998,40 |  |
| 3 | K | 741231014 | Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně | kus | 4,000 | 1,20 | 4,80 | CS ÚRS 2021 01 |

OnIine PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741231014

| 4 | M | 1188338 | Můstek N 15 Modrý 63A Nekrytý na DIN lištu | kus | 2,000 | 33,90 | 67,80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | M | 1188340 | MUSTEK PE 12 ZELENY 63A NEKRYTY NA DIN | kus | 2,000 | 33,90 | 67,80 |  |
| 8 | K | 741320165 | Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni | kus | 1,000 | 1,20 | 1,20 | CS ÚRS 2021 01 |

Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741320165

| 9 | M | 1183596 | jistič 3pólový-charakteristika C 16A, zkratový proud 10kA | kus | 1,000 | 415,50 | 415,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | K | 741320201 | Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných do 100 A | kus | 1,000 | 1,20 | 1,20 | CS ÚRS 2021 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741320201

| 11 | M | 1249837 | Hlavní vypínač do rozvaděče na DIN lištu 3pólový 32A | kus | 1,000 | 342,20 | 342,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | K | 741321003 | Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni | kus | 4,000 | 1,20 | 4,80 | CS ÚRS 2021 01 |

Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741321003

| 13 | M | 11878411 | Kombinovaný chránič proudový 10A pracovního proudu 0,03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C, TYP A | kus | 1,000 | 684,40 | 684,40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | M | 1187843 | Kombinovaný chránič proudový 16A pracovního proudu 0,03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C | kus | 3,000 | 684,40 | 2 053,20 |  |
| 15 | K | 741321033 | Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni | kus | 1,000 | 1,20 | 1,20 | CS ÚRS 2021 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741321033

| 16 | M | 1187879 | Chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C | kus | 1,000 | 684,40 | 684,40 | CS ÚRS 2021 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | K | 741322061 | Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 třípólových jednodílných | kus | 1,000 | 1,20 | 1,20 | CS ÚRS 2021 01 |

Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741322061

| 18 | M | 1146902 | Svodič přepětí 3pólový 350V\20kA, typ 2 | kus | 1,000 | 2 242,00 | 2 242,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | M | R000000001 | Podružný materiál | ks | 1,000 | 590,00 | 590,00 |  |
| 20 | M | R0000002 | Revize rozvaděče |  | 1,000 | 236,00 | 236,00 |  |

Strana 20 z 43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Bulhraská-rekonstrukce elektroinstalace

Objekt:

06 - Elektroinstalace NN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Šetři světlem s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:	11.12.2025

IČ:

DIČ:

IČ:	29208041

DIČ:	CZ29208041

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

| Cena bez DPH |  |  |  | 1 071 805,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 1 071 805,30 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 225 079,11 0,00 |
| Cena s DPH | V | CZK |  | 1 296 884,41 |

Strana 21 z 43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Bulhraská-rekonstrukce elektroinstalace

Objekt:

06 - Elektroinstalace NN

Místo:

Zadavatel:

Účastník:	Šetři světlem s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

742 - Elektroinstalace - slaboproud

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN6 - Územní vlivy

Datum:

11.12. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

1 071 805,30

1 041 805,30

989 651,30

5 000,00

30 000,00

12 000,00

18 000,00

Strana 22 z 43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Bulhraská-rekonstrukce elektroinstalace

Objekt:

06 - Elektroinstalace NN

Místo:

Zadavatel: Účastník:

Šetři světlem s.r.o.

Datum:	11.12.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 071 805,30

p PSV Práce a dodávky PSV	1 041 805,30

| 81 | K | - -.5 | Stavební přípomoce | hod | 16,000 | 450,00 | 7 200,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | K | 971052242 | Vybourání a prorážení otvorů v cihlových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm | kus | 28,000 | 120,00 | 3 360,00 |  |
| 83 | K | 972054341.1 | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách cihlových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm | kus | 4,000 | 420,00 | 1 680,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC httDs://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/972054341.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | K | 973046121 | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 30x30x30 mm | kus | 127,000 | 54,00 | 6 858,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC httDs://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/973046121 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | K | 974029123 Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 30 mm a šířky do 100 mm m 98,000 |  |  |  | 108,00 | 10 584,00 CS ÚRS 2024 01 |  |
| Online PSC httDs://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/974029123 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | 977332112 Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměru do 50x50 mm m 182,000 |  |  |  | 96,00 | 17 472,00 CS ÚRS 2024 01 |  |

Online PSC	https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/977332112

| D 741 Elektroinstalace - silnoproud 989 651,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | K | 043002000 Zkoušební provoz a ostatní měření hod 36,000 |  |  |  | 450,00 | 16 200,00¦CS ÚRS 2021 01 |  |
| Online PSC httDs://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/043002000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | K | 045002000 Kompletační a koordinační činnost ks 1,000 |  |  |  | 6 000,00 | 6 000,00 CS ÚRS 2021 01 |  |
| Online PSC httDs://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/045002000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | K | 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů ... 1,000 |  |  |  | 12 000,00 | 12 000,00¦CS ÚRS 2025 02 |  |
| Online PSC httDs://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/065002000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | K | 090001000 Ostatní náklady hod 20,000 |  |  |  | 450,00 | 9 000,00 CS ÚRS 2021 01 |  |
| Online PSC httDs://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/090001000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | K | 210280002 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč | kus | 1,000 | 18 000,00 | 18 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| Online PSC httDs://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/210280002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | K | 741110502 | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do přes 60 do 120 mm | m | 20,000 | 48,00 | 960,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| Online PSC httDs://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/741110502 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | M | 34571002 | lišta elektroinstalační vkládací hranatá PVC 60x40mm | m | 20,000 | 98,10 | 1 962,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 21 | K | 741112001 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdivá | kus | 50,000 | 54,00 | 2 700,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| Online PSC httDs://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/741112001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | M | 34571521 | krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí | kus | 50,000 | 6,20 | 310,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 23 | K | 741112071 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových jednoduchých | kus | 259,000 | 54,00 | 13 986,00 | CS ÚRS 2025 02 |

Online PSC

https://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/741112071

Strana 23 z 43

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | M | 34571475 | krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm mělká | kus | 259,000 | 25,10 | 6 500,90 | CS ÚRS 2025 02 |
| 25 | K | 741120301 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2 | m | 50,000 | 16,80 | 840,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/741120301 |  |  |  |  |  |
| 26 | M | 34111102 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x10mm2 | m | 50,000 | 19,50 | 975,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 27 | K | 741120301 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2 | m | 20,000 | 18,00 | 360,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | Online PSC |  | https://podmin!<y.urs.cz/item/CS URS 2025 02/741120301 |  |  |  |  |  |
| 28 | M | 34111103 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x16mm2 | m | 20,000 | 21,80 | 436,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 29 | K | 741120301 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2 | m | 25,000 | 14,40 | 360,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | Online PSC |  | https://podmin!<y.urs.cz/item/CS URS 2025 02/741120301 |  |  |  |  |  |
| 30 | M | 34111101 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x6mm2 | m | 25,000 | 15,00 | 375,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 31 | K | 741120301 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2 | m | 15,000 | 14,40 | 216,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | Online PSC |  | https://podmin!<y.urs.cz/item/CS URS 2025 02/741120301 |  |  |  |  |  |
| 32 | M | 34141026 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2 | m | 15,000 | 14,90 | 223,50 | CS ÚRS 2025 02 |
| 33 | K | 741120301 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2 | m | 80,000 | 14,40 | 1 152,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | Online PSC |  | https://podmin!<y.urs.cz/item/CS URS 2025 02/741120301 |  |  |  |  |  |
| 34 | M | 34141025 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x2,5mm2 | m | 80,000 | 10,40 | 832,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 35 | K | 741120303 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2 | m | 10,000 | 24,00 | 240,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | Online PSC |  | https://podmin!<y.urs.cz/item/CS URS 2025 02/741120303 |  |  |  |  |  |
| 36 | M | 34111244 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 1x25mm2 | m | 10,000 | 92,30 | 923,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 1 | K | 741122601 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2 | m | 760,000 | 30,00 | 22 800,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | Online PSC |  | https://podmin!<y.urs.cz/item/CS URS 2025 02/741122601 |  |  |  |  |  |
| 2 | M | 34111005 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2 | m | 925,750 | 12,40 | 11 479,30 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | VV |  | 805*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 925,750 |  |  |  |
| 3 | M | 34111524 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2 | m | 69,000 | 28,90 | 1 994,10 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | VV |  | 60*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 69,000 |  |  |  |
| 4 | K | 741122611 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 4 400,000 | 31,20 | 137 280,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | Online PSC |  | https://podmin!<y.urs.cz/item/CS URS 2025 02/741122611 |  |  |  |  |  |
| 5 | M | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 2 415,000 | 16,70 | 40 330,50 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | VV |  | 2100*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2 415,000 |  |  |  |
| 6 | M | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 2 645,000 | 27,90 | 73 795,50 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | VV |  | 2300*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2 645,000 |  |  |  |
| 7 | K | 741122641 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | m | 120,000 | 36,00 | 4 320,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | Online PSC |  | https://podmin!<y.urs.cz/item/CS URS 2025 02/741122641 |  |  |  |  |  |
| 8 | M | 34111094 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 | m | 138,000 | 46,40 | 6 403,20 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | VV |  | 120*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 138,000 |  |  |  |
| 9 | K | 741122642 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 | m | 500,000 | 48,00 | 24 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | Online PSC |  | https://podmin!<y.urs.cz/item/CS URS 2025 02/741122642 |  |  |  |  |  |
| 10 | M | 34111098 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2 | m | 230,000 | 74,20 | 17 066,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | VV |  | 200*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 230,000 |  |  |  |

Strana 24 z 43

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | M | 34111100 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2 | m | 345,000 | 110,00 | 37 950,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | VV |  | 300*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 345,000 |  |  |  |
| 12 | K | 741122645 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 5x25 až 35 mm2 | m | 80,000 | 102,00 | 8 160,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/741122645 |  |  |  |  |  |
| 13 | M | 34113134 | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x25mm2 | m | 92,000 | 483,20 | 44 454,40 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | VV |  | 80*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 92,000 |  |  |  |
| 37 | K | 741130001 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 300,000 | 18,00 | 5 400,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/741130001 |  |  |  |  |  |
| 38 | K | 741130003 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2 | kus | 100,000 | 21,60 | 2 160,00 | CS ÚRS 2025 02 |

| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/741130003 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | M | 1188354R | SVORKA bezšroubová 273-105 5X2,5 TM.SEDA | kus | 500,000 | 4,20 | 2 100,00 |  |
| 40 | M | 1188352R | SVORKA bezšroubová 273-104 3X2,5 TM.SEDA | kus | 500,000 | 4,20 | 2 100,00 |  |
| 41 | M | 1188356R | SVORKA bezšroubová 273-108 8X1,5 SV.SEDA | kus | 200,000 | 4,20 | 840,00 |  |
| 42 | M | 1188355R | SVORKA bezšroubová 273-101 5X1,5 SV.SEDA | kus | 500,000 | 4,20 | 2 100,00 |  |
| 43 | K | 741310011 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích | kus | 100,000 | 110,40 | 11 040,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741310011 |  |  |  |  |  |
| 44 | M | 34535008 | ovládač zapínací, řazení 1/0 | kus | 34,000 | 108,00 | 3 672,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 45 | M | 34535000 | spínač jednopólový, řazení 1 | kus | 35,000 | 108,00 | 3 780,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 46 | M | 34535002 | přepínač sériový, řazení 5 | kus | 7,000 | 12,00 | 84,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 47 | M | 34535003 | přepínač střídavý, řazení 6 | kus | 12,000 | 120,00 | 1 440,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 48 | M | 345350038 | přepínač střídavý, řazení 6+6 | kus | 8,000 | 144,00 | 1 152,00 |  |
| 49 | M | 34535004 | přepínač křížový kompletní, zápustný, řazení 7, šroubové svorky | kus | 4,000 | 144,00 | 576,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 50 | K | 741310401 | Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální do 16 A | kus | 4,000 | 144,00 | 576,00 | CS ÚRS 2021 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/741310401 |  |  |  |  |  |
| 51 | M | 34535098 | spínač trojpólový páčkový zapuštěný, řazení 3 | kus | 4,000 | 279,80 | 1 119,20 | CS ÚRS 2021 02 |
| 52 | K | 741311004 | Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného a stropního | kus | 25,000 | 276,00 | 6 900,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741311004 |  |  |  |  |  |
| 53 | M | 003R | PIR stropní čidlo pohybu | kus | 19,000 | 744,00 | 14 136,00 |  |
| 54 | M | 0032R | PIR nástěnné čidlo pohybu | kus | 6,000 | 744,00 | 4 464,00 |  |
| 55 | K | 741313002 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž | kus | 159,000 | 138,00 | 21 942,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/741313002 |  |  |  |  |  |
| 56 | M | 34555241 | přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky | kus | 4,000 | 108,00 | 432,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 57 | M | 3455524199 | přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky, IP44 | kus | 12,000 | 114,00 | 1 368,00 |  |
| 58 | M | 345552415 | přístroj zásuvky zapuštěné dvojnásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky | kus | 143,000 | 171,80 | 24 567,40 |  |
| 59 | M | 34539059 | rámeček jednonásobný | kus | 259,000 | 12,00 | 3 108,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 60 | K | 741313051 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení nástěnných do 25 A, provedení 3P + PE | kus | 6,000 | 180,00 | 1 080,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/741313051 |  |  |  |  |  |
| 61 | M | 35811476 | zásuvka nástěnná 16A - 4pól, řazení 3P+PEIP44, šroubové svorky | kus | 6,000 | 192,00 | 1 152,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 62 | M | 358114767 | zásuvka nástěnná 16A - 4pól, řazení 3P+PEIP68, šroubové svorky | kus | 1,000 | 305,00 | 305,00 |  |
| 63 | K | 741313402 | Montáž zásuvek průmyslových ve skříni, se zapojením vodičů jištěných 32 A | kus | 15,000 | 180,00 | 2 700,00 | CS ÚRS 2021 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/741313402 |  |  |  |  |  |
| 64 | M | 1191656 | Zásuvková skříň, 4x230V, 16A a 2x400V 16A+32A | kus | 1,000 | 5 656,80 | 5 656,80 |  |

Strana 25 z 43

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | M | 1191656778 | Uzamykatelná zásuvková skříň, 1x230V, 16A, jištěná kombichráničem 10mA | kus | 14,000 | 1 446,20 | 20 246,80 |  |
| 65 | K | 741330302 | Montáž ovladačů tlačítkových vestavných se zapojením vodičů s aretací | kus | 2,000 | 180,00 | 360,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/741330302 |  |  |  |  |  |
| 66 | M | 1141552 | STOP Ttlačítko pod sklem | kus | 2,000 | 726,90 | 1 453,80 |  |
| 67 | K | 741372061 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy do 0,09 m2 | kus | 30,000 | 276,00 | 8 280,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/741372061 |  |  |  |  |  |
| 68 | M | 1000088648 | Nouzové osvětlení, 3hod | kus | 30,000 | 498,30 | 14 949,00 |  |
| 69 | K | 741372062 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2 | kus | 213,000 | 300,00 | 63 900,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/741372062 |  |  |  |  |  |
| 70 | M | 1513192 | LED svítidlo A, čtvercové 42W, 5076lm, 5 let záruka, mikropyramidová optika, životnost 50 000hodin, L90B10, UGR>19, IP40, IK04, CE, ENEC | kus | 98,000 | 1 140,50 | 111 769,00 |  |
| 71 | M | 1637827 | LED svítidlo B, 20W, 2475lm, životnost 50 000hodin, L90B10, IP66, IK10, CE, ENEC, HACCP, CRI 80+ | kus | 8,000 | 1 009,40 | 8 075,20 |  |
| 72 | M | 1525770 | LED svítidlo C, 22W, 2200lm, životnost 40 000hodin, L70B50, IP44, IK02, CE, CRI80+ | kus | 64,000 | 381,30 | 24 403,20 |  |
| 73 | M | 1525472 | LED svítidlo D, 32W, 3200lm, životnost 40 000hodin, L70B50, IP44, IK02, CE, CRI80+ | kus | 14,000 | 478,40 | 6 697,60 |  |
| 74 | M | 15254721 | LED svítidlo "CP" C+PIR, 22W, 2200lm, životnost 40 000hodin, L70B50, IP44, IK02, CE, CRI80+ | kus | 29,000 | 551,10 | 15 981,90 |  |
| 75 | K | 741820102 | Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel | soubor | 5,000 | 3 600,00 | 18 000,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/741820102 |  |  |  |  |  |
| 76 | K | R0000001 | Demontáž stávající elektroinstalace | hod | 300,000 | 150,00 | 45 000,00 |  |
|  | D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 5 000,00 |  |
| 77 | K | R-POL012 | Seznámení se stávajícím stavem | hod | 20,000 | 250,00 | 5 000,00 |  |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 30 000,00 |  |
|  | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 12 000,00 |  |
| 78 | K | 013254000 | Dokumentace realizační, dílenská a skutečného provedení stavby | - | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 |  |
|  | D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 18 000,00 |  |
| 79 | K | 081002000 | Doprava zaměstnanců | - | 1,000 | 18 000,00 | 18 000,00 CS ÚRS 2025 02 |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/081002000 |  |  |  |  |  |

Strana 26 z 43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Bulhraská-rekonstrukce elektroinstalace

Objekt:

07 - Elektronická zabezpečovací signalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Šetři světlem s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:	11.12.2025

IČ:

DIČ:

IČ:	29208041

DIČ:	CZ29208041

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

| Cena bez DPH |  |  |  | 313 256,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 313 256,20 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 65 783,80 0,00 |
| Cena s DPH | V | CZK |  | 379 040,00 |

Strana 27 z 43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Bulhraská-rekonstrukce elektroinstalace

Objekt:

07 - Elektronická zabezpečovací signalizace

Místo:

Zadavatel:

Účastník:	Šetři světlem s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

742 - Elektroinstalace - slaboproud

Datum:

11.12. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

313 256,20

313 256,20

104 650,00

208 606,20

Strana 28 z 43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Bulhraská-rekonstrukce elektroinstalace

Objekt:

07 - Elektronická zabezpečovací signalizace

Místo:

Zadavatel:

Účastník:	Šetři světlem s.r.o.

Datum:	11.12.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d PSV Práce a dodávky PSV

313 256,20

313 256,20

| D |  | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  | 104 650,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 741124731 | Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2 | m | 3 500,000 | 16,80 | 58 800,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | Online PSC |  | httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/74112473J. |  |  |  |  |  |
| 2 | M | 10.049.129 | JYSTY 3x2x0,8 rot | m | 3 500,000 | 13,10 | 45 850,00 |  |
|  | p |  | Poznámka k položce: Instalační kabely pro sdělovací zařízení. Použití: K pevnému uložení ve vnitřních prostorách jako Instalační kabely pro sdělovací úč ely. Obrázek je pouze Informativní. |  |  |  |  |  |
|  | D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 208 606,20 |  |
| 3 | K | 742110001 | Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání | m | 1 500,000 | 36,00 | 54 000,00 CS ÚRS 2021 01 |  |
|  | Online PSC |  | https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/742110001 |  |  |  |  |  |
| 4 | M | 34571152 | trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm | m | 1 500,000 | 4,70 | 7 050,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | vv |  | 1428,57142857143*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1 500,000 |  |  |  |
| 5 | K | 742220001 | Montáž ústředny PZTS s komunikátorem na PCO a zdrojem do 16 ti zón a 4 podsystémů | kus | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00¦CS ÚRS 2021 01 |  |
|  | Online PSC |  | https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/742220001 |  |  |  |  |  |
| 12 | M | 345R00000001 | Ústředna | ks | 1,000 | 9 542,60 | 9 542,60 |  |
| 23 | K | 742220031 | Montáž koncentrátoru nebo expanderu pro PZTS | kus | 5,000 | 360,00 | 1 800,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | Online PSC |  | httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/742220031. |  |  |  |  |  |
| 24 | M | 122822R | Expander 16 zón | kus | 5,000 | 1 013,90 | 5 069,50 |  |
| 6 | K | 742220141 | Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu | kus | 3,000 | 360,00 | 1 080,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | Online PSC |  | httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/742220141 |  |  |  |  |  |
| 17 | M | 345R00000006 | Sběrnicový přístupový modul s displejem a klávesnicí a RFID | ks | 3,000 | 1 605,00 | 4 815,00 |  |
| 7 | K | 742220161 | Montáž akumulátoru 12V | kus | 1,000 | 60,00 | 60,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | Online PSC |  | httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/742220161. |  |  |  |  |  |
| 18 | M | 345R00000007 | Bezúdržbový akumulátor | ks | 1,000 | 244,20 | 244,20 |  |
| 8 | K | 742220172 | Montáž komunikátoru do ústředny GSM | kus | 1,000 | 120,00 | 120,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | Online PSC |  | httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/742220172 |  |  |  |  |  |
| 20 | M | 345R00000009 | Modul GSM komunikátor | ks | 1,000 | 1 369,50 | 1 369,50 |  |
| 9 | K | 742220232 | Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop | kus | 82,000 | 276,00 | 22 632,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | Online PSC |  | httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/742220232. |  |  |  |  |  |
| 13 | M | 345R00000002 | Sběrnicový PIR detektor pohybu | ks | 32,000 | 1 089,80 | 34 873,60 |  |
| 14 | M | 345R00000003 | Sběrnicový optický detektor kouře | ks | 41,000 | 1 293,80 | 53 045,80 |  |

Strana 29 z 43

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | M | 345R00005003 | Sběrnicový teplotní detektor kouře | ks | 5,000 | 1 293,80 | 6 469,00 |  |
| 15 | M | 345R00000004.1 | Sběrnicová siréna venkovní | ks | 2,000 | 1 334,90 | 2 669,80 |  |
| 16 | M | 345R00000005 | Kryt sirény - červený blikač | ks | 2,000 | 682,60 | 1 365,20 |  |
| 19 | M | 345R00000008 | RFID přívěšek | ks | 10,000 | 60,00 | 600,00 |  |

Strana 30 z 43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Bulhraská-rekonstrukce elektroinstalace

Objekt:

08 - RACK

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Šetři světlem s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:	11.12.2025

IČ:

DIČ:

IČ:	29208041

DIČ:	CZ29208041

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

| Cena bez DPH |  |  |  | 77 261,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 77 261,70 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 16 224,96 0,00 |
| Cena s DPH | V | CZK |  | 93 486,66 |

Strana 31 z 43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Bulhraská-rekonstrukce elektroinstalace

Objekt:

08 - RACK

Místo:

Zadavatel:

Účastník:	Šetři světlem s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

21-M - Elektromontáže

D1 - DATOVÉ ROZVODY

PSV - Práce a dodávky PSV

742 - Elektroinstalace - slaboproud

Datum:

11.12. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

77 261,70

2 938,10

2 938,10

74 323,60

74 323,60

Strana 32 z 43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Bulhraská-rekonstrukce elektroinstalace

Objekt:

08 - RACK

Místo:

Zadavatel: Účastník:

Šetři světlem s.r.o.

Datum:	11.12.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d 21-M Elektromontáže

77 261,70

2 938,10

D D1	DATOVÉ ROZVODY	2 938,10

| 1 | K | Pol4 | Police 19"hl.35O | ks | 1,000 | 420,00 | 420,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | Pol5 | Ventilační jednotka s termostatem 4 ventilátory | ks | 1,000 | 1 337,10 | 1 337,10 |  |
| 3 | K | Pol6 | Zásuvková panel 19" 6x230V/16A s přepěťovou ochr. | ks | 1,000 | 1 181,00 | 1 181,00 |  |

|  | D D | PSV 742 | Práce a dodávky PSV Elektroinstalace - slaboproud | 74 323,60 74 323,60 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | K | 0001R | Montáž patch kabelu | kus | 90,000 | 24,00 | 2 160,00 |  |
| 5 | M | ADI.0051226.UR SR | Patch kabel CAT6 UTP 1m šedý | kus | 50,000 | 52,90 | 2 645,00 |  |
| 6 | M | ADI.0051227.UR SR | Patch kabel CAT6 UTP 2m | kus | 20,000 | 67,50 | 1 350,00 |  |
| 7 | M | ADI.0051228.UR SR | Patch kabel CAT6 UTP 3m | kus | 20,000 | 84,80 | 1 696,00 |  |
| 8 | K | 742330001 | Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného | kus | 1,000 | 960,00 | 960,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | Online PSC |  | httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/742330001 |  |  |  |  |  |
| 9 | M | 1331089 | RE RACK 18U 600x600 | kus | 1,000 | 4 924,60 | 4 924,60 |  |
| 10 | K | 742330003 | Montáž strukturované kabeláže rozvaděče optického | kus | 1,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | Online PSC |  | https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/742330003 |  |  |  |  |  |
| 11 | M | 001R | Optický rozvaděč do skříně RACK pro kabel SM 8 vláken (Ixkazeta 8 vláken, 8x konektor, pigtail, patchcord, sváry, apod..), bez podpory managmentu vč. zakončení kabelu | kus | 1,000 | 2 868,80 | 2 868,80 |  |
| 12 | K | 742330011 | Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení | kus | 2,000 | 960,00 | 1 920,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | Online PSC |  | httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/742330011 |  |  |  |  |  |

Strana 33 z 43

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | M | 002R | Switch (4xSFP+,48x1000Base,L2/L3), Automatická volba rychlosti portu a automatická detekce přímého/kříženého kabelu (MDIX), odpora agregace portů (LACP) Požadavek na plnou kompatibilitu s VTP (VLAN Trunk Protocol) a STP (spanning tree protocol) v režimu rapid- pvst (IEEE 802.1s/w Rapid Spanning Tree Podpora Port Fast pro možnost vypnutí čekání na Spanning Tree pro jednotlivé porty Switch-port Autorecovery - automatická aktivace portu po návratu z chybového stavu Podpora klasifikace a prioritizace provozu - QoS Hierarchický QoS Podpora minimálně 4 front na port Podpora 802.1p (CoS) Podpora minimálně 255 VLAN Management přes http, SSH (version 2), SNMPv3 Ochrana před neautorizovaným přístupem přepínačům Podpora funkce Port Security (nastavení max. počtu MAC na port) Podpora ochrany podvržení DHCP serveru - DHCP Snooping Podpora ochrany Dynamic ARP Inspection (DAI) Podpora 802.1X (RADIUS ověřování) Podpora ACL na základě portů Podpora TACACS+(autentizace,autorizace, accounting) Podpora ochrany Bridge Protocol Data Unit (BPDU Guard) Podpora Spanning Tree Root Guard (STRG) Podpora IP Source Guard pro funkci Port security | kus | 2,000 | 17 828,80 | 35 657,60 |  |
| 18 | K | 742330011.1 | Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server, NVR bez nastavení | kus | 1,000 | 2 400,00 | 2 400,00 | CS ÚRS 2021 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/742330011.1

| 19 | M | 001R2 | NVR pro kamerový systém 1TB-HDD | kus | 1,000 | 6 744,00 | 6 744,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | K | 742330024 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů UTP/FTP | kus | 2,000 | 2 400,00 | 4 800,00 | CS ÚRS 2021 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01742330024

| 15 | M | 1321479 | Patch panel 1U 48 port | kus | 2,000 | 2 681,00 | 5 362,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | K | 742330028 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům konektoru MM/SM | kus | 2,000 | 300,00 | 600,00 | CS ÚRS 2021 01 |

| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/742330028 |
| --- | --- |
| 17 ¦ M \l0.536.001 | \Optikýýkonektor \ kus \ 2,000\ 117,80 235,60 |
| P | Poznámka k položce: Konektor FO, Varianta 1, LC duplexní, multimode, IP67 |

Strana 34 z 43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Bulhraská-rekonstrukce elektroinstalace

Objekt:

09 - Slaboroudá elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Šetři světlem s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:	11.12.2025

IČ:

DIČ:

IČ:	29208041

DIČ:	CZ29208041

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

| Cena bez DPH |  |  |  | 442 686,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 442 686,30 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 92 964,12 0,00 |
| Cena s DPH | V | CZK |  | 535 650,42 |

Strana 35 z 43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Bulhraská-rekonstrukce elektroinstalace

Objekt:

09 - Slaboproudá elektroinstalace

Místo:

Zadavatel:

Účastník:	Šetři světlem s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

742 - Elektroinstalace - slaboproud

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN4 - Inženýrská činnost

Datum:

11.12. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

442 686,30

422 386,30

7 379,00

415 007,30

20 300,00

20 300,00

Strana 36 z 43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Bulhraská-rekonstrukce elektroinstalace

Objekt:

09 - Slaboproudá elektroinstalace

Místo:

Zadavatel: Účastník:

Šetři světlem s.r.o.

Datum:	11.12.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d PSV Práce a dodávky PSV

442 686,30

422 386,30

D 741	Elektroinstalace - silnoproud	7 379,00

| 1 | K | 741124731 | Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2 | m | 200,000 | 18,00 | 3 600,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/741124731. |  |  |  |  |  |
| 2 | M | 10.049.129 | JYSTY 3x2x0,8 rot | m | 200,000 | 13,10 | 2 620,00 |  |
|  | p |  | Poznámka k položce: Instalační kabely pro sdělovací zařízení. Použití: K pevnému uložení ve vnitřních prostorách jako Instalační kabely pro sdělovací úč ely. Obrázek je pouze Informativní. |  |  |  |  |  |
| 42 | K | 741310011 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích | kus | 5,000 | 114,00 | 570,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/741310011. |  |  |  |  |  |
| 43 | M | 34535008 | ovládač zapínací, řazení 1/0-odchozí tlačítko | kus | 5,000 | 117,80 | 589,00 | CS ÚRS 2021 01 |

|  | D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 415 007,30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | K | 742110001 | Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání | m | 1 800,000 | 36,00 | 64 800,00¦CS ÚRS 2021 01 |  |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/742110001 |  |  |  |  |  |
| 4 | M | 34571093 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m | m | 1 800,000 | 4,70 | 8 460,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 5 | K | 742110041 | Montáž lišt elektroinstalačních vkládacích | m | 50,000 | 36,00 | 1 800,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/742110041. |  |  |  |  |  |
| 6 | M | 34571007 | lišta elektroinstalační vkládací hranatá PVC 40x20mm | m | 50,000 | 25,70 | 1 285,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 7 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 4 500,000 | 15,60 | 70 200,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/742121001 |  |  |  |  |  |
| 8 | M | 34121268 | kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a 1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6 | m | 4 500,000 | 12,60 | 56 700,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|  | p |  | Poznámka k položce: U/UTP |  |  |  |  |  |
| 9 | K | 742190002 | Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení | m | 400,000 | 8,40 | 3 360,00¦CS ÚRS 2025 02 |  |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/742190002 |  |  |  |  |  |
| 27 | K | 742190002.1 | Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení | m | 1 020,000 | 8,40 | 8 568,00 CS ÚRS 2021 01 |  |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/742190002A. |  |  |  |  |  |
| 28 | K | 742230003 | Montáž kamerového systému venkovní kamery | kus | 6,000 | 420,00 | 2 520,00 CS ÚRS 2021 01 |  |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/742230003 |  |  |  |  |  |
| 29 | M | 001R | IP DOME KAMERA, FOV 134°, PoE, IR (max. 40m), IP 66/IK10, SD KARTA, 4K, edge AI, optický zoom | kus | 6,000 | 4 172,60 | 25 035,60 |  |
| 10 | K | 742230009 | Montáž kamerového systému samolepky "Střeženo kamerovým systémem" | kus | 2,000 | 24,00 | 48,00 | CS ÚRS 2025 02 |

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/742230009

Strana 37 z 43

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | M | 10.235.906 | Samolepka hlídáno kamerovým systémem | kus | 2,000 | 24,00 | 48,00 |  |
| 12 | K | 742330011 | Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server, NVR bez nastavení | kus | 1,000 | 300,00 | 300,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/742330011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | M | ADI.0062619.UR SR | On-line UPS, 1/1 fáze, 1kVA / 1kW, montáž Tower/Rack 2U, LCD displej | kus | 1,000 | 6 944,40 | 6 944,40 |  |
| 14 | K | 742330014 | Montáž stropního access ponitu / přístupového bodu Wi-Fi | kus | 12,000 | 360,00 | 4 320,00 |  |
| 15 | M | 004R | WiFi Access Point - WiFi 7, tri-band (2,4 GHz 688 Mb/s + 5 GHz 2882 Mb/s + 6 GHz 5765 Mb/s), 1 port s rychlostí 1 Gbit, 1 port s rychlostí 2,5 Gbit, standardy 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax a 802.11be, aktivní PoE 802.3at (PoE+) s napětím od 44 do 57 V, na max. 8 SSID, 1* LAN, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA-Enterprise a WPA3 šifrování, neodnímatelná anténa, QoS (Quality of Service) | kus | 12,000 | 2 694,20 | 32 330,40 |  |
| 16 | K | 742330042 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky | kus | 16,000 | 168,00 | 2 688,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/742330042 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | M | 1720607 | Zásuvka 2xRJ45 kat. 6, bílá | kus | 16,000 | 144,40 | 2 310,40 |  |
| 18 | K | 742330051 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky | kus | 34,000 | 12,00 | 408,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/742330051 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | K | 742330101 Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu kus 74,000 |  |  |  | 60,00 | 4 440,00 CS ÚRS 2025 02 |  |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/742330101 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | K | R0000001 | Demontáž stávající elektroinstalace | hod | 24,000 | 400,00 | 9 600,00 |  |
| 41 | K | R74222018 | Montáž intercomu | kus | 7,000 | 1 200,00 | 8 400,00 |  |
| 31 | M | IPR00000001 | Venkovní dveřní IP jednotka s kamerou. Obsahuje kameru, LED přisvícení, tlačítko zvonku, reproduktor, mikrofon, 1x relé pro ovládání zámku + modul klávesnice podporující RFID a NFC | ks | 7,000 | 5 773,50 | 40 414,50 |  |
| 30 | K | R742220141 | Montáž IP hlásek | kus | 6,000 | 1 200,00 | 7 200,00 |  |
| 32 | M | IPR00000002 | Venkovní dveřní IP jednotka s kamerou. Obsahuje kameru, LED přisvícení, tlačítko zvonku, reproduktor, mikrofon, 1x relé pro ovládání zámku | ks | 6,000 | 4 493,00 | 26 958,00 |  |
| 33 | M | IPR00000003 | Rozšiřující dveřní modul s pěti tlačítky, slouží pro rozšíření hlavní IP stanice | ks | 6,000 | 2 401,40 | 14 408,40 |  |
| 34 | M | IPR00000004 | Venkovní stříška pro čtyři moduly | ks | 6,000 | 422,40 | 2 534,40 |  |
| 35 | M | IPR00000005 | Instalační rámeček pro čtyři moduly | ks | 6,000 | 492,00 | 2 952,00 |  |
| 36 | M | 1541844R | Elektromechanický zámek 12/24VDC - pouze dodávka, montáž dodavatel dveří | kus | 6,000 | 495,70 | 2 974,20 |  |
| 21 | M | Pol70 | Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) | ks | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |

| D D |  | VRN VRN4 | Vedlejší rozpočtové náklady Inženýrská činnost |  |  | 20 300,00 20 300,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby, realizační a dílenská dokumentace | ... 1,000 |  | 6 000,00 | 6 000,00 CS ÚRS 2025 02 |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/013254000 |  |  |  |  |  |
| 24 | K | 043002000 | Zkoušební provoz a ostatní měření | hod | 1,000 | 500,00 | 500,00 CS ÚRS 2021 01 |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/043002000 |  |  |  |  |  |
| 25 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | ks | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 CS ÚRS 2021 01 |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/045002000 |  |  |  |  |  |
| 26 | K | 092203000 | Školení, zaškolení | . | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 CS ÚRS 2025 02 |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/092203000 |  |  |  |  |  |
| 20 | K | R-POL012 | Seznámení se stávajícím stavem SLP | hod | 10,000 | 450,00 | 4 500,00 |  |
| 40 | K | 090001000 | Ostatní náklady | hod | 2,000 | 450,00 | 900,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/090001000 |  |  |  |  |  |
| 39 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | . | 1,000 | 6 000,00 | 6 000,00 CS ÚRS 2024 01 |  |

Strana 38 z 43

PČ Typ	Kód

Popis

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/065002000

Strana 39 z 43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Bulhraská-rekonstrukce elektroinstalace

Objekt:

10 - Stavební přípomoce, výmalba objektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Šetři světlem s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:	11.12.2025

IČ:

DIČ:

IČ:	29208041

DIČ:	CZ29208041

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

| Cena bez DPH |  |  |  | 731 663,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 731 663,20 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 153 649,27 0,00 |
| Cena s DPH | V | CZK |  | 885 312,47 |

Strana 40 z 43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Bulhraská-rekonstrukce elektroinstalace

Objekt:

10 - Stavební přípomoce, výmalba objektu

Místo:

Zadavatel:

Účastník:	Šetři světlem s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

PSV - Práce a dodávky PSV

781 - Dokončovací práce - obklady

Datum:

11.12. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

731 663,20

723 203,20

27 000,00

320 574,40

8 460,00

8 460,00

Strana 41 z 43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Bulhraská-rekonstrukce elektroinstalace

Objekt:

10 - Stavební přípomoce, výmalba objektu

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Šetři světlem s.r.o.

Datum:	11.12.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

731 663,20

p HSV Práce a dodávky HSV	723 203,20

| 1 | K | 219004262 | štukování stěny pytlovým štukem | m2 | 150,000 | 312,00 | 46 800,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | M | 219004269 | broušení nového štuku | m2 | 150,000 | 18,00 | 2 700,00 |  |
| 3 | M | 219004241 | malba bílá na stěně do 0.35mm2 | m2 | 571,000 | 57,60 | 32 889,60 |  |
| 26 | K | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 306,000 | 24,00 | 7 344,00 |  |
| 27 | K | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 254,000 | 30,00 | 7 620,00 |  |
| 4 | K | 619991021 | Oblepení rámů a keramických soklů lepící páskou | m | 55,000 | 24,00 | 1 320,00 |  |
| 5 | K | 784121003 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m | m2 | 420,000 | 30,00 | 12 600,00 |  |
| 6 | K | 784161003 | Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 5,00 m | m | 60,000 | 36,00 | 2 160,00 |  |
| 7 | K | 784161009 | Tmelení spar a rohů do 3 mm akrylátovým tmelem na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m | m | 20,000 | 48,00 | 960,00 |  |
| 8 | K | 784191003 | Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací | m2 | 200,000 | 144,00 | 28 800,00 |  |
| 9 | K | 784191005 | Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací | m2 | 50,000 | 144,00 | 7 200,00 |  |
| 10 | K | 784221033 | Příplatek k cenám 1x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění styku 2 barev | m | 200,000 | 36,00 | 7 200,00 |  |
| 11 | K | 784221051 | Příplatek k cenám 1x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu světlém | m2 | 788,000 | 36,00 | 28 368,00 |  |
| 12 | K | 784221053 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám jednonásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém | m2 | 100,000 | 72,00 | 7 200,00 |  |
| 13 | K | 784660101 | Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 80,000 | 240,00 | 19 200,00 |  |
| 14 | K | 952902021 | Čištění budov zametení hladkých podlah | m2 | 306,000 | 96,00 | 29 376,00 |  |
| 15 | K | 952902031 | Čištění budov omytí hladkých podlah | m2 | 306,000 | 60,00 | 18 360,00 |  |
| 16 | K | 952902041 | Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými prostředky | m2 | 134,000 | 72,00 | 9 648,00 |  |
| 17 | K | 952902221 | Čištění budov zametení schodišť | m2 | 32,000 | 48,00 | 1 536,00 |  |
| 18 | K | 952902231 | Čištění budov omytí schodišť | m2 | 32,000 | 72,00 | 2 304,00 |  |
| 19 | K | 952902241 | Čištění budov drhnutí schodišť s chemickými prostředky | m2 | 19,000 | 72,00 | 1 368,00 |  |
| 20 | K | pol103R | Pronájem lešení pro práci ve výškách | ks | 1,000 | 6 000,00 | 6 000,00 |  |
| 21 | K | Pol2 | Přistavení kontejneru pro skladování nábytku a odpadu včetně jeho pronájmu | Cesta | 2,000 | 6 000,00 | 12 000,00 |  |
| 22 | K | Pol3 | Odvoz kontejneru včetně uložení vzniklého odpadu na skládku dle jeho zatřídění a poplatku za skládku | Cesta | 1,000 | 6 000,00 | 6 000,00 |  |
| 23 | K | RPOL2 | Čištění koberců | m2 | 40,000 | 240,00 | 9 600,00 |  |
| 24 | K | RPOL3 | Stěhování nábytku | hod | 120,000 | 450,00 | 54 000,00 |  |
| 25 | M | 219004242 | malba bílá na stropě do 0.35mm2 | m2 | 227,000 | 57,60 | 13 075,20 |  |

Strana 42 z 43

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 27 000,00 |  |

| 30 | K | 310278842 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 , ve zdi tl. do 300 mm | m3 | 9,000 | 3 000,00 | 27 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Online PSC d6 |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/310278842 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 320 574,40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | K | 00008R | Demontáž dřevěného obložení | hod | 48,000 | 450,00 | 21 600,00 |  |
| 32 | K | 0920R | Pokládka linoea včetně řezání, svařování, apod... | m2 | 200,000 | 480,00 | 96 000,00 |  |
| 31 | M | 0910R | Linoleum šedá zátěžové | m2 | 200,000 | 486,20 | 97 240,00 |  |
| 33 | K | 0921R | Pokládka koberce včetně řezání, apod... | m2 | 88,000 | 480,00 | 42 240,00 |  |
| 34 | M | 0911R | Koberec šedý zátěžová | m2 | 88,000 | 328,80 | 28 934,40 |  |
| 28 | K | 611135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech | m2 | 29,000 | 540,00 | 15 660,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/611135101 |  |  |  |  |  |
| 29 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 35,000 | 540,00 | 18 900,00 CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/612135101 |  |  |  |  |  |

d PSV	Práce a dodávky PSV

8 460,00

d 781	Dokončovací práce - obklady

8 460,00

| 36 | K | 781472219 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 10,000 | 420,00 | 4 200,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | M | 59761714 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 | m2 | 10,000 | 366,00 | 3 660,00 |  |
| 38 | K | 781495184 | Řezání pracnější rovné keramických obkladaček | m | 10,000 | 60,00 | 600,00 |  |

VV	10	10,000

VV

Součet

10,000

Strana 43 z 43